| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 6522-16 24.07.2017. године Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке медицинске опреме за очну банку за потребе Војномедицинске академије бр. 249/17, д о с т а в љ а. |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 21.07.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: На страни 8. – тачка 3.4, поглавља 3 конкурсне документације нагласили сте да је испоручилац у обавези да изврши сервисну обуку  за једног сервисера Одељења за одржавање ВМА у тренинг центру произвођача. На страни 19 у оквиру тачке 5.8.3 сте поновили овај захтев где сте при том нагласили да се односи на партију 1. Молимо вас да нам одговорите да ли је обуку у тернинг центру произвођача потребно обезбедити за понуђена добра сваке партије или је то услов који се односи на партију 1 како бисмо могли да формирамо цену обзиром да је обука урачуната у цену уговорених добара?

Одговор: Услов се односи на партију 1.

2. Питање за партије 4 и 7, ставка 1.3. Молим вас да појасните ставку 1.3 једноставан начин ресетовања аларма ( притисак на дугме), Да ли мислите на изоловано дугме или на тастер у оквиру дисплеја? Такође да ли ресетовање значи искључивање аларма или враћање на почетно задате вредности? Ставка 1.5 Молимо вас да појасните шта дефинишете као ниску буку уређаја пошто је овакав опис нејасан.

Одговор: биће извршена измена конкурсне документације за ставку 1.3 партија 4 и 7, а ресетовање значи искључивање аларма и враћање на почетне задате вредности.

3. Питање за партију 7У тачки 1.1. тражених карактеристика наведено је да је потребно понудити модел 100-150л радне запремине. Да ли је прихватљиво понудити замрзивач радне запремине од 160 л обзиром да мала разлика у капацитету не утиче на спољашње димензије и не оптерећује просор намењен за замрзивач, а добили бисте модел који има боље карактеристике од тражених?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће измењена конкурсна докуамнтација.

ЗС.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС