	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
бр. 162 –  27/15
02.03.2016. године
	
	


Појашњење 

конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 63/15 – Апарати за домаћинство, по партијама достављамо следеће појашњење конкурсне документације:
ПИТАЊЕ за Партију 10 ставка 10.2 - Расхладна комора за месо 9 м3 
Капацитет коморе је изражен у м3, да ли комора мора да испуњава одређени услов што се тиче димензија страница од које је израђена и да ли постоји могућност да се наведу минималне димензије које би комора морала да испуњава.
Одговор: 
Нема посебних услова за димензије страница расхладне коморе. Приближан однос између димензија страница се може видети на слици – приближан изглед за ставку 10.2. на страни 69 конкурсне документације.
ЉН/                                                                                            Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   п  у  к  о  в  н  и  к
                                                                                                   др Александар Буквић, дипл.инж.

