Прилог бр. 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Подаци за набавку:
	Ред.

бр.
	НАЗИВ
	Јед.

мере
	Кол
	Вредност по јединици без ПДВ-а
	Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Контактор CN 40 завојница 220V
	ком
	4
	
	

	2
	Контактор К 40 завојница 24V једносмерни напон
	ком
	2
	
	

	3
	Грло порцуланско Е 14 
	ком
	30
	
	

	4
	Капа осигурача D II
	ком
	50
	
	

	5
	Пригушница 36W
	ком
	20
	
	

	6
	Светиљка бродска комплет
	ком
	20
	
	

	7
	Обујмица за каблове
	ком
	200
	
	

	8
	Разводна кутија OG PVC
	ком
	10
	
	

	9
	Бродска УКО УТО утичница 63/5
	ком
	7
	
	

	10
	Бродска УКО УТО утичница 32/4 EX DEZ IP66CT6
	ком
	7
	
	

	11
	Бродска УКО УТО утикач 32/4
	ком
	7
	
	

	12
	Бродска УКО УТО утикач 32/5
	ком
	7
	
	

	13
	Кабел папучица 2,5мм
	ком
	100
	
	

	14
	Кабел папучица 4мм
	ком
	100
	
	

	15
	Кабел папучица 10мм
	ком
	100
	
	

	16
	Кабел гумени GGJ 3x1,5
	м
	100
	
	

	17
	Кабел гумени GGJ 3x2,5
	м
	100
	
	

	18
	Клеме за акумулатор
	ком
	60
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-а:
	


2. Рока важења понуде                              дана.
3. Рок испоруке                                          дана.
4. Место испоруке                                                                                                                    .
5. Валута плаћања                                                                                                                    .
Место и датум: 







Понуђач:

__________________ 






________________



(Потпис и печат)

