PAGE  

ВП 4652 КРАЉЕВО
[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Број 509-5/1
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УСЛУГА РЕНОВИРАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 117/2016.
-СЕПТЕМБАР 2016. године-
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 117/2016, бр.509-2 од 26.09.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 117/2016  бр.509-3 од 26.09.2016.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку 

– реновирање санитарних чворова - 

ЈН бр. 117/2016
Конкурсна документација садржи:

	Ред. бр.
	Назив
	ст.бр.од __ до __

	I
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	стр. бр.  4

	II
	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	стр. бр.  5 

	III
	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГЕ  И СЛ.
	стр. бр. од 5 до 13

	IV
	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
	стр. бр. од 13 до 16 

	V
	УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
	стр. бр. од 17 до 28

	VI
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
	стр. бр. од 29 до 41

	VII
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
	стр. бр. од 42 до 49

	VIII
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
	стр. бр. од 50 до 53

	IX
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ  ВАЖЕЋИХ  ПРОПИСА  О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И  УСЛОВИМА РАДА И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
	стр. бр. 54

	X
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	стр. бр. 55

	XI
	ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
	стр. бр. 56

	XII
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
	стр. бр. од 57 до 60 

	XIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРА УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	стр. бр. 61

	XIV
	МОДЕЛ УГОВОРА 
	стр. бр. од 62 до 67

	XV
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	стр. бр. 68

	XVI
	МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ, за озбиљност понуде
	стр. бр. 69

	XVII
	ПОТВРДА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ
	стр. бр. 70


НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ВП 4652 Краљево 
Адреса: ул. Јована Бојовића број 183, Јарчујак 36000 Краљево 
Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 117/2016. je услуга – реновирање санитарних чворова.
4. Назнака

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуге
4. Контакт
Лице за контакт: Дражан Мојовић, бр.тел. 064/219-3662, 036/308-174, fax: 036/308-173
Е - mail адреса: 29.kov@vs.rs
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је  услуга реновирање санитарних чворова
ОРН 45453100 радови на реновирању
Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких захтева, квалитетa, количине и описа услуге, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, технички захтеви - спецификације, квалитет, опис услуге итд.) и делу XIV конкурсне документације (модел уговора).
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1) Врста, количина и опис услуге
Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис услуге, количина, квалитет  и сл., биће дати у тачки 2) и 3 (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део XIV конкурсне документације). 

2) Технички захтеви (спецификације)
Услуга која  се уговара мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама које се односе на предметну услугу. 
Понуђач је у обавези, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XIII конкурсне документације), да понуђена услуга, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да је услуга  усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке захтеви – спецификације, квалитет, количина итд.).
ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Објекат КН-4 у касарни “Војвода Радомир Путник“ Крагујевац, је П+3, са подрумским просторијама. Оправка санитарних чворова се ради на десној страни објекта од главног улаза у приземљу и на спрату и једним делом у приземљу на левој страни објекта. 

Међуспратна таваница у којој се налази канализациони развод је ситноребраста таваница “Авраменко“.

Потребно је делимично заменити одводну фекалну вертикалу, одводну канализацију за писоаре и сливнике, заменити постојећу санитарну опрему, извршити оправку плафона и подова након замене канализационих цеви, офарбати унутрашњу столарију, офарбати цеви, уградити подне и делимично зидне плочице. На место демонтираних ливено гвоздених цеви уградити пластичне канализационе цеви одговарајућег квалитета. За уграђену санитарну опрему и славине које уграђује извођач обезбедити одговарајуће валидне гарантне листове.

Приликом извођења радова обавезно водити грађевинску књигу. 

Након извршених радова извршити одвожење шута који се не предаје кориснику, на градску депонију на 6-8 км од места рада.
	Врста услуге
	ЈМ
	Количина

	ДЕМОНТАЖА-РУШЕЊЕ

	1.Демонтажа дотрајале одводне фекалне канализационе ЛГ цеви  ф-100 мм са одвајањем исте од верикале на другом спрату до вертикале у подруму објекта, вађење исте из зидова.  Приликом вађења ЛГ цеви из зидова извршити сечење белих зидних керамичких плочица величине 15 х 15 cm у ширини од око 0,5 m око цеви и пробити бетонски под и таваницу од трске. Добијени шут одложити поред објекта, а демонтиране ЛГ цеви са потребним фитингом предати записнички кориснику. Обрачун по m1. 
	m1
	7

	2.Демонтажа дотрајалих керамичких вц шоља, са одвајањем истих од пода, у цену урачунати и демонтажу ВЦ казанчића, комплет са испирним цевима и ПВЦ цревом за спој казанчета и ЕК вентила. Демонтирани материјал одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. Обрачун по комаду. 
	ком
	3

	3.Демонтажа- вађење дотрајалих ЛГ чучаваца из бетонског

пода и одвајање истих од споја са одводом на главну канализацију. Демонтиране чучавце одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 

Обрачун по комаду.

	ком
	4

	4.Демонтажа постојећих дотрајалих керамичких писоара 

комплет са ЕК венилима и ЛГ “S” сифонима. Демонтиране 

писоаре са пратећим елементима одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 

Обрачун по комaду. 
	ком
	4

	5.Демонтажа постојећих керамичких лавабоа комплетно са вијцима и пониклованим сифоном са решетком. Демонтирани материјал одложити на депонију поред објекта и записнчки предати кориснику.  

Обрачун по комаду.  
	ком
	2

	6.Демонтажа ЛГ цеви ф-50 mm и ф-70 mm, за одвод од писоара до одводне фекалне вертикале, комплет са постојећим фитингом из зида и пода с обијањем керамичких зидних плочица у ширини око 0,5 m.Пре вађења инсталације извршити просецање тршчаног плафона у ширини од око 0,5 м ради могућности вађења инсталације из пода. Демонтирани материјал и шут одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. Обрачун по m1.  
	m1
	12

	7.Демонтажа ЛГ сливника ф-100 мм из бетонског пода комплет до инсталације од ЛГ цеви ф-70 мм. Демонтиране сливнике и добијени шут одложити надепонију и предати записнички кориснику. Обрачун по комаду
	ком
	5

	8.Демонтажа ЛГ инсталације ф-70 и 100 мм у поду-таваници ради замане исте и замена одводне вертикале до главног одвода. Добијени шут и ЛГ цеви демонтиране, одложити на депонију поред објекта а ЛГ цеви записнички предати кориснику. Обрачун по m1. 
	m1
	22

	Демонтажа дводелног држача пешкира и одлагање истог на депонију поред објекта. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1

	9.Демонтажа дотрајалих огледала са етажером комплет у свим ВЦ кабинама. Демонтиране етажере одложити на депонију поред објекта. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	4

	Демонтажа обичних славина за воду од ½”са покретном лулом изнад лавабоа, одлагање истих на депонију поред

објекта и записничкa предаja истих кориснику. 

Обрачун по комаду.
	ком
	3

	10.Демонтажа славине за ТиХ воду 3/8” за проточни бојлер од 10 литара ради уградње нове. Демонтирану славину одложити на депонију и записнички предати кориснику. Обрачун по комаду. 
	ком
	1

	НОВИ РАДОВИ

	11.Набавка материјала и уградња нових вертикалних ПВЦ сливника ф- 70 мм са одговарајућом емајлираном решетком и повезивањем на нову канализациону мрежу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	5

	12.Набавка материјала, постављање и повезивање нових ПВЦ цеви ф- 70 мм за израду одвода за подне сливнике и за одводе од писоара до главног одвода ф- 100 мм комплет са потребним одговарајућим фитингом и спојним материјалом. Обрачун по m1.  
	m1
	23

	13.Набавка материјала и уградња нове одводне фекалне канализације од ПВЦ цеви ф-100 мм на месту где је извађена постојећа од ливено гвоздених цеви. У цену урачунати комплет потребан фитинг за спајање цеви ф-100 мм и за комплетно спајање два чучавца и две ВЦ керамичке шоље и попуњавање обијених површина зидова продужним малтером на месту вађења цеви, ради правилније касније обраде зидних површина. 

Обрачун по m1.
	m1
	7

	14.Набавка материјала и уградња одводне фекалне канализације за писоаре, од ПВЦ цеви ф-50 мм комплет са сифонским луком са одговарајућом гумом. Обрачун по m1. 
	m1
	5

	15.Набавка материјала и уградња нових керамичких ВЦ шоља комплет са гибљивим цревом, спојним и        везивним материјалом, одговарајућим ВЦ казанчетом и 

причвршћивање истих на под односно зид у санитарном

чвору и уградње одговарајуће ПВЦ даске. 

Напомена : 

Корисник је обезбедио : ВЦ шоље, гејзле, дихт гуме за под, одговарајучи комплет вијака и одговарајуће водокотлиће “Геберит“ или сличне по квалитету.
Обрачун по комаду. 
	ком
	2

	16.Набавка материјала и уградња нових керамичких ВЦ чучаваца , комплет са спајањем на постојећу и ново уграђену одводну канализацију. Након уграђивања чучаваца на већ припремљена места, поставити одговарајуће ВЦ казанчиће, потрбне гибљиве испирне цеви које правилно уградити на нове чучавце тако да вода не прелази преко чучавца и плочица већ да иде у чучавац. 

Напомена:  

Корисник је обезбедио чучавце и три водокотлића. 

Обрачун по комаду.
	ком
	4

	17.Набавка материјала и уградња нових писоара комплет са спојним материјалом, уградњом и повезивање ЕК вентила на постојећу инсталацију, са уградњом сифона за писоаре које повезати на ново постављенуфекалну канализацију. 

Напомена : 

Корисник је обезбедио потребан материјал за ову врсту радова. Обрачун по комаду.  
	ком
	4

	18.Набавка материјала и уградња нових керамичких умиваоника средње величине  комплет са уградњом одговарајућих сифона за лавабо. Умиваонике уградити на местима где су демонтирани стари. 

Напомена : 

Корисник поседује сифоне за умиваоник са решетком. 

Обрачун по комaду.
	ком
	3

	19.Набавка материјала, уградња и повезивање проточног бојлера од 10 литара високог притиска са сигурносним

вентилом изнад умиваоника у санитарним просторијама

на спрату и приземљу.Обрачун по комаду.
	ком
	1

	20.Набавка потребног материјала и израда водоводне инсталације од ПН цеви ½” на спрату и у приземљу санитарног чвора ( мушко – женски ) за повезивање топле и хладне воде из малог проточног бојлера за два ВЦ-а по спрату.У приземљу је потребно на инсталацији водоводној  поставити један Т комад ради повезивања кафемата на водоводну инсталацију. Након постављања инсталације топле и хладне воде отворе у зид  затворити одговарајућим материјалом и не остављати никакве отворе по зидовима. 

Напомена: преградни зид је дебљине ½ опеке. 

Обрачун по m1. 
	m1
	7

	21.Набавка материјала и уградња једноручне славине заТиХ воду “Армал“ или сличне по квалитету у сва четири ВЦ-а са повезивањем на  одговарајућу инсталацију. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	4

	22.Набавка и уградња ПВЦ етажера са огледалом у раму изнад свих умиваоника. 

Обрачун по ком. 
	ком
	4

	23.Израда шлицева ширине 10 cm у зиду од опеке у продужном млатеру 1:2:6 са пробијањем otvora ф-12мм ради постављања напојног кабла за напајанје проточног бојлера високог притиска. Шлицевање радити од разводне кутије до места прикључка у дужини око 2,0 m. Након постављања кабла, шлицеве испунити одговарајућим материјалима за ту врсту радова. Испуњене површине не смеју бити старије од постојећег зида. 

Обрачун по m1.  
	m1
	2

	24.Набавка материјала и уградња кабла PPY 3х 2,5 mm2 од разводне кутије на зиду испред улаза у санитарне просторије до прикључног места за бојлер. Кабл поставити у одговарајуће укопане шлицеве и правилно повезати у разводној кутији. Обарчун по m1.
	m1
	2

	25.Набавка материјала и уградња кип прекидача за бојлер ради укључења и искључења истог. Прекидач уградити у зид унутар санитарних просторија поред бојлера. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	1

	26.Набавка материјала и уградња млечних опал кугли на постољима светиљки у санитарним просторијама, тамо где недостају. Обрачун по комаду.
	ком
	5

	27.Набавка материјала и ручно справљање бетона МБ-20 и попуњаване укопаних шлицева у поду и у зиду након замене канализационе инсталације. Обрачун по m1.
	m1
	23

	28.Справљање продужног малтера 1:3:9, уградња одговарајуће рабиц мреже у отворе где је исечен плафон ради измене одводне канализације и малтерисање плафона преко рабиц плетива. Отвор у плафону је ширине око 0,5 m. Омалтерисане површине у плафону несмеју бити “старије“ од постојеће површине плафона.

Обрачун по m1.
	m1
	14

	29.Набавка материјала и уградња хладног премаза хидро изолације “Сика“ или сличног квалитета у два слоја са подизањем изолације на око 15 cm на зид, комплет у оба мокра чвора по поду. Обрачун по m2.  
	m2
	32

	30.Набавка материјала и облагање сокле унутар свих просторија у санитарним просторијама у приземљу и спрату објекта, керамичким плочицама висине 15 cm у лепку ЦМ-16 (плочица на плочицу), са предходним наношењем прајмера за ту врсту радова. Након постављања сокле исту исфуговати одговарајућим материјалом и након завршених радова плочице на сокли оставити у чистом стању. Обрачун по m1. 
	m1
	64

	31.Набавка материјала и полагање подних керамичких плочица 33 х 33 cm у лепку ЦМ-16 преко терацо пода с предходним наношењем одговарајућег прајмера.Након постављања подних плочица исте исфуговати одговарајућом масом за фуговање, затим опрати истеи након завршених радова подове оставити у чистом стању. Плочице поставити и око уграђених чучаваца. 

Обрачун по m2. 
	m2
	28

	32.Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица беле боје на местима где су вађене инсталације за писоаре, канализационе цеви  и на делу зида у просторији у приземљу санитарног чвора, у лепку за плочице ЦМ-16 са наношењем одговарајућег прајмера.Пре облагања дела зида у приземљу са зидова демонтирати око 1,8 м2 потклобучених плочица са изношењем шута на депонију поред објекта. Обрачун по m2.
	m2
	8,5

	33.Ампасовање постојећих врата на свим кабинама ВЦ-а са потребном заменом неисправних брава, квака и шилдова и довођење истих у испаван ниво. На двоја врата ВЦ кабина у приземљу заменити постојећу лимену опшивку на делу према чучавцима и уградити нови лим д-0,5 мм висине 60 цм од пода . 

Напомена:  

Корисник обезбеђује комплетан оков за врата сем лима. 

Обрачун по комaду.
	ком
	13

	34.Уклањање старих наслага потлобучене постојеће боје са зидова и плафона у санитарним просторијама у приземљу и на спрату објекта. Подове заштитити од прљања. Добијени шут пренети на депонију поред објекта. 

Обрачун по m2
	m2
	82

	35.Набавка материјала и глетовање унутрашњих зидова и плафона у санитарним просторијама, глет масом у два

слоја с међуслојним брушењем одговарајућим брусним папиром. Пре глетовања површине премазати        одговарајућом подлогом за ту врсту радова. 

Обрачун по m2.
	m2
	82

	36.Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона  полудисперзијом у два слоја преко глетоване површине с предходним наношењем одговарајуће подлоге за бојење зидова. Након извршеног бојења штокове око врата и подове у санитарним чворовима оставити у чистом стању. 

Напомена :  

Корисник обезбеђује боју и подлогу за бојење зидова. 

Обрачун по m2.  
	m2
	82

	37.Набавка материјала, и бојење водоводних цеви и цевиза грејање просторија (радијатор) лаком у два слоја четком сa предходним чишћењем корозје челичном четком и одговарајућим брусним папиром. Алат за фарбање обезбеђује извођач.
Напомена : 

Корисник је обезбедио потребан радијатор лак и разређивач за разређивање боје.

Обрачун по m2. 
	m2
	9

	38.Уградња једног сифона за лавабо у мокром чвору у приземљу. 

Напомена : 

Корисник обезбеђује потребан материјал. 

Обрачун по комaду.
	ком
	1

	39.Припремно завршни радови,трошкови транспорта,алата,материјала и људства
	паушал
	


Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3) Квалитет 

Услуга, која се нуди не сме имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом у условима који превладавају у Републици Србији. 
4) Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем
Квалитативни и квантитативни пријем уговорене и извршене услуге  извршиће комисија Наручиоца истог дана када буде извршена предметна услуга. 
На основу радног налога  који доставља Понуђач,  израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, потписан од стране комисије Наручиоца, и оверен печатом Наручиоца.

Пријемна комисија Наручиоца неће извршити пријем реализоване услуге уколико иста није релизована у складу са понудом Понуђача у погледу врсте , обима и квалитета уговорених радова, те ће се сматрати да уговорену услугу  Понуђач није извршио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема услуге. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Наручиоца  комплетну услугу.

Сматраће се да је услуга извршена даном (датумом) пријема који је уписан у записнику, од стране овлашћеног лица Наручиоца.

За реализовану услугу чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

5) Рекламација и гаранција
Гарантни рок за понуђену услугу мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

· бесплатну замену уграђених делова и материјала уколико се утврди да су предметном услугом уграђени неисправни или неодговарајући  као и да делимично или целокупно понови предметну услугу у циљу отклањања констатованих недостатака.

· гаранцију од најмање 12 (дванаест) месеци на предмет рекламације од дана отклањања рекламације,
· одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за реализовану услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

6) Рок реализације услуге
Рок реализације услуге добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VI конкурсне документације, а рачуна се од дана закључења уговора. Услуга се сматра извршеном даном потписивања записника, потписаног од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима. 
Крајњи рок за реализацију предметне услуге  не може бити након 25.11.2016.године.
Уколико су рокови реализације услуге  дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
7) Место реализације услуге
Место реализације услуге је касарна „Радомир Путник“ Крагујевац, објекат КН-4.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Да располаже финансијским капацитетом:
- да је у последњој обрачунској години (2014) остварио промет услуга које су предмет јавне набавке у минималном износу од укупне вредности понуде са обрачунатим ПДВ 

2) Да располаже техничким и кадровским капацитетом:
· Да је понуђач адекватно технички и кадровски опремљен за реализацију предметне набавке.
3) Да располаже пословним капацитетом:

· да је у претходне две године (2014. и 2015.) реализовао услуге  исте или слична предмету набавке у вредности од 200.000.00 динара без ПДВ-а; 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужно да доказује испуњеност обавезних услова за  учешће. (чл. 78. ст. 4. Закона)

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Да располаже финансијским капацитетом- Доказ:
· Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном -текућем рачуну за претходну обрачунску годину;
2) Да располаже техничким и кадровским капацитетом:
· Да је понуђач адекватно технички и кадровски опремљен за реализацију предметне набавке -  Доказ: Сопствена Изјава са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне набавке.
3) Да располаже пословним капацитетом:
· Доказ: Потписану и оверену Потврду претходног-их наручиоца на или у складу са обрасцем 17.-ове конкурсне документације или фотокопије Уговора о реализованим услугама, које су предмет набавке или сличним услугама.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
     САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.
2) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.
Понуда се подноси на адресу: ВП 4652 Краљево, ул. Јована Бојовића број 183, Јарчујак 36000 Краљево, 
или предати лично: касарна „Јово Курсула“ у Краљеву, објекат бр.19, канцеларија општих послова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.10.2016.године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  117/2016 – РЕНОВИРАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА –  НЕ ОТВАРАТИ”
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4652 Краљево, ул. Јована Бојовића број 183, Јарчујак 36000 Краљево, објекат бр.5 учионица  број 1.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
Понуда мора да садржи:
· Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VI конкурсне документације). 
· Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене (део VII конкурсне документације). 
· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. (део IX конкурсне документације). 
Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице; 
· Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део X конкурсне документације). 
Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице; 
· Изјаву о независној понуди (део XI конкурсне документације); 
Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;
· Изјаву понуђача да понуђена услуга у свему одговара условима конкурсне документације (део XIII конкурсне документације) и копије докумената којима се доказује испуњеност техничких карактеристика (спецификација) и квалитета (уколико постоје);
· Модел уговора (део XIV конкурсне документације) – Понуђач који подноси понуду и који мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.
· Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:  

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату, приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. За прихватљивост понуде је довољно да је менично овлашћење само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа;

- бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа, при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета;
- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења на коме се види да је достављена меница регистрована или копију Захтева за регистрацију менице;

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);
Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3) ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.
5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:
„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  117/2016 – РЕНОВИРАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА- НЕ ОТВАРАТИ“
6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-3 , као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XII  конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VI-3 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача – део XII конкурсне документације) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.
Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део VIII конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VI- 4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (образац VIII) копирати и попунити за сваког члана из групе посебно.
У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VI-5 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкамa, а додатне услове испуњавају заједно. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана a пожељно је да не буде дужи од 60 дана од дана пријема рачуна од стране Купца. 

Плаћање врши Купац и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, , прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату реализоване услуге, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

· Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеном извршеном услугом и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

· Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране представника Купца.
Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и записника, с тим што се плаћа само записнички констатована услуга, без обзира како је назначено на рачуну (фактури).
Понуђач је у обавези да одмах а најкасније 10 (десет) дана од дана реализације услуге достави Купцу рачун за исплату. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од 12 месеци од дана реализације услуге.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У 
          ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.
Цена се односи на понуђену услугу (по врсти, количини, јединици мере и месту реализације).

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 4652 Краљево ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.68/2015).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за завршетак радова, ВП 4652 Краљево стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 процената од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Комисија ВП 4652 Краљево ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).
Комисија ВП 4652 Краљево не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.   
14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈН бр. 117/2016“
ВП 4652 Краљево ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16) ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17) ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлуку о додели уговора о јавној набавци услуге донеће се пондерисањем. 
Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондере су приказани према следећем

	Ред.

бр.
	Параметар
	Број пондера
	Јединица

мере
	Вредност
	Напомена

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цена
	80
	динара
	
	Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење

	2
	Квалитет
	10
	месец
	
	Квалитет се мери датом гаранцијом на извршене радове ( не може бити краћа од 12 месеци)

	3
	Рок извршења услуге
	10
	дана
	
	Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана закључења уговора


На основу примљених понуда, рангирање ће се извршити на основу матрице одлучивања према следећем:

	Ред.

бр.
	ПОНУЂАЧ
	Параметар 1

Цена
	Параметар 2

Гаранција
	Параметар 3

Рок реализације
	Укупно пондера
	Коначан ранг

	
	
	Укупнан вредност понуде
	Максималан број пондера
	Освојено пондера за цену
	Гарантни рок
	Максималан број пондера
	Освојено пондера за гарантни рок
	Рок за реализацију услуге
	Максималан број пондера
	Освојено пондера за рок реалиазције
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	11
	12
	13

	1
	Понуђач 1
	V1
	80
	X1
	G1
	10
	Y1
	R1
	10
	Z1
	A1
	2

	2
	Понуђач 2
	V2
	
	X2
	G2
	
	Y 2
	R2
	
	Z 2
	A2
	1

	3
	Понуђач 3
	V3
	
	X3
	G3
	
	Y 3
	R3
	
	Z 3
	A3
	3

	...
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услугу достављене од стране ПОНУЂАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 80 

                 укупна вредност понуде услуге Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 80 

                 укупна вредност понуде услуге Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 80 

                 укупна вредност понуде услуге Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – гарантни рок за услугу достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђени гарантни рок Понуђача 1 (G1) * 10 

          максимални гарантни рок (max G1-3)

Y2 = понуђени гарантни рок Понуђача 2 (G2) * 10 

          максимални гарантни рок (max G1-3)

Y3 = понуђени гарантни рок Понуђача 3 (G3) * 10 

          максимални гарантни рок (max G1-3)

R 1-3 – рок за реализацију услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 10 

       понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 1(R1)

Z2 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 10 

       понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 2(R2)

Z3 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 10 

       понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 3(R3)

A1 = X1+Y1+Z1
A2 = X2+Y2+Z2
A3 = X3+Y3+Z3
...

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100. 

18) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ КОНАЧНИМ РАНГОМ
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок услуге.
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти гарантни рок услуге, најповољнији ће бити онај понуђач са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.
19) ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
      ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (део IX конкурсне документације). 
20) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА 
      ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о ЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима у последњих седам дана пре истека рока за подношење понуда сматраће се благовременим уколико је поднет пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу ЈН. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 509-117/2016, сврха уплате: ЗЗП, ВП 4652 Краљево 509-117/2016, корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст Модела уговора од Војног правобранилаштва, одељење у Нишу, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) по добијању мишљења на текст Модела уговора од Војног правобранилаштва, одељење у Нишу.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца. Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).
23) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

24) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
25) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.
26) ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
27) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):_______________________________________________________
Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________
Број понуде: __________________________________ 

Датум и место: ________________________________
Особа за контакт: ______________________________

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку услуге бр. 117/2016.– реновирање санитарних чворова, у отвореном поступку, дајемо понуду како следи: 

1. Понуду дајемо: самостално
2. Понуда се односи: на предметну услугу 
3. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност: 
РЕНОВИРАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА
	Врста услуге
	ЈМ
	кол
	Цена по јед. мере без ПДВ
	Вредност у дин. без ПДВ

	ДЕМОНТАЖА-РУШЕЊЕ

	1.Демонтажа дотрајале одводне фекалне канализационе ЛГ цеви  ф-100 мм са одвајањем исте од верикале на другом спрату до вертикале у подруму објекта, вађење исте из зидова.  Приликом вађења ЛГ цеви из зидова извршити сечење белих зидних керамичких плочица величине 15 х 15 cm у ширини од око 0,5 m око цеви и пробити бетонски под и таваницу од трске. Добијени шут одложити поред објекта, а демонтиране ЛГ цеви са потребним фитингом предати записнички кориснику. 
Обрачун по m1. 
	m1
	7
	
	

	2.Демонтажа дотрајалих керамичких вц шоља, са одвајањем истих од пода, у цену урачунати и демонтажу ВЦ казанчића, комплет са испирним цевима и ПВЦ цревом за спој казанчета и ЕК вентила. Демонтирани материјал одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. Обрачун по комаду. 
	ком
	3
	
	

	3.Демонтажа- вађење дотрајалих ЛГ чучаваца из бетонског

пода и одвајање истих од споја са одводом на главну канализацију. Демонтиране чучавце одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 

Обрачун по комаду.

	ком
	4
	
	

	4.Демонтажа постојећих дотрајалих керамичких писоара 

комплет са ЕК венилима и ЛГ “S” сифонима. Демонтиране 

писоаре са пратећим елементима одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 

Обрачун по комaду. 
	ком
	4
	
	

	5.Демонтажа постојећих керамичких лавабоа комплетно са вијцима и пониклованим сифоном са решетком. Демонтирани материјал одложити на депонију поред објекта и записнчки предати кориснику.  

Обрачун по комаду.  
	ком
	2
	
	

	6.Демонтажа ЛГ цеви ф-50 mm и ф-70 mm, за одвод од писоара до одводне фекалне вертикале, комплет са постојећим фитингом из зида и пода с обијањем керамичких зидних плочица у ширини око 0,5 m.Пре вађења инсталације извршити просецање тршчаног плафона у ширини од око 0,5 м ради могућности вађења инсталације из пода. Демонтирани материјал и шут одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. Обрачун по m1.  
	m1
	12
	
	

	7.Демонтажа ЛГ сливника ф-100 мм из бетонског пода комплет до инсталације од ЛГ цеви ф-70 мм. Демонтиране сливнике и добијени шут одложити надепонију и предати записнички кориснику. Обрачун по комаду
	ком
	5
	
	

	8.Демонтажа ЛГ инсталације ф-70 и 100 мм у поду-таваници ради замане исте и замена одводне вертикале до главног одвода. Добијени шут и ЛГ цеви демонтиране, одложити на депонију поред објекта а ЛГ цеви записнички предати кориснику. Обрачун по m1. 
	m1
	22
	
	

	Демонтажа дводелног држача пешкира и одлагање истог на депонију поред објекта. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	9.Демонтажа дотрајалих огледала са етажером комплет у свим ВЦ кабинама. Демонтиране етажере одложити на депонију поред објекта. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	4
	
	

	Демонтажа обичних славина за воду од ½”са покретном лулом изнад лавабоа, одлагање истих на депонију поред

објекта и записничкa предаja истих кориснику. 

Обрачун по комаду.
	ком
	3
	
	

	10.Демонтажа славине за ТиХ воду 3/8” за проточни бојлер од 10 литара ради уградње нове. Демонтирану славину одложити на депонију и записнички предати кориснику. Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	
	

	НОВИ РАДОВИ

	11.Набавка материјала и уградња нових вертикалних ПВЦ сливника ф- 70 мм са одговарајућом емајлираном решетком и повезивањем на нову канализациону мрежу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	5
	
	

	12.Набавка материјала, постављање и повезивање нових ПВЦ цеви ф- 70 мм за израду одвода за подне сливнике и за одводе од писоара до главног одвода ф- 100 мм комплет са потребним одговарајућим фитингом и спојним материјалом. Обрачун по m1.  
	m1
	23
	
	

	13.Набавка материјала и уградња нове одводне фекалне канализације од ПВЦ цеви ф-100 мм на месту где је извађена постојећа од ливено гвоздених цеви. У цену урачунати комплет потребан фитинг за спајање цеви ф-100 мм и за комплетно спајање два чучавца и две ВЦ керамичке шоље и попуњавање обијених површина зидова продужним малтером на месту вађења цеви, ради правилније касније обраде зидних површина. Обрачун по m1.
	m1
	7
	
	

	14.Набавка материјала и уградња одводне фекалне канализације за писоаре, од ПВЦ цеви ф-50 мм комплет са сифонским луком са одговарајућом гумом. 
Обрачун по m1. 
	m1
	5
	
	

	15.Набавка материјала и уградња нових керамичких ВЦ шоља комплет са гибљивим цревом, спојним и везивним материјалом, одговарајућим ВЦ казанчетом и причвршћивање истих на под односно зид у санитарном чвору и уградње одговарајуће ПВЦ даске. 

Напомена : 

Корисник је обезбедио : ВЦ шоље, гејзле, дихт гуме за под, одговарајучи комплет вијака и одговарајуће водокотлиће “Геберит“ или сличне по квалитету.Обрачун по комаду. 
	ком
	2
	
	

	16.Набавка материјала и уградња нових керамичких ВЦ чучаваца , комплет са спајањем на постојећу и ново уграђену одводну канализацију. Након уграђивања чучаваца на већ припремљена места, поставити одговарајуће ВЦ казанчиће, потрбне гибљиве испирне цеви које правилно уградити на нове чучавце тако да вода не прелази преко чучавца и плочица већ да иде у чучавац. 

Напомена:  

Корисник је обезбедио чучавце и три водокотлића. 

Обрачун по комаду.
	ком
	4
	
	

	17.Набавка материјала и уградња нових писоара комплет са спојним материјалом, уградњом и повезивање ЕК вентила на постојећу инсталацију, са уградњом сифона за писоаре које повезати на ново постављенуфекалну канализацију. 

Напомена : 

Корисник је обезбедио потребан материјал за ову врсту радова. Обрачун по комаду.  
	ком
	4
	
	

	18.Набавка материјала и уградња нових керамичких умиваоника средње величине  комплет са уградњом одговарајућих сифона за лавабо. Умиваонике уградити на местима где су демонтирани стари. 

Напомена : 

Корисник поседује сифоне за умиваоник са решетком. Обрачун по комaду.
	ком
	3
	
	

	19.Набавка материјала, уградња и повезивање проточног бојлера од 10 литара високог притиска са сигурносним вентилом изнад умиваоника у санитарним просторијамана спрату и приземљу.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	20.Набавка потребног материјала и израда водоводне инсталације од ПН цеви ½” на спрату и у приземљу санитарног чвора ( мушко – женски ) за повезивање топле и хладне воде из малог проточног бојлера за два ВЦ-а по спрату.У приземљу је потребно на инсталацији водоводној  поставити један Т комад ради повезивања кафемата на водоводну инсталацију. Након постављања инсталације топле и хладне воде отворе у зид  затворити одговарајућим материјалом и не остављати никакве отворе по зидовима. 

Напомена: преградни зид је дебљине ½ опеке. 

Обрачун по m1. 
	m1
	7
	
	

	21.Набавка материјала и уградња једноручне славине заТиХ воду “Армал“ или сличне по квалитету у сва четири ВЦ-а са повезивањем на  одговарајућу инсталацију. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	4
	
	

	22.Набавка и уградња ПВЦ етажера са огледалом у раму изнад свих умиваоника. 

Обрачун по ком. 
	ком
	4
	
	

	23.Израда шлицева ширине 10 cm у зиду од опеке у продужном млатеру 1:2:6 са пробијањем otvora ф-12мм ради постављања напојног кабла за напајанје проточног бојлера високог притиска. Шлицевање радити од разводне кутије до места прикључка у дужини око 2,0 m. Након постављања кабла, шлицеве испунити одговарајућим материјалима за ту врсту радова. Испуњене површине не смеју бити старије од постојећег зида. 

Обрачун по m1.  
	m1
	2
	
	

	24.Набавка материјала и уградња кабла PPY 3х 2,5 mm2 од разводне кутије на зиду испред улаза у санитарне просторије до прикључног места за бојлер. Кабл поставити у одговарајуће укопане шлицеве и правилно повезати у разводној кутији. Обарчун по m1.
	m1
	2
	
	

	25.Набавка материјала и уградња кип прекидача за бојлер ради укључења и искључења истог. Прекидач уградити у зид унутар санитарних просторија поред бојлера. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	
	

	26.Набавка материјала и уградња млечних опал кугли на постољима светиљки у санитарним просторијама, тамо где недостају. 
Обрачун по комаду.
	ком
	5
	
	

	27.Набавка материјала и ручно справљање бетона МБ-20 и попуњаване укопаних шлицева у поду и у зиду након замене канализационе инсталације. 
Обрачун по m1.
	m1
	23
	
	

	28.Справљање продужног малтера 1:3:9, уградња одговарајуће рабиц мреже у отворе где је исечен плафон ради измене одводне канализације и малтерисање плафона преко рабиц плетива. Отвор у плафону је ширине око 0,5 м. Омалтерисане површине у плафону несмеју бити “старије“ од постојеће површине плафона.

Обрачун по m1.
	m1
	14
	
	

	29.Набавка материјала и уградња хладног премаза хидро изолације “Сика“ или сличног квалитета у два слоја са подизањем изолације на око 15 cm на зид, комплет у оба мокра чвора по поду. Обрачун по m2.  
	m2
	32
	
	

	30.Набавка материјала и облагање сокле унутар свих просторија у санитарним просторијама у приземљу и спрату објекта, керамичким плочицама висине 15 cm у лепку ЦМ-16 (плочица на плочицу), са предходним наношењем прајмера за ту врсту радова. Након постављања сокле исту исфуговати одговарајућим материјалом и након завршених радова плочице на сокли оставити у чистом стању. Обрачун по m1. 
	m1
	64
	
	

	31.Набавка материјала и полагање подних керамичких плочица 33 х 33 cm у лепку ЦМ-16 преко терацо пода с предходним наношењем одговарајућег прајмера.Након постављања подних плочица исте исфуговати одговарајућом масом за фуговање, затим опрати истеи након завршених радова подове оставити у чистом стању. Плочице поставити и око уграђених чучаваца. Обрачун по m2. 
	m2
	28
	
	

	32.Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица беле боје на местима где су вађене инсталације за писоаре, канализационе цеви  и на делу зида у просторији у приземљу санитарног чвора, у лепку за плочице ЦМ-16 са наношењем одговарајућег прајмера.Пре облагања дела зида у приземљу са зидова демонтирати око 1,8 м2 потклобучених плочица са изношењем шута на депонију поред објекта. Обрачун по m2.
	m2
	8,5
	
	

	33.Ампасовање постојећих врата на свим кабинама ВЦ-а са потребном заменом неисправних брава, квака и шилдова и довођење истих у испаван ниво. На двоја врата ВЦ кабина у приземљу заменити постојећу лимену опшивку на делу према чучавцима и уградити нови лим д-0,5 мм висине 60 цм од пода . 

Напомена:  

Корисник обезбеђује комплетан оков за врата сем лима. Обрачун по комaду.
	ком
	13
	
	

	34.Уклањање старих наслага потлобучене постојеће боје са зидова и плафона у санитарним просторијама у приземљу и на спрату објекта. Подове заштитити од прљања. Добијени шут пренети на депонију поред објекта. 

Обрачун по m2
	m2
	82
	
	

	35.Набавка материјала и глетовање унутрашњих зидова и плафона у санитарним просторијама, глет масом у два слоја с међуслојним брушењем одговарајућим брусним папиром. Пре глетовања површине премазати  одговарајућом подлогом за ту врсту радова. Обрачун по m2.
	m2
	82
	
	

	36.Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона  полудисперзијом у два слоја преко глетоване површине с предходним наношењем одговарајуће подлоге за бојење зидова. Након извршеног бојења штокове око врата и подове у санитарним чворовима оставити у чистом стању. 

Напомена :  

Корисник обезбеђује боју и подлогу за бојење зидова. Обрачун по m2.  
	m2
	82
	
	

	37.Набавка материјала, и бојење водоводних цеви и цевиза грејање просторија (радијатор) лаком у два слоја четком сa предходним чишћењем корозје челичном четком и одговарајућим брусним папиром. Алат за фарбање обезбеђује извођач.
Напомена : 

Корисник је обезбедио потребан радијатор лак и разређивач за разређивање боје.

Обрачун по m2. 
	m2
	9
	
	

	38.Уградња једног сифона за лавабо у мокром чвору у приземљу. 

Напомена : 

Корисник обезбеђује потребан материјал. 

Обрачун по комaду.
	ком
	1
	
	

	39.Припремно завршни радови,трошкови транспорта,алата,материјала и људства
	паушал
	
	
	

	УКУПНА ЦЕНА (вредност) БЕЗ ПДВ-а
	

	ВРЕДНОСТ ПДВ-а
	

	УКУПНА ЦЕНА (вредност) СА ПДВ-ом
	


4. Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана пријема услуге записнички од стране наручиоца.

5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок реализације услуге:________________ дана од дана закључења уговора.
7. Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке добара.
8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет, рокови у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:



                                         Понуђач:
_______________                                                                    _________________________________
                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                             М.П.                           ______________________________
                (читак отисак печата)                                            (пун потпис)  
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
VI-2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
	


      Место и датум:


    Понуђач (назив)____________________________

       ______________
                                                   

                                                                                 __________________________________

                                                 М.П.  

                                      (читак отисак печата)            __________________________________

                                                                                (Име, презиме и потпис одговорне особе) 

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.
VI-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
	

	Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у %

(који не може бити већи од 50%)
	

	Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                           М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)
НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

VI-4 
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
	НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                           М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)
НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

VI-5
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 1/2016.  достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је

	
	Назив:

Адреса:



	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:



	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат

       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

РЕНОВИРАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА 
	Врста услуге
	ЈМ
	Кол
	Јединач. цена без ПДВ-а
	Јединач. цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	ДЕМОНТАЖА-РУШЕЊЕ

	1.Демонтажа дотрајале одводне фекалне канализационе ЛГ цеви  ф-100 мм са одвајањем исте од верикале на другом спрату до вертикале у подруму објекта, вађење исте из зидова.  Приликом вађења ЛГ цеви из зидова извршити сечење белих зидних керамичких плочица величине 15 х 15 cm у ширини од око 0,5 m око цеви и пробити бетонски под и таваницу од трске. Добијени шут одложити поред објекта, а демонтиране ЛГ цеви са потребним фитингом предати записнички кориснику. Обрачун по m1. 
	m1
	7
	
	
	
	

	2.Демонтажа дотрајалих керамичких вц шоља, са одвајањем истих од пода, у цену урачунати и демонтажу ВЦ казанчића, комплет са испирним цевима и ПВЦ цревом за спој казанчета и ЕК вентила. Демонтирани материјал одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 
Обрачун по комаду. 
	ком
	3
	
	
	
	

	3.Демонтажа- вађење дотрајалих ЛГ чучаваца из бетонског пода и одвајање истих од споја са одводом на главну канализацију. Демонтиране чучавце одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 

Обрачун по комаду.

	ком
	4
	
	
	
	

	4.Демонтажа постојећих дотрајалих керамичких  писоара комплет са ЕК венилима и ЛГ “S” сифонима. Демонтиране писоаре са пратећим елементима одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. Обрачун по комaду. 
	ком
	4
	
	
	
	

	5.Демонтажа постојећих керамичких лавабоа комплетно са вијцима и пониклованим сифоном са решетком. Демонтирани материјал одложити на депонију поред објекта и записнчки предати кориснику.  

Обрачун по комаду.  
	ком
	2
	
	
	
	

	6.Демонтажа ЛГ цеви ф-50 mm и ф-70 mm, за одвод од писоара до одводне фекалне вертикале, комплет са постојећим фитингом из зида и пода с обијањем керамичких зидних плочица у ширини око 0,5 m.Пре вађења инсталације извршити просецање тршчаног плафона у ширини од око 0,5 м ради могућности вађења инсталације из пода. Демонтирани материјал и шут одложити на депонију поред објекта и записнички предати кориснику. 
Обрачун по m1.  
	m1
	12
	
	
	
	

	7.Демонтажа ЛГ сливника ф-100 мм из бетонског пода комплет до инсталације од ЛГ цеви ф-70 мм. Демонтиране сливнике и добијени шут одложити надепонију и предати записнички кориснику. Обрачун по комаду
	ком
	5
	
	
	
	

	8.Демонтажа ЛГ инсталације ф-70 и 100 мм у поду-таваници ради замане исте и замена одводне вертикале до главног одвода. Добијени шут и ЛГ цеви демонтиране, одложити на депонију поред објекта а ЛГ цеви записнички предати кориснику. 
Обрачун по m1. 
	m1
	22
	
	
	
	

	Демонтажа дводелног држача пешкира и одлагање истог на депонију поред објекта. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	
	
	

	9.Демонтажа дотрајалих огледала са етажером комплет у свим ВЦ кабинама. Демонтиране етажере одложити на депонију поред објекта. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	4
	
	
	
	

	Демонтажа обичних славина за воду од ½”са покретном лулом изнад лавабоа, одлагање истих на депонију поред објекта и записничкa предаja истих кориснику. 

Обрачун по комаду.
	ком
	3
	
	
	
	

	10.Демонтажа славине за ТиХ воду 3/8” за проточни бојлер од 10 литара ради уградње нове. Демонтирану славину одложити на депонију и записнички предати кориснику. Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	
	
	
	

	НОВИ РАДОВИ

	11.Набавка материјала и уградња нових вертикалних ПВЦ сливника ф- 70 мм са одговарајућом емајлираном решетком и повезивањем на нову канализациону мрежу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	5
	
	
	
	

	12.Набавка материјала, постављање и повезивање нових ПВЦ цеви ф- 70 мм за израду одвода за подне сливнике и за одводе од писоара до главног одвода ф- 100 мм комплет са потребним одговарајућим фитингом и спојним материјалом. 
Обрачун по m1.  
	m1
	23
	
	
	
	

	13.Набавка материјала и уградња нове одводне фекалне канализације од ПВЦ цеви ф-100 мм на месту где је извађена постојећа од ливено гвоздених цеви. У цену урачунати комплет потребан фитинг за спајање цеви ф-100 мм и за комплетно спајање два чучавца и две ВЦ керамичке шоље и попуњавање обијених површина зидова продужним малтером на месту вађења цеви, ради правилније касније обраде зидних површина. 

Обрачун по m1.
	m1
	7
	
	
	
	

	14.Набавка материјала и уградња одводне фекалне канализације за писоаре, од ПВЦ цеви ф-50 мм комплет са сифонским луком са одговарајућом гумом. 
Обрачун по m1. 
	m1
	5
	
	
	
	

	15.Набавка материјала и уградња нових керамичких ВЦ шоља комплет са гибљивим цревом, спојним и        везивним материјалом, одговарајућим ВЦ казанчетом и 

причвршћивање истих на под односно зид у санитарном

чвору и уградње одговарајуће ПВЦ даске. 

Напомена : 

Корисник је обезбедио : ВЦ шоље, гејзле, дихт гуме за под, одговарајучи комплет вијака и одговарајуће водокотлиће “Геберит“ или сличне по квалитету.
Обрачун по комаду. 
	ком
	2
	
	
	
	

	16.Набавка материјала и уградња нових керамичких ВЦ чучаваца , комплет са спајањем на постојећу и ново уграђену одводну канализацију. Након уграђивања чучаваца на већ припремљена места, поставити одговарајуће ВЦ казанчиће, потрбне гибљиве испирне цеви које правилно уградити на нове чучавце тако да вода не прелази преко чучавца и плочица већ да иде у чучавац. 

Напомена:  

Корисник је обезбедио чучавце и три водокотлића. 

Обрачун по комаду.
	ком
	4
	
	
	
	

	17.Набавка материјала и уградња нових писоара комплет са спојним материјалом, уградњом и повезивање ЕК вентила на постојећу инсталацију, са уградњом сифона за писоаре које повезати на ново постављену фекалну канализацију. 
Напомена : 

Корисник је обезбедио потребан материјал за ову врсту радова. 
Обрачун по комаду.  
	ком
	4
	
	
	
	

	18.Набавка материјала и уградња нових керамичких умиваоника средње величине  комплет са уградњом одговарајућих сифона за лавабо. Умиваонике уградити на местима где су демонтирани стари. 

Напомена : 

Корисник поседује сифоне за умиваоник са решетком. 

Обрачун по комaду.
	ком
	3
	
	
	
	

	19.Набавка материјала, уградња и повезивање проточног бојлера од 10 литара високог притиска са сигурносним вентилом изнад умиваоника у санитарним просторијама

на спрату и приземљу.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	
	
	

	20.Набавка потребног материјала и израда водоводне инсталације од ПН цеви ½” на спрату и у приземљу санитарног чвора ( мушко – женски ) за повезивање топле и хладне воде из малог проточног бојлера за два ВЦ-а по спрату.У приземљу је потребно на инсталацији водоводној  поставити један Т комад ради повезивања кафемата на водоводну инсталацију. Након постављања инсталације топле и хладне воде отворе у зид  затворити одговарајућим материјалом и не остављати никакве отворе по зидовима. 

Напомена: преградни зид је дебљине ½ опеке. 

Обрачун по m1. 
	m1
	7
	
	
	
	

	21.Набавка материјала и уградња једноручне славине заТиХ воду “Армал“ или сличне по квалитету у сва четири ВЦ-а са повезивањем на  одговарајућу инсталацију. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	4
	
	
	
	

	22.Набавка и уградња ПВЦ етажера са огледалом у раму изнад свих умиваоника. 

Обрачун по ком. 

	ком
	4
	
	
	
	

	23.Израда шлицева ширине 10 cm у зиду од опеке у продужном млатеру 1:2:6 са пробијањем otvora ф-12мм ради постављања напојног кабла за напајанје проточног бојлера високог притиска. Шлицевање радити од разводне кутије до места прикључка у дужини око 2,0 m. Након постављања кабла, шлицеве испунити одговарајућим материјалима за ту врсту радова. Испуњене површине не смеју бити старије од постојећег зида. 

Обрачун по m1.  

	m1
	2
	
	
	
	

	24.Набавка материјала и уградња кабла PPY 3х 2,5 mm2 од разводне кутије на зиду испред улаза у санитарне просторије до прикључног места за бојлер. Кабл поставити у одговарајуће укопане шлицеве и правилно повезати у разводној кутији. 
Обарчун по m1.
	m1
	2
	
	
	
	

	25.Набавка материјала и уградња кип прекидача за бојлер ради укључења и искључења истог. Прекидач уградити у зид унутар санитарних просторија поред бојлера. 

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	
	
	
	

	26.Набавка материјала и уградња млечних опал кугли на постољима светиљки у санитарним просторијама, тамо где недостају. Обрачун по комаду.
	ком
	5
	
	
	
	

	27.Набавка материјала и ручно справљање бетона МБ-20 и попуњаване укопаних шлицева у поду и у зиду након замене канализационе инсталације. 
Обрачун по m1.
	m1
	23
	
	
	
	

	28.Справљање продужног малтера 1:3:9, уградња одговарајуће рабиц мреже у отворе где је исечен плафон ради измене одводне канализације и малтерисање плафона преко рабиц плетива. Отвор у плафону је ширине око 0,5 м. Омалтерисане површине у плафону несмеју бити “старије“ од постојеће површине плафона.

Обрачун по m1.
	m1
	14
	
	
	
	

	29.Набавка материјала и уградња хладног премаза хидро изолације “Сика“ или сличног квалитета у два слоја са подизањем изолације на око 15 cm на зид, комплет у оба мокра чвора по поду. 
Обрачун по m2.  
	m2
	32
	
	
	
	

	30.Набавка материјала и облагање сокле унутар свих просторија у санитарним просторијама у приземљу и спрату објекта, керамичким плочицама висине 15 cm у лепку ЦМ-16 (плочица на плочицу), са предходним наношењем прајмера за ту врсту радова. Након постављања сокле исту исфуговати одговарајућим материјалом и након завршених радова плочице на сокли оставити у чистом стању. Обрачун по m1. 
	m1
	64
	
	
	
	

	31.Набавка материјала и полагање подних керамичких плочица 33 х 33 cm у лепку ЦМ-16 преко терацо пода с предходним наношењем одговарајућег прајмера.Након постављања подних плочица исте исфуговати одговарајућом масом за фуговање, затим опрати истеи након завршених радова подове оставити у чистом стању. Плочице поставити и око уграђених чучаваца. 

Обрачун по m2. 
	m2
	28
	
	
	
	

	32.Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица беле боје на местима где су вађене инсталације за писоаре, канализационе цеви  и на делу зида у просторији у приземљу санитарног чвора, у лепку за плочице ЦМ-16 са наношењем одговарајућег прајмера.Пре облагања дела зида у приземљу са зидова демонтирати око 1,8 м2 потклобучених плочица са изношењем шута на депонију поред објекта. Обрачун по m2.
	m2
	8,5
	
	
	
	

	33.Ампасовање постојећих врата на свим кабинама ВЦ-а са потребном заменом неисправних брава, квака и шилдова и довођење истих у испаван ниво. На двоја врата ВЦ кабина у приземљу заменити постојећу лимену опшивку на делу према чучавцима и уградити нови лим д-0,5 мм висине 60 цм од пода . 

Напомена:  

Корисник обезбеђује комплетан оков за врата сем лима. 

Обрачун по комaду.
	ком
	13
	
	
	
	

	34.Уклањање старих наслага потлобучене постојеће боје са зидова и плафона у санитарним просторијама у приземљу и на спрату објекта. Подове заштитити од прљања. Добијени шут пренети на депонију поред објекта. 

Обрачун по m2
	m2
	82
	
	
	
	

	35.Набавка материјала и глетовање унутрашњих зидова и плафона у санитарним просторијама, глет масом у два

слоја с међуслојним брушењем одговарајућим брусним папиром. Пре глетовања површине премазати        одговарајућом подлогом за ту врсту радова. 

Обрачун по m2.
	m2
	82
	
	
	
	

	36.Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона  полудисперзијом у два слоја преко глетоване површине с предходним наношењем одговарајуће подлоге за бојење зидова. Након извршеног бојења штокове око врата и подове у санитарним чворовима оставити у чистом стању. 

Напомена :  

Корисник обезбеђује боју и подлогу за бојење зидова. 

Обрачун по m2.  
	m2
	82
	
	
	
	

	37.Набавка материјала, и бојење водоводних цеви и цевиза грејање просторија (радијатор) лаком у два слоја четком сa предходним чишћењем корозје челичном четком и одговарајућим брусним папиром. Алат за фарбање обезбеђује извођач.
Напомена : 

Корисник је обезбедио потребан радијатор лак и разређивач за разређивање боје.

Обрачун по m2. 
	m2
	9
	
	
	
	

	38.Уградња једног сифона за лавабо у мокром чвору у приземљу. 

Напомена : 

Корисник обезбеђује потребан материјал. 

Обрачун по комaду.
	ком
	1
	
	
	
	

	39.Припремно завршни радови,трошкови транспорта,алата,материјала и људства
	паушал
	
	
	
	
	

	УКУПНА ЦЕНА (вредност) БЕЗ ПДВ-а
	

	УКУПНА ЦЕНА (вредност) СА ПДВ-ом
	


УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.
· у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис) 

VIII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правнa лицa

	Ред.

број
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
	
	

	2.
	· Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

· Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	3.
	· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе;
· Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	4.
	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда (део IX конкурсне документације).
	
	

	5.
	Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном -текућем рачуну за претходну обрачунску годину;
	
	

	6.
	· Сопствена изјава понуђача са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне услуге
	
	

	7.
	· Списак најважнијих реализованих услуга у 2013. и 2014. години, са износима датумима и листама купаца односно наручилаца, оверен од стране наручиоца. (са овереним Потврдама у складу са обрасцем 17.-ове конкурсне документације) или фотокопије Уговора о реализованим услугама, које су предмет набавке или сличним услугама
	
	


ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис) 

Б) Предузетници 
	Ред.

број
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
	
	

	2.
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	3.
	· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе;
· Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
	
	

	4.
	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда (део IX конкурсне документације) 
	
	

	5.
	Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном -текућем рачуну за претходну обрачунску годину;
	
	

	6.
	· Сопствена изјава понуђача са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне услуге.
	
	

	7.
	· Списак најважнијих реализованих услуга у 2013. и 2014. години, са износима датумима и листама купаца односно наручилаца, оверен од стране наручиоца. (са овереним Потврдама у складу са обрасцем 17.-ове конкурсне документације) или фотокопије Уговора о реализованим услугама, које су предмет набавке или сличним услугама.
	
	


ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис) 
В) Физичка лица 
	Ред.

број
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
	
	

	2.
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ из тачке 1. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	3.
	· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе;
· Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
	
	

	4.
	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда (део IX конкурсне документације). 
	
	

	5.
	Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном -текућем рачуну за претходне обрачунске године;
	
	

	6.
	· Сопствена изјава понуђача са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне услуге.
	
	

	7.
	· Списак најважнијих реализованих услуга у 2013. и 2014. години, са износима датумима и листама купаца односно наручилаца, оверен од стране наручиоца. (са овереним Потврдама у складу са обрасцем 17.-ове конкурсне документације) или фотокопије Уговора о реализованим услугама, које су предмет набавке или сличним услугама.
	
	


ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

          (читак отисак печата)                                            (пун потпис) 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У
Понуђач___________________________________________(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке “реновирање санитарних чворова” бр. 117/2016, ВП 4652 Краљево, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Место и датум:



                                            Понуђач:
_______________                                                                      _________________________________

                                                                                                    (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.             _____________________________

                                                                     (читак отисак печата)                          (пун потпис) 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин. 

Место и датум:



                                            Понуђач:
_______________                                                                    _________________________________

                                                                                               (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.          _____________________________

                                                                    (читак отисак печата)                          (пун потпис) 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке “реновирање санитарних чворова” бр 117/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:



                                          Понуђач:
_______________                                                                  _________________________________

                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                          М.П.             _____________________________

                                                            (читак отисак печата)                          (пун потпис)
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

XII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правнa лицa

	Ред.

број
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
	
	

	2.
	· Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

· Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	3.
	· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе;
· Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
	
	


ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                 (читак отисак печата)                              (пун потпис) 

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.
Б) Предузетници 
	Ред.

број
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
	
	

	2.
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	3.
	· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе;
· Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
	
	


ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис) 

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.
В) Физичка лица 
	Ред.

број
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ из тачке 1. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
	
	

	2.
	· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе;
· Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Докази из тачке 2 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
	
	


ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.
.
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРА УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена услуга у отвореном поступку јавне набавке „реновирање санитарних чворова“ број 117/2016 у свему одговара условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне докуметације, 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис) 

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

  (ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

У Г О В О Р бр. ______________
 о јавној набавци услуге реновирања санитарних чворова у 2016.години 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:


и


Основ уговора:

ЈН Број: 117/2016. – “реновирање санитарних чворова ”
Број и датум одлуке о додели уговора:  бр. ____ од __. __. 2016.год

Понуда изабраног понуђача бр. ______________од ____________2016.године, заведену код Купца под бројем ***** од *****2016. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.

Продавац се обавезује да у 2016.години  за потребе Купца изврши предметну услугу, а Купац прими и плати предметну услугу по следећем:
	Р. бр
	Назив услуге
	Назив произвођача
	Ј/м
	Количина
	Цена по јед. мере без ПДВ
	Вредност у дин. без ПДВ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ

	УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ
	


Уколико у  току реализације предметне услуге дође до потребе за проширењем обима захтеване услуге, а услед околности које се нису могле предвидети приликом израде конкурсне документације и закључења уговора, Купац и Продавац ће, на основу захтева Купца за проширење предметне услуге, закључити Анекс уговора. 

Услуга мора бити реализована по следећем:

· уграђени делови морају бити сасвим нови,

· уграђени делови морају бити најбољег квалитета и израде,

· одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени и

· предметна услуга мора  у потпуности одговарати важећим домаћим стандардима за ту врсту услуге.

Продавац је  дужан да реализује услугу  у складу са:

· одредбама овог уговора,

· усвојеном понудом, 

· техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца

· обавезним прописима, стандардима и правилима струке и

· са пажњом доброг привредника. 

Купац неће сносити одговорности за мане реализоване услуге ако су мане последица непридржавања правила струке те ће услугу са наведеним манама рекламирати продавцу и поступити на начин уговорен овим уговором.



Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.
Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)
Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Члан 2.

Услуга из члана 1. овог Уговора мора одговарати  техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације Купца.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет реализације услуге, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да услуга из члана 1. овог Уговора нема недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом предмета услуге у условима који превладавају у Републици Србији.

РОК, МЕСТО И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 4.


Продавац се обавезује да изврши услугу из члана 2. овог Уговора, у року од  као у обрасцу  понуде дана, од дана закључења овог Уговора. 

Продавац је дужан да најкасније два дана од дана закључења овог Уговора Купцу достави списак лица које ће ангажовати на реализацији уговорене услуге, а ради одобрења уласка у војне објекте. 
Списак лица доставити са следећим подацима: име, име оца, презиме, ЈМБГ, место рођења, број личне карте и ко је издао, адреса.

Место реализације услуге дефинисано је чланом 1. овог уговора као и конкурсном документацијом.

Услуга  из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном са даном (датумом) пријема од стране Купца који је констатован Записником потписаним и овереним од стране представника Купца и Продавца.


  Продавац је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Купца и Крајњег корисника, о тачном датуму и времену почетка реализације предметне услуге  из члана 1. овог Уговора, најмање 3 (три) дана пре почетка реализације, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
Телефон и особа за контакт: 036/308-174, 064/219-3662, Дражан Мојовић 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Купац, се обавезује да ће за реализовану услугу из члана 1. овог Уговора, платити по ценама из члана 1. овог Уговора, у року од као у обрасцу понуде, дана од дана реализације услуге. 
Под даном реализације услуге подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о реализованој услузи.

       Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

· Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеном врстом иѕвршених радова који су предмет услуге и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

· Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране комисије Купца.

Продавац испоставља комплетну исплатну документацију након преузимања Записника о квалитативном пријему услуге од Купца, најкасније у року од 7 (седам) дана, од дана (датума) завођења самог записника.


Уколико Продавац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем комплетне исплатне документације.


Исплату ће извршити Купац  на основу документације наведене у овом члану Уговора. 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.
       Квантитативни и квалитативни пријем услуге из члана 1. Уговора извршиће комисија Купца, истог дана када буде реализована предметна услуга.


Након реализације предметне услуге Продавац израђује  Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране Продавца и комисије Купца, и оверен печатом Купца.


Пријемна комисија Купца неће извршити пријем услуге уколико иста није реализована у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да предметну услугу  Продавац није реализовао.


Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема услуге. Обавеза Продавца  је да у року од 3 (три) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда радове комисији Купца.


Сматра ће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Записнику, од стране комисије Купца.


За недостатке квалитета који нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Купац задржава право рекламације у гарантном року.

РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 7.

Продавац се обавезује да услуга из члана 1. Уговора у свему одговара техничким условима из члана 1. и 2. овог Уговора.


Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет релизације услуге, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да услуга из члана 1. овог Уговора нема недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом  предмета услуге у условима који превладавају у Републици Србији.

Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако реализована услуга нема својства и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане или  нису саобразна уговореним захтевима. 
Ако се након пријема услуге из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостатак), Купац  ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.


Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као у обрасцу  понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као у обрасцу  понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.


Продавац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације.


Од дана замене или поправке, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.


Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

ГАРАНЦИЈА
Члан 8.

Гарантни рок за реализовану услугу из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.


Продавац даје оверену гаранцију са условима гаранције за реализовану услугу, од као

у понуди месец/и/а, од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.


Продавац се обавезује да за реализовану услугу из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

· замену уграђених делова за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање као у обрасцу понуде месеци од дана испоруке замењеног дела,
· понављање дела услуге (који је рекламиран) или целе услуге за које се утврдило да не одговара  техничким условима из члана 1. и 2. овог Уговора
· одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од као у обрасцу  понуде часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од као у обрасцу  понуде дана од дана достављања рекламације.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.


Уколико Продавац не реализује услугу из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%о (промила) укупне
вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити
већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши Купац одбијањем од рачуна при исплати реализоване услуге и то без претходног обавештења.



Купац има право да, без сагласности Продавца и претходног обавештења, једнострано раскине уговор, уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са реализацијом услуге преко рока покривеног казненим одредбама или не изврши замену уграђених делова неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року.

ИЗМЕНА , ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
         Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. став 3. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 11.
        Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 12.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне

да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Краљеву.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).
         Уговор је састављен у четири истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну,  један примерак за дирекцију за имовинско правне послове МО (одељењу у Нишу) и један примерак за РЦМО Београд..

          Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

         Уговор је потписан дана _____________2016.године.

П Р О Д А В А Ц: 
              
К У П А Ц:

___________________________

        
      ВП 4652 КРАЉЕВО 
Д и р е к т о р
              
   потпуковник


___________________________
              
   Љубиша Трајковић
___________________________
            
     
_____________________
XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	ВРСТА ТРОШКОВА


	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ



	1.


	

	2.


	

	3.


	

	4.


	

	5.


	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:



                                          Понуђач:
_______________                                                                  _________________________________

                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                          М.П.             _____________________________

                                                            (читак отисак печата)                          (пун потпис)
XVI МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

(Доставља се уз понуду)
На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“СГ РС”, бр 56/11)

_______________________________,__________________, ПИБ:________________ даје


(навести фирму)

       
   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
ВОЈНОЈ ПОШТИ 4652 КРАЉЕВО да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________ од ________2016.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:___________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4652 КРАЉЕВО може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____________________ дин. по основу напред наведене понуде, а у случају:                (3% вредности понуде)

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

· не потпише Уговор  _______________________________ (навести врсту услуге), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:


- на повлачење овог овлашћења;


- на опозив овог овлашћења:


- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;


- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. ___________________________________.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:



                                          
Понуђач:
_______________                                                                   _________________________________

                                                                                               (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                   М.П.             _____________________________

                                                          (читак отисак печата)                          (пун потпис)
XVII ПОТВРДА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ
	Назив наручиоца / купца
	

	Адреса
	

	Телефон
	

	Матични број
	

	ПИБ
	

	Овлашђено лице за заступање
	


којом потврђујемо да нам је:

______________________________________________________________________ 

                                                       (називи седиште испоручиоца)

а) самостално        б) као члан групе понуђача (конзорцијума)

                                                               (заокружити)

у периоду од ____________.год. до ____________.год квалитетно и у року извршио услугу која је обухватала: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        (навести или описати материјал који је био предмет набавке)

Укупна вредност извршене услуге је износила _____________ динара, без ПДВ.

Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке Услуге ________________и у друге сврхе се не може користити.

Место:__________________ 

Датум:__________________

Да су подаци тачни, својим потписом и  печатом потврђује,

Наручилац/купац

____________________

(име и презиме овлашћеног лица)

____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

 _________________________________________


(назив понуђача)


које заступа: ______________________________ - у даљем тексту П Р О Д А В А Ц


                                  адреса: __________________________________


                                  матични број: ____________________________ 


                                  шифра делатности: _______________________	           


                                  ПИБ: ____________________________________


                                  ПДВ: ____________________________________


		          текући рачун број: ________________________


                                  код банке: _______________________________     


                                  телефон: _________________________________	           


                                  телефакс: ________________________________


 














РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4652 Краљево, 


   коју заступа потпуковник Љубиша Трајковић - у даљем тексту   К У П А Ц,


                                   адреса: ул. Јована Бојовића 183, 36000 Краљево


                                   матични број: 07093608


                                   шифра делатности: 75110


                                   ПИБ: 102116082


                                   текући рачун: 840-1620-21


                                   телефон: 036/308-174  


                                   











PAGE  
	Конкурсна документација

-реновирање санитарних чворова - ЈН бр 117/2016
	2/ 70



