ВОЈНА ПОШТА

Бр. 1419

број 3353-7

05.09.2018.година

БАЧКА ТОПОЛА

ВП 1419 БАЧКА ТОПОЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 46/2018

-СЕПТЕМБАР 2018. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 3353-3 од 07.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 3353-4 од 08.08.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку хитне интервенције

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна бр. од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | стр. бр. 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | стр. бр. 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис радова | стр. бр. 6-30 |
| IV | Услови везани за предмет јавне набавке | 31 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | стр. бр. 32-35 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | стр. бр. 36-46 |
| VII | Образац понуде | стр. бр. 47-78 |
| VII-6 | Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке | стр. бр. 79- 80 |
| VIII | Модел оквирног споразума | стр. бр. 81 - 89 |
| IX | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона | стр. бр. 90 до 91 |
| X | Образац изјаве да понуђач испуњава услове из важећи прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада | стр. бр. 92 |
| XI | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова јавне набавке | стр. бр. 93 |
| XII | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона за подизвођача | стр. бр. 94 до 95 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | стр. бр. 96 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | стр. бр. 97 |
| XV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | стр. бр. 98 |
| XVI | Образац изјаве о Кадровским капацитетима | стр. бр. 99 |
| XVII | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - меницe | стр. бр. 100 |
| XVIII | Менична писма-овлашћења за добро извршење посла | стр. бр. 101 |
| XIX | Менична писма-овлашћења за озбиљност понуде | стр. бр. 102 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА:

  - кп Драган Николић, председник комисије,

  - кп Александар Младеновић, заменик председника комисије,

  - пт Радојев Бојан, члан комисије,

  - вн Станојевић Милорад, заменик члана комисије,

  - вн Бубњевић Милан, члан комисије,

  - ск Зубер Жељко, заменик члана комисије,

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 1419

Адреса: Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола

Интернет страница: www.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 46/2018 су услуге – Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима), обликована по партијама.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт

вс Милорад Станојевић, телефон: 063/8508-664, 066/8701-877

Достављањем писаних аката на деловодство ВП 1419 Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бб, сваког радног дана од 700 до 1500 часова или путем телефакса на број 024/715-611 лок: 58-584.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је „Хитне интервенције у гарнизону Бачка Топола“ обликован je у три партије:

- Партија бр. 1: Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и канализације Ознака и назив из ОРЈН ( у даљем тексту ознака): 45332300

- Партија бр. 2: Хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама: Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): 50711000.

- Партија бр. 3: Хитне интервенције на главним водовима и котловским постројењима: Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): 50720000.

2. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова. Оквирни споразум ће бити закључен између једног наручиоца и једног извршиоца. Трајање оквирног споразума је 2 година (24 месеци). Оквирни споразум се закључује за сваку партију понаособ. На основу оквирног споразума закључиваће се појединачни уговори о јавној набавци радова у складу са чланом 40. став 5. Закона о јавним набавкама, а на начин који је утврђен закљученим споразумом.

Предмет јавне набавке у погледу врсте услуге, квалитетa и количине радова, детаљно је описан у делу III конкурсне документације  и делу VII конкурсне документације (модел уговора).

Наведене ставке су планске (орјентационе), али су једино оне релевантне за оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци, а стварне ће бити оне које поручи ВП 1419 Бачка Топола.

Укупне количине могу бити мање или веће од наведених, у зависности од количине опредељених новчаних средстава у Финансијском плану крајњих корисника за 2018.годину за те намене, а евентулна повећања или смањења не могу утицати на оцењивање и рангирање понуда  и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1. Врста услуга:

Услуге на текућем одржавању инсталација (водовода и канализације, главним електроводовима и трафостаницама и инсталацијама термоенергетских постројења), у случају хаварије у  војним комплексима које користи Министарство одбране и Војска Србије.

2. Техничке спецификације

Партија бр.1: Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и   канализације

|  | 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |
| 1 | Обележавање трасе водовода. |
| 2 | Исколчавање и обележавање трасе пре почетка радова са издвајањем протокола и нивелисањем у току извођења радова. |
| 3 | Обележавање и сигнализирање подземних комуналних инсталација које се укрштају са предметном трасом. |
| 4 | Излазак на терен Геомеханичке лабораторије, испитивање збијености постељице и горњег носећег слоја коловоза са издавањем атеста. Обрачун по комаду испитивања. |
| 5 | Изношење сигнализације на градилиште и одржавање исте. Обрачун по комаду постављеног саобраћајног знака са стопом и вертикалом. |
| 6 | Шлицовање обележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. |
| 7 | Шлицовање необележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. |
| 8 | Набавка материјала, израда и постављање привременог пешачког прелаза преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног пешачког прелаза. |
| 9 | Набавка материјала, израда и постављање привременог колског прелаза од челичне плоче димензија 4х2м преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног привременог колског прелаза. |
| 10 | Обезбеђење градилишта током извођења радова лаком заштитном оградом од летава. Обрачун по метру дужном постављене ограде. |
| 11 | Припремно - завршни радови, организација градилишта и завршно чишћење. |
|  | 2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |
| 1 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 10 cm. |
| 2 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 10 до 15 cm. |
| 3 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 15 до 20 cm. |
| 4 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 cm. |
| 5 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 10 до 15 cm. |
| 6 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 15 до 20 cm. |
| 7 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине до 12 cm. |
| 8 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 12 до 15 cm. |
| 9 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 25 до 25 cm. |
| 10 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине до 12 cm. |
| 11 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 12 до 15 cm. |
| 12 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 15 до 25 cm. |
| 13 | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 2,0 m и то: |
|  | Ручни 80%: |
|  | Машински 20%: |
| 14 | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине од 1,0 до 2,0 m и то: Ручни 80%: Машински 20%: |
|  | Машински 20%: |
| 15 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту друге категорије дубине oд 1,0 до 2,0 m Ручни 80%: |
|  | Машински 20%: |
| 16 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту друге категорије дубине до 2,0 до 4,0 m и то: Ручни 80%: |
|  | Машински 20%: |
| 17 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена до 7 km |
| 18 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена више од 7 km |
| 19 | Рад камиона од 10 или 6 m3 на месту хаварије и то: Камион 10 m3 |
|  | Камион 6 m3 |
| 20 | Планирање и набијање дна рова. |
| 21 | Планирање постељице од песка d=10 cm. |
| 22 | Затрпавање рова песком око и изнад темена цеви . |
| 23 | Затрпавање рова шљунком око и изнад темена цеви . |
| 24 | Затрпавање рова и радне јаме песком. |
| 25 | Набавка, транспорт и разастирање тампон слоја ризле. |
| 26 | Рад вибро плоче на сабијању постељице и тампон слоја ризле. |
| 27 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. |
| 28 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. |
| 29 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. |
| 30 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. |
| 31 | Рушење постојећег шахт поклопца и предаја инвеститору. |
|  | 3.ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |
| 1 | Разупирање рова дубине до 2,0 m за време извођења радова. |
| 2 | Разупирање рова дубине од 2,0 до 4,0 m за време извођења радова. |
| 3 | Разупирање рова дубине од 4,0 до 6,0 м за време извођења радова. |
| 4 | Подграда радне јаме са формирањем рама дубине до 4,0 m за време извођења радова. |
| 5 | Подграда радне јаме са формирањем рама дубине од 4,0 до 6,0 m за време извођења радова. |
| 6 | Подграда радне јаме Larsen (или еквивалент) талпама са формирањем рама дубине преко 6,0 м за време извођења радова |
|  | 4.БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |
| 1 | Израда бетонске кинете бетоном MB 20 у одговарајућој оплати. |
| 2 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном MB 30 са набавком и монтажом арматуре од 7,9 kg/m3 до 15 kg/m3 плоче и израдом потребне оплате. |
| 3 | Бетонирање бетоном MB 30 са израдом потребне оплате обрачун по m³ бетона. |
| 4 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном МБ30 са набавком и монтажом арматуре преко15кг/м3 плоче и израдом потребне оплате. |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња армирано- бетонских елемената за шахтове, комплет са конусним завршетком и уграђеним пењалицама. |
| 6 | Замена оштећених пењалица са набавком и уградњом нових LG пењалица. |
| 7 | Израда бетонских анкер блокова, на местима где се ломи водоводна мрежа и у шахтовима за подупирање ливених комада. У цену је урачуната и израда одговарајуће оплате. Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона. |
|  | 5. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |
| 5.2. | Отклањање кварова на водоводној мрежи |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |
| 1.1. | DN 25 (¾") |
| 1.2. | DN 32 (1") |
| 1.3. | DN 40 (5/4") |
| 1.4. | DN 50 (6/4") |
| 1.5. | DN 63 (2") |
| 1.6. | DN 75 (2 ½") |
| 1.7. | DN 90 |
| 1.8. | DN 110 |
| 1.9. | DN 125 |
| 1.10. | DN 140 |
| 1.11. | DN 160 |
| 1.12. | DN 180 |
| 1.13. | DN 200 |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) туљка са летећом прирубницом, PE 100, за питку воду, бризган. Прирубница антикорозивно заштићена епокси прахом. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме). Обрачун се врши по уграђеном туљку, за следеће пречнике: |
| 2.1. | DN 25 (¾") |
| 2.2. | DN 32 (1") |
| 2.3. | DN 40 (5/4") |
| 2.4. | DN 50 (6/4") |
| 2.5. | DN 63 (2") |
| 2.6. | DN 75 (2 ½") |
| 2.7. | DN 90 |
| 2.8. | DN 110 |
| 2.9. | DN 125 |
| 2.10. | DN 140 |
| 2.11. | DN 160 |
| 2.12. | DN 180 |
| 2.13. | DN 200 |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 90°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 3.1. | DN 25 (¾") |
| 3.2. | DN 32 (1") |
| 3.3. | DN 40 (5/4") |
| 3.4. | DN 50 (6/4") |
| 3.5. | DN 63 (2") |
| 3.6. | DN 75 (2 ½") |
| 3.7. | DN 90 |
| 3.8. | DN 110 |
| 3.9. | DN 125 |
| 3.10. | DN 140 |
| 3.11. | DN 160 |
| 3.12. | DN 180 |
| 3.13. | DN 200 |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 45°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 4.1. | DN 25 (¾") |
| 4.2. | DN 32 (1") |
| 4.3. | DN 40 (5/4") |
| 4.4. | DN 50 (6/4") |
| 4.5. | DN 63 (2") |
| 4.6. | DN 75 (2 ½") |
| 4.7. | DN 90 |
| 4.8. | DN 110 |
| 4.9. | DN 125 |
| 4.10. | DN 140 |
| 4.11. | DN 160 |
| 4.12. | DN 180 |
| 4.13. | DN 200 |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 5.1. | DN 50 (6/4") |
| 5.2. | DN 63 (2") |
| 5.3. | DN 75 (2 ½") |
| 5.4. | DN 90 |
| 5.5. | DN 110 |
| 5.6. | DN 125 |
| 5.7. | DN 140 |
| 5.8. | DN 160 |
| 5.9. | DN 180 |
| 5.10. | DN 200 |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада редукованог, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 6.1. | DN 63/50 |
| 6.2. | DN 110/63 |
| 6.3. | DN 110/75 |
| 6.4. | DN 110/90 |
| 6.5. | DN 125/110 |
| 6.6. | DN 140/110 |
| 6.7. | DN 160/63 |
| 6.8. | DN 160/75 |
| 6.9. | DN 160/90 |
| 6.10. | DN 160/110 |
| 6.11. | DN 200/110 |
| 6.12. | DN 200/160 |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) редукције, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 7.1. | DN 75/50 |
| 7.2. | DN 75/63 |
| 7.3. | DN 90/50 |
| 7.4. | DN 90/63 |
| 7.5. | DN 90/75 |
| 7.6. | DN 110/50 |
| 7.7. | DN 110/63 |
| 7.8. | DN 110/75 |
| 7.9. | DN 110/90 |
| 7.10. | DN 125/63 |
| 7.11. | DN 125/75 |
| 7.12. | DN 125/90 |
| 7.13. | DN 125/110 |
| 7.14. | DN 140/63 |
| 7.15. | DN 140/90 |
| 7.16. | DN 140/110 |
| 7.17. | DN 140/125 |
| 7.18. | DN 160/63 |
| 7.19. | DN 160/75 |
| 7.20. | DN 160/90 |
| 7.21. | DN 160/110 |
| 7.22. | DN 160/125 |
| 7.23. | DN 160/140 |
| 7.24. | DN 180/110 |
| 7.25. | DN 180/125 |
| 7.26. | DN 180/140 |
| 7.27. | DN 180/160 |
| 7.28. | DN 200/110 |
| 7.29. | DN 200/160 |
| 7.30. | DN 200/180 |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња PVC (поливинил-хлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |
| 8.1. | DN 90 |
| 8.2. | DN 110 |
| 8.3. | DN 125 |
| 8.4. | DN 140 |
| 8.5. | DN 160 |
| 8.6. | DN 180 |
| 8.7. | DN 200 |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња полиестер цеви за водовод за радни притисак PN10 бара, крутости 5000. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |
| 9.1. | DN 300 |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 45°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 10.1. | DN 80/45° |
| 10.2. | DN 100/45° |
| 10.3. | DN 150/45° |
| 10.4. | DN 200/45° |
| 10.5. | DN 250/45° |
| 10.6. | DN 300/45° |
| 10.7. | DN 350/45° |
| 10.8. | DN 400/45° |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 22,5°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 11.1. | DN 80/22,5° |
| 11.2. | DN 100/22,5° |
| 11.3. | DN 150/22,5° |
| 11.4. | DN 200/22,5° |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња Q комада PN 10 (лук са прирубницама) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 12.1. | DN 80 |
| 12.2. | DN 100 |
| 12.3. | DN 150 |
| 12.4. | DN 200 |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња N комада PN 10 (лук са прирубницама и стопом) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 13.1. | DN 80 |
| 13.2. | DN 100 |
| 13.3. | DN 150 |
| 13.4. | DN 200 |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња FF комада PN 10.Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу(одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |
| 14.1. | DN 80/100 |
| 14.2. | DN 80/200 |
| 14.3. | DN 80/300 |
| 14.4. | DN 80/400 |
| 14.5. | DN 80/500 |
| 14.6. | DN 80/1000 |
| 14.7. | DN 100/100 |
| 14.8. | DN 100/200 |
| 14.9. | DN 100/300 |
| 14.10. | DN 100/400 |
| 14.11. | DN 100/500 |
| 14.12. | DN 100/1000 |
| 14.13. | DN 150/100 |
| 14.14. | DN 150/200 |
| 14.15. | DN 150/300 |
| 14.16. | DN 150/400 |
| 14.17. | DN 150/500 |
| 14.18. | DN 150/1000 |
| 14.19. | DN 200/100 |
| 14.20. | DN 200/200 |
| 14.21. | DN 200/300 |
| 14.22. | DN 200/400 |
| 14.23. | DN 200/500 |
| 14.24. | DN 200/1000 |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња F комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |
| 15.1. | DN 80/100 |
| 15.2. | DN 80/200 |
| 15.3. | DN 80/300 |
| 15.4. | DN 80/400 |
| 15.5. | DN 80/500 |
| 15.6. | DN 80/1000 |
| 15.7. | DN 100/100 |
| 15.8. | DN 100/200 |
| 15.9. | DN 100/300 |
| 15.10. | DN 100/400 |
| 15.11. | DN 100/500 |
| 15.12. | DN 100/1000 |
| 15.13. | DN 150/100 |
| 15.14. | DN 150/200 |
| 15.15. | DN 150/300 |
| 15.16. | DN 150/400 |
| 15.17. | DN 150/500 |
| 15.18. | DN 150/1000 |
| 15.19. | DN 200/100 |
| 15.20. | DN 200/200 |
| 15.21. | DN 200/300 |
| 15.22. | DN 200/400 |
| 15.23. | DN 200/500 |
| 15.24. | DN 200/1000 |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња EKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 16.1. | DN 90 |
| 16.2. | DN 100 |
| 16.3. | DN 125 |
| 16.4. | DN 150 |
| 16.5. | DN 200 |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња FKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 17.1. | DN 90 |
| 17.2. | DN 100 |
| 17.3. | DN 125 |
| 17.4. | DN 150 |
| 17.5. | DN 200 |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња T комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 18.1. | DN 80/65 |
| 18.2. | DN 80/80 |
| 18.3. | DN 100/50 |
| 18.4. | DN 100/80 |
| 18.5. | DN 100/100 |
| 18.6. | DN 150/80 |
| 18.7. | DN 150/100 |
| 18.8. | DN 150/150 |
| 18.9. | DN 200/100 |
| 18.10. | DN 200/150 |
| 18.11. | DN 200/200 |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња TТ комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 19.1. | DN 80/65 |
| 19.2. | DN 80/80 |
| 19.3. | DN 100/50 |
| 19.4. | DN 100/80 |
| 19.5. | DN 100/100 |
| 19.6. | DN 150/80 |
| 19.7. | DN 150/100 |
| 19.8. | DN 150/150 |
| 19.9. | DN 200/100 |
| 19.10. | DN 200/150 |
| 19.11. | DN 200/200 |
| 20 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFR комада (редукција са прирубницама) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 20.1. | DN 80/50 |
| 20.2. | DN 80/65 |
| 20.3. | DN 100/80 |
| 20.4. | DN 125/80 |
| 20.5. | DN 125/100 |
| 20.6. | DN 150/80 |
| 20.7. | DN 150/100 |
| 20.8. | DN 150/125 |
| 20.9. | DN 200/80 |
| 20.10. | DN 200/100 |
| 20.11. | DN 200/150 |
| 21 | Набавка материјала, транспорт и уградња X комада (слепа прирубница) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 21.1. | DN 50 |
| 21.2. | DN 65 |
| 21.3. | DN 80 |
| 21.4. | DN 100 |
| 21.5. | DN 125 |
| 21.6. | DN 150 |
| 21.7. | DN 200 |
| 22 | Набавка материјала, транспорт и уградња XG комада (прирубница са навојем) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 22.1. | DN 50/50(2") |
| 22.2. | DN 80/50(2") |
| 22.3. | DN 80/63(2 ½") |
| 22.4. | DN 80/80(3") |
| 22.5. | DN 100/50(2") |
| 22.6. | DN 100/80(3") |
| 22.7. | DN 150/80(3") |
| 23 | Набавка материјала, транспорт и уградња МДК комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 23.1. | DN 80 |
| 23.2. | DN 100 |
| 23.3. | DN 150 |
| 23.4. | DN 200 |
| 24 | Набавка материјала, транспорт и уградња пљоснатог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 24.1. | DN 50 |
| 24.2. | DN 65 |
| 24.3. | DN 80 |
| 24.4. | DN 100 |
| 24.5. | DN 125 |
| 24.6. | DN 150 |
| 24.7. | DN 200 |
| 25 | Набавка материјала, транспорт и уградња овалног затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 25.1. | DN 50 |
| 25.2. | DN 65 |
| 25.3. | DN 80 |
| 25.4. | DN 100 |
| 25.5. | DN 125 |
| 25.6. | DN 150 |
| 25.7. | DN 200 |
| 25.8. | DN 250 |
| 26 | Набавка материјала, транспорт и уградња ваздушног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 26.1. | DN 50 |
| 26.2. | DN 80 |
| 26.3. | DN 100 |
| 26.4. | DN 150 |
| 26.5. | DN 200 |
| 27 | Набавка материјала, транспорт и уградња затварача са летећом прирубницом. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу |
|  | (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 27.1. | DN 50 |
| 27.2. | DN 65 |
| 27.3. | DN 80 |
| 27.4. | DN 100 |
| 27.5. | DN 125 |
| 27.6. | DN 150 |
| 27.7. | DN 200 |
| 28 | Набавка материјала, транспорт и уградња лептирастог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 28.1. | DN 150 |
| 28.2. | DN 200 |
| 29 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратне клапне. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 29.1. | DN 50 |
| 29.2. | DN 65 |
| 29.3. | DN 80 |
| 29.4. | DN 100 |
| 29.5. | DN 125 |
| 29.6. | DN 150 |
| 29.7. | DN 200 |
| 30 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 30.1. | DN 80 |
| 30.2. | DN 100 |
| 30.3. | DN 150 |
| 30.4. | DN 200 |
| 31 | Набавка материјала, транспорт и уградња надземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 31.1. | DN 80 |
| 31.2. | DN 100 |
| 32 | Набавка материјала, транспорт и уградња подземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 32.1. | DN 80 |
| 32.2. | DN 100 |
| 33 | Набавка материјала, транспорт и уградња уградбене гарнитуре. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 33.1. | DN 50 |
| 33.2. | DN 80 |
| 33.3. | DN 100 |
| 33.4. | DN 150 |
| 33.5. | DN 200 |
| 34 | Набавка материјала, транспорт и уградња уличне капе за уградбену гарнитуру. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће димензије: |
| 34.1. | Мања, за кућне прикључке |
| 34.2. | Већа, за затвараче на мрежи |
| 34.3. | Овална, за подземне хидранте |
| 35 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 125 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. |
| 36 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 400 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. |
| 37 | Набавка материјала, транспорт и уградња Е мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 37.1. | DN 80 |
| 37.2. | DN 100 |
| 37.3. | DN 125 |
| 37.4. | DN 150 |
| 37.5. | DN 200 |
| 38 | Набавка материјала, транспорт и уградња У мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 38.1. | DN 80 |
| 38.2. | DN 100 |
| 38.3. | DN 125 |
| 38.4. | DN 150 |
| 38.5. | DN 200 |
| 39 | Набавка материјала, транспорт и уградња фланш адаптера. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |
| 39.1. | DN 90 |
| 39.2. | DN 110 |
| 39.3. | DN 140 |
| 39.4. | DN 160 |
| 39.5. | DN 180 |
| 39.6. | DN 200 |
| 40 | Набавка материјала, транспорт и уградња штрауб спојнице. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 40.1. | DN 80 |
| 40.2. | DN 100 |
| 40.3. | DN 150 |
| 40.4. | DN 200 |
| 40.5. | DN 250 |
| 41 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 41.1. | DN 80 |
| 41.2. | DN 100 |
| 41.3. | DN 150 |
| 41.4. | DN 200 |
| 41.5. | DN 250 |
| 5.3. | Отклањање кварова на водоводном прикључку |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованих челичних цеви. У цену је урачунат и рад справе за нарезивање навоја и сав додатни материјал неопходан за уградњу. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |
| 1.1. | DN 15 (1/2") |
| 1.2. | DN 20 (3/4") |
| 1.3. | DN 25 (1") |
| 1.4. | DN 30 (5/4") |
| 1.5. | DN 40 (6/4") |
| 1.6. | DN 50 (2") |
| 1.7. | DN 63 (2 1/2") |
| 1.8. | DN 75 (3") |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња прохромске огрлице са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 2.1. | DN 63/2" |
| 2.2. | DN 75/2" |
| 2.3. | DN 90/2" |
| 2.4. | DN 110/2" |
| 2.5. | DN 125/2" |
| 2.6. | DN 140/2" |
| 2.7. | DN 160/2" |
| 2.8. | DN 180/2" |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња КВП главe са затварачем за огрлице за PVC-PEHD цеви – 2“ СН. Излаз на КВП глави 2" УН. Обрачун се врши по уграђеном комаду. |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња главе са затварачем и одговарајућим појасом (ИМП шелна) за АЦ цеви, DN/2". Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 4.1. | DN 80 |
| 4.2. | DN 100 |
| 4.3. | DN 125 |
| 4.4. | DN 150 |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња сервис вентила, за кућне прикључке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 5.1. | DN 1" вертикални |
| 5.2. | DN 2" вертикални |
| 5.3. | DN 1" хоризонтални |
| 5.4. | DN 2" хоризонтални |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог дупле нипле. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 6.1. | DN 3/4" |
| 6.2. | DN 1" |
| 6.3. | DN 5/4" |
| 6.4. | DN 6/4" |
| 6.5. | DN 2" |
| 6.6. | DN 2 1/2" |
| 6.7. | DN 3" |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованe редукције. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 7.1. | DN 3/4"-1/2" |
| 7.2. | DN 1"-1/2" |
| 7.3. | DN 1"-3/4" |
| 7.4. | DN 5/4"-1/2" |
| 7.5. | DN 5/4"-3/4" |
| 7.6. | DN 5/4"-1" |
| 7.7. | DN 6/4"-3/4" |
| 7.8. | DN 6/4"-1" |
| 7.9. | DN 6/4"-5/4" |
| 7.10. | DN 2"-3/4" |
| 7.11. | DN 2"-1" |
| 7.12. | DN 2"-5/4" |
| 7.13. | DN 2"-6/4" |
| 7.14. | DN 2 1/2"-1" |
| 7.15. | DN 2 1/2"-5/4" |
| 7.16. | DN 2 1/2"-6/4" |
| 7.17. | DN 2 1/2"-2" |
| 7.18. | DN 3"-1" |
| 7.19. | DN 3"-5/4" |
| 7.20. | DN 3"-6/4" |
| 7.21. | DN 3"-2" |
| 7.22. | DN 3"-2 ½" |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог муфа. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 8.1. | DN 1/2" |
| 8.2. | DN 3/4" |
| 8.3. | DN 1" |
| 8.4. | DN 5/4" |
| 8.5. | DN 6/4" |
| 8.6. | DN 2" |
| 8.7. | DN 2 1/2" |
| 8.8. | DN 3" |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог колена. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 9.1. | DN 1/2" |
| 9.2. | DN 3/4" |
| 9.3. | DN 1" |
| 9.4. | DN 5/4" |
| 9.5. | DN 6/4" |
| 9.6. | DN 2" |
| 9.7. | DN 2 1/2" |
| 9.8. | DN 3" |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог Т комада. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 10.1. | DN 1/2" |
| 10.2. | DN 3/4" |
| 10.3. | DN 1" |
| 10.4. | DN 5/4" |
| 10.5. | DN 6/4" |
| 10.6. | DN 2" |
| 10.7. | DN 2 1/2" |
| 10,8 | DN 3" |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане клизне спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 11.1. | DN 1/2" |
| 11.2. | DN 3/4" |
| 11.3. | DN 1" |
| 11.4. | DN 5/4" |
| 11.5. | DN 6/4" |
| 11.6. | DN 2" |
| 11.7. | DN 2 1/2" |
| 11.8. | DN 3" |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане штуцне са холендером. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 12.1. | DN 1/2" |
| 12.2. | DN 3/4" |
| 12.3. | DN 1" |
| 12.4. | DN 5/4" |
| 12.5. | DN 6/4" |
| 12.6. | DN 2" |
| 12.7. | DN 2 1/2" |
| 12.8. | DN 3" |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане полуспојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 13.1. | DN 1/2" |
| 13.2. | DN 3/4" |
| 13.3. | DN 1" |
| 13.4. | DN 5/4" |
| 13.5. | DN 6/4" |
| 13.6. | DN 2" |
| 13.7. | DN 2 1/2" |
| 13.8. | DN 3" |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 14.1. | DN 1/2" |
| 14.2. | DN 3/4" |
| 14.3. | DN 1" |
| 14.4. | DN 5/4" |
| 14.5. | DN 6/4" |
| 14.6. | DN 2" |
| 14.7. | DN 2 1/2" |
| 14.8. | DN 3" |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 83. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 15.1. | DN 1/2" |
| 15.2. | DN 3/4" |
| 15.3. | DN 1" |
| 15.4. | DN 5/4" |
| 15.5. | DN 6/4" |
| 15.6. | DN 2" |
| 15.7. | DN 2 1/2" |
| 15.8. | DN 3" |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 125. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 16.1. | DN 1/2" |
| 16.2. | DN 3/4" |
| 16.3. | DN 1" |
| 16.4. | DN 5/4" |
| 16.5. | DN 6/4" |
| 16.6. | DN 2" |
| 16.7. | DN 2 1/2" |
| 16.8. | DN 3" |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња кугластог вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 17.1. | DN 1/2" |
| 17.2. | DN 3/4" |
| 17.3. | DN 1" |
| 17.4. | DN 5/4" |
| 17.5. | DN 6/4" |
| 17.6. | DN 2" |
| 17.7. | DN 2 1/2" |
| 17.8. | DN 3" |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 18.1. | DN 1/2" |
| 18.2. | DN 3/4" |
| 18.3. | DN 1" |
| 18.4. | DN 5/4" |
| 18.5. | DN 6/4" |
| 18.6. | DN 2" |
| 18.7. | DN 2 1/2" |
| 18.8. | DN 3" |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 19.1. | DN 1/2" |
| 19.2. | DN 3/4" |
| 19.3. | DN 1" |
| 19.4. | DN 5/4" |
| 19.5. | DN 6/4" |
| 19.6. | DN 2" |
| 19.7. | DN 2 1/2" |
| 19.8. | DN 3" |
|  | 6. ОСТАЛИ РАДОВИ |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |
| 1 | Снижавање нивоа подземних вода приликом радова на санацији водоводне мреже. Ценом обухватити допрему, монтажу и пуштање у рад иглофилтерског система. |
| 2 | Подбушивање испод коловоза машином за бушење. Обрачун се врши по дужном метру подбушеног коловоза, за следеће пречнике: |
|  | Ø 100 |
|  | Ø 160 |
|  | Ø 200 |
|  | Ø 250 |
|  | Ø 300 |
|  | Ø 400 |
| 3 | Рад муљне пумпе на препумпавању из шахта. |
| 4 | Рад муљне пумпе на препумпавању из рова. |
| 5 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из шахта. |
| 6 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из рова. |
| 7 | Рад радника на дежурству поред иглофилтерског система и пумпи. |
| 8 | Рад агрегата снаге од 8 до 14 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |
| 9 | Рад агрегата снаге од 5 до 8 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |
| 10 | Рад агрегата снаге од 8 до 14 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |
| 11 | Рад агрегата снаге од 14 до 20 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |
| 12 | Рад агрегата снаге 40 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |
| 13 | Рад агрегата снаге 60 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |
| 14 | Изградња депресионог бунара дубине до 10m1 |
| 15 | Изградња депресионог бунара дубине до 14m1 |
| 16 | Изградња депресионог бунара дубине до 18m1 |
| 17 | Црпљење воде депресионим бунаром |
| 18 | Препумпавање отпадних вода и то: аутосливничар |
|  | џета |
|  | вома |
| 19 | Снимање камером хаварисаних цевовода. |
| 20 | Набавка, транспорт и ручна уградња иберлауфа у рову испод АБ плоче за стабилизацију расквашеног подтла у слоју дебљине 50 cm, збијање до носивости 25 МPа. |
| 21 | Набавка, транспорт и уградња природног шљунка за затрпавање рова због брзине збијања и асфалтирања коловоза. |

Партија бр.2: Хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама

| 1 | Детекција (лоцирање) места квара на подземним ЕЕ водовима |
| --- | --- |
| 2. | Искључење и укључење трафостанице |
| 3. | Набавка и уградња термоскупљајућих спојница (комплет са чаурама) |
| 3.1. | за кабал 4х16mm2-4х35мм2 |
| 3.2. | за кабал 4х35mm2-4х70мм2 |
| 4 | Набавка и уградња кабла |
| 4.1 | ППОО 4х16мм2 |
| 4.2 | ППОО 4х25мм2 |
| 4.3 | ППОО 4х35мм2 |
| 4.4 | ППОО 4х50мм2 |
| 4.5 | ППОО 4х70мм2 |
| 5. | Набавка и уградња ВН осигурача |
| 5.1 | ВН 20кВ 36А |
| 5.2 | ВН 20кВ 50А |
| 5.3. | ВН 10кВ 20А |
| 5.4 | ВН 10кВ 63А |
| 6. | Набавка и замена контактора |
| 6.1. | 220В 100А |
| 6.2 | 220В 160 А |
| 6.3 | 220В 250А |
| 6.4 | 220В 400А |
| 7. | Набавка и замена гребенастих склопки ГС63-10-У |
| 7.1 | 100А |
| 7.2 | 200А |
| 8. | Набавка и замена бухолц релеја за заштиту трафоа |
| 9. | Набавка и уградња високонапонског растављача 10кВ ЦС Х12/630 ДДЗБ |
| 10 | Набавка и уградња високонапонског прекидача 10кВ ЦСХ24/630ДДСК |
| 11. | Припремни и завршни радови |
| 11.1 | ископ земље II категорије |
| 11.2 | ископ земље III категорије |
| 11.3 | ископ земље IV категорије |
| 11.4 | ископ земље V категорије |
| 11.5 | затрпавање рова |
| 11.6 | Разбијање бетонске плоче до 25цм дебљине |
| 12. | Набавка и замена дрвених бандера (демонтажа старих и монтажа нових) |
| 12.1 | висине 6м |
| 12.2 | висине 8м |

Партија бр.3: Хитне интервенције на главном топловоду, топловодним инсталацијама у топловодним подстаницама и котловским постројењима

| МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| РБ | ОПИС РАДОВА |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња предизоловане цеви, радни притисак PN 10/110°C. Цеви обележене црвеном бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |
| 1.1. | DN 25 (¾") |
| 1.2. | DN 32 (1") |
| 1.3. | DN 40 (5/4") |
| 1.4. | DN 50 (6/4") |
| 1.5. | DN 63 (2") |
| 1.6. | DN 75 (2 ½") |
| 1.7. | DN 90 |
| 1.8. | DN 110 |
| 1.9. | DN 125 |
| 1.10. | DN 140 |
| 1.11. | DN 160 |
| 1.12. | DN 180 |
| 1.13. | DN 200 |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња колена 90°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 2.1. | DN 25 (¾") |
| 2.2. | DN 32 (1") |
| 2.3. | DN 40 (5/4") |
| 2.4. | DN 50 (6/4") |
| 2.5. | DN 63 (2") |
| 2.6. | DN 75 (2 ½") |
| 2.7. | DN 90 |
| 2.8. | DN 110 |
| 2.9. | DN 125 |
| 2.10. | DN 140 |
| 2.11. | DN 160 |
| 2.12. | DN 180 |
| 2.13. | DN 200 |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња колена 45°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 3.1. | DN 25 (¾") |
| 3.2. | DN 32 (1") |
| 3.3. | DN 40 (5/4") |
| 3.4. | DN 50 (6/4") |
| 3.5. | DN 63 (2") |
| 3.6. | DN 75 (2 ½") |
| 3.7. | DN 90 |
| 3.8. | DN 110 |
| 3.9. | DN 125 |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња редукције,. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 4.1. | DN 75/50 |
| 4.2. | DN 75/63 |
| 4.3. | DN 90/50 |
| 4.4. | DN 90/63 |
| 4.5. | DN 90/75 |
| 4.6. | DN 110/50 |
| 4.7. | DN 110/63 |
| 4.8. | DN 110/75 |
| 4.9. | DN 110/90 |
| 4.10. | DN 125/63 |
| 4.11. | DN 125/75 |
| 4.12. | DN 125/90 |
| 4.13. | DN 125/110 |
| 5 | Замена предизоловане цеви, радни притисак PN 10/110°C. Цеви обележене црвеном бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |
| 5.1. | DN 25 (¾") |
| 5.2. | DN 32 (1") |
| 5.3. | DN 40 (5/4") |
| 5.4. | DN 50 (6/4") |
| 5.5. | DN 63 (2") |
| 5.6. | DN 75 (2 ½") |
| 5.7. | DN 90 |
| 5.8. | DN 110 |
| 5.9. | DN 125 |
| 5.10. | DN 140 |
| 5.11. | DN 160 |
| 5.12. | DN 180 |
| 5.13. | DN 200 |
| 6 | Замена колена 90°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 6.1. | DN 25 (¾") |
| 6.2. | DN 32 (1") |
| 6.3. | DN 40 (5/4") |
| 6.4. | DN 50 (6/4") |
| 6.5. | DN 63 (2") |
| 6.6. | DN 75 (2 ½") |
| 6.7. | DN 90 |
| 6.8. | DN 110 |
| 6.9. | DN 125 |
| 6.10. | DN 140 |
| 6.11. | DN 160 |
| 6.12. | DN 180 |
| 6.13. | DN 200 |
| 7 | Замена колена 45°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 7.1. | DN 25 (¾") |
| 7.2. | DN 32 (1") |
| 7.3. | DN 40 (5/4") |
| 7.4. | DN 50 (6/4") |
| 7.5. | DN 63 (2") |
| 7.6. | DN 75 (2 ½") |
| 7.7. | DN 90 |
| 7.8. | DN 110 |
| 7.9. | DN 125 |
| 8 | Замена редукције. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |
| 8.1. | DN 75/50 |
| 8.2. | DN 75/63 |
| 8.3. | DN 90/50 |
| 8.4. | DN 90/63 |
| 8.5. | DN 90/75 |
| 8.6. | DN 110/50 |
| 8.7. | DN 110/63 |
| 8.8. | DN 110/75 |
| 8.9. | DN 110/90 |
| 8.10. | DN 125/63 |
| 8.11. | DN 125/75 |
| 8.12. | DN 125/90 |
| 8.13. | DN 125/110 |

3. Квалитет

Добављач је дужан да у објекте уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

4. Количина и опис радова

Количина и опис радова ће бити дати у предмеру радова према указаним потребама Наручиоца.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Контрола извршених радова се врши приликом квалитативног прегледа и примопредаје, од стране комисије наручиоца, оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет,  одговарају прописаном квалитету и стандардима Републике Србије.

Извођач радова је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

6. Рок извршења радова

Утврђује се појединачним уговором.

IV  УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста услуге јавне набавке је наведена у Обрасцу понуде (део VII. конкурсне документације).

Понуђачи морају испунити све горе наведене захтеве, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.

- КВАЛИТЕТ

Квалитет реализоване услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсту услуге која се изводи.

- КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН РЕАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Наручиоц је дужан да именује стручно лице за вођење надзора (надзорног органа) над извођењем  услуге.

Квалитативни пријем изведене услуге врши надзорни орган наручиоца.

Коначни обрачун врши надзорни орган прихватањем количина стварно реализованих услуга на рачуну Извођача радова.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ако Извођач не изврши све услуге (односно не изведе све позиције осим оних за које је надзорни орган дао сагласност да се не изведу)  у уговореном року, обавезан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган констатује да су уговорене услуге извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5% (пет посто) од укупне вредности уговорение услуге.

У случају неблаговремене исплате рачуна, Извођач има право на наплату законске затезне камате.

- МЕРЕ СИГУРНОСТИ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Извођач је дужан да за време извођења предметнии услуга спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН);

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Уколико јесте, наручилац ће такву понуду одбити  као неприхватљиву.

- Да је у претходној обрачунској 2017. години остварио пословне приходе, у износу од минимум  500.000,00 динара.

- Да је у претходних 12 (дванаест) месеци од објављивања јавног позива био ликвидан, односно није био у блокади.

- Да има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама:

      - важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње  (Партија бр.1)

      - важећа лиценца 450 – одговорни извођач радова на електроинсталацијама (Партија бр.2)

      - важећа лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Партија бр.3)

2.2 За партију бр. 1 најмање 5 (пет) грађевинских радника-мајстора  различите специјалности, за паратију бр.2 најмање 2 обучена мајстора за рад на електроинсталацијама и за партију бр.3 најмање 2 обучена мајстора за рад на термоенергетским постројењима и аутоматици који ће стручно извести радове тражене предмером у прилогу V.2 – "Предмер и предрачун - образац структуре цена са упутством како да се попуни".

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Потврда из АПР-а. Могуће је доставити и Потврду Привредног суда али само за стечајни поступак или претходни стечајни поступак. Неће се прихватити Понуда без Потврде да понуђач није у поступку ликвидације,

- Фотокопија Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2017. год. остварио пословне приходе у износу од минимум 500.000,00 динара.

- Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 12 (дванаест) месеци.

- За доказивање поседовања сертификата и лиценци, приложити фотокопије истих.

- За запослена лица у тачки 4. став 4.1. и 4.2. доставити фотокопије радних књижица заједно са фотокопијама обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст. 1 тач. 1- 4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Свака попуњена страница понуде мора да буде оверена печатом понуђача и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 30 ( тридесет ) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 09.00 часова последњег дана за подношење понуда (05.09.2018. године).

Понуда се подноси на адресу: ВП 1419 Бачка Топола, ул. Маршала Тит бб, 24300 Бачка Топола.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 09.00 часова последњег дана за подношење понуда, без обзира на начин на који су послате (05.09.2018. године).

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

''НЕ   ОТВАРАТИ”

ПОНУДА ЗА ЈН БР. 46/2018 – Услуга - Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима) - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити 05.09.2018. године, са почетком у 10.00 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола, канцеларија бр. 13. објекат бр.38 у касарни ''Бачка '' у Бачкој Тополи.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

-Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VI-1, VI-2 и VI-5 конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела VI-1, VI-2 и VI-5 конкурсне документације), доставља и оверен образац VI-3 конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела VI-1и VI-2  конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VI-4 и VI-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац VI-3 конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XI конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача) Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део X конкурсне документације). Напомена: Услучају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о независној понуди (део XIII конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Копије докумената којима се доказује испуњености техничких карактеристика (специфиација) и квалитета;

    - Да располаже неопходним пословним капацитетом

    - Да располаже неопходним финансијским капацитетом

    - Изјаву о техничком капацитету

    - Изјаву о кадровском капацитету

- Модел уговора (део VII конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.

-     Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно 15% укупне вредности без ПДВ за партију за коју се подноси понуда. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

- Потребно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све три партије или само за поједину партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за све три партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све ставке из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све ставке, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ БРОЈ 33/2018  Услуга - Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима)– ''НЕ ОТВАРАТИ ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-3, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XI. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VI-3 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део IX. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VI- 4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (тачка од 1. до 6), а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за извршење услуге у деловодству наручиоца. Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеном рачуну.

ДПО настаје даном овере (контроле квалитета извршене услуге) од стране надзорног органа, који је дужан исти оверити у року од 3 (три) радна дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Плаћају се само стварно изведене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене на рачуну Испоручиоца услуге од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање рачуна на исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ:

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено у процентима и динарској вредности.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се

мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 1419 Бачка Топола ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12, 14/2015, 68/2015).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединачна цена.

11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,    ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања оквирног споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од рока важења оквирног споразума, односно од датума извршења свих уговорених услуга.

  - ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 1419 ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. стат 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 1419 не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. ВП 1419 Бачка Топола ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено!

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Питања се упућују на адресу: ВП 1419 Бачка Топола,ул. Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола уз напомену "Објашњење – позив на број набавке 46/2018".

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача - члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама. Поред наведеног, наручилац задржава право да упути комисију која би обиласком производних, складишних, транспортних и других капацитета, непосредно се уверила у пословне и техничке способности за извршење набавке најповољнијег понуђача.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења оквирног споразума преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%  од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлуку о додели оквирног споразума донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“. У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, прихватљиве понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок извршења услуге, а ако имају једнаку цену и исти рок извршења услуге, биће изабрана понуда са дужим роком плаћања.

  - ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (део IX. конкурсне документације).

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Понуђач Захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом на адресу Наручиоца, Војна пошта 1419 „Бачка Топола“, Маршала Тита бб, Бачка Топола. Примерак Захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико у ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели оквирног споразума из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, модел 97, позив на број – број или ознака ЈН ; сврха уплате: Републичка административна такса за јавну набавку ЈН 46/2018, набавка услуге - Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима), корисник: Буџет Републике Србије.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5), изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу оквирног споразума у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца. Позив за закључење оквирног споразума ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

Понуђач при потписивању оквирног споразума доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1., 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/2012,14/2015 и 68/2015).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће понуду понуђача, који је на Списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења оквирног споразума преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

Разлози за одбијање понуде

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о закључењу оквирног споразума.

Одлука о додели оквирног споразума биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део XII. конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

  - КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних    набавки одвија писаним путем, односно путем поште или телефаксом.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _______2018. године за јавну набавку “Хитне интервенције”   ЈН број 46/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр.1: Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и   канализације

|  | 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Обележавање трасе водовода. | m1 | 1,00 |  |  |
| 2 | Исколчавање и обележавање трасе пре почетка радова са издвајањем протокола и нивелисањем у току извођења радова. | m1 | 1,00 |  |  |
| 3 | Обележавање и сигнализирање подземних комуналних инсталација које се укрштају са предметном трасом. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Излазак на терен Геомеханичке лабораторије, испитивање збијености постељице и горњег носећег слоја коловоза са издавањем атеста. Обрачун по комаду испитивања. | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Изношење сигнализације на градилиште и одржавање исте. Обрачун по комаду постављеног саобраћајног знака са стопом и вертикалом. | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Шлицовање обележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Шлицовање необележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. | ком. | 1,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала, израда и постављање привременог пешачког прелаза преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног пешачког прелаза. | ком. | 1,00 |  |  |
| 9 | Набавка материјала, израда и постављање привременог колског прелаза од челичне плоче димензија 4х2м преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног привременог колског прелаза. | ком. | 1,00 |  |  |
| 10 | Обезбеђење градилишта током извођења радова лаком заштитном оградом од летава. Обрачун по метру дужном постављене ограде. | m1 | 1,00 |  |  |
| 11 | Припремно - завршни радови, организација градилишта и завршно чишћење. | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | 2. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 10 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 2 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 10 до 15 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 3 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 15 до 20 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 4 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 5 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 10 до 15 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 6 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 15 до 20 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 7 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине до 12 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 8 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 12 до 15 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 9 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 25 до 25 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 10 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине до 12 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 11 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 12 до 15 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 12 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 15 до 25 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 13 | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 2,0 m и то: |  |  |  |  |
|  | Ручни 80%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 14 | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине од 1,0 до 2,0 m и то: Ручни 80%: Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 15 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту друге категорије дубине oд 1,0 до 2,0 m Ручни 80%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 16 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту друге категорије дубине до 2,0 до 4,0 m и то: Ручни 80%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 17 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена до 7 km | m3 | 1,00 |  |  |
| 18 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена више од 7 km | m3 | 1,00 |  |  |
| 19 | Рад камиона од 10 или 6 m3 на месту хаварије и то: Камион 10 m3 | час | 1,00 |  |  |
|  | Камион 6 m3 | час | 1,00 |  |  |
| 20 | Планирање и набијање дна рова. | m2 | 1,00 |  |  |
| 21 | Планирање постељице од песка d=10 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 22 | Затрпавање рова песком око и изнад темена цеви . | m3 | 1,00 |  |  |
| 23 | Затрпавање рова шљунком око и изнад темена цеви . | m3 | 1,00 |  |  |
| 24 | Затрпавање рова и радне јаме песком. | m3 | 1,00 |  |  |
| 25 | Набавка, транспорт и разастирање тампон слоја ризле. | m3 | 1 |  |  |
| 26 | Рад вибро плоче на сабијању постељице и тампон слоја ризле. | час | 1,00 |  |  |
| 27 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. | ком. | 1,00 |  |  |
| 28 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. | ком. | 1,00 |  |  |
| 29 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. | ком. | 1,00 |  |  |
| 30 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. | ком. | 1,00 |  |  |
| 31 | Рушење постојећег шахт поклопца и предаја инвеститору. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 2. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 3.ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Разупирање рова дубине до 2,0 m за време извођења радова. | m2 подгра де | 1,00 |  |  |
| 2 | Разупирање рова дубине од 2,0 до 4,0 m за време извођења радова. | m2 подгра де | 1,00 |  |  |
| 3 | Разупирање рова дубине од 4,0 до 6,0 м за време извођења радова. | m2 подгра де | 1,00 |  |  |
| 4 | Подграда радне јаме са формирањем рама дубине до 4,0 m за време извођења радова. | m2 подг. радне јаме | 1,00 |  |  |
| 5 | Подграда радне јаме са формирањем рама дубине од 4,0 до 6,0 m за време извођења радова. | m2 подг. радне јаме | 1,00 |  |  |
| 6 | Подграда радне јаме Larsen (или еквивалент) талпама са формирањем рама дубине преко 6,0 м за време извођења радова | m2 подг. радне јаме | 1,00 |  |  |
|  | 3. УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 4.БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Израда бетонске кинете бетоном MB 20 у одговарајућој оплати. | m3 | 1,00 |  |  |
| 2 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном MB 30 са набавком и монтажом арматуре од 7,9 kg/m3 до 15 kg/m3 плоче и израдом потребне оплате. | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | Бетонирање бетоном MB 30 са израдом потребне оплате обрачун по m³ бетона. | m3 | 1,00 |  |  |
| 4 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном МБ30 са набавком и монтажом арматуре преко15кг/м3 плоче и израдом потребне оплате. | m3 | 1,00 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња армирано- бетонских елемената за шахтове, комплет са конусним завршетком и уграђеним пењалицама. | m3 | 1,00 |  |  |
| 6 | Замена оштећених пењалица са набавком и уградњом нових LG пењалица. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Израда бетонских анкер блокова, на местима где се ломи водоводна мрежа и у шахтовима за подупирање ливених комада. У цену је урачуната и израда одговарајуће оплате. Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 4. УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 5. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 5.2. | Отклањање кварова на водоводној мрежи |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 25 (¾") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | DN 32 (1") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.3. | DN 40 (5/4") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.4. | DN 50 (6/4") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.5. | DN 63 (2") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.6. | DN 75 (2 ½") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.7. | DN 90 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.8. | DN 110 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.9. | DN 125 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.10. | DN 140 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.11. | DN 160 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.12. | DN 180 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.13. | DN 200 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) туљка са летећом прирубницом, PE 100, за питку воду, бризган. Прирубница антикорозивно заштићена епокси прахом. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме). Обрачун се врши по уграђеном туљку, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 90°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 3.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 45°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.2. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.3. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.4. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.5. | DN 110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.6. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.7. | DN 140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.8. | DN 160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.9. | DN 180 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.10. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада редукованог, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 63/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.2. | DN 110/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.3. | DN 110/75 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.4. | DN 110/90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.5. | DN 125/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.6. | DN 140/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.7. | DN 160/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.8. | DN 160/75 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.9. | DN 160/90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.10. | DN 160/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.11. | DN 200/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.12. | DN 200/160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) редукције, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 75/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.2. | DN 75/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.3. | DN 90/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.4. | DN 90/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.5. | DN 90/75 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.6. | DN 110/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.7. | DN 110/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.8. | DN 110/75 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.9. | DN 110/90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.10. | DN 125/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.11. | DN 125/75 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.12. | DN 125/90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.13. | DN 125/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.14. | DN 140/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.15. | DN 140/90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.16. | DN 140/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.17. | DN 140/125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.18. | DN 160/63 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.19. | DN 160/75 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.20. | DN 160/90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.21. | DN 160/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.22. | DN 160/125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.23. | DN 160/140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.24. | DN 180/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.25. | DN 180/125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.26. | DN 180/140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.27. | DN 180/160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.28. | DN 200/110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.29. | DN 200/160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.30. | DN 200/180 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња PVC (поливинил-хлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 90 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.2. | DN 110 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.3. | DN 125 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.4. | DN 140 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.5. | DN 160 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.6. | DN 180 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.7. | DN 200 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња полиестер цеви за водовод за радни притисак PN10 бара, крутости 5000. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 9.1. | DN 300 | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 45°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 10.1. | DN 80/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.2. | DN 100/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.3. | DN 150/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.4. | DN 200/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.5. | DN 250/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.6. | DN 300/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.7. | DN 350/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.8. | DN 400/45° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 22,5°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 11.1. | DN 80/22,5° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.2. | DN 100/22,5° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.3. | DN 150/22,5° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.4. | DN 200/22,5° | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња Q комада PN 10 (лук са прирубницама) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 12.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња N комада PN 10 (лук са прирубницама и стопом) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 13.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња FF комада PN 10.Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу(одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |  |  |  |  |
| 14.1. | DN 80/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.2. | DN 80/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.3. | DN 80/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.4. | DN 80/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.5. | DN 80/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.6. | DN 80/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.7. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.8. | DN 100/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.9. | DN 100/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.10. | DN 100/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.11. | DN 100/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.12. | DN 100/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.13. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.14. | DN 150/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.15. | DN 150/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.16. | DN 150/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.17. | DN 150/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.18. | DN 150/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.19. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.20. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.21. | DN 200/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.22. | DN 200/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.23. | DN 200/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.24. | DN 200/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња F комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |  |  |  |  |
| 15.1. | DN 80/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.2. | DN 80/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.3. | DN 80/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.4. | DN 80/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.5. | DN 80/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.6. | DN 80/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.7. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.8. | DN 100/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.9. | DN 100/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.10. | DN 100/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.11. | DN 100/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.12. | DN 100/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.13. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.14. | DN 150/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.15. | DN 150/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.16. | DN 150/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.17. | DN 150/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.18. | DN 150/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.19. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.20. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.21. | DN 200/300 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.22. | DN 200/400 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.23. | DN 200/500 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.24. | DN 200/1000 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња EKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 16.1. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња FKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 17.1. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња T комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 18.1. | DN 80/65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.2. | DN 80/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.3. | DN 100/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.4. | DN 100/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.5. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.6. | DN 150/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.7. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.8. | DN 150/150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.9. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.10. | DN 200/150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.11. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња TТ комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 19.1. | DN 80/65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.2. | DN 80/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.3. | DN 100/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.4. | DN 100/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.5. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.6. | DN 150/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.7. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.8. | DN 150/150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.9. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.10. | DN 200/150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.11. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFR комада (редукција са прирубницама) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 20.1. | DN 80/50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.2. | DN 80/65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.3. | DN 100/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.4. | DN 125/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.5. | DN 125/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.6. | DN 150/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.7. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.8. | DN 150/125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.9. | DN 200/80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.10. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20.11. | DN 200/150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21 | Набавка материјала, транспорт и уградња X комада (слепа прирубница) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 21.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22 | Набавка материјала, транспорт и уградња XG комада (прирубница са навојем) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 22.1. | DN 50/50(2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22.2. | DN 80/50(2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22.3. | DN 80/63(2 ½") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22.4. | DN 80/80(3") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22.5. | DN 100/50(2") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22.6. | DN 100/80(3") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22.7. | DN 150/80(3") | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 23 | Набавка материјала, транспорт и уградња МДК комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 23.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 23.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 23.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 23.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24 | Набавка материјала, транспорт и уградња пљоснатог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 24.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25 | Набавка материјала, транспорт и уградња овалног затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 25.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25.8. | DN 250 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 26 | Набавка материјала, транспорт и уградња ваздушног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 26.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 26.2. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 26.3. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 26.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 26.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27 | Набавка материјала, транспорт и уградња затварача са летећом прирубницом. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу |  |  |  |  |
|  | (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 27.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 28 | Набавка материјала, транспорт и уградња лептирастог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 28.1. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 28.2. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратне клапне. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 29.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 30 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 30.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 30.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 30.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 30.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 31 | Набавка материјала, транспорт и уградња надземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 31.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 31.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 32 | Набавка материјала, транспорт и уградња подземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 32.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 32.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 33 | Набавка материјала, транспорт и уградња уградбене гарнитуре. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 33.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 33.2. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 33.3. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 33.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 33.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 34 | Набавка материјала, транспорт и уградња уличне капе за уградбену гарнитуру. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће димензије: |  |  |  |  |
| 34.1. | Мања, за кућне прикључке | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 34.2. | Већа, за затвараче на мрежи | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 34.3. | Овална, за подземне хидранте | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 35 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 125 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 36 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 400 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 37 | Набавка материјала, транспорт и уградња Е мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 37.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 37.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 37.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 37.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 37.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 38 | Набавка материјала, транспорт и уградња У мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 38.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 38.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 38.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 38.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 38.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 39 | Набавка материјала, транспорт и уградња фланш адаптера. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 39.1. | DN 90 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 39.2. | DN 110 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 39.3. | DN 140 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 39.4. | DN 160 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 39.5. | DN 180 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 39.6. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 40 | Набавка материјала, транспорт и уградња штрауб спојнице. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 40.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 40.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 40.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 40.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 40.5. | DN 250 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 41 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 41.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 41.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 41.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 41.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 41.5. | DN 250 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.3. | Отклањање кварова на водоводном прикључку |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованих челичних цеви. У цену је урачунат и рад справе за нарезивање навоја и сав додатни материјал неопходан за уградњу. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 15 (1/2") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | DN 20 (3/4") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.3. | DN 25 (1") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.4. | DN 30 (5/4") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.5. | DN 40 (6/4") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.6. | DN 50 (2") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.7. | DN 63 (2 1/2") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.8. | DN 75 (3") | m' | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња прохромске огрлице са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 63/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.2. | DN 75/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.3. | DN 90/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.4. | DN 110/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.5. | DN 125/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.6. | DN 140/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.7. | DN 160/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2.8. | DN 180/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња КВП главe са затварачем за огрлице за PVC-PEHD цеви – 2“ СН. Излаз на КВП глави 2" УН. Обрачун се врши по уграђеном комаду. | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња главе са затварачем и одговарајућим појасом (ИМП шелна) за АЦ цеви, DN/2". Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња сервис вентила, за кућне прикључке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 1" вертикални | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.2. | DN 2" вертикални | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.3. | DN 1" хоризонтални | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5.4. | DN 2" хоризонтални | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог дупле нипле. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.2. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.3. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.4. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.5. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.6. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6.7. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованe редукције. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 3/4"-1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.2. | DN 1"-1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.3. | DN 1"-3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.4. | DN 5/4"-1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.5. | DN 5/4"-3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.6. | DN 5/4"-1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.7. | DN 6/4"-3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.8. | DN 6/4"-1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.9. | DN 6/4"-5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.10. | DN 2"-3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.11. | DN 2"-1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.12. | DN 2"-5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.13. | DN 2"-6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.14. | DN 2 1/2"-1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.15. | DN 2 1/2"-5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.16. | DN 2 1/2"-6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.17. | DN 2 1/2"-2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.18. | DN 3"-1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.19. | DN 3"-5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.20. | DN 3"-6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.21. | DN 3"-2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7.22. | DN 3"-2 ½" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог муфа. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 8.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог колена. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 9.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 9.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог Т комада. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 10.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10,8 | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане клизне спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 11.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 11.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане штуцне са холендером. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 12.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане полуспојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 13.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 14.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 83. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 15.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 125. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 16.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња кугластог вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 17.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 18.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 19.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  | 0,00 |
|  | 5. УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0,00 |
|  | 6. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Снижавање нивоа подземних вода приликом радова на санацији водоводне мреже. Ценом обухватити допрему, монтажу и пуштање у рад иглофилтерског система. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Подбушивање испод коловоза машином за бушење. Обрачун се врши по дужном метру подбушеног коловоза, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Ø 160 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Ø 200 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Ø 250 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Ø 300 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Ø 400 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Рад муљне пумпе на препумпавању из шахта. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | Рад муљне пумпе на препумпавању из рова. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 5 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из шахта. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из рова. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 7 | Рад радника на дежурству поред иглофилтерског система и пумпи. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 8 | Рад агрегата снаге од 8 до 14 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 9 | Рад агрегата снаге од 5 до 8 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 10 | Рад агрегата снаге од 8 до 14 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 11 | Рад агрегата снаге од 14 до 20 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 12 | Рад агрегата снаге 40 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | Рад агрегата снаге 60 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Изградња депресионог бунара дубине до 10m1 | пауш. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Изградња депресионог бунара дубине до 14m1 | пауш. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16 | Изградња депресионог бунара дубине до 18m1 | пауш. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17 | Црпљење воде депресионим бунаром | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 18 | Препумпавање отпадних вода и то: аутосливничар | час | 1,00 |  | 0,00 |
|  | џета | час | 1,00 |  | 0,00 |
|  | вома | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 19 | Снимање камером хаварисаних цевовода. | час | 1,00 |  | 0,00 |
| 20 | Набавка, транспорт и ручна уградња иберлауфа у рову испод АБ плоче за стабилизацију расквашеног подтла у слоју дебљине 50 cm, збијање до носивости 25 МPа. | m3 | 1,00 |  | 0,00 |
| 21 | Набавка, транспорт и уградња природног шљунка за затрпавање рова због брзине збијања и асфалтирања коловоза. | m3 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | 6. УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0,00 |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  | 0,00 |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  | 0,00 |  |
|  | 3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  | 0,00 |  |
|  | 4. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  | 0,00 |  |
|  | 5. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  | 0,00 |  |
|  | 6. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  | 0,00 |  |
|  | СВЕУКУПНО |  |  | 0,00 |  |

Партија бр.2: Хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама

| Услуга хитне интервенције у колико дође до хаварије на главним водовима и трафостаницама које одржава ВП 1419 Бачка Топола |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детекција (лоцирање) места квара на подземним ЕЕ водовима |  |  |  |  |  |  |
|  | кптл | 1 | х |  | = |  |  |
| 2. | Искључење и укључење трафостанице |  |  |  |  |  |  |
|  | кптл | 1 | х |  | = |  |  |
| 3. | Набавка и уградња термоскупљајућих спојница (комплет са чаурама) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | за кабал 4х16mm2-4х35мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 3.2. | за кабал 4х35mm2-4х70мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 4 | Набавка и уградња кабла |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ППОО 4х16мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 1 | х |  | = |  |  |
| 4.2 | ППОО 4х25мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 1 | х |  | = |  |  |
| 4.3 | ППОО 4х35мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 1 | х |  | = |  |  |
| 4.4 | ППОО 4х50мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 1 | х |  | = |  |  |
| 4.5 | ППОО 4х70мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 1 | х |  | = |  |  |
| 5. | Набавка и уградња ВН осигурача |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВН 20кВ 36А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  |  |  |  |
| 5.2 | ВН 20кВ 50А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  |  |  |  |
| 5.3. | ВН 10кВ 20А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 5.4 | ВН 10кВ 63А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и замена контактора |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 220В 100А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 6.2 | 220В 160 А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 6.3 | 220В 250А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 6.4 | 220В 400А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 7. | Набавка и замена гребенастих склопки ГС63-10-У |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 100А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 7.2 | 200А |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 8. | Набавка и замена бухолц релеја за заштиту трафоа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 9. | Набавка и уградња високонапонског растављача 10кВ ЦС Х12/630 ДДЗБ |  |  |  |  |  |  |
| . | ком, | 1 | х |  | = |  |  |
| 10 | Набавка и уградња високонапонског прекидача 10кВ ЦСХ24/630ДДСК |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 11. | Припремни и завршни радови |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ископ земље II категорије |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1 | х |  | = |  |  |
| 11.2 | ископ земље III категорије |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1 | х |  | = |  |  |
| 11.3 | ископ земље IV категорије |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1 | х |  | = |  |  |
| 11.4 | ископ земље V категорије |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1 | х |  | = |  |  |
| 11.5 | затрпавање рова |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1 | х |  | = |  |  |
| 11.6 | Разбијање бетонске плоче до 25цм дебљине |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1 | х |  | = |  |  |
| 12. | Набавка и замена дрвених бандера (демонтажа старих и монтажа нових) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | висине 6м |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 12.2 | висине 8м |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
|  | НАПОМЕНА: 1 . Радове на отклањање хаварије завршити у року од 48 часова 2. Радови се изводе на локацијама : Бачка Топола 3.Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у складу са важећим стандардима 4.Извођач радова је обавезан да након изведених радова изда стручни налаз са потребним параметрима за изведене радове валидних за надлежну инспекцију. 5. Радови ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно: |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |  |
|  |  | Свега са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |
|  | Рок за извођење радова |  |  |  |  |  |  |
|  | Опција понуде: |  |  |  |  |  |  |

Партија бр.3: Хитне интервенције на главном топловоду, топловодним инсталацијама у топловодним подстаницама и котловским постројењима

| МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 5.2. | Отклањање кварова на топловодној мрежи |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња предизоловане цеви, радни притисак PN 10/110°C. Цеви обележене црвеном бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 25 (¾") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.2. | DN 32 (1") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.3. | DN 40 (5/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.4. | DN 50 (6/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.5. | DN 63 (2") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.6. | DN 75 (2 ½") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.7. | DN 90 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.8. | DN 110 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.9. | DN 125 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.10. | DN 140 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.11. | DN 160 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.12. | DN 180 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.13. | DN 200 | m' | 1,00 |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња колена 90°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња колена 45°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 3.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња редукције,. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 75/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2. | DN 75/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.3. | DN 90/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.4. | DN 90/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.5. | DN 90/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.6. | DN 110/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.7. | DN 110/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.8. | DN 110/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.9. | DN 110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.10. | DN 125/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.11. | DN 125/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.12. | DN 125/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.13. | DN 125/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Замена предизоловане цеви, радни притисак PN 10/110°C. Цеви обележене црвеном бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 25 (¾") | m' | 1,00 |  |  |
| 5.2. | DN 32 (1") | m' | 1,00 |  |  |
| 5.3. | DN 40 (5/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 5.4. | DN 50 (6/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 5.5. | DN 63 (2") | m' | 1,00 |  |  |
| 5.6. | DN 75 (2 ½") | m' | 1,00 |  |  |
| 5.7. | DN 90 | m' | 1,00 |  |  |
| 5.8. | DN 110 | m' | 1,00 |  |  |
| 5.9. | DN 125 | m' | 1,00 |  |  |
| 5.10. | DN 140 | m' | 1,00 |  |  |
| 5.11. | DN 160 | m' | 1,00 |  |  |
| 5.12. | DN 180 | m' | 1,00 |  |  |
| 5.13. | DN 200 | m' | 1,00 |  |  |
| 6 | Замена колена 90°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Замена колена 45°. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8 | Замена редукције. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 75/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.2. | DN 75/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.3. | DN 90/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.4. | DN 90/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.5. | DN 90/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.6. | DN 110/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.7. | DN 110/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.8. | DN 110/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.9. | DN 110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.10. | DN 125/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.11. | DN 125/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.12. | DN 125/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.13. | DN 125/110 | ком. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |
|  |  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  |  |  | Свега са ПДВ-ом: |  |
|  | Рок за извођење радова |  |  |  |  |
|  | Опција понуде: |  |  |  |  |

Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана пријема и завођења рачуна у деловодник поручиоца.

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Рок реализације услуге:________________ дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана реализације улуге.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                _____________________________

(читак отисак печата)                                                     (пун потпис)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII-6	 СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 46/2018 – Јавна набавка “Хитне интервенције”, у отвореном поступку, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П

VIII – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ БРОЈ  46 /2018

НАРУЧИОЦА:	Република Србија, МО ВС

Војна пошта 1419 Бачка Топола,

улица Маршала Тита бб, (у даљем тексту: наручилац)

кога заступа               мајор Адам Хорват

ПИБ:			102116082

Матични број: 	07093608

Број рачуна: 		840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор 					Министарства финансија РС

Телефакс: 		024/715-611, лок 58-584

и

ИСПОРУЧИЛАЦ:   ____________________,________, Улица ____________________,

(у даљем тексту:  испоручилац)

кога заступа ___________________________________________

матични број: ___________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ:			 _______________________

текући рачун број:  _______________________

код банке:		_______________________

телефон:		_______________________

телефакс: 		_______________________

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем  тексту:  Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуге - Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима) у касарни ''Бачка'' и ИО у Бачкој Тополи, ЈН бр. 46/2018, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем по Партији на период од 2 (две) године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Испоручиоца услуге;

- да је Испоручиоц услуге доставио Понуду бр............ од..............................., (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца услуге

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице,

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр.1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

Ч л а н 1.

#### ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци Услуге -Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима) у касарни ''Бачка'' и ИО у Бачкој Тополи – ЈН бр.46/2018 између Наручиоца и Испоручиоца услуге.

Услуге које су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисане у спецификацији (листа услуга) која се налази у Прилогу бр. 3 овог споразума.

Наручилац и Корисник ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати услуге са листе услуга које су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.

ПОДИЗВОЂАЧ

(попуњава се само у случају понуде са подизвођачима)

Испоручиоц услуге наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: ____________________________.

Члан 2.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(попуњава се само у случају заједничке понуде)

Испоручиоц услуге наступа као члан групе добављача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 3.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном завођења потписаног споразума у деловодству наручиоца.

Члан 4.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

Наручилац је дужан да:

- Обезбеди да се услуге које су предмет овог споразума, набављају од Испоручиоца услуге у складу са и на начин предвиђен овим споразумом,

- Правовремено обавештава Испоручиоца услуге о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама  Наручиоца за набавком услуге.

Испоручиоц услуге је дужан да:

- На писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом, односно изврши услугу, на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у уговору или наруџбеници.

- Изврши уговорене обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.

- Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће реализацију уговорене набавке услуга по закљученом уговору или издатој наруџбеници.

Члан 5.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Услуге које су предмет овог Оквирног споразума, Испоручиоц услуге ће вршитиу складу са техничко –технолошком документацијом произвођача или сопственом техничко - технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача, односно са прописаном технологијом извођења предметних услуга.

Члан 6.

## ЦЕНА

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 1.500.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. Цене дате у Прилогу бр.3 су цене за услуге које су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.

Члан 7.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке услуге, са Испоручиоцем услуге закључити појединачан уговор о јавној набавци услуга из спецификације (листа услуга - Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, без поновног покретања поступка (већ директним издавањем наруџбенице на основу спецификације услуга и цена из Прилога број 3. оквирног споразума), у количинама и у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

Испоручиоц услуге закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација услуга у складу са Моделом оквирног споразума.

У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Испоручиоц услуге има у реализацији предметне набавке услуге,а који су дефинисани понудом понуђача.

Члан 8.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок реализације услуге одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора или од пријема наруџбенице.

Као дан реализације услуге сматра се дан завршетка услуге што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Место извршења услуге одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате  наруџбенице.

Уколико се из разлога наведених у члану 14. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока извршења услуге, реализатор услуге ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока реализације услуге.

Рок за подношење захтева за продужење рока реализације услуге је 15 (петнаест) дана пре истека рока реализације услуге.

Наручилац или Корисник може прихватити или одбити захтев реализатора услуге и о томе сачинити акт који доставља реализатору услуге.

Максимално време за реализацију услуге може бити најкасније 20 (двадесет) дана од дана истека рока реализације услуге. Након овог рока Наручилац има право раскида уговора или повлачења наруџбенице уз наплату уговорне казне.

Члан 9.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Испоручиоц услуге преузима потпуну одговорност за квалитет услуге и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета који је прописан техничко – технолошком документацијом за услуге из Прилога број 3. оквирног споразума.

Контролу квалитета извршене услуге, реализује овлашћени представник Наручиоца. Запажања са контроле квалитета услуге, констатоваће овлашћени представник Наручиоца у записнику о квалитативном пријему услуге.

Члан 10.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорене и извршене услуге извршиће овлашћени представник Наручиоца у складу са техничко - технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача, односно са прописаном технологијом извођења предметних услуга.

Овлашћени представник Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и извршених услуга. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем услуге.

Испоручиоц услуге се обавезује да ће током реализације услуга користити само исправну и верификовану мерну, контролну и радну опрему и о истој имати ажурну евиденцију коју мора на захтев Наручиоца да пружи на увид.

Испоручиоц услуге се обавезује да ће сва документа и податке који се односе на доказивање оствареног квалитета чувати најмање до истека гарантног рока и у случају потребе, ставити их на увид органима Наручиоца који поседују потребно овлашћење.

Након реализоване услуге Испоручиоц услуге ће израдити извештај са свим прописаним параметрима о извршеној услузи и исти ће доставити Наручиоцу уз рачун.

Члан 11.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Испоручиоц услуге за услугу из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију најмање 12 месеци, у свему према техничкој документацији из члана 5.Оквирног споразумаи прихвата све рекламације за накнадно утврђене грешке.

Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем услуге из члана 1. овог споразума.

Наручилац задржава право рекламације на квалитет извршене услуге која не задовољава декларисане карактеристике у периоду експлоатације.

За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Испоручиоцу услуге.

Испоручиоц услуге је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Испоручиоц услуге лично или лице које Испоручиоц услуге овласти рекламирану услугу изврши поново.

Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Испоручиоц услуге нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Испоручиоца услуге.

Члан 12.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Наручилац и Испоручиоц услуге су се споразумели да се плаћање услуге из члана 1. оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца или Корисника који је закључио уговор или издао наруџбеницу.

Рачун за наплату извршених услуга се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне услуге која је уговорена или дефинисана наруџбеницом.

Испоручиоц услуге је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату извршене улуге у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату узвршене услуге, оригинал потписан и оверен од стране Испоручиоца услуге

- Записник о квалитативном и квантитативном извршењу услуге, оригинал потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Извештај о извршеној услузи са свим прописаним параметрима о извршеној услузи.

Уколико Испоручиоц услуге не достави комплетна или исправна документа за наплату извршене услуге, Наручилац је дужан да их врати Испоручиоцу услуге писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Испоручиоц услуге није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Уколико  дође  до  измене  Закона  о  порезу  на  додату  вредност,  у  току  важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.

Члан 13.

УГОВОРНА КАЗНА

У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Испоручиоцу услуге за извршену услугу из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

Уколико Испоручиоц услуге у складу са појединачним уговором о јавној  набавци који  закључе Наручилац и Испоручиоц услуге или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац, не изврши предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки  дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност извршене услуге са закашњењем, а може износити највише 5%.

Делимично извршење услуге у предвиђеном року из члана 8. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Закашњењем извршења услуге се сматра, ако добављач изврши услугу после рока наведеног у члану 8. оквирног споразума.

Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати реализоване услуге са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Испоручиоцу услуге обавештење о умањењу.

Ако Испоручиоц услуге не изврши уговорену обавезу по овом оквирном споразуму, Наручилац, без сагласности Испоручиоца услуге и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза по овом оквирном споразуму, меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), поднети на наплату банци код које Реализатор услуге има отворен текући рачун.

Ако Испоручиоц услуге не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу дефинисану појединачним уговором које је закључен на основу овога оквирног споразума, раскине Уговор или закасни са реализацијом услуге преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Испоручиоца услуге и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу (коју доставља приликом потписивања појединачног Уговора), поднети на наплату банци код које Испоручиоц услуге има отворен текући рачун, на износ од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 14.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Испоручиоц услуге се обавезује да у тренутку закључења Оквирног споразума, преда Наручиоцу меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од _______ динара са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важења овог оквирног споразума  и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Испоручиоц услуге се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке уговорених добара и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Након  измирења  свих  обавеза  по  појединачном  уговору,  Наручилац се  обавезују  да Испоручиоцу услуге, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Наручилац ће активирати меницу у случају да Испоручиоц услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором,  једнострано раскине уговор или закасни у реализацији више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

За набавке услуга које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати меницу као средство финансијског обезбеђења.

Члан 15.

ВИША СИЛА

Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издављања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у реализацији и сл.

Страна  у  оквирном  споразуму  погођена  вишом  силом,  одмах  ће  у  писаној  форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

Члан 15.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Све  спорове  који  проистекну  у  реализацији  овог  оквирног  споразума,  стране  у  овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Новом Саду.

Члан 16.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној  форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Испоручиоца услуге.

Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине Оквирни споразум у случају:

- да дође до активирања уговорне казне из члана 13.7. по уговорима, више од 3 (три) пута,

- да у току важења Оквирног споразума Испоручиоц услуге има више од 3 (три) оправдане рекламације,

- ако у времену важења Оквирног споразума код Испоручиоца услуге дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом уколико Испоручиоц услуге не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са реализацијом преко рока који је предвиђен уговорном казном.

Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће услуге које су до тада реализоване платити Испоручиоцу услуге.

Члан 17.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Стране у оквирном споразуму су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности(''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

Испоручиоц услуге је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 18.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Реализатор услуге је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

Оквирни споразум је састављен у 4 (четри) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Испоручиоца услуге, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 4 (четри) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Испоручиоца услуге, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци услуге по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку услуге по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 3 – Листа услуга по партијама

- Прилог бр. 4 – Менично писмо-овлашћење

ЗА ИСПОРУЧИОЦА УСЛУГЕ:					ЗА НАРУЧИОЦА:

мајор

Адам Хорват

___________________      				                        __________________

IX ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правно лице

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 3. | Потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву, изречена мера забране обављања делатности (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда; |  |  |
| 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 5. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 6. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 7. | Фотокопију Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај представља доказ којим понуђач доказује да је у 2017. години остварио пословне приходе у износу од минимум 500.000,00 динара. |  |  |
| 8. | Фотокопија лиценцe: - важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (Партија бр.1) - важећа лиценца 450 – одговорни извођач радова на електроинсталацијама (Партија бр.2) - важећа лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Партија бр.3) Фотокопије радних књижица заједно са фотокопијама обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 6 лица (један одговорни извођач радова са лиценцом и пет грађевинских радника-мајстора за Партију бр.1,), а за 3 лица (један одговорни извођач радова са лиценцом и два радника-мајстора за Партију бр.2 и 3) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                            _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      		  _____________________________

(читак отисак печата)                                                           (пун потпис)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В  Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ___________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правно лице

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 3. | Потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву, изречена мера забране обављања делатности (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда; |  |  |
| 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 5. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 6. | Потврду Привредног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 7. | Фотокопију Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај представља доказ којим понуђач доказује да је у 2017. години остварио пословне приходе у износу од минимум 500.000,00 динара. |  |  |
| 8. | Фотокопија лиценцe: - важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (Партија бр.1) - важећа лиценца 450 – одговорни извођач радова на електроинсталацијама (Партија бр.2) - важећа лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Партија бр.3) Фотокопије радних књижица заједно са фотокопијама обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 6 лица (један одговорни извођач радова са лиценцом и пет грађевинских радника-мајстора за Партију бр.1,), а за 3 лица (један одговорни извођач радова са лиценцом и два радника-мајстора за Партију бр.2 и 3) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке “Хитне интервенције” бр 46/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке “Хитне интервенције” бр 46/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТУ

Као законски заступник понуђача______________________________________

( уписати пун назив и седиште понуђача/учесника у заједничкој понуди)

Изјављујем , под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да у радном односу на неодређено време имамо шест (за партију бр.1, а за партију бр.2 и 3 по три радника) стално запослена следећа лица:

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености додатних услова дефинисаних у чл. 76. и чл. 77. ЗЈН и услова дефинисаних Конкурсном документацијом, а ради учешћа у поступку јавне набавке број 46/2018 - Хитне интервенције, ВП 1419 Бачка Топола.

Прилог:

- Фотокопија образаца М-3А за најмање 2 лица.

Место и датум: 						            Понуђач:

_______________					      _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.			 _______________________________

(читак отисак печата)                                        (пун потпис)

XVII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

________________________________________  приликом  закључења  уговора  по спроведеном  поступку  јавне  набавке  број  46/2018,  предати  Наручиоцу  средство финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  у  виду  бланко,  соло  менице  са меничним  писмом/овлашћењем,  копијом  картона  са  депонованим  потписима овлашћеног лица понуђача и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.

Наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  средство  обезбеђења  дато  уз  уговор  ако  понуђач-носилац  посла  у  току  извршења  уговора  не  поштује  обавезе  које  је  прихватио потписивањем истог.

Поднето  средство финансијског  обезбеђења  не  може  да  садржи  додатне  услове  за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Обавезујемо  се  да  ћемо  истовремено  са  предајом  уговорене  врсте  средства финансијског  обезбеђења,  предати  копију  картона  са  депонованим  потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни  смо  да  Наручилац  задржи  меницу  све  до  коначног  испуњења  свих уговорених обавеза.

М.П. ___________________________

потпис овлашћеног лица

XVIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ  ПОСЛА

Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и

5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и

6.  Одлуке  о  облику,  садржини  и  начину  коришћења  јединствених  инструмената

платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: ________________________________________________________

Кога заступа _______________________________________________________

Матични број _______________________

ПИБ _______________________

Текући рачун број _________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране,

Београд,Гардијска брoj 7.

Предајемо  вам једну  потписану  и  оверену  бланко  соло  меницу  серијски  број __________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор  –  Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу може попунити  на  износ од  15% без  ПДВ  уговорене  вредности по  основу Оквирног споразума о набавци услуге - Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима) број ______________ од ____________. године, у складу са одредбама предметног оквирног споразума и припадајућих анекса. ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор –  Рачуноводствени  центар  Министарства одбране,  Београд,  Гардијска  број  7, да  у  складу  са  одредбама  предметног  оквирног споразума безусловно  и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,  вансудски  ИНИЦИРА  наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе  за  трезор –  Рачуноводствени  центар  Министарства  одбране,  Београд, Гардијска брoj 7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења предметног оквирног споразума дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима  са  рачуна  Дужника,  промена  печата,  статусних  промена  код  Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница  и  менично писмо-овлашћење  се  издају  са  роком  важности  који  је  најмање 5 (пет) дана дужи од дана важења оквирног споразума.

Место и датум издавања Меничног писма

– овлашћења:

У ____________, _________. године

Дужник – издавалац менице

____________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

XIX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ  ПОНУДЕ

Менично писмо – овлашћење за озбиљност понуде

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и

5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и

6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената

платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: ________________________________________________________

Кога заступа _______________________________________________________

Матични број _______________________

ПИБ _______________________

Текући рачун број _________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд,Гардијска брoj 7.

Предајемо  вам једну  потписану  и  оверену  бланко  соло  меницу  серијски  број __________________  и ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор  –  Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу може попунити на износ од 15% без ПДВ од износа понуде коју је менични дужник поднео. ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор –  Рачуноводствени  центар  Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, ако понуђач супротно забрани измени, допуни или  опозове своју  понуду  након  истека  рока  за  подношење  понуда,  као  и  ако  не потпише оквирни споразум након што се донесе одлука о додели оквирног споразума, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на  терет  рачуна  Дужника  код  банака,  а  у  корист  рачуна Управе  за  трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница  и  менично писмо-овлашћење  се  издају  са  роком  важности  који  је најмање  5 (пет) дана дужи од дана важења понуде.

Место и датум издавања Меничног писма

– овлашћења:

У ____________, _________. године

Дужник – издавалац менице

____________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОЖЕЉНО ПРИЛЕПИТИ НА ПРЕДЊУ СТРАНУ КОВЕРТЕ

ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ:

ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола

''НЕ   ОТВАРАТИ”

ПОНУДА ЗА ЈН БР. 46/2018 – Услуга - Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима)-КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ

Број, датум и сат подношења понуде: (попуњава деловодство Наручиоца)