ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 230 - 8

16.05.2019.год.

БЕОГРАД

Идентификатор: 1.2.68-811, 815, 817-74/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 74/19

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"-

мај 2019. године

Садржај:

| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
|  | III.1. – Обавезни услови | 5 |
|  | III.2. – Додатни услови | 6 |
|  | III.3. – Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни | 7 |
| IV | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 8 |
|  | IV.1. – Подаци о језику | 8 |
|  | IV.2. – Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њен саставни део | 8 |
|  | IV.2.1. – Начин припреме понуде | 8 |
|  | IV.2.2. - Попуњавање образаца | 8 |
|  | IV.2.3. – Образац понуде | 9 |
|  | IV.2.4. – Партије | 9 |
|  | IV.2.5. – Понуда са варијантама | 9 |
|  | IV.2.6. – Трошкови припремања понуде | 9 |
|  | IV.3. – Обавештење о начину на који понуда мора бити поднета | 9 |
|  | IV.4. – Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН | 10 |
|  | IV.5. – Обавештење о учешћу понуђача у поступку | 10 |
|  | IV.6. – Ангажовање подизвођача | 10 |
|  | IV.7. – Споразум групе понуђача | 11 |
|  | IV.8. – Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока за отклањање недостатака и друге околности | 11 |
|  | IV.8.1. – Начини и услови плаћања | 11 |
|  | IV.8.2. – Отклањање недостатака | 12 |
|  | IV.9. – Валута и начин на који је изражена цена у понуди | 12 |
|  | IV.10. – Обезбеђење испуњења обавеза понуђача | 13 |
|  | IV.10.1. – Финансијско обезбеђење озбиљности понуде | 13 |
|  | IV.10.2. – Финансијско обезбеђење реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року | 13 |
|  | IV.11. – Захтеви у погледу заштите поверљивости података | 13 |
|  | IV.12. – Додатне информације и појашњења конкурсне документације | 14 |
|  | IV.13. – Отварање понуда | 15 |
|  | IV.14. – Додатна објашњења после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача | 15 |
|  | IV.15. – Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза | 16 |
|  | IV.16. – Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума | 16 |
|  | IV.17. – Исправка грешака у поднетој понуди | 16 |
|  | IV.18. – Разлози због којих понуда може бити одбијена | 16 |
|  | IV.19. – Обустава поступка јавне набавке | 17 |
|  | IV.20. – Одлука о додели уговора | 17 |
|  | IV.21. – Додела уговора у случају једнаких понуда | 18 |
|  | IV.22. – Обавештење о дужностима понуђача | 18 |
|  | IV.23. – Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права | 18 |
|  | IV.24. – Обавештење о року за закључење уговора | 19 |
|  | IV.25. – Измене током трајања уговора | 19 |
| V | ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ |  |
|  | V.1. – Образац понуде | 20 |
|  | # V.2. – Предмер и предрачун - образац структуре цена са упутством како да се попуни | 21 |
|  | V.3. – Образац за оцену испуњености услова | 43 |
|  | V.4. – Изјава о прихватању услова | 46 |
|  | V.5. – Изјава понуђача на основу члана 75. став 2. Закона | 47 |
|  | V.6. – Изјава понуђача о независној понуди | 48 |
|  | V.7. – Подаци о понуђачу | 49 |
|  | V.8. – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | 50 |
|  | V.9. – Подаци о подизвођачу | 51 |
|  | V.10. – Изјава за учешће подизвођача | 52 |
|  | V.11. – Подаци о учесницима у заједничкој понуди групе понуђача | 53 |
|  | V.12. - Изјава за сертификат за приступ тајним подацима | 54 |
|  | V.13. - Образац трошкова припреме понуде | 55 |
|  | Менично писмо – овлашћење | 56 |
| VI | МОДЕЛ УГОВОРА | 58 |

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Република Србија - Министарство одбране – Војнa пошта 2289 Београд, 11000 Београд, Михаила Аврамовића бб. Интернет страница: www.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД".

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД".

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2289 Београд, 11000 Београд, Михаила Аврамовића бб, сваког радног дана у времену од 7:00 до 15:00 часова.

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД".

| Број из ОРН | Назив задатка из ПЈН |
| --- | --- |
| 50000000 | Услуге одржавања и поправки |
| 45453100 | Радови на реновирању |

Изводе се унутрашњи завршни радови, детаљније дато у тачки V.2. – Предмер и предрачун - образац структуре цена са упутством како да се попуни.

III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.

III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане члановима 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, односно ако:

- Је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине; кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Да су испуњени обавезни услови доказује се достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопију решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног Привредног суда.

- Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци.

- Фотокопију уверења надлежног суда односно надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

- Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда).

- Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних услова.

Одредбе члана 77. Закона о Јавним набавкама сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Да је у претходној обрачунској 2018. години остварио пословне приходе, у износу од минимум 4.500.000,00 динара.

- Да је у претходних 12 (дванаест) месеци од објављивања јавног позива био ликвидан, односно није био у блокади.

- Да поседује сертификат о примени система менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008.

- Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду, који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2007.

- Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом животне средине,  који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2004.

- Да има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама:

  - минимум једно лице које има минимум једну од следећих лиценци:

важећа лиценца 400 – одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације,

или важећа лиценца 401 – одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,

или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње,

или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње

  - најмање  9 (девет) стручних лица запослених код понуђача која ће бити ангажована на извршењу радова тражене предмером у прилогу V.2 – "Предмер и предрачун - образац структуре цена са упутством како да се попуни".

7. Да правно лице понуђача и његов заступник имају сертификат за приступ тајним подацима степенован "Поверљиво".

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопија  Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2016, 2017. и 2018. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2018. год. остварио пословне приходе у износу од минимум 4.500.000,00 динара,

односно,

понуђачи који нису добили потврду финансијског извештаја за 2018. годину од APR-a, испуњеност услова за тачку III.2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ под редним бројем 1, могу доказати достављањем следећег: "Фотокопија Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2016. год. остварио пословне приходе у износу од минимум 4.500.000,00 динара."

- Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 12 (дванаест) месеци.

- За доказивање поседовања сертификата и лиценци, приложити фотокопије истих.

- За лица запослена код понуђача, тражена у тачкама 6.1 и 6.2, доставити фотокопије обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) или уговор о делу. За лица у тачки 6.2. доставити и одговарајуће дипломе или сертификате или уверење о стручној спреми издате од образовне куће.

- За тачку 7. из додатних услова попунити изјаву (образац изјаве дат у поглављу V) за поседовање сертификата, за правно лице понуђача и његовог заступника, за приступ тајним подацима степенован "Поверљиво", издат од Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Владе РС. У прилогу изјаве доставити фотокопију сертификата.

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, доказе за испуњење додатних услова прилажу чланови групе који испуњавају услов, тако да чланови групе испуне све додатне услове заједнички. Доказ за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог, треба предвидети споразумом).

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Напомена: Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

На основу чланова 75, 77, 78. и 79. Закона:

  - Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова у тачки III.1 под редим бројевима 1, 2, 3 и 4, али је у понуди дужан да се позове на интернет страницу надлежног органа где су тражени докази јавно доступни.

IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Војне поште 2289 Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

IV.1. - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

IV.2. - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењима и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз Прилог 3. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, осим у случају образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу,

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 30 дана,

- цену радова без ПДВ, ПДВ 20% и укупну цену са ПДВ изражену у динарима,

- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.

IV 2.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у партијама.

IV 2.5. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

IV 2.6. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти/пакету оверено печатом, са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19, НЕ ОТВАРАТИ" на  адресу: Војна пошта 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића бб, 11000 Београд.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интернет странице Наручиоца.

IV.4. - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као „ИЗМЕНА“, „ЗАМЕНА“, или „ОПОЗИВАЊЕ“ за јавну набавку у отвореном поступку "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД" - ЈН БРОЈ 74/19, НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.

IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.

IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

  - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

  - понуђачу који ће издати рачун;

  - рачуну на који ће бити извршено плаћање;

  - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;

  - који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;

  - да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ.

IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац плаћања врши на основу уредно оверених привремених и окончане ситуације.

Наручилац је дужан да исплати само онај износ из привремене или окончане ситуације који је оверио Надзорни орган.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО).

У случају кашњења у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извођача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења може наплатити без права приговора, без потребе да доказује или показује основ или разлог за исто.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке.

а) 	Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ).

б)   Припадајући порез (ПДВ) приказати на предвиђеном месту.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

IV.10. - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

IV.10. 1. - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде, уз понуду се доставља инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то:

    - Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 5%  вредности понуде, без ПДВ, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 5% од вредности понуде, без сагласности понуђача могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложене менице, понуђачима који нису изабрани, враћају се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење).

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 56/11).

IV.10.2. -  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И  ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као инструменти финансијског обезбеђења реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року, Изабрани понуђач је дужан да у моменту закључења Уговора достави инструмент финансијског обезбеђења и то:

    - Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 10% (десет) вредности Уговора, без ПДВ, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања потписивања Уговора и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 10% од вредности Уговора, без сагласности Изабраног понуђача могу поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач не испуни своје обавезе, на начин и у року како је регулисано Уговором.

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

IV.11. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиоца у оцењивању понуда или доношењу одлуке о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војна пошта 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића бб, 11000 Београд или путем факса на број 011/2064-274 и то обавезно са назнаком - "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19.

Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од 07:00-15:00 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.

IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавља се у просторијама Војне поште 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића бб, касарна "Васа Чарапић", објекат КН-6, просторија бр. 2, у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда врши се према редоследу приспећа понуда.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.

IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.

IV.15. - ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна банкарска гаранција.

IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума  "најнижа понуђена цена".

IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

- када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели уговора понуђачу са одговарајућом и прихватљивом понудом оцењеном као најповољнија.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, а уколико у том року не буде добијено позитивно мишљење на нацрт уговора, од стране Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране, уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од добијања позитивног мишљења на предметни нацрт уговора са најповољнијим понуђачем.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да два или више понуђача доставе понуде са истом понуђеном ценом, изабраће се понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке добара.

IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца).

IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:

Сврха плаћања: ЗЗП; МО РС, ВП 2289 Београд; ЈН број _______

Шифра плаћања: 153 или 253

Текући рачун: 840-30678845-06

Модел: ___ Позив на број: ________

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 120.000 динара

Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, сем ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.    Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговорa.

IV.25. – ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке.

Изузетно, до измена током трајања уговора може доћи услед појаве вишкова радова при чему објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

V.1. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

    - Понуда број ___________________________________ од _____________ 2019. године, за јавну набавку – "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

2) Понуду дајем (заокружити):

а) самостално                     б) са подизвођачем                  в) као заједничку понуду

- Понуда важи  .............. (најмање 30 дана)  од дана отварања понуда.

- Укупна цена:__________________________ (без ПДВ)

- Износ ПДВ:___________________________

- Укупна цена:__________________________ (са ПДВ)

- Рок плаћања   је ......................  (најмање 30) дана од дана службеног пријема рачуна.

- Рок завршетка радова је ......................... радних дана (највише 45 радних дана) рачунајући од дана увођења у посао по грађевинском дневнику.

- Гарантни рок  је  ......................... године-а (најмање 2 године) од дана примопредаје радова.

| Датум: Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

# V.2. - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ:

| I - ПРЕГРАДНИ ЗИД СА ВРАТИМА НА СТЕПЕНИШТУ У ХОЛУ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Ј.М. | Количина |  | Цена по Ј.М. |  | Укупно |
| 1. | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња застакљених врата од алуминијумских профила у боји по избору инвеститора, са свим потребним оковима, електронском бравом, картицама, кључем и дипломат механизмом за самозатварање, све према следећем: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Врата двокрилна укупне димензије око 160х210cm и надсветлом око 160х120cm, извести од алуминијумских профила са испуном алуминијумским панелом у доњем делу, а горњи део врата и надсветло застаклити двоструким Flot стаклом дебљине 4мм и дихтовати EPDM заптивачима. Једно крило врата је за сталну употребу, а друго се шином фиксира у под и надвратник и отвара се по потреби. За отварање уградити елекронску браву са електромагнетним прихватником са скривеним импулсом. Са спољне стране уградити куглу или шипку (по избору инвеститора) а са унутрашње стране механичку кваку. Уградити квалитетни хидраулични уређај (типа CIZA, CESSO, DORMA или слично) за аутоматско затварање врата одговарајуће снаге. Са спољне стране поставити безконтактни читач картица фреквенције 125 kHz, искаблирати UTP каблом од читача до најближег извода струје (око 15m¹) и обезбедити одговарајуће напајање за читач и електромагнетни прихватник. Напомена: пре израде врата узети тачне мере на лицу места. Обрачун по комплету целе позиције. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 1.2. | На другим (постојећим вратима) демонтирати постојећи прихватник, набавити и уградити нови квалитетни електромагнетни прихватник са скривеним импулсом. Механички део браве мора имати трећи положај (интерфонски). Обезбедити и 5 кључева за механичко отварање. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 1.3. | Обезбедити нове картице и пружити обуку кориснику у коришћењу система и програмирању картица. Напомена: нове картице морају бити компитабилне са оба система (на старим и на новим вратима поменутим у претходним позицијама) то јест да се истом картицом могу отворити и једна и друга врата. Постојећи систем на вратима ради на фреквенцији од 125 kHz. Обрачун по комаду картице. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 80,00 | х |  | = |  |
| 2. | Израда преградног зида дебљине 100mm. Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида дебљине 100 mm на једнострукој металној подконструкцији од поцинкованих профила CW 50, обложеној обострано двоструким гипс картонским плочама дебљине 12.5mm. За испуну поставити стаклену вуну дебљине 10cm. У зиду поставити бужир црева кроз која ће се касније провући каблови за електронско отварање врата. Израду преградног зида извести у свему по правилима струке за ову врсту радова и упутству произвођача. Саставе бандажирати и глетовати цео зид. Обрачун по m² зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 25,00 | х |  | = |  |
| 3. | Стругање и глетовање зидова. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Подови и намештај у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова. Обрачун по m² глетоване површине. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 225,00 | х |  | = |  |
| 4. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом. Подови и намештај у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова, намештај по потреби померити и по завршетку свих радова вратити у првобитни положај (урачунато у цену позиције). Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 979,00 | х |  | = |  |
| 5. | Израда шлицева у плафону и зиду у ширини до 10cm за пролаз бужир црева за електро инсталације. Након полагања бужира и спровођења електроинсталација, шлицеве затворити и омалтерисати тако да се површина плафона/зида идеално уравна-без прелаза и грбина. Настали шут прикупити и изнети. Обрачун по m¹ шлица. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 25,00 | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња каблова 3х1,5mm² и бужир црева. Набавка, транспорт и уградња бужир црева и каблова за повезивање предметних електро апарата (сушач за руке и фен за косу) на постојећу електроинсталацију. Обрачун по m¹ уграђеног кабла. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 80,00 | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових прекидача за светло, 10 А, 250 V, квалитетне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 8. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових монофазних утичница 10/16 А 250 V, квалитетне и декоративне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа плафонског осветљења. Пажљиво демонтирати постојећу надградну растер расвету и предати инвеститору са одвозом до 15km удаљености. Каблове оставити видљиве и у довољној дужини да би се на њих касније повезале нове LED арматуре. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 7,00 | х |  | = |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња надградних лед панела димензија 60х60cm, јачине 45W. Цена обухвата набавку, транспорт, уградњу, повезивање на постојећу електроинсталацију и пуштање у рад. Висина плафона је цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 11,00 | х |  | = |  |
| 11. | Померање намештаја (канцеларијски намештај, касе, ормари) и враћање у првобитни положај по завршетку грађевинских радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| 12. | Набавка материјала, транспорт и заштита подова и намештаја PVC фолијом. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 264,00 | х |  | = |  |
| 13. | Скупљање, утовар и одвоз насталог шута на депонију и демонтираног материјала на место које одреди инвеститор до 25km удаљености. Напомена: изношење шута предвидети помоћу дизалице "врабац" кроз прозор фасадног зида на висини од око 7m рачунајући од нивоа тротоара до прозора. Није дозвољено разношење шута кроз објекат. Такође предвидети утовар шута одмах у камион и одвоз или планирати наменски контејнер за шут и уклонити га по завршетку радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| УКУПНО I: |  |  |  |  |  |  |
| II - РЕНОВИРАЊЕ ТОАЛЕТА БР.1 |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Ј.М. | Количина |  | Цена по Ј.М. |  | Укупно |
| 1. | Демонтажа надградне ФСН арматуре 4х36W. Пажљиво демонтирати арматуре, а ел.каблове оставити довољне дужине да би се на њих касније повезале нове ФСН арматуре. Демонтирани материјал предати инвеститору. Обрачун по комаду арматуре. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа санитарије. Пажљива демонтажа санитарних уређаја (лавабо, вц шоље), предаја истих инвеститору са одвозом на место које одреди до 15 км удаљености. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | лавабо, комплет са зидном батеријом: |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 2.2. | вц шоље, комплет са водокотлићем и испирном цеви: |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 2.3. | туш када комплет са одводним цревом и батеријом за ТиХводу са тушом: |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа бојлера од 80лит. Пажљиво демонтирати бојлер и предати инвеститору са одвозом до15 km удаљености. Постојећу водоводну и електро инсталацију, током и након демонтаже, адекватно обезбедити. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 4. | Рушење преградних зидова. Извршити пажљиво рушење преградних зидова између кабина у мокром чвору, дебљине до15cm и висине око 220cm. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион и одвести на депонију до 15 км удаљености. Обрачун по m² зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 8,00 | х |  | = |  |
| 5. | Обијање зидних и подних керамичких плочица. Обијање зидних и подних керамичких плочица и одвоз насталог шута на депонију до 15км удаљености. Обрачун по m² обијених плочица. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | зидне: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 30,00 | х |  | = |  |
| 5.2. | подне: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 9,00 | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа канализационих ливено-гвоздених цеви и сливника. Демонтирати сливник и канализационе цеви са фитинзима, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø100 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 16,00 | х |  | = |  |
| 6.2. | Ø70 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 4,00 | х |  | = |  |
| 6.3. | Ø 50 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 6,00 | х |  | = |  |
| 6.4. | сливник Ø 50mm, са поклопцем Ø 150 никловани рост |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа поцинкованих водоводних цеви Ø1/2''. Цеви скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 11,00 | х |  | = |  |
| 8. | Пробијање отвора у поду и зиду мокрог чвора. Пажљиво пробијање отвора у фасадном зиду за монтажу вентилатора, у поду за полагање канализационе инсталације и сливника. Шут прикупити и одвести на депонију. Обрачун по комаду пробијеног отвора. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових прекидача за светло, 10 А, 250 V, квалитетне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 10. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових монофазних и трофазних утичница са керамичким језгром 10/16 А 250 V, квалитетне и декоративне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 | х |  | = |  |
| 11.1. | Зидање преградног зида. Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида висине око 230cm, од сипорекс блока 7,5х62,5х20cm, у продужном малтеру 1:3:9 или грађевинском лепку по систему блок везе. Блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу између носећих и преградних зидова остварити израдом шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи. Обрачун по m² израђеног зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 11,00 | х |  | = |  |
| 11.2. | Израда бетонске конзолне плоче за умиваоник. Набавка материјала, транспорт и израда конзолне армирано бетонске конзолне плоче дебљине око 7cm, димензија око 95х50cm. Напомена: тачна мера ће се одредити на лицу места након израде зида из претходне позиције. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 12. | Малтерисање зида. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зида на местима потклобученог и отпалог малтера. У цену улази и обијање потклобученог малтера до чврсте подлоге и све припремне радње по правилу струке за малтерисање зидова. Обрачун по m² зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 61,00 | х |  | = |  |
| 13. | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m² плафона и зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 14. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² обојене површине. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 15. | Фарбање столарије и ампасовање. Набавка материјала и бојење 4 дрвених врата и штокова са скидањем старе боје, гитовањем, шмирглањем у свему према правилима струке. Бојити уљаним бојама у тону по узору на постојеће и по потреби извршити ампасовање како би се врата несметано отварала-затварала. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 28,00 | х |  | = |  |
| 16. | Замена браве на дрвеним вратима. Набавка материјала, транспорт и монтажа квалитетне, за репрезентативне објекте, браве за дрвена врата комплет са трукерима, шилдовима и три кључа. Обрачун по комаду комплетне браве. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 17. | Замена футер лајсни на дрвеним вратима. Демонтажа старе и набавка материјала, транспорт и уградња нове футер лајсне ширине око 8cm са обореним ивицама за дрвена врата на мокром чвору и предпростору. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 20,00 | х |  | = |  |
| 18. | Монтажа ПВЦ канализационих цеви. Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима и фитинзима, повезивање на постојеће инсталације и пуштање у рад. Обрачун по m¹ постављених цеви. |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Ø100 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 18,00 | х |  | = |  |
| 18.2. | Ø70 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 6,00 | х |  | = |  |
| 18.3. | Ø 50 мм |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 8,00 | х |  | = |  |
| 18.4. | сливник Ø 50mm, са поклопцем Ø 150 никловани рост |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 18.5. | сливник Ø 50mm, наменски за туш кабине са решеткастим поклопцем никловани рост дужине око 60cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 19. | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви 20. Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима и фитинзима, повезивање на постојеће инсталације и пуштање у рад. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 19,00 | х |  | = |  |
| 20. | Израда хидроизолације у мокром чвору. Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације која поред високог степена водонепропусности има и висок степен издржљивости на топлоту (јер ће се кроз под и зид провући грејне цеви за радијаторе па је неопходно да хидроизолација подноси и грејање). У туш кабини извести хидроизолацију до висине од 180cm, а на свим осталим зидовима у мокром чвору извести холкере висине око 25cm. Изолацију радити у свему по упутству произвођача. Пре наношења хидроизолације извршити адекватну припрему пода и зида по правилима струке за ову врсту радова. Обрачун по m² урађене хидроизолације. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 24,00 | х |  | = |  |
| 21. | Израда слоја за нагиб пода ка сливницима. Набавка материјала, транспорт и израда слоја за пад, нагиб ка сливницима, цементна кошуљица дебљине 4÷6cm. Пре наношења слоја за пад, извршити адекватну припрему пода по правилима струке за ову врсту радова. Водити рачуна да се завршни ниво пода (када се уграде и плочице) поклопи у "0" са нивоом предпростора за улаз у мокри чвор. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 9,00 | х |  | = |  |
| 22. | Крпљење продора. Набавка материјала и крпљење продора кроз зидове од опеке дебљине 38cm и поду (продори у зиду и поду мокрог чвора, за уградњу ВиК инсталација и једног вентилатора) са потребним шаловањем. Обрачун по комаду продора. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 23. | Уградња гранитних плочица и Алу лајсни. Набавка материјала, транспорт и уградња зидних и подних гранитних плочица прве класе, дебљине око 9mm, димензија, боја и дезен по избору инвеститора (доставити каталог или узорке). Плочице поставити на лепак, а на свим ивицама зидова (на сучељавању две површине плочица, унутрашње и спољашње) обавезно уградити украсне завршне алуминијумске лајсне. По уградњи плочица, фуге фуговати фугомал масом у тону по избору инвеститора. Обрачун по m² постављених керамичких плочица односно по m¹ уграђене Алу лајсне. |  |  |  |  |  |
| 23.1. | зидне гранитне плочице: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 61,00 | х |  | = |  |
| 23.2. | подне гранитне плочице: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 9,00 | х |  | = |  |
| 23.3. | Завршне Алуминијумске лајсне за керамику |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 46,00 | х |  | = |  |
| 24. | Врата од медијапана, дим. око 80х210cm, са штоком РШ до 50cm и дрвеним прагом дим. око 100х25х2,5cm. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња врата комплет са штоком, первајз лајснама ширине до 10cm, прагом, оковом, комплет бравом и цилиндром са три кључа. Дезен и боја по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по комаду комплетне позиције за 1 врата. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 25. | ПВЦ врата дим. око 70х205cm. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња врата за wc кабину комплет са штоком, бравом са три кључа и оковом. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по комаду комплетних врата. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 26. | Врата од каљеног стакла дебљине 10mm, дим. око 70х205cm, у тону по избору инвеститора. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња врата од каљеног стакла комплет са носећим стубом, одбојником, магнетом, бравом и оковом. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по комаду комплетних врата. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 27. | Уградња умиваоника. Набавка опреме и материјала, транспорт и уградња: овалног керамичког умиваоника димензија око 35х45cm, у мермерну плочу полирану до високог сјаја димензија око 105х60х3.5cm, комплет са пратећим фитингом, сифоном од инокса, једноручном ARMAL, ROHE или сличном високо квалитетном батеријом за ТиХ воду са ЕК вентилом, розетом, доњим висећим двокрилним делом од медијапана са полицом и двокрилним вратима са механизмом финог затварања, "силвер" ручицама, огледалом дим. око 100x80cm са фазетама од око 2.5cm, надсветлом (стрела са LED светлом, дужине око 45cm). Повезивање умиваоника на ВиК инсталацију и пуштање у рад. Дезене, боје и моделе бира инвеститор, а извођач је дужан да достави каталоге или узорке опреме и материјала који ће се уграђивати. Напомена: тачне димензије елемената утврдити увидом на лицу места након извршења зидарских грађевинских радова. Обрачун по комаду: |  |  |  |  |  |
| 27.1. | керамички умиваоник димензија око 35х45cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 27.2. | мермерна плоча полирана до високог сјаја, димензија око 105х60х3.5cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 27.3. | једноручна ARMAL, ROHE или слична високо квалитетна стојећа батерија за ТиХ воду |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 27.4. | висећи двокрилни ормарић (за уградњу испод мермерне плоче лавабоа) од медијапана са полицом и двокрилним вратима са механизмом финог затварања, "силвер" ручицама, димензија око 100х50х55cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 27.5. | огледало димензија око 100x80cm са фазетама око 2.5cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 27.6. | надсветло (стрела са LED светлом) дужине око 45cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 28. | Уградња конзолне wc шоље са уградним водокотлићем, типа GEBERIT или слично. Набавка, транспорт и уградња високо квалитетне конзолне wc шоље са уградним водокотлићем, комплет са конзолним носачем, тастером за воду, даском са механизмом за лагано затварање, пратећим фитингом, вентилима, розетом, повезивање на ВиК инсталацију и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 29. | Уградња туш батерије. Набавка, транспорт и уградња ARMAL, GROHE или сличне високо квалитетне туш батерије за ТиХ воду са цревом, ружом, зидним држачем црева и пратећим фитингом, ЕК вентилом, розетом, повезивање на ВиК инсталацију и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 30. | Шлицовање зидова за уградњу електроинсталација. Пажљиво извршити шлицовање зидова машинским путем у ширини до 25cm, за потребе уградње електроинсталација. Обрачун по m¹ шлица. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 110,00 | х |  | = |  |
| 31. | Набавка, транспорт и уградња каблова PPY 3х1,5mm² и 3х2,5mm². Набавка, транспорт и уградња каблова за повезивање расвете, електро апарата и бојлера на електроинсталацију. Обрачун по m¹ уграђеног кабла. |  |  |  |  |  |
| 31.1. | кабл тип PPY 3х1,5mm² |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 115,00 | х |  | = |  |
| 31.2. | кабл тип PPY 3х2,5mm² |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 55,00 | х |  | = |  |
| 32. | Набавка, транспорт и уградња уградних лед панела димензија 60х60cm, јачине 45W. Цена обухвата набавку, транспорт, уградњу, повезивање на постојећу електроинсталацију са евентуалном доградњом каблова и пуштање у рад. Висина плафона је цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  | = |  |
| 33. | Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног плафона типа "ARMSTRONG". Подконструкцију израдити од попречних Т профила и ободних L профила, као и вешаљке са федером за качење за плафонску конструкцију. Уградња плоча се врши уметањем у роштиљ подконструкције растера 60х60cm. Обрачун по m² уграђеног плафона. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 36,00 | х |  | = |  |
| 34. | Уградња вентилатора и израда инсталације са пробијањем отвора у фасадном зиду од цигле дебљине 50cm. Набавка материјала, транспорт и уградња квалитетног бешумног вентилатора снаге минимум 25W и протока минимум 250m³/h, за извлачење ваздуха из мокрог чвора, повезивање на електроинсталацију напона од 220-240V и пуштање у рад. Претходно извршити пажљиво пробијање одговарајућег отвора у зиду са свим припремним радњама. Уградити и спољну маску за вентилацију (вентилациона капа са перајима). Обрачун комплет за целу позицију. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 35. | Монтажа хоризонталног бојлера од 80литара. Набавка, транспорт и монтажа хоризонталног бојлера од 80 литара, комплет са пратећим фитингом и повезивањем на водоводну и електроинсталацију са пуштањем у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 36. | Уградња сушача за руке. Набавка, транспорт и монтажа металног сензорског сушача за руке, снаге минимум 1800W, комплет са фитингом за уградњу на зид. У цену улази и повезивање на постојећу електроинсталацију кабловима 3х1,5мм и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 37. | Уградња зидног фена за косу. Набавка, транспорт и монтажа зидног фена за косу, снаге минимум 1200W, комплет са фитингом за уградњу на зид. У цену улази и повезивање на постојећу електроинсталацију кабловима 3х1,5мм и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 38. | Замена радијатора. Демонтажа постојећег гусаног радијатора и предаја инвеститору са одвозом до 15km удаљености. Затим набавка материјала, транспорт и уградња новог Алуминијумског радијатора дим. око 1200х600mm и цевастог радијатора дим. око 600х1490mm, отпорни на корозију, са надоградњом одговарајућих грејних цеви и повезивањем на постојеће грејне цеви (постојеће су челичне, а топлотни флуид је топла вода), заменом регулационих и одзрачних вентила на радијаторима. Тип и димензију вентила као и тачну димензију радијатора установити увидом на лицу места. Обрачун по комаду радијатора комплет са фитингом и вентилима, односно по m¹ за цеви са фитингом. |  |  |  |  |  |
| 38.1. | Демонтажа гусаног радијатора. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 38.2. | Уградња Алуминијумског радијатора комплет са фитингом и вентилима, димензија око 1200х600mm. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 38.3. | Уградња цевастог радијатора (сушач за пешкире) комплет са фитингом и вентилима, димензије око 600х1490mm. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 38.4. | Уградња бакар пласт грејних цеви за грејање на топлу воду, комплет са фитингом и спојкама за прелаз са челичних цеви на бакар пласт. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 21,00 | х |  | = |  |
| 39. | Набавка, транспорт и уградња галантерије за WC, реномираних произвођача типа "kimberly clark" или еквивалент. |  |  |  |  |  |
| 39.1. | хоризонтални држач за пешкире, ширине око 50цм. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 39.2. | дозер за сапун |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 39.3. | држач за убрусе |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 39.4. | држач тоалет роло папира |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 39.5. | четка за вц шољу |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 39.6. | гумени одбојници за врата |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 40. | Набавка материјала, транспорт и заштита подова и намештаја PVC фолијом. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 164,00 | х |  | = |  |
| 41. | Скупљање, утовар и одвоз насталог шута на депонију и демонтираног материјала на место које одреди инвеститор до 25km удаљености. Напомена: изношење шута предвидети помоћу дизалице "врабац" кроз прозор фасадног зида на висини од око 7m рачунајући од нивоа тротоара до прозора. Није дозвољено разношење шута кроз објекат. Такође предвидети утовар шута одмах у камион и одвоз или изнајмити наменски контејнер за шут и уклонити га по завршетку радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| УКУПНО II: |  |  |  |  |  |  |
| III - РЕНОВИРАЊЕ СОБЕ ЗА ОДМОР |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Ј.М. | Количина |  | Цена по Ј.М. |  | Укупно |
| 1. | Демонтажа надградне ФСН арматуре 4х36W. Пажљиво демонтирати арматуре, а ел.каблове оставити довољне дужине да би се на њих касније повезале нове ФСН арматуре. Демонтирани материјал предати инвеститору. Обрачун по комаду арматуре. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових прекидача за светло, 10 А, 250 V, квалитетне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових монофазних и трофазних утичница са керамичким језгром 10/16 А 250 V, квалитетне и декоративне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6,00 | х |  | = |  |
| 4. | Дрвени прагови. Пажљиво демонтирати дрвене прагове и предати инвеститору. Затим набавка транспорт и уградња нових дрвених прагова димензија око 100х40х2.5cm (тачне мере узети на лицу месту). Прагове лакирати. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа преградног зида од ламперије. Преградни зид од дрвене ламперије пажљиво демонтирати комплет са подконструкцијом. Део здравих даски ламперије сачувати за каснију обраду и уградњу на зид а остали демонтирани материјал изнети из објекта, утоварити у камион и предати наручиоцу са одвозом до 15 км удаљености. Обрачун по m² зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 18,00 | х |  | = |  |
| 6. | Израда преградног зида дебљине 100mm. Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида дебљине 100 mm на једнострукој металној подконструкцији од поцинкованих профила CW 70, обложеној обострано двоструким гипс картонским плочама дебљине 12.5mm. За испуну поставити камену вуну дебљине 5cm и слој за звучну изолацију (азмафон или слично) минимум 2cm. У зиду поставити бужир црева кроз која ће се касније провући каблови за електроинсталације. Израду преградног зида извести у свему по правилима струке за ову врсту радова и упутству произвођача. Саставе бандажирати и глетовати цео зид. Напомена: У зиду оставити отворе за 1 врата и надсветло. Обрачун по m² комплетно урађеног зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 18,00 | х |  | = |  |
| 7. | Облагање преградног зида даскама ламперије. Набавка материјала, транспорт и уградња одговарајуће дрвене подконструкције за ламперију од дрвених дасака (ламеле димензија око 20х220cm). Претходно демонтиране дрвене даске остругати, фино обрусити, уградити преко дрвене конструкције у слогу по узору на постојеће тако да се спојеви са постојећом ламперијом на угловима и по висини уклопе као да је целина. По уградњи, ламперију лакирати у тону по узору на постојећу. Обрачун по m² завршно уграђене и лакиране ламперије. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 6,00 | х |  | = |  |
| 8. | Врата од медијапана, дим. око 80х210cm, са штоком од пуног дрвета РШ до 25cm, первајз лајснама ширине до 10cm и дрвеним прагом дим. око 100х25х2,5cm, надсветлом дим. Око 250х120cm. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња надсветла и врата комплет са штоком, первајз лајснама, прагом, оковом, комплет бравом и цилиндром са три кључа. Дезен и боја по избору инвеститора. Обрачун по комаду комплетне позиције врата са надсветлом. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа паркета заједно са лајснама и итисоном. Прво демонтирати лепљени итисон, а затим пажљиво демонтирати паркет и припадајуће лајсне. Настали шут скупити у џакове и све изнети из објекта, утоварити у камион и одвести шут на депонију а фурду где одреди корисник до 15km удаљености. Обрачун по m² пода. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 10. | Разбијање подне подлоге. Пажљиво разбијање подне подлоге од цементне кошуљице дебљине око 5cm, изношење шута и одвоз на депонију до 15км удаљености. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 11. | Израда цементне кошуљице. Набавка материјала, транспорт и израда цементне кошуљице дебљине око 5÷7cm. Подлогу претходно очистити и припремити за израду равне цементне кошуљице и водити рачуна о томе да ће се преко уграђивати паркет чији завршни ниво пода мора бити у "0" са суседним просторијама. Обрачун по m² израђене кошуљице. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња новог паркета са израдом бордура и уградњом сокле и лајсне. Паркет прве класе, дебљине 22mm, поставити лепљењем одговарајућим двокомпонентним лепком у слогу по шеми која ће се одредити са корисником на лицу места. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене, а између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити соклу и храстове лајсне прве класе и на сваких 80цм причврстити их за зид, сучељавања геровати. Паркет стругати машински са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Остругане површине морају бити потпуно равне, без удубљења или других трагова и неравнина. Соклу и лајсне такође обрусити. Паркет лакирати три пута са размаком од минимум 12 часова (препорука је 24 часа) између лакирања ради сушења лака. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. Напомена: појединачне површине по врстама паркета су варијабилне од датих јер ће се слог и бордура одређивати на лицу места по жељи корисника па су могућа одступања од предвиђених количина. |  |  |  |  |  |
| 12.1. | храстов паркет |  |  |  |  |  |
|  | m² | 24,00 | х |  | = |  |
| 12.2. | буков паркет бели |  |  |  |  |  |
|  | m² | 5,00 | х |  | = |  |
| 12.3. | јасен паркет |  |  |  |  |  |
|  | m² | 5,00 | х |  | = |  |
| 12.4. | дрвена сокла висине око 8cm |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 30,00 | х |  | = |  |
| 12.5. | винер лајсна |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 30,00 | х |  | = |  |
| 13. | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m² плафона и зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 111,00 | х |  | = |  |
| 14. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² обојене површине. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 145,00 | х |  | = |  |
| 15. | Фарбање столарије и ампасовање. Набавка материјала и бојење дрвених врата са скидањем старе боје, гитовањем, шмирглањем у свему према правилима струке. Бојити уљаним бојама у тону по узору на постојеће и по потреби извршити ампасовање како би се врата несметано отварала-затварала. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 33,00 | х |  | = |  |
| 16. | Замена браве на дрвеним вратима. Набавка материјала, транспорт и монтажа квалитетне, за репрезентативне објекте, браве за дрвена врата комплет са трукерима, шилдовима и три кључа. Обрачун по комаду браве. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 | х |  | = |  |
| 17. | Замена футер лајсни на дрвеним вратима. Набавка материјала, транспорт и уградња футер лајсне ширине око 8cm са обореним ивицама за дрвена врата у тону по узору на постојећа врата (браон боја, тачну нијансу утврдити на лицу места уз тон карту). Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 25,00 | х |  | = |  |
| 18. | Шлицовање зидова за уградњу електроинсталација. Пажљиво извршити шлицовање зидова машинским путем у ширини до 25cm, за потребе уградње електроинсталација. Обрачун по m¹ шлица. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 25,00 | х |  | = |  |
| 19. | Набавка, транспорт и уградња каблова PPY 3х1,5mm². Набавка, транспорт и уградња каблова за повезивање расвете и електро апарата на електроинсталацију. Обрачун по m¹ уграђеног кабла. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 25,00 | х |  | = |  |
| 20. | Набавка, транспорт и уградња влагоотпорних уградних лед панела димензија 60х60cm, јачине 45W. Цена обухвата набавку, транспорт, уградњу, повезивање на електроинсталацију и пуштање у рад. Висина плафона је цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 21. | Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног плафона типа "ARMSTRONG". Подконструкцију израдити од попречних Т профила и ободних L профила, као и вешаљке са федером за качење за плафонску конструкцију. Уградња плоча се врши уметањем у роштиљ подконструкције растера 60х60cm. Обрачун по m² уграђеног плафона. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 30,00 | х |  | = |  |
| 22. | Замена радијатора. Демонтажа постојећег гусаног радијатора и предаја инвеститору са одвозом до 15km удаљености. Затим набавка материјала, транспорт и уградња новог Алуминијумског радијатора дим. око 1200х600mm, са надоградњом одговарајућих грејних цеви и повезивањем на постојеће грејне цеви (постојеће су челичне, а топлотни флуид је топла вода), заменом регулационих и одзрачних вентила на радијаторима. Тип и димензију вентила као и тачну димензију радијатора установити увидом на лицу места. Обрачун по комаду радијатора комплет са фитингом и вентилима, односно по m¹ за цеви са фитингом. |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Демонтажа гусаног радијатора |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 22.2. | Уградња Алуминијумског радијатора комплет са фитингом и вентилима, димензија око 1200х600mm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 22.3. | Уградња бакар пласт грејних цеви за грејање на топлу воду, комплет са фитингом и спојкама за прелаз са челичних цеви на бакар пласт |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 34,00 | х |  | = |  |
| 23. | Набавка, транспорт и уградња нових тракастих завеса у дезену и боји по избору инвеститора. Тачне мере за израду и уградњу нових тракастих завеса узети на лицу места, раде со од пода до плафона висине око 350cm, а ширине за сваки прозор посебно. Цена обухвата демонтажу постојећих завеса са механизмом и предаја инвеститору са одвозом на место које одреди инвеститор до 15км удаљености, затим набавку, израду, транспорт и монтажу нових тракастих завеса комплет са шином и механизмом за повлачење. Обрачун по m² уграђене завесе. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 54,00 | х |  | = |  |
| 24. | Померање намештаја (комадни намештај и ормари) и враћање у првобитни положај по завршетку грађевинских радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| 25. | Набавка материјала, транспорт и заштита подова и намештаја PVC фолијом. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 100,00 | х |  | = |  |
| 26. | Скупљање, утовар и одвоз насталог шута на депонију и демонтираног материјала на место које одреди инвеститор до 25km удаљености. Напомена: изношење шута предвидети помоћу дизалице "врабац" кроз прозор фасадног зида на висини од око 7m рачунајући од нивоа тротоара до прозора. Није дозвољено разношење шута кроз објекат. Такође предвидети утовар шута одмах у камион и одвоз или планирати наменски контејнер за шут и уклонити га по завршетку радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| УКУПНО III: |  |  |  |  |  |  |
| IV - РЕНОВИРАЊЕ ПОМОЋНОГ ТОАЛЕТА |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Ј.М. | Количина |  | Цена по Ј.М. |  | Укупно |
| 1. | Демонтажа надградне ФСН арматуре 4х36W. Пажљиво демонтирати арматуре, а ел.каблове оставити довољне дужине да би се на њих касније повезале нове ФСН арматуре. Демонтирани материјал предати инвеститору. Обрачун по комаду арматуре. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа санитарије. Пажљива демонтажа санитарних уређаја (лавабо, вц шоље), предаја истих инвеститору са одвозом на место које одреди до 15 км удаљености. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | лавабо, комплет са зидном батеријом: |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 2.2. | вц шоље, комплет са водокотлићем и испирном цеви: |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 2.3. | туш када комплет са одводним цревом и батеријом за ТиХводу са тушом: |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа бојлера од 80лит. Пажљиво демонтирати бојлер и предати инвеститору са одвозом до15 km удаљености. Постојећу водоводну и електро инсталацију, током и након демонтаже, адекватно обезбедити. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 4. | Обијање зидних и подних керамичких плочица. Обијање зидних и подних керамичких плочица и одвоз насталог шута на депонију до 15км удаљености. Обрачун по m² обијених плочица. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | зидне: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 30,00 | х |  | = |  |
| 4.2. | подне: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 9,00 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа канализационих ливено-гвоздених цеви и сливника. Демонтирати сливник и канализационе цеви са фитинзима, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ø100 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 16,00 | х |  | = |  |
| 5.2. | Ø70 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 4,00 | х |  | = |  |
| 5.3. | Ø 50 мм |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 6,00 | х |  | = |  |
| 5.4. | сливник Ø 50mm, са поклопцем Ø 150 никловани рост |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа поцинкованих водоводних цеви Ø1/2''. Цеви скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 8,00 | х |  | = |  |
| 7. | Пробијање отвора у поду и зиду мокрог чвора. Пажљиво пробијање отвора у фасадном зиду за монтажу вентилатора, у поду за полагање канализационе инсталације и сливника. Шут прикупити и одвести на депонију. Обрачун по комаду пробијеног отвора. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 8. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових прекидача за светло, 10 А, 250 V, квалитетне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових монофазних и трофазних утичница са керамичким језгром 10/16 А 250 V, квалитетне и декоративне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 | х |  | = |  |
| 10. | Зидање преградног зида. Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида висине око 230cm, од сипорекс блока 7,5х62,5х20cm, у продужном малтеру 1:3:9 или грађевинском лепку по систему блок везе. Блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу између носећих и преградних зидова остварити израдом шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи. Обрачун по m² израђеног зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 11,00 | х |  | = |  |
| 11. | Малтерисање зида. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зида на местима потклобученог и отпалог малтера. У цену улази и обијање потклобученог малтера до чврсте подлоге и све припремне радње по правилу струке за малтерисање зидова. Обрачун по m² зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 45,00 | х |  | = |  |
| 12. | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m² плафона и зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 13. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² обојене површине. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 34,00 | х |  | = |  |
| 14. | Фарбање столарије и ампасовање. Набавка материјала и бојење дрвених врата са скидањем старе боје, гитовањем, шмирглањем у свему према правилима струке. Бојити уљаним бојама у тону по узору на постојеће и по потреби извршити ампасовање како би се врата несметано отварала-затварала. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 14,00 | х |  | = |  |
| 15. | Замена браве на дрвеним вратима. Набавка материјала, транспорт и монтажа квалитетне, за репрезентативне објекте, браве за дрвена врата комплет са трукерима, шилдовима и три кључа. Обрачун по комаду браве. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | х |  | = |  |
| 16. | Замена футер лајсни на дрвеним вратима. Набавка материјала, транспорт и уградња футер лајсне ширине око 8cm са обореним ивицама за дрвена врата на мокром чвору и предпростору, у тону по узору на постојећа врата. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 20,00 | х |  | = |  |
| 17. | Монтажа ПВЦ канализационих цеви. Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима и фитинзима, повезивање на постојеће инсталације и пуштање у рад. Обрачун по m¹ постављених цеви. |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Ø100 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 18,00 | х |  | = |  |
| 17.2. | Ø70 |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 6,00 | х |  | = |  |
| 17.3. | Ø 50 мм |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 8,00 | х |  | = |  |
| 17.4. | сливник Ø 50mm, са поклопцем Ø 150 никловани рост |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 18. | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви 20. Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима и фитинзима, повезивање на постојеће инсталације и пуштање у рад. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 19,00 | х |  | = |  |
| 19. | Израда хидроизолације у мокром чвору. Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације која поред високог степена водонепропусности има и висок степен издржљивости на топлоту (јер ће се кроз под и зид провући грејне цеви за радијаторе па је неопходно да хидроизолација подноси и грејање). У туш кабини извести хидроизолацију до висине од 180cm, а на свим осталим зидовима у мокром чвору извести холкере висине око 25cm. Изолацију радити у свему по упутству произвођача. Пре наношења хидроизолације извршити адекватну припрему пода и зида по правилима струке за ову врсту радова. Обрачун по m² урађене хидроизолације. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 24,00 | х |  | = |  |
| 20. | Израда слоја за нагиб пода ка сливницима. Набавка материјала, транспорт и израда слоја за пад, нагиб ка сливницима, цементна кошуљица дебљине 4÷6cm. Пре наношења слоја за пад, извршити адекватну припрему пода по правилима струке за ову врсту радова. Водити рачуна да се завршни ниво пода (када се уграде и плочице) поклопи у "0" са нивоом предпростора за улаз у мокри чвор. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 9,00 | х |  | = |  |
| 21. | Крпљење продора. Набавка материјала и крпљење продора кроз зидове од опеке дебљине 38cm и поду (продори у зиду и поду мокрог чвора, за уградњу ВиК инсталација и једног вентилатора) са потребним шаловањем. Обрачун по комаду продора. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 22. | Уградња гранитних плочица и Алу лајсни. Набавка материјала, транспорт и уградња зидних и подних гранитних плочица прве класе, дебљине око 9mm, димензије, боје и дезена по избору инвеститора (доставити каталог или узорке). Плочице поставити на лепак, а на свим ивицама зидова (на сучељавању две површине плочица, унутрашње и спољашње) обавезно уградити украсне завршне алуминијумске лајсне. По уградњи плочица, фуге фуговати фугомал масом у тону по избору инвеститора. Обрачун по m² постављених керамичких плочица односно по m¹ уграђене Алу лајсне. |  |  |  |  |  |
| 22.1. | зидне гранитне плочице: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 45,00 | х |  | = |  |
| 22.2. | подне гранитне плочице: |  |  |  |  |  |
|  | m² | 9,00 | х |  | = |  |
| 22.3. | Завршне Алуминијумске лајсне за керамику |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 46,00 | х |  | = |  |
| 23. | ПВЦ врата дим. око 70х205cm. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња врата за wc кабину комплет са штоком, бравом са три кључа и оковом. Напомена: тачну меру узети на лицу места. Обрачун по комаду комплетних врата. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 24. | Уградња керамичког умиваоника. Набавка опреме и материјала, транспорт и уградња керамичког умиваоника димензија око 40х50cm, комплет са пратећим фитингом, сифоном од инокса, једноручном батеријом за ТиХ воду са ЕК вентилом, розетом, доњим висећим двокрилним делом од медијапана са полицом и двокрилним вратима са механизмом финог затварања, "силвер" ручицама, огледалом дим. око 50x70cm са фазетама од око 2.5cm, надсветлом (стрела са LED светлом, дужине око 45cm). Повезивање умиваоника на ВиК инсталацију и пуштање у рад. Дезене, боје и моделе бира инвеститор, а извођач је дужан да достави каталоге или узорке опреме и материјала који ће се уграђивати. Напомена: тачне димензије елемената утврдити увидом на лицу места по завршетку зидарских грађевинских радова. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
| 24.1. | керамички умиваоник око 40х50 са ормарићем димензија око 80х60х40cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 24.2. | једноручна стојећа батерија за ТиХ воду |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 24.3. | огледало димензија око 50x70cm са фазетама око 2.5cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 24.4. | надсветло (стрела са LED светлом) дужине око 45cm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 25. | Уградња wc шоље. Набавка, транспорт и уградња wc шоље комплет са даском, испирном цеви, водокотлићем и пратећим фитингом, ЕК вентилом, розетом, повезивање на ВиК инсталацију и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 26. | Уградња туш батерије. Набавка, транспорт и уградња туш батерије за ТиХ воду са цревом, ружом, зидним држачем црева и пратећим фитингом, ЕК вентилом, розетом, повезивање на ВиК инсталацију и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 27. | Шлицовање зидова за уградњу електроинсталација. Пажљиво извршити шлицовање зидова машинским путем у ширини до 25cm, за потребе уградње електроинсталација. Обрачун по m¹ шлица. |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 55,00 | х |  | = |  |
| 28. | Набавка, транспорт и уградња каблова PPY 3х1,5mm² и 3х2,5mm². Набавка, транспорт и уградња каблова за повезивање расвете, електро апарата и бојлера на електроинсталацију. Обрачун по m¹ уграђеног кабла. |  |  |  |  |  |
| 28.1. | кабл тип PPY 3х1,5mm² |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 40,00 | х |  | = |  |
| 28.2. | кабл тип PPY 3х2,5mm² |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 15,00 | х |  | = |  |
| 29. | Набавка, транспорт и уградња уградних лед панела димензија 60х60cm, јачине 45W. Цена обухвата набавку, транспорт, уградњу, повезивање на постојећу електроинсталацију са евентуалном доградњом каблова и пуштање у рад. Висина плафона је цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 30. | Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног плафона типа "ARMSTRONG". Подконструкцију израдити од попречних Т профила и ободних L профила, као и вешаљке са федером за качење за плафонску конструкцију. Уградња плоча се врши уметањем у роштиљ подконструкције растера 60х60cm. Обрачун по m² уграђеног плафона. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 36,00 | х |  | = |  |
| 31. | Монтажа бојлера од 80 литара. Набавка, транспорт и монтажа бојлера од 80 литара, комплет са пратећим фитингом и повезивањем на водоводну и електроинсталацију са пуштањем у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 32. | Уградња сушача за руке. Набавка, транспорт и монтажа металног сензорског сушача за руке, снаге минимум 1800W, комплет са фитингом за уградњу на зид. У цену улази и повезивање на постојећу електроинсталацију кабловима 3х1,5мм и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 33. | Уградња зидног фена за косу. Набавка, транспорт и монтажа зидног фена за косу, снаге минимум 1200W, комплет са фитингом за уградњу на зид. У цену улази и повезивање на постојећу електроинсталацију кабловима 3х1,5мм и пуштање у рад. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 34. | Замена радијатора. Демонтажа постојећег гусаног радијатора и предаја инвеститору са одвозом до 15km удаљености. Затим набавка материјала, транспорт и уградња новог Алуминијумског радијатора дим. око 1200х600mm и цевастог радијатора дим. око 600х1490mm, отпорни на корозију, са надоградњом одговарајућих грејних цеви и повезивањем на постојеће грејне цеви (постојеће су челичне, а топлотни флуид је топла вода), заменом регулационих и одзрачних вентила на радијаторима. Тип и димензију вентила као и тачну димензију радијатора установити увидом на лицу места. Обрачун по комаду радијатора комплет са фитингом и вентилима, односно по m¹ за цеви са фитингом. |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Демонтажа гусаног радијатора |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 34.2. | Уградња Алуминијумског радијатора комплет са фитингом и вентилима, димензија око 1200х600mm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 34.3. | Уградња цевастог радијатора (сушач за пешкире) комплет са фитингом и вентилима, димензије око 600х1490mm |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 34.4. | Уградња бакар пласт грејних цеви за грејање на топлу воду, комплет са фитингом и спојкама за прелаз са челичних цеви на бакар пласт |  |  |  |  |  |
|  | m¹ | 21,00 | х |  | = |  |
| 35. | Набавка, транспорт и уградња квалитетне галантерије за WC. |  |  |  |  |  |
| 35.1. | хоризонтални држач за пешкире, ширине око 50цм. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 35.2. | дозер за сапун |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 35.3. | држач за убрусе |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 35.4. | држач тоалет роло папира |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 35.5. | четка за вц шољу |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 35.6. | гумени одбојници за врата |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 | х |  | = |  |
| 36. | Набавка материјала, транспорт и заштита подова и намештаја PVC фолијом. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 164,00 | х |  | = |  |
| 37. | Скупљање, утовар и одвоз насталог шута на депонију и демонтираног материјала на место које одреди инвеститор до 25km удаљености. Напомена: изношење шута предвидети помоћу дизалице "врабац" кроз прозор фасадног зида на висини од око 7m рачунајући од нивоа тротоара до прозора. Није дозвољено разношење шута кроз објекат. Такође предвидети утовар шута одмах у камион и одвоз или планирати наменски контејнер за шут и уклонити га по завршетку радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| УКУПНО IV: |  |  |  |  |  |  |
| V - РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈЕ БР. 148 |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Ј.М. | Количина |  | Цена по Ј.М. |  | Укупно |
| 1. | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња нових монофазних и трофазних утичница са керамичким језгром 10/16 А 250 V, квалитетне и декоративне израде. Комплет испорука и монтажа са пластичним дознама. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 2. | Израда преградног зида дебљине 100mm. Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида дебљине 100 mm на једнострукој металној подконструкцији од поцинкованих профила CW 50, обложеној једнострано двоструким гипс картонским плочама дебљине 12.5mm. У зиду поставити бужир црева кроз која ће се касније провући каблови за електроинсталације. Израду преградног зида извести у свему по правилима струке за ову врсту радова и упутству произвођача. Саставе бандажирати и глетовати цео зид. Обрачун по m² зида. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 22,00 | х |  | = |  |
| 3. | Стругање и глетовање зидова. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Подови и намештај у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова. Обрачун по m² глетоване површине. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 58,00 | х |  | = |  |
| 4. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом. Подови и намештај у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова, намештај по потреби померити и по завршетку свих радова вратити у првобитни положај (урачунато у цену позиције). Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 140,00 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа итисона лепљеног за паркет 100%. Демонтажу вршити пажљиво како се неби чупао паркет из пода. Евентуално ишчупан паркет вратити у лежиште, нивелисати са осталим и залепити одговарајућим лепком за паркет. Обрачун по m² пода. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 49,00 | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња новог резиденцијалног итисона у дезену и боји по избору инвеститора. Дебљине минимум 17mm, класе употребе 23, типа "SOFTISSIMO", "MERIDIA" или еквивалент. Уградњу вршити лепљењем обострано лепљивом траком. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 49,00 | х |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња нових тракастих завеса у дезену и боји по избору инвеститора. Тачне мере за израду и уградњу нових тракастих завеса узети на лицу места, раде со од пода до плафона висине око 325cm, и дуж целог зида (870cm). Цена обухвата демонтажу постојећих завеса са механизмом и предаја инвеститору са одвозом на место које одреди инвеститор до 15км удаљености, затим набавку, израду, транспорт и монтажу нових тракастих завеса комплет са шином и механизмом за повлачење. Обрачун по m² уграђене завесе. |  |  |  |  |  |
|  | m² | 28,00 | х |  | = |  |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња преграде/маске за разводни ормар. Преграду радити од иверице по систему "америчког плакара са клизним вратима", димензија око 320х40х325cm, у тону по избору инвеститора. По ширини, укупно око 320cm, предвидети 2 комада клизних врата одговарајуће дебљине и са ојачањима како неби дошло до витоперења истих, са могућношћу фиксирања и закључавања. Обрачун по комплету преграде/маске. |  |  |  |  |  |
|  | компл | 1,00 | х |  | = |  |
| 9. | Померање намештаја (фотеље, столице и ормари) и враћање у првобитни положај по завршетку грађевинских радова. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
| 10. | Набавка материјала, транспорт и заштита подова и намештаја PVC фолијом. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | m² | 85,00 | х |  | = |  |
| 11. | Скупљање, утовар и одвоз насталог шута на депонију до 25km удаљености. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |
|  | паушал | 1,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |
|  | I - ПРЕГРАДНИ ЗИД СА ВРАТИМА НА СТЕПЕНИШТУ У ХОЛУ |  |  |  |  |  |
|  | II - РЕНОВИРАЊЕ ТОАЛЕТА БР.1 |  |  |  |  |  |
|  | III - РЕНОВИРАЊЕ СОБЕ ЗА ОДМОР |  |  |  |  |  |
|  | IV - РЕНОВИРАЊЕ ПОМОЋНОГ ТОАЛЕТА |  |  |  |  |  |
|  | V - РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈЕ БР. 148 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

У колону "Цена по Ј.М." понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима без ПДВ, за сваку тражену позицију.

У последња три реда уписује вредности предрачуна радова према следећем:

1 – укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ,

2 – износ ПДВ од 20% на укупну вредност радова изражено у динарима,

3 – укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ.

V.3. - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:

| Број прилога | Назив прилога (доказа) | Број и датум доказа | Поседовање доказа (заокружити тврдњу) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда. |  | ДА | НЕ |
| 2. | Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци. |  | ДА | НЕ |
| 3. | Фотокопија уверења надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 4. | Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 5. | Фотокопија потврде Привредног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 6. | Фотокопија потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 7. | Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 8. | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 9. | Потписана и оверена изјава на меморандуму о достављању инструмента финансијског обезбеђења доброг извршење посла по уговору и отклањање недостатака у гарантном року (тачка IV.10.2.) |  | ДА | НЕ |
| 10. | Фотокопија Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2016, 2017. и 2018. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2018. год. остварио пословне приходе у износу од минимум 4.500.000,00 динара, односно, понуђачи који нису добили потврду финансијског извештаја за 2016. годину од APR-a, испуњеност услова за тачку III.2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ под редним бројем 1, могу доказати достављањем следећег: "Фотокопија Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2017. год. остварио пословне приходе у износу од минимум 4.500.000,00 динара." |  | ДА | НЕ |
| 11. | Потврда НБС о ликвидности за тражени период од 12 (дванаест) месеци од објављивања јавног позива. |  | ДА | НЕ |
| 12. | Фотокопију сертификата о систему менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008. |  | ДА | НЕ |
| 13. | Фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2007 |  | ДА | НЕ |
| 14. | Фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом животне средине који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2004. |  | ДА | НЕ |
| 15. | Фотокопија једне од лиценци: важећа лиценца 400 – одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације, или важећа лиценца 401 – одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње. |  | ДА | НЕ |
| 16. | Фотокопије обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) или уговор о делу, за 10 лица (1 одговорни извођач радова са лиценцом и 9 стручних лица са одговарајућом дипломом или сертификатом или уверењем о стручној спреми издатим од образовне куће, а који ће бити ангажована на извршењу радова) из тачке 6. у делу III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ. |  | ДА | НЕ |
| 17. | Изјава (образац изјаве дат у поглављу V) за поседовање сертификата, за правно лице понуђача и његовог заступника, за приступ тајним подацима степенован "Поверљиво", издат од Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Владе РС. У прилогу изјаве доставити фотокопију сертификата. |  | ДА | НЕ |
| 18. | Споразум из тачке IV.7 конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. |  | ДА | НЕ |

Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити, од Прилога број 1 до Прилога број 18.

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они прилози-докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

V.4. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове који су наведени у позиву Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Попуњену и оверену изјаву вратити.

V.5. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

На  основу  члана  75. став 2.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач                                                                                               , са седиштем у                                        , ул.

бр.    __   , даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

"Изричито  наводим  да  сам  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде".

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

V.6. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

На  основу  члана  26. Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник РС'',  бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________                                                                                         ,

са седиштем у                                          , ул.  ________________________________бр.        , даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или заинтересованим лицима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу  закона  којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

# V.7. - ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

достављамо податке о понуђачу:

П О Д А Ц И    О    П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: 			________________________________________

Адреса понуђача: 			________________________________________

Лице за контакт: 			________________________________________

e-mail: 				________________________________________

Телефон: 				________________________________________

Телефакс: 				________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): 	________________________________________

Матични број понуђача: 		________________________________________

Шифра делатности: 			________________________________________

Банка и број рачуна: 		________________________________________

Лице одговорно за потписивање  уговора: __________________________________

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

- V.8. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача ___________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

V.9. - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

достављамо податке о подизвођачу:

П О Д А Ц И    О    П О Д И З В О Ђ А Ч У

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА	________________________________________

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ТЕЛЕФОН	________________________________________

ТЕЛ/ФАКС	________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

БРОЈ РАЧУНА	________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	________________________________________

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Попуњава се сагласно члану 80. ЗЈН

Попуњава се у случају да се наступа са подизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

V.10. - ИЗЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

изјављујемо да наступамо са подизвођачем, те у наставку наводимо њихово учешће по вредностима:

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Попуњава се у случају да се наступа са поизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати.

У случају да се не наступа са подитзвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

V.11. - ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

достављамо податке  о  учесницима  у  заједничкој  понуди  групе понуђача:

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди групе понуђача" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке дефинисане у тачки IV.7. Конкурсне документације.

V.12. - ИЗЈАВА ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за -

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

као заступник понуђача ____________________________________________ дајем следећу

(навести назив понуђача)

И З Ј А В У

Понуђач као и његов заступник _____________________________________________ имају

(навести име и презиме заступника)

сертификат за приступ тајним подацима степенован "Поверљиво", издат од Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Владе РС.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: У прилогу изјаве доставити фотокопије предметних сертификата.

V.13. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19

| Врста трошкова | Износ трошкова у динарима |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| УКУПНО: |  |

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења  понуде  сноси  искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа: 	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД"- ЈН БРОЈ 74/19, по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења  уговора)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10% од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

# VI - МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР

- ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

НАРУЧИОЦА:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МО -  Војна пошта 2289 Београд,

(у даљем тексту: наручилац)

кога заступа потпуковник сц Милош Колаковић, дипл.инж.

и

ИЗВОЂАЧА:         	_________________________________________________

(у даљем тексту:  извођач)

кога заступа ______________________________________

текући рачун 	_____________________________________

матични број 	_____________________________________

ПИБ 		_____________________________________

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Конкурсном документацијом за ЈН БРОЈ __________ - услуга "САНАЦИЈА ТОАЛЕТА, СОБЕ ЗА ОДМОР И ПРЕГРАДНОГ ЗИДА У КН-26, КАСАРНА "БАЊИЦА 2", БЕОГРАД", дефинисани су услови ЈН и дата је спецификација радова за које наручилац уступа а извођач прима да изведе наведене радове у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача радова заведене код извођача под бројем ________________ од ___________2019. год. и код наручиоца под бројем __________________ од ___________2019. год, а која је саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Извођач се обавезује да комплетне радове наведене у члану 1. овог Уговора изврши по цени у укупном износу од ______________ динара без ПДВ-а, односно ________________ и словима ___________________________________________________________________ , са урачунатим ПДВ-ом од 20%.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупна цена радова обухватају и трошкове употребе ручног алат, ручног електро алата, вертикални транспорт материјала, помоћну скелу као и сва средства и опрему за рад, добит, трошкове ангажовања радне снаге, таксе, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни преглед и примопредају радова.

Јединичне цене за предметну набавку се уговарају у фиксном износу, коначне су и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Наручилац и извођач уговарају извршење радова по јединици мере из понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна радова, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог Уговора.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Извођач радова је дужан да уз Уговор, као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза достави бланко потписану и оверену меницу регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности и картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Изведени радови, исплаћиваће се путем привремених и окончане ситуације, а према количинама стварно изведених радова у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 2. овог Уговора, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској књизи према уговореним јединичним ценама.

Наручилац је дужан да примљену и неоспорену ситуацију која је у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 2. овог Уговора, исплати у року од 30 дана од дана овере од стране надзорног органа.

Члан 4.

Уколико надзорни орган има примедби на привремену ситуацију, наручилац може одбити исплату исте само у висини вредности радова на које је стављена примедба док се неоспорни део има исплатити  у року предвиђеном члану 5. овог Уговора.

РОКОВИ

Члан 5.

Извођач се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора извести у року од _______ (____________) дана, рачунајући почетак радова од дана увођења извођача у посао по грађевинском дневнику.

Радови се морају почети у року од 30 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Члан 6.

Извођач се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са  следећим  подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Стране држављане не стављати на списак и не доводити на објекте по овом Уговору.

Измена и допуна списка лица могућа је само у изузетним случајевима више силе, стим што је извођач дужан да детаљно образложи насталу потребу за измену и допуну списка лица која ће радити на предметним уговореним радовима.

Измена извођача у погледу имања стручне радне снаге за извршење обавеза по овом Уговору не могу бити основ за продужење рока за реализацију Уговора.

Закашњење у извршењу обавеза извођача по овом Уговору због измене и допуне списка лица иде на терет извођача (чл.16, 17 и 18 овог Уговора у делу Уговорна казна).

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 7.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Уговорени рок из члана 5. став 1. може се продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то :

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес),

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- непредвиђени и накнадни радови за које у време закључења Уговора извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести,

- кашњење у извођењу других радова чије извођење није обавеза извођача а који су у међусобној зависности са предметним радовима.

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Наступање и трајање околности због којих је извођач био спречен да изведе предметне радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 8.

Наручилац за свог надзорног органа одређује __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а извођач радова на градилишту за руководиоца радова одређује ____________________________________________________________________________.

Надзорни орган ће вршити стручни надзор над предметним радовима из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток реализације предметних радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Надзорни орган није овлашћен да у име наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

Одговорни руководиоц радова је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

Члан 9.

Извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску књигу. У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници наручиоца  (надзорни орган) и извршиоца (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Извођач је дужан да прибави и преда наручиоцу атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

Члан 10.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 11.

По завршеним радовима, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је саградио и очисти објекат и градилиште. Све трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси извођач.

За сва оштећења настала приликом вршења радова, извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и извођач, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Члан 13.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака.

Члан 14.

Уколико извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења  која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Члан 15.

Уколико извођач не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани  део новчаних средстава.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 16.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом Уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом Уговору.

Члан 17

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Члан 18.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Извођач гарантује за изведене радове у року од _______ (__________) године. Извођач се обавезује да на дан извршене примопредаје записнички преда гарантне листове за уређаје и опрему уграђене у објекту.

Извођач је дужан да за време гарантног рока, а на позив наручиоца у року од 2 (два) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану на објекту услед лошег рада или неквалитетног материјала.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 20.

Извођач радова се обавезује да чува пословну тајну, при томе нарочито се има у виду: назив објекта, намена и капацитет, ужа локација, као и сва друга сазнања која се могу стећи на објекту или у контакту са појединим лицима.

Извођач се обавезује да примљене пројекте и осталу документацију неће давати на увид и употребу лицима ван војног састава, а ни лицима у његовом саставу, која немају за то потребу.

Извођач је обавезан да забрани приступ на објекте свим лицима ван састава свог предузећа и одговарајућих представника наручиоца, корисника и Војне поште, без посебног овлашћења наручиоца.

Члан 21.

Извођач се обавезује да помоћне радове, које није у стању да сам изведе, неће уступати другим извођачима без предходног одобрења наручиоца.

Члан 22.

Извођач је дужан да приликом извођења радова примењује мере за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.101/05 и 91/15) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр.53/97).

Ако на истом градилишту радове изводи више извођача, сваки извођач предузима мере заштите и обезбеђује сигурност радова које он изводи.

Трошкове спровођења мера из става 1. и 2. овог члана сноси извођач који те мере предузима.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 23.

Извођач је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења и да наручиоца упозори на грешке које примети.

Члан 24.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 25.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 26.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој писаној форми, сагласношћу обе уговорне стране, или применом одредби о вишој сили.

До раскида Уговора између извођача и наручиоца може доћи из објективних разлога, када наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење радова, може радове конзервирати и исплатити извођачу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника наручиоца и извођача радова.

До раскида Уговора може доћи и кад извођач радова не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из Уговора. Наручилац има право да раскине Уговор и наплати меницу добијену од стране извођача као гаранцију за испуњење обавеза извођача по Уговору.

Наручилац може једнострано да раскине Уговор и у следећим случајевима :

- ако надлежни орган забрани даље вршење уговорених радова,

- ако из објективних разлога престане потреба за уговореним радовима,

- ако извођач извршава радове неквалитетно,

- ако извођач не поступа по налозима надзорног органа.

Уколико дође до штете приликом извршења радова због нестручног и лошег извршења истих, надзорни орган може предложити раскид Уговора наредбодавцу наручиоца, а извођач је дужан да о свом трошку наручиоцу надокнади причињену штету.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 27.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу.

Члан 29.

Уговор је израђен у 6 (шест) једнообразних примерака, од којих се 2 (два) примерка достављају извођачу док 4 (четири) примерка задржава наручилац.

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

| ЗА ИЗВОЂАЧА: _____________________ _____________________ | ЗА НАРУЧИОЦА: потпуковник сц Милош Колаковић, дипл.инж. |
| --- | --- |