Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

обликована у 46 партија, (страна  1 до 294 )

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФОРМИРАЊЕ ВБ 2+ СА ДОДАТНИМ МОДУЛИМА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  7/2018

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, на даље Закон) и  подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку број 7/2018

Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима,

обликована у 46 партија, у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Део бр. | Назив |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду |
| 6. | Образац понуде са структуром цене |
| 7. | Модел уговора |
| 8. | Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| 9. | Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке |
| 10. | Образац Изјаве о независној понуди |
| 11. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице |
| 12. | Менично писмо – овлашћење (за озбиљност понуде) |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла) |
| 14. | Образац трошкова припреме понуде |

Н А П О М Е Н А

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Наручилац:	Управа за војно здравство

Адреса: 		Црнотравска 17, 11050 Београд

Мејл адреса:	javne.nabavke.uvz@mod.gov.rs

  - Врста поступка: отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/10 и 107/2012).

  - Предмет јавне набавке број 7/2018 су добра: Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима,  ознака из ОРН 33100000, и то :

|  | Назив партије | Процењена вредност ( дин без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- |
| Партија 1 | Покретни вентилатор – респиратор | 1.368.000,00 |
| Партија 2 | Преносни дефибрилатор | 1.980.000,00 |
| Партија 3 | Комплет за интубацију | 144.730,80 |
| Партија 4 | Комплет за назо – гастричну сонду | 3.600,00 |
| Партија 5 | Преносни елктрични апарат за сукцију | 240.000,00 |
| Партија 6 | Носила за имобилзацију | 360.000,00 |
| Партија 7 | Склопива носила - специјална | 112.000,00 |
| Партија 8 | Склопива – подесива носила | 86.000,00 |
| Партија 9 | Блокови за фиксирање главе | 32.640,00 |
| Партија 10 | Крагна за фиксирање врата | 30.600,00 |
| Партија 11 | Удлаге за фиксирање екстеримета и тела | 64.000,00 |
| Партија 12 | Вакумски мадрац за имобилазцију са везама | 240.480,00 |
| Партија 13 | Траке за осигуравање пацијената на носилима | 9.840,00 |
| Партија 14 | Пулсни оксиметар | 200.000,00 |
| Партија 15 | Маске за вештачко дисање – оживљавање | 2.376,00 |
| Партија 16 | Глукометар ( суви хемијски ) | 7.920,00 |
| Партија 17 | Покретни мерач хемоглобина | 220.000,00 |
| Партија 18 | Уређаји за давање кисеоника | 415.000,00 |
|  | Уређај за терпаију кисеоником са боцама |  |
|  | Мале портабилне боце |  |
| Партија 19 | Осветљење ЛЕД лампе портабилне | 30.000,00 |
| Партија 20 | Портабилне инфузионе пумпе електричне – пуњива батерија | 203.700,00 |
| Партија 21 | Вишелинијски монитор виталних функција | 430.000,00 |
| Партија 22 | Торбе (руксаци) за лекара/техничара/болничара | 72.000,00 |
| Партија 23 | Инхалатор за аеросол терапију | 15.576,00 |
| Партија 24 | Спекулуми за једнократну опрему | 16.560,00 |
| Партија 25 | Лабораторијски инкубатор | 156.000,00 |
| Партија 26 | Офталмоскоп – портабилни | 36.100,00 |
| Партија 27 | Отоскоп – портабилни | 18.048,00 |
| Партија 28 | Блатекс са ноћним судовима | 900.000,00 |
| Партија 29 | Медицински намештај | 640.000,00 |
|  | Параван |  |
|  | Колица терапијска |  |
| Партија 30 | Проктоскоп | 20.000,00 |
| Партија 31 | Материјал за основну дијагностику за торбе ( руксаке ) | 300.000,00 |
| Партија 32 | Ортопедски општи сет бр 1 | 450.000,00 |
| Партија 33 | Систем за трепанацију и сечење костију лобање | 2.800.000,00 |
| Партија 34 | Ортопедски специјални сет бр 1 | 1.250.000,00 |
| Партија 35 | Абдоминални општи сет | 1.050.000,00 |
| Партија 36 | Абдоминални специјални сет | 1.400,000,00 |
| Партија 37 | Гинеколошки општи сет | 800.000,00 |
| Партија 38 | Гинеколошки специјални сет | 900.000,00 |
| Партија 39 | Торакални општи сет | 1.100.000,00 |
| Партија 40 | Торакални специјални сет | 1.820.000,00 |
| Партија 41 | Сет за торакодренажу | 30.000,00 |
| Партија 42 | Оптопедски општи сет бр 2 | 1.000.000,00 |
| Партија 43 | Ортопедски специјални сет бр 2 | 2.155.000,00 |
| Партија 44 | Неурохируршки општи сет | 1.200.000,00 |
| Партија 45 | Неурохируршки специјални сет | 1.320.000,00 |
| Партија 46 | Сет за сечење и бушење костију | 3.500.000,00 |

  - Број партија: 46 партија.

  - Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

  - Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  - Контакт:

- Особа за контакт: вс Зорица Стојановић, дипл.ецц.

- телефон: +381 11 36 09 479; факс: +381 11 3608-834.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Предмет јавне набавке број 7/2018 су добра: Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима,  46  партија:

|  | Назив партије | Процењена вредност ( дин без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- |
| Партија 1 | Покретни вентилатор – респиратор | 1.368.000,00 |
| Партија 2 | Преносни дефибрилатор | 1.980.000,00 |
| Партија 3 | Комплет за интубацију | 144.730,80 |
| Партија 4 | Комплет за назо – гастричну сонду | 3.600,00 |
| Партија 5 | Преносни елктрични апарат за сукцију | 240.000,00 |
| Партија 6 | Носила за имобилзацију | 360.000,00 |
| Партија 7 | Склопива носила - специјална | 112.000,00 |
| Партија 8 | Склопива – подесива носила | 86.000,00 |
| Партија 9 | Блокови за фиксирање главе | 32.640,00 |
| Партија 10 | Крагна за фиксирање врата | 30.600,00 |
| Партија 11 | Удлаге за фиксирање екстериметат и тела | 64.000,00 |
| Партија 12 | Вакумски мадрац за имобилазцију са везама | 240.480,00 |
| Партија 13 | Траке за осигуравање пацијената на носилима | 9.840,00 |
| Партија 14 | Пулсни оксиметар | 200.000,00 |
| Партија 15 | Маске за вештачко дисање – оживљавање | 2.376,00 |
| Партија 16 | Глукометар ( суви хемијски ) | 7.920,00 |
| Партија 17 | Покретни мерач хемоглобина | 220.000,00 |
| Партија 18 | Уређаји за давање кисеоника | 415.000,00 |
|  | Уређај за терпаију кисеоником са боцама |  |
|  | Мале портабилне боце |  |
| Партија 19 | Осветљење ЛЕД лампе портабилне | 30.000,00 |
| Партија 20 | Портабилне инфузионе пумпе електричне – пуњива батерија | 203.700,00 |
| Партија 21 | Вишелинијски монитор виталних функција | 430.000,00 |
| Партија 22 | Торбе (руксаци) за лекара/техничара/болничара | 72.000,00 |
| Партија 23 | Инхалатор за аеросол терапију | 15.576,00 |
| Партија 24 | Спекулуми за једнократну опрему | 16.560,00 |
| Партија 25 | Лабораторијски инкубатор | 156.000,00 |
| Партија 26 | Офталмоскоп – портабилни | 36.100,00 |
| Партија 27 | Отоскоп – портабилни | 18.048,00 |
| Партија 28 | Блатекс са ноћним судовима | 900.000,00 |
| Партија 29 | Медицински намештај | 640.000,00 |
|  | Параван |  |
|  | Колица терапијска |  |
| Партија 30 | Проктоскоп | 20.000,00 |
| Партија 31 | Материјал за основну дијагностику за торбе ( руксаке ) | 300.000,00 |
| Партија 32 | Оптопедски општи сет бр 1 | 450.000,00 |
| Партија 33 | Систем за трепанацију и сечење костију лобање | 2.800.000,00 |
| Партија 34 | Ортопедски специјални бр 1 | 1.250.000,00 |
| Партија 35 | Абдоминални општи сет | 1.050.000,00 |
| Партија 36 | Абдоминални специјални сет | 1.400,000,00 |
| Партија 37 | Гинеколошки општи сет | 800.000,00 |
| Партија 38 | Гинеколошки специјални сет | 900.000,00 |
| Партија 39 | Торакални општи сет | 1.100.000,00 |
| Партија 40 | Торакални специјални сет | 1.820.000,00 |
| Партија 41 | Сет за торакодренажу | 30.000,00 |
| Партија 42 | Оптопедски општи сет бр 2 | 1.000.000,00 |
| Партија 43 | Ортопедски специјални сет бр 2 | 2.155.000,00 |
| Партија 44 | Неурохируршки општи сет | 1.200.000,00 |
| Партија 45 | Неурохируршки специјални сет | 1.320.000,00 |
| Партија 46 | Сет за сечење и бушење костију | 3.500.000,00 |

  - Ознака из Општег речника набавки: 33100000

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

  - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке. Понуђено добро мора да испуни техничке карактеристике из конкурсне документације. У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач је у обавези да достави несумњив и неспоран доказ (један или више доле наведених) у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:

1) оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.

Уколико у приложеним доказима (наведеним под 1) нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити:

2)копија оригиналне изјаве произвођача или инозаступника за Европу  да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве

или

3)Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике).

У случају да понуђач уз понуду не достави напред наведене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Рок и место испоруке: испорука уговореног добра биће извршена у просторијама крајњег корисника  на адреси Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд, контакт особа пп Зоран Марковић +381 64 87 43 168.

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у календарским данима.

Рок за испоруку (квантитативни пријем)  не сме бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 2 дана од дана квантитативне испоруке, осим за партију 28 где квантитативни пријем не сме бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора, а квалитативни пријем не сме бити дужи од 5 дана од дана квантитативне испоруке.

У случају да понуђени рок испоруке (квантитативни пријем) и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Квалитет: Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама и да поседују: партије 1-17, 18 за протокомер, овлаживач, маску и редуцир притиска, 20,21,23,24,26,27,28, 30- 46  важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а

Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27,28,30  треба да буде најмање 24 месеца од дана завођења записника о квалитативном пријему, а за партије 32-46 гарантни рок треба да буде најмање 12 месеци од завођења записника о квалитативном пријему. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива

  - Квантитативни и квалитативни пријем и обука крајњих корисника и лица техничке струке

Квантитативни и квалитативни  пријем  вршиће пријемна комисија крајњег корисника.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара  у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца  ће за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28 извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и два лица техничке струке ООд СЛо ВМА  за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

  - Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац  је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у  обавези  да пошаље своју писану рекламацију испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Уколико је сервис на територији Централноафричке Републике или земаља у окружењу, Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације, а уколико је сервис на територији РС Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема обавештења о допремању опреме на Војномедицинку академију. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника  до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да испоручилац  не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

  - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке за партије партије 1-17, 18 за протокомер, овлаживач, маску и редуцир притиска, 20,21, 23,24,26,27, 28, 30-46  (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);

    - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

    - Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

-за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016.  годину које није негативно;

-за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016.годину;

    - Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије за партије  1,2,5,14,16,17,20 и 21, а уколико произвођач има сервис на територији на којој ће се користити опрема одржавање ће вршити тамношњи сервис на лицу места,уколико нема  одржавање ће се вршити у Србији, а за партије 23,25,26,27 и 28 да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сервисере о обучености за опрему која се нуди. Уколико произвођач има сервис на територији на којој ће се користити опрема одржавање ће вршити тамношњи сервис на лицу места,уколико нема  одржавање ће се вршити у Србији

- да партије 1-17, 18 за протокомер, овлаживач, маску и редуцир притиска, 20,21, 23,24,26,27,28, 30-46  поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а.

- да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28

- да достави изјаву  да ће приликом испоруке доставити за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника:  на српском и енглеском језику у папирном облику  по два примерка

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском  и српском језику у папирном облику по два примерка

-да понуђена добра испуњавају све захтеве прописане конкурсном документацијом

Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

- понуђач поседује сервис,

- један члан групе у заједничкој понуди поседује сервис и,

- подизвођач поседује сервис.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1 и 4.2.2).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда;

Напомена: Како су подаци из регистра АПР јавно доступни на интернет страници АПРа понуђач није дужан да достави овај доказ.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Д о к а з

Правна лица:

1)	Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2)	Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3)	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља за партије 1-17, 18 за протокомер, овлаживач, маску и редуцир притиска, 20,21,23,24,26,27,28, 30-46  . Дозвола мора бити важећа.

    - Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014, 2015. и 2016. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године ( 2014, 2015. и 2016. година) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године ( 2014, 2015. и 2016.  година).

И Л И

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) 2014, 2015. и 2016. годину (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2016.годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2016.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину.

    - Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Изјаву понуђача да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије за партије  1,2,5,14,16,17,20 и 21, а уколико произвођач има сервис на територији на којој ће се користити опрема одржавање ће вршити тамношњи сервис на лицу места,уколико нема  одржавање ће се вршити у Србији, а за партије 23,25,26,27 и 28 да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сервисере о обучености за опрему која се нуди. Уколико произвођач има сервис на територији на којој ће се користити опрема одржавање ће вршити тамношњи сервис на лицу места,уколико нема  одржавање ће се вршити у Србији

- Изјаву произвођача ( доставља понуђач ) да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28

- Изјаву понуђача  да ће приликом испоруке доставити за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника:  на српском и енглеском језику у папирном облику  по два примерка

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском  и српском језику у папирном облику по два примерка

- Фотокопије

за партије 1-17, 18 за протокомер, овлаживач, маску и редуцир притиска, 20,21,23,24,26,27,28, 30-46  важећег Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а

оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Уколико у приложеним доказима нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити: копију оригиналне изјаве произвођача или инозаступника за Европу  да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику (у изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве) или Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике)

- Доказе о испуњавању захтеваних стандарда.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.2 доставља се само уколико је подизвођач овлашћени сервис.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона). али је дужан да достави изјаву у којој то наводи.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, сертификати овлашћених сервисера, проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и докази о испуњености услова квалитета могу бити на енглеском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у „word formatu“.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Управа за војно здравство, Црнотравска 17, Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку број 7/2018 УВЗ– Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима - партија ____- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и по окончању поступка биће враћена понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

    - Фотокопије за партије 1-17, 18 за протокомер, овлаживач, маску и редуцир притиска, 20,21,22, 23,24,26,27,28, 30-46  важећег Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а

    - Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији – оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Уколико у приложеним доказима нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити: копију оригиналне изјаве произвођача или инозаступника за Европу  да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику (у изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве) или Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике) и доказ о испуњавању захтеваних стандарда

    - Изјаву понуђача да да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије за партије  1,2,5,14,16,17,20 и 21, а уколико произвођач има сервис на територији на којој ће се користити опрема одржавање ће вршити тамношњи сервис на лицу места,уколико нема  одржавање ће се вршити у Србији, а за партије 23,25,26,27 и 28 да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сервисере о обучености за опрему која се нуди. Уколико произвођач има сервис на територији на којој ће се користити опрема одржавање ће вршити тамношњи сервис на лицу места,уколико нема  одржавање ће се вршити у Србији

    - Изјава произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28

    - Изјаву понуђача да ће приликом испоруке доставити:

за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника:  на српском и енглеском језику у папирном облику  по два примерка

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском  и српском језику у папирном облику по два примерка

.

    - Модел уговора.

    - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла – меницу;

    - Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу,

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

- Менично писмо – овлашћење у 2 примерка.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације),

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11000 Београд

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 7/2018:

Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 7/2018:

Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 7/2018:

Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 7/2018:

Медицинска опрема за формирање ВБ 2+ са додатним модулима -НЕ ОТВАРАТИ''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

    - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка , односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

    - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке; Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

    - Цена

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

    - Начин и рок плаћања

Наручилац ће испоручену опрему платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља Испоручилац, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара. Уколико Испоручилац  не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

    - Место и рок испоруке

Испорука уговореног добра биће извршена у просторијама ВМА. Рок испоруке и рок квалитативног пријема, морају бити изражени у календарским данима.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара  у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.3. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца  ће за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28 извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и два лица техничке струке ООд СЛо ВМА  за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести крајњег корисника наручиоца – ВМА о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе

Уколико је рок за квантитативни и квалитативни пријем  дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

    - Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане

Гарантни рок понуђених тј. уговорених добара треба да буде у роковима предвиђеним тачком 3.3. Прилога 3. конкурсне документације. Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно испоручилац у гарантном року, о свом трошку. У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року од 7 дана, Испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, Испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у  обавези  да пошаље своју писану рекламацију испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Уколико је сервис на територији Централноафричке Републике или земаља у окружењу, Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације, а уколико је сервис на територији РС Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема обавештења о допремању опреме на Војномедицинку академију. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника  до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да испоручилац  не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

    - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати исту.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде  и заштити животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама   меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично писмо - овлашћење у два примерка да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

- Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично овлашћење (само потписано и оверено печатом), у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора меницу, без сагласности Испоручиоца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВа.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора и истека гарантног рока.

Испоручилац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора и истека гарантног рока, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА:	Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11000 Београд, или путем факса бр. 3608-834, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се путем факса са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 7/2018 УВЗ''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде односно додела уговора за обе партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом ценом, наручилац ће применити помоћне критеријуме – краћи рок испоруке, дужа опција понуде, жреб – према наведеном редоследу.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда-пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 1

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 1)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 1)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 1)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike - Pokretni ventilator-respirator ( uredjaj za vestacko disanje ) |  |  |  |
| 1.1. | za intenzivnu negu koji se koristi prilikom transporta pacijenata ambulantnim vozilima, helikopterima i avionima |  |  |  |
| 1.2. | Opseg frekvence od 5 do 40 BPM ili šire |  |  |  |
| 1.3. | Protok 2-20 l/min ili više |  |  |  |
| 1.4. | Koncentracija kiseonika od 60% ili manje do 100%. |  |  |  |
| 1.5. | Trajanje baterije oko 3h ili više bez bez dopunjavanja. |  |  |  |
| 1.6. | Radi uz pomoć komprimovanog vazduha ili nezavisno. |  |  |  |
| 1.7. | Kućište je otporno na udarce, prodor prljavštine i vlage. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 2

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 2)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 2)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 2)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Prenosni defibrilator sa integrisanim viselinijskim monitorom vitalnih funkcija |  |  |  |
| 1.1. | Acti-Biphasic tehnologija |  |  |  |
| 1.2. | Veliki 6.5 inch COLOR TFT displejsa max 4 krivulje. |  |  |  |
| 1.3. | Termičkištampač; |  |  |  |
| 1.4. | Detekcijapejsinga; |  |  |  |
| 1.5. | Indikator kontakta; |  |  |  |
| 1.6. | AED sa kontinualnom analizom VF |  |  |  |
| 1.7. | Višeparametarski monitoring EKG, SpO2, CO2, NIBP |  |  |  |
| 1.8. | Brzo punjenje energije; |  |  |  |
| 1.9. | Brz oporavak EKG linije; |  |  |  |
| 1.10. | Mrežno ili baterijsko napajanje; |  |  |  |
| 1.11 | Testiranje sposobnosti baterije; |  |  |  |
| 1.12. | Memorisanje događaja; |  |  |  |
| 1.13. | Standardni pribor: baterija, 3ch EKG kabl i kabal za napajanje; |  |  |  |
| 1.14 | Radna temperatura: -5 do 45 °C, helikopterski transport |  |  |  |
| 1.15 | Snimanje zvuka okoline, vizuelni vodič; |  |  |  |
| 1.16 | Indikator za periodični dnevni i mesečni Self-test. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 3

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 3)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 3)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 3)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 3

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Komplet za intubaciju |  |  |  |
| 1.1. | McIntosh Laringoskop 3 F.O. |  |  |  |
| 1.2. | s/s špatule N 1, 2, 3 |  |  |  |
| 1.3. | Metalna ručka laringoskopa 1 |  |  |  |
| 1.4. | Magill forceps 2 |  |  |  |
| 1.5. | Forceps za pridržavanje jezika 1 |  |  |  |
| 1.6. | Guedel cannula 5 |  |  |  |
| 1.7. | Otvarač usta 1 |  |  |  |
| 1.8. | Makaze cm 14.5 1 |  |  |  |
| 1.9. | Endotrahijalne cevi– 4 veličine |  |  |  |
| 1.10. | Intubaciona torba |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 4

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 4)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 4)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 4)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 4

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Komplet nazogastrična sonda |  |  |  |
| 1.1. | Za nazogastričnu ishranu i aspiraciju. |  |  |  |
| 1.2. | Izrađena od netoksičnog medicinskog PVC-a. |  |  |  |
| 1.3. | Distalni kraj sonde (vrh) je zatvoren, mek i zaobljen, sa četiri bočna otvora. |  |  |  |
| 1.4. | Oznake na 40cm, 45cm, 50cm, 55cm i 60cm od distalnog kraja; |  |  |  |
| 1.5. | Standardni levkasti konektor na proksimalnom kraju ; |  |  |  |
| 1.6. | Sa ili bez utisnute kontrastne linije; |  |  |  |
| 1.7. | Dužina: 110cm |  |  |  |
| 1.8. | Sterilno, pojedinačno pakovano; |  |  |  |
| 1.9. | Za jednokratnu upotrebu. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 5

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 5)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 5)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 5)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 5

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Prenosni električni aparat za sukciju sa akumulatorom |  |  |  |
| 1.1. | Prenosiv. |  |  |  |
| 1.2. | Napaja se na 230V AC ili 12V DC i poseduje akumulatorske baterije od 12V DC. Automatsko punjenje baterija. |  |  |  |
| 1.3. | Protok oko 36lit/min. |  |  |  |
| 1.4. | Vakum podesiv preko vakumskog pokazivača na spoljnoj strani uređaja. |  |  |  |
| 1.5. | Kućište od visokootporne plastike sa drškom za prenošenje. |  |  |  |
| 1.6. | Poseduje postolje za rad u bolničkim uslovima. |  |  |  |
| 1.7. | Sadrži polikarbonatnu autoklavibilnu posudu od 1ili 2 litrasa bezbednosnim poklopcem za slučaj prepunjenosti i antibakterijskim filterima. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 6

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 6)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 6)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 6)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 4 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 6

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Nosila za imobilizaciju sa vakuumskim dušecima |  |  |  |
| 1.1. | Vakumski dušek je napravljen od Termoplastičnog poliuretana (TPU) laminatizovanog najlon materijala koji je otporan na trenje i zadržava visoke perfomanse visokim i niskim temperaturama. |  |  |  |
| 1.2. | Poseduje 7 nezavisnih unutrašnjih komora. |  |  |  |
| 1.3. | poseduje 12 ručki. |  |  |  |
| 1.4. | Ventil onemogućava curenje vazduha. |  |  |  |
| 1.5. | Ventil ima sigurnosni zatvarač koji ga štiti. |  |  |  |
| 1.6. | Ima četiri kaiša za pacijente sa zakopčavanjem. |  |  |  |
| 1.7. | Poseduje vakum pumpu. |  |  |  |
| 1.8. | Dimenzije 205x100x5 cm, težina 7,5 kg i nosivost minimalno 150 kg. |  |  |  |
| 1.9. | Poseduje rezervnu vakum pumpu, set za lepljenje i torbu za nošenje. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 7

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 7)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 7)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 7)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 7

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Sklopiva nosila, za upotrebu i fiksaciju u avionu (Scoop strecher) |  |  |  |
| 1.1. | za transport pomoću strečera bez pomeranja. |  |  |  |
| 1.2. | Deli se u dva dela i sastavlja po pozicioniranju ispod pacijenta. |  |  |  |
| 1.3. | Izrađeno od anodizovanog aluminijuma sa mehanizmom za automatsko zaključavanje. |  |  |  |
| 1.4 | Opremljeno sa tri trake za imobilizaciju. |  |  |  |
| 1.5 | Podesive dužine. |  |  |  |
| 1.6 | Upakovano u torbi sa ručkama za nošenje. |  |  |  |
| 1.7 | Dimenzije: širina 43 cm, dužina 200 cm, visina 7 cm, nosivost 170 kg, težina 10 kg. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 8

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 8)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 8)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 8)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 8

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Sklopiva-podesiva nosila |  |  |  |
| 1.1. | Bolesnička nosila za evakuaciju sa metalnim ramom, sklopiva, |  |  |  |
| 1.2. | dimenzije 2115x500 mm, |  |  |  |
| 1.3. | težine do 5 kg, aluminijumska. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 9

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 9)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 9)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 9)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 9

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opste karakteristike: Blokovi za fiksiranje glave |  |  |  |
| 1.1. | Imobiliše cervikalnu regiju bočno u odnosu na sve vrste spinalnih daski. Podržava pozicioniranu glavu sa čičak zatvaranjem, |  |  |  |
| 1.2. | meko punjenje za bradu i traku za čelo. Lako za održavanje. |  |  |  |
| 1.3. | Veliki otvori oko ušiju za lakšu observaciju. |  |  |  |
| 1.4. | Propusno za X-zrake. Poseduje torbicu. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 10

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 10)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 10)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 10)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 10

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Kragna za fiksiranje vrata |  |  |  |
| 1.1. | Napravljene u jednom komadu sa Velkro zatvaračima koji su kodovani bojom. |  |  |  |
| 1.2. | Materijal od koga su napravljene propušta X-zrake. |  |  |  |
| 1.3. | Podloga za bradu je široka i obložena penom. |  |  |  |
| 1.4. | Poseduje širok otvor za intubaciju. |  |  |  |
| 1.5. | Zadnji ventilacioni panel. |  |  |  |
| 1.6. | Veličina za odrasle. |  |  |  |
| 1.7. | Torba za nošenje i skladištenje. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 11

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 11)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 11)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 11)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 11

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Udlage za fiksiranje ekstremiteta i tela |  |  |  |
| 1.1. | Komplet udlage od neoprena, sa aluminijumskim otiscima za imobilizaciju gornjih i donjih ekstremiteta. |  |  |  |
| 1.2. | Svaka udlaga može da se poveže sa drugom uzdužno ili poprečno za imobilizaciju dužih regiona. |  |  |  |
| 1.3. | Aluminijumski otisci mogu da se savijaju u željeni oblik. |  |  |  |
| 1.4. | Set se sastoji od pet sortiranih udlaga sa torbom za nošenje. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 12

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 12)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 12)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 12)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 6 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 12

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Vakuumski madrac za imobilizaciju sa vezama |  |  |  |
| 1.1. | Obezbeđuje privremenu fiksaciju, imobilizaciju i podršku pacijentu bez pritiska na mesto povrede. |  |  |  |
| 1.2. | Ventil za priključak vakuum pumpe je lako uočljiv i nalazi se lako po mraku. |  |  |  |
| 1.3. | Poseduje vakuum pumpu. |  |  |  |
| 1.4. | Kompatibilan sa rentgen zracima, skenerom i magnetnom rezonancom. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 13

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 13)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 13)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 13)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 13

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Trake za osiguranje bolesnika na nosilima-kaiševi za fiksaciju |  |  |  |
| 1.1. | Remen za bolesnička nosila sa krajevima koji se zakopčavaju. |  |  |  |
| 1.2. | Dolaze upakovani u torbi za nošenje |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 14

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 14)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 14)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 14)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 14

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Pulsni oksimetar |  |  |  |
| 1.1. | Merenje saturacije (SPO2) i srčane frekvencije. |  |  |  |
| 1.2. | Poseduje vizuelnii zvučni alarm sa podesivim nivoom |  |  |  |
| 1.3. | Ima 2,8’’ TFT LCD monitor u boji sa grafičkim i numeričkim prikazom |  |  |  |
| 1.4. | Na monitoru se prikazuju vrednosti srčane frekvence, SpO2, pulsni talas i nivo alarma |  |  |  |
| 1.5. | Ima 72 sata trend memorije |  |  |  |
| 1.6. | Poseduje ugrađenu punjivu Li Ion bateriju, sa radnom autonomijom od 3 sata |  |  |  |
| 1.7. | Preciznost prikaza saturacije 70 ~ 100% ( + - 2% ) |  |  |  |
| 1.8. | Opseg merenja pulsa: 30 ~ 300 bpm (+ - 2% ) |  |  |  |
| 1.9. | Napajanje: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz |  |  |  |
| 1.10. | Baterija-: Li - Ion 3,7 V, 1130 mAh |  |  |  |
| 1.11 | Prenos podataka vrši se preko USB-a |  |  |  |
| 1.12 | Standardni dodaci: senyor za prst(štipaljka) za odrasle |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 15

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 15)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 15)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 15)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 15

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Maske za veštačko disanje/oživljavanje |  |  |  |
| 1.1. | Neinvazivna, lateks free maska sa integrisanim ventilom koji onemogućuje vraćanje vazduha |  |  |  |
| 1.2. | Poseduje filter koji onemogućava kontakt sa licem pacijenta kada se izvodi disanje usta na usta. |  |  |  |
| 1.3. | Pakuje se u kompaktnu plastičnu kutiju sa savitljivom cevi za lakšu upotrebu. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 16

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 16)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 16)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 16)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 16

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Glukometar |  |  |  |
| 1.1. | Aparat napredne biosenzorske tehnologije, jedna kap sveže kapilarne krvi (zapremine 1 μl) dovoljna za određivanje koncentracije glukoze u krvi za 6 sekundi. Uzorci krvi se mogu uzimati iz prsta, dlana i podlaktice. |  |  |  |
| 1.2. | Precizno, jednostavno i brzo merenje |  |  |  |
| 1.3. | Automatsko kodiranje aparata (ne zahteva promenu koda) |  |  |  |
| 1.4. | Rok upotrebe test traka: najmanje 6 meseci od otvaranja pakovanja traka |  |  |  |
| 1.5. | Memorija: najmanje 300 rezultata merenja |  |  |  |
| 1.6. | Prosečne vrednosti rezultata merenja za 7, 14 i 30 dana |  |  |  |
| 1.7. | Opseg merenja koncentracije glukoze: 1.1 - 33.3 mmol/l |  |  |  |
| 1.8. | Automatsko isključivanje posle 1.5 minuta nekorišćenja |  |  |  |
| 1.9. | Sadržaj: aparat, test trake (1/50 komada), podesiva autolanceta, 10 lanceta (iglica), baterija od 3V, torbica za čuvanje i nošenje aparata, uputstva za upotrebu: aparata, lanceta i test traka; dnevnik merenja. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 17

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 17)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 17)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 17)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 17

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Pokretni merač hemoglobina |  |  |  |
| 1.1. | Uzorak: Kapilarna, venska ili arterijska puna krv. Zapremina uzorka 10ul |  |  |  |
| 1.2. | Merenje na dvostrukim talasnim dužinama kako bi se kompenzovala zamućenost. |  |  |  |
| 1.3. | Merni opseg 0-256 g / L (0-25,6 g / dL, 0-15,9 mmol / L). Vreme merenja 15-69 sekundi |  |  |  |
| 1.4. | Sistem je fabrički kalibrisan i ne zahteva naknadnu kalibraciju. |  |  |  |
| 1.5. | Jedinice mere g / dL |  |  |  |
| 1.6. | Pamti do 600 rezultata testova. |  |  |  |
| 1.7. | Podaci se mogu prenostiti na spoljašnji štampač ili PC. |  |  |  |
| 1.8. | Napajanje četiri AA baterije dovoljno za 4000 analiza |  |  |  |
| 1.9. | Adapter za napajanje |  |  |  |
| 1.10. | Kontrola kvaliteta: Automatska interna kontrola kvaliteta – samotestiranje |  |  |  |
| 1.11 | Mikrokivete, 200 kiveta |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 18

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 18)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | 5 |  |
| 1.2 |  |  | 10 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 18)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 18)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 18

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Uredjaji za davanje kiseonika |  |  |  |
| 1.1. | Уређај за терапију кисеоником (редукциони вентил, овлаживач ваздуха, црево и маска) са боцама за кисеоник |  |  |  |
|  | Boce za medicinski kiseonik u kompletu: |  |  |  |
|  | sa sistemom ventil |  |  |  |
|  | reducir pritiska |  |  |  |
|  | protokomer za doziranje |  |  |  |
|  | kapacitet boce je tri litra |  |  |  |
|  | bezbednosni ventil |  |  |  |
|  | izvod za crevo 6 mm |  |  |  |
|  | konekcija za punjenje |  |  |  |
|  | boca je napunjena kiseonikom, i uz nju ide pribor (ovlaživač sa metalnim navojem koji se steriliše u autoklavu) i maska |  |  |  |
| 1.2 | Мале портабилне боце за кисеоник од три литра са системом вентил и редуциром притиска |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 19

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 19)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 19)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 19)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 4 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 19

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Osvetljenje, portabilne LED lampe |  |  |  |
| 1.1. | Lampa poseduje bateriju punjivu naizmeničnom ili jednosmernom strujom |  |  |  |
| 1.2. | LED diode svetlost visokog intenziteta svetlosti najmanje 1200 mcad, ukupne svetlosne snage najmanje 150lum |  |  |  |
| 1.3 | Autonomija baterije najmanje 3 h. |  |  |  |
| 1.4. | Ima ručku za nošenje, može se postaviti vertikalno na podlogu |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 20

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 20)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 20)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 20)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 20

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Portabilne infuzione pumpe električna-punjiva baterija |  |  |  |
| 1.1. | Kolor ekran i control panel sa numeričkom tastaturom |  |  |  |
| 1.2. | Mogućnost zadržavanja vene otvorenom i posle isteka infuzije automatskim prebacivanjem na režim (K.V.O.) podesiv od 1-10 ml/sat |  |  |  |
| 1.3. | Mogućnost zaključavanja tastature u određenom modu |  |  |  |
| 1.4. | Program za podešavanje dinamike protoka, isporučeni volumen infuzije i količine leka i ukupnog vremena infuzije |  |  |  |
| 1.5. | Mogućnost zadržavanja u memoriji zadnjeg podešavanja parametara |  |  |  |
| 1.6. | Prikaz na displeju preostalog vremena za infuziju |  |  |  |
| 1.7. | Funkcija alarma koji se ponavlja |  |  |  |
| 1.8. | Pumpa radi po linearnom, peristaltičkom principuiima |  |  |  |
| 1.9. | program za samotestiranje |  |  |  |
| 1.10. | Otvoren system za infuzione setove za vise brendova (preko 10 brendova) |  |  |  |
| 1.11 | Tri nivoa jačine alarma |  |  |  |
| 1.12 | Devet različith nivoa okluzije (4,5-14,5 psi) |  |  |  |
| 1.13 | Podesiv nivotečnosti za pročišćavanjesistema, od 1-1000 ml/sat |  |  |  |
| 1.14 | Program za podešavanje korišćenja bolusa : ON/OFF, 1-9999 ml, 1-1000 ml/sat |  |  |  |
| 1.15 | Iz memorije je moguće izvući 10 zadnjih zapamćenih podataka |  |  |  |
| 1.15 | Spoljni brojačkapi (opcija) |  |  |  |
| 1.16 | Pumpa može biti povezana sa sistemom za pozivanje med. osoblja |  |  |  |
| 1.17 | Mogućnost povezivanja sacentralnim PC sistemom za praćenje (Opcija) |  |  |  |
| 1.18 | Opseg protoka pumpe: 0,1-1000 ml |  |  |  |
| 1.19 | Količina tečnosti za isporuku: 1-9999 ml |  |  |  |
| 1.20 | Alarm za : vazduh u sistemu, okluziju, grešku u protoku, završenu infuziju, otvorena vratanca na pumpi, ispražnjenu bateriju, kvar u aparatu |  |  |  |
| 1.21 | Napajanje : AC 110/230 V, 50/60 Hz ili DC 9,6V, DC 12/24V, 2A Baterija: punjiva, za najmanje 4 sata neprekidnog rada |  |  |  |
| 1.22 | Radno okruženje : temp 10-40˚C, vlažnost 30-85% |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 21

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 21)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 21)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 21)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 21

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Višelinijski monitor vitalnih funkcija |  |  |  |
| 1.1. | Kolor LCD ekran, oko 10,4” visokerezolucije (800x600) |  |  |  |
| 1.2. | Parametri: EKG, SPO2, NIBP, RESP, 2 TEMP, 2 IBP (standard) termalni printer |  |  |  |
| 1.3. | Rasponi merenja za: SPO2: 0-100% Respiracija: 0-200rpm NIBP: 0-300mmHg odrasli IBP: 50-300mmHg EtCO2: 0-99% Temperatura:0-50oC |  |  |  |
| 1.4. | 6 različitih načina prikaza na ekranu |  |  |  |
| 1.5. | Mogucnost ispisa u 10nivoa |  |  |  |
| 1.6. | Kompletan EKG sa 7 odvoda (12 opciono) ianalizom ST segmenta |  |  |  |
| 1.7. | Analiza 13 vrsta aritmija i pace-maker detekcija |  |  |  |
| 1.8. | Memorija : 7 dana tabelarnog i grafickog prikaza |  |  |  |
| 1.9. | EKG izveštaj, Mini trend, ICO, NIBP STAT, NIBP VENOUS STAT, OXY-CRG, podaci o pacijentu, Temp TD |  |  |  |
| 1.10. | Mogucnost povezivanja sa PC preko RS-232 porta, VGA port, LAN port i mogucnost nadogradnje SD karticom. |  |  |  |
| 1.11 | Mogucnost bezicnog povezivanja |  |  |  |
| 1.12 | EtCO2 modul: microstream, mainstream isidestream (Respironics) |  |  |  |
| 1.13 | Napajanje: strujno ili baterijsko (Li-ion) 4 sata. |  |  |  |
| 1.14 | Pakovanje sadrzii 3-zilni EKG kabl, pak.samolepivih elektroda, SpO2 senzor sa kablom, konektor imanzetnu za NIBP, strujni kabl za napajanje i temperaturna sonda. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 22

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 22)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 22)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 22)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 6 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 22

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Torbe ( ruksaci ) za lekara/tehničara/bolničara |  |  |  |
| 1.1. | Ruksak sa unutrašnjim pregradama. |  |  |  |
| 1.2. | Otporan na vodu, može da se pere. |  |  |  |
| 1.3. | Otporan na standardne dezinficijense. |  |  |  |
| 1.4. | Poseduje visoko rezistentni ZIP. |  |  |  |
| 1.5. | Otporan na temperature od minus 30 do 70 oC, otporan na plamen |  |  |  |
| 1.6. | Pojačane ručke i kaiševi za nošenje preko ramena. |  |  |  |
| 1.7. | Spoljašnje trake od reflektujućeg materijala. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 23

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 23)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 23)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 23)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 23

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Inhalator za aerosol terapiju |  |  |  |
| 1.1. | Radni napon: 220-230 V - 50/60 Hz |  |  |  |
| 1.2. | Max pritisak: najmanje 250 kPa (2.5 bar) |  |  |  |
| 1.3. | Protok vazduha: najmanje 15 l/min |  |  |  |
| 1.4. | Radni pritisak: 130 kPa (1.30 bar) |  |  |  |
| 1.5. | Radni protok vazduha: 5.2 l/min at 130 kPa |  |  |  |
| 1.6. | Nebulazicioni odnos: najmanje 0.35 ml/min sa 4 ml rastvorom |  |  |  |
| 1.7. | MMAD: 3.25 μm GSD: najmanje 2.11 |  |  |  |
| 1.8. | Maska za odrasle i decu |  |  |  |
| 1.9. | Cev i filter za vazduh |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 24

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 24)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 24)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 24)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 200 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 24

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Spekulum za jednokratnu upotrebu |  |  |  |
| 1.1. | Spekulum za jednokratnu upotrebu sa dodatkom za podešavanje. |  |  |  |
| 1.2. | Napravljen od prozirnog netoksičnog materijala |  |  |  |
| 1.3. | Pakovani u providne vakumske kese sterilisane etilen-oksidom. |  |  |  |
| 1.4. | Sterilnost je garantovana na pakovanju. |  |  |  |
| 1.5. | Dostupne u tri veličine: mali (50), srednji (100) i veliki (50). |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 25

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 25)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 25)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 25)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 35 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 25

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Laboratorijski inkubator |  |  |  |
| 1.1. | Radi na temperaturi od 5 do 40 oC i pri vlažnosti do 80%, bez kondenzacije. |  |  |  |
| 1.2. | Poseduje TFT displej, tajmer okvirno od 1 min do 99 dana. |  |  |  |
| 1.3. | Temperaturni opseg min 5 a max 80 oC. |  |  |  |
| 1.4. | Proces inkubacije počinje od momenta kada se dostigne programirana temparatura. |  |  |  |
| 1.5. | Parametri za podešavanje su: temperatura (C ili F), položaj otvora za vazduh, programiranje vremena. |  |  |  |
| 1.6. | Prirodno odvođenje temperature. |  |  |  |
| 1.7. | Vrata su od nerđajućeg čelika sa zaključavanjem, rešetka od čelika koja je elektropolirana, unutrašnja vrata su staklena. Radi na 220 V. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 26

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 26)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 26)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 26)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 26

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Oftalmoskop portabilni |  |  |  |
| 1.1. | Sa Gullstrand principom sa asferičnom optikom (razdvajanje snopa za osvetljenje i observaciju). |  |  |  |
| 1.2. | Refleks rožnjače i irisa eliminisan. |  |  |  |
| 1.3. | Daje belo svetlo. |  |  |  |
| 1.4. | Opseg sočiva: oko 28 sočiva od -36 d do +38 d. |  |  |  |
| 1.5. | poseduje sliz aperturu, fiksacionu zvezdu, kobolt plavi filter i red-free filter za bolji kontrast. |  |  |  |
| 1.6. | Višeslojno pregledno staklo i mogućnost komotnog rotiranja instrumenta u svakom položaju. |  |  |  |
| 1.7. | Isporučuje se u zaštitnoj kutiji. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 27

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 27)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 27)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 27)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 27

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Otoskop - portabilni |  |  |  |
| 1.1. | Uvećanje 3 do 4 puta. |  |  |  |
| 1.2. | Metalno kućište i optika su otporni na ogrebotine. |  |  |  |
| 1.3. | Omogućeno lako sklanjanje optičkog sistema. |  |  |  |
| 1.4. | Omogućava testiranje bubne opne. |  |  |  |
| 1.5. | Napaja se sa baterijama tipa AA. |  |  |  |
| 1.6. | Isporučuje se sa dodacima za jednokratnu upotrebu. |  |  |  |
| 1.7. | U kompletu može da sleduju: držač laringealnog ogledala, špatula za jezik, držač špatule za jezik, podešavajući nosni spekulum. |  |  |  |
| 1.8. | Nalazi se u zaštitnoj kutiji. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 28

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 28)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 28)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и 2 лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВ-ом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 35 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 24 месеца од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 28)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 35 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 28

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Blateks sa noćnim sudovima |  |  |  |
| 1.1. | Spoljašnja obloga i unutarnja komora od nerđajućeg čelika AISI 304 |  |  |  |
| 1.2. | Komora izrađena vučenjem |  |  |  |
| 1.3. | Konstrukcija sa duplim zidom sa termo-akustičnom izolacijom |  |  |  |
| 1.4. | Hermetičko zaptivanje vrata silikonskim zaptivačem |  |  |  |
| 1.5. | ručno otvaranje vrata i automatsko zaključavanje |  |  |  |
| 1.6. | Termička dezinfekcija pomoću pare proizvedene ugrađenim parogeneratorom snage min 2.7 kW |  |  |  |
| 1.7. | PT1000 temperaturni senzor u komori za pranje |  |  |  |
| 1.8. | Automatski sistem za dezinfekciju vode koja se koristi u finalnom ispiranju da bi se ohladila unutarnja komora pre izbacivanja vode da bi se sprečila mikrobiološka kontaminacija po standardu EN ISO 15883-1 5.3.2.5 |  |  |  |
| 1.9. | Mikroprocesorsko upravljanje |  |  |  |
| 1.10. | Folijska tastatura sa grafičkim LCD display-om koji prikazuje odabrani program, temperaturu u komori tokom ciklusa, kao i različite faze ciklusa, alarme sa porukama za održavanje, „AO“ vrednost i vreme do kraja ciklusa |  |  |  |
| 1.11 | 4 programa pranja: normal, ekonomik, intenziv i extra |  |  |  |
| 1.12. | U komori za pranje 14 mlaznica od toga 6 fiksnih i 8 rotirajućih |  |  |  |
| 1.13 | Elektronska kontrola mlaznica |  |  |  |
| 1.14 | Vodena para koja izlazi iz mlaznica za pranje i time vrši dezinfekciju istih |  |  |  |
| 1.15 | Pumpa za omekšivač za automatsko doziranje omekšivača vode |  |  |  |
| 1.16 | Deterdžent pumpa za automatsko doziranje deterdženta |  |  |  |
| 1.17 | Protokomer za monitoring tačne količine tečnih hemikalija koje se koriste tokom ciklusa |  |  |  |
| 1.18 | Ao vrednost od 60-6000 se prikazuje na ekranu kako bi korisnik proverio dezinfikacione uslove , po evropskom standardu EN ISO 15883-1/3 |  |  |  |
| 1.19 | Automatsko pražnjenje vode na kraju svakog ciklusa iz vodene pumpe, rezervoara za vodu i cevi kako bi se sprečila mikrobiološka kontaminacija po standardu EN ISO 15883-1 5.3.2.1 & 5.5.1.1 |  |  |  |
| 1.20 | Aparat izrađen prema standardu EN 15883 pokreće automatski , svakih 24 sata, sistem autodezinfekcije. |  |  |  |
| 1.21 | U slučaju prestanka rada, uključujući i nestanak struje, aparat nije potrebno otvarati, nego se ciklus automatski pokreće nakon 20 sekundi |  |  |  |
| 1.22 | Unutar kućišta aparata postoji prostor za smeštaj kanistra sa omekšivačem vode i deterdžentom za pranje |  |  |  |
| 1.23 | Ventili za toplu i hladnu vodu ¾“G |  |  |  |
| 1.24 | Odvod u pod ili zid 110mm |  |  |  |
| 1.25 | Elektro priključak 220V, 50Hz |  |  |  |
| 1.26 | Kompletan set cevi za priključak uređaja |  |  |  |
| 1.27 | Sertifikati EN ISO 15883, EN 1717, EC 93/42 |  |  |  |
| 1.28 | Uključen standardni nastavak za 1 noćnu posudu i 1 urin bocu ili 3 urin boce |  |  |  |
| 1.29 | USB port za konekciju sa računarom |  |  |  |
| 1.30 | Dimenzije: 450x500x1500mm±5% |  |  |  |
| 1.31 | Odgovarajuće posude: lopate i guske po 10 komada, deterdžent za pranje noćnih posuda i tečnost protiv kamenca. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 29

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 29)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 29)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 29)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 29

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Medicinski namestaj |  |  |  |
| 1.1. | Paravan |  |  |  |
|  | Metalni plastificirani ili hromirani dvodelni ili trodelni okvir sa perivom presvlakom. |  |  |  |
| 1.2 | Terapijska kolica |  |  |  |
|  | Multifunkcionalna profesionalna kolica imaju obojenu čeličnu strukturu i spoljašnu plastičnu glazuru. |  |  |  |
|  | Opremljena sa 4 ili više fioka, jednom bočnom korpom i jednom dodatnom bočnom pločom. Gornja površina sa graničnicima. |  |  |  |
|  | 4 antistatična gumena točka najmanje prečnika Ø 125 mm |  |  |  |
|  | Opremljena sa I.V. stalkom, držačem za defibrilator (tacna od pleksiglasa), držačem za kiseonik do 5 litara (pozadi) |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 30

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 30)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 30)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 30)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 30

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Proktoskop |  |  |  |
| 1.1. | Proktoskop, spoljni dijametar 20-22 mm, radna duzina 6,5-8 cm sastoji se od: košuljice proktoskopa i obturatora |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 31

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 31)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 кпл |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплета са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 31)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 31)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | кпл | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 6 |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 31

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Materijal za osnovnu dijagnostiku za torbe ( ruksake ) za lekara, tehnicara, bolnicara |  |  |  |
| 1.1. | Silikonski balon za reanimaciju 1600ml sa maskom br.4 |  |  |  |
| 1.2. | Airways sterilni,3 velicine 80,90,100mm |  |  |  |
| 1.3. | Odvijač za zube i forceps za držanje jezika |  |  |  |
| 1.4. | Laringoskop sa halogenom sijalicom i 3 s/s Mc-Intosh špatule velicina 2,3,4 |  |  |  |
| 1.5. | Aneroidni sfigmomanometar sa manžetnom za odrasle |  |  |  |
| 1.6. | Stetoskop sa duplom glavom od nerđajućeg čelika |  |  |  |
| 1.7. | Makaze Lister 16cm od nerđajućeg čelika. |  |  |  |
| 1.8. | Magill forceps 25cm od nerđajućeg čelika |  |  |  |
| 1.9. | Poveska za vađenje krvi sa kopčom |  |  |  |
| 1.10. | Maska za kiseonik. |  |  |  |
| 1.11 | Sigurnosna prekrivka. |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 32

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 32)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 32)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 32)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 32

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Ortopedski Opšti Set 1 |  |  |  |
| 1.1. | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | 19 |  |  |
| 1.2. | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.3. | FRASER-KELLY, FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.4. | CRILE FORCEPS, PRAV, 140 mm, 5 1/2" | 1 |  |  |
| 1.5. | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 195 mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.6. | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.7. | KOCHER RETRAKTOR TUP, 15.5 x 20mm, 220mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.8. | LANGENBECK RETRACTOR 63X20mm, 210mm | 2 |  |  |
| 1.9. | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 55x11 mm, 215 mm, 8 1/2" | 2 |  |  |
| 1.10. | KOCHER RETRAKTOR 4 KUKICE POLU-OŠTRE, 16 x 20mm, 220mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.11 | KOCHER RETRAKTOR 2 KUKICE POLU-OŠTRE, 16 x 9mm, 220mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.12 | MC'INDOE DELIKATNA HIRURŠKA PINCETA 1x2 ZUBA, 150mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.13 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160mm, 6 1/4" | 1 |  |  |
| 1.14 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.15 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" | 1 |  |  |
| 1.16 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.17 | STANDARD VOLFRAM KARBID PINCETA, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.18 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.19 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.20 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.21 | SAVIJAČ ZA ŽICU SA VOLFRAM KARBIDOM, 150mm, 6" | 1 |  |  |
| 1.22 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 Mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.23 | MAYO PREPARIR MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 210 mm, 8 1/4" | 1 |  |  |
| 1.24 | LEXER MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.25 | LISTER MAKAZE ZA MATERIJAL 200mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.26 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 2 |  |  |
| 1.27 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | 2 |  |  |
| 1.28 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 170 mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.29 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 18 mm / 78 mm | 1 |  |  |
| 1.30 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | 1 |  |  |
| 1.31 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | 1 |  |  |
| 1.32 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" | 1 |  |  |
| 1.33 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.34 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.35 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 33

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 33)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 33)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 33)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеца) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 33

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Sistem za Trepanaciju i Sečenje Kostiju Lobanje |  |  |  |
| 1.1. | Kontrolna jedinica sa ekranom osetljivim na dodir; Mogućnost konekcije dva motora; Integrisana irigaciona pumpa | 1 |  |  |
| 1.2. | Mrežni kabl (minimalna dužina – 3 metra) | 1 |  |  |
| 1.3. | Nožna pogonska pedala, sa dva tastera | 1 |  |  |
| 1.4. | Motorni kabl | 2 |  |  |
| 1.5. | Nasadnik za trepanaciju lobanje sa integrisanim motorom; Hudson konekcija; Do 1.200 Obr/Min | 1 |  |  |
| 1.6. | Kranijalni perforator; Hudson konekcija; D: 6 / 9 mm | 1 |  |  |
| 1.7. | Kranijalni perforator; Hudson konekcija; D: 9 / 12 mm | 2 |  |  |
| 1.8. | Nasadnik za kraniotomiju sa integrisanim motorom; Do 80.000 Obr/Min | 1 |  |  |
| 1.9. | Dura graničnik, standardni | 1 |  |  |
| 1.10. | Dura graničnik, dugački | 1 |  |  |
| 1.11 | Sečivo za nasadnik za kraniotomiju, standardni | 10 |  |  |
| 1.12 | Sečivo za nasadnik za kraniotomiju, dugački | 10 |  |  |
| 1.13 | Uređaj za pranje i čišćenje delova motornog sistema | 1 |  |  |
| 1.14 | Ulje za održavanje i negu motornih sistema | 1 |  |  |
| 1.15 | Dno kontejnera za sterilizaciju 592x274x135 mm | 1 |  |  |
| 1.16 | Poklopac kontejnera za sterilizaciju sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci | 1 |  |  |
| 1.17 | Perforirana rešetka 540x253x106 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 34

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 34)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 34)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 34)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна сета са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 34

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Ortopedski Specijalni Set 1 |  |  |  |
| 1.1. | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, DIAM: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.2. | LAMBOTTE raspatorijum, 15 mm, 215 mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.3. | LAMBOTTE RASPATORIJUM, 10 mm, 215 mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.4. | SEDILLOT RASPATORIJUM, ZAKRIVLJEN, 15mm, 215mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.5. | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 8 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.6. | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.7. | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 13 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.8. | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 15 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.9. | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 20 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.10. | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 25 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.11 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 30 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.12 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 25 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.13 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 18 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.14 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 13 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.15 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 8 mm, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.16 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 10 mm, 170 mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.17 | SHEDE KOŠTANA KIRETA , 7,4mm, 170mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.18 | SCHEDE KIRETA ZA KOST, 6,3mm, 170mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.19 | SCHEDE KIRETA ZA KOST, 8mm, 170mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.20 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 11,5mm, 170 mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.21 | BOHLER HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 155 mm, 6" | 1 |  |  |
| 1.22 | STILLE-RUSKIN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.23 | ROTTGEN-RUSKIN HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.24 | FRYKHOLM HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.25 | LANGENBECK ELEVATOR, 11 mm, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.26 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 235 mm, 9 1/4" | 1 |  |  |
| 1.27 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.28 | GOSLEE FORCEPS ZA DRŽANJE ŽICE JEDNA STRANA RADNOG DELA GLATKA , A DRUGA NAZUBLJENA, 140mm, 5 1/2" | 1 |  |  |
| 1.29 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.30 | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 235 mm, 9 1/4" | 2 |  |  |
| 1.31 | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 170 mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.32 | SAMOCENTRIRAJUĆI FORCEPS ZA DRŽANJE KOSTI 3,5mm x 11mm, 260mm, 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.33 | SAMOCENTRIRAJUĆI FORCEPS ZA DRŽANJE KOSTI 2,5mm x 7mm, 190mm, 7 1/2" | 2 |  |  |
| 1.34 | LOWMAN KLEMA ZA DRŽANJE KOSTI 170mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.35 | LOWMAN-GERSTER KLEMA ZA DRŽANJE KOSTI 210mm, 8 1/4" | 2 |  |  |
| 1.36 | BENNETT SPECIJALNA POLUGA ZA KOST, RADNI DEO 65mm, 235mm, 9 1/4" | 2 |  |  |
| 1.37 | HOHMANN-ALDINGER ELEVATOR, ZAKRIVLJEN, 24 mm, 270 mm, 10 3/4" | 2 |  |  |
| 1.38 | POLUGA ZA KOST ŠIRINE 25mm, 260mm, 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.39 | HOHMANN ELEVATOR ZA KOST ŠIRINE 24mm, 260mm; 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.40 | FORCEPS ZA REPOZICIJU KOSTI, SA KOČNICOM, 140mm, 5 1/2" | 2 |  |  |
| 1.41 | FORCEPS ZA DRŽANJE ŽICE, RAVAN VRH, 185mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.42 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.43 | GOSLEE FORCEPS ZA DRŽANJE ŽICE JEDNA STRANA RADNOG DELA GLATKA , A DRUGA NAZUBLJENA, 140mm, 5 1/2" | 1 |  |  |
| 1.44 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 235 mm, 9 1/4" | 1 |  |  |
| 1.45 | ŠRAFCIGER 3,5mm, 200mm, 8 " | 2 |  |  |
| 1.46 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.47 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.48 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x75 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 35

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 35)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 35)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 35)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 35

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Abdominalni - Opšti Set |  |  |  |
| 1.1. | SAROT VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,175mm | 2 |  |  |
| 1.2. | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.3. | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.4. | HEGAR-MAYO IGLODRŽAČ 265mm, 10 1/2" | 1 |  |  |
| 1.5. | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.6. | MAIER FORCEPS, SA KOČNICOM, PRAV, 265 mm, 10 1/2" | 2 |  |  |
| 1.7. | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | 5 |  |  |
| 1.8. | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 225 mm, 9" | 6 |  |  |
| 1.9. | LAHEY forceps za disekciju i ligiranje, 225mm | 1 |  |  |
| 1.10. | LAHEY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.11 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 195 mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.12 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.13 | SPENCER-WELLS FORCEPS, PRAV, 175 mm, 7" | 10 |  |  |
| 1.14 | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | 20 |  |  |
| 1.15 | FUCHSIG FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 195 mm, 7 3/4" | 9 |  |  |
| 1.16 | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.17 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.18 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.19 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.20 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.21 | BROPHY DELIKATNA PINCETA PRAVA 200mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.22 | CUSHING PINCETA, FINA, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.23 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.24 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.25 | NELSON PINCETA, 6x7 ZUBA, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.26 | WAUGH PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" | 3 |  |  |
| 1.27 | HIRURŠKA PINCETA SREDNJA 1x2 ZUBA, 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.28 | SIMON VAGINALNI RETRAKTOR RADNI DEO 115x22mm, 275mm, 10 3/4" | 2 |  |  |
| 1.29 | KOCHER RETRAKTOR, 40x18 mm, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.30 | ROUX RETRAKTOR, 28 x 29 / 33 x 45 mm, 165 mm, 6 1/2" | 2 |  |  |
| 1.31 | COLLIN RETRAKTOR, KUKE KOMPLET, 21X14/32X16 i 17X14/28X16mm, 150mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.32 | VOLKMANN RETRAKTOR SA 6 TUPIH KUKICA PROMER 8,5x29mm, 225mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.33 | VOLKMANN RETRAKTOR SA 4 OŠTRE KUKICE PROMER 9x19mm, 225mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.34 | BUBREŽASTA POSUDA 275mm, 10 3/4" | 2 |  |  |
| 1.35 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 10 mm, 170 mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.36 | PENFIELD DISEKTOR PROMER 2, 195mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.37 | PENNYBACKER SONDA DISEKTOR 230mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.38 | GILLIES KUKA, S,180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.39 | SONDA PRAVA, 145mm, 5 3/4" | 1 |  |  |
| 1.40 | SONDA PRAVA SA UŠICAMA I ZAOBLJENIM VRHOM, 140mm, 5 1/2" | 1 |  |  |
| 1.41 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.42. | MUSEUX FORCEPS, 2x2 ZUBA, 9 mm, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.43 | DRŽAČ SKALPELA, 225 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.44 | DRŽAČ SKALPELA, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.45 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | 1 |  |  |
| 1.46 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 2 |  |  |
| 1.47 | DRŽAČ SKALPELA, 215 mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.48 | POTTS-DE MARTEL MAKAZE POD UGLOM OD 25 STEPENI, OŠTRI VRHOVI, 185mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.49 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, PRAVE, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.50 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 260 mm, 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.51 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | 2 |  |  |
| 1.52 | HIRURŠKE MAKAZE SA UMETNUTIM VOLFRAM KARBIDOM ZAKRIVLJENE, RAVNOG VRHA, 145mm, 5 3/4" | 2 |  |  |
| 1.53 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | 1 |  |  |
| 1.54 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | 2 |  |  |
| 1.55 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 2.45 L | 1 |  |  |
| 1.56 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" | 1 |  |  |
| 1.57 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.58 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.59 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 36

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 36)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 36)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 36)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 36

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Abdominalni - Specijalni Set |  |  |  |
| 1.1. | GEMINI KLEMA, 280 mm, 11" | 1 |  |  |
| 1.2. | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.3. | WERTHEIM DUROGRIP iglodržač zakrivljen 300mm | 2 |  |  |
| 1.4. | DE BAKEY IGLODRŽAČ FINI SA VOLFRAM KARBIDOM 305mm, 12" | 2 |  |  |
| 1.5. | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 250 mm, 10" | 2 |  |  |
| 1.6. | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.7. | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 280 mm, 11" | 2 |  |  |
| 1.8. | KOHER INTESTINALNA KLEMA VEOMA MEKA I ELASTIČNA , ZAKRIVLJENA 280mm, 11" | 2 |  |  |
| 1.9. | BRUNNER INTESTINALNA KLEMA SIGMOIDNA, 245mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.10. | PRICE THOMAS FORCEPS ZA BRONH 225mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.11 | DUVAL FORCEPS ZA PLUĆA 230mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.12 | DUVAL-COLLIN INTESTINALNI FORCEPS 195mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.13 | KERSTING ATRAUMATSKI FORCEPS ZA ANASTOMOZE REKTUMA 300mm, 12" | 2 |  |  |
| 1.14 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE, RADNI DEO 95 mm, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.15 | DE BAKEY ATRAUMATSKA TANGENCIJALNA OKLUZIONA KLEMA RADNI DEO 85mm, UKUPNO 220mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.16 | DE BAKEY ATRAUMATSKA TANGENCIJALNA OKLUZIONA KLEMA RADNI DEO 99mm, UKUPNO 270mm, 10 3/4" | 1 |  |  |
| 1.17 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE, RADNI DEO 85 mm, 280 mm, 11" | 1 |  |  |
| 1.18 | COLLIN FORCEPS ZA GARNIRANJE I HVATANJE TKIVA, 160mm, 6 1/4" | 2 |  |  |
| 1.19 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, LUČNO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.20 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, ZAKRIVLJEN VIŠE OD 90˚, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.21 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, ZAKRIVLJEN DO 90˚, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.22 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, BLAGO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.23 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.24 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.25 | STILLE-BARRAYA HIRURŠKA PINCETA , 4 x 5 ZUBA, 250mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.26 | NELSON PINCETA, 6x7 ZUBA, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.27 | PAYR INTESTINALNA KLEMA 200mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.28 | PAYR INTESTINALNA KLEMA 275mm, 10 3/4" | 1 |  |  |
| 1.29 | PAYR INTESTINALNA KLEMA 315mm, 12 1/2" | 1 |  |  |
| 1.30 | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 280 mm, 11" | 2 |  |  |
| 1.31 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 225 mm, 9" | 4 |  |  |
| 1.32 | BENGOLEA DELIKATNI HEMOSTATSKI FORCEPS ZAKRIVLJEN, 245mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.33 | BABCOCK FORCEPS ZA PLUĆNO TKIVO, 220mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.34 | BABCOCK FORCEPS ZA PLUĆNO TKIVO, 170mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.35 | ALLIS FORCEPS ZA TKIVO, 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.36 | ALLIS FORCEPS, 7.0 mm, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.37 | ALISS FORCEPS, 2x3 ZUBA, 155mm, 6" | 1 |  |  |
| 1.38 | ALLIS FORCEPS, 6.2 mm, 155 mm, 6" | 1 |  |  |
| 1.39 | MUŠKI METALNI KATETER DIAM. 10Fr, 290mm, 11 1/2" | 1 |  |  |
| 1.40 | MUŠKI METALNI KATETER DIAM. 16Fr, 290mm, 11 1/2" | 1 |  |  |
| 1.41 | MUŠKI METALNI KATETER DIAM. 20Fr, 290mm, 11 1/2" | 1 |  |  |
| 1.42. | MUŠKI METALNI KATETER DIAM. 14Fr, 290mm, 11 1/2" | 1 |  |  |
| 1.43 | MUŠKI METALNI KATETER DIAM. 12Fr, 290mm, 11 1/2" | 1 |  |  |
| 1.44 | MUŠKI METALNI KATETER DIAM. 18Fr, 290mm, 11 1/2" | 1 |  |  |
| 1.45 | FRITSCH ABDOMINALNI RETRAKTOR, 46mm x 75mm, 235mm, 9 1/4" | 3 |  |  |
| 1.46 | DEAVER RETRAKTOR, 38 mm, 300 mm, 12" | 2 |  |  |
| 1.47 | DEAVER RETRAKTOR, 50 mm, 310 mm, 12 1/4" | 2 |  |  |
| 1.48 | KOERTE ABDOMINALNI RETRAKTOR, 46mm, 300mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.49 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.50 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.51 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 37

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 37)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 37)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 37)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 37

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Ginekološki Opšti Set |  |  |  |
| 1.1. | ROCHESTER-PEAN HEMOSTATSKI FORCEPS FORCEPS PRAV, 225mm, 9" | 5 |  |  |
| 1.2. | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | 10 |  |  |
| 1.3. | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | 20 |  |  |
| 1.4. | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | 3 |  |  |
| 1.5. | MAIER FORCEPS, SA KOČNICOM, PRAV, 265 mm, 10 1/2" | 2 |  |  |
| 1.6. | PARKER-KERR FORCEPS ZA ANASTOMOZE 250mm, 10" | 5 |  |  |
| 1.7. | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 260 mm, 10 1/4" | 3 |  |  |
| 1.8. | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.9. | MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 220 mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.10. | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 195 mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.11 | GRAY FORCEPS ZA HOLECISTEKTOMIJU ,220mm, 8 3/4" | 3 |  |  |
| 1.12 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.13 | HEGAR VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, JAK, 205 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.14 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.15 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.16 | SIMON RETRAKTOR 115x22mm, 275mm, 10 3/4" | 2 |  |  |
| 1.17 | VOLKMANN RETRAKTOR SA 6 OŠTRIH KUKICA, PROMER 9x29mm, 225mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.18 | ROUX RETRAKTOR, 25 x 26 / 28 x 38 mm, 165 mm, 6 1/2" | 2 |  |  |
| 1.19 | FARABEUF RETRAKTOR, 20-23 x 16 / 24-28 x 16 mm, 150 mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.20 | WAUGH PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" | 2 |  |  |
| 1.21 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.22 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.23 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.24 | BROPHY DELIKATNA PINCETA PRAVA 200mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.25 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.26 | NELSON PINCETA, 6x7 ZUBA, 230 mm, 9" | 3 |  |  |
| 1.27 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 2.45 L | 1 |  |  |
| 1.28 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | 2 |  |  |
| 1.29 | BUBREŽASTA POSUDA 275mm, 10 3/4" | 2 |  |  |
| 1.30 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.31 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.32 | MAYO PREPARIR MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 210 mm, 8 1/4" | 1 |  |  |
| 1.33 | LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.34 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.35 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | 1 |  |  |
| 1.36 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 1 |  |  |
| 1.37 | STANDARD VOLFRAM KARBID PINCETA, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.38 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.39 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.40 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 38

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 38)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 38)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 38)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 38

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Ginekološki Specijalni Set |  |  |  |
| 1.1. | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZAKRIVLJENE 305mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.2. | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" | 1 |  |  |
| 1.3. | MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.4. | WERTHEIM VAGINALNA KLEMA, ZAKRIVLJENA, 260 mm, 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.5. | WERTHEIM VAGINALNA KLEMA, ZAKRIVLJENA, NAZUBLJENA, 255 mm, 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.6. | WERTHEIM FORCEPS ZA HISTEREKTOMIJU, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 245 mm, 9 3/4" | 2 |  |  |
| 1.7. | KOCHER-OCHSNER PRAV 1x2 ZUBA,260mm, 10 1/4" | 6 |  |  |
| 1.8. | KOCHER FORCEPS, PRAV, 1x2 ZUBA, 130 mm, 5 1/8" | 4 |  |  |
| 1.9. | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.10. | DARTIGUES FOCEPS ZA ELEVACIJU BUBREGA, 255mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.11 | FORCEPS, PRAV, 21 mm, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.12 | FOERSTER-BALLENGER FORCEPS, PRAV, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.13 | BRAUN FORCEPS, 1x1 ZUBA, 250 mm, 10" | 2 |  |  |
| 1.14 | ALLIS FORCEPS, 8.4 mm, 220 mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.15 | ALLIS FORCEPS, 6.2 mm, 155 mm, 6" | 8 |  |  |
| 1.16 | MIKULICZ ABDOMINALNI RETRAKTOR 260mm, 10 1/4" | 2 |  |  |
| 1.17 | FRITSCH RETRAKTOR, 64x85 mm, 235 mm, 9 1/4" | 1 |  |  |
| 1.18 | FRITSCH ABDOMINALNI RETRAKTOR, 46mm x 75mm, 235mm, 9 1/4" | 1 |  |  |
| 1.19 | NOVAK-SCHOECKAERT KIRETA ZA ENDOMETRIJUM, 240mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.20 | RECAMIER KIRETA, OŠTRA, RIGIDNA, 8.5 mm, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.21 | RECAMIER KIRETA, OŠTRA, RIGIDNA, 10.5 mm, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.22 | RECAMIER KIRETA, OŠTRA, RIGIDNA, 12 mm, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.23 | RECAMIER KIRETA, OŠTRA, RIGIDNA, 21.5 mm, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.24 | RECAMIER KIRETA, OŠTRA, RIGIDNA, 23.5 mm, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.25 | KRISTELLER VAGINALNI RETRAKTOR RADNI DEO 115x32mm, 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.26 | KRISTELLER VAGINALNI SPEKULUM RADNI DEO 110x32mm, 215mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.27 | DOYEN ABDOMINALNI RETRAKTOR 48x90mm, 280mm, 11" | 2 |  |  |
| 1.28 | HEGAR DILATATOR, 3 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.29 | HEGAR DILATATOR, 4 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.30 | HEGAR DILATATOR, 5 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.31 | HEGAR DILATATOR, 6 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.32 | HEGAR DILATATOR, 7 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.33 | HEGAR DILATATOR, 8 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.34 | HEGAR DILATATOR, 9 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.35 | HEGAR DILATATOR, 3 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.36 | HEGAR DILATATOR, 4 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.37 | HEGAR DILATATOR, 5 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.38 | HEGAR DILATATOR, 6 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.39 | HEGAR DILATATOR, 7 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.40 | HEGAR DILATATOR, 8 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.41 | HEGAR DILATATOR, 9 1/2 mm, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.42. | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.43 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.44 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 39

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 39)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 39)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 39)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 39

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Torakalni Opšti Set |  |  |  |
| 1.1. | SPENCER-WELLS FORCEPS, PRAV, 175 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.2. | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, PRAV, 185 mm, 7 1/4" | 9 |  |  |
| 1.3. | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | 10 |  |  |
| 1.4. | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | 10 |  |  |
| 1.5. | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.6. | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.7. | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | 20 |  |  |
| 1.8. | MAIER FORCEPS, BEZ KOČNICE, PRAV, 265 mm, 10 1/2" | 1 |  |  |
| 1.9. | MAIER FORCEPS, SA KOČNICOM, PRAV, 265 mm, 10 1/2" | 2 |  |  |
| 1.10. | CRAFOORD FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" | 6 |  |  |
| 1.11 | CRAFOORD MOD. FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | 3 |  |  |
| 1.12 | RUMEL FORCEPS ZA PREPARACIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 240mm, 9 1/2" | 4 |  |  |
| 1.13 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.14 | OVERHOLT-GEISS FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 210 mm, 8 1/4" | 1 |  |  |
| 1.15 | OVERHOLT-GEISS FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 225 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.16 | OVERHOLT-GEISS FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 220 mm, 8 3/4"" | 1 |  |  |
| 1.17 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 210 mm, 8 1/4" | 1 |  |  |
| 1.18 | BABY-ADSON FORCEPS POD UGLOM, 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.19 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.20 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" | 2 |  |  |
| 1.21 | DE'BAKEY PINCETA, 1.5 mm, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.22 | STILLE-BARRAYA HIRURŠKI FORCEPS 3x4 ZUBA 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.23 | STILLE-BARRAYA HIRURŠKI FORCEPS 4x5 ZUBA 250mm, 10" | 4 |  |  |
| 1.24 | VOLFRAM KARBID PINCETA, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.25 | PINCETA, STANDARDNA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | 2 |  |  |
| 1.26 | Hirurška pinceta 2x3 zuba, 180mm | 2 |  |  |
| 1.27 | VOLKMANN RETRAKTOR SA 4 OŠTRE KUKICE PROMER 9x19mm, 225mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.28 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.29 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 55x11 mm, 215 mm, 8 1/2" | 2 |  |  |
| 1.30 | ROUX RETRAKTOR, KUKA 28X28mm/46X28mm, 190mm, 7 1/2" | 2 |  |  |
| 1.31 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 41X11mm,215mm, 8 1/2" | 2 |  |  |
| 1.32 | ROUX RETRAKTOR, KUKA 28X28mm/46X28mm, 190mm, 7 1/2" | 2 |  |  |
| 1.33 | FARABEUF RETRAKTOR, 22-25 x 10 / 28-32 x 12 mm, 125 mm, 5" | 2 |  |  |
| 1.34 | FARABEUF RETRAKTOR, 20-23 x 16 / 24-28 x 16 mm, 150 mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.35 | KUKA RETRAKTOR OŠTRA MALO ZAKRIVLJENA, OŠTRA, 165mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.36 | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 280 mm, 11" | 2 |  |  |
| 1.37 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | 2 |  |  |
| 1.38 | BUBREŽASTA POSUDA 275mm, 10 3/4" | 2 |  |  |
| 1.39 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 260 mm, 10 1/4" | 1 |  |  |
| 1.40 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.41 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, PRAVE, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.42. | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE za disekciju,zakrivljene, 230mm | 1 |  |  |
| 1.43 | MAYO-HARRINGTON MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.44 | METZENBAUM HIRURŠKE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.45 | TOENNIS-ADSON MAKAZE, DELIKATNE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.46 | THOREK makaze za vaskularnu hir. zakrivljene, 180mm | 1 |  |  |
| 1.47 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.48 | PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.49 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" | 1 |  |  |
| 1.50 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 Mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.51 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | 1 |  |  |
| 1.52 | DRŽAČ SKALPELA, 215 mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.53 | DRŽAČ SKALPELA, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.54 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | 1 |  |  |
| 1.55 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 1 |  |  |
| 1.56 | WEITLANER AUTOMATSKI RETRAKTOR 3x4 KUKICE TUPE, 130mm, 5 1/8" | 1 |  |  |
| 1.57 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ, 275 mm, 10 3/4" | 1 |  |  |
| 1.58 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.59 | HEGAR IGLODRŽAČ, JAK, 205 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.60 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.61 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 Mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.62 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.63 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.64 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 40

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 40)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 40)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 40)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 40

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Torakalni Specijalni Set |  |  |  |
| 1.1. | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 250 mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.2. | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.3. | WERTHEIM TUNSTEN KARBID IGLODRŽAČ, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.4. | FINOCHIETTO IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, RADNI DEO ZAKRIVLJEN, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5mm, DUŽINA 265mm, 10 1/2" | 1 |  |  |
| 1.5. | SAVIJAČ ZA ŽICU SA VOLFRAM KARBIDOM, 150mm, 6" | 1 |  |  |
| 1.6. | STILLE-RUSKIN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.7. | ZAUFAL-JANSEN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.8. | SEMB FORCEPS ZA DRŽANJE KOSTI, ŠIRINE 8mm, 190mm, 7 1/2" | 1 |  |  |
| 1.9. | SEMB FORCEPS ZA DRŽANJE KOSTI, ŠIRINE 8mm, SA KOČNICOM, 190mm, 7 1/2" | 1 |  |  |
| 1.10. | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 235 mm, 9 1/4" | 1 |  |  |
| 1.11 | VOLKMANN RETRAKTOR JEDNA KUKICA OŠTRA, 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.12 | SEMB RASPATORIJUM, ZAKRIVLJEN POD PRAVIM UGLOM, 13 mm, 230mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.13 | SEMB RASPATORIJUM, ZAKRIVLJEN UKOSO, 13 mm, 230mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.14 | SEMB RASPATORIJUM, 12 mm, 190 mm, 7 1/2" | 1 |  |  |
| 1.15 | FINOCHIETTO RETRAKTOR ZA REBRA 65x65mm, 220mm x 260mm | 1 |  |  |
| 1.16 | FINOCHIETTO RETRAKTOR ZA REBRA 44x65mm, 200mm x 260mm | 1 |  |  |
| 1.17 | FINOCHIETTO RAŠIRIVAČ, 36x45 mm | 1 |  |  |
| 1.18 | BETHUNE SEKAČ ZA REBRA, 340mm, 13 1/2" | 1 |  |  |
| 1.19 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU ZAKRIVLJENE, 280mm, 11" | 1 |  |  |
| 1.20 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 300 mm, 12" | 1 |  |  |
| 1.21 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 280 mm, 11" | 1 |  |  |
| 1.22 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, 300mm, 12" | 2 |  |  |
| 1.23 | MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 250 mm, 10" | 2 |  |  |
| 1.24 | DE'BAKEY AORTNA KLEMA, ZAKRIVLJENA, 110 mm, 300 mm | 1 |  |  |
| 1.25 | DE BAKEY ATRAUMATSKA TANGENCIJALNA KLEMA, 280mm, 11" | 1 |  |  |
| 1.26 | SATINSKY VASKULARNA KLEMA ZA ANASTOMOZE, 265mm, 10 1/2" | 2 |  |  |
| 1.27 | DE'BAKEY AORTNA KLEMA, ZAKRIVLJENA, 70 mm, 255 mm | 2 |  |  |
| 1.28 | DE'BAKEY AORTNA KLEMA, ZAKRIVLJENA, 75 mm, 265 mm | 2 |  |  |
| 1.29 | DE BAKEY AORTNA KLEMA ZA ANEURIZME, ZAKRIVLJENA, RADNI DEO 111mm, 270mm, 10 3/4" | 1 |  |  |
| 1.30 | CRAFOORD VASKULARNA KLEMA ZAKRIVLJENA, 240mm, 9 1/2" | 2 |  |  |
| 1.31 | DE BAKEY ATRAUMATSKA TANGENCIJALNA OKLUZIONA KLEMA RADNI DEO 85mm, UKUPNO 220mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.32 | DE BAKEY VASKULARNA KLEMA ZA KOARKTACIJE, RADNI DEO 65mm, 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.33 | ALLIS FORCEPS ZA TKIVO, 220mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.34 | DUVAL FORCEPS ZA PLUĆA 230mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.35 | DUVAL-COLLIN INTESTINALNI FORCEPS 195mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.36 | BABCOCK FORCEPS ZA PLUĆNO TKIVO, 220mm, 8 3/4" | 2 |  |  |
| 1.37 | PRICE THOMAS FORCEPS ZA BRONH 225mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.38 | FORCEPS ZA BRONH RADNI DEO 60mm, 230mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.39 | FORCEPS ZA BRONH RADNI DEO 80mm, 230mm, 9" | 2 |  |  |
| 1.40 | BIEMER FORCEPS ZA APLIKACIJU VASKULARNIH APROKSIMATORA, 145mm, 5 3/4" | 1 |  |  |
| 1.41 | BIEMER MIKRO APROKSIMATOR, RASPON 4mm, DUŽINA 6mm, SILA ZATVARANJA 0,29-0,39 N | 1 |  |  |
| 1.42. | CUSHING ANATOMSKA PINCETA, FINA, PRAVA 250mm, 10" | 1 |  |  |
| 1.43 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 300 mm, 12" | 2 |  |  |
| 1.44 | BRUNS KIRETA ZA KOST, PROMER 12mm, 165mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.45 | VOLKMANN KIRETA ZA KOST, PROMER 14,5mm, 170mm, 6 3/4" | 1 |  |  |
| 1.46 | BRUNS KIRETA ZA KOST, PROMER 10mm, 165mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.47 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | 3 |  |  |
| 1.48 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 2.45 L | 2 |  |  |
| 1.49 | RNTNE HOSPITAL AUTOMATSKI RETRAKTOR 3x4 OŠTRE KUKICE, 165mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.50 | ADSON FORCEPS, ZAKRRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | 4 |  |  |
| 1.51 | COOLEY RAŠIRIVAČ, OPESG: 180x180x290 mm, 32x50 mm | 1 |  |  |
| 1.52 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.53 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 1 |  |  |
| 1.54 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 41

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 41)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 41)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 41)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 41

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Set za Torakodrenažu |  |  |  |
| 1.1. | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 1 |  |  |
| 1.2. | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE 165mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.3. | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.4. | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.5. | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | 1 |  |  |
| 1.6. | MAIER FORCEPS, SA KOČNICOM, PRAV, 265 mm, 10 1/2" | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 42

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 42)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 сетa |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 42)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 42)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 сетa |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 42

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима за оба сета | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Ortopedski Opšti Set br 2, 2 seta |  |  |  |
| 1.1. | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | 40 |  |  |
| 1.2. | FRASER-KELLY, FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" | 10 |  |  |
| 1.3. | CRILE FORCEPS, PRAV, 140 mm, 5 1/2" | 4 |  |  |
| 1.4. | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | 2 |  |  |
| 1.5. | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 2 |  |  |
| 1.6. | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | 2 |  |  |
| 1.7. | LEXER MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | 4 |  |  |
| 1.8. | NELSON-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 Mm, 9" | 4 |  |  |
| 1.9. | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" | 2 |  |  |
| 1.10. | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.11 | GROSS FORCEPS ZA GARNIRANJE SA KOČNICOM, 200mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.12 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.13 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.14 | STANDARD VOLFRAM KARBID PINCETA, 200 mm, 8" | 4 |  |  |
| 1.15 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" | 4 |  |  |
| 1.16 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | 4 |  |  |
| 1.17 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | 4 |  |  |
| 1.18 | LAWRANCE IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.19 | ISRAEL RETRAKTOR 6 x TUPA KUKICA, 70x70mm, 255mm, 10" | 4 |  |  |
| 1.20 | OLLIER RETRAKTOR 4 x TUPA KUKICA, 35x55mm, 230mm, 9" | 4 |  |  |
| 1.21 | VOLKMAN RETRAKTOR 4 X OŠTRA KUKICA 9x19mm, 220mm, 8 3/4" | 4 |  |  |
| 1.22 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 55x11 mm, 215 mm, 8 1/2" | 4 |  |  |
| 1.23 | LANGENBECK RETRACTOR 63X20mm, 210mm | 4 |  |  |
| 1.24 | KOCHER RETRAKTOR 2 KUKICE POLU-OŠTRE, 16 x 9mm, 220mm, 8 3/4" | 4 |  |  |
| 1.25 | FARABEUF RETRAKTOR, 20-23 x 16 / 24-28 x 16 mm, 150 mm, 6" | 4 |  |  |
| 1.26 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 170 mm, 6 3/4" | 4 |  |  |
| 1.27 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | 2 |  |  |
| 1.28 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | 4 |  |  |
| 1.29 | KOCHER RETRAKTOR 2 KUKICE POLU-OŠTRE, 16 x 9mm, 220mm, 8 3/4" | 4 |  |  |
| 1.30 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 2 |  |  |
| 1.31 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 2 |  |  |
| 1.32 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x105 mm | 2 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 43

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 43)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 seta |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 43)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 43)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 2 сетa |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месецi) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 43

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима за оба сета | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Ortopedski Specijalni Set br 2, 2 seta |  |  |  |
| 1.1. | BENNETT SPECIJALNA POLUGA ZA KOST, RADNI DEO 65mm, 235mm, 9 1/4" | 4 |  |  |
| 1.2. | HOHMANN ELEVATOR ZA KOST ŠIRINE 24mm, 260mm; 10 1/4" | 4 |  |  |
| 1.3. | VERBRUGGE-MUELLER ELEVATOR, 44 mm, 240 mm, 9 1/2" | 4 |  |  |
| 1.4. | WATSON JONES POLUGA ZA KOST 280mm, 11" | 4 |  |  |
| 1.5. | LOWMAN-GERSTER KLEMA ZA DRŽANJE KOSTI 210mm, 8 1/4" | 4 |  |  |
| 1.6. | SAMOCENTRIRAJUĆI FORCEPS ZA DRŽANJE KOSTI 2,5mm x 7mm, 190mm, 7 1/2" | 4 |  |  |
| 1.7. | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 170 mm, 6 3/4" | 4 |  |  |
| 1.8. | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 235 mm, 9 1/4" | 4 |  |  |
| 1.9. | STILLE-RUSKIN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | 2 |  |  |
| 1.10. | ROTTGEN-RUSKIN HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | 2 |  |  |
| 1.11 | FRYKHOLM HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | 2 |  |  |
| 1.12 | BEYER RONŽER ZA KOST ZAKRIVLJEN, 180mm, 7" | 2 |  |  |
| 1.13 | FORCEPS ZA DRŽANJE ŽICE, RAVAN VRH, 185mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.14 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.15 | GOSLEE FORCEPS ZA DRŽANJE ŽICE JEDNA STRANA RADNOG DELA GLATKA , A DRUGA NAZUBLJENA, 140mm, 5 1/2" | 2 |  |  |
| 1.16 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 235 mm, 9 1/4" | 2 |  |  |
| 1.17 | SEDILLOT RASPATORIJUM, ZAKRIVLJEN, 15mm, 215mm, 8 1/2" | 2 |  |  |
| 1.18 | LAMBOTTE RASPATORIJUM, 10 mm, 215 mm, 8 1/2" | 2 |  |  |
| 1.19 | LAMBOTTE raspatorijum, 15 mm, 215 mm, 8 1/2" | 2 |  |  |
| 1.20 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 220mm, 8 3/4" | 4 |  |  |
| 1.21 | SHEDE KOŠTANA KIRETA , 5,2mm, 170mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.22 | SHEDE KOŠTANA KIRETA , 7,4mm, 170mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.23 | SCHEDE KIRETA ZA KOST, 8mm, 170mm, 6 3/4" | 2 |  |  |
| 1.24 | LANGENBECK DRŽAČ KOSTI, 11 mm, 205 mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.25 | FORCEPS ZA REPOZICIJU MANJIH FRAGMENATA, 135mm, 5 1/4" | 4 |  |  |
| 1.26 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, DIAM: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" | 2 |  |  |
| 1.27 | LANGENBECK ELEVATOR, 8 mm, 195 mm, 7 3/4" | 4 |  |  |
| 1.28 | TAMPER ZA KOST DIAM.12mm, 200mm, 8" | 2 |  |  |
| 1.29 | ŠRAFCIGER 3,5mm, 200mm, 8 " | 2 |  |  |
| 1.30 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 18 mm, 245 mm, 9 3/4" | 2 |  |  |
| 1.31 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 8 mm, 245 mm, 9 3/4" | 2 |  |  |
| 1.32 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 13 mm, 245 mm, 9 3/4" | 2 |  |  |
| 1.33 | LAMBOTTE OSTEOTOM, ZAKRIVLJEN, 25 mm, 245 mm, 9 3/4" | 2 |  |  |
| 1.34 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 8 mm, 245 mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.35 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 245 mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.36 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 13 mm, 245 mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.37 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 15 mm, 245 mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.38 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 20 mm, 245 mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.39 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 25 mm, 245 mm, 9 3/4" | 4 |  |  |
| 1.40 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 2 |  |  |
| 1.41 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI | 2 |  |  |
| 1.42 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x75 mm | 2 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 44

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 44)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 set |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 44)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 44)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месецi) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 44

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Neurohirurški Opšti Set - Glava |  |  |  |
| 1.1. | MAIER FORCEPS, BEZ KOČNICE, PRAV, 265 mm, 10 1/2" | 1 |  |  |
| 1.2. | PEAN FORCEPS ZAKRIVLJEN, 240mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.3. | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, 5" | 1 |  |  |
| 1.4. | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, 5" | 1 |  |  |
| 1.5. | BABY-MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | 1 |  |  |
| 1.6. | HIRURŠKE MAKAZE STANDARDAN MODEL, PRAVE, 185mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.7. | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.8. | METZENBAUM HIRURŠKE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.9. | MAKAZE ZA ŠAVNI MATERIJAL, 135mm, 5 1/4" | 1 |  |  |
| 1.10. | TOENNIS-ADSON MAKAZE, DELIKATNE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.11 | POTTS-DE MARTEL MAKAZE POD UGLOM OD 25 STEPENI, OŠTRI VRHOVI, 185mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.12 | HIRURŠKE MAKAZE SA UMETNUTIM VOLFRAM KARBIDOM ZAKRIVLJENE, RAVNOG VRHA, 145mm, 5 3/4" | 1 |  |  |
| 1.13 | PROVIDENCE-HOSP FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 140 mm, 5 1/2" | 10 |  |  |
| 1.14 | CRILE FORCEPS, PRAV, 140 mm, 5 1/2" | 10 |  |  |
| 1.15 | DANDY FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | 20 |  |  |
| 1.16 | CRILE DELIKATNA HEMOSTATSKA KLEMA, 1X2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | 2 |  |  |
| 1.17 | GILLIES KUKA, S,180mm, 7" | 2 |  |  |
| 1.18 | MIKRO-DISSEKTOR CASPAR, radni deo zakrivljen 1.0mm, dužina 200mm | 1 |  |  |
| 1.19 | CUSHING KUKA ZA NERV, TUPA, 190 mm, 7 1/2" | 1 |  |  |
| 1.20 | CUSHING KUKA ZA NERV, TUPA, 190 mm, 7 1/2", radni deo duži | 1 |  |  |
| 1.21 | YASARGIL disektor sa fleksibilnim šaftom pedijatrijski, 4mm, 195mm | 1 |  |  |
| 1.22 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, HRAPAVA, 12 mm, 200 mm, 7 7/8" | 2 |  |  |
| 1.23 | AACHEN MODEL ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, SAVITLJIVA, 13/14mm, 200mm, 7 7/8" | 2 |  |  |
| 1.24 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, HRAPAVA, 9 mm, 200 mm, 7 7/8" | 2 |  |  |
| 1.25 | AACHEN MODEL ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, SAVITLJIVA, 7/8mm, 200mm, 7 7/8" | 2 |  |  |
| 1.26 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, SAVITLJIVA, OKRUGLA, DIAM. 5mm, ŠIRINA 14mm, 200mm, 7 7/8" | 2 |  |  |
| 1.27 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, SAVITLJIVA, OKRUGLA, DIAM. 5mm, ŠIRINA 17mm, 200mm, 7 7/8" | 1 |  |  |
| 1.28 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, HRAPAVA, 12 mm, 200 mm, 7 7/8" | 2 |  |  |
| 1.29 | YASARGIL-SAMII FORCEPS ZA TUMOR, OBLIK BAJONETA, OKRUGLA ČELJUST, 7mm, 240mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.30 | HUNT FORCEPS ZA TUMOR OBLIKA BAJONETA, NAZUBLJEN 5mm, RAVNA DRŠKA, 200mm, 7 7/8" | 1 |  |  |
| 1.31 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.32 | YASARGIL-SAMII FORCEPS ZA TUMOR, OBLIK BAJONETA, OKRUGLA ČELJUST, 5mm, 240mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.33 | YASARGIL FORCEPS ZA TUMOR, OBLIK BAJONETA, OKRUGLA ČELJUST, 5mm, 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.34 | HEIFETZ FORCEPS ZA TUMOR, OBLIKA BAJONETA, NAZUBLJEN, OKRUGLA ČELJUST 3mm, 220mm, 8 3/4" | 1 |  |  |
| 1.35 | FREER ELEVATOR, OŠTRO / TUP, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.36 | DAVIS DISEKTOR, 245 mm, 9 3/4" | 1 |  |  |
| 1.37 | VOLFRAM KARBID PINCETA, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.38 | DELIKATNA PINCETA, GLATKE ČELJUSTI, 200mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.39 | ADSON PINCETA U OBLIKU BAJONETA, 175mm, 7" | 2 |  |  |
| 1.40 | MICRO-ADSON PINCETA, DELIKATNA, 120 mm, 4 3/4" | 2 |  |  |
| 1.41 | MICRO-ADSON PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 150 mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.42 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" | 2 |  |  |
| 1.43 | HIRURŠKA PINCETA SREDNJA 1x2 ZUBA, 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.44 | HIRURŠKA PINCETA, JAKA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | 2 |  |  |
| 1.45 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.46 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.47 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | 1 |  |  |
| 1.48 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | 2 |  |  |
| 1.49 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.50 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" | 10 |  |  |
| 1.51 | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | 10 |  |  |
| 1.52 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 2.45 L | 1 |  |  |
| 1.53 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | 2 |  |  |
| 1.54 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | 2 |  |  |
| 1.55 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 250 mm, 10" | 2 |  |  |
| 1.56 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 165 mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.57 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, oštre nazubljene 225 mm, bajonet oblik | 1 |  |  |
| 1.58 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, NAZUBLJENE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | 1 |  |  |
| 1.59 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | 1 |  |  |
| 1.60 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | 1 |  |  |
| 1.61 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | 1 |  |  |
| 1.62 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.63 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | 1 |  |  |
| 1.64 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x75 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 45

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 45)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 set |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 45)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 45)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 45

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Neurohirurški Specijalni Set - Glava |  |  |  |
| 1.1. | DEMARTEL FORCEPS ZA SKALP ZAKRIVLJEN 135mm | 1 |  |  |
| 1.2. | DAHLGREN PANČ ZA KOST LOBANJE, 210 mm, 8 1/4" | 1 |  |  |
| 1.3. | STILLE-RUSKIN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | 1 |  |  |
| 1.4. | STILLE HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 230 mm, 9" | 1 |  |  |
| 1.5. | JANSEN ronžer za kost, zakrivljen u obliko slova "S" 185mm | 1 |  |  |
| 1.6. | KERRISON STANDARDNI NERASKLOPIV, SEČENJE NA DOLE POD 90 °, ŠIRINA 1mm, ŠIRINA OTVARANJA RADNOG DELA 8mm, BEZ IZBACIVAČA, 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.7. | KERRISON STANDARDNI NERASKLOPIV, SEČENJE NA GORE POD 90 °, ŠIRINA 4mm, , 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.8. | KERRISON STANDARDNI NERASKLOPIV, SEČENJE NA GORE POD 90 °, ŠIRINA 5mm, , 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.9. | PANČ, HVATA NA GORE, UGAO: 130°, 3 mm, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.10. | PANČ, HVAT NA GORE, UGAO: 130°, 5 mm, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.11 | PANČ / KERRISON, NERASKLOPIV, 130˚ na gore, bez ejektora,4.0 mm, 180 mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.12 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 2.0 mm, 130 mm | 1 |  |  |
| 1.13 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 5.0 mm, radni deo 160mm, 245 mm ukupno | 1 |  |  |
| 1.14 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 3.0 mm, 130 mm | 1 |  |  |
| 1.15 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 2.0 mm, radni deo 200mm, 280 mm ukupno | 1 |  |  |
| 1.16 | PLESTER SUKCIONA KANILA D:2.0mm, 195mm | 1 |  |  |
| 1.17 | PLESTER SUKCIONA KANILA D:1.5mm, 195mm | 1 |  |  |
| 1.18 | PLESTER SUKCIONA KANILA D:2.5mm, 195mm | 1 |  |  |
| 1.19 | LAMBOTTE raspatorijum, 5 mm, 215 mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.20 | LAMBOTTE raspatorijum, 20 mm, 215 mm, 8 1/2" | 1 |  |  |
| 1.21 | SELDIN RASPATORIJUM DUPLI KRAJ, 195mm, 7 3/4" | 1 |  |  |
| 1.22 | COTTLE DLETO/OSTEOTOM, SA OZNAČENOM DUBINOM, 4mm, 180mm, 7" | 1 |  |  |
| 1.23 | ANDERSON-ADSON RETRAKTOTR, OŠTAR, 4X4 ZUBA, 190 mm, 7 1/2" | 2 |  |  |
| 1.24 | MOLLISON RETRAKTOR, OŠTAR, 155 mm, 6" | 2 |  |  |
| 1.25 | WEITLANER RETRAKTOR 3x4 POLU-OŠTRE KUKICE, 165mm, 6 1/2" | 1 |  |  |
| 1.26 | JANSEN retraktor 3x4 zuba, 100mm, 4" | 1 |  |  |
| 1.27 | YASARGIL SPRING kuka za fiksaciju galea-e, veća | 5 |  |  |
| 1.28 | YASARGIL fleksibilna ruka za fiksaciju držača retraktora i špatula za moždano tkivo | 3 |  |  |
| 1.29 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.30 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | 1 |  |  |
| 1.31 | PERFORIRANA REŠETKA, PRIBLIŽNIH DIMENZIJA 540x250x75 mm | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 – I   ПОНУДА – партија 46

Понуда број _________________ од ____________.2018. године, за јавну набавку број 7/2018

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава (партија 46)

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена сета (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сет |  |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1.У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3.У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног сета, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава (партија 46)

Понуђач за ставку 1 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВ-м (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 32 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 46)

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | Ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1 сет |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 		__________  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 30 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 32 дана) је: __________  дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеци) је: __________  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

Начин и рок плаћања: у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 46

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: Set za Sečenje i Bušenje Kostiju |  |  |  |
| 1.1. | Punjač sa četiri mesta za punjenje baterija sa mrežnim kablom. | 1 |  |  |
| 1.2. | Bušilica / Rimer izrađen od titanijuma sa baterijom | 1 |  |  |
| 1.3. | Univerzalni adapter za bušilicu sa ključem, promera od 0.6 mm do 7.4 mm | 2 |  |  |
| 1.4. | Adapter za kiršner ige, promera od 0.6 mm do 4.0 mm | 1 |  |  |
| 1.5. | Burgija, prečnika 2.8 mm, duzine 100/75 mm | 5 |  |  |
| 1.6. | Burgija, prečnika 3.5 mm, duzine 100/75 mm | 5 |  |  |
| 1.7. | Burgija, prečnika 4.5 mm, duzine 150/125 mm | 5 |  |  |
| 1.8. | Oscilatorna testera izrađena od titanijuma sa baterijom | 1 |  |  |
| 1.9. | Sečivo za testeru dimenzije 65/20/0.9 mm | 5 |  |  |
| 1.10. | Sečivo za testeru dimenzije 65/26/0.9 mm | 5 |  |  |
| 1.11 | Sečivo za testeru dimenzije 65/32/0.9 mm | 5 |  |  |
| 1.12 | Reciprocitna testera izrađena od titanijuma sa baterijom | 1 |  |  |
| 1.13 | Zaštitni graničnik za reciprocitnu testeru | 1 |  |  |
| 1.14 | Sečivo za testeru dimenzije 34/0.7/1.1 mm | 10 |  |  |
| 1.15 | Baterija u koju je integrisana kompletna elektronika sistema, kapaciteta 1.95 Ah. | 2 |  |  |
| 1.16 | Poklopac za intraoperativno menjanje baterije | 1 |  |  |
| 1.17 | Sterilni tunel za intraoperativno menjanje baterije | 1 |  |  |
| 1.18 | Uložak za intraoperativno menjanje baterije | 1 |  |  |
| 1.19 | Dno kontejnera za sterilizaciju, približnih dimenzija 590x275x135 mm | 1 |  |  |
| 1.20 | Poklopac kontejnera za sterilizaciju sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci | 1 |  |  |
| 1.21 | Perforirana rešetka, približnih dimenzija 540x255x105 mm | 1 |  |  |
| 1.22 | Ulje za održavanje i negu motornih sistema | 1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 7/2018, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

- МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу) и остале празне рубрике, сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда саподизвођачем.

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

-М О Д Е Л-

УГОВОР број 7/2018

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФОРМИРАЊЕ ВБ 2+СА ДОДАТНИМ МОДУЛИМА

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 3609-479

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа пуковник  др сци мед Угљеша Јовичић

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Правни основ:

Јавна набавка бр. 7/2018; Одлука о додели уговора бр. ____________ од _____.2018. год и понуда Испоручиоца бр. ____________ од _____.2018. год.

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

  - Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА)  испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а Наручилац да плати:

МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ ЗА ФОРМИРАЊЕ ВБ 2+СА ДОДАТНИМ МОДУЛИМА - ПАРТИЈА/Е _____________________________________ (у даљем тексту уговорена добра у складу са понудом Испоручиоца бр. ___________________ од _______.2018. год, која је саставни део уговора).

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:___________________, ___________________, ___________________.

1.1.2  Уговорне стране су сагласне да Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: _________________________, _________________________, _________________________.)

  - Вредност уговорених добара износи:__________________________________________ РСД без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВом) је:___________________________. У укупну вредност уговорених добара улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад и, обука корисника и техничких лица ВМА на лицу места. Цена је фиксна и не може се мењати.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 2.

  - Испоручилац се обавезује да испоручи уговорена добра из члана1. уговора у року:

за партије __________________________________________________________________до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора;

Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем извршити у року:

за партије _____________________________________________________________ до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора, а за партију 28 _________ до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

  - Износ од _________________________ динара, без ПДВ-а , односно ________________ са ПДВом наручилац ће платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему.

  - Да би  Наручилац могао да изврши плаћање рачуна за партије 1 ,2, 5,14,16,17, 20 ,21,23,25,26,27 и 28 из тачке 3.1. овог члана, Испоручилац  је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу потписане од стране крајњег корисника Наручиоца (један примерак)

- Записник о квантитативном и квалитативном  пријему уговорених добара потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника (један примерак).

- Извештај о извршеној обуци неограниченог броја  крајњих корисника и  техничких лица ВМА на лицу места при инсталацији (у два примерка: један оригинал и једна фотокопија),.

  - Да би  Наручилац могао да изврши плаћање рачуна за партије 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,22,24,29-46 из тачке 3.1. овог члана, Испоручилац  је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу потписане од стране крајњег корисника Наручиоца (један примерак)

- Записник о квантитативном и квалитативном  пријему уговорених добара потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника (један примерак).

  - Испоручилац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, достави Наручиоцу исплатну документацију из тачке 3.2. и 3.3 овог члана.

  - Уколико Испоручилац  не достави исплатну документацију у року из тачке 3.4  овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

  - ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са важећим одредбама Закона о порезу на додату вредност.

- ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Члан 4.

  - Испоручилац  се обавезује да изврши обуку неограниченог броја корисника и лица техничке струке на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, у року за квалитативни пријем за партије_______________________________-у трајању од ____________  радних дана.

  - Цена обуке из тачке 4. 1. овог члана је садржана у уговореној вредности

  - Испоручилац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију: за партије 1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27 и 28:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника:  на српском и енглеском језику у         папирном облику  по два примерка.

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском     и српском језику у папирном облику по два примерка.

4.4 Испоручилац се обавезује да ће уз уговорена добра за партије 32-46 приликом испоруке досзавити сертификат о квалитету.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

Члан 5.

  - Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

  - Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у  просторијама крајњег корисника, након чега ће уговорне стране сачинити записник.

  - Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у просторијама Наручиоца – крајњег корисника, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд, контакт особа пп Зоран Марковић +381 64 87 43 168.

  - Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку корисника и  лица техничке струке, на лицу места за партије 1 ,2, 5,14,16,17, 20 ,21,23,25,26,27,28.

  - Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником крајњег корисника и Испоручиоца.

  - Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.

  - Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора деси квар Испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ

Члан 7.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања, као и да изведе све пратеће активности, уколико се јави потреба за тим.

  - Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача на одредишту наручиоца. Испоручилац  је у обавези да изврши монтажу, инсталацију и пуштање у рад уговорених добара и пратеће опреме уз обезбеђење свих потребних делова и материјала за повезивање са постојећом инсталацијом у предвиђеним просторијама.

  - По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

  - Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

  - По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Испоручиоца и комисија крајњег корисника да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА, ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

За партије 1, 2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27,28 и 30

  - Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добра. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

  - Испоручилац даје гаранцију од:

_____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

  - Испоручилац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача.

  - Наручилац  је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно.

  - Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације, уколико је сервис на територији Централноафричке Републике или земаља у окружењу, а уколико је сервис на територији РС ,испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема обавештења о допремању опреме на Војномедицинку академију.

  - Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника, односно 7 дана од дана пријема обавештења о допремању опреме на Војномедицинку академију.

  - Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој, у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, Испоручилац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

  - Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Испоручиоца  и комисије крајњег корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

  - За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

  - Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

  - У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације

  - Испоручилац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 година од момента квалитативног пријема  за партије  1,2,5,14,16,17,20,21,23,25,26,27,28.

За партије 32-46

  - Испоручилац даје гаранцију од:

_____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

  - Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника, односно 7 дана од дана пријема обавештења о допремању инструмената на Војномедицинку академију.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

  - Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора/партије.

  - Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну, из тачке 9.1 овог члана.

  - Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење које доставља Испоручиоцу ради уплате.

  - Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора/партије, без ПДВ-а .

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

  - Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

  - У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 11.

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

  - Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

  - За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

  - Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:						НАРУЧИЛАЦ:

__________________					_____________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст.2 Закона

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 7/2018, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 7/2018, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 7/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана или једностраног раскида уговора менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун,  у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВ-а (односно 15% уколико добијемо негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11 и 80/15): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''Уговор о промету робе и услуга''.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Напомена:	Изјава се прилаже уз понуду а меница, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора.

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу.

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по понуди број ________________________________ од _________________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Војномедицинска академија може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВа, а у случају:

а)	да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и,

б)	да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

-	не потпише Уговор о продаји ____________________________________ (навести врсту добра), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

-	не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и,

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по уговору о јавној набавци број _____________________ од ___________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Војномедицинска академија може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 10% вредности уговора/партије без ПДВа, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________, , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Достављање овог обрасца није обавезно.