	
	
	
	

	
	
	
	

	     В О Ј Н А  П О Ш Т А
	
	
	

	              Број  9808
	
	
	

	       Инт.број 10443 – .......
	
	
	

	         ......09.2014.године
	
	
	

	           Б Е О Г Р А Д
	
	
	


Појашњење у вези конкурсне 

документације - доставља .-                                                       “ПРОВАЛВЕС 2012”

                                     



                 ул. Јаношикова број 181
 






                       26000 ПАНЧЕВО
У вези захтева предузећа  “ПРОВАЛВЕС 2012” из Панчева, са питањем: Да ли ће се услуга испитивања и подешавања одишних вентила обављати у просторијама Провалвес лабораторије или на локацији наведене опреме. 
Питање се односи на појашњење конкурсне документације, а у вези места извођења услуге на испитивању и подешавању одишних вентила, по позиву који је објавила ВП 9808 Београд, инт. број 10443-6 од 17.09.2014. године.
У првој тачки текста у прилогу рекапитулације за предмере радова број 1 и број 2 дато је следеће: Транспортни трошкови за превоз лица, опреме, алата и материјала од места извршиоца до места извођења радова и манипулативни трошкови код извођења радова са завршним пословима и предаје објекта у исправним и погонском стању, са техничком и градилишном документацијом обрачунавају се у склопу наведених радова заједно.

Наручилац предметне услуге приликом састављања предмера радова предвидео је да се услуга реализује према следећем: Демонтажа одишних вентила на локацији, затим транспорт до радионице или седишта лабораторије извршиоца где ће се извршити њихово расклапање (преглед исправности, дефектажа и евентуална поправка), а затим испитивање и подешавање одишних вентила за номинални надпритисак и подтпритисак. По завршеном испитивању предвиђено је да се изврши транспорт вентила на локацију и њихова монтажа на место одакле су вентили били демонтирани.

Ово из разлога што понуђачи не морају да имају или немају покретне лабораторије за реализацију услуге на лицу места те да би се испоштовала конкурентска равноправност свих понуђача и у сагласности са тим постигла истоветност свих понуда, предвиђено је да се испитивање, подешавање и атестација одишних вентила не врши на локацији наведене опреме него да се врши у радионици или лабораторији у месту понуђача. 

БК                                                                                                 За ВП 9808 Београд
                                                                                                      бригадни генерал
                                                                                                      Петар Латковић
Урађено у 4 (четири) примерка и достављено:
· Наслову (број телефакса 013/ 331-441),
· Интернет страницу наручиоца,
· Портал ЈН,
· Одељењу за логистику(Б-4) и
· а/а 

