Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун , објекат „909“ Кијево-Кнежевац   
ВОЈНА ПОШТА






евидентирано у евиденцију
        9 8 5 8 







ЈН под бројем 42/2016
бр.03-2-3-1/7005-5

  09.05.2016.године
БАТАЈНИЦА
                            КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                          За доделу јавне набавке  у отвореном поступку у предмету

-Набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на            

 а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево-Кнежевац -
                                                  МАЈ  2016 године
          страна 1 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац   

                                             Садржај :

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ И ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ДЕФИНИСАНЕ ЗАКОНОМ
6. ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПО ЧЛАНУ 92 СТАВ 6 ЗАКОНА О  ЈНМВ

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

9. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо Вас да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Страна 2 од укупно 38
 Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране Војска Србије, Команда Ваздухопловства и
   противваздухопловне одбране, Војна Пошта 9858 Батајница, ул. Пуковника Миленка 

   Павловића бб, 11273 Батајница, позива понуђаче да поднесу своје писане
   понуде на основу члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("СГ   

   РС"бр. 50/09), а на основу објављеног јавног позива за учешће у јавној набавци мале 
   вредности.
2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и  

    КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун , објекат „909“ Кијево- 

    Кнежевац ,– редни  број набавке 42/2016 .
3. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак у складу са Законом о јавним
    набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуда мора бити у целини
    припремљена и поднета у складу са Конкурсном документацијом и јавним позивом.
    Понуда се сматра благовременом ако је у канцеларију Општих послова ВП 9858  

    Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића бб (приземље зграде КН-4 ) поднета до  

    12 часова 13.06.2016. године.Понуђач подноси  понуду поштом или лично на адресу: ВП 9858  

    Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком  

    "Понуда за набавку: извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и   

    КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево-
    Кнежевац , 
     - редни број набавке 42/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".
    Уколико понуђачи лично достављају понуде, неопходно је да их предају на шалтеру
    у канцеларији Оштих послова у приземљу објекта КН-4.
    На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и
    лице за контакт.
   Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није приспела у деловодство
   до датума и сата наведених у позиву за подношење понуде, односно 12 часова 13.06.              

   2016. године 
   Комисија за јавне набавке Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда
   вратити све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су
   поднете неблаговремено.
5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда ће се обавити
    дана 13.06.2016.године у 12,15 часова на адреси: ВП 9858 Батајница  ул.пуковника 
    Миленка Павловића бб, 11273 Батајница,објекат Команда В.П.9858 Батајница приземље  

    ( сала  за састанке).
    Присутни представници понуђача пре почетка поступка отварања понуда морају
    Комисији за спровођење поступка јавне набавке, поднети пуномоћја – писана     

    овлашћења за учешће у поступку отварања понуда са бројем и датумом издавања.
6. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  

    ВРЕДНОСТИ
Избор најповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. Став 1. Тачка    

1.Закона о јавним набавкама ( СГРС бр.124/12 ).Критеријум за вредновање понуда је  

економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондере су приказани према 
следећем:

страна 3 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  
	Ред.

бр.
	Параметар
	Тежински

коефицијент
	Јединица

мере
	Вредност
	Напомена

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цена
	60
	динара
	
	Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење

	2
	Квалитет
	20
	
	
	Време одазива на рекламацију изражена у часовима. 

Гарантни рок  на извршене радове износи 1 година и неће се посебно пондерисати. 

	3
	Рок извршења услуге
	20
	дана
	
	Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана потписивања уговора


На основу примљених понуда, комисија за реализацију набавке услуге ће извршити пондерисање за набавком услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун ,објекат „909“ Кијево- Кнежевац , у матрицу одлучивања према следећем:

	Ред.

бр.
	Понуђач
	Параметар 1

(цена)
	Параметар 2

(квалитет)
	Параметар 3

(рок извршења)
	Укупан коефицијент
	Коначан ранг

	
	
	Ранг
	Тежински коефицијент
	Производ
	Ранг
	Тежински коефицијент
	Производ
	Ранг
	Тежински коефицијент
	Производ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	V1
	60


	X1
	G1
	20


	Y1
	R1
	20


	Z1
	A1
	2

	2
	
	V2
	
	X2
	G2
	
	Y 2
	R2
	
	Z 2
	A2
	1

	3
	
	V3
	
	X3
	G3
	
	Y 3
	R3
	
	Z 3
	A3
	3

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услуге достављене од стране ДОБАВЉАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60 

                 укупна вредност понуде услуге Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60 

                 укупна вредност понуде услуге Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60 

                 укупна вредност понуде услуге Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – време одазива на рекламацију достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђено време одазива Понуђача 1 (G1) * 20 

          минимално време одазива (min G1-3)

Страна 4 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  
Y2 = понуђено време одазива Понуђача 2 (G2) * 20 

          минимално време одазива (min G1-3)

Y3 = понуђено време одазива Понуђача 3 (G3) * 20 

          минимално време одазива (min G1-3)

R 1-3 – рок за реализацију услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20 

       понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 1(R1)
Z2 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20 

       понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 2(R2)
Z3 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 20 

       понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 3(R3)
A1 = X1+Y1+Z1
A2 = X2+Y2+Z2
A3 = X3+Y3+Z3
...

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100. 

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти рок испоруке, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ: Комисија ће након јавног отварања  

    понуда, извршити преглед и стручну оцену понуда. Избор најповољније понуде обавиће  

    се на основу критеријума ,,економски најповољнија понуда“ у складу са Конкурсном    

    документацијом и чланом 52. Закона о јавним набавкама.
    Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30 дана од дана отварања
    понуда.
СП/НБ








НАЧЕЛНИК ШТАБА 










пуковник









Бране Крњајић
Страна 5 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  
У П У Т С Т В О

понуђачима како да сачине понуду
1.  Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику, осим произвођачеве техничке документације која може бити на језику произвођача.

2. Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији, у   

      Упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.  

      Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се 

      утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде,  

      односно установила квалификованост понуђача.

3.  Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне  

      документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или  

      написана необрисивим мастилом, и потписана и оверена од стране понуђача.                      

      Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може   

      проверити да ли је затворена онако како је предата, са обавезном назнаком на лицу  

      коверте:                     

      „Не отварати – понуда за ЈН број 42/2016“ извођење годишњег сервиса ТЕП-а    

      у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат 
      „909“ Кијево-Кнежевац  .

4.  На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и   
 име особе за контакт.

5.  Понуда мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,  

потписан и оверен образац за оцену испуњености услова, доказе о испуњености услова или попуњену, потписану и печатом оверену изјаву, оверену и потписану изјаву о независној понуди и изјаву о испуњавању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине, као и попуњен, потписан и оверен модел уговора.

6. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део   
 Конкурсне документације.

7.  У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју     

       понуду на начин достављања са обавезном назнаком на лицу коверте : „ Не отварати  

       – измена, допуна или опозив понуде за ЈН број 42/2016 “  извођење  

       годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња  

      Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац .
8.   Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

9.   Понуда са варијантама није дозвољена
 10.   На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, понуђач може да поднесе  

         само једну понуду.

11.   Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  

         заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

      Понуђач уколико ангажује подизвођача мора навести у понуди проценат укупне   

      вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће  

      извршити преко подизвођача. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење  

      обавеза из поступка јавне набавке односно за извршење уговорних обавеза, без обзира  

      на број подизвођача.
      Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). Саставни део заједничке  

      понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу  

      обавезују на извршење јавне набавке.

Страна 6 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

12.  Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.                   

       Цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на  

       додату вредност.

13.  Наручилац је дужан да:

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

         складу са законом, понуђач означио у понуди;

одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података  

        добијених у понуди;

чува као пословну тајну имена понуђача, заинтересованих лица и подносилаца  

        пријава, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

        Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други  

        подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14.   Понуђач може, у писаном облику, на адресу наручиоца, путем е-маила   

        (jn204vbr@gmail.com), или факсом (011-31-06-614) са назнаком - „додатне  

        информације / појашњења“ за Комисију за јавну набавку  – понуда за  

        ЈН број  42/2016 “ извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН- 

        488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац        

        тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са  

        припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. У овом  

        случају наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 
        захтева, пошаље одговор у писаном облику.Тражење додатних информација и  

        појашњења телефонски није дозвољено!

 15.  Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

 16.  Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од  

        дана отварања понуда.

        Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи 

        од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за  

        продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

        Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при  

        прегледу,вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код  

        понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

17.  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – извођење      

       годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња  

       Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац, донеће се применом  

       критеријума: економски најповољнија понуда.
18.  Ако је поднета само једна понуда, наручилац закључује уговор о јавној набавци са        

       понуђачем којем је додељен уговор, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о  

       додели уговора.

       Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,

       наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
19. Сваки понуђач је дужан да уз своју понуду достави:
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде- бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Страна 7 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

      Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива

      Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од     

      5 дана од дана закључења уговора  достави:

       Неко од следећих средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

       - бланко меница авалирана од стране пословне банке, која мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

или
      - банкарска гаранција која мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

20. Сваки понуђач је у обавези да изврши обилазак места извршења радова што доказује потврдом  

      о обиласку локације ( прилог 1 ), која је саставни део конкурсне документације и обавезно се  

      прилаже уз понуду.Најаву обиласка локације извршити 1 ( један ) дан раније на телефакс  

      011/31-06-614 или e-mail  jn204vbr@gmail.com, уз захтев навести име и презиме лица која врше    

      обилазак са бројем личне карте,СУП издавања ЛК и ЈМБГ. 
      Предвиђен термин за обилазак локација 16,17 и 18 мај у времену од 08,00 до 13,00 часова и  

      резервни термини 24,25 и 26 мај 2016године од 08,00 до 13,00 часова  

21. Извођач радова мора имати најмање пет, стално запослених лица. 

     ( Доказује М обрасцем и Уговором о раду) 

22. Да је Извођач радова раније већ обављао предметне радове, Потврда о квалитету извршених      

      радова на одржавању термо енергетских постројења издата и оверена од стране наручиоца 
      радова у предходне три године при чему је укупна вредност радова мин.5.000.000,00 дин                               

      ( стручна референца-прилог 2 )
23. Понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу  

      са одредбама Закона о Јавним набавкама  ( 8.поглавље ), ако сматра да су у поступку 

      јавне набавке повређена његова права. Захтев се подноси наручиоцу непосредно или  

      поштом препоручено са повратницом најкасније у року од 8 дана од дана пријема  

      Обавештења о додели уговора.копија захтева  се подноси Комисији за заштиту права    

      Уз захтев за заштиту права ,понуђач је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00  

      динара на текући рачун  840-742221843-57 модел 97, позив на број 50-016, сврха 

      уплате : Републичка административна такса за јавну набавку 42/2016 (број или друга 

      ознака конкретне јавне набавке), корисник ( прималац ): Буџет Републике Србије. 
страна 8 од укупно 38

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

  



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БР.42/2016
за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац .

Молимо Вас да нам доставите понуду за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац .
а) Потребни радови:

Објекат „КН-6“котларница аеродром Батајница 
Парни котао К-2 фбр.240
1. Хемијско чишћење парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8, снаге 6516 kW запремине В=14900 литара са воденопарне стране од депозита воденог каменца са процесом неутрализације и издавањем извештаја
         Обрачун по ком.

          1 ком х ......................
 = дин ............................
2. Узорковање депозита воденог каменца ради хемијске анализе састава у овлашћеној лабораторији, израда елабората са технологијом хемијског чишћења за надлежно орган тј. технички надзор МО (инспектор за судове под притиском) ради прегледа и овере.         Обрачун по ком. 

         1 ком х ………….......
 = дин ............................

3. Механичко чишћење  парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8 снаге 6516 кW са пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара са издавањем извешатаја.
Обрачун по ком. 

         1 ком х ………….......
 = дин ............................

4. Конзервација котла (ради заштите) до почетка грејне сезоне антикорозивним заштитним уљем, са деконзервацијом пре почетка грејне сезоне.
Обрачун по ком.

         1 ком х ………….......
 = дин ............................
5. Испорука и замена безазбестних плетеница 25х25mm, за заптивање предњих и задњих врата са пламенодимне стране котла. 
         Обрачун по метру.

         12 мет х ………….......
 = дин ............................
6. Сервисирање мазутног горионика ″ОРКАН ТЕРМОЕЛЕКТРО”  Тип ГМ- 30: преглед извршних и управљачких елемената,уз отклањање недостатака и замена дизне ,фото ћелија, каблова и високонапонских електрода. Пуштање горионика у рад са подешавањем процеса сагоревања, мерењем емисије штетних гасова и издавањем извештаја.
          Обрачун све комплет по комаду. 

          1 ком  x ………….......
 = дин ............................

7.
Чишћење димњака Ф50 cm х 8m, са издавањем потврде-Атеста о исправности. 
         Обрачун све комплет по кпл. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................

Страна 9 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

8 Сервисирање догрејача мазута, произвођач „ТЕРМОЕЛЕКТРО ММ“ тип ДМЕ-189 инсталисане снаге 18kW, уз замену прегорелих грејача ( по узорку, догрејач има 15 грејача снаге 1200W) и замена сонде РТ100, замена термозаштитног прекидача-биметала и замена заптивача на чеоним декловима ( 2 ком )                                        

          Обрачун све комплет по ком. 

1 ком х ………….......
 = дин ............................
         1 ком ( ГРЕЈАЧ )         = дин ............................ 

         2 ком ( заптивач )        = дин ............................
9 Замена ниво сонде на котлу „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ тип ПКТ-С8 снаге 6516kW фбр.240
    Обрачун све комплет по ком 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
10.    Набавка равних запорних вентила за пару са прирубницом: 

   Обрачун све комплет по ком 

DN15 NP16   2 ком x ………….......
 = дин ............................
DN20 NP16   2 ком x ……………...    = дин ............................

DN25 NP16   2 ком х .......................    = дин ............................

DN50 NP16   3 ком х .......................    = дин ............................

DN35 NP16   2 ком х .......................    = дин .............................

Вентили морају да задовоље минимум следеће карактеристике:

максимална температура ............................................................300°С

         кућиште.......................................................................................... SL 250

         поклопац......................................................................................... SL 250

         вретено............................................................................................Č 4172

         затварач...........................................................................................Č 4172

         седиште........................................................................................... Č 4172

         заптивач вретена............................................................................графит

         сворни вијак.................................................................................... Č 4140

         ручни точак......................................................................................SL 250
уз вентиле приложити потврду о квалитету 
11. Замена овалног престена од пљоснатог гвожђа дебљине 5мм који се налази између предњег  

равног данца и предњег декла ( предњих врата котла ) дужине око 9 метара по узорку.

         Приликом извођења радова извршити електролучно варење и приложити атест вариоца 
   Обрачун све комплет по кпл 

1 кпл x ………….......
 = дин ............................
Страна 10 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Парни котао ТИПО КОТЛОГРАДЊА тип ПКТ-С8 снаге 6516kW фбр.289
12. Хемијско чишћење парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8 запремине В=14900 литара са воденопарне стране од депозита воденог каменца са процесом неутрализације и издавање извешатаја. 
         Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................

13. Узорковање депозита воденог каменца ради хемијске анализе састава у овлашћеној лабораторији, израда елабората са технологијом хемијског чишћења за надлежно орган тј. технички надзор МО (инспектор за судове под притиском) ради прегледа и овере.
         Обрачун све комплет по комаду. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
14. Механичко чишћење  парног котла ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″тип ПКТ-С8 снаге 6516 кW са пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара са издавањем извешатаја
         Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
15. Конзервација котла (ради заштите) до почетка грејне сезоне антикорозивним заштитним уљем, са деконзервацијом пре почетка грејне сезоне.
         Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
16. Испорука и замена безазбестних плетеница 25х25mm, за заптивање предњих и задњих врата са пламенодимне стране котла. 
         Обрачун по метру.

12 ет х ………….......
 = дин ............................
17. Сервисирање мазутног горионика ″ОРКАН ТЕРМОЕЛЕКТРО”  Тип ГМ- 30: преглед извршних и управљачких елемената,уз отклањање недостатака и замена дизне ,фото ћелија, каблова и високонапонских електрода. Пуштање горионика у рад са подешавањем процеса сагоревања, мерењем емисије штетних гасова и издавањем извештаја.
         Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
18. Чишћење димњака Ф50 cmх 8m, са издавањем потврде-Атеста о исправности. 
         Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
19. Сервисирање догрејача мазута, произвођач „ТЕРМОЕЛЕКТРО ММ“ тип ДМЕ-189 инсталисане снаге 18kW, уз замену прегорелих грејача ( по узорку, догрејач има 15 грејача снаге 1200W) и замена заптивача на чеоним декловима ( 2 ком )                                        

          Обрачун све комплет по ком. 

1 ком х ………….......
 = дин ............................
         1 ком ( ГРЕЈАЧ )         = дин ............................ 

         2 ком ( заптивач )        = дин ............................

Страна 11 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  
20. Замена ниво сонде на котлу „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ тип ПКТ-С8 снаге 6516kW фбр.289 за   блокаду рада горионика ( прирубница DN65 NP16 ) по узорку
         Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
21.  Набавка равних запорних вентила за пару са прирубницом: 

   Обрачун све комплет по ком 

DN15 NP16   2 ком x ………….......
 = дин ............................
DN20 NP16   2 ком x ……………...    = дин ............................

DN25 NP16   2 ком х .......................    = дин ............................

DN50 NP16   3 ком х .......................    = дин ............................

DN35 NP16   2 ком х .......................    = дин .............................

Вентили морају да задовоље минимум следеће карактеристике:

максимална температура ............................................................300°С

         кућиште.......................................................................................... SL 250

         поклопац......................................................................................... SL 250

         вретено............................................................................................Č 4172

         затварач...........................................................................................Č 4172

         седиште........................................................................................... Č 4172

         заптивач вретена............................................................................графит

         сворни вијак.................................................................................... Č 4140

         ручни точак......................................................................................SL 250
уз вентиле приложити потврду о квалитету 
22. Замена овалног престена од пљоснатог гвожђа дебљине 5мм који се налази између предњег  

равног данца и предњег декла ( предњих врата котла ) дужине око 9 метара по узорку.

         Приликом извођења радова извршити електролучно варење и приложити атест вариоца 
   Обрачун све комплет по кпл 

1 кпл x ………….......
 = дин ............................
Објекат КН-6 Експанзиона посуда „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ фаб.бр.290/2001 V=14m³
1. Чишћење експанзионе посуде ради отклањања корозије. Израда елабората са технологијом      

 чишћења за надлежни орган тј. технички надзор МО (инспектор за надзор судова под   

 притиском) ради прегледа и овере).
        Премазивање унутрашњости експанзионе посуде антикорозивним средствима (епоксидним   

        бојама за метал) ради заштите.

        Карактеристике посуде:

        • Затворени експанзиони суд произвођач ″ТИПО КОТЛОГРАДЊА″ Београд

        • Класа посуде:   IV

        • Запремина: 14 m³

        • Mатеријал данца: Č.0361

        • Укупна висина тела суда: h= 6806 mm
 • Ревизиони отвор DN 450

Обрачун све комплет по кпл. 

       1 кпл x ………….......
 = дин ............................
Страна 12 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Објекат КН-7 Главна топлотна подстаница

Регулатор притиска паре тип RVSU, DN 150 „Termoenergetika armature“ Пожега

1. Сервисирање регулатора притиска паре – 2 ком
        Тип: RVSU, DN 150
        Називни притисак:: 16 bar
        Притисак подешавања: 3 bar
        Максимална температура: 200° C
        Кућиште:EN-GJL-250

        Унутрашњи делови:

        Мембранa: PTFE 1.4301
        Сервисирање обухвата:

        • демонтажа (расклапање на саставне делове)

        • дефектажа

        • замена неисправних делова

        • монтажа саставних делова

        • функционална проба (испитивање)

Обрачун све комплет по ком. 

       2 ком x ………….......
 = дин ............................
Равни запорни вентил DN200 PN16
1.   Сервисирање - репарација равног запорног вентила DN 200 PN 16-1 ком:

         • демонтажа (расклапање на саставне делове)

         • дефектажа

         • чишћење и одмашћивање

         • машинска обрада делова са машинском обрадом заптивних површина

         • леповање заптивних површина брусним пастама

         • монтажа саставних делова

         • антикорозивна заштита

         • функционална проба (испитивање)

Обрачун све комплет по ком. 

       1 ком x ………….......
 = дин ............................
Страна 13 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Подстанице у објектима КН-70 и КН-437
Циркулациона пумпа DN40
1. Набавка циркулационе пумпе – 2 комада:
       Пумпа са мокрим ротором и уграђеним електромотором са три броја обртаја.

       Уградња у хоризонталној или вертикалној изведби цевовода. Везивање пумпе на цевовод је         

       прирубничким спојем DN 40.
       Термичка заштита од споро наступајућег преоптерећења и против блокирања. Пумпа мора       

       бити заштићена од пренапонских удара.
       Пумпа мора задовољити следеће карактеристике:

       • Материјал радног кола: нерђајући челик или композитни материјал

       • Називни притисак: PN6/10 bar
       • Ел.напајање: 3~400V, 50 Hz
       • Степен заштите: IP 42 или боље

       • Напор пумпе: H= 12 m
       • Проток Qmax= 20 m3/h 
       • Температура течности: до 120° C
       Време трајања рока обезбеђеног сервисирања минимум 7 година.
       Обрачун све комплет по ком. 
       2 ком х ………….......
 = дин ............................
Подстанице у објектима КН-128, КН-94 и КН-93

Циркулациона пумпа DN50
1. Набавка циркулационе пумпе – 3 комада:
       Пумпа мора бити са мокрим ротором и уграђеним електромотором са три броја обртаја.

       Пумпа ће се уграђивати у хоризонталној или вертикалној изведби цевовода. Везивање пумпе         

       на цевовод је прирубничким спојем DN 50.
       Мора постојати термичка заштита од споро наступајућег преоптерећења и против блокирања.          

       Пумпа мора бити заштићена од пренапонских удара.
       Пумпа мора задовољити следеће карактеристике:

       • Материјал радног кола: нерђајући челик или композитни материјал

       • Називни притисак: PN6/10 bar
       • Ел.напајање: 3~400V, 50 Hz
       • Степен заштите: IP 42 или боље

       • Напор пумпе: H= 12 m
       • Проток Qmax= 30 m3/h 
       • Температура течности: до 120° C

Време трајања рока обезбеђеног сервисирања минимум 7 година.
       Обрачун све комплет по ком. 
       3 ком х ………….......
 = дин ............................
Страна 14 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Подстаница у објекту КН-123- замена цеви паровода и кондезата

1. Набавка и замена црне бешавне цеви ф 57/63 – 12 m и хамбуршког лука ф 57/63 – 1 ком                (за довод паре од експандера до догрејача топле воде за потребе војничког ресторана)

       Набавка и замена црне бешавне цеви ф 2″– 12 m и хамбуршког лука ф 2″ – 2 ком                                   

       (за поврат кондензата од грејача топле воде до резервоара кондензата)

       Набавка и замена црне бешавне цеви ф 6/4″– 12 m и хамбуршког лука ф 6/4″ – 2 ком                          

       (за поврат кондензата од кухињских казана до резервоара кондензата)

       За неведене радове неопходно је сечење цеви, вађење цеви из канала, постављање нових цеви   

       електрозаваривањем, премазивање цеви заштитном бојом у два премаза, хладна водена проба.

       Уколико цеви не могу да се изваде из канала потребни је планирати следеће грађевинске       

       радове:

• Разбијање бетона у дужини око 3 m, чишћење канала уз одвоз шута, након извршених радова  

  бетонирање канала

  Обрачун све комплет по кпл. 
       1 кпл х ………….......
 = дин ............................
Вентили сигурности-баждарење

1.  Вентили сигурности са тегом:

        DN80 NP16 – 2 ком х ................дин  = ......................  дин
        DN65 NP16 – 1 ком х ................дин = .......................  дин
        DN50 NP16 – 4 ком х ................дин = ........................ дин
        DN40 NP16 – 1 ком х ................дин = ........................ дин
        DN32 NP16 – 1 ком х ................дин = ........................ дин
        DN25 NP16 – 5 ком х ................дин = ........................ дин
        DN20 NP16 – 2 ком х ................дин = ........................ дин
        Вентили сигурности са опругом:

        DN80 NP16 – 2 ком х ................. дин = ....................... дин
        Сервисирање и баждарење вентила сигурности:

        • демонтажа (расклапање на саставне делове)

        • дефектажа

        • чишћење и одмашћивање

        • машинска обрада делова са машинском обрадом заптивних површина

        • леповање заптивних површина брусним пастама

        • монтажа саставних делова

        • функционална проба (испитивање)

        •  антикорозивна заштита

        • издавање извештаја о испитивању

       Обрачун све комплет .......................................... дин 
Страна 15 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Објекат КН-6 термометар нерастављиви биметални

1. Набавка термометра нерастављивог биметалног следећих карактеристика:

          • Мерни опсег: 0-120° C, дужина сонде 100 mm – 4 ком
          • Мерни опсег: 0-120° C, дужина сонде 150 mm – 6 ком
          Обрачун све комплет по ком. 
          4 ком х ………….......
 = дин ............................
          6 ком х .......................     = дин ............................  

2. Набавка термометра равног следећих карактеристика:
• мерни опсег : 0-200°С

Обрачун све комплет по ком. 

         4 ком x ………….......
 = дин ............................
 ОБЈЕКАТ КН-488 аеродром Батајница

Топловодни котао ″ЕНЕРГОТОК″ ЕТ 80 80kW
1. Механичко и хемијско чишћење  топловодног котла ″ЕНЕРГОТОК″ ЕТ 80, капацитета 8 m³ са пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара.
         Обрачун све комплет по ком 

         1 ком  х


 = дин ............................
2. Чишћење димног канала Ф14 cmх 4m, са демонтажом и монтажом                                     Обрачун све комплет по ком 

1 ком  х


 = дин ............................
3.  Сервисирање уљног горионика ″ФИНТЕРМ″ Италија. Ремонтом обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених недостатака и замену дизне, фото ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу, чишћењу и пуштању у рад, овлашћена фирма врши подешавање процеса сагоревања уз издавање извештаја о мерњу емисије штетних гасоваса.
         Обрачун све комплет по ком 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
Топловодни котао ″МИП-ТИМО″ 80 kW
  4.  Механичко и хемијско чишћење  топловодног котла ″ МИП-ТИМО″ 80 kW, са  

       пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара.
       Обрачун све комплет по ком 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
  5.   Чишћење димног канала Ф14 cmх 4m, са демонтажом и монтажом
        Обрачун све комплет по ком 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
Страна 16 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац
6.  Сервисирање уљног горионика ″ФИНТЕРМ″ Италија. Ремонтом обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених недостатака и замену дизне, фото ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу, чишћењу и пуштању у рад, овлашћена фирма врши подешавање процеса сагоревања уз издавање извештаја о мерњу емисије штетних гасоваса.
         Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
7. Чишћње димњака 20 х 20 цм, са издавањем потврде-атеста о исправности
       Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
Вентили сигурности

1. Набавка, баждарење, уградња вентила сигурности са тегом и издавање извештаја о испитивању DN25 NP16 
Обрачун све комплет по ком. 

              2 ком x ………….......
 = дин ............................
ОБЈЕКАТ ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

Топловодни котао ″ТЕМИНГ″
1.   Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″ТЕМИНГ″, снаге 450 kW са водене и пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара.
Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................

 2.  Сервисирање уљног горионика ″ВЕНТИЛАТОР″ Загреб тип 3ТВДДП-1А с1А Ремонтом обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених недостатака и замену дизне, фото ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу, чишћењу и пуштању у рад, овлашћена фирма врши подешавање процеса сагоревања уз издавање извештаја о мерњу емисије штетних гасова.
Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
Топловодни котао ″ТАМ″ Стандер 

4.   Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″ТАМ″ Стандер снаге 450 kW са водене и пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара.
Обрачун све комплет по комаду. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
Страна 17 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

 5.   Сервисирање уљног горионика ″ВЕНТИЛАТОР″ Загреб тип 3ТВДДП-1А с1А Ремонтом  

       обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених  

       недостатака и замену дизне, фото ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу,  

       чишћењу и пуштању у рад, овлашћена фирма врши подешавање процеса сагоревања уз  

       издавање извештаја о мерњу емисије штетних гасова.

       Обрачун све комплет по комаду. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
 6.    Чишћење димњака са издавањем потврде-атеста о исправности.
 Обрачун све комплет по ком. 

 2 ком x ………….......
 = дин ............................
ОБЈЕКАТ „909“ Кијево-Кнежевац

Топловодни котао бр.1 ″ТЕРМОМОНТ - 250″ (2005.г)
1. Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″ТЕРМОМОНТ - 250″снаге 450 kW са пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара, и конзервација ради заштите котла до почетка грејне сезоне .
Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................

2.   Сервисирање горионика ″РИЕЛО 1Н″ Ремонтом обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената, уз отклањање уочених недостатака и замену дизне, фото ћелије, каблова и електрода. По извршеном прегледу, чишћењу и пуштању у рад, овлашћена фирма врши подешавање процеса сагоревања уз издавање извештаја о мерњу емисије штетних гасова.
Обрачун све комплет по ком.

1 ком х ........................
 = дин ............................
 3.   Шамотирање врата котла

Обрачун све комплет по кпл
            1 кпл х ...........................         = дин ...........................

Топловодни котао бр.2  ″РОБИ-200″  (1979.г.)
      4.    Хемијско и механичко и чишћење  топловодног котла ″РОБИ″ снаге 450 kW са  

             пламенодимне стране од депозита чађи, сумпора и гара, и конзервација ради заштите     

             котла до почетка грејне сезоне
             Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
      5.    Шамотирање врата котла

             Обрачун све комплет по ком
             1 кпл х .........................         = дин .............................
Страна 18 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац 
Циркулациона пумпа
1.   Сервисирање циркулационе пумпе ИМП ГХН 50/120 са заменом неисправних делова
Обрачун све  комплет по ком

1 ком х .........................         =дин...............................  

Пумпа за претакање горива са ел.мотором

1. Сервисирње зупчасте пумпе тип 165 ЗП4, 1967 год. за претакање горива у главни  резервоар са заменом лежајева и семеринга 
Обрачун све комплет по ком

1 ком х ........................         = дин ...............................

Филтери

1. Испорука и уградња филтера за лож уље са кућиштем ¾“
Обрачун све комплет по ком

2 ком х .........................         = дин ..............................
Вентилатор
1. Сервисирање вентилатора МБ -17 за одвод димних гасова са заменом лежајева 2309к+Х, кућишта за лежајеве СН-512 и балансирањем радног кола 
      Обрачун све комплет по ком

1 ком х .........................         = дин ..............................
Дихтир систем
1.  Подешавање рада ДИХТИР система уз замену електронике модел 4524/ 24V, 2A 
       Обрачун све комплет по ком

 1 ком х .........................         = дин ..............................
Подземни канал

1. Механичко чишћење подземног димног канала димензија 60х80cm х 250m са одношењем чађи на депонију, и заменом безазбестних заптивача 10х10mm на ревизионим отворима димензија 50х50 cm, (5 отвора)
       Обрачун све комплет по кпл

 1 кпл х .........................         = дин ..............................
Мерна опрема-манометар
1. Испорука и уградња манометра ½“ 0-10 bar
Обрачун све комплет по ком

3 ком х .........................         = дин ..............................
Страна 19 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац 
Вентил сигурности
           1. Сервисирање и баждарење вентила сигурности: DN25 NP16 
               • демонтажа (расклапање на саставне делове)

               • дефектажа

               • чишћење и одмашћивање

               • машинска обрада делова са машинском обрадом заптивних површина

               • леповање заптивних површина брусним пастама

               • монтажа саставних делова

               • функционална проба (испитивање)

               • антикорозивна заштита

               • издавање извештаја о испитивању

     • подешавање-баждарење на притисак отварања и пломбирање
                Обрачун све комплет по ком

                3 ком х .........................         = дин ..............................
СВЕГА без ПДВ-а
 





= .......................................дин

ПДВ 
 







= .......................................дин

УКУПНО 
 






=  ......................................дин

b) Рок завршетка посла (радова):_________________________________________________
c) Дужину трајања гарантног рока на изведене радове: _____________________________
d) Рок и услови плаћања: _______________________________________________________
e) Рок важења понуде: _________________________________________________________
Датум:





М.П.


                   Понуђач

...................................






     
Страна 20 од укупно 38
Koнкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац 
На основу члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Службени Гласник РС“ бр.29/2013 ),
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (правно лице)

Назив

(скраћено пословно име)

Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште:

Адреса седишта:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Матични број:

ПИБ:

Назив банке:

Број рачуна код банке:

Телефон:

Телефакс:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног лица за потпис уговора:

 ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:

- самостално              -као заједничка понуда                 - као понуда са подизвођачем

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА

ПОНУДА: ___________________

ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена услуге без ПДВ:____________________

Укупна цена услуге са ПДВ:_____________________

Рок испоруке:_________________________________

Рок плаћања:__________________________________

Обим ангажовања подизвођача (%):________________

Понуђач:___________________               М.П.


_______________________
(потпис овлашћеног лица)

          




Страна 21 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (предузетник)

Назив:

Име оснивача:

Јединствени матични број грађана - ЈМБГ:

Пуно пословно име:

Скраћено пословно име:

Општина седишта:

Место:

Поштански број:

Улица и број:

Матични број:

Шифра делатности:

Опис делатности:

ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног

лица за потпис уговора:___________________________

ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:

- самостално                        -као заједничка понуда                - као понуда са подизвођачем

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА

ПОНУДА:____________________________

ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена услуге без ПДВ:_________________________

Укупна цена услуге са ПДВ:__________________________

Рок испоруке:______________________________________

Рок плаћања:_______________________________________
Обим ангажовања подизвођача (%): ___________________
Понуђач___________________________    М.П.                          ________________________
(потпис овлашћеног лица)

Страна 22 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (правно лице)

Назив

(скраћено пословно име)

Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште:

Адреса седишта:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Матични број:

ПИБ:

Назив банке:

Број рачуна код банке:

Телефон:

Телефакс:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног лица за потпис уговора:

Део предмета набавке који ће извршити:

Подизвођач:_____________________         М.П.


______________________
(потпис овлашћеног лица)

Страна 23 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (предузетник)

Назив:

Име оснивача:

Јединствени матични број грађана - ЈМБГ:

Пуно пословно име:

Скраћено пословно име:

Општина седишта:

Место:

Поштански број:

Улица и број:

Матични број:

Шифра делатности:

Опис делатности:

ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног лица за потпис уговора:

Део предмета набавке који ће извршити:

Подизвођач:_____________________                 М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

Страна 24 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће по члану 75. ЗЈН

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као члан

    организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,

    кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,   

    кривично дело преваре;

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време

    објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

    Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН
Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. извода из регистра надлежног органа

- за правно лице: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   

   Регистра надлежног Привредног суда

-  за предузетника: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из

   одговарајућег регистра

2. потврде надлежног суда

-  за правно лице: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне

   полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник   

   није осуђиван на неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није   

   осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите   

   животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

-  за предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске   

   Управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела   

   као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против  

   привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или  

   давања мита, кривично дело преваре

3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката

- за правно лице: потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера   

  забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог 
  органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране  

  обављања делатности.

- за предузетника: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања  

  делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није  

  регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања  

  делатности.
Страна 25 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

4. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално  

    осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
    приватизације

 - за правно лице: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је  

    измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је  

    измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода

 -  за предузетника: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је  

    измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да  

    је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода.

Доказ – потврде под тачкама 2., 3., и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања  

              понуда.

Доказ – потврде под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење  

              понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података Агенције за привредне регистре и то:

-Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања,  

  уписаног у регистар,

5.Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар. По установљавању регистра понуђача, понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доказује испуњеност услова за учешће у јавној набавци, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података регистра понуђача при Агенцији за привредне регистре и то:

a. пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања,  

   уписаног у регистар,

b. матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

c. порески идентификациони број (ПИБ),

d. лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број пасоша и земља издавања

e. законског заступника понуђача ако је законски заступник физичко лице и пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице.
НАПОМЕНА: Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом, понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).
Образац изјаве из претходног става чини саставни елеменат конкурсне документације. У случају да понуђач достави писану изјаву сходно наведеном члану, није у обавези да доставља доказе из члана 75. и 76. Закона!
Страна 26 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ
ИМА СЕДИШТЕ И ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ДЕФИНИСАНЕ
ЗАКОНОМ
  
        ИЗЈАВЉУЈЕМ
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће
измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој имамо
седиште, и да испуњавамо услове за учешће дефинисане чланом 75. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).
Обавезујемо се да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012)    о тој промени писмено обавестимо наручиоца и да је документујемо на прописани начин.
Место и датум:






Потпис и печат понуђача
__________________





_______________________

      Страна 27 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

                                                                    ИЗЈАВА

Назив понуђача :​​​​​​​​​​​​​__________________________
(скраћено име):___________________________
Правни облик:____________________________
Седиште понуђача:________________________
Адреса седишта:__________________________
Пуно пословно име понуђача:_______________________________
Матични број: _________________________
ПИБ:____________________________
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)

ПОНУЂАЧ:

из:________________________________
улица: број:____________________________
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

                                                                   И З Ј А В У

Да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку – број 42/2016  “. извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као члан

    организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,    

    кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
    кривично дело преваре.;

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

    објављивања односно слања позива за подношење понуда.;

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

У ________________________________
дана _______________                                            М.П.               __________________________

                                                                                                            (потпис овлашћеног лица)

страна 28 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 92. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012)
НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ИЗЈАВА

Назив понуђача: ____________________________________

(скраћено име):_____________________________________

Правни облик: _____________________________________

Седиште понуђача:__________________________________

Адреса седишта: ____________________________________

Пуно пословно име понуђача:_________________________

Матични број. ______________________________________
ПИБ:______________________________________________

На основу члана 92. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)

ПОНУЂАЧ:

из: ____________________________________

улица и број:____________________________

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В У

Да испуњава обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине.

У _________________________

Дана_________________                                    М.П.                      _______________________

                                                                                                              (потпис овлашћеног лица)

Страна 29 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012)
НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ИЗЈАВА

Назив понуђача:_________________________________

(скраћено име): _________________________________

Правни облик: __________________________________

Седиште понуђача: ______________________________

Адреса седишта: ________________________________

Пуно пословно име понуђача: _____________________________________

Матични број :____________________________

ПИБ: ______________________

На основу члана 26. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)

ПОНУЂАЧ:

из: _________________________________

улица и број: ____________________________________

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В У

Да понуду даје независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ________________________

Дана ___________________                         М.П.


______________________
(потпис овлашћеног лица)


Страна 30 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац 

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана__________. 2016. године, од стране предузећа ____________________ из ___________ извршен је обилазак објеката ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности.

ИЗВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ СЕРВИСА ТЕП-а У ОБЈЕКТИМА КН-6 и КН-488 НА АЕРОДРОМУ БАТАЈНИЦА, СОЊА МАРИНКОВИЋ У ЗЕМУНУ, ОБЈЕКАТ „909“ КИЈЕВО-КЊАЖЕВАЦ
ЈН БР. 42/2016
по позиву за достављање понуда које је ВП 9858 објавила на порталу јавних набавки 

09.05. 2016.године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
представник Наручиоца

Начелник ТЕП-а

вс Милка Марковић

___________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

Страна 31 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац 












Прилог бр.2

На основу члана 77.Закона о јавним набавкама, наручилац/купац издаје





П О Т В Р Д У
Којом:

	НАЗИВ НАРУЧИОЦА ( КУПЦА)
	

	КОНТАКТ ОСОБА
	

	СЕДИШТЕ
	

	УЛИЦА И БРОЈ
	

	ТЕЛЕФОН
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ПИБ
	


Потврђујем да је :
	НАЗИВ ИСПОРУЧИОЦА
	

	КОНТАКТ ОСОБА
	

	СЕДИШТЕ
	

	УЛИЦА И БРОЈ
	

	ТЕЛЕФОН
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ПИБ
	


Током 2013,  2014,  и 2015.године, Наручиоцу извршио услугу:

_______________________________________________________________________________, по уговору број _______________ од _________________ у укупној вредности од 

_______________________________________________________________________________



( уписати фактурисати износ реализованих испорука бројкама и словима, без ПДВ )

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке-„ извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац „ ( јавна набавка бр.42/2016) и у друге сврхе се не може користити.

У ________________________





Наручилац






М.П.





Дана _____________________





_________________

Напомена: У случају да су услуге извршене по основу више закључених уговора, умножити овај Образац и доставити у потребном броју примерака
Страна 32 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун,објекат „909“ Кијево-Кнежевац 

МОДЕЛ  УГОВОРА
за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

НАРУЧИЛАЦ:      
Република Србија 
Министарство одбране

Војна пошта 9858 Батајница



        
Телефон 011/3106-001
Текући рачун 840-1620-21 Трезор народне банке Србије, Београд

(У даљем тексту Наручилац,  кога заступа овлашћено лице, бригадни генерал Предраг Бандић)

ИЗВОЂАЧ:

________________________________________________________


телефон: _____________________
                    
Текући рачун: ____________________
                    
(У даљем тексту Извођач, кога заступа овлашћено лице, 
                     
директор ________________________)

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на у свему према понуди извођача бр.________  од  __________год. заведеној у ВП 9858 Батајница под бр.________ дана ____________.године у износу од ____________   динара без ПДВ-а односно _____________ динара са урачунатим  порезом на додатну вредност.

                                                                         Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог Уговора утврдиће се на основу стварно извршених количина при коначном обрачуну, а на основу грађевинске књиге и усвојених јединичних цена, стим да укупна вредност изведених радова непређе укупан изос уговорених радова.
Уговорене цене обухватају све трошкове за рад, материјал, добит, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања предвиђена за ову врсту радова и остале трошкове предвиђене овим Уговором, а за обим уговорених радова.

Члан 3.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УПОТРЕБЉЕНОГ  МАТЕРИЈАЛА
Извођач је дужан да у објекате уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету ( датом у понуди ).

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Наручиоцу омогући контролу.

Извођач је обавезан  да Наручиоцу на дан испоруке  записнички преда све гаранције за испоручену опрему и уграђене материјале.





Страна 33 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Радови у оквиру годишњег сервиса објекта морају бити изведени у свему према техничком опису  из техничке документације.

Недостатке које уочи  и констатује надзорни орган Наручиоца, Извођач  радова дужан је отклонити у року од 7 (седам) радних дана.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

Члан 4.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Извођач се обавезује да ће радове из наведене понуде извршити у року од _____ (_________) радних дана по увођењу Извођача у посао што се констатује у грађевинском дневнику.

Члан 5.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорену вредност Наручилац ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених  привремених месечних ситуација  за изведене количине радова, и то до  95%  уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Наручилац је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца.
Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана квалиатативног и квантитативног пријема радова, који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа у канцеларији  Наручиоца

- за окончану ситуацију од дана пријема окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.
Уколико Наручилац оспори део износа из привремене ситуације, неспорни део ће исплати у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени износ Наручилац ће у истом року обавестити Извођача о разлозима оспоравања. 

.
Члан 6.

ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРЕНОГ РОКА

Извођач  има право на продужење рока  завршетка радова  само у следећим случајевима:

- због природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес)

- мере предвиђене актима надлежних органа

- закашњење увођења Извођача у посао.

Рок се продужава  за онолико календарских дана колико су трајале сметње. 

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално  продужење рока са  Извођачем регулисати анексом уговора. 

Страна 34 од укупно 38   
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  

Члан 7.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Извођач је обавезан да на градилишту води следећу градилишну документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књигу грађевинске инспекције и 

· књигу обиласка представника Наручиоца.

Трошкови вођења наведене документације падају на терет Извођача.

 Члан 8.

Грађевински дневник се води у два истоветна примерка од којих један узима Наручилац а други остаје Извођачу.

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито:

· дан увођења у посао,

· дан почетка радова,

· ток извођења радова,

· чињенице у вези са техничком документацијом,

· све битне чињенице које се односе на стабилност објекта и његову сигурност,

· чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова,

· време трајања застоја и поновог почетка радова,

· све друго што може да утиче на квалитет радова и безбедност објекта,

· датум завршетка радова и датум предаје објекта Наручиоцу на коришћење.







Члан  9.

Грађевинска књига са изведеним нацртима води се у два примерка. У грађевинску књигу уносе се сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним радовима. Ова књига служи као докуменат за обрачун.

Овлашћени представници Наручиоца и извођача потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 10.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Извођач радова својим решењем одређује руководиоца радова и одговорног пројектанта, о чему је дужан  писмено обавестити Наручиоца.

                                                                         Члан 11.

Надзорни орган за радове ће бити  ВС Милка Марковић, инж. термоенергетике из ВП 1439 Батајница.

Страна 35 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац 

                                                                         Члан 12.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Одмах по завршетку радова Извођач обавештава Наручиоца да су радови који чине предмет Уговора завршени.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу, најкасније до техничког прегледа изведених радова, у посебној свесци, записник о свим извршеним неопходним испитивањима, гарантне листове произвођача опреме, као и сву осталу атестну документацију којом доказује квалитет изведених радова.
Извођач је дужан да све уочене недостатке, који се буду евентуално појавили у гарантном року, а који су последица неквалитетно изведених радова, неквалитетног материјала који је уграђен, или евентуално скривених мана, отклони о свом трошку у року од 15( петнаест ) дана по пријему рекламације од стране Наручиоца или непосредног корисника, односно у року који буде одредио Наручилац.
У противном, Наручилац има право да све констатоване недостатке отклони ангажаовањем трећег лица, а на терет уговореног Извођача, при чему није у обавези да тражи његову сагласност на уговорене цене трећег лица.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова. 

Записник о примопредаји може сачинити само Наручилац без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извођач  треба о свом трошку да уради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач  је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извођач не изведе радове из става 3. у примереном року, Наручилац може да ангажује треће лице да их изведе.
Члан 13.
Коначни обрачун мора да се изврши у року од 60 дана од дана  добијања одобрења за употребу.

Коначни обрачун врши комисија Наручиоца и Извођача. Трошкове комисије за примопредају и коначни обрачун сноси свака уговорна страна  за своје представнике.
Члан 15.
Извођач се обавезује да сав демонтирани материјал записнички преда надзорном органу на објекту. 

Члан 16.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се сходно важећим прописима.

Извођач ће по завршетку радова писмено обавестити Наручиоца да су радови који су предмет уговора завршени.

Решење за технички преглед од надлежног органа прибавља Наручилац. 

Извођач је дужан да у остављеном року од стране комисије отклони утврђене недостатке који се односе на његове радове.

Страна 36 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,VМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  






             Члан 16.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за све радове износи _____ (________) месеци од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

 Члан 17.

УГОВОРНА КАЗНА
Уколико Извођач  не изврши радове у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора, Наручилац задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2 %о (два промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да иста не може прећи 5% (пет процената) уговорене вредности. 
 Члан 18.

ТАЈНОСТ УГОВОРА
Извођач се обавезује да код својих радника и других учесника у поступку извођења радова, спроводи мере заштите тајности према  Закону о одбрани. 
Пре почетка извођења радова Извођач је дужан да сачини списак радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим личним подацима, и достави Наручиоцу на сагласност.

 Члан 19.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Наручилац може раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова

- ако престане потреба за уговореним радовима

- ако Наручилац дође у ситуацију да не може  више да извршава своје обавезе по Уговору.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може раскинути Уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач  у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. 
Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове.
Члан 20.
Извођач може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе.

Члан 21.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити назначено по ком основу се Уговор раскида.  





           Члан 22.
Уговорене стране ће покушати да сваки спор који настане регулишу споразумно.
Страна 37 од укупно 38
Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун, објекат „909“ Кијево-Кнежевац  






           Члан 23.
У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

Саставни део овог уговора чини:

· Понуда Извођача бр.__________од __________.године заведена код ВП 9858  бр.____________ дана ____________.године и   

· Конкурсна документација.
                                                                      Члан 24.
Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих су четири код Наручиоца а два код Извођача.
ИЗВОЂАЧ






НАРУЧИЛАЦ

       ________________





ЗА ВП 9858 БАТАЈНИЦА
       ________________





ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА









пуковник










Жељко Билић









______________

                    
            Страна 38 од укупно 38

