     [image: image1.jpg]



      РЕПУБЛИКА СРБИЈА




                     

   MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 






СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ







УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ









Дирекција за набавку и продају


инт. бр. 73-20
14.06.2013.  године
Појашњење/измену/допуну конкурсне 
документације, 
д о с т а в љ а.-       

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Бодиплетизмограф и спирограф за потребе Клинике за пулмологију ВМА,  по партијама, редни број набавке 5/13.
Дописом наш инт.бр. 73-19 од 14.06.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације. 

Питање 1: „Додатна појашњења појединих ставки из конкурсне документације:

У вашем допису инт.бр.73-16 од 05.06.2013. године одговори на захтев за појашњење документације, ваши одговори су:

- Одговор 1. Према нашим сазнањима, кабине мање запремине су прецизније, односно прецизније мере сва мерења, а у циљу достављања што већег броја понуда прихватамо измену у погледу запремине кабине да уместо предходно тражених 890 литара, запремина кабине буде до 950 литара.
-  Одговор 3. Аутоматска калибрација кабине подразумева и аутоматску корекцију BTPS фактора.

- Одговор 4. Параметар ITGV је исто што и  TGV, а означава интраторакални и торакални гасни волумен.

Овим одговорима сте променили карактеристике из прилога број 3/1Б, техничке карактеристике које БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ мора да поседује. Да ли то значи да ћете нам доставити нови прилог 3/1Б који ће садржати промене које сте навели у својим одговорима.“
Одговор 1: Дотатна појашњења/измене /допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације па сходно томе у овом случају из разлога економочности  није потребно достављати нове прилоге.
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/ 







Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.
Достављено: поштом и факсом
- свим понуђачима

PAGE  
1

