РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА,

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

АПАРАТ УЛТРАЗВУЧНИ СА КОМПЛЕТОМ СОНДИ ЗА ПРЕГЛЕД АБДОМЕНА, БУБРЕГА, ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И КРВНИХ СУДОВА, за потребе Клинике за нефрологију ВМА, 1 комплет

Број  набавке: 35/13

С а д р ж а ј:

| 1. | ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ................................................................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ, Прилог 1........................................................... | 5 |
| 3. | ОБРАЗАЦ „Подаци о понуђачу“, Прилог 2........................................................................................................ | 15 |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ, Прилог 3 ..... | 16 |
| 5. | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, Прилог 4......................................................................................................... | 22 |
| 6. | ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПУНИО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, Прилог 5 .............................................. | 24 |
| 7. | ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ, Прилог 6..................... | 25 |
| 8. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА, Прилог 7............................... | 26 |
| 9. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, Прилог 8...................................................................................................... | 27 |
| 10. | ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ, Прилог 9, 9А, 9Б.................................................................................... | 28 |
| 11. | ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, Прилог 10....................................................................................................... | 32 |
| 12. | МОДЕЛ УГОВОРА, Прилог 11.......................................................................................................................... | 34 |
| 13. | МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ, Прилог 12............................................................................................ | 40 |
| 14. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА, Прилог 13........................................................................................................................................... | 41 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Ин.бр. 74- ___________године |  |  |
| --- | --- | --- |

# ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина 15, 11000 Београд, на основу члана 21. и 30. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.116/08) позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу  понуде у складу са конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за прикупљање понуда у отвореном поступку.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : је добро – Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комплет, за потребе Клинике за нефрологију ВМА, редни број набавке 35/13.

ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" бр.116/08) и подзаконским актима којима којима се уређују поступци јавних набавки на основу овог закона, као и Закона о лековима и медицинским средствима ("Сл.гласник РС" бр.30/10).

ОБАВЕШТЕЊЕ: Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама, конкурсном документацијом и јавним позивом.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 14.08.2013. године до 10:00  часова у  деловодство Дирекције за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО Београд.

Неблаговременом ће се сматрати понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда , односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понудe се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу: МО СМР Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају,  Немањина 15, 11000 Београд. Понуђач на коверти мора да назначи следеће: ''Понуда за јавну набавку добра – Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, ЈН број 35/13- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом. На полеђини коверте понуђач наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Уколико понуђач лично доставља понуду, неопходно је да је преда на шалтер експедиције Дирекције за набавку и продају, Немањина бр.15, Београд у приземљу.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, у просторијама МО СМР Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају,  Немањина 15, приземље, сала бр. 12.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији предају пуномоћја, писана овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у року од 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Д И Р Е К Т О Р

ВЈ/                                                                                                 Драгана Петровић, дипл. економиста

ПРИЛОГ бр.  1

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 35/13 је добро- Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комплет према спецификацији из образца понуде Прилог бр. 3/Б конкурсне документације у даљем тексту добро .

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

  - Попуњен, потписан и оверен  образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);

  - Попуњен,  потписан и оверен  оригинални образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом (Прилог бр. 3/А и Прилог бр. 3/Б);

  - Попуњен,  потписан и оверен  образац о оцени испуњености услова из чл. 44 ЗЈН (Прилог  бр. 4);

  - Документа из чл. 45. (као у Прилогу бр. 4), којима се доказује испуњење услова из члана 44. ЗЈН и то:

    - Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар);

    - Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

    - Потврду привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након објављивања јавног позива;

    - Потврду надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након објављивања јавног позива ;

НАПОМЕНА: У захтеву за издавање Потврде од надлежног Привредног суда, Прекршајног суда (тачке 2.4.3. и 2.4.4.), односно Агенције за привредне регистре захтевати да се подаци у казненој евиденцији провере закључно са даном објављивања јавног позива (треба навести конкретан датум објављивања јавног позива како би се и потврда односила на период од две године уназад од дана објављивања јавног позива) а не закључно са даном издавања потврде.

У случају да Привредни суд или Прекршајни суд, односно Агенција за привредне регистре изда потврду која гласи на период од 2 (две) године пре издавања исте, понуђач је обавезан да приложи и копију поднетог захтева.

    - Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;

    - Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;

    - Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;

    - Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину

- За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

- За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи).

НАПОМЕНА: Неопходан финансијски и пословни капацитет подразумева да је понуђач исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2012. годину и приложио мишљење овлашћеног ревизора за 2011. годину које није негативно.

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за  2012. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2011. годину понуда се одбија као неисправна.

    - Решење - дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља.

    - Доказ да понуђач располаже довољним  техничким  и кадровским капацитетом:

- Изјаву понуђача  о поседовању сопственог  овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра у гарантном и постгарантном року на подручју Р. Србије.

Овлашћени сервис мора имати најмање два сертификована сервисера за одржавање понуђеног добра што се доказује прилагањем:

- Копије сертификата о обучености два сервисера за одржавање понуђеног добра или произвођачке генерације  којој припада понуђени модел уређаја и

- Фотокопије радних књижица, као доказ да су сервисери запослени код понуђача.

Документа наведена у тачки 2.4 могу бити и фотокопије. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа из тачке 2.4.(осим копије сертификата из тачке 2.4.10. и извештаја о бонитету), а које наручилац задржава.

Уколико се тражена документа не доставе у наведеном року, понуда ће се одбити као неисправна.

НАПОМЕНА: Уколико понуда групе понуђача буде изабрана као најповољнија, та група понуђача, поред претходно наведених доказа за сваког из групе, мора поднети и правни акт о заједничком извршењу набавке, којим мора прецизно бити одређена одговорност понуђача појединачно за извршење уговора. Без обзира на то понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

НАПОМЕНА: Довољан технички и кадровски капацитет се доказује:

- Достављањем доказа из тачке 2.4.10 и тачке 2.4.9.

  - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (Прилог бр.  5),

- изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима државе у којој има седиште, (Прилог бр.  6),

- изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца, (Прилог бр.7)

- изјава понуђача дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да техничке карактеристике и техничка документација садрже доказе о плановима којим ће понуђач поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, (Прилог 8).

- изјава да понуђач наступа са подизвођачем (уколико наступа) (Прилог бр.9). Уколико наступа са подизвођачем, уз понуду мора да достави попуњен образац „Подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 9А) и образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама за подизвођача (Прилог бр. 9Б), као и да наручиоцу омогући приступ код подизвођача, ради оцене испуњености услова из члана 44.ЗЈН-а.

- изјава групе понуђача (Прилог бр. 10) (у случају подношења заједничке понуде)

  - Модел уговора (Прилог бр. 11). Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери печатом све стране као и да овери печатом и потпише последњу страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

  - Обавезно је уз понуду доставити Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа). У складу са Законим о платном промету („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Републике Србије. У складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 56/11) доставити извод са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења или копију захтева за Регистрацију меница.

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач повуче понуду у току периода важења понуде или не потпише уговор (Прилог бр. 12). За исправност понуде довољно је да менично овлашћење буде само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа. Број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти.

- копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

НАПОМЕНА: две бланко сопствене менице се достављају уз понуду без обзира на број понуђених партија.

НАПОМЕНА: : печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду  идентични.

  - Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 13).

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду , а инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла (две менице, менично овлашћење и копија картона депонованих потписа) приликом потписивања уговора.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.

  - Оригиналну проспектну и техничку спецификацију са маркираним (подвученим) техничким карактеристикама произвођача која ће послужити за  доказивање техничких карактеристика понуђеног добра -обележену према Прилогу бр. 3/Б конкурсне документације.

Уколико у приложеној проспектној и техничкој спецификацији нема тражених техничких карактеристика, уз исте доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица произвођача или инозаступника произвођача за Европу) да ли понуђено добро поседује или не поседује тражену техничку карактеристику.

  - Оригиналну изјаву произвођача односно инозаступника произвођача за Европу:

- да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача

  - Решење - дозволу за стављање у промет за понуђено добро (апарат ултразвучни са свим понуђеним сондама) издату од Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) Р.Србије, односно одобрење за стављање у промет издато од надлежног министарства или Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а.

НАПОМЕНА: Потребно је доставити доказ да су све понуђене сонде  регистроване код АЛИМС-а или уз понуђени апарат или засебно.

- ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику. Проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђеног добра, сертификати о обучености сервисера, оригиналне изјаве произвођача односно  инозаступника произвођача за Европу могу бити на енглеском језику.

- МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука предметног добра биће извршена у ВМА. Рок испоруке и рок квалитативног пријема понуђеног добра мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за испоруку не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 70 дана од дана обостраног потписивања уговора.

У случају да понуђен рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Понуђач је у обавези да ВМА  најави испоруку уговореног добра, 5 дана пре испоруке истог.

5.  ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу Дирекције за набавку и продају МО, Немањина бр.15, 11000 Београд, са назнаком «Питања за јавну набавку бр. 35/13 – Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова“

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

6.  ИЗРАДА ПОНУДЕ

Облик понуде:

Понудe се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина бр.15, Београд, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ''Понуда за јавну набавку добра – Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, ЈН број 35/13- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом,  и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс  понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или  замењивати појединачни листови.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 50. Закона о јавним набавкама).

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, наручалац ће тражити од групе понуђача да поднесу правни акт о заједничком наступању (оригинал), којим се обавезује на заједничко извршење набавке и којим се регулишу обавезе сваког од учесника у конкретној набавци.

Правни акт мора да прецизира одговорност сваког појединачног понуђача у реализацији јавне набавке. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача треба једног од чланова да овласти да заступа и предузима потребне радње у односу на наручиоца.

Група понуђача треба једног од чланова да овласти да заступа и предузима потребне радње у односу на наручиоца. Овлашћени понуђач-носилац понуде доставља документа из Прилога број 4 конкурсне документације, средства финансијског обезбеђења (2. Услови понуде, тачка 2.7 и 2.8 ), попуњава прву страну модела уговора у коме наводи све понуђаче из групе понуђача и све остале образце из конкурсне документације. Остали понуђачи из групе понуђача достављају Прилог број 4 конкурсне документације и документа из прилога (при чему услов за неопходан финансијски и пословни испуњавају заједно), као и образце – изјаве (Прилози број 2, 5, 6, 7 и 8 конкурсне документације).

У случају заједничке понуде сваки из групе понуђача мора да:

- парафира и овери печатом све стране модела  уговора;

- потпише и овери печатом последњу страну модела уговора.

Напомена: Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

Понуда са подизвођачем

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњене обрасце - документа за подизвођаче (Прилог бр. 9, 9А и 9Б).

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има попуњава и чл. 1.1.2 модела уговора и дужан је да наведе све подизвођаче.

Напомена: Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач.

Техничка спецификација

Врста, количина и опис предмета јавне набавке су дати у Прилогу бр. 3/Б конкурсне документације (техничке карактеристике).

Тражене- минималне карактеристике добрa морају бити испуњене, у супротном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 57. Закона  о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 116/08). Комисија наручиоца ће извршити рачунску проверу понуде и уколико се утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити сходно члану 58. став 3. ЗЈН.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Рок плаћања:

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, односно извештаја о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему, односно записник о извршеној обуци у тренажном центру произвођача) испоставља продавац, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра, односно записника о извршеној обуци. Уколико продавац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

Квалитет

Квалитет  медицинског средства мора да буде у складу за Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

Квантитативни и квалитативни пријем

Квалитативни и квантитативни  пријем  извршиће се на ВМА.

Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини инсталација, монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених техничких карактеристика добра, које ће обавити стручно лице сертификовано од стране  произвођача, уз присуство лица која су одређена од стране ВМА.

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.1. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Гаранција

Гаранција за понуђено добро мора бити минимално 12 (дванаест) месеци. Гарантни рок тече од дана  завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговоренoг добра.

Поверљивост података: Подаци које понуђач оправдано означи као "Поверљиво", биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија Министарства одбране, Управе за снабдевање, Дирекције за набавку и продају, Београд (у даљем тексту Комисија) ће као поверљиве третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на горе наведени начин означио поверљивост података, наручилац је дужан да чува као поверљиво све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (Члан 12. став 1. ЗЈН).

Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде. (Члан 12. став 2. ЗЈН)

7.   ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ - РЕКЛАМАЦИЈА

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником КОРИСНИКА и ПРОДАВЦА. Уколико се у току квалитативног пријема уређаја догоди квар, продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

КОРИСНИК је обавезан да пошаље своју писану рекламацију  у случају да у гарантном року на добру које се испоручује, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 48 часа од пријема писане рекламације КОРИСНИКА.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 7 дана од дана пријема писане рекламације КОРИСНИКА.

ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације КОРИСНИКА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и КОРИСНИКА да је добро доведено  у исправно стање.

8.   ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

9.   ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде врши се применом критеријума: „економски најповољнија понуда" – цена  90 пондера, квалитет  10 пондера и у складу са чл. 52. Закона о јавним набавкама

Оцењивање и рангирање биће спроведено на следећи начин:

| Елементи | Број пондера |
| --- | --- |
| Цена –укупна вредност понуде (без ПДВ-а) | 90 |
| Квалитет | 10 |
| Укупно | 100 |

Цена се пондерише по следећем:

Понуђачу са најнижом понуђеном ценом додељује се 90 пондера, а за остале понуде број пондера се израчунава по формули:

Најнижа понуђена цена  х  90

Понуђена цена

Квалитет се пондерише по следећем:

| Ред бр. | Параметари који се пондеришу | Максималан број поена |
| --- | --- | --- |
| 1. | Број кристала у линеарној сонди (за преглед меких ткива, крвних судова). | 10 |
| 2. | Број кристала у стандардној конвексној сонди. | 10 |
| 3. | Умножак код паралелног процесирања за слику у Б моду. | 15 |
| 4. | Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у 2D B моду – број хардверских трансмитера | 15 |
| 5. | Монитор, дијагонале најмање 17": |  |
|  | до 19" | 0 |
|  | 19" и више | 3 |
| 6. | Техника просторног компоновања слике ради смањеања шума у реалном времену, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, итд., истовремено са приказом колор доплера. |  |
|  | не поседује дату технику | 0 |
|  | поседује дату технику | 3 |

1-Понуђачу који понуди највећи број кристала у у линеарној сонди (за преглед меких ткива, крвних судова) додељује се 10 поена, а број поена за остале понуђаче се одређује по формули:

Број поена понуђача= Понуђен број кристала x 10___________________

Број кристала понуђача коме је додељено 10 поена

2-Понуђачу који понуди највећи број кристала у стандардној конвексној сонди додељује се 10 поена, а број поена за остале понуђаче се одређује по формули:

Број поена понуђача= Понуђен број кристала x 10___________________

Број кристала понуђача коме је додељено 10 поена

3-Понуђачу који понуди највећи умножак код паралелног процесирања за слику у Б моду, додељује се 15 поена, а број поена за остале понуђаче се одређује по формули:

Број поена понуђача= Понуђен умножак x 15_________________________

Умножак  понуђача коме је додељено 15 поена

4-Понуђачу који понуди највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у 2Д Б моду – број хардверских трансмитера додељује се 15 поена, а број поена за остале понуђаче се одређује по формули:

Број поена понуђача= Понуђен број кристала x 15___________________

Број кристала понуђача коме је додељено 15 поена

Понуђачу или понуђачима са највећим бројем поена се додељује 10 пондера.

Број пондера за остале понуђаче се одређује према формули:

Број поена понуђача x _10_______________

Број поена понуђача којем је додељено 10 пондера

НАПОМЕНА: У случају да два понуђача имају исти број пондера примениће се помоћни услов – краћи рок испоруке.

11. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 78. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде.

12. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 78. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом  79. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Приликом прегледа и вредновања понуда наручилац може, на основу члана 58. став 1. ЗЈН, тражити од понуђача додатна објашњења и извршити контролу у циљу провере достављених докумената у понуди.

Комисија за јавну набавку саставља писмени извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољније понуде.

Наручилац је дужан да одлуку о избору најповољније понуде достави свим понуђачима у року од три дана  од доношења одлуке.

14. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата министраства одбране на нацрт уговора.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 7 (седам) дана од пријема писаног позива наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 82. став 2. Закона о јавним набавкама).

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача, уколико поседује доказе који потврђују да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили  на исти предмет набавке, за период од протекле три године (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза), а у складу са чланом 47. Закона о јавним набавкама.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 107-118) који уређују поступак заштите права понуђача.

Понуђач захтев подноси наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде. Копију захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 60.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.

ПРИЛОГ бр. 2

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Податке уписати у празне кућице

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА (навести ОПШТИНУ): |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

### Образац понуде са структуром цене и  техничком спецификацијом   ПРИЛОГ бр. 3

#### ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ                                                                            		           ПРИЛОГ бр. 3/А

Понуђач ________________________________________

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Број понуде/датум _______________________________

На основу јавног позива  објављеног у „Сл.Гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки , за прикупљање понуда  за јавну набавку бр. 35/13, дајемо понуду за Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комплет;  (по спецификацији из Прилога-3/Б), у даљем тексту добро;

Понуду дајемо : (обавезно заокружити)

а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити):

| Ред. бр | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Детаљан опис ставке за понуђени софтвер и хардвер | Количи-на | појединачна ценa без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Спецификација детаљне понуде је саставни део уговора

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

| Ред. бр | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Детаљан опис ставке за понуђени софтвер и хардвер | Количи-на | појединачна ценa без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ  :

| ##### Ред.број | ###### Назив | Произвођач/ модел и/или тип | Кол. | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова (по спецификацији из Прилога -3/Б) | __________________ __________________ | 1 комплет | Без ПДВ-а (у дин.): |  |
|  |  |  |  | ПДВ (у %): | ПДВ (у дин.): |
|  |  |  |  | Са ПДВ-ом (у дин.): |  |
| 1.2 | Обука за потребан број корисника на лицу места у трајању од 5 (пет) радних дана |  |  | Без ПДВ-а (у дин.) |  |
|  |  |  |  | ПДВ (у %): | ПДВ (у дин.): |
|  |  |  |  | Са ПДВ-ом (у дин.): |  |
| 1.3 | Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 5 (пет)радних дана |  |  | Број радних дана: |  |
|  |  |  |  | Без ПДВ-а (у дин.): |  |
| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  |  | (у %.): | (у дин.): |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (у дин.) |  |  |  |  |  |

2. Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

3. Рок испоруке (највише 60 дана) је:__________________ дана од дана обостраног потписивања  уговора

4. Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је __________ дана од дана обостраног потписивања уговора

5. Гарантни рок (мин.12 месеци) је:_____месеци од завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему

6. Рок плаћања (најмање 30 дана) је:______од завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеним обукама у тренажном центру произвођача.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                  ______________________________________

(читак отисак печата)                                    (потпис)

ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ:

АПАРАТ УЛТРАЗВУЧНИ СА КОМПЛЕТОМ СОНДИ ЗА ПРЕГЛЕД АБДОМЕНА, БУБРЕГА, ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И КРВНИХ СУДОВА

1. Број кристала у линеарној сонди (за преглед меких ткива, крвних судова), (макс. 10 поена): _____________

2. Број кристала у стандардној конвексној сонди, (макс. 10 поена): ____________________________________

3. Умножак код паралелног процесирања за слику у Б моду, (макс. 15 поена): __________________________

4. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у 2Д  Б моду – број хардверских трансмитера, (макс. 15 поена): _________________________________

5. Монитор, дијагонале најмање 17" или већи ( до 19"-0 поена, за 19" и више -3 поена): ___________________

6. Техника просторног компоновања слике ради смањеања шума у реалном времену, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, итд., истовремено са приказом колор доплера.( поседује дату технику -3 поена , не поседује дату технику - 0 поена): _______________

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                  ______________________________________

(читак отисак печата)                                    (потпис)

ПРИЛОГ бр. 3/Б

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које: АПАРАТ УЛТРАЗВУЧНИ СА КОМПЛЕТОМ СОНДИ ЗА ПРЕГЛЕД АБДОМЕНА, БУБРЕГА, ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И КРВНИХ СУДОВА, 1 комплет МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди |
| --- | --- | --- |
| 1. Основне техничке особине: |  |  |
| 1.1. Дигитални мултидимензионални beam former (паралелна обрада сигнала) најмање „Quad Signal Procesing“ за Б мод или за колор доплер, или нека друга дигитална технологија најновије генерације. Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике. |  |  |
| 1.2. Висока покретљивост апрата са 4. ротирајућа точка. |  |  |
| 1.4. Највећа дубина снимања, најмање 30 cm. |  |  |
| 1.5. Динамички опсег система, min 180 dB. |  |  |
| 1.6. Свака од понуђених сонди мора имати избор од минимум 3 основне радне фреквенце. |  |  |
| 1.7. Број активних конектора min 3 не рачунајући конектор за „pencil“ сонде . Електронски избор сонди. |  |  |
| 1.8. Колор високорезолутивни и висококонтрастни интегрисани flat scren LCD ili „LED" монитор, дијагонале најмање 17"са могућношћу померања у четири правца. подешавање нагиба монитора, лево десно горе доле. |  |  |
| 1.9. Резолуција монитора минимално 1280 x минимално 1024. |  |  |
| 1.10. Модови снимања: Б-мод са вишеструким избором учестаности на свакој сонди, , М-мод, колор доплер, Tissue harmonic imaging, PW доплер sa HPRF, power доплер. |  |  |
| 1.11. Истовремени приказ у реалном времену слике у Б-моду и колор доплер слике jedne pored druge. |  |  |
| 2. Напредне технике: |  |  |
| 2.1. Ткивни хармоник (Tissue harmonic imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, High Definition Dynamic (HdTHI) итд. |  |  |
| 2.2. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у Б-моду једним притиском на дугме: TEQ, iScan, QuickScan, ATO. Уколико понуђена техника не одговара по називу ни једној од наведених, дати краће објашњење којим треба показати да понуђена техника представља нови квалитет. Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике. |  |  |
| 2.3 Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме. |  |  |
| 2.4. Аутоматско трасирање у реалном времену криве пулсног (PW) доплера |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које: АПАРАТ УЛТРАЗВУЧНИ СА КОМПЛЕТОМ СОНДИ ЗА ПРЕГЛЕД АБДОМЕНА, БУБРЕГА, ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И КРВНИХ СУДОВА, 1 комплет МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди |
| 2.5. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flow,Clarify, AD flow, E flow, Adaptive broadband flow, Fine Flow и сл. Уколико је техника под називом различитим од наведених, приложити кратак опис. Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике. |  |  |
| 3. Сонде: широкопојасне мултифреквентне. Опсези радних учестаноси су оквирни и нису елиминаторни |  |  |
| 3.1. Абдоминална стандардна сонда 2-5 MHz или шире за преглед абдомена и интервентне прпцедуре, подржава водиче за биопсију. |  |  |
| 3.2. Линеарна сонда (за мека ткива, крвне судове) опсега радних учестаности 5-9 MHz. |  |  |
| 3.3. Сонда за биопсију бубрега, линеарна или конвексна, са прорезом за иглу за биопсију на самој сонди, опсега радних учестаности у B моду од 3-5 MHz или ширег. Уколико се ради о линеарној сонди ширине преко 80 mm. |  |  |
| 4. Менаџмент слика и умреженост |  |  |
| 4.1. Cine меморија минимум 4000 слика у B моду. |  |  |
| 4.2. Архивирање слика у DICOM формату на HDD, DVD/CD, USB Flash меморију. |  |  |
| 4.3. Могућност експортовања слика у JPEG формату и cine записа у MPEG или AVI формату |  |  |
| 4.4. Могућност надоградње DICOM опцијом за повезивање са подржаним свим наведеним функцијама: Storage, Pring, QueryRetrieve, Modality Worklist Management, MPPS, Storage Commitment |  |  |
| 4.5.Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Mbit/sec, USB priključci |  |  |
| 4.6.Црно-бели термални видео принтер |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

# ПРИЛОГ бр. 4

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Сходно члановима  44. и 45. Закона о јавним набавкама, заинтересовани понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из чл. 44. и 45 ЗЈН, са прилозима-документима којима то доказује, по следећем:

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 1. | Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар; |  |  |
| 2. | Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке |  |  |
| 3. | Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 4. | Потврда надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 5. | Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврда Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 6. | Потврда јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 7. | Потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива -опционо |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 8. | Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: - За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину - За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању - За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину ИЛИ Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). |  |  |
| 9. | Решење - дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља. |  |  |
| 10. | Доказ да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 1)-Изјаву понуђача о поседовању сопственог овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра у гарантном и постгарантном року на подручју Р. Србије. Овлашћени сервис мора имати најмање два сертификована сервисера за одржавање понуђеног добра што се доказује прилагањем: 2)-Копије сертификата о обучености два сервисера за одржавање понуђеног добра или произвођачке генерације којој припада понуђени модел уређаја и 3)-Фотокопије радних књижица, као доказ да су сервисери запослени код понуђача. |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

(документа сложити по наведеном редоследу )

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, за исправност понуде је неопходно да доказе наведене у тачки 10. доставља један понуђач из групе понуђача.

# ПРИЛОГ бр. 5

## ИЗЈАВА  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 6

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са важећим прописимa земље у којој имамо седиште.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 7

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗЈН

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати је на прописан начин.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да техничке карактеристике и техничка документација, Члан 30. став 3. тачка 6. и 7. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 116/08) садрже доказе о плановима да ћемо поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 9

ДОКУМЕНТА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу набавке добара у отвореном поступку објављеном у «Службеном гласнику РС» за јавну набавку бр. 35/13 изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводима њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде.

- у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

- у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 9А

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 9Б

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗЈН ЗА  ПОДИЗВОЂАЧА

Сходно члановима 49. став 5. и став 6. Закона о јавним набавкама, понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН-а, са прилозима којима то доказују, по следећем:

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 1. | Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар; |  |  |
| 2. | Оснивачки акт подизвођача из кога се види да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке. |  |  |
| 3. | Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 4. | Потврда надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 5. | Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврда Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 6. | Потврда јединице локалне самоуправе да је подизвођач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 7. | Потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се подизвођач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива -опционо |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 8. | Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: - За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину - За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању - За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину ИЛИ Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). |  |  |
| 9. | Решење - дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља. |  |  |
| 10. | Доказ да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 1)-Изјаву понуђача о поседовању сопственог овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра у гарантном и постгарантном року на подручју Р. Србије. Овлашћени сервис мора имати најмање два сертификована сервисера за одржавање понуђеног добра што се доказује прилагањем: 2)-Копије сертификата о обучености два сервисера за одржавање понуђеног добра или произвођачке генерације којој припада понуђени модел уређаја и 3)-Фотокопије радних књижица, као доказ да су сервисери запослени код понуђача. |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

(документа сложити по наведеном редоследу )

ПРИЛОГ бр. 10

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и учествоваће у предметној јавној набавци:

| Ред. бр. | Назив члана групе понуђача | Позиција, врста добра које испоручује | % учешћа у понуди | Потпис одговорног лица и печат члана групе понуђача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |
| 2. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |
| 3. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |
| 4. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |

НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери печатом све стране као и да овери печатом и потпише последњу страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

ПРИЛОГ бр. 11

РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

#### Модел уговора

- У Г О В О Р   бр.  74-77-       - 13

о купопродаји добра- Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова за потребе Клинике за нефрологију ВМА

- УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ -УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ – Дирекција за набавку и продају коју заступа директор Драгана Петровић, дипл.ек. - у даљем тексту Купац

Телефон: 011/3203-055

Телефакс: 011/300-63-30

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-941621-02

Код: Управа за јавна плаћања

ПОНУЂАЧ:

Адреса :_______________________________

Матични број: _________________________

Шифра делатности:____________________

ПИБ:__________________________________

Телефон:  _____________________________

Телефакс: _____________________________

Текући рачун број:______________________

Код банке: _____________________________

које заступа: _________________________, директор, у даљем тексту Продавац

##### ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ  се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем  кориснику, Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА),  испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а ВМА  да преузме и плати:

- Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена, бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комплет : (у даљем тексту уговорено добро - у свему према  спецификацији датој у обрасцу понуде ПРИЛОГА бр. 3/А и 3/Б  , која је саставни део овог уговора.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ____________________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговора  износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора  (са ПДВ-ом) је као у понуди. У вредност уговора  улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад, обука потребног броја корисника на лицу места и обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача. Цена је фиксна и не може се мењати.

#### РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ЧЛАН 2.

2.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1. тачке 1.1. уговора у року као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора. Датум пријема уговореног добра у просторије крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). ПРОДАВАЦ се обавезује да најави крајњем кориснику испоруку уговореног добра, 5 (пет) дана пре испоруке.

2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативан пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора, о чему ће се сачинити и завести записник о квалитативном пријему уговореног добра, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА.

ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. Износ од као у понуди динара, са ПДВ-ом (за уговорено добро, монтажу, инсталацију и пуштање у рад  и обуку потребног броја корисника на лицу места), КУПАЦ ће платити у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

3.2. Да би  КУПАЦ  могао да изврши плаћање износа из тачке 3.1.овог члана, ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа оригинална документа:

- Рачун (два примерка).

- Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра (један примерак), потписан од стране примаоца ВМА И ПРОДАВЦА.

- Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.3.Износ од као у понуди динара, без ПДВ-а, у року од као у понуди дана (за обуку једног сервисера у тренажном центру произвођача) КУПАЦ ће платити у року од као у понуди дана од дана завођења записника о извршеној обуци.

- 3.4. Да би  КУПАЦ  могао да изврши плаћање износа из тачке 3.3.овог члана, ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ  следећа оригинална документа:

- Рачун (два примерка).

- Комисијски записник о извршеној сервисној обуци потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

3.5. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра, односно записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача, достави КУПЦУ комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. односно тачке  3.4. овог уговора.

3.6. Уколико ПРОДАВАЦ не достави исплатну документацију у року из тачке 3.2. односно из тачке 3.4. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

  - ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ 84/04, 86/04, 61/05, 61/07).

- ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши обуку потребног броја крајњих корисника, на лицу места у трајању од 5радних дана, по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку треба да води апликациони тренер сертификован од стране произвођача опреме.

4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши обуку за једног сервисера у тренажном центру произвођача, у свему индентична са обуком овлашћеног сервисера произвођача, у трајању од као у понуди  радних дана, а да при томе омогућује самостално-адекватно сервисирање предметног добра у постгарантном периоду експлоатације, од стране ВМА. Обуку треба спровести у уговореном гарантном року.

4.3. Цена обуке из тачке 4.2. овог члана је садржана у укупној вредности уговора и садржи све трошкове обуке, превоза, визирања, исхране, боравка, припадајуће дневнице, учила и здравствено осигурање  за време обуке.

4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да уз уговорено добро из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију:

  - Корисничко упуство за рад корисника: по два примерка на енглеском и на српском језику, у папирном облику

  - Упутство за сервис:  по два примерка на енглеском и српском језику у папирном облику, као и сервисно упуство на CD-у

4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за добро,  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача.

- 4.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити бесплатно сва инсталирања и надоградње софтверско – хардверских побољшања која произвођач спроведе на добру, у току гарантног рока.

4.7.ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку инсталационог софтвера  и сервисног софтвера са свим неопходним шифрама за сервис добра.

4.8.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће достављати податке (путем електронске поште или писаним путем) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње), а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке. (НАПОМЕНА: Уколико је произвођач односно инозаступник произвођача у Европи у понуди доставио оверену изјаву да не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис исто се не уноси у уговор).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорено добро из члана 1. тачке 1.1 Уговора буде одговарајуће упаковано како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1.Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора врши се у просторијама  ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ  сачинити записник.

Приликом квантитативног пријема ПРОДАВАЦ је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини инсталација, монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених техничких карактеристика добра, које ће обавити стручно лице сертификовано од стране  произвођача, уз присуство лица која су одређена од стране ВМА.

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.1. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником крајњег корисника и ПРОДАВЦА.

6.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 7 дана отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила добра која недостају, односно заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.

6.4. Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ

ЧЛАН 7

7.1. Монтажа уговореног добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених сервисера ПРОДАВЦА, односно произвођача, на одредишту крајњих корисника.

7.2. По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговореног добра у рад и његовом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

7.3. Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

7.4. Непосредно пре истека гарантног рока биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговореног добра, а затим ће бити сачињен Записник потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије ВМА да је уговорено добро у потпуности  у исправном стању. Уколико се приликом завршног тестирања утврде неисправности, гарантни рок ће се продужити за оно време које је потребно да се уговорено добро доведе у тражено исправно стање.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

  - ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. Добро ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитанo пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

8.2. ПРОДАВАЦ даје гаранцију у трајању од  као у понуди за уговорено добро  из члана 1. овог уговора.

8.3. Крајњи корисник ВМА је у обавези да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро или његови делови не функционишу правилно.

8.4. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од  48 часова од пријема писане рекламације.

8.5. Корисник  ВМА је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу.

8.6. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

8.6. Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и крајњег корисника ВМА да је уговорено добро доведено у исправно стање.

8.7. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада.

8.8. За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на ПРОДАВЦА), рачунајући од дана инсталирања или поправке.

8.9. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за испоруку и/или монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра (квалитативни пријем), који је утврђен у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно, а највише 5% од укупне вредности уговора. Уговорна казна ће се наплатити одбијањем од рачуна, без претходног обавештења ПРОДАВЦА.

9.2 Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, својом кривицом закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом, преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, КУПАЦ без образложења и без сагласности ПРОДАВЦА има право да раскине уговор и да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

9.3. Ако ПРОДАВАЦ једнострано раскине уговор, не изврши уговорне обавезе, својом кривицом закасни са квалитативним пријемом, преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном,  КУПАЦ без образложења и без сагласности ПРОДАВЦА има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

# ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.2. уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл.Гласник РС“ бр. 104/2009) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл.Лист СРЈ“ бр. 54/94 и „Сл.Гласник РС“ бр. 88/2009 и 111/2009).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 13.

13.1 За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (Службени. лист СФРЈ , бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и Службени лист СРЈ бр.31/93).

13.2 Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.

13.3.KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана:_______________године.

З А   П Р О Д А В Ц А:                                                        К У П А Ц:

(штампано име и презиме)                                               Дирекција за набавку и продају

__________________________                                            Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. екк

___________________________                                          ________________________________

(потпис и печат)                                                                     (потпис и печат)

# ПРИЛОГ бр. 12

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11). _______________________________________________________, ПИБ __________________даје (пун назив и адреса) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице _______________________________________________________________________________даје (пун назив и адреса) Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање МО 2 (две) бланко - сопствене менице да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _________________________________________________________________________________. (навести банке и бројеве текућих рачуна) На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ _____________________, а у случају: (3% вредности понуде) а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду: - не потпише Уговор о купопродаји_____________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације; - не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације. Дужник се одриче права: - на повлачење овог овлашћења; - на опозив овог овлашћења; - на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; - на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа. Прилог: -2 бланко-сопствене менице број _______________ и _______________ -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима У Београду _______________ год.; М.П. (читак отисак печата); Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис).

# ПРИЛОГ бр. 13

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења за добро извршење посла – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети Банци код које се води наш рачун (продавца) и то у случају да својом кривицом не извршимо  уговорне обавезе, једнострано раскинемо уговор или закаснимо више од 25 дана од уговореног рока за квалитативни пријем.

Сагласни смо да уз менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме (продавца), оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

2. менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на     наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, ако продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара више од 25 дана од уговореног рока за квалитативни пријем.

3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.Гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице Народне Банке Републике Србије Регистра меница и овлашћења.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду.

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_______________________________________________________, ПИБ __________________даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

____________________________________________________________________________предаје

(пун назив и адреса)

Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање МO, 2 (две) бланко -  сопствене менице да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о купопродаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за продају, Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од  _______________________________, по основу напред наведеног уговора.			                                (10%  укупне вредности уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _____________ _____________________________

-оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима

| У Београду _______________ год. | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис) |
| --- | --- | --- |