Комбиновани фрижидер Горење
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	Поправак врата
	касарна „Александар Берић“, РМЛ - 332


Комбиновани фрижидер ОБОД
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	замена компресора 
	касарна „Александар Берић“, РМЛ-341

	2.
	допуна фреона
	

	3.
	замена сушача влаге
	


Замрзивач вертикални ОБОД
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	замена термостата 
	касарна „Александар Берић“, РСРБ-36

	2.
	замена ручке врата
	


Замрзивач LTH 380 л
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	замена компресора 
	касарна „Александар Берић“, магацин исхране 

	2.
	замена сушача влаге
	

	3.
	замена утикача
	

	4.
	допуна фреoна
	


Покретна клима GALANZ
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	допуна фреoна
	касарна „Александар Берић“ 


.
Клима уређај MIDEA 12
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	замена електронике
	касарна „Александар Берић“ 

	4.
	допуна фреина
	


Клима уређај MIDEA 12
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	допуна фреина
	касарна „Александар Берић“, РПП-74 


Покретна клима GALANZ
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке
	Место извршења радова

	1.
	допуна фреoна
	касарна „Александар Берић“, ДЈЧ-412 



- 2 -


