	                         [image: image1.png]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

бр. 8222-6
од 07.09.2016. годинеоо


Н а р у џ б е н и ц у,

д о с т а в љ а.-






ARTEHO, Радован Јевтић 









ул Симе Погарчевића бр.23ц, 
                                                                                                11130 Београд, факс 011/341 2532
На основу Оквирног споразума број 3628-234 од 17.06.2016. године, молимо да извршите 
услугу поправке следећих ПСа, на употреби у Клиници за нефрологију у ВМА, и то:
	РБ
	Назив СнПСа
	          Уговорена услуга

	1
	Ултразвучни апарат „ALOKA“, SSD-2000   
	дефектажа квара (парцијална) у просторијама 
техничке службе ВМА, репаратура модула напајања PSU2000, калибрација и баждарење напајања, програмирање апарата, тестирање рада апарата, замена: AC/DC блок напајања, сет електролитских кондензатора, сет отпорника, сет активних компоненти, остали ситан материјал и rtc батерија.


· Понуђач ARTEHO, Радован Јевтић из Београда, понуда бр. 080816 од 30.08.2016. године
Вредност понуде за р-д


              62.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:28х2.000,00
  56.000,00 РСД

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а

 118.000,00 РСД

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом

 141.600,00 РСД

Начин плаћања:




30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 



           21 дан од дана пријема наруџбенице 

Гаранција:




12 месеци од дана завршетка услуге

По доласку у ВМА јавити се у Одељење за одржавање, ради отварања радног налога. Приликом доласка на интервенцију, понети копију ове наруџбенице.
Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. 

ДВ




ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
МП


п   у   к   о   в   н   и   к
проф. др Драган Динчић
Умножено у 1 (један)

примерак и достављено:
- наслову (факсом)
- уз омот предмета[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



