В О Ј Н А   П О Ш Т А 






          Бр.   2 9 7 7 







          Бр.  209-14







   17.06.2016. године






      Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Измену Конкурсне документације 

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.50/2016 – ОПРАВКА ОБЈЕКТА КН-4 У ИНТЕРНАТУ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ, по следећем:

1. У прилогу бр. III. тачка 1. став 2., мења се и гласи:

Радови се изводе на III спрату – оправка соба и на V спрату – комплетна оправка мокрог чвора  површине од 65,00 м2.

2. Мења се прилог бр. VIII. и гласи:

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ОБЈЕКТА КН-4 У ИНТЕРНАТУ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ
_______________________________________________________________________________
(назив понуђача)
	I.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Рушење АБ гредице дим.5х8цм у доњој зони прозора и одвоз на градску депонију до 15км.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	40,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обијање бетона малих димензија око чучаваца и цеви водовода и канализације (вертикале) дебљине д=10-15цм и одвоз на градску депонију до 15км.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Сечење АБ зида дебљине д=7цм ради проширивања зидарског отвора за постављање врата у мокром чвору и одвоз на градску депонију до 15км.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	25,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Рушење ногопера од бетона обложеног керамичким плочицама димензија 130х60х55цм и одвоз на градску депонију.
Обрачун по ком.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД I:                
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Сечење зидова од опеке дебљине д=7цм ради проширивања зидарског отвора за постављање врата у мокром чвору и одвоз на градску депонију до 15км.
	
	
	
	
	

	
	м1
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обијање постојећег зидног малтера  различитих дебљина.
На местима где је постојећи малтер оштећен, испуцао или се подкорушио исти обити све до опеке са чишћењем фуга, а шут изнети ван објекта и одвести на градску депонију.
Површину са које је скинут малтер очистити, на малтеру који остаје обрадити (усећи) ивице и припремити подлогу за ново малтерисање.
Обрачун извршити по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	20,00
	x
	
	=
	

	3.
	Зидање зида опеком на кант у цементном или продужном малтеру, заједно са АБ серклажем на висини од 2,20м. У цену улази и АБ серклаж.
	
	
	
	
	

	
	м2
	10,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова од опеке, продужним малтером 1:2:6.
Малтерисање извести у два слоја -груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем.
Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом.
	
	
	
	
	

	
	м2
	20,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Дерсовање зидова после обијања зидних плочица као припрема за израду изолације.
	
	
	
	
	

	
	м2
	200,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3-5цм.
	
	
	
	
	

	
	м2
	65,00
	х
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД II:                
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обијање подних керамичких плочица  у санитарном чвору на V спрату, заједно са цементним малтером и цементном кошуљицом дебљине д=5цм са чишћењем подлоге и одвозом  шута на градску депонију.
	
	
	
	
	

	
	м2
	65,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обијање зидних керамичких плочица постављених на цементном малтеру, заједно са малтером и одвоз  шута на градску депонију.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	200,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и постављање неклизајућих подних керамичких плочица прве класе на малтеру или лепку, фуга на фугу са фуговањем.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	65,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на лепку прве класе, фуга на фугу. У цену урачунати евентуално постављање ПВЦ лајсни. Напомена-мале површине. Обрачунава се стварна површина.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	220,00
	х
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД III:                
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације у купатилу и ВЦ кабинама пре постављања керамичких плочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика или слично).
	
	
	
	
	

	
	м2
	135,00
	х
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД  IV:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Напомена за позицију од  V: Сав демонтирани материјал одвози се у круг Војне академије, слаже се и записнички предаје инвеститору. Обрачун по свим позицијама ове врсте радова, извршиће се по стварно изведеним радовима.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих трулих дрвених застакљених прозора дим. 255x180 цм. (10 ком.) заједно са дрвеном клупицом, кутијом за платнену завесу и ПВЦ плафонском гарнишлом и дим.122х90цм (9 ком.) у мокром чвору.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	19,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа дрвених полица са зида димензија 100х20х20цм  
	
	
	
	
	

	
	ком.
	40,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа постојећих трулих дрвених врата заједно са металним штоком дим.66х200цм. (5 ком.), 85х200цм. (4 ком.) и врата са дрвеним штоком дим.90х266цм. (1 ком.)
	
	
	
	
	

	
	ком.
	10,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Израда и уградња алуминијумских шестокрилних пластифицираних прозора (два независна прозора која се спајају на лицу места), споља браон, изнутра беле боје (дебљина профила-дубина уградње мин.76мм),  са термопрекидом, застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе, у горњој зони испуна висине око 20цм, дим.255х180цм. У цену урачунати обраду шпалетни изнутра малтерисањем. Фасада натур бетон, обрада шпалетни споља угаоним лајснама. Скица.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	10,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Израда и уградња алуминијумских  пластифицираних прозора, споља браон, изнутра беле боје (дебљина профила-дубина уградње мин.76мм), са термопрекидом, застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе, дим.122х90цм. У цену урачунати обраду шпалетни изнутра малтерисањем. Фасада натур бетон, обрада шпалетни споља угаоним лајснама. Скице.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	9,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Израда, транспорт и монтажа солбанака од пластифицираног лима браон боје РШ=25-30 цм. 
Обрачун по м1
	
	
	
	
	

	
	м1
	52,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка и уградња ПВЦ клупица беле боје испод прозора РШ=25цм, са опшивањем бетона испод клупице пластифицираним лимом беле боје РШ=10-15цм.
Обрачун по м1
	
	
	
	
	

	
	м1
	35,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Израда и уградња унутрашњих једнокрилних  дуплошперованих пуних врата са горњом фиксном испуном дим. 91х204+62 цм, у зиду дебљине д=10цм.
Рам крила врата и штокови су од пуног дрвета, первајз лајсне 5цм.
Крило је дуплошеровено са испуном од екструдиране иверице.
Висококвалитетан оков, 3 шарке, заптивна гума, брава, цилидар, кваке и розете.
У цену улази и завршна обрада дрвених површина уљаном бојом са лакирањем.
Обрачун извршити по 1 ком. набављених, уграђених и обојених врата.
	
	
	
	
	

	
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ампасовање и поправка 5% унутрашњих једнокрилних  дуплошперованих пуних врата за зидарски отвор 91х204+62 цм, у зиду дебљине д=10цм, са заменом шарки.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Замена квака и шилдова на једнокрилним дрвеним вратима.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	10,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних врата беле боје и закључавањем споља кључем, а изнутра лептир закључавањем, дим.90х200цм. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни.
Обрачун по ком. 
	
	
	
	
	

	
	ком
	4,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних јенокрилних врата беле боје на ВЦ кабинама, дим. 70х200цм, одигнутих од пода 5-10цм, са квакама и лептир закључавањем. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Демонтажа дрвених уградног ормара дим. 35х270х60цм (мокри чвор).
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Набавка, израда, транспорт и монтажа уградног ормара од универа дим. 35х270х60цм у мокром чвору (скица).
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Демонтажа старе и израда нове маске на вентилационом каналу од универа, дим. 50х270цм (мокри чвор).
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Набавка, транспорт и монтажа роло завеса на алуминијумској шини у боји по избору корисника. Бочне стране завесе обрадити тако да се спречи њихово осипање. 
	
	
	
	
	

	
	м2
	50,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД  V:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VI.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда преградног зида висине х= 2,80 м од обострано постављених гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм преко металног растера са испуном од минералне вуне дебљине д=10 цм. 
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД  VI:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VII.
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Скидање постојећег дотрајалог итисона залепљеног за бетон са чишћењем бетона од лепка, брушењем подлоге и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	370,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда равнајућег слоја "олмо" масом.
Обрачун извршити по м2
	
	
	
	
	

	
	м2
	50,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и постављање ламината класе 32, дебљине д=8 мм, дупли клик са подлогом, угаоним лајснама и прелазном алуминијумском лајсном на делу врата (око 80цм). Боја по избору корисника. Површина једне просторије је око 25м2.
Обрачун извршити по м2
	
	
	
	
	

	
	м2
	370,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД VII:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VIII.
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева, висина до 3,00м.         
	
	
	
	
	

	
	м2
	1.300,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева, висина до 3,00м.         
	
	
	
	
	

	
	м2
	500,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бојење старе столарије-плотови  и шток врата, уљаном бојом два пута са лакирањем мат  лаком, са предходним брушењем, гитовањем и глачањем у свему према техничким условима за ову врсту радова  и упутству произвођача боја.
Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом  подлоге.
	
	
	
	
	

	
	м2
	50,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Бојење дрвене сокле висине 10цм, шмирглање, бајцовање и лакирање.
	
	
	
	
	

	
	м1
	50,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД  VIII:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Напомена за позиције од  IX до XII: Сав демонтирани материјал одвози се у круг Војне академије, слаже се и записнички предаје инвеститору. Обрачун по свим позицијама ове врсте радова, извршиће се по стварно изведеним радовима.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IX.
	ВОДОВОД
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојеће  водоводне мреже Ø 1/2"-1",  постављене на зид, са претходним затварањем воде.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	50,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда споја нових водоводоних цеви Ø 1/2"-1" на постојећу водоводну мрежу.
Обрачун по комаду изведеног споја.
	
	
	
	
	

	
	ком
	8,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа  водоводних поцинкованих цеви цеви и фитинга (вертикале), са постављањем хилзни.
Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	Ø 1" ............................................................ м1                                                                                 
	3,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 3/4" ......................................................... м1                                                                                 
	3,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа  ПВЦ  цеви и фитинга у зиду. 
Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	Ø 1" ............................................................ м1                                                                                 
	3,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 3/4" ......................................................... м1                                                                                 
	20,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 1/2" ......................................................... м1                                                                                 
	35,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка, транспорт и монтажа  вентила комплет.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- ЕК вентил ............................................. ком.
	4,00
	x
	
	=
	

	
	- Пропусни вентил  са капом 1" .............. ком.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	- Пропусни вентил са капом 3/4" ............ ком.
	7,00
	x
	
	=
	

	
	- Пропусни вентил  са капом 1/2" ........... ком.
	38,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД  VIII:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	X.
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих  канализационих цеви 
Ø50-150мм, без обзира од ког су материјала. 
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	30,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа "S" сифона од ливеног гвожђа.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа подних сливника од ливеног гвожђа Ф70 заједно са решетком, са евентуалним крпљењем међуспратне конструкције и плафона. 
Обрачун по комаду.  
                                                               
	
	
	
	
	

	
	ком.
	10,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са спојним елементима за наставак на гусане цеви са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом  на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО.
	
	
	
	
	

	
	Ф100 .......................................................... м1
	3,00
	x
	
	=
	

	
	Ф70 ........................................................... м1
	15,00
	x
	
	=
	

	
	Ф50 ........................................................... м1
	10,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка, транспорт и уградња (ACO EasyFlow или слично) пластичног подног сливника Ф70 и решетке (ACO или слично) од нерђајућег челика са рубом од нерђајућег челика за подни пластични сливник. Сливник се састоји од одводног тела сливника од полимера, продужног подесивог елемента Ф125, прирубнице за укљештење и квадратног насадног елемента са прирубницом за плитку хидроизолацију. У цену улази пробијање међуспратне конструкције и након постављања сливника крпљење међуспратне конструкције и плафона.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	10,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Израда прикључка за одвод од веш машине.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД  X:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	XI.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих керамичких чучаваца заједно са водокотлићем и испирном цеви.
Обрачун по комсду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа керамичког умиваоника са сифоном, керамичким етажером и држачем сапуна.
Обрачун комплет по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	8,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа туш батерија са успонским тушем, комплет са пратећом галантеријом. 
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа батерија за топлу и хладну воду, комплет са пратећом галантеријом. 
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	13,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа писоара постављених на зид и свим осталим ситним материјалом. 
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље комплет са ПВЦ даском, водоклотлићем (Крушик или слично) заједно са испирном цеви и свим потребним ситним монтажним материјалом на место демонтираних чучаваца и држачем папира од росфраја. 
Обрачун све комплет по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка, транспорт и монтажа керамичког умиваоника са ПВЦ везом и свим ситним потрошним материјалом.
Обрачун све комплет по комаду.                        
	
	
	
	
	

	
	ком
	11,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне туш батерије за топлу и хладну воду са телефон тушем и зидним држачем туша.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за топлу и хладну воду изнад лавабоа.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	14,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка, транспорт и монтажа керамичког етажера изнад умиваоника. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	11,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Набавка, траснпорт и монтажа држача сапуна од росфраја.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Набавка и постављање алуминијумских оклагија и ПВЦ завеса за формиране   туш кабине.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Набавка и постављање металних кука за чивилуке на зид обложен керамичким плочицама, по избору НО.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	15,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Набавка, транспорт и постављање огледала са фазетном лепљењем на зидне керамичке плочице, дим.60х40цм.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	11,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км.
	
	
	
	
	

	
	м3
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД XI:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	XII.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојеће електроинсталације мокрог чвора (светиљке  са припадајућим разводом и прекидачима).
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука материјала и израда непромочивог расветног места проводницима постављеним под малтер. По расветном месту потребно је просечно:
0,5м проводника ПП 5х1,5мм2
7м проводника ПП 3х1,5мм2
Комплет испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање проводника у разводним кутијама. Позицијом рачунати припрему жлеба за постављање проводника и малтерисање након постављања проводника.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	20,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Испорука материјала и израда непромочивог РНЗ прикључног места проводницима постављеним на под малтер.
По прикључном  месту потребно је просечно 22м проводника ПП 3х2,5мм2
Комплет испорука и постављање проводника  и повезивање проводника у РО.
Позицијом рачунати припрему жлеба за постављање проводника и малтерисање након постављања проводника.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа плафонске светиљке  тип ФН 236, са опал дифузором  у компензованом споју, ИП 54.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	8,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Испорука и монтажа на зид светиљке тип ФН  118 ДО, ИП 54, са прекидачем.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	12,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука и уградња РНЗ утичнице, за уградњу у кутију у зид, са поклопцем и гумом за дихтовање.
	
	
	
	
	

	
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Испорука и постављање редног прекидача за светло 10А, 250V, за монтажу у кутију у зиду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	17,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Испорука и постављање серијског прекидача за светло 10А, 250V, за монтажу у кутију у зиду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	3,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Испорука и постављање проводника P-Y 1х6мм2, са израдом и крпљењем жлебова.
	
	
	
	
	

	
	м1
	50,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и постављање проводника P-Y 1х4мм2.
	
	
	
	
	

	
	м1
	120,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Испорука и постављање обујмице за повезивање проводника за ДИП и металних маса.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	20,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Испорука и постављање кутије за изједначење потенцијала, са сабирницом, тип ПС-49
	
	
	
	
	

	
	ком.
	2,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Испорука и постављање бакарне плетенице пресека 4мм2 на спојеве вентилационог канала.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	14,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Замена постојећих плафонских светиљки компензованим светиљкама ФН ВС 418. Светиљка се испоручује у комплету са стартерима и флуоцевима беле боје.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	26,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Испорука материјала и израда РНЗ прикључног места проводницима постављеним на под малтер.
По прикључном  месту потребно је просечно 15м проводника ПП-Y  3х2,5мм2 
Комплет испорука и постављање проводника и рк  и повезивање проводника у РО и рк..
Позицијом рачунати припрему жлеба за постављање проводника и малтерисање након постављања проводника.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Замена РНЗ утичнице, за уградњу у кутију у зид.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	65,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Испорука и постављање под малтер кабла ПП-Y 3х1,5мм.
	
	
	
	
	

	
	м1
	20,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Испитивање отпорности петље и непрекидности заштитног проводника утичница, уземљења металних маса и непрекидности проводника за ДИП-а, са издавањем атеста у три примерка
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД XI:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	XII.
	МАШИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа радијатора Термик Зрењанин 800/160 до 10 ребара (III спрат-мокри чвор).
	
	
	
	
	

	
	ком.
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Монтажа радијатора Термик Зрењанин на постојеће конзоле, до 10 ребара 800/160.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза.
	
	
	
	
	

	
	м2
	80,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Бојење вентилационих канала у мокром чвору са претходном припремом површина и бојење два пута белом уљаном бојом.
	
	
	
	
	

	
	м2
	20,00
	х
	
	=
	

	
	
	УКУПНО ПОД XII:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ ........................................................................................
	
	

	II.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ .........................................................................................
	
	

	III.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ .............................................................................
	
	

	IV.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ .................................................................................
	
	

	V.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ ......................................................................................
	
	

	VI.
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ...........................................................................
	
	

	VII.
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ..............................................................
	
	

	VIII.
	ВОДОВОД ..............................................................................................................
	
	

	IX.
	КАНАЛИЗАЦИЈА ................................................................................................
	
	

	X.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ ....................................................................................
	
	

	XI.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ .............................................................................................
	
	

	XII.
	МАШИНСКИ РАДОВИ ......................................................................................
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	
	
	ПДВ 20%:
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.
	У ______________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр. 50/2016 - ОПРАВКА ОБЈЕКТА КН-4 У ИНТЕРНАТУ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ, се не мењају.
РК/ОП







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ









потпуковник








Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Урађено у једном примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs











