На основу чл. 72. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 116/08)

# Министарствo одбране – Дирекција за набавку и продају

о б ј а в љ у ј е

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за прикупљање понуда у отвореном поступку, по овлашћењу Фонда за социјално осигурање војних осигураника Управе за војно здравство Министарства одбране

Врши се измена јавног позива објављеног у "Службеном гласнику РС" број 066/2013 од 26.07.2013. године у делу који се односи на Предмет јавне набавке за партије број 5., 8., 9., 27.,33., 34.,41., 44., 48.,52. тако да партије сада гласе:

Партија 5 :

Сајла водич хидрофилна дијаметра  0,035 ",  дужине 145 - 150 cm, тврда са Ј врхом меканог дела дужине 3 cm за изузетну подршку катетеру

Партија 8 :

ЖИЦЕ ЗА PTCA
1. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", за стандардне процедуре,хидрофилна, са флопи врхом, дужине 170-190 cm, тежине врха 0.8 g, лаке до интермедијарне подршке, видљивости врха 2.5-3 cm- ком 30.  
2. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", са одговором врха 1:1, за употребу у стандардним процедурама, тортуозним анатомијама и субтоталним оклузијама, израђена од два језгра, са изузетно атрауматским врхом, дужине 170-190 cm,
 хидрофилне облога врха 25-30 cm,  тежине врха 0.7 g, видљивост врха 3-3,5 cm – ком 566.
3. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", пресвучена полимер облогом преко језгра  која нема прелаз, хидрофилна, са коничним врхом дијаметра 0,009 " , за третман комплексних лезија и субтоталних оклузија, дужине 170-190 cm,
 тежине врха 0,8 g, дугачке  видљивости врха од најмање 16 cm- ком. 10. 
4. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", за екстра подршку за пласирање у екстремним условима, дужине 170 -190 cm, тежине врха 0,7 g и видљивости врха 4-5 cm- ком. 3. 
5. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 3 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm – ком. 3.
6. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 4,5 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm – ком. 2. 
7. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 6 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm- ком. 2. 
8. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 12 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm – ком. 1.
9. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO),  тежине врха 9 g, унутрашњег дијаметра 0,009 ", дужине 170-190 cm, за пролаз кроз СТО техником пенетрације, видљивости врха од најмање 20 cm- ком. 5. 
10. Коронарна жица водич – Extension wire, за извлачење и измену коронарних жица, дужине 160-180 cm- ком 3.

Партија 9 :

Стент коронарни од легуре челика BMS
Стент легуре L316 дебљине страта мањег или једнако 80 микрона, ћелија отвореног дизајна ширине стента у распону од 2,5 до 4,0 mm. Димензије по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора.

Партија 27 :

1. Сет уводник за радијални приступ (омотача дужине  11 - 12 cm, пречника 5 или 6 F, иглом од 20 до 21 G/ дужине 3,5 cm до 4cm, жицом дебљине од 0,018" до 0,025" од челичне легуре или нитинол/платине са дуплим крајем /double ended/ са Ј крајем величине 3mm и дилататором)- ком 270,

2. Сет уводник за радијални приступ (омотача дужине 11 - 12cm, пречника 4,5 или 6F, иглом од 20 до 21G/ дужине 3,5 cm до 4cm, жицом дебљине од 0,018" до 0,025"  од челичне легуре или нитинол/платине са дуплим крајем /double ended/  са Ј крајем величине 3 mm и дилататором) –ком 30.

Дијаметар 5 или 6F по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора.

Партија 33 :

Честице за емболизацију. Микросвере за емболизацију, величине од 40 -  1200 µm, направљене од acryl polymera са желатином или од поливинил-алкохола. Доступна у паковању од 1ml и 2 ml у шприцу припремљене и у боци суве.

Партија 34 :

Балон катетер за дилатацију. Балон за перкутану транслуминалну ангиопластику (PTA) хидрофилни ОТW систем дужина катетера до 100-135 cm. Двоструког лумена са два маркера балон од 7 mm, компатибилан са уводником 4-6 F. Димензије по захтеву наручиоца.

Партија 41 :

Водич сајла Водич сајла 0.035 ", дужине 145 - 150 cm, са меканим правим и Ј врхом

Партија 44 :

Стент периферни самоекспандирајући од нитинола ОТW дизајна дијаметра од 7 mm, компатибилан са уводником 5- 6 F за  водич сајлу 0,035 ", на носачу од 100 до 135 cm.

Партија 48 :

Сет за биопсију јетре са уводником од 7-10 F за трансјугуларни приступ јетри, биопсијском иглом, катетером 5-5,2 F и дилататором 9-12 F

Партија 52 :

Сфере за пуњење леком. Микросвере за емболизацију, намењене за администрацију лека величине од 50 - 900 µm, у паковању од 10 ml,  направљене од vinyl acetate и methil acrylate, комбиноване са acrylate alcohol co/polymer или од хидрогел поливинил-алкохола.

У осталом делу текст јавног позива остаје непромењен.