Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ | Јед. мере | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баждарење ваге за мерење телесне тежине, са помичним утезима до 130 kg, TTM Загреб, најмањи подеок 100 g, тип М-130, број 561-83 | ком | 1 |
| 2 | Баждарење ваге нагибне до 10 kg, „BALANS” Лесковац ознаке М-3-238, најмањи подеок 5 g, број 31023 | ком | 1 |
| 3 | Баждарење ваге децималне до 200 кг, фабрички број 18247, 1981 год, тип CV-7 | ком | 1 |