ВОЈНА ПОШТА

Бр. 1407

Бр. 1099-1/7

19.03.2018. године

П А Н Ч Е В О

ВП 1407 ПАНЧЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.87-203-2/2018

БРОЈ СТРАНИЦА 54

-април 2018. године--

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке бр. 1099-1/2 од 28.02.2018. године о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку број 1.2.87-203-2/2018 и Решења бр.1099-1/3 од 28.02.2018. године  о образовању комисије за јавну набавку број 1.2.87-203-2/2018,  припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке услуга у отвореном поступку – хитне интервенције ЈН бр. 1.2.87-203-2/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 8 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 8 |
| VI | Модел оквирног споразума | 44 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 49 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Војска Србије, ВП 1407  Панчево,

Адреса: Баваништански пут бб, Панчево

Интернет страница: http://www.nabavke.mod.gov.rs/ и http://portal.ujn.gov.rs/ .

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.2.87-203-2/2018 су услуге –Хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације,  на главним водовима и котловским постројењима, на главним водовима и трафостаницама и одгушивање канализације), обликована по партијама, и то:

| Број партије | Назив партије | Број ОРН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и канализације | 45332300 |
| 2 | Хитне интервенције на главним водовима и котловским постројењима | 50720000 |
| 3 | Хитно одгушивање канализационе мреже | 90470000 |
| 4 | Хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама | 50711000 |

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова. Оквирни споразум ће бити закључен између једног наручиоца и једног извршиоца. Трајање оквирног споразума је две године. Оквирни споразум се закључује за сваку партију понаособ. На основу оквирног споразума издаваће се наруџбенице о јавној набавци радова у складу са чланом 40. став 9. Закона о јавним набавкама, а на начин који је утврђен закљученим споразумом.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

Лице (или служба) за контакт: цл Драган Пишчевић тел. 063/7291-524

II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1. Врста услуга:

Услуге на текућем одржавању инсталација (водовода и канализације, инсталацијама термоенергетских постројења , електроинсталација и хитном одгушивању канализационе мреже), у случају хаварије у  војним комплексима које користи Министарство одбране и Војска Србије.

2. Техничке спецификације

Техничке услови за извршење услуга и спецификација радова дати су у Поглављу V конкурсне документације.

3. Квалитет

Добављач је дужан да у објекте уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

4. Количина и опис радова

Количина и опис радова ће бити дати у предмеру радова према указаним потребама Наручиоца.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Контрола извршених радова се врши приликом квалитативног прегледа и примопредаје, од стране комисије наручиоца, оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет,  одговарају прописаном квалитету и стандардима Републике Србије.

Добављач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

6. Рок извршења радова

Утврђује се појединачним уговором - наруџбеницом.

III- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико у претходних шест месеци, рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда, није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета. | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ (само за партију бр.3) Понуђач располаже техничким капацитетом уколико поседује комбиновано возило са усисиним и потисним дејством |  |
| 3. | Кадровски капацитет (само за партију бр.4) Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има у радном односу најмање 1 (једног ) дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450-одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, 2 (два) електротехничара за постројења (III или IV степен ) и 1 (једног) електромонтера са уверењем о положеном стручном испиту за вршење послова руковаоца трафостанице и разводних електропостројења |  |

Испуњеност обавезних  и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ( Образац 5)  којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку, јавне набавке из чл.75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл.75. ст. 2  и чл. 76. ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази за испуњавање ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА су следећи:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Финансијски капацитет:

Доказ – Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних шест месеци, рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Технички капацитет (само за партију бр. 3)

Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе за возило.

Кадровски капацитет(само за партију бр.4):

Доказ – Фотокопија лиценце за електроинжењера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту за руковаоца трафостанице и фотокопија радне књижице заједно са фотокопијом М образаца обавезног социјалног (пензијског и здравственог) осигурања за сва лица

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове понуђач мора испунити сам.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају податке о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач.1) до 4), сходно чл.78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

-Доказ из члана 75. ст.1. тач.1) ЗЈН

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда са најдужим роком плаћања.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку-ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ,  ПАРТИЈА БР. _____ЈН број 1.2.87-203-2/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Партија бр.1: Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и канализације

|  | 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Обележавање трасе водовода. | m1 | 1,00 |  |  |
| 2 | Исколчавање и обележавање трасе пре почетка радова са издвајањем протокола и нивелисањем у току извођења радова. | m1 | 1,00 |  |  |
| 3 | Обележавање и сигнализирање подземних комуналних инсталација које се укрштају са предметном трасом. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Шлицовање обележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Шлицовање необележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала, израда и постављање привременог пешачког прелаза преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног пешачког прелаза. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Набавка материјала, израда и постављање привременог колског прелаза од челичне плоче димензија 4х2м преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног привременог колског прелаза. | ком. | 1,00 |  |  |
| 8 | Обезбеђење градилишта током извођења радова лаком заштитном оградом од летава. Обрачун по метру дужном постављене ограде. | m1 | 1,00 |  |  |
| 9 | Припремно - завршни радови, организација градилишта и завршно чишћење. | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |

|  | 2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЕРЕ |  | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  | ИЗНОС |  |  |
| 1 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 10 cm. |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 10 до 15 cm. |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 15 до 20 cm. |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 10 до 15 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 15 до 20 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине до 12 cm. |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 12 до 15 cm. |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 15 до 25 cm. |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине до 12 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 12 до 15 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 15 до 25 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комбиновани ископ рова у земљишту треће категорије дубине до 2,0 m и то: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручни 80%: |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Машински 20%: |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Машински 20%: |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту треће категорије дубине oд 1,0 до 2,0 m Ручни 80%: |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Машински 20%: |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена до 7 km |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Планирање и набијање дна рова. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Планирање постељице од песка d=10 cm. |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Затрпавање рова песком око и изнад темена цеви . |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Затрпавање рова шљунком око и изнад темена цеви . |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Затрпавање рова и радне јаме песком. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Набавка, транспорт и разастирање тампон слоја ризле. |  | m3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Рад вибро плоче на сабијању постељице и тампон слоја ризле. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Рушење постојећег шахт поклопца и предаја инвеститору. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЕРЕ |  | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  | ИЗНОС |  |  |
| 1 | Израда бетонске кинете бетоном MB 20 у одговарајућој оплати. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном MB 30 са набавком и монтажом арматуре од 7,9 kg/m3 до 15 kg/m3 плоче и израдом потребне оплате. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бетонирање бетоном MB 30 са израдом потребне оплате обрачун по m³ бетона. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном МБ30 са набавком и монтажом арматуре преко15кг/м3 плоче и израдом потребне оплате. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња армирано- бетонских елемената за шахтове, комплет са конусним завршетком и уграђеним пењалицама. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЕРЕ |  | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  |  |  |  |
| 4.1. | Отклањање кварова на водоводној мрежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 25 (¾") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | DN 32 (1") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | DN 40 (5/4") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | DN 50 (6/4") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | DN 63 (2") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | DN 75 (2 ½") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | DN 90 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | DN 110 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | DN 125 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | DN 140 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | DN 160 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | DN 180 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | DN 200 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) туљка са летећом прирубницом, PE 100, за питку воду, бризган. Прирубница антикорозивно заштићена епокси прахом. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме). Обрачун се врши по уграђеном туљку, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 25 (¾") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | DN 32 (1") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | DN 40 (5/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | DN 50 (6/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | DN 63 (2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | DN 75 (2 ½") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | DN 110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | DN 140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | DN 160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | DN 180 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 90°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | DN 25 (¾") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | DN 32 (1") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | DN 40 (5/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | DN 50 (6/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | DN 63 (2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | DN 75 (2 ½") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | DN 110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | DN 140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | DN 160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | DN 180 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 45°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 25 (¾") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | DN 32 (1") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | DN 40 (5/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | DN 50 (6/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | DN 63 (2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | DN 75 (2 ½") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | DN 110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | DN 140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | DN 160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | DN 180 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 50 (6/4") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | DN 63 (2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | DN 75 (2 ½") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | DN 110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | DN 140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | DN 160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | DN 180 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада редукованог, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 63/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | DN 110/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | DN 110/75 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | DN 110/90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | DN 125/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | DN 140/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | DN 160/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | DN 160/75 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | DN 160/90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | DN 160/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | DN 200/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | DN 200/160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) редукције, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 75/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | DN 75/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | DN 90/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | DN 90/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | DN 90/75 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | DN 110/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | DN 110/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | DN 110/75 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | DN 110/90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | DN 125/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | DN 125/75 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | DN 125/90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | DN 125/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | DN 140/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | DN 140/90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | DN 140/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | DN 140/125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.18. | DN 160/63 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.19. | DN 160/75 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.20. | DN 160/90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.21. | DN 160/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.22. | DN 160/125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.23. | DN 160/140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.24. | DN 180/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.25. | DN 180/125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.26. | DN 180/140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.27. | DN 180/160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.28. | DN 200/110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.29. | DN 200/160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.30. | DN 200/180 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња PVC (поливинил-хлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 90 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | DN 110 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | DN 125 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | DN 140 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | DN 160 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | DN 180 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | DN 200 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња полиестер цеви за водовод за радни притисак PN10 бара, крутости 5000. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | DN 300 |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 45°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | DN 80/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | DN 100/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | DN 150/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | DN 200/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | DN 250/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | DN 300/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. | DN 350/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.8. | DN 400/45° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 22,5°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | DN 80/22,5° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | DN 100/22,5° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | DN 150/22,5° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | DN 200/22,5° |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња Q комада PN 10 (лук са прирубницама) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња N комада PN 10 (лук са прирубницама и стопом) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња FF комада PN 10.Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу(одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | DN 80/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | DN 80/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | DN 80/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | DN 80/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | DN 80/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | DN 80/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | DN 100/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | DN 100/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.9. | DN 100/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.10. | DN 100/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.11. | DN 100/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.12. | DN 100/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.13. | DN 150/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.14. | DN 150/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.15. | DN 150/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.16. | DN 150/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.17. | DN 150/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.18. | DN 150/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.19. | DN 200/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.20. | DN 200/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.21. | DN 200/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.22. | DN 200/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.23. | DN 200/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.24. | DN 200/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња F комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | DN 80/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | DN 80/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | DN 80/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | DN 80/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. | DN 80/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. | DN 80/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. | DN 100/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.8. | DN 100/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. | DN 100/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. | DN 100/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.11. | DN 100/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.12. | DN 100/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | DN 150/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.14. | DN 150/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.15. | DN 150/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.16. | DN 150/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.17. | DN 150/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.18. | DN 150/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.19. | DN 200/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.20. | DN 200/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.21. | DN 200/300 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.22. | DN 200/400 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.23. | DN 200/500 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.24. | DN 200/1000 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња EKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња FKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња T комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | DN 80/65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | DN 80/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | DN 100/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. | DN 100/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. | DN 100/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. | DN 150/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.7. | DN 150/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.8. | DN 150/150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.9. | DN 200/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.10. | DN 200/150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.11. | DN 200/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња TТ комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | DN 80/65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | DN 80/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | DN 100/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | DN 100/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.5. | DN 100/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.6. | DN 150/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.7. | DN 150/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.8. | DN 150/150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.9. | DN 200/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.10. | DN 200/150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.11. | DN 200/200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFR комада (редукција са прирубницама) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | DN 80/50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | DN 80/65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. | DN 100/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. | DN 125/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. | DN 125/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.6. | DN 150/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.7. | DN 150/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.8. | DN 150/125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.9. | DN 200/80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.10. | DN 200/100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.11. | DN 200/150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Набавка материјала, транспорт и уградња X комада (слепа прирубница) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | DN 65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.4. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.6. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.7. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Набавка материјала, транспорт и уградња XG комада (прирубница са навојем) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | DN 50/50(2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | DN 80/50(2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | DN 80/63(2 ½") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. | DN 80/80(3") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.5. | DN 100/50(2") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.6. | DN 100/80(3") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.7. | DN 150/80(3") |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Набавка материјала, транспорт и уградња МДК комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Набавка материјала, транспорт и уградња пљоснатог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | DN 65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.4. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.6. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.7. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Набавка материјала, транспорт и уградња овалног затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. | DN 65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.4. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.5. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.6. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.7. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25.8. | DN 250 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Набавка материјала, транспорт и уградња ваздушног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.3. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Набавка материјала, транспорт и уградња затварача са летећом прирубницом. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. | DN 65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.3. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.4. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.5. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.6. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.7. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Набавка материјала, транспорт и уградња лептирастог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратне клапне. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. | DN 65 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29.3. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29.4. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29.5. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29.6. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29.7. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30.3. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30.4. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Набавка материјала, транспорт и уградња надземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Набавка материјала, транспорт и уградња подземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Набавка материјала, транспорт и уградња уградбене гарнитуре. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | DN 50 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33.5. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Набавка материјала, транспорт и уградња уличне капе за уградбену гарнитуру. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће димензије: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Мања, за кућне прикључке |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34.2. | Већа, за затвараче на мрежи |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34.3. | Овална, за подземне хидранте |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 125 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 400 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Набавка материјала, транспорт и уградња Е мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37.3. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37.5. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Набавка материјала, транспорт и уградња У мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38.3. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38.5. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Набавка материјала, транспорт и уградња фланш адаптера. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. | DN 90 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39.2. | DN 110 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39.3. | DN 140 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39.4. | DN 160 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39.5. | DN 180 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39.6. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Набавка материјала, транспорт и уградња штрауб спојнице. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40.3. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40.4. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40.5. | DN 250 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41.3. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41.4. | DN 200 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41.5. | DN 250 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Отклањање кварова на водоводном прикључку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованих челичних цеви. У цену је урачунат и рад справе за нарезивање навоја и сав додатни материјал неопходан за уградњу. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 15 (1/2") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | DN 20 (3/4") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | DN 25 (1") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | DN 30 (5/4") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | DN 40 (6/4") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | DN 50 (2") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | DN 63 (2 1/2") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | DN 75 (3") |  | m' |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња прохромске огрлице са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 63/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | DN 75/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | DN 90/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | DN 110/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | DN 125/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | DN 140/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | DN 160/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | DN 180/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња КВП главe са затварачем за огрлице за PVC-PEHD цеви – 2“ СН. Излаз на КВП глави 2" УН. Обрачун се врши по уграђеном комаду. |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња главе са затварачем и одговарајућим појасом (ИМП шелна) за АЦ цеви, DN/2". Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 80 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | DN 100 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | DN 125 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | DN 150 |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња сервис вентила, за кућне прикључке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 1" вертикални |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | DN 2" вертикални |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | DN 1" хоризонтални |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | DN 2" хоризонтални |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог дупле нипле. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованe редукције. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 3/4"-1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | DN 1"-1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | DN 1"-3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | DN 5/4"-1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | DN 5/4"-3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | DN 5/4"-1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | DN 6/4"-3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | DN 6/4"-1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | DN 6/4"-5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | DN 2"-3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | DN 2"-1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | DN 2"-5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | DN 2"-6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | DN 2 1/2"-1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | DN 2 1/2"-5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | DN 2 1/2"-6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | DN 2 1/2"-2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.18. | DN 3"-1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.19. | DN 3"-5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.20. | DN 3"-6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.21. | DN 3"-2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.22. | DN 3"-2 ½" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог муфа. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог колена. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог Т комада. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10,8 | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане клизне спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане штуцне са холендером. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане полуспојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 83. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 125. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња кугластог вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | DN 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | DN 3/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | DN 1" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | DN 5/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.5. | DN 6/4" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.6. | DN 2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.7. | DN 2 1/2" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.8. | DN 3" |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЕРЕ |  | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  |  |  |  |
| 1 | Снижавање нивоа подземних вода приликом радова на санацији водоводне мреже. Ценом обухватити допрему, монтажу и пуштање у рад иглофилтерског система. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подбушивање испод коловоза машином за бушење. Обрачун се врши по дужном метру подбушеног коловоза, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 160 |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 200 |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 250 |  | m1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рад муљне пумпе на препумпавању из шахта. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рад муљне пумпе на препумпавању из рова. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из шахта. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из рова. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рад радника на дежурству поред иглофилтерског система и пумпи. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рад агрегата снаге од 3 до 5 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рад агрегата снаге од 5 до 8 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рад агрегата снаге од 8 до 14 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рад агрегата снаге од 14 до 20 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Рад агрегата снаге 40 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Препумпавање отпадних вода и то: аутосливничар |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | џета |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | вома |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Снимање камером хаварисаних цевовода. |  | час |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Без ПДВ |  | ПДВ | Са ПДВ |  |  |  |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупан износ понуде, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупан износ понуде, са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |
| Гарантни рок ( не може бити краћи од 12 месеци) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Партија бр.2: Хитне интервенције на главним водовима и котловским постројењима

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧ. | ЈЕДИН. ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДОВИ НА ПАРОВОДУ |  |  |  |  |
| 1.1. | Машинско сечење бетонских пoвршина дебљине 20 цм | м | 1,00 |  |  |
| 1.2. | Машинско разбијање бетонских површина компресором | м2 | 1,00 |  |  |
| 1.3. | Ископ земље треће категорије | м3 | 1,00 |  |  |
| 1.4. | Скидање и враћање бетонских плоча 1100х500х100 (мм) са канала | ком | 1,00 |  |  |
| 1.5. | Демонтажа постојеће изолације парног вода |  |  |  |  |
|  | ДН 150 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 125 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 100 | м | 1,00 |  |  |
| 1.6. | Демонтажа старих бешавних цеви |  |  |  |  |
|  | ДН 150 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 125 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 100 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 80 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 65 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 50 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 40 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 32 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 25 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 20 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 15 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 10 | м | 1,00 |  |  |
| 1.7. | Испорука и монтажа црних бешавних цеви са потрошним материјалом |  |  |  |  |
|  | Ф 159 х 5,0 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 133 х 5,6 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 108 х 3,6 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 88,9 х 3,2 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 76,1 х 2,9 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 60,3 х 2,9 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 48,3 х 2,6 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 42,4 х 2,6 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 33,7 х 2,6 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 26,9 х 2,3 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 21,3 х 2,0 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 17,2 х 1,8 | м | 1,00 |  |  |
| 1.8. | Бојење цеви основном бојом | м2 | 1,00 |  |  |
| 1.9. | Изолација цеви за пару минералном вуном дебљине 50 мм и тер-папиром | м2 | 1,00 |  |  |
| 1.10. | Демонтажа конденз групе |  |  |  |  |
|  | ДН 15 НП 6 | ком | 1,00 |  |  |
|  | ДН 10 НП 6 | ком | 1,00 |  |  |
| 1.11. | Испорука и монтажа конденз групе |  |  |  |  |
|  | ДН 15 НП 6 | ком | 1,00 |  |  |
|  | ДН 10 НП 6 | ком | 1,00 |  |  |
| 1.10. | Испитивање на притисак | час | 1,00 |  |  |
| 2. | РАДОВИ НА УНУТРАШЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |  |  |
| 2.1. | Машинско сечење бетонских пoвршина дебљине 15 цм | м | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Машинско разбијање бетонских површина компресором | м2 | 1,00 |  |  |
| 2.3. | Демонтажа постојећих црних бешавних цеви |  |  |  |  |
|  | ДН 25 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 20 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 15 | м | 1,00 |  |  |
|  | ДН 10 | м | 1,00 |  |  |
| 2.4. | Испорука и монтажа црних бешавних цеви са потрошним материјалом |  |  |  |  |
|  | Ф 33,7 х 2,6 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 26,9 х 2,3 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 21,3 х 2,0 | м | 1,00 |  |  |
|  | Ф 17,2 х 1,8 | м | 1,00 |  |  |
| 2.5. | Бојење цеви основном бојом | м2 | 1,00 |  |  |
| 3. | РАДОВИ НА КОТЛОВСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА Котлови су: С-500 «Ђуро Ђаковић» - 2 ком Ц-12/1500 «Ђуро Ђаковић»-2 ком «Топлота Загреб» 0,93 MW -2 ком погон на гас |  |  |  |  |
| 3.1. | Дефектажа квара на горионику и аутоматици котла | час | 1,00 |  |  |
| 3.2. | Испорука и уградња програматора «Л.Ф.Л. 1.3.2. Landis&Gyr | ком | 1,00 |  |  |
| 3.3. | Испорука и уградња програматора «Honeywell“ R 4344 A | ком | 1,00 |  |  |
| 3.4. | Испорука и уградња прекидача ниворегулатора | ком | 1,00 |  |  |
| 3.5. | Испорука и уградња сонде минималног нивоа | ком | 1,00 |  |  |
| 3.6. | Испорука и уградња серво-уређаја „Weishaupt“ 10-50 | ком | 1,00 |  |  |
| 3.7. | Ген. rемонт електромотора вентилатора са вентилатором, Р=11 kW, n=2925 o/min | ком | 1,00 |  |  |
| 3.8. | Сервисирање регулатора притиска гаса „ДУНГС“ ДН 40 НП 16 | ком | 1,00 |  |  |
| 3.9. | Сервисирање регулатора притиска гаса „ИНА ПРОЈЕКТ“ ДН 80 НП 16 | ком | 1,00 |  |  |
| 3.10 | Сервисирање регулатора притиска гаса ДН 50 НП 16 „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ | ком | 1,00 |  |  |
| 3.11 | Сервисирање електромагнетног вентила „ГЕКОС“ ДН 80 НП 16 | ком | 1,00 |  |  |
| 3.12 | Сервисирање електромагнетног вентила пилота „ГЕКОС“ 3/4" | ком | 1,00 |  |  |
| 4. | РАДОВИ У ПОДСТАНИЦАМА |  |  |  |  |
| 4.1. | Генерални ремонт пумпи са викловањем ел.мотора |  |  |  |  |
|  | РС 40 «Север» Суботица | ком | 1,00 |  |  |
|  | ЦВН 32-3, «Јастребац» Ниш | ком | 1,00 |  |  |
|  | ВП 40-3 «Јастребац» Ниш | ком | 1,00 |  |  |
|  | ГХР 401»ИМП» Љубљана | ком | 1,00 |  |  |
|  | ГХР 501»ИМП» Љубљана | ком | 1,00 |  |  |
|  | СЦП 32-3 «Јастребац» Ниш | ком | 1,00 |  |  |
|  | ВП 32-11 «Јастребац» Ниш | ком | 1,00 |  |  |
|  | ВП 40-2 «Јастребац» Ниш | ком | 1,00 |  |  |
|  | ГХР 652 «ИМП» Љубљана | ком | 1,00 |  |  |
| 4.2 | Испорука и уградња електромоторног вентила тип RV2 65 „ИМП“ | ком | 1,00 |  |  |
| 4.3 | Испорука и уградња аутоматике ИМП РВ 3 | ком | 1,00 |  |  |
| 4.4 | Испорука и уградња експанзионе посуде 125 л | ком | 1,00 |  |  |
| 4.5 | Испорука и уградња експанзионе посуде 80 л | ком | 1,00 |  |  |
| 4.6 | Испорука и уградња вентила |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 15 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 15 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 20 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 20 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 25 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 25 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 32 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 32 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 40 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 40 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 50 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 50 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 65 НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 65 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 80НП 6 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња РЗВ НО 80 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
| 4.7 | Испорука и уградња неповратног вентила НО 40 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
| 4.8 | Испорука и уградња конденз лонца НО 50 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
| 4.9 | Испорука и уградња конденз лонца НО 15 НП 16 са прирубничким сетом | ком | 1,00 |  |  |
| 4.10 | Поправка аутоматике за аутоматски рад пумпе за кондензат (испорука и монтажа сонди високог и ниског нивоа воде и повезивање са електро ормаром) | ком | 1,00 |  |  |
| 4.11 | Поправка електромотора вентилатора 1,1 kW | ком | 1,00 |  |  |
| 4.12 | Поправка електромотора вентилатора 4 kW | ком | 1,00 |  |  |

| Укупан износ понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупан износ понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |
| Гарантни рок ( не може бити краћи од 12 месеци) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Партија број 3-хитно одгушење спољашње канализационе мреже

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕДИН. ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одгушивање и испирање канализационе мреже ф 300 | м | 1 |  |  |
| 2 | Одгушивање и испирање канализационе мреже ф 200 | м | 1 |  |  |
| 3 | Одгушивање и испирање канализационе мреже ф 150 | м | 1 |  |  |
| 4 | Чишћење и прање шахтова | ком | 1 |  |  |
| 5 | Евакуација муља и талога из канализације | м3 | 1 |  |  |
| 6 | Чишћење црпне станице за отпадне воде | м3 | 1 |  |  |

| Укупан износ понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупан износ понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомена:

- број интервенција зависи од потреба наручиоца.

- дубина таложника је 3,5 метара , а оквирна количина материјала у таложнику износи 18 м3

- наручилац не обезбеђује депонију за одлагање талога

Партија број 4-хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕДИН. ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детекција (лоцирање) места квара на подземним ЕЕ водовима | кпл | 1 |  |  |
| 2 | Искључење и укључење трафостанице | ком | 1 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња термоскупљајућих спојница (комплет са чаурама) |  |  |  |  |
| 3.1 | за кабал 4х16mm2-4х35мм2 | кпл | 1 |  |  |
| 3.2 | за кабал 4х35mm2-4х70мм2 | кпл | 1 |  |  |
| 3.3 | за кабал 20kV IPO 3х150 мм2 | кпл | 1 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња кабла |  |  |  |  |
| 4.1 | ППОО 4х16мм2 | ком | 1 |  |  |
| 4.2 | ППОО 4х25мм2 | ком | 1 |  |  |
| 4.3 | ППОО 4х35мм2 | ком | 1 |  |  |
| 4.4 | ППОО 4х50мм2 | ком | 1 |  |  |
| 4.5 | ППОО 4х70мм2 | ком | 1 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња ВН осигурача |  |  |  |  |
| 5.1 | ВН 20kV 36А | ком | 1 |  |  |
| 5.2 | ВН 20 kV 50А | ком | 1 |  |  |
| 5.3 | ВН 20 kV 63А | ком | 1 |  |  |
| 5.4 | ВН 20 kV 80А | ком | 1 |  |  |
| 5.3 | ВН 10 kV 20А | ком | 1 |  |  |
| 5.4 | ВН 10 kV 63А | ком | 1 |  |  |
| 6 | Набавка и замена контактора |  |  |  |  |
| 6.1 | 220 V 100А | ком | 1 |  |  |
| 6.2 | 220 V 125А | ком | 1 |  |  |
| 6.3 | 220 V 160А | ком | 1 |  |  |
| 6.4 | 220 V 250А | ком | 1 |  |  |
| 6.5 | 220 V 400А | ком | 1 |  |  |
| 7 | Набавка и замена гребенастих склопки ГС10-У |  |  |  |  |
| 7.1 | 100А | ком | 1 |  |  |
| 7.2 | 200A | ком | 1 |  |  |
| 7.3 | 63 А | ком | 1 |  |  |
| 7.4 | 25 А | ком | 1 |  |  |
| 7.5 | 16 А | ком | 1 |  |  |
| 8 | Набавка и замена бухолц релеја за заштиту трафоа | ком | 1 |  |  |
| 9 | Испорука и доливање трансформаторског уља | л | 1 |  |  |
| 10 | Набавка и уградња високонапонског растављача 20кВ 3/24/630/175 | ком | 1 |  |  |
| 11 | Испорука и уградња фотоћелије и релеа за спољну расвету | кпл | 1 |  |  |
| 12 | Испорука и уградња постоља ножастих осигурача |  |  |  |  |
| 12.1 | NV00 125 A | ком | 1 |  |  |
| 12.2 | NV00 250 A | ком | 1 |  |  |
| 13. | Испорука и замена патрона |  |  |  |  |
| 13.1 | NV00 125 A | ком | 1 |  |  |
| 13.2 | NV00 250 A | ком | 1 |  |  |
| 14 | Припремни и завршни радови |  |  |  |  |
| 14.1 | ископ земље III категорије | м3 | 1 |  |  |
| 14.2 | затрпавање рова | м3 | 1 |  |  |
| 14.3 | Разбијање бетонске плоче до 25цм дебљине | м3 | 1 |  |  |
| 14.4 | Сечење бетонске плоче до 25 цм дебљине | м | 1 |  |  |
| 14.5 | Враћање у првобитно стање бетонске плоче до 25 цм | м3 | 1 |  |  |
| 15 | Набавка и замена стубова спољне расвете (демонтажа старих и монтажа нових), висине 6 м | ком | 1 |  |  |
| 16 | Ремонт светиљке спољне расвете са заменом грла, сијалица и пратећих елемената | ком | 1 |  |  |
| 17 | Ангажовање ауто корпе | дан | 1 |  |  |
| НАПОМЕНА: 1 .Радове на отклањању хаварије завршити у року од 48 часова 2. Радови се изводе на локацијама : Панчево и Качарево 3. Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у складу са важећим стандардима 4. Извођач радова је обавезан да након изведених радова изда стручни налаз са потребним параметрима за изведене радове валидних за надлежну инспекцију. 5. Постојећа спољна расвета су живине сијалице 400 W. |  |  |  |  |  |

| Укупан износ понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупан износ понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |
| Гарантни рок |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

ОБРАЗАЦ БР.2

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- Јавна набавка услуге-хитне интервенције

- ____. Партија - ___________________________________________

- (уписати број и назив партије)

| Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

  - У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде

  - У колони 2 – уписати јединицу мере за услугу која се нуди

  - У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде

  - У колони 4 – уписати укупну цену за сваку услугу која се нуди

  - У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за свако добро које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл.)

  - У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу која се нуди

  - У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу која се нуди

  - У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за сваку услугу која се нуди (колона 6 + колона 7)

  - Напомена:Понуђач може образац структуре цене доставити на сопственом листу, уз обавезу попуњавања  свих колона, према наведеном упутству

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

ОБРАЗАЦ БР.3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ БР.4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку-хитне интервенције, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЧЛ.75 И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________ у поступку јавне набавке-хитне интервенције број 1.2.87-203-2/2018- ___. Партија-___________________________________ испуњава све услове из чл. 75 и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар привредних субјеката (чл.75. ст.1. тач.1) ЗЈН)

- Нисам осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита или кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) ЗЈН)

- Измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл.75. ст.1. тач.4) ЗЈН)

- Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази оу време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.75. ст.2 ЗЈН)

- Испуњавам све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI-1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЧЛ.75 И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач __________________________________________ у поступку јавне набавке-хитне интервенције број 1.2.87-203-2/2018- ___. Партија-___________________________________ испуњава све услове из чл. 75 и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар привредних     субјеката (чл.75. ст.1. тач.1) ЗЈН)

- Нисам осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита или кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) ЗЈН)

- Измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл.75. ст.1. тач.4) ЗЈН)

- Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази оу време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.75. ст.2 ЗЈН)

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ _________________

БРОЈ   1.2.87-203-2/2018

НАРУЧИЛАЦ:	Војна пошта ВП 1407 Панчево,

улица ул.Баваништански пут бб, 26000 Панчево, (у даљем тексту: наручилац)

кога заступа мајор Владан Коларић

ПИБ:			102116082

Матични број: 		07093608

Број рачуна: 		840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор 					Министарства финансија РС

Телефакс: 		013/326-410.

и

ИСПОРУЧИЛАЦ:   ____________________________, Улица ____________________,

(у даљем тексту:  испоручилац)

кога заступа ___________________________________________

матични број:             ___________________________

шифра делатности:    _______________________

ПИБ:			 _______________________

текући рачун број:     _______________________

телефон:		_______________________

Правни основ:

Јавна набавка бр. 1.2.87-203-2/2018; Одлука о додели оквирног споразума бр. _________ од __________2017.године, и понуда понуђача (испоручиоца) бр._____________

Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци.

Обавеза настаје издавањем наруџбенице која има битне елементе уговора на основу овог оквирног споразума.

#### ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Ч л а н 1.

Предмет оквирног споразума су хитне интервенције (на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и котловским постројењима, главним водовима и трафостаницама и хитна одгушења канализације) за потребе Наручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр.............., Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

(Испоручилац  наступа са подизвођачем _____________________, ул _______из _____,

који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

________________________________________________________________________)

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Ч л а н 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.

##### Ц Е Н А

Ч л а н  3.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи ____________ без урачунатог ПДВ-а.

Цене услуга и резервних делова, утврђене су понудом Испоручиоца из члана 1. овог уговора.

У цене из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.

ПРОМЕНЕ ЦЕНА

Ч л а н 4.

Уговорене цене могу се мењати у случају промене цена ових услуга и делова на тржишту, с тим да се цене не могу мењати више од стопе раста потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику, рачунајући од закључења уговора, односно од последње промене цена, искључиво уз писану сагласност Наручиоца на захтев Испоручиоца за промену цена.

Наручилац је дужан да одговор на захтев за промену цена из члана 3. став 2. овог уговора достави у року од седам дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана уговора.

Ч л а н 5.

У случају да се не прихвати промена цена, овај уговор се може отказати.

Отказни рок је 30 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу.

Уговорена цена се неће мењати уколико Испоручилац  падне у доцњу својом кривицом.

РОК ОДЗИВА И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 6.

Наручилац, упућује писмени захтев Испоручиоцу за излазак на место хитне интервенције, где ће се сагледати потребни радови за које ће Испоручилац  направити предмер и предрачун и доставити Наручиоцу (укључујући и факс), а у хитним случајевима телефоном, с тим да писани захтев упути накнадно. На основу предмера и предрачуна Наручилац ће издати наруџбеницу која има битне елементе уговора.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се више појединачних наруџбеница које имају битне елементе уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће се одазвати позиву Наручиоца у року од 6 (шест) сати од пријема позива представника Наручиоца.

Испоручилац се обавезује да предметне услуге обавља стручно и квалитетно, благовремено и савесно.

Наручилац је дужан да Испоручиоцу услуга обезбеди несметан рад и услове у свом пословном простору.

Ч л а н   8.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са  следећим  подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Ч л а н   9.

Наручилац за свог надзорног органа радова одређује _____________________________, а испоручилац на градилишту за руководиоца радова одређује _________________________.

У погледу права и дужности надзорног органа и руководиоца радова придржавати се важећих прописа.

Ч л а н   10.

Након завршетка сваке услуге и замене делова, Наручилац и испоручилац сачињавају Записник о примопредаји услуга који потписују представник Испоручиоца и представник Наручиоца.

Ч л а н   11.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Ч л а н  12.

Наручилац ће цену радова плаћати Испоручиоцу у року од 30 дана, од дана пријема оверене ситуације - рачуна, на основу наруџбенице која има битне елементе уговора, у складу са овим оквирним споразумом

Ч л а н  13.

Уколико надзорни орган има примедби на привремену ситуацију, наручилац може одбити исплату исте само у висини вредности радова на које је стављена примедба док се неоспорни део има исплатити  у року предвиђеном Чланом 12. овог уговора.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ч л а н  14.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и испоручилац, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Ч л а н  15.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ч л а н  16.

Уколико испоручилац не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности испоручиоца, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први испоручилац обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења  која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Ч л а н  17.

Уколико испоручилац не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани  део новчаних средстава.

УГОВОРНА  КАЗНА

Ч л а н  18.

Испоручилац ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ч л а н  19.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Ч л а н  20.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања испоручиоцу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Ч л а н  21.

Испоручилац гарантује за изведене радове у року од _____ (______) месеци. Испоручилац се обавезује да на дан извршене примопредаје записнички преда гарантне листове за уређаје и опрему уграђене у објекту.

Испоручилац је дужан да за време гарантног рока, а на позив наручиоца у року од 2 (два) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану на објекту услед лошег рада или неквалитетног материјала.

КВАЛИТЕТ  РАДОВА  И  МАТЕРИЈАЛА

Ч л а н  26.

Испоручилац је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да наручиоца упозори на грешке које примети.

Ч л а н   27.

Испоручилац је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси Испоручилац.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н   29.

До раскида уговора између Испоручиоца и Наручиоца може доћи из објективних разлога, када Наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење радова, може радове конзервирати и исплатити Испоручиоцу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника Наручиоца и Испоручиоца.

До раскида уговора може доћи и кад Испоручилац не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво Наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора.

Ч л а н   30.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред стварн о надлежним судом у Београду

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 31.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 32.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе важећих прописа.

Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се 2 (два) примерка достављају испоручиоцу док 4 (четири) примерка задржава наручилац.

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

З А   НАРУЧИОЦА: 	            ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

За ДОО „Одржавање и услуге“

___________________________	                          	                  _____________________

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 1407 Панчево, Баваништански пут бб са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – хитне интервенције, за партију бр. __________,ЈН бр. 1.2.87-203-2/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 18.04.2018. године, до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 18.04.2018. године, у 10,15 часова, у објекту 51. просторија бр.3 у касарни „Стевица Јовановић“ Панчево.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде- за сваку партију за који се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

3)ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

4)ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 1.2.87-203-2/2018– ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

6)ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

7)ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8)ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. )

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9)НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра у деловодству наручиоца. Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеном рачуну.

ДПО настаје даном овере (контроле квалитета извршене услуге) од стране надзорног органа, који је дужан исти оверити у року од 3 (три) радна дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Плаћају се само стварно изведене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене на рачуну Испоручиоца услуге од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање рачуна на исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10)ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ:

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.Износ ПДВ-а исказати одвојено у процентима и динарској вредности.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12,14/15 и 68/15).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединачна цена.

11)  ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Предметна набавка не садржи поверљиве податке.

12)ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца, путем факса на број 013/326-410 и путем електронске поште на e-mail 11.pb@vs.rs. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.2.87-203-2/2018 – хитне интервенције

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама. Поред наведеног, наручилац задржава право да упути комисију која би обиласком производних, складишних, транспортних и других капацитета, непосредно се уверила у пословне и техничке способности за извршење набавке најповољнијег понуђача.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“. У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, прихватљиве понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум – дужи рок плаћања.

- ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 11.pb@vs.rs , факсом на број 013/326-410 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и Инјтернет страници Министарства одбране.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 80.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

К О М И С И Ј А

кп Зоран Јовановић

______________________

мј Жељко Младеновић

______________________

кп Марко Фалетић

______________________

пт Марија Милић

______________________

пт Бранислав Николић

______________________

вс Драган Пишчевић