	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 12614 - 58
07.03.2014. године
	
	


Појашњења  конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 59/13 – Сто операциони хируршки са потребним додацима (електрохидраулички или електромеханички без лонгитудиналног померања), 12 комада достављамо следеће појашњење:
ПИТАЊЕ: тачка 4.1 „Држач за ноге са раздвајањем, дводелни +100/-900“. Већ неколико пута вам понуђачи скрећу пажњу на проблематику подешавања држача за ноге мануелним путем до +100 и ви одговарате да вам ниједан други начин постизања овог положаја (типа даљинским управљачем, електрохидрауличким или електромеханичким путем) не одговара. Како је једно од основних начела спровођења јавних набавки начело обезбеђивања конкурентности, молимо да нас обавестите који произвођач, осим Maquet поседује могућност мануелног подешавања држача за ноге у опсегу +100/-900“. Велики број произвођача може подесити држаче за ноге и довести их у опсег +700/-900 електрохидрауличким или електромеханичким путем, али само Maquet има и мануелну опцију подешавања +100/-900. Будући да инсистирате на овој карактеристици коју поседује Maquet, овим путем вам указујемо на фаворизацију једног понуђача.
ОДГОВОР: Предлог није прихватљив. Тачка 4.1. техничке спецификације остаје непромењена. Након поновног увида у каталоге разних произвођача установили смо да поред поменутог проиузвођача Maquet, тражену опцију подешавања имају, између осталих, и произвођачи Steris и Medifa.
ЉН/                                                                                 ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
                                                                                        п  о  т  п  у  к  о  в  н  и  к
                                                                                        Дејан Савић
