РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

#### Војнофилмски центар “Застава филм”

Брoj  357 - 10

од 30.04.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу чланa 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 118. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (,,Службени војни лист бр. 29/14, 9/17 и 34/18), као и извештаја о стручној оцени понуда комисије за спровођење поступка јавне набавке број 357 - 9 од 30.04.2019. године, директор ВФЦ „Застава филм“, доноси

О Д Л У К У   О   Д О Д Е Л И   Н А Р У Џ Б Е Н И Ц Е

- Предмет набавке је:

- Демонтажа постојеће двокрилне капије и складиштење на одређено место у кругу ВФЦ “Застава филм”;

- Испорука, уградња, подешавање и пуштање у рад самоносиве капије са мотором следећих карактеристика;

- Капија димензије: дужина 7000мм висина х 1750мм (5000мм светли отвор),

- Рам: димензије кутија вертикале и горња хоризонтала (висина 60мм х ширина 60мм х дебљина 3мм) , доња хоризонтала (висина 80мм х ширина 60мм х дебљина 3мм),

- Испуна: Лим дебљине 2мм сечен на ласеру са 2 профила ојачања (сечење слова по цртежу са натписом Војнофилмски центар ''ЗАСТАВА ФИЛМ'') по цртежу,

- Стубови: ''П'' стуб димензија кутија (висина 60мм х ширина 60мм х дебљина 3мм) 1 ком. , стуб дочекивац димензија кутија (висина 80мм х ширина 80мм х дебљина 3мм) 1 ком,

- Бетонска греда са арматуром корпом : димензија  греде 600мм х 500мм х 2000мм,

- Мотор: Уградња адекватног мотора и зупчасте летве за карактеристике горе наведене капије, повезивање мотора на напојни кабл,

- Каблови: довођење адекватног напојног кабла (3х1,5мм) и развођење инсталација,

- Сигнална сијалица: Уградња адекватне сигналне сијалице жуте боје,

- Тастери за отварање и затварање капије 2 комада ( уградња и повезивање на инсталацију),

- Испорука 2 даљинска управљача за отварање и затварање капије,

- Сви челични елементи морају бити топлоцинковани по ИСО 1461 и пластифицирани  у тамнозеленoј боји РАЛ6500 по стандарду ИСО. Гарантни рок на целокупну понуду 10 година.

- Демонтажа постојеће пешачке капије и складиштење на одређено место у кругу ВФЦ ''Застава филм”;

- Испорука, уградња, подешавање и пуштање у рад пешачке капије са интерфоном  следећих карактеристика;

- Капија димензије: дужина 1000мм висина х 2000мм висина,

- Рам: димензије кутија висина 40мм х ширина 40мм х дебљина 3мм,

- Испуна: Лим дебљине 2мм сечен на ласеру са 2 профила ојачања (сечење по цртежу лого Војнофилмски центар ''ЗАСТАВА ФИЛМ'') по цртежу,

- Стубови: Уградња и монтажа носећих стубова димензија кутија (висина 60мм х ширина 60мм х дебљина 3мм) 2 комада,

- Интерфон: Уградња и монтажа интерфонског уређаја са електронском бравом и могућношћу отварања електронске браве са две позиције,

- Сви челични елементи морају бити топлоцинковани по ИСО 1461 и пластифицирани  у тамно зелениј боји РАЛ6500 по стандарду ИСО. Гарантни рок на целокупну понуду 10 година.

- Земљани радови: Рачишћавање терена у делу отварања капије, скидање слоја земље до 10 м3 и одвоз на одређено место у кругу ВФЦ ''Застава филм”, финирање и нивелисање терена.

- Предметна набавка налази се у Плану набавки за 2019. годину, по конту 4252 - ОРН 44316000-8 – гвожђурија.

- Процењена вредност набавке је 540.000,00 дин. са ПДВ-ом односно 450.000,00 динара без ПДВ-а.

- Врста поступка: јавна набавка мале вредности број набавке 38/2019.

- За оцену пристиглих понуда комисија за спровођење поступка јавне набавке примењује критеријум: најнижа понуђена цена.

- До 10.00 часова, дана 30.04.2019. године, понуду је доставио један понуђач и то:

  - понуда заведена под деловодним бројем  357-7 од  30.04.2019.  године,

понуђач:  “Плотинг” д.о.о. , улица Пут за Овчу број 75 из Београда,

укупна цена 509.789,94 са ПДВ-ом односно 424.824,95 без ПДВ-а.

- Комисија за спровођење поступка јавне набавке  је прегледала понуду и доставила извештај о стручној оцени понуда по предмету ЈН број  38/2019.

- Као најповољнија и једина понуда за реализацију набавке бира се понуда заведена под бројем  357-7 од  30.04.2019.  године понуђача: “Плотинг” д.о.о. , улица Пут за Овчу број 75 из Београда, са укупном ценом од 509.789,94 са ПДВ-ом односно 424.824,95 без ПДВ-а, коме ће се издати наруџбеница под условима из понуде.

У складу са напред наведеним одлучио сам као у диспозитиву ове Одлуке.

ГИ/ЗС									Д И Р Е К Т О Р

потпуковник

Горан Иконић

Урађено у 1 (једном), умножено

у 4 (четири) примерка и

достављено:

- Понуђачу,

- Уз омот предмета,

- Сајт МО,

- Портал УЈН,

- а/а.