	                          [image: image1.png]


                                                                                            
       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                                               

   УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                               ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                   бр. 7272-20
             31.08.2016. године

Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке уређаји за анестезију и реанимацију

бр. 313/16,  д о с т а в љ а.  

           
	
	______________________________


На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Војномедицинска академија, Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације по следећем:

На основу питања потенцијалног понуђача, мења се конкурсна документација везано за набавку Уређаја за анестезију.

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.

Прилог: стране 25, 26 и 64.

МК.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Зоран Шегрт
Достављено:
-у омот предмета 7272/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

	67
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 540 - 580  mm, veličine 12 Ch
	SISTEM
	50
	 
	 
	50
	125.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	68
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 540 - 580 mm, veličine 14 Ch
	SISTEM
	100
	 
	 
	100
	250.000,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	69
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 540 - 580  mm, veličine 16 Ch
	SISTEM
	100
	 
	 
	100
	250.000,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	 
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti

	70
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3
	KOM
	50
	10
	 
	60
	24.900,00
	da
	da
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

	71
	Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4
	KOM
	200
	30
	 
	230
	95.450,00
	da
	da
	U 2 jednake  tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora
	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
	 
	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana



	66
	Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 9 mm i forcepsom
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 540 - 580   mm, veličine 12 Ch
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 540 - 580   mm, veličine 14 Ch
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 540 - 580  mm, veličine 16 Ch
	
	
	
	
	
	
	
	



Page 26 of 129























Page 64 of 129








Page 25 of 129








PAGE  
4

