РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
 ВОЈНА ПОШТА 4445 ЛЕСКОВАЦ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ''ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - УГРАДЊА ХЛОРИНАТОРА'' НА ОБЈЕКТУ САС МЕЂА, 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ВП 4445 ЛЕСКОВАЦ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2016
УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 37
Лесковац, март  2016. године
На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.19/2016 у отвореном поступку бр.192-2 од 21.03.2016.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.192-3 од 21.03.2016.године,  припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга –'' одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, 
за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац.

ЈН бр. 19/2016
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора''
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	8

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду

	11

	VI 
	Образац понуде за  ''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора''
	19

	VII
	Модел уговора

	26

	VIII
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	30

	IX
	Образац трошкова припреме понуде

	32

	X
	Образац изјаве о независној понуди

	33

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	34

	XII
	Менично писмо – овлашћење


	35

	XIII
	Образац потврде о обиласку локације


	37


I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о Наручиоцу
Наручилац:  Војска Србије, ВП 4445 Лесковац,
Адреса: Краља Милутина бб, с.Доње Синковце, 16000 Лесковац
Интернет страница: http://www.nabavke.mod.gov.rs/ и http://portal.ujn.gov.rs/ .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.19/2016  је набавка  услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац .
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
 Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: кп Предраг Вучетић тел.066/8712-123 цл Василка Стојковић тел. 016/249-276, или 066/8712-107, пт Ненад Тодоровић тел: 066/8712-134 

и факс:016/249-206.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.19/2016  је набавка  услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац .

2. Партије
Предметна јавна набавка није  обликована по пaртијама.
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,  
 ''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа  
	Ред.
бр.
	Назив услуге
	Јед.
мере
	Кол.

	
	
	
	

	1
	Набавка и монтажа уређаја за дозирање хлора – хлоринатора
· дозир пумпа ''ЕМЕС'', tip: ''VMS MF'' 1502 или одговарајућа 

· Pmax = 15 bara; Qmax = 2,0 lit./h

· са прикључним сетом:

  -инекциони вентил 1/2''

  -усисна корпа са филтером

  -усисно и потисно црево 
  фи    4 х 6 мм

· РЕ резервоар V = 220 lit.

· цевни прикључак
	ком
	1

	2
	Набавка и монтажа - управљачка електроника
· разводни орман

· PLC са одговарајућим лиценцираним софтвером

· екран у боји осетљив на додир, дијагонале најмање 4 инча са програмом на српском језику
	ком
	1

	3
	Сонда анализатора резидуалног хлора у води са трансмитером
· амперометријски принцип мерења са 2 електроде: злато + бакар

· мерач протока узорка

· припремна група са регулатором протока и филтером

· проток воде кроз ћелију: сса 500 ml./min.
· опсег мерења: 0-10 mg.
     Cl2/lit.

· излаз: 4-20 m/A
	ком
	1

	4
	Хлорокомпаратор MN-2
· стандардни (0,2-0,4-0,6)
	ком
	1

	5
	Индикатор за хлор
· на бази О-толидина
	лит.
	1

	6
	Уређај за припрему воде и прављење раствора хлора
· Аутоматско кабинетско постројење за омекшавање воде у комплету. Састоји се од:

 -електронски квантитативно управљивог  мултифункционалног 

вентила
 -посуде за јоноимењивачку масу

 -тела постројења које је уједно и посуда за со - техничких карактеристика:

  проток: 0,3 - 1,0 m3/h

  тип масе: јакокисела катјонска

  потрошња соли за регенерацију: 6,7 kg

  потрошња воде за регенерацију: 0,28 m3
  резерва соли у посуди: до 50 kg

  соланка: унутар кабинета

  прикључак: 1'' - (DN25)

  радни притисак: 3,0 - 6,0 bar

  температура просторије: 5 – 40о С

  напајање: 220  V / 50 Hz

· ињекторски уређај за пуњење хлоринатора

· црева и остали материјал за повезивање
	ком
	1

	7
	Инсталирање најновије верзије одговарајућег софтвера уз сагласност произвођача да је софтвер одговарајући постојећем  уређају у касарни ''Војвода Петар Бојовић''


	кпл
	1

	8
	Транспорт и монтажа система 

за хлорисање
	пауш
	1

	9
	Израда упутства и обука кадрова за рад
	пауш
	1


             Датум 




                                       Понуђач

    М. П. 
_____________________

                                           _______________________
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.-Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
5) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
6) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. 
1.2.-Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
А) Пословни капацитет – Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико достави најмање један документ којим се потврђује да је у 2015. години потписао и реализовао минимум један уговор о испоруци предметних  или истоврсних услуга наручиоцу. 
Б) Технички капацитет: да испоручилац поседује стандарде ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). У том случају понуђач доставља Извод из регистра понуђача Агенције за привредне регистре и мора обавезно да наведе интернет страницу на којој су ти податци јавно доступни и где наручолац може да провери тај податак.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Пословни капацитет:
Доказ – Потврде референтних наручилаца/купаца о испоруци предметних  или истоврсних услуга наручиоцу која су предмет набавке, у 2015. години, потписане и оверене од стране овлашћеног лица референтног наручиоца/купца, чл.77 Закона о ЈН.
Технички капацитет: 
Докази: оверене фотокопије тражених стандарда
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  Закона 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  Закона. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 4445 Лесковац, Краља Милутина бб, с.Доње Синковце, 16000 Лесковац,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга на  ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа,  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац , ЈН бр. 19/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12.05.2016. године, до 11,00 часова.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 12.05.2016. године, у 11,15часова, у објекту 40.  у касарни „Војвода Петар Бојовић“ Лесковац. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:

· Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;
· Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља: III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;
· Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора;
· Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;
· Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;
· Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;
· Доказе из дела IV конкурсне документације (тражени услови из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама) – у једном примерку;
· Менично писмо и Меницу за озбиљност понуде – доставља се у складу са тачком 12.1 конкурсне документације.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 4445 Лесковац,Краља Милутина бб, с.Доње Синковце, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку  услуга на '' одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа,  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац, ЈН бр.19/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга на '' одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа,  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац, ЈН бр.19/2016- НЕ ОТВАРАТИ ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку услуга на '' одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа,  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац , ЈН бр. 19/2016- НЕ ОТВАРАТИ ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа,  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац,ЈН бр. 19/2016- НЕ ОТВАРАТИ ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавља VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавља VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
· понуђачу који ће издати рачун;
· рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ     
Понуђена услуга морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је најмање 30 дана од дана пријемa фактуре (рачуна) за извршене услуге. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок плаћања.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Извршење услуге извршиће се у року који не може бити дужи од 15 дана од дана обостраног потписивања уговора.
Место извршења услуге је за '' одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде упише рок важења понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4 Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету извршења услуге и очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
9.5 Уговорна казна
Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5 ‰ од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а.

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

12.1 Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу са овлашћењем за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.
Меница и менично овлашћење за озбиљност посла мора да важи најмање колико и понуда.
Понуђач доставља једну бланко меницу за све партије за које учествује, а у овлашћењу морају јасно бити наведене појединачне партије са износима за које понуђач подноси понуду. Понуда неће бити одбијена и ако се меница и овлашћење за озбиљност понуде достави за сваку партију посебно.

12.2.Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.
Меница и менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.19/2016 –  услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се, извршити применом критеријума - „Најнижа понуђена цена“, при чему се узима у обзир цена уписана у колони „Укупна вредност понуде, без ПДВ-а“ у оквиру обрасца понуде. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

У случају да је у две или више понуда понуђена једнака најнижа ценa, најповољнијом понудом сматраће се понуда понуђача који је понудио најкраћи рок извођења услуга.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,  факсом на број 016/249-206 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права и након извршене безбедносне провере. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' 

на објекту САС Међа, 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац , 
 (јавна набавка19/2016)
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:
	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац ,  ЈН 19/2016
	Ред.

број
	Назив услуге
	Јединица мере
	Количина
	Појединачна цена без ПДВ

	1. 
	Набавка и монтажа уређаја за дозирање хлора – хлоринатора
· дозир пумпа ''ЕМЕС'', tip: ''VMS MF'' 1502 или одговарајућа 

· Pmax = 15 bara; Qmax = 2,0 lit./h

· са прикључним сетом:

  -инекциони вентил 1/2''

  -усисна корпа са филтером

  -усисно и потисно црево 
  фи    4 х 6 мм

· РЕ резервоар V = 220 lit.

· цевни прикључак
	ком
	1
	

	2. 
	Набавка и монтажа - управљачка електроника
· разводни орман

· PLC са одговарајућим лиценцираним софтвером

· екран у боји осетљив на додир, дијагонале најмање 4 инча са програмом на српском језику
	ком
	1
	

	3. 
	Сонда анализатора резидуалног хлора у води са трансмитером
· амперометријски принцип мерења са 2 електроде: злато + бакар

· мерач протока узорка

· припремна група са регулатором протока и филтером

· проток воде кроз ћелију: сса 500 ml./min.
· опсег мерења: 0-10 mg.
     Cl2/lit.

· излаз: 4-20 m/A
	ком
	1
	

	4. 
	Хлорокомпаратор MN-2
· стандардни (0,2-0,4-0,6)
	ком
	1
	

	5. 
	Индикатор за хлор
· на бази О-толидина
	лит.
	1
	

	6. 
	Уређај за припрему воде и прављење раствора хлора
· Аутоматско кабинетско постројење за омекшавање воде у комплету. Састоји се од:

 -електронски квантитативно управљивог  мултифункционалног 

вентила
 -посуде за јоноимењивачку масу

 -тела постројења које је уједно и посуда за со - техничких карактеристика:

  проток: 0,3 - 1,0 m3/h

  тип масе: јакокисела катјонска

  потрошња соли за регенерацију: 6,7 kg

  потрошња воде за регенерацију: 0,28 m3
  резерва соли у посуди: до 50 kg

  соланка: унутар кабинета

  прикључак: 1'' - (DN25)

  радни притисак: 3,0 - 6,0 bar

  температура просторије: 5 – 40о С

  напајање: 220  V / 50 Hz

· ињекторски уређај за пуњење хлоринатора

· црева и остали материјал за повезивање
	ком
	1
	

	7. 
	Инсталирање најновије верзије одговарајућег софтвера уз сагласност произвођача да је софтвер одговарајући постојећем  уређају у касарни ''Војвода Петар Бојовић''


	кпл
	1
	

	8. 
	Транспорт и монтажа система 

за хлорисање
	пауш
	1
	

	9. 
	Израда упутства и обука кадрова за рад
	пауш
	1
	

	 
	укупна вредност понуде без ПДВ

	 

	
	20% ПДВ


	

	 
	укупна вредност понуде са ПДВ

	 

	 
	рок плаћања

	 

	 
	рок извођења услуга:

	 

	 
	гарантни рок

	 

	 
	рок важења понуде
(рок важења понуде не може да буде краћи од 45 дана од дана отварање понуде)
	 


             Датум 




                                       Понуђач

    М. П. 
____________________

                                           ________________________
Обилазак локације

· Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације потенцијалних понуђача.
· Обилазак локације је 21.04.2016. године, у 11,00 часова, али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља најкасније два дана пре обиласка.
·  Пријава за обилазак и списак лица која ће извршити обилазак се доставља факсом на број 016/249-206 или на деловодство Војне Поште 4445 Лесковац, Краља Милутина бб, с.доње Синковце,Лесковац. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат. 
· Обилазак локације је обавезан за све кандидате који подносе понуду. Понуде кандидата који нису извршили обилазак локације биће одбијене као неисправне. Потврду о обиласку локације, потписану од стране Наручиоца/Корисника, понуђач прилаже уз понуду. 
· Лица која су пријављена за обилазак локације треба да, у заказано време, буду на  пријавници касарне „Војвода Петар Бојовић“, Краља Милутина бб, село Доње Синковце,  Лесковац. 
· Услуга  ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВОЈНА ПОШТА 4445 Лесковац, 

адреса Краља Милутина бб, с.Доње Синковце, 16000 Лесковац

- ПИБ: 102116082

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

 кога заступа командант пуковник Слађан Цветковић, 

(у даљем тексту: Наручилац)

и

''________________'' из _______.

Улица: ___________________ бр.____, 

ПИБ: ______________, 

Матични број: ____________,

Број рачуна: ______________,   

Назив банке: ______________,

Телефон: ______________,

Телефакс: _____________,

кога заступа ______________ 

(у даљем тексту: Извођач),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број ______




број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2016.год.




Понуда изабраног понуђача бр.______ од __________.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

''ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – УГРАДЊА ХЛОРИНАТОРА'' 

на објекту САС Међа

Члан 1.

Наручилац  уступа, а извођач прима да изведе услуге на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, а у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача заведене код наручиоца _____ од ___.___.2016.год., а која је саставни део овог уговора.
ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац и Извођач су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ________ од ___.___.2016.године, износи: ________  (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ___________ динара.

Укупно уговорена вредност износи: ___________ динара.

Словима:_________________________________________.

Уговором утврђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. Укупна вредност извршене услуге ће се утврдити приликом пријема исте премером изведених количина и не може бити већа од уговорене вредности из члана 2. тачка овог уговора.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ 
           




Члан 3.
Предмет примопредаје је услуга  из  члана 1. овог Уговора према спецификацији-техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији.
Стручни налаз. 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 






Члан 4.

Извођач услуге је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, захтев за регистрацију меница, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.
Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза, за делимично неизвршење уговорних обавеза, кашњења у уговореном року.
Након изведене услуге у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извођачу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.
РОК 

Члан 5.
Извођач услуге  се обавезује да услугу из члана 1. Уговора изврши у року од _______ дана од дана обостраног потписивања уговора и увођења у посао.
Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извођач неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Уговорену вредност  из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Извођачу на текући рачун у року од 30 (тридесет ) дана  од дана  настанка дужничко – поверилачког односа (ДПО). 

Моментом настанка ДПО сматра се датум завођења записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему услуге од стране комисије Наручиоца. 

Плаћање рачуна се врши на основу:

-2 (два) примерка рачуна достављеног најкасније у року од 15 дана од дана пријема услуге;
- комисијског записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени и укупној вредности услуге.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

КВАЛИТАТИВНИ И 

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квалитативни и квантитативни пријем услуге из члана 1. овог уговора врши се од стране пријемне комисије Наручиоца у року од 7 дана од дана пријема исте. 

Комисија је дужна да сачини записник у року од 8 (осам) дана од дана пријема услуге.

Комисија врши проверу квалитета извршене услуге  у складу са спецификацијом поглавље VI и VIII конкурсне документације..

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Извођач услуге преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета услуге из члана 1. овог уговора.

Извођач  даје гаранцију за услугу из члана 1. овог уговора  _____ месеци од дана извршења. 

За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а  Извођач услуге је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 10 дана од писменог позива Наручиоца.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА


Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 11.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 12.

Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и  Извођача   важе одредбе  Закона о облигационим односима.

Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе Наручиоца и Извођача  трају све до потпуног извршења уговора.

Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.

Уговор је урађен  у  6 примерка, од којих су  4 (четри) примерака  за Наручиоца, а 2 (два) за  Извођача. 

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                   
 ЗА НАРУЧИОЦА

                                                                                   пуковник










Слађан Цветковић 

НАПОМЕНА: 

Модел уговора за извођење услуга треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.
VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Јавна набавка услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац , јавна набавка 19/2016)
	Назив
	Јед. мере
	Кол.
	Јединична

цена
	Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.)
	Укупна цена из понуде без ПДВ-а
	Износ ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Набавка и монтажа уређаја за дозирање хлора – хлоринатора
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа - управљачка електроника
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Сонда анализатора резидуалног хлора у води са трансмитером
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Хлорокомпаратор MN-2
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Индикатор за хлор
	лит.
	1
	
	
	
	
	

	Уређај за припрему воде и прављење раствора хлора
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Инсталирање најновије верзије одговарајућег софтвера уз сагласност произвођача да је софтвер одговарајући постојећем  уређају у касарни ''Војвода Петар Бојовић''


	кпл
	1
	
	
	
	
	

	Транспорт и монтажа система 

за хлорисање
	пауш
	1
	
	
	
	
	

	Израда упутства и обука кадрова за рад
	пауш
	1
	
	
	
	
	


УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

1. У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде
2. У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде
3. У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде
4. У колони 4 – уписати укупну набавну цену за сваку услугу које се нуди
5. У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

6. У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

7. У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу које се нуди
8. У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)
 Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

 ___________________                                                         _______________________   
IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац, ЈН бр.19/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга на ''одржавању и поправци водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац ,  (јавна набавка бр.19/2016), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                  

 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници  и тачка 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник:_____________________________,

Седиште/адреса:__________________________________,

ПИБ:________________,

Матични број________________,

Текући рачун_______________________,

(у даљем тексту дужник-Издаваоц менице)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

                               -за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Војска Србије, ВП 4445 Лесковац, ул.Краља Милутина бб, 16000 Лесковац, ПИБ 102116082, МБ. 07093608, текући рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Поверилац).
За озбиљност понуде за  јавну набавку  у отвореном поступку ЈН бр.19 /2016-  

''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора'' на објекту САС Међа, за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац, достављамо Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _______________ и овлашћујемо Вас ка Повериоца да предату меницу можете попунити на износ од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, на износ ______________ динара (и словима____________________),

као гаранцију за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Вас као Повериоца да попуните меницу за наплату на износ ___________

Динара и да >>безусловно и неопзиво<<, >>без протеста и трошкова<<, >>вансудским путем<<, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна код банака као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист Повериоца Војска Србије, ВП 4445 Лесковац, ул.Краља Милутина бб, Лесковац.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице и меничног овлашћења је најмање колико и важења понуде.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање  Дужника ________________________.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

________________ 

   (место и датум)










       Издавалац менице

                                                                                   М.П.   __________________________

                                                                                                 (Овлашћено лице Дужника)

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2016. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке 

„ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – УГРАДЊА ХЛОРИНАТОРА'' НА ОБЈЕКТУ САС МЕЂА 
 ЈН бр. 19/2016
по позиву за достављање понуда који је Војна Пошта 4445 Лесковац, објавила на Порталу јавних набавки  ___________.2016. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








                                                                             



            

Представник наручиоца/корисника 








______________________________
НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

	Конкурсна документација ЈН бр. 19/2016 – набавка услуге 
 ''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора на објекту САС Међа'', за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац .

	25/



