	[image: image1.png]



	
	

	            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

     УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
	
	


     Дирекција за набавку и продају 

                  бр. 328 - 15/13
                  24.01.2014. године
Питања и одговори у поступку 
јавне набавке добара бр. 108/2013, 
д о с т а в љ а.-
   
   
               ________________________________________
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12), а у вези достављених питања понуђача, наручилац Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 22.01.2014. године, понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 108/2013 – Техничка испитно-мерна опрема, доставља:
Понуђач је поставио следећа питања, а на која наручилац даје одговор:

1. Питање: Да ли се може навести један од прихватњивих модела за позицију 1-Дигитална мерна картица за мерење учесталости сигнала?
Одговор: Према доступним подацима са којима ТОЦ располаже није пронађен одговарајући еквивалент за специфициране захтеве за картицу за мерење учестаности сигнала.
2. Питање: Да ли у понуди мора бити укључен :
· ACD/BAC/002/B – Backshell for KAD con ectors (straight-through)
· ACD/KI/001 double-density Tool Kit

Одговор: У понуди не морају бити укључене ставке: 

· алат за формирање конектора „ACD/K1/001 double-density Tool Kit“ и 

· облоге конектора „ACD/BAC/002/B-Backshell for KAD connectors (straight-through)“.
3. Питање: Да ли треба још нешто од додатних компоненти укључити у понуду, како не би иста била одбијена, а није спефицирана у захтеву?
Одговор: Додатне компоненте уз већ специфициране захтеве за дигиталне картице нису потребне.
СЂ/СЂ





Д И Р Е К Т О Р







п у к о в н и к




др Александар Буквић, дипл.инж.
PAGE  
2

