ЧУВАТИ   до  краја 2021.г.                                                Функција   30   / Редни број  51 ,
ОбрађивачЈасминка Поповић

                 Датум: 15.05.2016.године
           [image: image1.emf]
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА

   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
бр.08/1130-4
      17.05.2016.    Б Е О Г Р А Д
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА  - 
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ – 5 ПАРТИЈА
БРОЈ  НАБАВКЕ

  JНМВ 40/16
мај 2016. године

(број страна конкурсне документације   45)
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 
Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.
ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.
ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1. Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално,  са подизвођачем или понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда).
Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама (``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.
Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.
Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметне набавке има. 
Плаћање се врши у року од 30 дана од дана достављања комисијског записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.
Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде односно вредност понуде исказују у динарима.

КВАЛИТТЕТ
Понуђач одговара за квалитет тражене робе.
Испорука робе мора бити у траженом квалитету.
РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ
Рок испоруке мора бити прецизно дат у броју  дана од дана обострано потписаног уговора или пријема наруџбенице.
Место испоруке је ВТИ Жарково.
Трошкови испоруке падају на терет понуђача.
КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року а не дужем о три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручиалц може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).
КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА
За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  испоруке.
ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси : 

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа, 
-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) , 
-Менично овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности   понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Прилог бр.3). 
-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 4).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистроване код НБС, 

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица , да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.
-Потврду о регистрацији менице.
Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама
 ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА 

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. И 149. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена  заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)
Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:
1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, 
3.му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда,
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:
	1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистар надлежног Привредног суда

	2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре
доказ не може бити старији од два  месеца пре отварања понуда 



	3. –Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потвде Агенције за привредное регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
доказ мора бити издат након дана објављивања позива за подношење понуда односно слаља позива за подношење понуда 
 

	4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
доказ не може бити старији од два  месеца пре отварања понуда 

	5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом


Прилог бр.1
Партија 1. Мрежни каблови и опрема
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1.
	Мрежни кабл
	SFTP eksterni kabl kat. 7+ Draka tip UC900 SS23 4P PE Outdoor – тестиран до 900MHz; Delta / EC, 3P, DNV, ABS & GHMT sertifikovan
	200м

	2.
	Мрежни кабл
	SFTP patch kabl kat. 7+ Draka tip UC900 SS27 4P FRNC - тестиран 900MHz, bez halogena; Delta / EC, 3P & GHMT sertifikovan
	500м

	3.
	Patch панел
	19"/1U са 24 слота за модуле – празан, Shielded са уземљењем и држачем каблова са задње стране, Full, Patch Panel for Keystone Jack 
	6ком

	4.
	SSTP patch cord кабл
	Kat. 6A duž. 0,5m – фабрички направљен и тестиран
	50ком

	5.
	SSTP patch cord кабл
	Kat. 6A duž. 1,5m - фабрички направљен и тестиран 
	30ком

	6.
	STP patch cord кабл
	Kat. 6 duž. 1m - фабрички направљен и тестиран 
	30ком

	7.
	STP patch cord кабл
	Kat. 6 duž. 2m - фабрички направљен и тестиран 
	20ком

	8.
	STP patch cord кабл
	Kat. 6 duž. 10m - фабрички направљен и тестиран 
	20ком

	9.
	RJ-45 конектор
	FTP/STP kat. 6A - oklopljen, 8P8C 8-pinski
	400ком

	10.
	Telegärtner UMJ
	Modul RJ-45 / RJ-45 кат. 6 каплер женско-женски (P/N J00029A0064)
	50ком

	11.
	Модул RJ-45 UTP
	Kat. 6A – кабл се спаја без алата, 500MHz - 10GbE, GHMT sertifikat, Full
	50ком

	12.
	Носач кабла
	Носач кабла са обујмицама са отворима за пролаз каблова 1U/19“
	6ком

	13.
	Прстен метални 
	за шемирање – вођење каблова у рек орманима
	10ком

	14.
	Patch панел
	Фибер оптички Patch panel 19"/1U са 12 слотова za duplex SC/ST/LC адаптере (до 24 фибер влакна) са слајд механизмом и сплајс касетама
	1 ком

	15.
	Адаптери
	LC/LC синглемоде/мултимоде фибер дуплекс адаптер sa 2 x LC (димензија као симплекс)
	10ком

	16.
	Медиа конвертер
	TP-Link MC220L Gigabit Ethernet 1000Mb/s фибер конвертер са 1 SFP слотом (SFP модул се купује посебно)
	2 ком

	17.
	SFP фибер модул
	TP-Link TL-SM311LS 1.25Gigabit SFP 1000Base-LX miniGBIC single-mod фибер модул домета 10km (LC конектор)
	2 ком

	18.
	USB екстендер
	USB Extender CKL-50U домета до 50м преко STP кабла cat. 5/5E/6, USB 1.1 & 2.0, није потребно напајање
	1 ком

	19.
	Кућиште за пренапонску заштиту
	APC ProtectNet PRM24 за 24 RЈ45 модула, 19“ rack mount, 1U
	1 ком

	20.
	Модули за пренапонску заштиту
	APC surge модул за CAT6, CAT5e мрежне линије, 1U, радна температура -15 ˚C +45 ˚C
	12 ком


Партија 2. Енергетски каблови и материјал
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1
	Енергетски кабл 
	EpN50 5x6mm2
	100м

	2
	Проводник 
	P/F 10mm2 (црвени)
	10м

	3
	Проводник 
	P/F 10mm2 (црни)
	10м

	4
	Проводник 
	P/F 16mm2 (црвени)
	10м

	5
	Проводник 
	P/F 16mm2 (црни)
	10м

	6
	Продужни кабл
	8 утичних места
	3ком

	7
	Бакарна плетеница
	16 mm2
	20м

	8
	Бакарна трака за уземљење
	3x25
	10кг

	9
	Проводник 
	P/F 16 mm2 плави
	10м

	10
	Проводник
	P/F 16 mm2 црвени
	10м

	11
	Проводник
	P/F 35 mm2 црни
	10м

	12
	Проводник
	P/F 35 mm2 црвени
	10м

	13
	Проводник
	P/F 4 mm2 црни
	10м

	14
	Проводник
	P/F 4 mm2 црвени
	10м

	15
	Проводник
	P/F 16 mm2 жутозелени
	50м

	16
	Проводник
	P/F 2.5 mm2 црни
	20м

	17
	Проводник
	P/F 2.5 mm2 плави
	20м

	18
	Проводник
	P/F 2.5 mm2 жутозелени
	20м

	19
	Проводник
	P/F 1.5 mm2 црни
	20м

	20
	Проводник 
	P/F 6 mm2 браон
	20м

	21
	Проводник 
	P/F 6 mm2 плави
	20м

	22
	Проводник 
	P/F 6 mm2 жутозелени
	50м

	23
	Стопица 
	окаста 8/16 неизолована
	100ком

	24
	Стопица
	окаста 8/35 неизолована
	50ком

	25
	Стопица
	окаста 8/4 неизолована
	50ком

	26
	Стопица
	окаста 8/6 неизолована
	50ком

	27
	Хилзна
	изолована 2.5 mm2
	500ком

	28
	Хилзна
	изолована 1.5 mm2
	500ком

	29
	Хилзна
	изолована 6 mm2
	500ком

	30
	Хилзна
	изолована 4 mm2
	500ком

	31
	Бужир
	термоскупљајући 20/10 црвени
	10м

	32
	Бужир
	термоскупљајући 16/8 црвени
	10м

	33
	Бужир
	термоскупљајући 10/5 црвени
	10м

	34
	Бужир
	термоскупљајући 8/4 црвени
	10м

	35
	Бужир
	термоскупљајући 6/3 црвени
	10м

	36
	Бужир
	термоскупљајући 4/2 црвени
	10м

	37
	Бужир
	термоскупљајући 2/1 црвени
	10м

	38
	Бужир
	термоскупљајући 20/10 црни
	10м

	39
	Бужир
	термоскупљајући 16/8 црни
	10м

	40
	Бужир
	термоскупљајући 10/5 црни
	10м

	41
	Бужир
	термоскупљајући 8/4 црни
	10м

	42
	Бужир
	термоскупљајући 6/3 црни
	10м

	43
	Бужир
	термоскупљајући 4/2 црни
	10м

	44
	Бужир
	термоскупљајући 2/1 црни
	10м

	45
	Бужир
	термоскупљајући 20/10 плави
	10м

	46
	Бужир
	термоскупљајући 16/8 плави
	10м

	47
	Бужир
	термоскупљајући 10/5 плави
	10м

	48
	Бужир
	термоскупљајући 8/4 плави
	10м

	49
	Бужир
	термоскупљајући 6/3 плави
	10м

	50
	Бужир
	термоскупљајући 4/2 плави
	10м

	51
	Бужир
	термоскупљајући 2/1 плави
	10м

	52
	Редне клеме
	Лустер клема 2.5 mm2x12
	10ком

	53
	Редне клеме
	Лустер клема 6 mm2 x12
	10ком

	54
	Редне клеме
	Лустер клема 10 mm2 x12
	10ком

	55
	Дин шина
	
	10м

	56
	Сабирница
	Сабирница за нулу и уземљење 2.5x20
	4ком

	57
	Папучица
	окаста изолована М4 плава
	50ком

	58
	Папучица
	окаста изолована М5 плава
	50ком

	59
	Папучица
	окаста изолована М6 плава
	50ком

	60
	Папучица
	окаста изолована М4 црвена
	50ком

	61
	Папучица
	окаста изолована М5 црвена
	50ком

	62
	Папучица
	окаста изолована М6 црвена
	50ком


Партија 3. Конектори
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1. 
	AMPHENOL

Square flange receptacle

RJF TV6 2 A 1 G
	Environmental protection

Sealing: IP68

Salt spray: > 500h with aluminium shell - Olive drab cadmium plating

Fire retardant/Low smoke : UL94 V0 and NF F 16 101 & 16 102

Vibrations : 10 - 500 Hz, 10 g, 3 axes: no discontinuity > 10 nano s.

Compounded versions tested per NAS 1599 (5-3000 Hz, 20g, 12h)

Shocks: IK06 ►weight of 250 g drop from 40 cm [15.75 in]

 onto connectors (mated pair)

Humidity: 21 days, 43°C, 98% humidity

Temperature range: -40°C / +85°C
	20 ком

	2. 
	AMPHENOL

Metallic caps for square glange receptacle

RJF TVC 2 G
	
	20 ком

	3. 
	AMPHENOL

Insert/remoival tool for plug

RJF ODE
	
	2 ком

	4. 
	AMPHENOL

Plug with metal gland

RJF TV 6M G
	
	6ком

	5. 
	AMPHENOL

Metallic caps for plug

RJF TVC 6 G 
	
	6ком

	6. 
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain
BEC  11 014
	
	10 ком

	7. 
	AMPHENOL

Protection caps for straight plug metallic chain
BF 11 014
	
	10 ком

	8. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor

LJT 06 RT 11 98P 014
	
	3 ком

	9. 
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle
LJT 00 RT 11 98S 014
	
	3 ком

	10. 
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA11-014
	
	3 ком

	11. 
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-11-804222
	
	5 ком

	12. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-35P-014
	
	5 ком

	13. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15P-014
	
	2 ком

	14. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15S-014
	
	1 ком

	15. 
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA15-014
	
	8ком

	16. 
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804225


	
	5 ком

	17. 
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804233
	
	5 ком

	18. 
	Backshell 90̊ angle M85049/87-14W-02
	
	3 ком

	19. 
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15S-014
	
	1 ком

	20. 
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15P-014
	
	1 ком

	21. 
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain BEC-15-014
	
	10 ком

	22. 
	AMPHENOL

Protection caps for plug metallic chain BF-15-014
	
	10 ком

	23. 
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809816 (contact size 20)
	
	1ком

	24. 
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809817 (contact size 16)
	
	1ком

	25. 
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809846 (contact size 20)
	
	1ком

	26. 
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809847 (contact size 16)
	
	1ком

	27. 
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809854 (contact size 20)
	
	10 ком

	28. 
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809855 (contact size 16)
	
	10 ком

	29. 
	AMPHENOL

crimping tools 809857
	
	1 ком

	30. 
	AMPHENOL 

Positioner for crimping tools 809858
	
	1 ком

	31. 
	Bernier konektor CMA 5N14
	
	4 ком

	32. 
	Bernier backshell CMA RA7-70
	
	4 ком

	33. 
	Bernier konektor CMA 7N14
	
	4 ком

	34. 
	Bernier dust cap CMA BA65
	
	4 ком

	35. 
	Bernier dust cap CMA BA73EM
	
	4 ком


Партија 4. Оптички каблови и конектори
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1.
	Patch cord кабл
	Fiber duplex patch cord kabl LC-LC duž. 0.5m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities) – фабрички направљен и тестиран
	10 ком

	2.
	Patch cord кабл
	Fiber duplex patch cord kabl LC-LC duž. 8m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities) - фабрички направљен и тестиран
	10 ком

	3.
	Patch cord кабл
	Fiber duplex patch cord kabl LC-LC duž. 10m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities) - фабрички направљен и тестиран
	10 ком

	4.
	Пољски оптички кабл са конекторима 
	Кабл је дужине 500м типа rugedized Mobile Field Cable 02-E9/FSN(ZN)Z-G56 item 84096489 Huber+Suhner, конектори на оба краја су “Telegartner STX V1 LC-D plug set SM metal with bend protection (Order number J88073A0007)” са “Telegartner STX V1 plug protection cap (Order number H80030A0000)” 
	2 ком


Напомена: Потребно је испоручити наведени кабл са датим конекторима, из разлога интеграције опреме на већ примењена решења.

Партија 5. Потрошни материјал
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1. 
	Schneider electric Optiline 45 парапетни развод (ISM10350 референцни број)
	- Алуминијумски анодизирани

-140x55x2000mm

-фабрички избушен на сваких 25cm
-45mm отвор за директу уградњу
	12м

	2. 
	Schneider electric Optiline 45 унутрашњи угао (ISM10351 референцни број)
	-прилагодљиви унутрашњи угао за 80 до 100 степени скретање алуминијумског парапета

-алу-металик
	3ком

	3. 
	Schneider electric Optiline 45 спољашњи угао (ISM10352 референцни број)
	-прилагодљиви спољашњи угао за 75 до 135 степени скретање алуминијумског парапета

-алу-металик
	3ком

	4. 
	Schneider electric Optiline 45 угао 90 степени (ISM10353 референцни број)
	-Сет елемената за скретање од 90 степени алуминијумског парапета навише или наниже

-укључен елемент за скретанје и елемент за монтажу на зид
	6ком

	5. 
	Schneider electric Optiline 45 крајња капа (ISM10354 референцни број)
	- крајња капа за алуминијумски парапетни развод
	4ком

	6. 
	Schneider electric Optiline 45 рам за плафон/зид (ISM10355 референцни број)
	- рам за постављање приликом проласка кроз зид или плафон
	6ком

	7. 
	Schneider electric Optiline 45 елемент за покривање споја парапета (ISM10356 референцни број
	- намењен покривању два споја алуминијумског парапета
	10ком

	8. 
	Schneider electric Optiline 45 раздвојник каблова (ISM10901 референцни број
	
	10ком

	9. 
	Schneider electric Optiline 45 кабловска полица (ISM10902 референцни број
	-једнострука кабловска полица за раздвајање каблова
	14м

	10. 
	Schneider electric Optiline 45 елемент за спајање/уземљење (ISM10955 референцни број
	- унутрашња спојница и елемент за уземљење, служи за спајање и уземљење две алуминијумске базе парапета
	12ком

	11. 
	Schneider electric Optiline 45 жабица за уземљење (ISM10952 референцни број
	-за кратко спајање предњег поклопца, основе и опреме за уземљење
	20ком

	12. 
	Schneider electric Optiline 45 опрема за уземљење (ISM10953 референцни број
	- дужина 2000мм
	6ком

	13. 
	Парапетни канал
	90x55mm  Kopos PK са поклопцем самогасив (опционо додатна преграда и/или метални подканал)
	20м

	14. 
	Парапетни канал
	90x55mm крај канала Kopos 8401
	8ком

	15. 
	Парапетни канал
	90x55mm наставак поклопца Kopos 8402
	10ком

	16. 
	Парапетни канал
	90x55mm L угао Kopos 8403
	8ком

	17. 
	Парапетни канал
	90x55mm T рачва Kopos 8404
	8ком

	18. 
	Парапетни канал
	90x55mm унутрашњи угао Kopos 8405
	14ком

	19. 
	Парапетни канал
	90x55mm спољашњи угао Kopos 8406
	14ком

	20. 
	Парапетни канал
	90x55mm пролазни завршетак Kopos 8407
	8ком

	21. 
	Зидни канал
	40x40mm КАНАЛ Kopos LHD са поклопцем самогасив
	20м

	22. 
	Зидни канал
	40x40mm крај канала Kopos 8641
	8ком

	23. 
	Зидни канал
	40x40mm наставак поклопца Kopos 8642
	10ком

	24. 
	Зидни канал
	40x40mm L угао Kopos 8643
	8ком

	25. 
	Зидни канал
	40x40mm T рачва Kopos 8644
	8ком

	26. 
	Зидни канал
	40x40mm унутрашњи угао Kopos 8645
	14ком

	27. 
	Зидни канал
	40x40mm спољашњи угао Kopos 8646
	14ком

	28. 
	Зидни канал
	40x40mm пролазни завршетак Kopos 8467
	8ком

	29. 
	Подни канал
	Подни канал 50x14mm Kopos LO50 са поклопцем самогасив
	6м

	30. 
	Везице стезајуће
	150 x 3.6mm (SP140X3.5)
	500ком


	31. 
	Везице стезајуће
	190 x 4.8mm (SP200X4.5)
	500ком

	32. 
	Везице стезајуће
	310 x 4.8mm (SP280X4.5)
	500ком

	33. 
	Везице
	Комплет од 1200 везица различитих дужина и боја (OP-1200)
	1

	34. 
	Везице
	Носач стезајућих везица самолепљив (19x19mm), безхалоген
	300ком

	35. 
	Зидни канал
	18x13mm КАНАЛ Kopos LHD са поклопцем самогасив
	10м

	36. 
	Зидни канал
	18x13mm крај канала Kopos 8731
	6ком

	37. 
	Зидни канал
	18x13mm наставак поклопца Kopos 8732
	6ком

	38. 
	Зидни канал
	18x13mm L угао Kopos 8733
	8ком

	39. 
	Зидни канал
	18x13mm T рачва Kopos 8734
	6ком

	40. 
	Зидни канал
	18x13mm унутрашњи угао Kopos 8735
	8ком

	41. 
	Зидни канал
	18x13mm спољашњи угао Kopos 8736
	8ком


ОБРАЗАЦ БР.1
                   3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ЗА ЈНМВ бр.   ___/16 - ПАРТИЈА 1
	Назив понуђача
	

	Адреса  и седиште понуђача
	

	ПИБ понуђача


	

	Број понуде


	

	Датум понуде
	


На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку– ПАРТИЈА 1, - редни број набавке - ЈНМВ _____/16 дајемо понуду 
А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда 
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 1
	
	
	

	1
	Мрежни кабл
	200м
	
	

	2
	Мрежни кабл
	500м
	
	

	3
	Patch панел
	6ком
	
	

	4
	SSTP patch cord кабл
	50ком
	
	

	5
	SSTP patch cord кабл
	30ком
	
	

	6
	STP patch cord кабл
	30ком
	
	

	7
	STP patch cord кабл
	20ком
	
	

	8
	STP patch cord кабл
	20ком
	
	

	9
	RJ-45 конектор
	400ком
	
	

	10
	Telegärtner UMJ
	50ком
	
	

	11
	Модул RJ-45 UTP
	50ком
	
	

	12
	Носач кабла
	6ком
	
	

	13
	Прстен метални 
	10ком
	
	

	14
	Patch панел
	1 ком
	
	

	15
	Адаптери
	10ком
	
	

	16
	Медиа конвертер
	2 ком
	
	

	17
	SFP фибер модул
	2 ком
	
	

	18
	USB екстендер
	1 ком
	
	

	19
	Кућиште за пренапонску заштиту
	1 ком
	
	

	20
	Модули за пренапонску заштиту
	12 ком
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).
РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА 

       - начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________    

   РОК  ИСПОРУКЕ  :  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица                                                                                              _________________________
                                                        


Печат понуђача

ОБРАЗАЦ БР.1
                   3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ЗА ЈНМВ бр.   _______/16 - ПАРТИЈА 2

	Назив понуђача
	

	Адреса  и седиште понуђача
	

	ПИБ понуђача


	

	Број понуде


	

	Датум понуде
	


На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку– ПАРТИЈА 2, - редни број набавке - ЈНМВ ______/16 дајемо понуду 

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда 
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 2
	
	
	

	1
	Енергетски кабл 
	100м
	
	

	2
	Проводник 
	10м
	
	

	3
	Проводник 
	10м
	
	

	4
	Проводник 
	10м
	
	

	5
	Проводник 
	10м
	
	

	6
	Продужни кабл
	3ком
	
	

	7
	Бакарна плетеница
	20м
	
	

	8
	Бакарна трака за уземљење
	10кг
	
	

	9
	Проводник 
	10м
	
	

	10
	Проводник
	10м
	
	

	11
	Проводник
	10м
	
	

	12
	Проводник
	10м
	
	

	13
	Проводник
	10м
	
	

	14
	Проводник
	10м
	
	

	15
	Проводник
	50м
	
	

	16
	Проводник
	20м
	
	

	17
	Проводник
	20м
	
	

	18
	Проводник
	20м
	
	

	19
	Проводник
	20м
	
	

	20
	Проводник 
	20м
	
	

	21
	Проводник 
	20м
	
	

	22
	Проводник 
	50м
	
	

	23
	Стопица 
	100ком
	
	

	24
	Стопица
	50ком
	
	

	25
	Стопица
	50ком
	
	

	26
	Стопица
	50ком
	
	

	27
	Хилзна
	500ком
	
	

	28
	Хилзна
	500ком
	
	

	29
	Хилзна
	500ком
	
	

	30
	Хилзна
	500ком
	
	

	31
	Бужир
	10м
	
	

	32
	Бужир
	10м
	
	

	33
	Бужир
	10м
	
	

	34
	Бужир
	10м
	
	

	35
	Бужир
	10м
	
	

	36
	Бужир
	10м
	
	

	37
	Бужир
	10м
	
	

	38
	Бужир
	10м
	
	

	39
	Бужир
	10м
	
	

	40
	Бужир
	10м
	
	

	41
	Бужир
	10м
	
	

	42
	Бужир
	10м
	
	

	43
	Бужир
	10м
	
	

	44
	Бужир
	10м
	
	

	45
	Бужир
	10м
	
	

	46
	Бужир
	10м
	
	

	47
	Бужир
	10м
	
	

	48
	Бужир
	10м
	
	

	49
	Бужир
	10м
	
	

	50
	Бужир
	10м
	
	

	51
	Бужир
	10м
	
	

	52
	Редне клеме
	10ком
	
	

	53
	Редне клеме
	10ком
	
	

	54
	Редне клеме
	10ком
	
	

	55
	Дин шина
	10м
	
	

	56
	Сабирница
	4ком
	
	

	57
	Папучица
	50ком
	
	

	58
	Папучица
	50ком
	
	

	59
	Папучица
	50ком
	
	

	60
	Папучица
	50ком
	
	

	61
	Папучица
	50ком
	
	

	62
	Папучица
	50ком
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА 

       - начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________    

РОК  ИСПОРУКЕ  :  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                             _________________________
                                                        Печат понуђача











ОБРАЗАЦ БР.1

                   3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ЗА ЈНМВ бр.   _______/16 - ПАРТИЈА 3

	Назив понуђача
	

	Адреса  и седиште понуђача
	

	ПИБ понуђача


	

	Број понуде


	

	Датум понуде
	


На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку– ПАРТИЈА 3, - редни број набавке - ЈНМВ ______/16 дајемо понуду 

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда 
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 3
	
	
	

	1
	AMPHENOL

Square flange receptacle

RJF TV6 2 A 1 G
	20 ком
	
	

	2
	AMPHENOL

Metallic caps for square glange receptacle

RJF TVC 2 G
	20 ком
	
	

	3
	AMPHENOL

Insert/remoival tool for plug

RJF ODE
	2 ком
	
	

	4
	AMPHENOL

Plug with metal gland

RJF TV 6M G
	6ком
	
	

	5
	AMPHENOL

Metallic caps for plug

RJF TVC 6 G 
	6ком
	
	

	6
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain
BEC  11 014
	10 ком
	
	

	7
	AMPHENOL

Protection caps for straight plug metallic chain
BF 11 014
	10 ком
	
	

	8
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor

LJT 06 RT 11 98P 014
	3 ком
	
	

	9
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle
LJT 00 RT 11 98S 014
	3 ком
	
	

	10
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA11-014
	3 ком
	
	

	11
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-11-804222
	5 ком
	
	

	12
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-35P-014
	5 ком
	
	

	13
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15P-014
	2 ком
	
	

	14
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15S-014
	1 ком
	
	

	15
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA15-014
	8ком
	
	

	16
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804225


	5 ком
	
	

	17
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804233
	5 ком
	
	

	18
	Backshell 90̊ angle M85049/87-14W-02
	3 ком
	
	

	19
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15S-014
	1 ком
	
	

	20
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15P-014
	1 ком
	
	

	21
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain BEC-15-014
	10 ком
	
	

	22
	AMPHENOL

Protection caps for plug metallic chain BF-15-014
	10 ком
	
	

	23
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809816 (contact size 20)
	1ком
	
	

	24
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809817 (contact size 16)
	1ком
	
	

	25
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809846 (contact size 20)
	1ком
	
	

	26
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809847 (contact size 16)
	1ком
	
	

	27
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809854 (contact size 20)
	10 ком
	
	

	28
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809855 (contact size 16)
	10 ком
	
	

	29
	AMPHENOL

crimping tools 809857
	1 ком
	
	


	30
	AMPHENOL 

Positioner for crimping tools 809858
	1 ком
	
	

	31
	Bernier konektor CMA 5N14
	4 ком
	
	

	32
	Bernier backshell CMA RA7-70
	4 ком
	
	

	33
	Bernier konektor CMA 7N14
	4 ком
	
	

	34
	Bernier dust cap CMA BA65
	4 ком
	
	

	35
	Bernier dust cap CMA BA73EM
	4 ком
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА 

       - начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________    

РОК  ИСПОРУКЕ  :  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                             _________________________
                                                        Печат понуђача












ОБРАЗАЦ БР.1
                   3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ЗА ЈНМВ бр.   _______/16 - ПАРТИЈА 4

	Назив понуђача
	

	Адреса  и седиште понуђача
	

	ПИБ понуђача


	

	Број понуде


	

	Датум понуде
	


На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку– ПАРТИЈА 4, - редни број набавке - ЈНМВ ______/16 дајемо понуду 

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда 
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 4
	
	
	

	1
	Patch cord кабл
	10 ком
	
	

	2
	Patch cord кабл
	10 ком
	
	

	3
	Patch cord кабл
	10 ком
	
	

	4
	Пољски оптички кабл са конекторима 
	2 ком
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА 

       - начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________    

РОК  ИСПОРУКЕ  :  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                             _________________________
                                                        Печат понуђача
                   3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ЗА ЈНМВ бр.   _______/16 - ПАРТИЈА 5

	Назив понуђача
	

	Адреса  и седиште понуђача
	

	ПИБ понуђача


	

	Број понуде


	

	Датум понуде
	


На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку– ПАРТИЈА 5, - редни број набавке - ЈНМВ ______/16 дајемо понуду 

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда 
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 5
	
	
	

	1
	Schneider electric Optiline 45 парапетни развод (ISM10350 референцни број)
	12м
	
	

	2
	Schneider electric Optiline 45 унутрашњи угао (ISM10351 референцни број)
	3ком
	
	

	3
	Schneider electric Optiline 45 спољашњи угао (ISM10352 референцни број)
	3ком
	
	

	4
	Schneider electric Optiline 45 угао 90 степени (ISM10353 референцни број)
	6ком
	
	

	5
	Schneider electric Optiline 45 крајња капа (ISM10354 референцни број)
	4ком
	
	

	6
	Schneider electric Optiline 45 рам за плафон/зид (ISM10355 референцни број)
	6ком
	
	

	7
	Schneider electric Optiline 45 елемент за покривање споја парапета (ISM10356 референцни број
	10ком
	
	

	8
	Schneider electric Optiline 45 раздвојник каблова (ISM10901 референцни број
	10ком
	
	

	9
	Schneider electric Optiline 45 кабловска полица (ISM10902 референцни број
	14м
	
	

	10
	Schneider electric Optiline 45 елемент за спајање/уземљење (ISM10955 референцни број
	12ком
	
	

	11
	Schneider electric Optiline 45 жабица за уземљење (ISM10952 референцни број
	20ком
	
	

	12
	Schneider electric Optiline 45 опрема за уземљење (ISM10953 референцни број
	6ком
	
	

	13
	Парапетни канал
	20м
	
	

	14
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	15
	Парапетни канал
	10ком
	
	

	16
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	17
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	18
	Парапетни канал
	14ком
	
	

	19
	Парапетни канал
	14ком
	
	

	20
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	21
	Зидни канал
	20м
	
	

	22
	Зидни канал
	8ком
	
	

	23
	Зидни канал
	10ком
	
	

	24
	Зидни канал
	8ком
	
	

	25
	Зидни канал
	8ком
	
	

	26
	Зидни канал
	14ком
	
	

	27
	Зидни канал
	14ком
	
	

	28
	Зидни канал
	8ком
	
	

	29
	Подни канал
	6м
	
	

	30
	Везице стезајуће
	500ком
	
	

	31
	Везице стезајуће
	500ком
	
	

	32
	Везице стезајуће
	500ком
	
	

	33
	Везице
	1
	
	

	34
	Везице
	300ком
	
	

	35
	Зидни канал
	10м
	
	

	36
	
	6ком
	
	

	37
	Зидни канал
	6ком
	
	

	38
	Зидни канал
	8ком
	
	

	39
	Зидни канал
	6ком
	
	

	40
	Зидни канал
	8ком
	
	

	41
	Зидни канал
	8ком
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА 

       - начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________    

РОК  ИСПОРУКЕ  :  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                             _________________________
                                                        Печат понуђача
3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОБРАЗАЦ БР.2
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА


	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА


	

	ПИБ ПОНУЂАЧА


	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ


	

	МАТИЧНИ БРОЈ 


	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ


	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА


	

	ТЕЛЕФОН


	

	ТЕЛЕФАКС


	

	Е-МАИЛ


	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ


	


Место: _____________

Датум: _____________

         Понуђач                                                                                                                           ________________

                                                                                                                                                                (печат)

ОБРАЗАЦ БР.3
5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА
	                         У С Л О В 
	ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити)

	1. да ли сте  регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	...........................................ДА

...........................................НЕ

	2. да ли сте ви или ваш  законски заступник  

а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, 

б)осуђивани за неко од кривичних дела против

привреде, кривична дела против заштите

животне средине, кривично дело примања и

давања мита, кривично дело преваре
	...........................................ДА

...........................................НЕ

...........................................ДА

...........................................НЕ



	3.  да ли вам је  изречена мера забране обављања делатности, 
	...........................................ДА

...........................................НЕ

	4. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и  обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
	...........................................ДА
...........................................НЕ

	5. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом
	...........................................ДА - прилажем
...........................................НЕ није предвиђена


(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                              _________________________

                                                        Печат понуђача
Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

ОБРАЗАЦ БР.4
 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
о испуњавању услова из члана 75. Закона
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) 

И З Ј А В У 

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12).
Место: ___________

Датум: ___________

                            Потпис овлашћеног лица 

                                                                                    _______________

                                                             (печат)

ОБРАЗАЦ БР.5

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем  

И З Ј А В У 

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .
Место: ___________

Датум: ___________

                            Потпис овлашћеног лица 

                                                                                    _______________

                                                             (печат)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1.  Закона, понуђач  _____________________________________(уписати  назив понуђача),  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА  
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:  



М.П.  



Потпис понуђача

МОДЕЛ УГОВОРА бр.______     
	РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1

	Матични број
	07093608

	Шифра делатности
	8422

	Текући рачун
	840-1620-21

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/2051-115, 011/2508-474


коју заступа заступник  директора пуковник доц. др Зоран Рајић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

	Предузећа
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


које заступа директор: ______   (у даљем тексту: Испоручилац) 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је  испорука -  Електроматеријал - 5 ПАРТИЈА, а сходно понуди бр.____________________, и то:
Партија 1. Мрежни каблови и опрема

	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1.
	Мрежни кабл
	SFTP eksterni kabl kat. 7+ Draka tip UC900 SS23 4P PE Outdoor – тестиран до 900MHz; Delta / EC, 3P, DNV, ABS & GHMT sertifikovan
	200м

	2.
	Мрежни кабл
	SFTP patch kabl kat. 7+ Draka tip UC900 SS27 4P FRNC - тестиран 900MHz, bez halogena; Delta / EC, 3P & GHMT sertifikovan
	500м

	3.
	Patch панел
	19"/1U са 24 слота за модуле – празан, Shielded са уземљењем и држачем каблова са задње стране, Full, Patch Panel for Keystone Jack 
	6ком

	4.
	SSTP patch cord кабл
	Kat. 6A duž. 0,5m – фабрички направљен и тестиран
	50ком

	5.
	SSTP patch cord кабл
	Kat. 6A duž. 1,5m - фабрички направљен и тестиран 
	30ком

	6.
	STP patch cord кабл
	Kat. 6 duž. 1m - фабрички направљен и тестиран 
	30ком

	7.
	STP patch cord кабл
	Kat. 6 duž. 2m - фабрички направљен и тестиран 
	20ком

	8.
	STP patch cord кабл
	Kat. 6 duž. 10m - фабрички направљен и тестиран 
	20ком

	9.
	RJ-45 конектор
	FTP/STP kat. 6A - oklopljen, 8P8C 8-pinski
	400ком

	10.
	Telegärtner UMJ
	Modul RJ-45 / RJ-45 кат. 6 каплер женско-женски (P/N J00029A0064)
	50ком

	11.
	Модул RJ-45 UTP
	Kat. 6A – кабл се спаја без алата, 500MHz - 10GbE, GHMT sertifikat, Full
	50ком

	12.
	Носач кабла
	Носач кабла са обујмицама са отворима за пролаз каблова 1U/19“
	6ком

	13.
	Прстен метални 
	за шемирање – вођење каблова у рек орманима
	10ком

	14.
	Patch панел
	Фибер оптички Patch panel 19"/1U са 12 слотова za duplex SC/ST/LC адаптере (до 24 фибер влакна) са слајд механизмом и сплајс касетама
	1 ком

	15.
	Адаптери
	LC/LC синглемоде/мултимоде фибер дуплекс адаптер sa 2 x LC (димензија као симплекс)
	10ком

	16.
	Медиа конвертер
	TP-Link MC220L Gigabit Ethernet 1000Mb/s фибер конвертер са 1 SFP слотом (SFP модул се купује посебно)
	2 ком

	17.
	SFP фибер модул
	TP-Link TL-SM311LS 1.25Gigabit SFP 1000Base-LX miniGBIC single-mod фибер модул домета 10km (LC конектор)
	2 ком

	18.
	USB екстендер
	USB Extender CKL-50U домета до 50м преко STP кабла cat. 5/5E/6, USB 1.1 & 2.0, није потребно напајање
	1 ком

	19.
	Кућиште за пренапонску заштиту
	APC ProtectNet PRM24 за 24 RЈ45 модула, 19“ rack mount, 1U
	1 ком

	20.
	Модули за пренапонску заштиту
	APC surge модул за CAT6, CAT5e мрежне линије, 1U, радна температура -15 ˚C +45 ˚C
	12 ком


Партија 2. Енергетски каблови и материјал
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1
	Енергетски кабл 
	EpN50 5x6mm2
	100м

	2
	Проводник 
	P/F 10mm2 (црвени)
	10м

	3
	Проводник 
	P/F 10mm2 (црни)
	10м

	4
	Проводник 
	P/F 16mm2 (црвени)
	10м

	5
	Проводник 
	P/F 16mm2 (црни)
	10м

	6
	Продужни кабл
	8 утичних места
	3ком

	7
	Бакарна плетеница
	16 mm2
	20м

	8
	Бакарна трака за уземљење
	3x25
	10кг

	9
	Проводник 
	P/F 16 mm2 плави
	10м

	10
	Проводник
	P/F 16 mm2 црвени
	10м

	11
	Проводник
	P/F 35 mm2 црни
	10м

	12
	Проводник
	P/F 35 mm2 црвени
	10м

	13
	Проводник
	P/F 4 mm2 црни
	10м

	14
	Проводник
	P/F 4 mm2 црвени
	10м

	15
	Проводник
	P/F 16 mm2 жутозелени
	50м

	16
	Проводник
	P/F 2.5 mm2 црни
	20м

	17
	Проводник
	P/F 2.5 mm2 плави
	20м

	18
	Проводник
	P/F 2.5 mm2 жутозелени
	20м

	19
	Проводник
	P/F 1.5 mm2 црни
	20м

	20
	Проводник 
	P/F 6 mm2 браон
	20м

	21
	Проводник 
	P/F 6 mm2 плави
	20м

	22
	Проводник 
	P/F 6 mm2 жутозелени
	50м

	23
	Стопица 
	окаста 8/16 неизолована
	100ком

	24
	Стопица
	окаста 8/35 неизолована
	50ком

	25
	Стопица
	окаста 8/4 неизолована
	50ком

	26
	Стопица
	окаста 8/6 неизолована
	50ком

	27
	Хилзна
	изолована 2.5 mm2
	500ком

	28
	Хилзна
	изолована 1.5 mm2
	500ком

	29
	Хилзна
	изолована 6 mm2
	500ком

	30
	Хилзна
	изолована 4 mm2
	500ком

	31
	Бужир
	термоскупљајући 20/10 црвени
	10м

	32
	Бужир
	термоскупљајући 16/8 црвени
	10м

	33
	Бужир
	термоскупљајући 10/5 црвени
	10м

	34
	Бужир
	термоскупљајући 8/4 црвени
	10м

	35
	Бужир
	термоскупљајући 6/3 црвени
	10м

	36
	Бужир
	термоскупљајући 4/2 црвени
	10м

	37
	Бужир
	термоскупљајући 2/1 црвени
	10м

	38
	Бужир
	термоскупљајући 20/10 црни
	10м

	39
	Бужир
	термоскупљајући 16/8 црни
	10м

	40
	Бужир
	термоскупљајући 10/5 црни
	10м

	41
	Бужир
	термоскупљајући 8/4 црни
	10м

	42
	Бужир
	термоскупљајући 6/3 црни
	10м

	43
	Бужир
	термоскупљајући 4/2 црни
	10м

	44
	Бужир
	термоскупљајући 2/1 црни
	10м

	45
	Бужир
	термоскупљајући 20/10 плави
	10м

	46
	Бужир
	термоскупљајући 16/8 плави
	10м

	47
	Бужир
	термоскупљајући 10/5 плави
	10м

	48
	Бужир
	термоскупљајући 8/4 плави
	10м

	49
	Бужир
	термоскупљајући 6/3 плави
	10м

	50
	Бужир
	термоскупљајући 4/2 плави
	10м

	51
	Бужир
	термоскупљајући 2/1 плави
	10м

	52
	Редне клеме
	Лустер клема 2.5 mm2x12
	10ком

	53
	Редне клеме
	Лустер клема 6 mm2 x12
	10ком

	54
	Редне клеме
	Лустер клема 10 mm2 x12
	10ком

	55
	Дин шина
	
	10м

	56
	Сабирница
	Сабирница за нулу и уземљење 2.5x20
	4ком

	57
	Папучица
	окаста изолована М4 плава
	50ком

	58
	Папучица
	окаста изолована М5 плава
	50ком

	59
	Папучица
	окаста изолована М6 плава
	50ком

	60
	Папучица
	окаста изолована М4 црвена
	50ком

	61
	Папучица
	окаста изолована М5 црвена
	50ком

	62
	Папучица
	окаста изолована М6 црвена
	50ком


Партија 3. Конектори
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	36. 
	AMPHENOL

Square flange receptacle

RJF TV6 2 A 1 G
	Environmental protection

Sealing: IP68

Salt spray: > 500h with aluminium shell - Olive drab cadmium plating

Fire retardant/Low smoke : UL94 V0 and NF F 16 101 & 16 102

Vibrations : 10 - 500 Hz, 10 g, 3 axes: no discontinuity > 10 nano s.

Compounded versions tested per NAS 1599 (5-3000 Hz, 20g, 12h)

Shocks: IK06 ►weight of 250 g drop from 40 cm [15.75 in]

 onto connectors (mated pair)

Humidity: 21 days, 43°C, 98% humidity

Temperature range: -40°C / +85°C
	20 ком

	37. 
	AMPHENOL

Metallic caps for square glange receptacle

RJF TVC 2 G
	
	20 ком

	38. 
	AMPHENOL

Insert/remoival tool for plug

RJF ODE
	
	2 ком

	39. 
	AMPHENOL

Plug with metal gland

RJF TV 6M G
	
	6ком

	40. 
	AMPHENOL

Metallic caps for plug

RJF TVC 6 G 
	
	6ком

	41. 
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain
BEC  11 014
	
	10 ком

	42. 
	AMPHENOL

Protection caps for straight plug metallic chain
BF 11 014
	
	10 ком

	43. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor

LJT 06 RT 11 98P 014
	
	3 ком

	44. 
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle
LJT 00 RT 11 98S 014
	
	3 ком

	45. 
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA11-014
	
	3 ком

	46. 
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-11-804222
	
	5 ком

	47. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-35P-014
	
	5 ком

	48. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15P-014
	
	2 ком

	49. 
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15S-014
	
	1 ком

	50. 
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA15-014
	
	8ком

	51. 
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804225


	
	5 ком

	52. 
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804233
	
	5 ком

	53. 
	Backshell 90̊ angle M85049/87-14W-02
	
	3 ком

	54. 
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15S-014
	
	1 ком

	55. 
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15P-014
	
	1 ком

	56. 
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain BEC-15-014
	
	10 ком

	57. 
	AMPHENOL

Protection caps for plug metallic chain BF-15-014
	
	10 ком

	58. 
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809816 (contact size 20)
	
	1ком

	59. 
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809817 (contact size 16)
	
	1ком

	60. 
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809846 (contact size 20)
	
	1ком

	61. 
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809847 (contact size 16)
	
	1ком

	62. 
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809854 (contact size 20)
	
	10 ком

	63. 
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809855 (contact size 16)
	
	10 ком

	64. 
	AMPHENOL

crimping tools 809857
	
	1 ком

	65. 
	AMPHENOL 

Positioner for crimping tools 809858
	
	1 ком

	66. 
	Bernier konektor CMA 5N14
	
	4 ком

	67. 
	Bernier backshell CMA RA7-70
	
	4 ком

	68. 
	Bernier konektor CMA 7N14
	
	4 ком

	69. 
	Bernier dust cap CMA BA65
	
	4 ком

	70. 
	Bernier dust cap CMA BA73EM
	
	4 ком


Партија 4. Оптички каблови и конектори
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	1.
	Patch cord кабл
	Fiber duplex patch cord kabl LC-LC duž. 0.5m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities) – фабрички направљен и тестиран
	10 ком

	2.
	Patch cord кабл
	Fiber duplex patch cord kabl LC-LC duž. 8m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities) - фабрички направљен и тестиран
	10 ком

	3.
	Patch cord кабл
	Fiber duplex patch cord kabl LC-LC duž. 10m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities) - фабрички направљен и тестиран
	10 ком

	4.
	Пољски оптички кабл са конекторима 
	Кабл је дужине 500м типа rugedized Mobile Field Cable 02-E9/FSN(ZN)Z-G56 item 84096489 Huber+Suhner, конектори на оба краја су “Telegartner STX V1 LC-D plug set SM metal with bend protection (Order number J88073A0007)” са “Telegartner STX V1 plug protection cap (Order number H80030A0000)” 
	2 ком


Партија 5. Потрошни материјал
	Р. бр.
	Назив опреме
	Карактеристике
	Количина

	42. 
	Schneider electric Optiline 45 парапетни развод (ISM10350 референцни број)
	- Алуминијумски анодизирани

-140x55x2000mm

-фабрички избушен на сваких 25cm
-45mm отвор за директу уградњу
	12м

	43. 
	Schneider electric Optiline 45 унутрашњи угао (ISM10351 референцни број)
	-прилагодљиви унутрашњи угао за 80 до 100 степени скретање алуминијумског парапета

-алу-металик
	3ком

	44. 
	Schneider electric Optiline 45 спољашњи угао (ISM10352 референцни број)
	-прилагодљиви спољашњи угао за 75 до 135 степени скретање алуминијумског парапета

-алу-металик
	3ком

	45. 
	Schneider electric Optiline 45 угао 90 степени (ISM10353 референцни број)
	-Сет елемената за скретање од 90 степени алуминијумског парапета навише или наниже

-укључен елемент за скретанје и елемент за монтажу на зид
	6ком

	46. 
	Schneider electric Optiline 45 крајња капа (ISM10354 референцни број)
	- крајња капа за алуминијумски парапетни развод
	4ком

	47. 
	Schneider electric Optiline 45 рам за плафон/зид (ISM10355 референцни број)
	- рам за постављање приликом проласка кроз зид или плафон
	6ком

	48. 
	Schneider electric Optiline 45 елемент за покривање споја парапета (ISM10356 референцни број
	- намењен покривању два споја алуминијумског парапета
	10ком

	49. 
	Schneider electric Optiline 45 раздвојник каблова (ISM10901 референцни број
	
	10ком

	50. 
	Schneider electric Optiline 45 кабловска полица (ISM10902 референцни број
	-једнострука кабловска полица за раздвајање каблова
	14м

	51. 
	Schneider electric Optiline 45 елемент за спајање/уземљење (ISM10955 референцни број
	- унутрашња спојница и елемент за уземљење, служи за спајање и уземљење две алуминијумске базе парапета
	12ком

	52. 
	Schneider electric Optiline 45 жабица за уземљење (ISM10952 референцни број
	-за кратко спајање предњег поклопца, основе и опреме за уземљење
	20ком

	53. 
	Schneider electric Optiline 45 опрема за уземљење (ISM10953 референцни број
	- дужина 2000мм
	6ком

	54. 
	Парапетни канал
	90x55mm  Kopos PK са поклопцем самогасив (опционо додатна преграда и/или метални подканал)
	20м

	55. 
	Парапетни канал
	90x55mm крај канала Kopos 8401
	8ком

	56. 
	Парапетни канал
	90x55mm наставак поклопца Kopos 8402
	10ком

	57. 
	Парапетни канал
	90x55mm L угао Kopos 8403
	8ком

	58. 
	Парапетни канал
	90x55mm T рачва Kopos 8404
	8ком

	59. 
	Парапетни канал
	90x55mm унутрашњи угао Kopos 8405
	14ком

	60. 
	Парапетни канал
	90x55mm спољашњи угао Kopos 8406
	14ком

	61. 
	Парапетни канал
	90x55mm пролазни завршетак Kopos 8407
	8ком

	62. 
	Зидни канал
	40x40mm КАНАЛ Kopos LHD са поклопцем самогасив
	20м

	63. 
	Зидни канал
	40x40mm крај канала Kopos 8641
	8ком

	64. 
	Зидни канал
	40x40mm наставак поклопца Kopos 8642
	10ком

	65. 
	Зидни канал
	40x40mm L угао Kopos 8643
	8ком

	66. 
	Зидни канал
	40x40mm T рачва Kopos 8644
	8ком

	67. 
	Зидни канал
	40x40mm унутрашњи угао Kopos 8645
	14ком

	68. 
	Зидни канал
	40x40mm спољашњи угао Kopos 8646
	14ком

	69. 
	Зидни канал
	40x40mm пролазни завршетак Kopos 8467
	8ком

	70. 
	Подни канал
	Подни канал 50x14mm Kopos LO50 са поклопцем самогасив
	6м

	71. 
	Везице стезајуће
	150 x 3.6mm (SP140X3.5)
	500ком

	72. 
	Везице стезајуће
	190 x 4.8mm (SP200X4.5)
	500ком

	73. 
	Везице стезајуће
	310 x 4.8mm (SP280X4.5)
	500ком

	74. 
	Везице
	Комплет од 1200 везица различитих дужина и боја (OP-1200)
	1

	75. 
	Везице
	Носач стезајућих везица самолепљив (19x19mm), безхалоген
	300ком

	76. 
	Зидни канал
	18x13mm КАНАЛ Kopos LHD са поклопцем самогасив
	10м

	77. 
	Зидни канал
	18x13mm крај канала Kopos 8731
	6ком

	78. 
	Зидни канал
	18x13mm наставак поклопца Kopos 8732
	6ком

	79. 
	Зидни канал
	18x13mm L угао Kopos 8733
	8ком

	80. 
	Зидни канал
	18x13mm T рачва Kopos 8734
	6ком

	81. 
	Зидни канал
	18x13mm унутрашњи угао Kopos 8735
	8ком

	82. 
	Зидни канал
	18x13mm спољашњи угао Kopos 8736
	8ком


ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена  за робу из члана 1. уговора, износи __________________динара са обрачунатим порезом а на додату вредност.

	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 1
	
	
	

	1
	Мрежни кабл
	200м
	
	

	2
	Мрежни кабл
	500м
	
	

	3
	Patch панел
	6ком
	
	

	4
	SSTP patch cord кабл
	50ком
	
	

	5
	SSTP patch cord кабл
	30ком
	
	

	6
	STP patch cord кабл
	30ком
	
	

	7
	STP patch cord кабл
	20ком
	
	

	8
	STP patch cord кабл
	20ком
	
	

	9
	RJ-45 конектор
	400ком
	
	

	10
	Telegärtner UMJ
	50ком
	
	

	11
	Модул RJ-45 UTP
	50ком
	
	

	12
	Носач кабла
	6ком
	
	

	13
	Прстен метални 
	10ком
	
	

	14
	Patch панел
	1 ком
	
	

	15
	Адаптери
	10ком
	
	

	16
	Медиа конвертер
	2 ком
	
	

	17
	SFP фибер модул
	2 ком
	
	

	18
	USB екстендер
	1 ком
	
	

	19
	Кућиште за пренапонску заштиту
	1 ком
	
	

	20
	Модули за пренапонску заштиту
	12 ком
	
	

	
	ПАРТИЈА 2
	
	
	

	1
	Енергетски кабл 
	100м
	
	

	2
	Проводник 
	10м
	
	

	3
	Проводник 
	10м
	
	

	4
	Проводник 
	10м
	
	

	5
	Проводник 
	10м
	
	

	6
	Продужни кабл
	3ком
	
	

	7
	Бакарна плетеница
	20м
	
	

	8
	Бакарна трака за уземљење
	10кг
	
	

	9
	Проводник 
	10м
	
	

	10
	Проводник
	10м
	
	

	11
	Проводник
	10м
	
	

	12
	Проводник
	10м
	
	

	13
	Проводник
	10м
	
	

	14
	Проводник
	10м
	
	

	15
	Проводник
	50м
	
	

	16
	Проводник
	20м
	
	

	17
	Проводник
	20м
	
	

	18
	Проводник
	20м
	
	

	19
	Проводник
	20м
	
	

	20
	Проводник 
	20м
	
	

	21
	Проводник 
	20м
	
	

	22
	Проводник 
	50м
	
	

	23
	Стопица 
	100ком
	
	

	24
	Стопица
	50ком
	
	

	25
	Стопица
	50ком
	
	

	26
	Стопица
	50ком
	
	

	27
	Хилзна
	500ком
	
	

	28
	Хилзна
	500ком
	
	

	29
	Хилзна
	500ком
	
	

	30
	Хилзна
	500ком
	
	

	31
	Бужир
	10м
	
	

	32
	Бужир
	10м
	
	

	33
	Бужир
	10м
	
	

	34
	Бужир
	10м
	
	

	35
	Бужир
	10м
	
	

	36
	Бужир
	10м
	
	

	37
	Бужир
	10м
	
	

	38
	Бужир
	10м
	
	

	39
	Бужир
	10м
	
	

	40
	Бужир
	10м
	
	

	41
	Бужир
	10м
	
	

	42
	Бужир
	10м
	
	

	43
	Бужир
	10м
	
	

	44
	Бужир
	10м
	
	

	45
	Бужир
	10м
	
	

	46
	Бужир
	10м
	
	

	47
	Бужир
	10м
	
	

	48
	Бужир
	10м
	
	

	49
	Бужир
	10м
	
	

	50
	Бужир
	10м
	
	

	51
	Бужир
	10м
	
	

	52
	Редне клеме
	10ком
	
	

	53
	Редне клеме
	10ком
	
	

	54
	Редне клеме
	10ком
	
	

	55
	Дин шина
	10м
	
	

	56
	Сабирница
	4ком
	
	

	57
	Папучица
	50ком
	
	

	58
	Папучица
	50ком
	
	

	59
	Папучица
	50ком
	
	

	60
	Папучица
	50ком
	
	

	61
	Папучица
	50ком
	
	

	62
	Папучица
	50ком
	
	

	
	ПАРТИЈА 3
	
	
	

	1
	AMPHENOL

Square flange receptacle

RJF TV6 2 A 1 G
	20 ком
	
	

	2
	AMPHENOL

Metallic caps for square glange receptacle

RJF TVC 2 G
	20 ком
	
	

	3
	AMPHENOL

Insert/remoival tool for plug

RJF ODE
	2 ком
	
	

	4
	AMPHENOL

Plug with metal gland

RJF TV 6M G
	6ком
	
	

	5
	AMPHENOL

Metallic caps for plug

RJF TVC 6 G 
	6ком
	
	

	6
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain
BEC  11 014
	10 ком
	
	

	7
	AMPHENOL

Protection caps for straight plug metallic chain
BF 11 014
	10 ком
	
	

	8
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor

LJT 06 RT 11 98P 014
	3 ком
	
	

	9
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle
LJT 00 RT 11 98S 014
	3 ком
	
	

	10
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA11-014
	3 ком
	
	

	11
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-11-804222
	5 ком
	
	

	12
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-35P-014
	5 ком
	
	

	13
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15P-014
	2 ком
	
	

	14
	AMPHENOL

Socapex Straight plug konektor LJT-06RT15-15S-014
	1 ком
	
	

	15
	AMPHENOL

 Backshell LJT-NSA15-014
	8ком
	
	

	16
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804225


	5 ком
	
	

	17
	AMPHENOL

 Heat-shrink NSA-15-804233
	5 ком
	
	

	18
	Backshell 90̊ angle M85049/87-14W-02
	3 ком
	
	

	19
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15S-014
	1 ком
	
	

	20
	AMPHENOL

Wall mounting receptacle LJT-00RT15-15P-014
	1 ком
	
	

	21
	AMPHENOL

Protection caps for square receptacle metallic chain BEC-15-014
	10 ком
	
	

	22
	AMPHENOL

Protection caps for plug metallic chain BF-15-014
	10 ком
	
	

	23
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809816 (contact size 20)
	1ком
	
	

	24
	AMPHENOL

Mettalic Insertation Tools 809817 (contact size 16)
	1ком
	
	

	25
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809846 (contact size 20)
	1ком
	
	

	26
	AMPHENOL

Mettalic Removal Tools 809847 (contact size 16)
	1ком
	
	

	27
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809854 (contact size 20)
	10 ком
	
	

	28
	AMPHENOL

Plastic Insertation/ Removal Tool 809855 (contact size 16)
	10 ком
	
	

	29
	AMPHENOL

crimping tools 809857
	1 ком
	
	

	30
	AMPHENOL 

Positioner for crimping tools 809858
	1 ком
	
	

	31
	Bernier konektor CMA 5N14
	4 ком
	
	

	32
	Bernier backshell CMA RA7-70
	4 ком
	
	

	33
	Bernier konektor CMA 7N14
	4 ком
	
	

	34
	Bernier dust cap CMA BA65
	4 ком
	
	

	35
	Bernier dust cap CMA BA73EM
	4 ком
	
	

	
	ПАРТИЈА 4
	
	
	

	1
	Patch cord кабл
	10 ком
	
	

	2
	Patch cord кабл
	10 ком
	
	

	3
	Patch cord кабл
	10 ком
	
	

	4
	Пољски оптички кабл са конекторима 
	2 ком
	
	

	
	ПАРТИЈА 5
	
	
	

	1
	Schneider electric Optiline 45 парапетни развод (ISM10350 референцни број)
	12м
	
	

	2
	Schneider electric Optiline 45 унутрашњи угао (ISM10351 референцни број)
	3ком
	
	

	3
	Schneider electric Optiline 45 спољашњи угао (ISM10352 референцни број)
	3ком
	
	

	4
	Schneider electric Optiline 45 угао 90 степени (ISM10353 референцни број)
	6ком
	
	

	5
	Schneider electric Optiline 45 крајња капа (ISM10354 референцни број)
	4ком
	
	

	6
	Schneider electric Optiline 45 рам за плафон/зид (ISM10355 референцни број)
	6ком
	
	

	7
	Schneider electric Optiline 45 елемент за покривање споја парапета (ISM10356 референцни број
	10ком
	
	

	8
	Schneider electric Optiline 45 раздвојник каблова (ISM10901 референцни број
	10ком
	
	

	9
	Schneider electric Optiline 45 кабловска полица (ISM10902 референцни број
	14м
	
	

	10
	Schneider electric Optiline 45 елемент за спајање/уземљење (ISM10955 референцни број
	12ком
	
	

	11
	Schneider electric Optiline 45 жабица за уземљење (ISM10952 референцни број
	20ком
	
	

	12
	Schneider electric Optiline 45 опрема за уземљење (ISM10953 референцни број
	6ком
	
	

	13
	Парапетни канал
	20м
	
	

	14
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	15
	Парапетни канал
	10ком
	
	

	16
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	17
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	18
	Парапетни канал
	14ком
	
	

	19
	Парапетни канал
	14ком
	
	

	20
	Парапетни канал
	8ком
	
	

	21
	Зидни канал
	20м
	
	

	22
	Зидни канал
	8ком
	
	

	23
	Зидни канал
	10ком
	
	

	24
	Зидни канал
	8ком
	
	

	25
	Зидни канал
	8ком
	
	

	26
	Зидни канал
	14ком
	
	

	27
	Зидни канал
	14ком
	
	

	28
	Зидни канал
	8ком
	
	

	29
	Подни канал
	6м
	
	

	30
	Везице стезајуће
	500ком
	
	

	31
	Везице стезајуће
	500ком
	
	

	32
	Везице стезајуће
	500ком
	
	

	33
	Везице
	1
	
	

	34
	Везице
	300ком
	
	

	35
	Зидни канал
	10м
	
	

	36
	Зидни канал
	6ком
	
	

	37
	Зидни канал
	6ком
	
	

	38
	Зидни канал
	8ком
	
	

	39
	Зидни канал
	6ком
	
	

	40
	Зидни канал
	8ком
	
	

	41
	Зидни канал
	8ком
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	УКУПНА ЦЕНА

	1.
	ПАРТИЈА 1
	

	2.
	ПАРТИЈА 2
	

	3.
	ПАРТИЈА 3
	

	4.
	ПАРТИЈА 4
	

	5.
	ПАРТИЈА 5
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


Цена је фиксна.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ









Члан 3.

Предмет примопредаје је роба из  члана 1. овог Уговора.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА 








Члан 4.

Испоручилац је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза.
Након извршене испоруке у целости у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.
РОК

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да испоручи робу у року од ______________дана, а по обострано потписаном уговору и то:

1. ПАРТИЈА 1 рок испоруке__________________дана а по обострано потписаном уговору
2. ПАРТИЈА 2 рок испоруке__________________дана а по обострано потписаном уговору
3. ПАРТИЈА 3 рок испоруке__________________дана а по обострано потписаном уговору
4. ПАРТИЈА 4 рок испоруке__________________дана а по обострано потписаном уговору
5. ПАРТИЈА 5 рок испоруке__________________дана а по обострано потписаном уговору
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.

Исплата уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће у року 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко - поверилачког односа.

Моментом настанка ДПО сматра се дан потписа комисијског записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему  робе, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

Исплату ће Наручилац  извршити на бази достављене документације у складу са члановима 1,2,3 и 9 овог уговора. Уредно достављена документација подразумева доставу 

два примерка фактуре, записника о квантитативном и квалитативном пријему и материјалну листу за пријем на обрасцу МП-20.

Уколико Испоручилац не достави наведену фактуру по пријему, Наручилац ће исплату извршити у року 30 дана од дана завођења фактуре у деловодни протокол Наручиоца.

Назив РО и број рачуна на који ће се вршити плаћање уноси Извршилац.

_____________________________________________________________________________.

ПОРЕЗ

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плати порез сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност ("Сл.гл.РС " бр.84/2004,  86/2004, 61/2005,  61/2007 и 93/2012).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико испоручилац не испоручи   материјале из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) вредности уговорене цене.

Обрачунату уговорну казну наручилац ће одбити од фактуре испоручиоца, без предходног обавештења.

Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности испоручиоца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу , у вредности од 10 % укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Испоручилац има отворен текући рачун.

Уколико наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни пријем   робе из члана 1. овог уговора извршиће комисија наручиоца о чему ће сачинити записник о пријему у  року од 8 (осам)  дана.  

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 10.

Испоручилац даје гаранцију за испоручену   робу и то:

1. за ПАРТИЈУ 1 _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање
2.  за ПАРТИЈУ 2 _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање
3.  за ПАРТИЈУ 3 _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање
4.  за ПАРТИЈУ 4 _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање.
5. за ПАРТИЈУ 5 _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање.
За време трајања гарантног рока наручилац задржава право рекламације. По пријему рекламације Испоручилац је обавезан да у року од 15 (петнаест) дана, без посебне измене уговора, о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, односно да изврши замену неисправног, исправним делом.

СПОРОВИ
Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.
ПРАВНА СУКЦЕСИЈА





            Члан 12.

У случају да Наручилац и Испоручилац изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

Испоручилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 13.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу потписом уговорних страна.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Било какве измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаној форми, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе наручиоца и извршиоца трају све до потпуног извршења. Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна  и у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

За све што није дефинисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 2 (два) оригинална примерка, од којих 1 (један) за испоручиоца, 1 (један) за наручиоца. и 3 (три) фотокопије истог, од којих 1 (једна) за РЦ МО, 1 (једна) за МО Правобранилаштво и 1 (једна) за наручиоца.

ИСПОРУЧИЛАЦ





НАРУЧИЛАЦ:

__________________





ДИРЕКТОР
______________,
 






СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ,  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ
Образац  бр. 6
Менично писмо -  овлашћење
На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1,2 и 6  Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: _______________________________________________________________________

Кога заступа:_____________________________________________________________________

Матични број:____________________________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________________________

Текући рачун број ________________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7

Предајемо вам _____________________________ потписане и оверене бланко менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да предате менице  може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о _________________________________ од __________________. године, у складу са одредбама предметног уговора - понуде и припадајућих анекса

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 3% од укупне вредности уговора - понуде, вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                          Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)  

Напомена: доставља се уз понуду
Образац  бр. 7
И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде). 

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора. 

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора
Образац бр.8 
Менично писмо -  овлашћење

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1,2 и 6  Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: _______________________________________________________________________

Кога заступа:_____________________________________________________________________

Матични број:____________________________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________________________

Текући рачун број ________________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7

Предајемо вам _____________________________ потписане и оверене бланко менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да предате менице  може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о _________________________________ од __________________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 10% од укупне вредности уговора, вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                           Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора[image: image2.png]



1

