Ваздухопловни завод

Чувати до: 2023

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс С. Накарада

„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/3484-____

_____________година

- БАТАЈНИЦА

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”

Батајница

И З М Е Н А број 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗОЛОВАНА ЖИЦА И КАБЛОВИ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 97/18

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 5

Батајница, мај 2018. године

На основу чланова  63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15) Наручилац у року врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 97/18 – ИЗОЛОВАНА ЖИЦА И КАБЛОВИ

1. У поглављу III врста, техничке карактеристике (спецификације), количина добара, квалитет добара, квантитативни и квалитативни пријем, гарантни рок у спецификацији мења се опис за Партије број 11, 12 и 25 и сторнирају се Партије број 1, 17, 18, 19 -  страна 5 Конкурсне документације.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА ДОБАРА, КВАЛИТЕТ ДОБАРА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГАРАНТНИ РОК, РЕКЛАМАЦИЈЕ, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА, КОЛИЧИНА, ПАКОВАЊЕ И РОК ВАЖЕЊА

Техничке карактеристике

| Партија | НАЗИВ | Фабрички број | јед. мере. | кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. (3.) | KABL GUMENI 2X0,75mm, LICNASTI SA GUMENIM PLAŠTOM, H05RR-F po SRPS EN50525-2-21: 2011 |  | M | 24 |
| 3. (4) | KABL GUMENI 4X4MM2, LICNASTI SA GUMENIM PLAŠTOM |  | M | 100 |
| 4. | KABL GUMIRANI H07RN-F 4G25(4X25) | H07RN-F 4G25 | M | 180 |
| 5. | KABL GUMIRANI HO7RN-F 24G 1,5mm | HO7RN-F 24G 1,5mm | M | 360 |
| 6. | KABL GUMIRANI HO7RN-F 7G 1,5mm | HO7RN-F 7G 1,5mm | M | 180 |
| 7. (8.) | KABL LICNASTI PP/J-Y 3X1,5 mm2 |  | M | 300 |
| 8. | KABL P/J 1,5MM2 |  | M | 100 |
| 9. | KABL PP/J 5X1,5MM2 |  | M | 200 |
| 10. | KABL PPY 5X1,5MM2 |  | M | 300 |
| 11. (13.) | KABL PVC PROVODNIK TIPA PP/J 2X2,5 mm2 sa belom bojom spoljašnje izolacije, LICNASTI |  | M | 450 |
| 12. (14.) | KABL PVC PROVODNIK TIPA PP/J 3X2,5mm2 sa belom bojom spoljašnje izolacije, LICNASTI |  | M | 150 |
| 13. (17.) | KABL GUMENI ENERGETSKI EpN-50-Y - пресек: 2х10mm2; - материјал проводника: лицнасти бакар класе 5; - тип кабла: енергетски; - изолација: гумена мешавина на бази ЕПР каучука; - унутрашњи плашт: на бази полихлоропренског каучука; - плашт: на бази полихлоропренског каучука; - радијус савитљивости: од 3Д до 4Д; - спољашњи пречник: 21mm; - Нормални напон: 450/750V; 600/1000V; - Дозвољена температура проводника; мак.радна 90оС; - Температура у кратком споју: 250оС (у трајању најдуже 5 сек.); температура околине: -20 до +60 (и боље); Боја кабла: црна |  | M | 200 |
| 14. (19.) | PROVODNIK TIP MINYVIN 12 , u prilogu specifikacije opis |  | M | 50 |
| 15. (20.) | PROVODNIK BAKARNI PTL-200 za radnu temperaturu do 200 stepeni, u prilogu specifikacije opis | PTL-200 | M | 33 |
| 16. | PROVODNIK P/L 2X1 SIVI |  | M | 250 |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. | KABL PRODUŽNI PET UTIČNICA 5M |  | KOM | 5 |
| 21. | KABL SPIRALNI 3-ŽILNI (MTK KOMBINAC.) |  | KOM | 10 |
| 22. | KABL SPIRALNI 4-ŽILNI (MTK KOMBINACIJ |  | KOM | 10 |
| 23. | KABL TELEF. PLJOSNATI 4-ŽILNI |  | M | 200 |
| 24. | KABL TELEFONSKI SA KONEKT.(3M) PANASO |  | KOM | 10 |
| 25. | KABL PP/J-Y 4X1,5mm |  | M | 100 |
| 26. |  |  |  |  |
| 27. | KABL PVC PP/J 4X2,5mm | PVC | M | 100 |
| 28. | KABL UTP (CAT 5E ) LICNASTI |  | M | 305 |
| 29. | KABL GUMENI ENERGETSKI EpN-50, H07RN-F - пресек: 1х70mm2; - материјал проводника: лицнасти бакар класе 5; - тип кабла: енергетски; - изолација: гумена мешавина на бази ЕПР каучука; - унутрашњи плашт: на бази полихлоропренског каучука; - плашт: на бази полихлоропренског каучука; - радијус савитљивости: од 3Д до 4Д; - спољашњи пречник: 21mm; - Нормални напон: 450/750V; 600/1000V; - Дозвољена температура проводника; мак.радна 90оС; - Температура у кратком споју: 250оС (у трајању најдуже 5 сек.); температура околине: -20 до +60 (и боље); - Боја кабла: црна |  | M | 400 – мора бити у комаду |

КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитет понуђених добара мора бити у складу са захтеваним карактеристикама из спецификација.

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Наручиоца у складу са закљученим уговором. Квантитативни и квалитативни пријем не може трајати дуже од 5 (пет) дана, од дана допремања добара у складиште Наручиоца.

Квалитативни пријем се састоји у утврђивању да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара.

Квалитативни пријем се врши на основу произвођачке декларацијеиз које се види да понуђени производ испуњава тражени стандард или опис.

Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара непосредно по завршетку пријема.

Уколико комисија примаоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди грешке у квалитету или мањак у количини испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, односно замени у року од 30 (тридесет) дана, од дана достављања рекламационог записника.

ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈА

Гарантни рок за испоручена добра износи најмање 12 (дванаест) месеци у случају правилног складиштења и чувања. Изузетак је оштећење добра од стране наручиоца. Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квантитативни и квалитативни пријем добара.

За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију директно доставља Добављачу а један примерак доставља Наручиоцу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које он овласти, рекламирана добра преузме у месту Наручиоца и замени их исправним. Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, трошкове неосноване рекламације сноси Наручилац.

РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара, не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Складиште ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница