В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  342 - 23

13.01.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Допуну конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.320/2016

''Замена топловода-паровода у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''

Војна пошта 2977 Београд, као наручилац, даје одговоре на постављена питања у вези тачке 9. предмера из допуне конкурсне документације од 06.01.2017. године, према следећем:

- Треба да се нуде само регулатори и то ПИД, а не ПИ како је написано у тачки 9. предмера из допуне конкурсне документације од 06.01.2017. године.

Постојећи, неисправни, регулатори су Jumo dtron 308, а тех карактеристике регулатора    које треба нудити су:

Улаз 30V AC, 50V DC, који може да прими или струјни сигнал 4-20mа или напонски сигнал 0(2)-10 V.

Излаз је релејни 230 V, 3A

Димензије постојећих регулатора су ширина 46 мм и висина 95 мм, међутим, простора за уградњу има довољно, тако да димензије нису ограничавајући фактор.

РК/								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs