В О Ј Н А   П О Ш Т А 






          Бр.   2 9 7 7 







          Бр.  282 - 20







   08.09.2016. године






      Б Е О Г Р А Д






На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Допуну 

Конкурсне документације 

за јавну набавку услуге у отвореном поступку 
бр.145/2016
ПОПРАВКА ОБЈЕКТА КН-2 У КАСАРНИ ''БАЊИЦА 2'' У БЕОГРАДУ  
по следећем:
1. У обрасцу: V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

15. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним 
набавкама, ако:

5) понуђач понудио рок за завршетак радова дужи од 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао;
2. У обрасцу: VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕР ЗА ПОПРАВКУ ОБЈЕКТА КН-2 У КАСАРНИ ''БАЊИЦА 2'' У БЕОГРАДУ
	III.
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције до 20%. Извршити пажљиву демонтажу дотрајалих елемената крова. Од суве четинарске грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун површине за обрачун се врши од спољне ивице венчанице. 
Обрачун по м2 хоризонталне кровне површине.
	

	
	м2
	2.250,00

	
	

	4.
	Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге тер папиром. Тер папир поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапају најмање 10 цм. Наставке трака се преклапају 20 цм и  постављају наизменичним померањем  најмање за 50цм.
Обрачун по м2 косе кровне површине.

	
	м2
	3.100,00

	
	
	

	V.
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	12.
	Набавка, транспорт и уградња типског кровног прозора типа ''Велукс'' са припадајућом опшивком или одговарајућег. Димензија прозора 66 х 118 цм (дозвољава се већа димензија највише до 10%). Са отварањем око хоризонталне осе и доњим управљањем.

Обрачун по комаду кровног прозора.
	

	
	ком.
	24,00


РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ









потпуковник








Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.
Достављено:

· У предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs











Допуна КД за ЈН бр. 145/2016

страна 2 од 2

