	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

 војних осигураника 

инт бр. 3703 -  27
19.02.2014..године
	
	


Појашњење конкурсне документације 

доставља - 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење конкурсне документације (КД) за јавну набавку добара бр. 28/13 – СнМС за потребе Института за патологију и судску медицину и Института за медицинска истраживања ВМА, по партијама достављамо следећа појашњења конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 1: Молимо да прецизирате тражене спецификације ставки у првобитној партији 9 (садашњој 10):
· Ставка 1: Да ли је прихватљиво понудити два паковања од по 50 реакција чиме се обезбеђује још већа стабилност (док се друго паковање не отвори)?

· Ставка 2: Да ли се под китом мисли на ензим полимеразе плус dNTPs или на PCR mastermix и да ли исти треба да садржи стандардну Taq или HotStart полимеразу. Уколико је тражена количина 100 тестова а не 100 јединица ензима, да ли можете прецизирати са којом реакцијском запремином радите по тесту?
· Ставка 3: Да ли је прихватљиво понудити маркер већег укупног распона нпр. 25-700 bp а не знатно ниже доње границе 25 bp уместо 8 bp?
ОДГОВОР 1: За ставку 1: битно је да количина реагенаса буде за 200 реакција тј 2х100 реакција или 4х50 реакција. Може се понудити 4 паковања или китова од по 50 реакција као еквивалент 2 кита по 100 реакција. Битно је понудити китове са именованим реверзним транскриптазама. За ставку 2: Може се понудити и PCR mastermix. Довољно је да садржи стандардну Taq полимеразу у количини за 100 тестова и то пута 6 ком. Тражена је количина од 600 тестова (6х100) који се раде у запремини од 50µl са 2,5 јединица по тесту. За ставку 3: прихватљиво је понудити и маркер распона 25-700 bp.
ПИТАЊЕ 2: Партије првобитно 98 и 99 (сада 99 и 100), да ли је потребно понудити већ обојени маркер или небојени ком ћете ви додавати боју?
ОДГОВОР 2: Пожељно је да маркер буде већ обојен, а не да му ми додељујемо боју, али то није пресудно. Најважније је да маркер покрива тражене опсеге фрагмената 50, односно 100 bp.
ПИТАЊЕ 3: Да ли се сматра да је додатни услов испуњен уколико понуђач који је основан 2012. године достави биланс стања и успеха за 2012. годину и 2013. годину у коме је исказан нето добитак за те године, будући да фактички не може да достави билансе за 2010. и 2011. годину, а да биланс стања и успеха за 2012. годину и 2013. годину неспорно представља доказ да је додатни услов испуњен?

ОДГОВОР 3: За понуђача који је основан 2012. године, довољно је да као доказ финансијског и пословног капацитета достави биланс стања и успеха за 2012. годину, при чему треба да има позитиван укупан финансијски резултат исказан у билансу успеха за 2012. годину.
ПИТАЊЕ 4: Да ли сваки члан групе понуђача мора да испуњава напред наведени додатни услов?

ОДГОВОР 4: Група понуђача испуњава додатни услов заједно, што значи да је довољно да само један из групе понуђача испуњава напред наведени услов.
ПИТАЊЕ 5: За ПАРТИЈУ 9 (у измењеној КД ПАРТИЈА 10):

· Позиција 1: Обзиром да је стабилност важан фактор, да ли је дозвољено понудити mastermix пакован са 50 реакција по киту?
· Позиција 2: Обзиром да је стабилност важан фактор, да ли је дозвољено понудити mastermix пакован у бочицама од 50 реакција по киту а пуфер за 200 реакција по киту? Да ли се мисли на реакције од 20 или 50 микролитара?

· Позиција 3: Да ли је дозвољено понудити молекулски маркер опсега 25-500bp са инкрементима од 25 bp?

ОДГОВОР 5: За позицију 1: битно је да количина реагенаса буде за 200 реакција тј 2х100 реакција или 4х50 реакција. Може се понудити 4 паковања или китова од по 50 реакција као еквивалент 2 кита по 100 реакција. Битно је понудити китове са именованим реверзним транскриптазама. За позицију 2: Може се понудити и PCR mastermix. Тражена је укупна количина од 600 тестова који се раде у запремини од 50µl са 2,5 јединица ензима по тесту. За позицију 3: Маркер опсега 25-500 bp је одговарајући еквивалент траженом маркеру.
ПИТАЊЕ 6: За ПАРТИЈУ 12 (у измењеној КД ПАРТИЈА 13)- позиција 1-6: Да ли је дозвољено да се понуде прајмери и пробе 40 nmol-арне скале синтезе? Да ли се могу понудити реагенси који су сертификовано оптимизовани за рад на ABl 7500 realtime PCR уређају а да нису произвођача Applied Biosystems?

ОДГОВОР 6: Дозвољено је понудити већу скалу синтезе, тј. 40 nmol. Интерни систем у ВМА за квантификацију минималне резидуалне болести код болесника са хроничном гранулоцитном леукемијом је формиран са реагенсима произвођача Applied Biosystems, а на основу Europe Against cancer програма Gabert al.Leukemia (2003) 17:2318-2357. Основни ниво (Base line) је формиран на основу просечне, почетне експресије 30 новооткривених  нелечених болесника. На основу ове утврђене вредности се пореде и издају резултати свих лечених, анализираних болесника. Систем је организован и стандардизован на основу реагенаса произвођача Applied Biosystems. Промена реагенаса би захтевала нову оптимизацију и стандардизацију система. Годишње се у ВМА открије 5-10 нових болесника са хроничном гранулоцитном леукемијом. Увођењем реагенаса другог произвођача  било би потребно око три године да се успостави нови систем. За то време би био заустављен процес праћења лечених болесника и благовремено утврђивање оних болесника који ће обновити болест. 
ПИТАЊЕ 7: За ПАРТИЈУ 97 (у измењеној КД ПАРТИЈА 98) – како је то количински еквивалент, да ли је дозвољено понудити паковање од стотину 50 микролитарских реакција?

ОДГОВОР 7: Пошто је реч о количинском еквиваленту, паковање од 100 реакција запремине 50µl је одговарајуће.
ПИТАЊЕ 8: За ПАРТИЈУ 100 (у измењеној КД ПАРТИЈА 101): Да ли се под средњом скалом синтезе подразумевају прајмери скале 40 nmolа?

ОДГОВОР 8: Скала (средња) од 40 nmolа за прајмере је одговарајућа.
ПИТАЊЕ 9: За ПАРТИЈУ 101(у измењеној КД ПАРТИЈА 102): Да ли је адекватно паковање од 750 реакција?

ОДГОВОР 9: Паковање од 750 реакција је адекватно.
ПИТАЊЕ 10: За ПАРТИЈУ 102 (у измењеној КД ПАРТИЈА 103): Да ли је адекватно паковање од 300 реакција?

ОДГОВОР 10: Паковање од 300 реакција је адекватно.
ПИТАЊЕ 11: За ПАРТИЈУ 103 (у измењеној КД ПАРТИЈА 104): За колико реакција је паковање? Производи из партија 101 и 102 су увек оптимизовани са mastermix-ovima истог произвођача. Само тако произвођач може гарантовати перформансе дате у протоколима. Да ли то значи да производи из партија 101, 102 и 103 треба да буду од истог произвођача?

ОДГОВОР 11: паковање је за 200 реакција запремине 50µl (или количински еквивалент). Подразумева се (пожељно је) да производи из ових партија буду од истог произвођача или да произвођач гарантује успешност своје реакционе смеше са есејима других произвођача.
ПИТАЊЕ 12: За ПАРТИЈУ 104 (у измењеној КД ПАРТИЈА 105): Како се ради о запреминским еквивалентима, да ли је дозвољено уместо паковања од 200 х 50µl реакција, понудити паковање од 500 реакција 20 микролитарске запремине?
ОДГОВОР 12: Пошто се еквивалентност односи на запремину, дозвољено је понудити паковање од 500 реакција запремине 20µl уместо паковања од 200 реакција запремине 50µl.
ПИТАЊЕ 13: За ПАРТИЈУ 105 (у измењеној КД ПАРТИЈА 106): Да ли тражена проба треба да буде 40 nmol-арне скале синтезе?

ОДГОВОР 13: Тражена проба може да буде 40 nmol. Важно је да проба може бити обележена VIC/FAM-om а на другом крају MGB-NFQ
ПИТАЊА 14: За ПАРТИЈЕ 16-92 (у измењеној КД ПАРТИЈЕ 17-93): Да ли реагенси за проточну цитометрију морају бити регистрована медицинска средства или могу бити и research use only?

ОДГОВОР 14: Сходно услову из тачке 5.3.3 конкурсне документације (део 5.3 – Понуда мора да садржи), није потребно да реагенси за проточну цитометрију буду регистрована медицинска средства. Они могу бити и research use only, важно је да антитела буду обележена као што је тражено.
ЉН/                                                                                             ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
                                                                                                    п  о  т  п  у  к  о  в  н  и  к
                                                                                                    Дејан Савић
