	[image: image1.jpg]



	
	

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
	
	

	                     инт. бр. 243 -               /12
	
	


Појашњење конкурсне документације

за јавну набавку бр. 139/12, д о с т а в љ а.-




На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 139/12 – Медицинска средства за интервентну неваскуларну радиологију, достављамо следећа појашњења:
1. Питање: "За партије 3, 4, 5 и 6: Молимо да наведете које је медицинско средство тачно тражено. Наиме, у све четрири партије се наводи у колони "назив партије" – дилататор за перкутане интервентне процедуре, а затим се у колони "Тип, облик, димензија" наводи – дренажни катетер (различите димензије по партијама). Пошто је дилататор медицинско средство које се користи за приступ, а дренажни катетер средство које се користи за терапију, није јасно шта се тачно тражи. Молимо да за партије 3, 4, 5 и 6 наведете да ли се тражи дилататор или дренажни катетер."
Одговор: Пошто је дилататор за перкутане интервенције медицинско средство које омогућава "пролаз" дренажног катетера кроз одговарајући пут приликом интервенције, ова два медицинска средства се не могу користити одвојено једно од другог, већ се користе као комплет.

2. Питање: "За партије 18, 19, 20 и 21: Молимо да наведете да ли се тражи хидрофилна или обична (PTFE coated stainless steel) сајла водич. Наиме, у одређеним процедурама је неопходна хидрофилна, које су много скупље, а у осталим је довољна обична, које су далеко јефтиније, па је у интересу наручиоца да тачније дефинишу врсту жица. Молимо да за партије 18, 19, 20 и 21 наведете да ли се траже хидрофилне или обичне сајле водичи."
Одговор: Тражене су обичне сајле водичи. Напомињемо да потенцијални понуђач може да понуди све оне сајле водиче које одговарају траженим димензијама, типу и облику, без обзира на то да ли су хидрофилне или обичне, с обзиром да је критеријум за вредновање понуда најнижа понуђена цена .
ЉН/







         Д И Р Е К Т О Р
                                                                           
                                        Драгана Петровић дипл. ек.
