










 

Функција 29/44

 чувати до 2017.год

 04.09.2014.год

 ск.Бећаревић Н

 _____________

Измена позива за достављање понуда 

за ЈНМВ 121 / 2014,
д о с т а в љ а . -                                                


______________________          
Веза: позив за достављање понуда за ЈНМВ бр.121 / 2014
Услед уочених недостатака у позиву за достављање понуда доносим измене на следећим позицијама:
На основу члана 39. а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2014), овим путем Вас позивамо да доставите понуду за набавком услуге сервисирање агрегата „NON-BRAKE, ФАП УЉАНИК  125 kVA“ за непрекидно напајање електричном енергијом.
5. БРОЈ ПАРТИЈА
    Предмет јавне набавке је набавка услуге сервисирање агрегата „NON-BRAKE, ФАП  

    УЉАНИК 125 kVA“ за непрекидно напајање електричном енергијом, обликована кроз 
    једну партију, према следећем: 
	Ред.бр
	Назив/Опис


	Јед.  мере
	Количина

	1
	Замена оба лежаја на замајцу, тип 22318Е1  ( буричасти/ваљкасти ) ФАГ
	ком
	2

	2
	Замена оба лежаја на асухроном мотору, тип НУ317ФАГ и 6317ФАГ
	ком
	2

	3
	Замена оба лежаја на генератору, тип 6315 и 6312ФАГ
	ком
	2

	4
	Ремонт-замена четконосача са испоруком 4 комада четкица ( 5 х 15 х 20мм )
	кпл
	1

	5
	Убацивање нове масти у лежајеве ФОР ЛПД 2
	кпл
	1

	6
	Комплетан сервис пумпе високог притиска „RIKARD BENČIĆ“ тип БП 16 Т3 120 BIOVR, са заменом радних елемената
	кпл
	1

	7
	Реглажа бризгаљки дизел мотора са заменом елемената
	кпл
	1

	8
	Мерење компресије дизел мотора
	кпл
	1

	9
	Провера и подешавање контролних параметара електронике АДА 500
	кпл
	1

	10
	Мерење вибрације и температуре склопова лежајева, током и на крају пробног  рада система
	кпл
	1


1. Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.
- понуђач прилаже референтну листу ( прилог 1 )

- сертификат за рад на агрегатима „NON-BRAKE“ ФАП УЉАНИК 125kVA.  
- рок за испоруку тече од датума завођења наруџбенице.

- плаћање вирманом,не краће од 30 дана од дана достављања рачуна у деловодство  

  Војне Поште 9858 Батајница.

- опција понуде, не краће од 30 дана од дана отварања понуде.

- у случају да добављач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за  

  испоруку добара, ВП 9858 Батајница стиче право да за сваки дан закашњења  

  зарачуна и  одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и  

  одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.
Остале тачке у свему према позиву за достављање понуда за ЈНМВ бр.112 / 2014.

           
                                                    
                                                                                          За ВП 9858 Батајница
                                                                                          Помоћник Команданта за Подршку
                                                                                          потпуковник
                                                                                          Славиша Павловић



ВОЈНА ПОШТА


                        Бр. 9858 


               бр.03-2-3/ 15475-          


                 04.09.2014.година


Б А Т А Ј Н И Ц А














