КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 23/2015
мај 2015. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 1929-8 од 08.05.2015. године о покретању поступка јавне набавке број 23/2015 и Решења бр. 1929-9 од 08.05.2015. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 23/2015, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
ЈН бр. 23/2015
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	IV
	Техничка документација и планови
	7

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	7

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	13

	VII
	Образац за оцену испуњености услова
	23

	VIII
	Образац понуде
	28

	IX
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	32

	X
	Референтна листа 
	45

	XI
	Потврда наручиоца 
	46

	XII
	Изјава о начину израде понуде
	47

	XIII
	Изјава о бруто сатницама радне снаге
	48

	XIV
	Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника
	49

	XV
	Образац трошкова припреме понуде
	50

	XVI
	Образац изјаве о независној понуди
	51

	XVII
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
	52

	XVIII
	Образац изјаве о кључном техничком особљу
	53

	XIX
	Изјава о прибављању полисе осигурања 
	54

	XX
	Модел уговора 
	55

	XXI
	Потврда о обиласку локације 
	67


УКУПНО 67 СТРАНИЦА                 
 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 23/2015 су радови под називом– „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 23/2015 су радови – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи“, ознака из општег речника набавки:  

45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.  

1.2. Радови се изводе према израђеној техничкој документацији: Елаборату инвестиционог одржавања. 

Увид у Елаборат инвестиционог одржавања се може извршити сваког радног дана у времену од 10-12 часова, у просторијама Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Београд, у канцеларијама 116-118. Увид могу остварити само овлашћени представници, за које је Понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља дан раније, на факс бр. 011/3222-715 или непосредно на деловодство ВГЦ ''Београд''. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт. 

Увид у Елаборат инвестиционог одржавања се може извршити приликом обиласка локације.
Увид у Главни пројекат хотела ''Бреза'' може се извршити приликом обиласка локације.
1.3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. ТЕХНИЧКИ ОПИС
У самом објекту дошло је до процуривања и прокишњавања са свих равних тераса, проходних и непроходних са акцентом на: 

- непроходну терасу изнад базена;

- непроходну терасу изнад ресторана;

- проходну терасу на 6. спрату и поткровљу;

- проходне терасе на 6, 5, 4. и 3. спрату.

Сви простори испод ливенобетонских плоча тераса (смештајни део, канцеларије, заједничке просторије) већ дужи низ година изложени су влази, самим тим и пропадању, а доводи се у питање и условност и безбедност коришћења. 


Постојеће стање
Објекат је изграђен 1975.год. спратности По+П+6+Пк и користи се у свему према пројектованој намени (хотел Б категорије). 

У диспозицији хотела истиче се централни спратни део који се степенасто повлачи од висине П+2 до П+6+П у коме се налазе смештајне јединице и приземни анекси који обухватају централни део објекта. Спратови високог дела преко техничке етаже належу на приземље - које се јединствено протеже испод централног дела и обимних анекса. Испод целог приземља постоји подрум са малим одступањем на делу испод кафане. Испред ресторана и кафане приземље се шири на припадајуће терасе које својим каскадним баштама - оградама умирују објекат. 

· По спратовима смештене су собе и апартмани. 

· У приземљу објекта су смештени следећи садржаји хотела: 

· улазни хол са рецепцијом и портирницом, директно повезан са вертикалним комуникацијама за спратове (лифтови и степениште), аперитив бар, кафана са својим офисом, кухињски блок са офисом за ресторан и сам ресторан;

· два затворена атријума покривена плексиглас куполама (низ од 9 ком. - 4 ком. се отварају). Око источног групишу се ресторан, кафана, аперитив бар и улазни хол, а западни организује западни део хола који се у продужетку визуелно надовезује на базенски хол од кога је одељен само великим застакљеним непровидним површинама;

· сала за састанке која се покретним зидним платном спаја са источним делом хола;

· банкет сала са предпростором и офисом директно везаним за кухињски блок;

· западни део хола преко посебног степеништа повезан је са гардеробом и свлачионицама базена на коти -1,32 односно са просторијама управе хотела на коти +1,32. Ове две етаже заједно са подрумском испод њих на коти -3,80 која се користи на том месту као гаража, појавиле су се као последица спратних висина приземља (х=340+80) и подрума (х=350), а које нису неопходне и за наведене просторије;

· са коте -1,32 на којој су свлачионице, гардеробе, сауна и санитарни чвор базена прилази се преко степеница базенском холу који је на коти ±0,00. Базен је величине 25,00х13,50 м', дубине х=2,00 м' предвиђен за пливачка такмичења и тренинге ватерпола. Наткривен је провидним низовима од плексиглас трака који се ослањају на основну армирано бетонску рамовску конструкцију. 

Подрум је пројектован на коти -3,50 (апс. кота 230,30) и садржи све помоћне просторије кухиње и оставе, централну гардеробу за особље хотела, као и све техничке просторије (перионицу, хладњаче, трафо станица, просторију за дизел агрегат, просторију за спаљивање смећа, хидрофор, просторија за вентилационе уређаје, 2 радионице, као и 6 боксова за гаражу са посебним прилазом и бокс за прање возила са механичарском радионицом). Котларница је на коти -4,56 (апс. кота 219,24), а сала за гимнастику на коти -4,90 (апс. кота 229,00). Оно је посебним ходником повезано преко лифтова за спратове хотела, односно степеништем директно за базенске просторије. 

Базенска шкољка је самостална конструкција, дилатационо одвојена од обимне конструкције и приступачна са свих страна за евентуалне интервенције. Простор око ње у подруму се користи за смештај уређаја за базен. 

На коти -2,70 (апс. кота 231,10) пројектован је улазни хол са гардеробом и санитарним чвором за спољне госте ресторана и кафане и он је директним степеништем повезан са приземљем, односно са кафаном и рестораном. 

Простор испод терасе ресторана искоришћен је због довољне висине као подиумски простор. 

Испред улаза у подрум оформљено је економско двориште, прилазном рампом везано са приступном улицом. 

Конструкција 

Зграда хотела се састоји из централног високог дела и два бочна анекса. Централни део има подрум, приземље, технички ниво и 6 спратова. Просторе са лифтовима и степеништем, тј. централно језгро има изнад VI спрата и поткровље са машинском кућицом. Висина централног објекта опада према јужном делу, где износи приземље и две етаже. 

Анекси опасују централни део и имају приземље и подрум. Веза између главног дела зграде и анекса остварена је зглобним налегањем конструкције анекса на стубове подрума и приземља. Дилатација у конструкцији изнад приземља заптивена је слојем стиропора, а у дилатацији у поду приземља постављена је месингана трака. 

Конструктивни систем централног дела је армирано бетонски скелет. Размак стубова скелета је 7,02 м у оба правца. 

Преписте по спратовима примају конструктивни роштиљ техничке етаже х=2,00 м'. 

Конструктивни систем анекса је такође армирано бетонски скелет са размаком стубова 7,02 м у оба правца. 

Конструктивни систем покривеног пливачког базена чине оквирни носачи распона 21,00 м' на размаку 3,51 између којих је кров од плексиглас купола осим на крајњим пољима која су покривена пуном плочом. 

Сви обимни подрумски зидови који трпе потисак земље су од армираног бетона д=25 цм. 

Високи део зграде фундиран је на укрштеним контра гредама, а анекси на солитерима. Темељи обимних зидова су тракасти. 

Све кровне површине су равне третиране као проходне и непроходне терасе, а део изнад базена покривен светлосним куполама. 

Нова решења 

Детаљно су садржана у предмеру радова за сваку позицију посебно.   


Потребни радови 

· Скидање заштитног слоја шљунка са хидроизолације терасе дебљине слоја 5 цм и одвозом демонтираног материјала на градску депонију;

· рушење свих слојева хидроизолације и парне бране до здраве бетонске плоче укупне дебљине 20 цм са одвозом шута на градску депонију;

· демонтажа постојећих купола од полиестера распона 270цм изнад базена са одношењем ван објекта и предајом кориснику укупне дужине 160 м';

· израда парне бране и слоја за изједначење парног притиска;

· уградња термоизолације са украјањем и лепљењем целом површином на одговарајућем лепилу;

· справљање малтера и извођење слоја за пад дебљине 3-12 цм (тространи и четвороводни падови); 

· израда хидроизолације преко целе површине;

· набавка и уградња купола по узору на постојеће од полиестера или плексигласа провидне лучног облика распона 245 цм са посебном обрадом насадних венаца купола и обрада свих продора вентилација, носача чилера и др.;

· замена вентилационих лимених глава Ø 75 и Ø 110;

· израда гранитне керамике на проходним терасама;

· део машинских и електро радова у свему према приложеном предрачуну.

Радове извести у складу са техничком документацијом-Елаборатом о инвестиционом одржавању, условима из конкурсне документације и уговором о извођењу радова.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

2. Обилазак локације
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника тактичког носиоца и инвеститора. 

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 07.08.2015. године (петак), у 11:00 часова и дана 14.08.2015. године (петак), у 11:00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације (XXI). Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3222-715 или директно, предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. 
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да, у заказано време, дођу испред улаза у хотел ''Бреза'' у Врњачкој Бањи.
Лица која су извршила обилазак у поступку јавне набавке ЈН БР. 6/15, који је обустављен, нису у обавези да поново изврше обилазак. Уколико је њихова потврда достављена уз понуду за ЈН БР. 6/15, потребно је у обрасцу XXI навести ту напомену, а уколико понуда није достављена, потврда се прилаже уз понуду у овом поступку.
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1. Техничка документација

За објекат постоји Главни пројекат по коме је објекат изграђен и Елаборат за радове на инвестиционом одржавању који су предмет јавне набавке. 
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:
1.2.1.1.
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

1) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

2) да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом; 

3) да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 30.000.000,00 динара;

1.2.1.2
- да располаже минималним кадровским и техничким капацитетом и то:

4) У погледу кадровског капацитета мора да има:
· најмање 10 запослених у претходној обрачунској години,

· најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова, 
· најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог ССС или ВШС (техничара или инжењера) грађевинске струке,
· најмање 5 (пет) запослених радника грађевинске струке КВ или ВКВ радника,
· да за најмање 3 (три) радника који ће изводити изолатерске радове доставе копије сертификата којим се потврђује стручна оспособљеност за уградњу одговарајуће хидроизолације.
5) У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:
· најмање један камион или лако доставно возило, у власништву, закупу или лизингу.
6) да поседује стручне референце на извођењу радова примерених јавној набавци и то:

· да је у претходне две обрачунске године (2013 и 2014. укључујући и део 2015. године до момента подношења понуда), извео грађевинске и грађевинско-занатске радове у вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
· да је у претходне две обрачунске године (2013 и 2014. укључујући и део 2015. године до момента подношења понуда), извео хидроизолатерске радове типа ''мембрана'' минималне површине 1000,00 м2;

1.2.1.3
7) да је извршио обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
8) да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:
6) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
7) доказ за успуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:  
· Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

· Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

8) извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 30.000.000,00 динара и да је имао просечно најмање 10 запослених.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

9) фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено лице и копија личне лиценце ИКС са копијом потврде да је дипломирани инжењер носилац лиценце одговорног извођача радова члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину (фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера);
10) фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) или доказ о ангажовању код понуђача за најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог ССС или ВШС (техничара или инжењера) грађевинске струке,
11) фотокопије сертификата за уградњу одговарајуће хидроизолације за најмање 3 (три) радника;
12) доказ о изведеним (завршеним) грађевинским и грађевинско-занатским радовима у вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а и хидроизолатерским радовима типа ''мембрана'' минималне површине 1000,00 м2, у претходне две обрачунске године (2013 и 2014. укључујући и део 2015. године до момента подношења понуда), састоји се од: 

· списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље X; 
· потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XI са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке.
Као референца ће се признавати уговорени, изведени и окончани радови за период од 01.01.2013. године до момента подношења понуда.

13) финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са копијом електронски очитаног документа.
14)  потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље XXI.
- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:
15)  потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 30.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 15.000.000,00 динара (петнаестмилиона динара).
Доказ да понуђач има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова, најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог ССС или ВШС (техничара или инжењера) грађевинске струке и најмање 5 (пет) запослених радника грађевинске струке КВ или ВКВ радника, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора имати најмање  једног (1) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова.
Услов да понуђач поседује стручне референце на изведеним радовима, у периоду који је наведен конкурсном документацијом, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну од ових референци (да је извео грађевинске радове у вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а или да је извео хидроизолатерске радове типа ''мембрана'' минималне површине 1000,00 м2).
Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.
Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XIV и XVIII.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – извођење радова на инвестиционом одржавању крова објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.08.2015. године (среда) до 12,00 часова. 
Отварање понуда је истог дана, 19.08.2015. године (среда) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани одговарајућим тако да сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VII иду по редуследу према ознаци.
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2015- НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.
8.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 10 (десет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са квалитативним пријемом и примопредајом радова. 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 
I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
I.2.. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.3.  Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу и два писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.
Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.
Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року од 5% повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.
Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:

1)
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2)
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде. 

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 23/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10%) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 


	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.

ПРИЛОГ 1.4.

ПРИЛОГ 1.5.


	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда,

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 

Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV)
	Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да


	Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 1.

(опционо за

 1.1.-1.4.)
	Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.
	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депоновани потписа;
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Доказ:  
- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.3.
	Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години остварио пословне приходе у износу од минимум 30.000.000,00 динара и да је имао просечно најмање 10 запослених лица. 
Доказ: извештај о бонитету

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: потврда пословне банке
	Да

Да

Да
	Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.4.
	Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача, са копијом личне лиценце ИКС за дипломираног инжењера и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;

Доказ I: Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО.

Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;
	Да

Да

	Не

Не


	ПРИЛОГ 2.5.
	Доказ: фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) или доказ о ангажовању код понуђача за најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог ССС или ВШС (техничара или инжењера) грађевинске струке,
	
	

	ПРИЛОГ 2.6.
	Доказ: фотокопије сертификата за уградњу одговарајуће хидроизолације за најмање 3 (три) радника;

Сва три сертификата морају бити за исти тип хидроизолације.
	
	

	ПРИЛОГ 2.7.
	Доказ о изведеним (завршеним) грађевинским и грађевинско-занатским радовима у вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а и хидроизолатерским радовима типа ''мембрана'' минималне површине 1000,00 м2, у претходне две обрачунске године (почев од 01.01.2013. године до момента подношења понуда), састоји се од: 

Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца.

Све фотокопије морају бити читке.
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.8.
	Доказ да понуђач има у власништву или закупу/лизингу:

- најмање један камион или лако доставно возило

Доказ: финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача,  односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са очитаним електронским подацима
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.9.
	Потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље  XXI.
Доказ: Потврда потписана од стране представника Наручиоца
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.10.
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

Доказ: Потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.
Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII- IX;  XII- XVI; XVIII- XXI.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“ ЈН бр. 23/2015
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“, ЈН БР. 23/2015.
	Укупна цена без ПДВ-а :
	                                          динара


	ПДВ:
	                                           динара



	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        динара



	Рок завршетка  радова:
(не више од 75 условних календарских дана)


	_________ условних календарских дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 10 година)
	                  ________      године

	Број подизвођача 


	

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	                                                 %


	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

на инвестиционом одржавању равних кровова хотела "Бреза" у Врњачкој Бањи
Укупном ценом обухваћени су следећи делови:
	   ред.бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	јед.

мере
	количина
	
	јед. цена
	
	СВЕГА (дин.)


	А/
	Непроходна тераса изнад базена

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Извршити пажљиво уклањање агрегата са површине равног непроходног крова. Уклоњен агрегат скупити на једну површину функционално одвојену од површине која се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. 

Након уклањања агрегата извршити припрему подлоге, по потреби санирање подклобучених делова како би се добила што равнија површина.
	м2
	1305
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Рушење свих холкера од армираног цементног малтера д=3 цм РШ 40 цм са спуштањем шута и одвозом на градску депонију. 
	м'
	130
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Рушење армираног бетона д=4-5 цм МБ 25 са спуштањем са објекта висине до 6м хоризонталним транспортом и одвозом на градску депонију. 
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Рушење старе битуменске изолације са спуштањем са објекта, хоризонтални транспорт и одвоз на градску депонију. 
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Рушење слоја за пад дебљине 3-12 цм и термичке изолације и одвозом на градску депонију. 
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Рушење парне бране и слоја за изједначење парног притиска са одвозом на градску депонију.
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Демонтажа постојећих казанчића на спољним вертикалама, израда и уградња нових дим.40х30 са изводом за уградњу на постојећу вертикалу и изводом за прихват новог хоризонталног одвода. 
	ком. 
	4
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Демонтажа постојећих двослојних купола од акрила дим. 270х1,70 (изнад базена) комплет са насадним венцима. 

Куполе спустити са објекта и предати кориснику записнички.  
	ком. 
	105
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Просејавање помереног шљунка, уградња ПЕ фолије дебљине 0,2мм и разастирање шљунка на целој површини хидроизолације. 
	м2
	1305
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Зидање зида од сипорекс блока д=15цм у свему према важећим прописима за ову врсту радова у цементном малтеру. 
	м2
	20
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Малтерисање зидова од сипорекс блокова јаким продужним малтером 1:3:9 са претходним шприцањем цементним млеком и завршном обрадом - фино пердашење. 
	м2
	20
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Набавка материјала, чишћење целокупне подлоге са машинским отпрашивањем и извођење слоја за изједначење парног притиска наношењем хладног премаза битулитом, исецање траке "трабис Н" или "еластовил АЛГВ-45" и сл. у ширини од 20цм и полагање исте у растеру од 2м са фиксирањем на хоризонталну и вертикалним површинама и избацивањем на атику. 
	м2
	1305
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Набавка материјала и извођење парне бране СБС битуменском траком "кондор флекс АЛ4"и сл., варењем целом површином на хоризонталним и вертикалним површинама (вертикале траке из позиције 12 не смеју бити затворене) или "еластовил АЛГВ-45" и сл. 
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Набавка материјала и извођење термичке изолације фалцованим стиродуром д=7цм густине 50 кг/м3, постављене преко фолије ВИРТ ДБ90 или слично која улази у цену. 
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Набавка материјала, заштита термичке изолације ПЕ фолијом (монаРВАП 200В) д=0,2мм или ВИРТ ДБ90 и сл. извођење слоја за пад 3-12цм тространи и четворострани падови од термо бетона супербет 3 или сл. са сабијањем и завршном машинском обрадом са посебном обрадом у одводним риголама између светлосних трака (купола). 
	м2
	650
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Набавка и уградња одговарајућих ПВЦ сливника ((70-100мм) од тврдог ПВЦ комплет са заштитном решетком. 
	ком.
	8
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Набавка материјала, уградња одговарајућег слоја гео-филца (300гр/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја ПВЦ мембраном д=1,5мм "сика плам 15Г" или монаРПЛАН Г, или монаРПЛАН ФМ или ДУАЛ СЕАЛ (ХДПЕ), у свему према технологији произвођача.  Ценом је обухваћен и сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван (вентилације, носача чилера итд.), као и посебну обраду насадних венаца и извођење вертикалне изолације холкера.
	м2
	1450
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Набавка и уградња респиратора за одвоз заостале влаге у слоју за пад ФИ 70 мм у свему према прописима за ову врсту радова. 
	ком. 
	30
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Набавка и уградња светлосних трака за зидарски отвор 2,5м х 19,70. 

Светлосна трака израђена у систему алуминијских носећих профила са термичким прекидом (дводелни) на максималном распону од 106 цм. 

Насадни венац је од топло цинкованог челичног лима д=2мм висине 250мм и ширине 80-100мм са распонкама које осигуравају стабилну ширину светлосне траке. Везивање елемената насадног венца врши се прописним завртњима за постојећу бетонску конструкцију. Изолација насадног венца је д=8цм и обухваћена у позицији изолатерских радова. Сав везни материјал у комбинацији веза алуминијум - челик да буде извршен са прохромским вијцима. 

Извођач је дужан да изради радионичке детаље и на њима прибави писану сагласност инвеститора. 

Цена фиксна светлосне траке укупно 6 ком. за 6 поља износи:    
	м2
	300
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Набавка и уградња светлосне траке укупно 2 ком. (крајње траке) свака има по 3 отварајуће позиције димензије 1,20 х 2,05 са транспортом и уградњом износи: 
	м2
	100
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Набавка и уградња фиксних светлосних купола дим. 170х170 од двослојног ПММА опал боје са насадним венцем од полиестера термоизолован са могућношћу додатне термоизолације по потреби. 

Подконструкција за ослањање насадног венца је постојећа.  
	ком. 
	8
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Набавка и уградња светлосних купола отварајућих дим.170х170 у свему према поз.23.
	ком.
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С В Е Г А : 
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Б/
	Непроходна тераса изнад ресторана 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Извршити пажљиво уклањање агрегата са површине равног непроходног крова. Уклоњен агрегат скупити на једну површину функционално одвојену од површине која се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. 

Након уклањања агрегата извршити припрему подлоге, по потреби санирање подклобучених делова како би се добила што равнија површина.
	м2
	951
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Чишћење целокупне површине са машинским отпрашивањем, набавка материјала и санација наклобучених места старе изолације исецањем, сушењем и варењем траке кондор Б4 или Виллапласт ПВ40 и сл. целом површином у равни постојеће изолације са шпахловањем преклопа 10% од укупне површине. 
	м2
	95,10
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и уградња одговарајућих ПВЦ сливника ((70-100мм) од тврдог ПВЦ комплет са заштитном решетком. 
	ком. 
	4
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, уградња одговарајућег слоја гео-филца (300гр/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја ПВЦ мембраном д=1,5мм "сика плам 15Г", или "монаРПЛАН ФМ" или ДУАЛ СЕАЛ (ХДПЕ), у свему према технологији произвођача.

Ценом је обухваћен и сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван (вентилације, носача чилера итд.), као и посебну обраду насадних венаца и извођење вертикалне изолације холкера. 
	м2
	951
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка и уградња фиксних светлосних купола дим. 170х170 од двослојног ПММА опал боје са насадним венцем од полиестера термоизолован са могућношћу додатне термоизолације по потреби. 

Подконструкција за ослањање насадног венца је постојећа.
	ком. 
	14
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња респиратора за отпаривање заробљене влаге у конструкцији. 
	ком. 
	10
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка и уградња светлосних купола отварајућих дим.170х170 у свему према поз.23. 
	ком. 
	3
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С В Е Г А : 
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц/
	Непроходна тераса изнад 6. спрата (основа поткровља на коти 22,50 м)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Извршити пажљиво уклањање агрегата са површине равног непроходног крова. Уклоњен агрегат скупити на једну површину функционално одвојену од површине која се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. 

Након уклањања агрегата извршити припрему подлоге, по потреби санирање подклобучених делова како би се добила што равнија површина.
	м2
	190
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, уградња одговарајућег слоја гео-филца (300гр/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја ПВЦ мембраном д=1,5мм "сика плам 15Г" или "монаРПЛАН ФМ" или ДУАЛ СЕАЛ (ХДПЕ), у свему према технологији произвођача.  

Ценом је обухваћен и сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван (вентилације, носача чилера итд.), као и посебну обраду насадних венаца и извођење вертикалне изолације холкера. 
	м2
	210
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Просејавање помереног шљунка, уградња ПЕ фолије дебљине 0,2мм и разастирање шљунка на целој површини хидроизолације. 
	м2
	190
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и уградња респиратора за отпаривање заробљене влаге у конструкцији. 
	ком. 
	5
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С В Е Г А : 
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Д/
	Непроходни кров на коти 26,30 (изнад лифта и степеништа)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, припрема површина и крпљење руинираних бетонских ивица цементним малтером Р 1:2 РШ 15-20 цм са потребним шаловањем. 
	м'
	30
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда и уградња висећег олука од поцинкованог лима д=0,6 мм РШ 33 цм комплетно са кукама. 
	м'
	45
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда и уградња санплеха од поцинкованог лима д=0,6мм РШ 25 цм.
	м'
	45
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, израда и уградња олучних вертикала од поцинкованог лима д=0,6 мм РШ 40 цм. 
	м'
	20
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, уградња одговарајућег слоја гео-филца (300гр/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја ПВЦ мембраном д=1,5мм "сика плам 15Г" или "монаРПЛАН ФМ" или ДУАЛ СЕАЛ (ХДПЕ), у свему према технологији произвођача.  

Ценом је обухваћен и сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван (вентилације, носача чилера итд.), као и посебну обраду насадних венаца и извођење вертикалне изолације холкера. 
	м2
	120
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, израда и уградња капе изнад вентилационог отвора дим. 150х120 цм од флах челика и поцинкованог лима д=0,7 мм према детаљима наручиоца радова и уградње.  
	ком. 
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, израда капе изнад вентилационог отвора дим. 100х100 цм од флах челика и поцинкованог лима д=0,7 мм према детаљима наручиоца радова.
	ком. 
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С В Е Г А : 
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Е/
	Непроходна тераса на 6. спрату на коти 19,65

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Извршити пажљиво уклањање агрегата са површине равног непроходног крова. Уклоњен агрегат скупити на једну површину функционално одвојену од површине која се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. 

Након уклањања агрегата извршити припрему подлоге, по потреби санирање подклобучених делова како би се добила што равнија површина

286 + 310 + 951
	м2
	286
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, уградња одговарајућег слоја гео-филца (300гр/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја ПВЦ мембраном д=1,5мм "сика плам 15Г" или "монаРПЛАН ФМ" или ДУАЛ СЕАЛ (ХДПЕ), у свему према технологији произвођача.  

Ценом је обухваћен и сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван (вентилације, носача чилера итд.), као и посебну обраду насадних венаца и извођење вертикалне изолације холкера. 
	м2
	286
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Просејавање помереног шљунка, уградња ПЕ фолије дебљине 0,2мм или ВИРТ ДЛ90 и сл. и разастирање шљунка на целој површини хидроизолације. 
	м2
	286
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и уградња респиратора за отпаривање заробљене влаге у конструкцији. 
	ком. 
	7
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С В Е Г А : 
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ф/
	Проходне терасе на 6, 5, 4. и 3. спрату укупне површине 475,30 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа двокрилних клизећих врата од дрвета дим. 220х245 и предаја кориснику.  
	ком. 
	3
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Анкеровање у постојећу конструкцију (праг греду) и бетонирање нове од армираног бетона у двостраној дашчаној оплати дим. 240х12х20.
	ком. 
	3
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и уградња новог вертикалног сливника (100 комплетно са решетком. 
	ком. 
	4
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, заштита термичке изолације ПЕ фолијом д=0,2мм или ВИРТ ДЛ90 и сл. и извођење слоја за пад 3-12цм тространи и четворострани падови од термо бетона супербет 3 или сл. са сабијањем и завршном машинском обрадом.
	м2
	475
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, уградња одговарајућег слоја гео-филца (300гр/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја ПВЦ мембраном д=1,5мм "сика плам 15Г" - "монаРПЛАН Г" или ДУАЛ СЕАЛ (ХДПЕ), у свему према технологији произвођача.  

Ценом је обухваћен и сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван (вентилације, носача чилера итд.), као и посебну обраду насадних венаца и извођење вертикалне изолације холкера. 
	м2
	475
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка и извођење цементног естриха д=6цм цм Р 1:3 армираног полипропиленским влакнима (0,9 кг/м3) са завршном машинском обрадом као подлога за керамику. 
	м2
	475
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка и уградња гранитне керамике дим. 30х30 или 33х33 прве класе противклизна и неупијајућа и отпорна на дејство мраза. Уградња се врши на слоју лепка предвиђеног за спољну употребу у слогу фуга на фугу са минималном спојницом, комплетно са фуговањем. Холкери висине до 50цм се посебно не обрачунавају.  
	м2
	550
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала и извођење рабицираног холкера од цементног малтера Р 1:3 просечне д=3 цм са завршном обрадом фино пердашење. 
	м2
	75
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка материјала, израда и уградња двокрилних врата дим. 220х225 од Ал профила са термо прекидом у свему по шеми. 

Мере узети на лицу места. 
	ком. 
	3
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С В Е Г А : 
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Г
	Електро  радови
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Демонтажа постојећег лименог разводног ормана РО -11 (базен), димензија  (1100 х 1250 х 200) мм и предаја инвеститору
	ком.
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтажа постојећег лименог разводног ормана РТ-Х са 5 комада осигурача и предаја инвеститору
	ком.
	7
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Испорука и уградња спратне табле, РТ-Х, у ИП-65 заштити која је предвиђена за уградњу  9 комада А/О осигурача. Сви минијатурни аутоматски заштитни прекидачи, осигурачи које се уграђују у табле морају бити предвиђени за струју кратког споја од најмање 10 кА. 
У таблу се уграђује и повезује следећа опрема:

- аутоматски заштитни осигурачи  10-16 А
- ФИД склопка, 2П, 25/0,05А

Комплет са свим потребним неспецифираним материјалом, као што су прикључне клеме, водови за шемирање, натписне плочице, шинице за фазне, нулти и заштитни вод са потребним бројем прикључака.

Све комплет намонтирано, повезано, испитано и пуштено под напон
	ком.6

ком.1

Кпл.
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Испорука и уградња разводног ормана РО -Базен  у зид од опеке, Ормар израдити од полиестера у  ИП-54 заштити, са вратима и стандарним бравама са  кључевима. Укупна приближна димензија ормана је  (1100 х 1250 х 200) мм. Орман је састављен из четри поља (2+2). У орман се уграђује и повезује следећа опрема:
- трополни прекидач од 63 А монтаже за на врата,  1-0,

- трополни прекидач од 25 А монтаже за на врата, 1-0,

- четворополни прекидач од 10 А монтаже за на  врата  (0-1)

- једнополни прекидач од 10 А монтаже за на  врата  0-1 

-  аутоматски заштитни осигурачи, 1Р, 25 А

-  аутоматски заштитни осигурачи  1Р,16 А
- аутоматски заштитни осигурачи  1Р,10 А 

Сви минијатурни аутоматски заштитни прекидачи, осигурачи које се уграђују у табле морају бити предвиђени за струју кратког споја од најмање 10 кА. 
Комплет са свим потребним неспецифираним материјалом, као што су прикључне клеме, водови за шемирање, натписне плочице, шинице за фазне, нулти и заштитни вод са потребним бројем прикључака. Додатном заштитом спречити случајни додир елемената под напоном. У орману обезбедити 20% празног простора као резеву. Отворе око ормана омалтерисати. Орман се уграђује на место демонтираног.

Све комплет намонтирано, повезано, испитано и пуштено под напон
	ком.1
ком.1

ком.3

ком10
ком 6

ком33

ком30

.

Кпл.
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Испорука и уградња пластифицираног металног "САПА" црева пречника 23  мм.
	м1
	10
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Испитивање електроенергетских инсталација: 
	
	
	
	
	
	

	
	Непрекидностг заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала;
	
	
	
	
	
	

	
	Отпорност изолације електричне инсталације; 
	
	
	
	
	
	

	
	Заштита електричним одвајањем струјних кола;
	
	
	
	
	
	

	
	Отпорност пода и зидова;
	
	
	
	
	
	

	
	Аутоматско искључење напајања у случају квара;
	
	
	
	
	
	

	
	Допунско изједначавање потенцијала;
	
	
	
	
	
	

	
	Функционалност;
	
	
	
	
	
	

	
	Испитује се само инсталација везана за ново уграђене РТ и РО-Базен
	
	
	
	
	
	

	
	Све са издавањем атеста о испитивањима. 
	Кпл.
	1
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (Електро радови)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Х/ машинске инсталације 

	
	
	
	
	

	1.
	Монтажа спољних јединица клима ређаја(компресорских јединица) 
	6 ком
	х
	 
	=
	

	2.
	Демонтажа оштећеног канала од поцинкованог лима кроз бетонску плочу    димензија  400х500х2000х0,8 мм ,са прирубницама од "Л" профила димензија 470х570 мм .
	1 комплет
	х
	
	=
	

	3.
	Израда, транспорт и монтажа ново израђеног канала од поцинкованог лима кроз бетонску плочу    димензија  400х500х2000х0,8 мм ,са прирубницама од "Л" профила  димензија 470х570 мм .                                                 Напомена: прирубнички спој је спојен вијчаном везом  а заптивање је заптивачем димензија 470х570 мм
	1 комплет
	х
	
	=
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Укупно:
	 


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

	Р.

бр.
	Врста радова
	Вредност 

	1
	2
	3

	А/
	Непроходна тераса изнад базена
	

	Б/
	Непроходна тераса изнад ресторана
	

	Ц/
	Непроходна тераса изнад 6. спрата 

(основа поткровља на коти 22,50 м)
	

	Д/
	Непроходни кров на коти 26,30 (изнад лифта и степеништа)
	

	Е/
	Непроходна тераса на 6. спрату на коти 19,65
	

	Ф/
	Проходне терасе на 6, 5, 4. и 3. спрату укупне површине 475,30
	

	Г/
	Електро радови 
	

	Х/
	Машински радови 
	

	СВЕГА РАДОВИ (без ПДВ-а од 20%)
	


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност услуге на тој позицији укључена у вредност других услуга, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 

Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.
.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум  уговарања/
Година реализације

	Вредност без ПДВ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












СВЕГА:_______________
НАПОМЕНА: 

Доказ за уговорене, изведене и окончане грађевинске и грађевинско-занатске радове у вредности од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а и радове на изради хидроизолације типа ''мембрана'' за најмање 1000м2, почев од 01.01.2013. године. 
Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца.
Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам
П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), 
а) грађевинске и грађевинско-занатске радове на објекту _______________________________
___________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.), чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а
б) хидроизолатерске радове типа ''мембрана'' у количини од _________м2 на објекту ___________________________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.).    
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 23/15- „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност. 

XII 
ИЗЈАВА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ
Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 23/2015 за
 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“
понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
ПОНУЂАЧ 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје
ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“, ЈН БР. 23/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“, ЈН БР. 23/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“, ЈН БР. 23/2015, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје 
ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора. 

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке радова бр. 23/2015 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“, ЈН БР. 23/2015, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XX 

МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа заступник начелника потпуковник Срђан Станојевић, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
1.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).
1.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН бр. 23/2015 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки




-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде





-понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на инвестиционом одржавању 
објекта хотела ''Бреза'' у Врњачкој Бањи“, у свему према Елаборату, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број _____ од __.__.2015. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2015. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од 

вредност радова:










ПДВ:

                                   





УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ: 




 

словима: 












Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.
Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна-понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора, с тим да тако утврђена вредност не може премашити уговорени износ.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- техничке документације по којој ће се радови изводити,

- објекта или део простора на коме се изводе радови,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве Инспекторату одбране.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 3 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Извођач радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ______ (______________) условних радних дана од дана увођења у посао.   
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење хидроизолатерских радова);
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· вишкови радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА
Члан 11. 

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Инвеститора.
Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће применити Посебне узансе о грађењу и поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.
Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 12.
Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму радова који нису уговорени овим уговором.

Извођач је дужан да приступи извођењу само хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.
Члан 13. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. 

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 14.
Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

· из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

· из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

· из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби „Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије“ (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 16.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора. 
Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 17.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје свих делова објекта, који су предмет извођења радова, записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема и примопредаје.
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 18.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% уговорене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложни услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.
Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења допунског или анекса уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не отклони све недостатке на изведеним радовима који су уочени приликом квалитативног пријема и примопредаје, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Гаранције које се достављају у складу са одредбама овог уговора, морају имати клаузуле: неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор.
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи квалитативни пријем изведених радова. Квалитативни пријем изведених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији. 

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствују руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.
Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.   
Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 20.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 21.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% уговорене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и иста мора имати важност три дана дуже од дана истека гарантног рока. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да га заштити од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока. 

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и стварима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 23.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 24.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 25.

Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 27.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 18. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим вишкова и непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 
Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
Члан 28.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 29.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 30.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 31.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 32.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр. _________ од _________ 2015. године, која је код Инвеститора заведена под бр. _________ од _________ 2015. године.
Члан 34.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 




      Заступа начелника









 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






Срђан Станојевић, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2015. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за 

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ХОТЕЛА ''БРЕЗА'' У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ“ ЈН БР. 23/2015
по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2015. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








представник Наручиоца 








_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2015
	                  52 од 
 NUMPAGES 
67



	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 23/2015
	                  13 од 
 NUMPAGES 
67




