КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 26/2015
август 2015. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 4206-9 од 18.08.2015. године о покретању поступка јавне набавке број 26/2015 и Решења бр. 4206-10 од 18.08.2015. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 26/2015, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ 
ЈН бр. 26/2015
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	IV
	Техничка документација и планови
	7

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	7

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	13

	VII
	Образац за оцену испуњености услова
	20

	VIII
	Образац понуде
	24

	IX
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	28

	X
	Референтна листа 
	41

	XI
	Потврда наручиоца 
	42

	XII
	Изјава о достављању средстава фин. обезбеђења
	43

	XIII
	Изјава о бруто сатницама радне снаге
	44

	XIV
	Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника
	45

	XV
	Образац трошкова припреме понуде
	46

	XVI
	Образац изјаве о независној понуди
	47

	XVII
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
	48

	XVIII
	Образац изјаве о кључном техничком особљу
	49

	XIX
	Изјава о прибављању полисе осигурања 
	50

	XX
	Модел уговора 
	51

	XXI
	Потврда о обиласку локације 
	63

	XXII
	Елаборат
	64


УКУПНО 85 СТРАНИЦА                 
 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 26/2015 су радови под називом– „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 26/2015 су радови – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта КН-97 у Касарни ‘‘Топчидер’’ у Београду“, ознака из општег речника набавки:  

45443000 – фасадерски радови  

1.2. Радови се изводе према израђеној техничкој документацији: Елаборат за радове на  инвестиционом одржавању. 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. ТЕХНИЧКИ ОПИС
1.1. ОПШТЕ

На основу обиласка објекта и прикупљених података за извођење радова на инвестиционом одржавању-поправци дела фасаде објекта КН-97 (објекат бр. 7) у војном комплексу ''Топчидер'' у Београду, потребно је извршити следеће:

- сананацију оштећених делова главне фасаде,

- уклањање фасадне боје, и уз претходне радове, извршити бојење у белој боји, 

- поправку и фарбање постојеће фасадне столарије,

- поправку тераса на I и II спрату,

- поправку и замену свих оштећених опшивки од бакарног лима и
- замену дотрајале спољне, ветробранске, стаклене преграде главног улаза. 
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

За објектат КН-97 не постоји техничка документација по којој је објекат изграђен и адаптиран, а доступна је само техничка књижица са основним подацима о објекту.

Објекат КН-97 је изграђен 60-тих година XX века као стамбена зграда, и био је спратности По+П+2. На објекту је током 1979. године извршена реконструкција, адаптација и модернизација, тако да је објекат добио намену као Управно-командна зграда. У току реконструкције и адаптације извршени су захвати рушења свих преградних зидова, подова, степеништа, појединих међуспратних конструкција, рушење свих таваница, крова и кровне конструкције. Демонтирана је комплетна постојећа столарија у објекту, као и све постојеће инсталације које је објекат имао.  

Након извршене овакве реконструкције објекат је добио спратност По+П+2+Пк. Објекат је реконструисан класично, опеком и бетоном, и са новим четвороводним кровом. Објекат има три улаза, са главне фасаде, од којих су два споредна.

Темељи и темељни зидови су постојећи или нови од набијеног или армираног бетона, са хидроизолацијом од капиларне влаге. Спољни зидови су од старе и нове опеке, д = 60 и 45 цм.

Кровна конструкција је дрвена, типа столице, а покривач је од ''Етернит'' равних плоча.  Међуспратна конструкција је армирано-бетонска, а плафонске конструкције су спуштени, монтажно-демонтажни од бојених ''Иверал'' плоча. Столарија је од храстовине, застакљена провидним ''Дијалукс'' стаклом.

Терасе на I и II спрату су проходне, са подом од керамичких плочица.

Све опшивке венаца, увала, надстрешница, као и одводне олучне цеви су од бакарног лима. Фасада је бојена заштитним бојама ''Алфаколор''.

У претходном периоду је радовима на инвестиционом одржавању извршена поправка кровног покривача, кровних прозора и хоризонталних олука са припадајућим опшивкама у нивоу крова.

Чиста висина просторија у подруму износи 2,45 – 2,81 м, у приземљу, I и II спрату је 3,26 м, а у поткровљу  2,80 м.

Према подацима из техничке књижице површина под објектом је П=610,00 м2, а корисна површина објекта износи П=2.259,38 м2. 

Садашњи корисник објекта је Инспекторат одбране МО РС.

Опис стања  и уочених оштећења завршне обраде објекта 

Приликом обиласка објекта утврђено је да је фасада објекта у лошем стању (испуцала на више места, отпада малтер на појединим местима са зидова, испуста и кровних венаца, фасадна боја је избледела, и сл.). Увидом на лицу места утврђено је да се малтерисана фасада на више места одвојила од зида од опеке (фасада ''звони'' приликом куцања).  

На деловима бочних фасада (где се налазе санитарни чворови), а услед дотрајалости уграђених инсталација и хидроизолације дошло је до оштећења фасаде.

Фасадна столарија је такође у лошем стању (избледела, испуцала и оштећена боја, испрана заштита од лака). Подрумски прозори су метални, офарбани и у функцији су.

Терасе на I и II спрату су у јако лошем стању (отпада малтер, долази до подливања воде, запушени одводи, и сл), што је последица недостатка хидроизолације, као и накнадно изведеног пода од керамичких плочица које су скоро затвориле отворе за одвод воде (''луле'').

Спољна, ветробранска стаклена преграда на главном улазу (са двокрилним вратима) је услед вишегодишњег коришћења дотрајала.

3. ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Радовима на инвестиционом одржавању изведеним у претходном периоду, односно 2012. године,  извршена је комплетна поправка крова, санитарног чвора у приземљу и дела просторија и ходника. Услед ограничених расположивих финансијских средстава захтев за поправку фасаде се односи само на главну, предњу фасаду и на бочне фасаде у мањем обиму. У прилогу овог Елабората дати су графички прилози на којима је линеарно приказан обим радова. 

Напомена: поправка дела фасаде предвиђена овим Елаборатом је привременог карактера (може се сврстати у хитне интервенције - отпадање малтера са кровне стрехе угрожава животе пролазника) јер се након извесног времена може очекивати поновно појављивање прслина, а што је узрок одвајања малтера од зида. Потребно је пре свега санирати санитарне чворовове (замена хидроизолације и инсталација), а тек након тога предвидети рестаурацију комплетне фасаде према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.  

Ради спречавања даљих оштећења објекта, предвидвиђени су радови на поправци главне фасаде (и бочних фасада у мањем обиму) према  следећем:

- делимична оштећења фасаде треба санирати, односно обити малтер и поново омалтерисати у свему према постојећим фасадним елементима (предвидети израду нутни у малтеру, обраду греда и венаца, као и израду шаблона на лицу места). Комплетну фасадну боју уклонити, и уз претходне радове (са китовањем пукотина), извршити бојење у белој боји. У оквиру радова на поправци фасаде предвидети и поправку сокле (висине око 1,3 м) од вештачког камена,

- постојећу фасадну столарију треба прегледати и поправити (ампасовање, поправка или замена окова, замена заптивних трака и сл.), а по потреби извршити и замену појединих елемената прозора. Након поправке фасадну столарију, са претходним скидањем боје, офарбати ''садолин''-ом (или сличним лазурним премазом) и заштити безбојним лаком,

- поправка тераса на I и II спрату се предвиђа према следећем: скидање постојећих керамичких плочица са подлогом до подлогом, израда нове хидроизолације (са дизањем уз зид до висине сокле) и постављање нових противклизних керамичких плочица (са соклом) на лепку којим се регулише пад према одводним ''лулама''. Комплетну завршну обраду тераса треба довести у првобитно стање, односно извршити фарбање постојећих гипсарских елемената (балустери, покривни венац, сокла и сл.) са свим претходним радњама на уклањању оштећења,

- потребно извршити поправку и евентуалну замену свих оштећених опшивки од бакарног лима (кровни венци, испусти, солбанци, терасе, продори вертикалних олука кроз венце, и сл.), 

- предвидети замену дотрајале спољне, ветробранске, стаклене преграде главног улаза новом од алуминијумских профила елоксираних у тамно браон боји исте као постојећа унутрашња преграда ветробрана. Двокрилна улазна врата предвидети као клизна са аутоматским отварањем преко одговарајућег сензора, као и могућношћу ручног закључавања. Предвидети механизам и за ручно отварање. Застакљивање преграде и врата предвидети једноструким сигурносним стаклом, 

- за потребе монтаже-причвршћења нове застакљене преграде (на зидове и међуспратну конструкцију), као и постављања каблова за напајање ел. мотора врата, потребно је демонтирати постојећи спуштени тракасти алуминијумски плафон са две уградне светиљке и једном вентилационом решетком,

- након монтаже нове преграде предвиђа се монтажа новог спуштеног плафона типа ''Армстронг'' или слични, од влагоотпорних гипс-картонских плоча са поновном монтажом претходно демонтираних светиљки и вентилационе решетке.
ЕЛЕКТРО- ЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ
Постојеће стање

Напајање свих потрошача у приземљу објекта КН-7 је обезбезбеђено из спратних разводних ормана који су лоцирани у ходнику. Разводни ормани у приземљу (RТ-1-A и RТ-2-A) опремељени су главним прекидачима, главним топљивим осигурачима (EZN 63 А по 3 ком.) и аутоматским осигурачима, и састоје се од мрежног и агрегатског дела. За потребе клизних врата није изведена ел. инсталација.

Потребни радови

Напајање клизних врата извести помоћу кабла тип N2XH 3х1,5 мм2 из разводног ормана RТ-2-A, из агрегатског дела ормана. Каблове водити кроз кабловски PVC канал по спуштеном плафону најпогоднијом трасом. У разводном орману уградити аутоматски осигурач ампераже димензионисане према уграђеној опреми. 
Демонтирати 2 светиљке и вентилациону решетку у делу ветробрана где се мења спуштени плафон и поново монтирати исте на постојећу ел. инсталацију. 

Све ел. инсталације урадити у свему према постојећим стандардима и важећим прописима.

По завршетку радова извршити испитивања електроенергетских инсталација на предметном делу објекта од стране акредитованог предузећа за ту врсту радова, уз издавање атеста.
2. Обилазак локације
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника тактичког носиоца или инвеститора. 

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 01.09.2015. године (уторак), у 11:00 часова и дана 08.09.2015. године (уторак), у 11:00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације (XXI). Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3222-715 или директно, предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. 
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да, у заказано време, дођу на пријавницу број 9 касарне ‘‘Топчидер’’ у Београду.
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1. Техничка документација

За објекат не постоји техничка документација по којој је објекат изграђен и адаптиран.  
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:
1.2.1.1.
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

1) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

2) да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

3) да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000,00 динара;

1.2.1.2
- да располаже минималним кадровским и техничким капацитетом и то:

4) У погледу кадровског капацитета мора да има:
· најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера и једног запосленог или ангажованог дипломираног инжењера електротехнике који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова,
· најмање 5 (пет) запослених КВ или ВКВ радника грађевинске струке. 
5) У погледу техничког капацитета мора да поседује:
· најмање један камион или лако доставно возило, у власништву, закупу или лизингу.
6) да поседује стручне референце на извођењу фасадерских радова и то:

· да је у претходних 5 (пет) година извео фасадерске радове у вредности од најмање 4.000.000 динара без ПДВ-а.
1.2.1.3
7) да је извршио обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
8) да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке V 1.2.1.1 тачка 1) и 2) утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:
5) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
6)  потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице (XII Изјава),   
7) извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000,00 динара.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

8) фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослена лица (дипл. инжењере и КВ или ВКВ раднике) и копије личних лиценци ИКС са копијом потврде да је дипломирани инжењер носилац лиценце одговорног извођача радова члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину а за ангажоване и уговор о ангажовању;
9) доказ о изведеним и завршеним фасадерским радовима на једном објекту чија је укупна вредност минимум 4.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, састоји се од: 

· списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље X; 
· потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XI са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке.
Као референца ће се признавати уговорени, изведени и окончани радови за период од пет година пре објављивања позива за достављање понуда. 
10) финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са копијом електронски очитаног документа.
11)  потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље XXI.
- За испуњење додатних услова из тачке V 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:
12)  потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком V 1.2.1.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 5.000.000 динара (петмилиона динара).
Доказ да понуђач има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера и једног запосленог или ангажованог инжењера електротехнике који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и да понуђач поседује стручну референцу за фасадерске радове за период који је наведен конкурсном документацијом, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ да поседује стручну референцу за фасадерске радове (један завршен посао) у вредности од најмање 2.000.000 динара без ПДВ.
Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком V 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.  
Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.
Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XIV и XVIII.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 26/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.09.2015. године до 12,00 часова. 
Отварање понуда је истог дана, 17.09.2015. године (четвртак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено
Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани одговарајућим тако да сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VII иду по редуследу према ознаци.
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта КН-97 у Касарни ‘‘Топчидер’’ у Београду, ЈН бр. 26/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта КН-97 у Касарни ‘‘Топчидер’’ у Београду, ЈН бр. 26/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта КН-97 у Касарни ‘‘Топчидер’’ у Београду, ЈН бр. 26/2015- НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта КН-97 у Касарни ‘‘Топчидер’’ у Београду, ЈН бр. 26/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.
8.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извршиоца ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са квалитативним пријемом и примопредајом радова. 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави: 
11.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће, на писани захтев, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
11.2. Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – поверилац (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а. Уколико оно не обухвата период за отклањање недостатака у гарантном року од 5 година од примопредаје,  изабрани понуђач по завршетку радова, приликом примопредаје, доставља ново менично овлашћење, односно ново средство обезбеђења са меничним овлашћењем.  

Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а до истека гарантног рока од 5 година од дана примопредаје радова.

Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
           1)
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2)
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде. 

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 26/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 250.000.000 динара, 

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама, 

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и  

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 


	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.

ПРИЛОГ 1.

(опционо за

 1.1.-1.3.)
ПРИЛОГ 1.4.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 

Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве XVII)
	Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

	Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.
	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа;

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.3.
	Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000 динара.

Доказ: извештај о бонитету ако садржи податке из 2014.год. (уколико не садржи доставити и биланс стања и успеха за 2014.)
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: потврда пословне банке
	Да

Да

Да
	Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.4.
	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.1.2. подтачка 4)
Доказ I: Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за запослене дипл.инжењере и запослене КВ или ВКВ грађевинске раднике а за ангажоване и уговор о ангажовању.
Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;

	Да

Да

	Не

Не


	ПРИЛОГ 2.5.
	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.1.2. подтачка 5)
Доказ: финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача,  односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са очитаним електронским подацима
	
	

	ПРИЛОГ 2.6.
	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.1.2. подтачка 6)
Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца.
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.7.
	Потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље  XXI.
Доказ: Потврда потписана од стране представника Наручиоца
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.8.
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

Доказ: Потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.

	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.
Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII- IX;  XII- XVI; XVIII- XXI.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, ЈН бр. 26/2015
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, ЈН БР. 26/2015.
	Укупна цена без ПДВ-а :
	                                          динара


	ПДВ:
	                                           динара



	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        динара



	Рок завршетка  радова:
(не дужи од 90 календарских дана)
	_________ календарских дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 5 година)
	                  ________      године

	Број подизвођача 


	

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	                                                 %


	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
на инвестиционом одржавању објекта КН-97 у касарни „Топчидер“ у Београду
Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

	r.

br.
	OPIS POZICIJA
	jed.

Mere
	koli~ina
	cena po jed.mere
	ukupno

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.


	     1) PREDHODNI RADOVI

	1.
	Monta`a i demonta`a fasadne metalne cevaste skele za potrebe izvo|ewa radova na popravci fasade, kao i bojewe postoje}e stolarije.

Skelu postaviti u svemu prema va`e}im propisima i merama HTZ-a.

Skela mora biti stati~ki stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemqena. Na svakih 2,00 m1 visine postavqa se radna platforma od drvenih fosni. Sa spoqne strane platforme postavqa se tako|e fosna na „kant“. Kompletna povr{ina skele mora biti pokrivena jutanim ili pvc zastorima. Skelu prima i preko gar|evinskog dnevnika daje dozvolu za kori{}ewe gra|evinski in`ewer - stati~ar. 

Skela se koristi za sve vreme trajawa radova. Obra~un izvr{iti po 1 m2 vertikalne projekcije montirane fasadne cevaste skele.

70,00h15.00 =
	m2
	1.050,50
	
	

	2.
	Delimi~no obijawe cementnog maltera sa zidova, vu~enih profila i ornamentne plastike.

Obiti dotrajali malter sa delova fasade, vu~enih profila (gorwi venac, {embrana, {paletna...).

O{te}ene livene elemente plastike pa`qivo skinuti. Pre obijawa ornamentne plastike na svakoj vrsti vu~enog profila ostaviti po dva najboqe sa~uvana profila u du`ini od 20-30 cm za uzimawe otiska i kao kontrolni profil.

Nadzorni organ i Izvo|a~ }e pismenim putem odrediti povr{ine sa kojih se obija malter. Nakon pa`qivog obijawa maltera, povr{ine o~istiti, spojnice o~istiti klamfama do dubine 2 cm a ~eli~nom ~etkom povr{ine opeke zida.

[ut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obijenog maltera, a koli~ina uzeta po proceni pau{alno.
	m2
	50,00
	
	

	3.
	Delimi~no obijawe o{te}enog maltera sa fasade objekta na mestima gde je postoje}i malter veoma o{te}en ili se odvojio od podloge sa delova fasadnih zidova.

Nadzorni organ i Izvo|a~ radova }e tako|e utvrditi ta~ne povr{ine sa kojih je potrebno obiti fasadni cementni malter (odnosi se ve}inom na vu~ene profile na fasadi). 

Nakon obijawa cementnog maltera, o~istiti povr{inu zida i oprati ga vodom. [ut prikupiti i odlo`iti na privremenu deponije.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obijene i o~i{}ene povr{ine zida.

Koli~ina uzeta u predmeru je po proceni i iznosi 10% od ukupne povr{ine fasade.

66.50h14.00 = 931,00 m2 h 10% =
	m2
	93,10
	
	

	4.
	Demonta`a horizontalne limarije sa venaca objekta.

Limenu op{ivku demontirati, upakovati, utovariti na kamion i odvesti na deponiju privremenu deponiju.

Obra~un po 1 m1 demontirane op{ivke.

66.50h2 = 
	m1
	133,00
	
	

	5.
	Demonta`a spu{tenog luminijumskog plafona u delu ulaza, na mestu gde se predvi|a izrada novog spu{tenog plafona („Armstrong“.

Demonta`u izvr{iti pa`qivo, radi postavqawa nove pregrade sa vratima na elektro pogon (senzorski).      Delove starog demontiranog aluminijumskog plafona zajedno sa podkonstrukcijom odlo`iti na privremenu deponiju.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 skinutog plafona sa potkonstrukcojom.

2.40h4.12 =
	m2
	9,88
	
	

	6.
	Demonta`a postoje}e aluminijumske ulazne pregrade sa vratima. 

Postoje}u pregradu sa vratima dim.410h270+80 pa`qivo demontirati.

Kod demonta`e pregrade voditi ra~una da se ne o{teti spu{teni plafon iznad ulaznog dela stepeni{ta (sa spoqne strane) ve} da se demontira na unutra{woj strani gde se predhodno skinuo spu{teni plafon i gde }e se raditi novi spu{teni plafon tipa „Armstrong“.

Predmetnu pregradu sa vratima odlo`iti na privremenu deponiju, tj. na mesto koje odredi Nadzorni organ.

Obra~un izvr{iti po 1 kom. demontirane pregrade sa vratima.
	kom.
	1,00
	
	

	7.
	Skidawe postoje}ih kerami~kih plo~ica sa terasa na 1. i 2. spratu.

Plo~ice zajedno sa malterom (lepkom) skinuti do zdrave podloge (betona ili teraca).

Nakon skidawa poda od kerami~kih plo~ica podlogu o~istiti i pripremiti je za izradu nove hidroizolacije.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 skinutih podnih kerami~kih plo~ica.
	m2
	20,00
	
	

	     SVEGA RADOVI: 
	

	

	     2) ZIDARSKI RADOVI

	1.
	Prezi|ivawe dela venca, kao i drugih delova i mesta na fasadi na kojima je predhodno do{lo do ve}ih o{te}ewa.

Prezi|ivawe uraditi punom opekom u produ`nom malteru R.1:2:6.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 prezidanog zida.

Koli~ina uzeta po proceni.
	m2
	10,00
	
	

	2.
	Malterisawe delova fasade - gorweg venca, {embrana, {paletna, kao i mesta sa kojih je predhodno obijen fasadni malter.

Podlogu pre malterisawa pripremiti, a malterisawe izvr{iti u vi{e slojeva sa zavr{nim perda{ewem.

Predhodno sa~uvane vu~ene profile ispod venca uraditi u svemu prema postoje}im (prema sa~uvanom {ablonu). 

Obra~un izvr{iti po m2 omalterisane povr{ine fasade. 

Koli~ina uzeta iz stavке 01.2.
	m2
	50,00
	
	

	3.
	Malterisawe delova fasade (ravnih povr{ina fasadnog zida kaо i profilacije) na mestima sa kojih je predhodno obijen malter.

Malterisawe izvr{iti na ravnim delovima fasade i na delu gde su vu~eni profili (sa izvla~ewem nutni). 

Podlogu pre malterisawa pripremiti, malterisawe izvesti cementnim malterom R.1:3, u vi{e slojeva sa zavr{nim perda{ewem. 

Kod malterisawa koristiti „rabic“ mre`icu. 
Obra~un izvr{iti po 1m2 omalterisane povr{ine fasade. 

Koli~ina uzeta из stavке 01.3.
	m2
	93,10
	
	

	     SVEGA ZA ZIDARSKE RADOVE: 
	

	

	     3) FASADERSKI RADOVI

	1.
	^i{}ewe (skidawe) slojeva stare boje sa fasade, ravnih povr{ina, vu~enih profila i terasa sa „balusterima”.

Pa`qivo o~istiti slojeve stare boje sa fasade, sa pripremom za bojewe fasade novom akrilnom bojom.

^i{}ewe izvr{iti mehani~kim i hemiskim putem. 

Prilikom ~i{}ewa voditi ra~una da se ne o{tete podloga i vu~eni profili.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 o~i{}ene povr{ine fasade.

66.50h14.00 =
	m2
	931,00
	
	


	2.
	Izrada ornamentne plastike konzolnog venca (trakastih zubaca i friza) na mestima sa kojih su predhodno skinuti kao o{te}eni. 

Delove na fasadi izraditi identi~ne kao predhodno skinute elememnte na vencu uz pomo} uzimawa otiska i pomo}u {ablona. 

Obra~un izvr{iti po 1 m1. 
	m1
	25,00
	
	

	3.
	Prawe fasade vodom pod pritiskom. Pritisak vode mora biti odgovaraju}i kako se nebi o{tetila fasada i profilacija. 

O~istiti sve fleke i patinu, pra{inu soli i sl.

Po potrebi dodati i hemijska sredstva koja ne o{te}uju fasadu.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 oprane fasade.

66.50h14.00 =
	m2
	931,00
	
	

	4.
	Gletovawe fasadnih povr{ina glet masom sa sanacijom pukotina.

Sanaciju izvr{iti otvarawem pukotina, kitovawem i lepqewem staklene mre`ice preko otvorenih pukotina.

Fasadu gletovati glet masom za spoqno gletovawe na istoj bazi kao i boja za fasadu.

Obra~un izvr{iti po 1 m2, ortogonalne projekcije, bez razvijawa, dok se otvori ne odbijaju.

66.50h14.00 = 
	m2
	931,00
	
	

	5.
	Bojewe fasade akrilnom bojom, akrilnom bojom „Fasakrilom”.

Pre bojewa povr{ine pre}i {mirglom i opajati. Fasakril za prvi premaz razrediti do 10% sa fasakril razre|iva~em i kao podlogu naneti ~etkom. Nakon su{ewa naneti drugi i tre}i premaz fasakrila, sa razmakom za su{ewe od najmawe 10-12 ~asova.

Nove malterisane povr{ine moraju biti potpuno suve pre bojewa.

Pre po~etka bojewa uraditi probne uzorke.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obojene povr{ine fasade.

66.50h14.00 =
	m2
	931,00
	
	

	6.
	Delimi~na popravka sokle izra|ewe od ve{ta~kog kamena.

Na mestima gde je otpao ili je uo~eno ve}e napuknu}e cementnog maltera na sokli. Izvr{iti obijawe maltera do podloge - zida koju nakon ~i{}ewa ponovo malterisati cementnim malterom i izvr{iti zavr{nu obradu sokle u svemu kao postoje}a. 

Obra~un izvr{iti po 1 m2.

Koli~ina uzeta je po proceni.
	m2
	5,00
	
	

	7.
	Peskirawe kompletne sokle fasade. Peskirawe vr{iti kvarcnim peskom odgovaraju}e granulacije i vode pod pritiskom.

Granulacija peska i pritisak vode mora biti odabran tako da se ne o{teti struktura fasade i profilacija.

O~istiti sve fleke sa pikovanog dela sokle.

Po potrebi dodati i hemijska sredstva koja ne o{te}uju fasadu.

Obra~un izvr{iti po 1 m2.

66.50h1.30 =
	m2
	86,45
	
	

	     SVEGA FASADERSKI RADOVI: 
	

	

	     4) LIMARSKI RADOVI

	1.
	Op{ivawe fasadnih venaca i krovnih ivica, bakarnim limom na mestrima gde je skinuta o{te}ena op{ivka.

Op{ivku izvesti bakarnim limom debqine 0.60 mm, u svemu prema postoje}im uzorcima koji su na objektu.

Zadwu stranu bakarnog lima venca podi}i za min.10cm, duplo previti i podvu}i pod malter, a spojnicu izvesti po pripisima. Lim sastaviti falcevima, a izme|u falceva lim pri~vrstiti „hafterima” a u ostalom delu plasti~nim tiplovima sa mesinganim hol{rafima.  

Ispod lima obavezno postaviti sloj ter-papira koji ulazi u cenu limene op{ivke. 

Predvi|ena R[ limene op{ivke iznosi 33cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m1.

66.50h2 = 
	m1
	133,00
	
	

	2.
	Popravka i izrada delova o{te}enih olu~nih vertikalnih od bakarnog lima debqine 0.60mm, pre~nika u svemu kao postoje}e vertikale ((120).

Na mestima gde su postoje}e vertikale vidno o{te}ene (kroz prodore vertikala kroz horizontalne vence) zameniti delove vertikala, novim olukom.

Predvi|ena R[ limene op{ivke iznosi 40cm.

Spojeve fino obraditi i za{tititi.

Obra~un izvr{iti po 1 m1 oluka.

Koli~ina data po proceni.
	m1
	10,00
	
	

	3.
	Izrada i ugradwa limenih okapnica na ogradnom zidu terasa. 

Okapnice uraditi od bakarnog lima d=0.60 mm, a R[ lima iznosi 40 cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m1 postavqene okapnice sa svim potrebnim materijalom i radwama za ovu vrstu radova. 

Ispod lima postaviti i sloj ter hartije.

Obra~un izvr{iti po 1 m1 postavqene okapnice na terasama.
	m1
	25,00
	
	

	     SVEGA LIMARSKI RADOVI: 
	

	

	     5) KERAMI^ARSKI RADOVI

	1.
	Oblagawe poda  podnim kerami~kim plo~ica na terasama 1 i 2 sprata, na mestima sa kojih je predhodno skunut pod.

Plo~ice za polagawe na podu terasa moraju biti za spoqnu upotrebu otporne na mraz, postavqene u malteru sa obaveznim padom prema slivniku (lulama), preko predhodno izvedene nove hidroizolacije terase.

Fugovawe izvr{iti vodootpornim fugomalom tipa „Ceresit” ili sl.

Soklu od istih plo~ica izvesti uz zid visine 10 cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqenog poda zajedno sa fugovawem  a sokla se posebno obra~unava.

(4.20+7.50)h0.95+1.80h3h0.85 =
	m2
	15,70
	
	

	2.
	Izrada nove sokle na podu terasa od kerami~kih podnih plo~ica (istih kao podne). 

Plo~ice za polagawe na podu terasa moraju biti za spoqnu upotrebu otporne na mraz. 

Fugovawe sokle izvr{iti tako|e vodootpornim fugomalom tipa „Ceresit” ili sl.

Soklu izvesti uz zid visine 10 cm.

Na spoju sokle i zida predvideti postavqawe pvc zavr{ne lajsne u celom obimu terase.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqene sokle zajedno sa fugovawem i pvc zavr{nom lajsnom. 

23.00+16.00 =
	m1
	39,70
	
	

	       СВЕГА РАДОВИ:
	

	

	       6) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Bojewe postoje}e stolarije, prozora i vrata, lazurnim bojama (sadolinom) sa zavr{nim lakirawem bezbojnim lakom.

Pre bojewa sve povr{ine pre}i finom {mirglom, da ostane glatka povr{ina.

Bojiti dva put sa razmakom su{ewa od 24 sata, zatim pre}i {mirglom i bojiti tre}i put i lakirati bezbojnim lakom za drvo.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obojene stolarije.
	m2
	95,00
	
	

	     SVEGA RADOVI:
	

	

	     7) IZOLATERSKI RADOVI

	1.
	Izrada nove hidroizolacije terasa sa kojih su predhodno skinute kerami~ke plo~ice.

Hidroizolaciju izvesti savremenim materijalima, dvokomponentnim polimernim materijalom „Izolit Polifleks” Dramin (ili sl. kao {to su hidroizolacije proizvo|a~a „Sika”, „Ceresit” i dr. istih ili boqih teh. karakteristika).

Podlogu nakon skidawa plo~ica pripremiti da bude ~ista odma{}ena i bez pukotina. Masu za premazivawe tj.idroizolaciju pripremiti me{awem te~ne i pra{kaste komponente sa ugradwom u roku od 20-30 minuta.

^etkom naneti ravnomerno i utisnuti mre`icu. Nakon su{ewa od 6-8 sati naneti i drugi sloj tako|e ~etkom i utisnuti mre`icu. Zavr{ni tre}i sloj naneti ~etkom ponovo nakon su{ewa od 6-8 sati. 

Predmetna izolacija je otporna na visoke i niske temperature, UV zrake, termootporna je, tako da nije potrebna dodatna za{tita u toku leta.

Izolaciju podi}i uz obimne zidove i nazidke terasa po 10 cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 ura|ene hidroizolacije.
	m2
	20,00
	
	

	     SVEGA IZOLATERSKI RADOVI:
	

	

	     8) STOLARSKI RADOVI

	1.
	Popravka postoje}e drvene stolarije, prozora i vrata.

Postoje}u drvenu stolariju potrebno je popraviti na mestima gde je uo~eno o{te}ewe i gde ne funkcioni{e dobro. Postoje}e trokrilne prozore ampasovati, zameniti o{te}eni okov i brave kao i kompletne „dihtung” gume novim.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 popravqene postoje}e stolarije. 
	m2
	95,00
	
	

	2.
	U slu~aju ve}eg o{te}ewa stolarije, potrebno je da se izradi novi element prozora ili vrata, u svemu isti kao postoje}i, koji }e biti zamewen.

Obra~un izvr{iti po 1 m2. 
	m2
	5,00
	
	

	     SVEGA STOLARSKI RADOVI:
	

	

	     9) RAZNI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavqawe novog spu{tenog plafona od ravnih gips-kartonskih plo~a (tipa „Armstrong” ili sl.) u ulaznom delu (vetrobranu) nakon ugradwe nove pregrade sa senzorskim vratima.

Spu{teni plafon postaviti na metalnu podkonstrukciju, na visinu koju odredi nadzorni organ (zadr`ati visinu kao i sp. plafon u hodniku) 

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqenog novog spu{tenog plafona.

2.40h4.12 =
	m2
	9.88
	
	

	2.
	Nabavka i ugradwa nove staklene pregrade od aluminijumskih profila (bez termoprekida) eloksiranih u tamno braon boji (prema ral karti)  sa dvostukim kliznim vratima na elekto pogon i automatskim otvarawem preko senzora. Vrata moraju imati mogu}nost zakqu~avawa fizi~kim putem kao i mehani~kog otvarawa istih u slu~aju kvara. Pregrada je od sigurnosnog stakla debqine 6 mm.

Aluminijumsku konstrukciju pregrade sa vratima pri~vrstiti za bo~ne zidove kao i za me|uspratnu konstrukciju (iznad spu{tenog plafona). Deo pregrade iznad sp. plafona (oko 80 cm) ispuniti duplim punim panelom sa termoizolacijom.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqene nove staklene pregrade sa kliznim vratima. 

Napomena: Ta~ne mere pre izrade pregrade obavezno uzeti na licu mesta.

4.15h3,50 = 
	m2
	14.50
	
	

	3.
	Demonta`a i ponovna monta`a spoqnih jedinica, „split” klima ure|aja, radi lak{eg izvo|ewa radova na sanaciji fasade. Spoqa{we jedinice klima ure|aja pa`qivo skinuti sa nosa~a tako da se instalacija ne odvaja, a nakon radova istu vratiti na postoje}e nosa~e.

Obra~un izvr{iti po kom. demontirane i ponovno montirane klime.
	kom
	5,00
	
	

	4.
	Odvoz {uta i drugog materijala sa privremene gradili{ne deponije na gradsku deponiju na udaqenosti ne ve}oj od 20 km.

Obra~un izvr{iti po 1 m3. 

Jedini~na cena data je sa utovarom, prevozom i istovarom na gradskoj deponiji, kamionima zapremine oko 5,00 m3.
	m3
	50,00
	
	

	5.
	Zavr{no ~i{}ewe oko objekta KN-97, nakon zavr{enih radova pred prijem.

Obra~un izvr{iti po 1 m2.
	m2
	500,00
	
	

	     SVEGA RADOVI: 
	

	
	

	10) ELEKTROENERGETSKI-RADOVI
	

	1
	Набавка и уградња кабла тип N2XH 3х1,5 мм кроз PVC кабловске канале по спуштеном плафону
	м
	15
	
	

	2
	Набавка и уградња кабловског PVC канала дим 30х30 мм по спуштеном плафону, дужине 2 м
	ком
	5
	
	

	3
	Набавка и уградња аутоматског осигурача у разводни орман RТ-2-A
	ком
	1
	
	

	4
	Прешемирање и прилагођавање постојећег разводног ормана RТ-2-A за уградњу нове опреме (аутоматског осигарача)
	н/ч
	2
	
	

	5
	Демонтажа 2 светиљке и вентилационе решетке у делу ветробрана где се мења спуштени плафон, и поновна монтажа истих на постојећу ел. инсталацију
	н/ч
	3
	
	

	6
	Остали ситан и неспецифициран материјал
	кпл
	1
	
	

	7
	Испитивање ел. инсталације од стране акредитоване организације за ту врсту послова, уз издавање атеста
	кпл
	1
	
	

	Укупно:                                                                                                                   


REKAPITULACIJA: 

	1.
	PREDHODNI RADOVI
	

	2.
	ZIDARSKI RADOVI
	

	3.
	FASADERSKI RADOVI
	

	4.
	LIMARSKI RADOVI
	

	5.
	KERAMI^ARSKI RADOVI
	

	6.
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
	

	7.
	IZOLATERSKI RADOVI
	

	8.
	STOLARSKI RADOVI
	

	9.
	RAZNI RADOVI
	

	10  ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ   
	

	     
	

	        UKUPNO:
	

	        ПДВ:
	

	        UKUPNO СА ПДВ-ом
	


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност услуге на тој позицији укључена у вредност других услуга, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 

Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум  уговарања/
Година реализације

	Вредност без ПДВ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












СВЕГА:_______________
НАПОМЕНА: 
Доказ за фасадерске радове, уговорене, изведене и окончане у периоду од пет година пре објављивања позива у вредности од најмање 4.000.000 динара без ПДВ-а.
Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца (фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова.
Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам
П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), фасадерске радове на објекту ______________________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.), чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.бр.26/15- „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност. 

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОНУЂАЧ 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 26/2015 – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
ПОНУЂАЧ 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје
ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, ЈН БР. 26/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, ЈН БР. 26/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантујем да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, ЈН БР. 26/2015, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје 
ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора. 

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке радова бр. 26/2015 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XX МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа заступник начелника потпуковник Срђан Станојевић, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
1.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).
1.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН бр. 26/2015 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки




-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде





-понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на инвестиционом одржавању 
објекта КН-97 у Касарни ‘‘Топчидер’’ у Београду“, у свему према Елаборату, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број _____ од __.__.2015. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2015. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од 

вредност радова:










ПДВ:

                                   





УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ: 




 

словима: 












Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.
Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна-понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора, с тим да тако утврђена вредност не може премашити уговорени износ.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- техничке документације по којој ће се радови изводити,

- објекта или део простора на коме се изводе радови,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве Инспекторату одбране.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 3 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Извођач радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ______ (______________) календарских дана од дана увођења у посао.   
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење хидроизолатерских радова);
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· вишкови радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.
ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА
Члан 12. 

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Инвеститора.
Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.
Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 13. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. 

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 14.
Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

· из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

· из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

· из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби „Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије“ (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 16.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора. 
Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 17.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје свих делова објекта, који су предмет извођења радова, записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема и примопредаје.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 
Члан 18.
Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду.
Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору-имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи квалитативни пријем изведених радова. Квалитативни пријем изведених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији. 

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствују руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.
Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.   
Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 20.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и стварима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 23.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 24.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 26.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 18. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим вишкова и непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
Члан 27.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 28.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 29.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 30.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 31.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр. _________ од _________ 2015. године, која је код Инвеститора заведена под бр. _________ од _________ 2015. године.
Члан 33.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 




      Заступа начелника









 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






Срђан Станојевић, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2015. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за 

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КН-97 У КАСАРНИ ‘‘ТОПЧИДЕР’’ У БЕОГРАДУ“ ЈН БР. 26/2015
по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2015. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








представник Наручиоца /Корисника







_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

	[image: image1.png]



	ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР “БЕОГРАД” - БЕОГРАД
	

	
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ




	    ТЕХНИЧКА                                 ЕЛАБОРАТ ЗА РАДОВЕ НА  

    ДОКУМЕНТАЦИЈА:                ИНВЕСТИЦИОНОМ  ОДРЖАВАЊУ                   

· Грађевинско-занатски радови
· Електроенергетске инсталације

    ОБЈЕКАТ:                                    КН-97  (ОБЈЕКАТ БР.7)

    МЕСТО ГРАДЊЕ:                      КАСАРНА ''ТОПЧИДЕР''

- БЕОГРАД 2015 -



	[image: image2.jpg]g5

by
135
NOVA ULAZNA VRIATA

g |8

by

135

135

I = NAPCMENA:

b0, DBRADA DELA FASADE JE SAMD NA

DELU KOJl JE KOTIRAN
|
515 80

435




	ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР “БЕОГРАД” - БЕОГРАД
	

	
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ




	САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- Збирна рекапитулација радова

A) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
               1.   Техничко образложење 

               2.   Предмер и предрачун радова 

- ГРАФИЧКИ ДЕО
  3.   Основе етажа
Б) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
               1.  Техничко образложење

               2.  Предмер радова 




	[image: image3.jpg]g5

&

2

12
1323

I
40

412

1240
1260
4730

125

412
2995

410

I
412

NAPOMENA:
(OBRADA DELA FASADE JE SAMO NA
DELU KOJI JE KOTIRAN

a2

515 8
535




	ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР “БЕОГРАД” - БЕОГРАД

	
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ

УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


· ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗА РАДОВЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ:

НАПОМЕНА: (цене дати без ПДВ-а)

1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  .........................................                           динара                          
2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ .......................................                          динара                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНВСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ:                             динара                                                        
Дана.                                                                                     Одговорни пројектант:
У Београду
	


ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-97 (БР.7)
ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Елаборат за радове на инвестиционом одржавању-поправци дела фасаде објекта КН-97 (објекат бр. 7) у војном комплексу ''Топчидер'' у Београду

1. ОПШТЕ

На основу налога Управе за инфраструктуру бр. 36-40 од 14.04.2015. године, а према тактичко-техничким условима Инспектората одбране инт.бр. 272-2 од 26.03.2015. године, извршен је обилазак објекта и прикупљени су подаци за израду Елабората за радове на инвестиционом одржавању-поправци дела фасаде објекта КН-97 (објекат бр. 7) у војном комплексу ''Топчидер'' у Београду.

На основу горе наведеног потребно је извршити следеће:

- санинација оштећених делова главне фасаде,

- уклањање фасадне боје, и уз претходне радове, извршити бојење у белој боји, 

- поправка и фарбање постојеће фасадне столарије,

- поправка тераса на I и II спрату,

- поправка и замена свих оштећених опшивки од бакарног лима и
- замена дотрајале спољне, ветробранске, стаклене преграде главног улаза. 
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

За објектат КН-97 не постоји техничка документација по којој је објекат изграђен и адаптиран, а доступна је само техничка књижица са основним подацима о објекту.

Објекат КН-97 је изграђен 60-тих година XX века као стамбена зграда, и био је спратности По+П+2. На објекту је током 1979. године извршена реконструкција, адаптација и модернизација, тако да је објекат добио намену као Управно-командна зграда. У току реконструкције и адаптације извршени су захвати рушења свих преградних зидова, подова, степеништа, појединих међуспратних конструкција, рушење свих таваница, крова и кровне конструкције. Демонтирана је комплетна постојећа столарија у објекту, као и све постојеће инсталације које је објекат имао.  

Након извршене овакве реконструкције објекат је добио спратност По+П+2+Пк. Објекат је реконструисан класично, опеком и бетоном, и са новим четвороводним кровом. Објекат има три улаза, са главне фасаде, од којих су два споредна.

Темељи и темељни зидови су постојећи или нови од набијеног или армираног бетона, са хидроизолацијом од капиларне влаге. Спољни зидови су од старе и нове опеке, д = 60 и 45 цм.

Кровна конструкција је дрвена, типа столице, а покривач је од ''Етернит'' равних плоча.  Међуспратна конструкција је армирано-бетонска, а плафонске конструкције су спуштени, монтажно-демонтажни од бојених ''Иверал'' плоча. Столарија је од храстовине, застакљена провидним ''Дијалукс'' стаклом.

Терасе на I и II спрату су проходне, са подом од керамичких плочица.

Све опшивке венаца, увала, надстрешница, као и одводне олучне цеви су од бакарног лима. Фасада је бојена заштитним бојама ''Алфаколор''.

У претходном периоду је радовима на инвестиционом одржавању извршена поправка кровног покривача, кровних прозора и хоризонталних олука са припадајућим опшивкама у нивоу крова.

Чиста висина просторија у подруму износи 2,45 – 2,81 м, у приземљу, I и II спрату је 3,26 м, а у поткровљу  2,80 м.

Према подацима из техничке књижице површина под објектом је П=610,00 м2, а корисна површина објекта износи П=2.259,38 м2. 

Садашњи корисник објекта је Инспекторат одбране МО РС.

Опис стања  и уочених оштећења завршне обраде објекта 

Приликом обиласка објекта утврђено је да је фасада објекта у лошем стању (испуцала на више места, отпада малтер на појединим местима са зидова, испуста и кровних венаца, фасадна боја је избледела, и сл.). Увидом на лицу места утврђено је да се малтерисана фасада на више места одвојила од зида од опеке (фасада ''звони'' приликом куцања).  

На деловима бочних фасада (где се налазе санитарни чворови), а услед дотрајалости уграђених инсталација и хидроизолације дошло је до оштећења фасаде.

Фасадна столарија је такође у лошем стању (избледела, испуцала и оштећена боја, испрана заштита од лака). Подрумски прозори су метални, офарбани и у функцији су.

Терасе на I и II спрату су у јако лошем стању (отпада малтер, долази до подливања воде, запушени одводи, и сл), што је последица недостатка хидроизолације, као и накнадно изведеног пода од керамичких плочица које су скоро затвориле отворе за одвод воде (''луле'').

Спољна, ветробранска стаклена преграда на главном улазу (са двокрилним вратима) је услед вишегодишњег коришћења дотрајала.

3. ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Радовима на инвестиционом одржавању изведеним у претходном периоду, односно 2012. године,  извршена је комплетна поправка крова, санитарног чвора у приземљу и дела просторија и ходника. Услед ограничених расположивих финансијских средстава захтев за поправку фасаде се односи само на главну, предњу фасаду и на бочне фасаде у мањем обиму. У прилогу овог Елабората дати су графички прилози на којима је линеарно приказан обим радова. 

Напомена: поправка дела фасаде предвиђена овим Елаборатом је привременог карактера (може се сврстати у хитне интервенције - отпадање малтера са кровне стрехе угрожава животе пролазника) јер се након извесног времена може очекивати поновно појављивање прслина, а што је узрок одвајања малтера од зида. Потребно је пре свега санирати санитарне чворовове (замена хидроизолације и инсталација), а тек након тога предвидети рестаурацију комплетне фасаде према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.  

Ради спречавања даљих оштећења објекта, предвидвиђени су радови на поправци главне фасаде (и бочних фасада у мањем обиму) према  следећем:

- делимична оштећења фасаде треба санирати, односно обити малтер и поново омалтерисати у свему према постојећим фасадним елементима (предвидети израду нутни у малтеру, обраду греда и венаца, као и израду шаблона на лицу места). Комплетну фасадну боју уклонити, и уз претходне радове (са китовањем пукотина), извршити бојење у белој боји. У оквиру радова на поправци фасаде предвидети и поправку сокле (висине око 1,3 м) од вештачког камена,

- постојећу фасадну столарију треба прегледати и поправити (ампасовање, поправка или замена окова, замена заптивних трака и сл.), а по потреби извршити и замену појединих елемената прозора. Након поправке фасадну столарију, са претходним скидањем боје, офарбати ''садолин''-ом (или сличним лазурним премазом) и заштити безбојним лаком,

- поправка тераса на I и II спрату се предвиђа према следећем: скидање постојећих керамичких плочица са подлогом до подлогом, израда нове хидроизолације (са дизањем уз зид до висине сокле) и постављање нових противклизних керамичких плочица (са соклом) на лепку којим се регулише пад према одводним ''лулама''. Комплетну завршну обраду тераса треба довести у првобитно стање, односно извршити фарбање постојећих гипсарских елемената (балустери, покривни венац, сокла и сл.) са свим претходним радњама на уклањању оштећења,

- потребно извршити поправку и евентуалну замену свих оштећених опшивки од бакарног лима (кровни венци, испусти, солбанци, терасе, продори вертикалних олука кроз венце, и сл.), 

- предвидети замену дотрајале спољне, ветробранске, стаклене преграде главног улаза новом од алуминијумских профила елоксираних у тамно браон боји исте као постојећа унутрашња преграда ветробрана. Двокрилна улазна врата предвидети као клизна са аутоматским отварањем преко одговарајућег сензора, као и могућношћу ручног закључавања. Предвидети механизам и за ручно отварање. Застакљивање преграде и врата предвидети једноструким сигурносним стаклом, 

- за потребе монтаже-причвршћења нове застакљене преграде (на зидове и међуспратну конструкцију), као и постављања каблова за напајање ел. мотора врата, потребно је демонтирати постојећи спуштени тракасти алуминијумски плафон са две уградне светиљке и једном вентилационом решетком,

- након монтаже нове преграде предвиђа се монтажа новог спуштеног плафона типа ''Армстронг'' или слични, од влагоотпорних гипс-картонских плоча са поновном монтажом претходно демонтираних светиљки и вентилационе решетке.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA INVESTICIONO ODR@AVAWE NA POPRAVCI DELA FASADE
OBJEKTA KN-97 (BR.7) U KASARNI “TOP^IDER” U BEOGRADU
GRA\EVINSKO-ZANATSKI RADOVI:
	r.

br.
	OPIS POZICIJA
	jed.

Mere
	koli~ina
	cena po jed.mere
	ukupno

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.


	     1) PREDHODNI RADOVI

	1.
	Monta`a i demonta`a fasadne metalne cevaste skele za potrebe izvo|ewa radova na popravci fasade, kao i bojewe postoje}e stolarije.

Skelu postaviti u svemu prema va`e}im propisima i merama HTZ-a.

Skela mora biti stati~ki stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemqena. Na svakih 2,00 m1 visine postavqa se radna platforma od drvenih fosni. Sa spoqne strane platforme postavqa se tako|e fosna na „kant“. Kompletna povr{ina skele mora biti pokrivena jutanim ili pvc zastorima. Skelu prima i preko gar|evinskog dnevnika daje dozvolu za kori{}ewe gra|evinski in`ewer - stati~ar. 

Skela se koristi za sve vreme trajawa radova. Obra~un izvr{iti po 1 m2 vertikalne projekcije montirane fasadne cevaste skele.

70,00h15.00 =
	m2
	1.050,50
	
	

	2.
	Delimi~no obijawe cementnog maltera sa zidova, vu~enih profila i ornamentne plastike.

Obiti dotrajali malter sa delova fasade, vu~enih profila (gorwi venac, {embrana, {paletna….).

O{te}ene livene elemente plastike pa`qivo skinuti. Pre obijawa ornamentmne plastike na svakoj vrsti vu~enog profila ostaviti po dva najboqe sa~uvana profila u du`ini od 20-30 cm za uzimawe otiska i kao kontrolni profil.

Nadzorni organ i Izvo|a~ }e pismenim putem odrediti povr{ine sa kojih se obija malter. Nakon pa`qivog obijawa maltera, povr{ine o~istiti, spojnice o~istiti klamfama do dubine 2 cm a ~eli~nom ~etkom povr{ine opeke zida.

[ut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obijenog maltera, a koli~ina uzeta po proceni pau{alno.
	m2
	50,00
	
	

	3.
	Delimi~no obijawe o{te}enog maltera sa fasade objekta na mestima gde je postoje}i malter veoma o{te}en ili se odvojio od podloge sa delova fasadnih zidova.

Nadzorni organ i Izvo|a~ radova }e tako|e utvrditi ta~ne povr{ine sa kojih je potrebno obiti fasadni cementni malter (odnosi se ve}inom na vu~ene profile na fasadi). 

Nakon obijawa cementnog maltera, o~istiti povr{inu zida i oprati ga vodom. [ut prikupiti i odlo`iti na privremenu deponije.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obijene i o~i{}ene povr{ine zida.

Koli~ina uzeta u predmeru je po proceni i iznosi 10% od ukupne povr{ine fasade.

66.50h14.00 = 931,00 m2 h 10% =
	m2
	93,10
	
	

	4.
	Demonta`a horizontalne limarije sa venaca objekta.

Limenu op{ivku demontirati, upakovati, utovariti na kamion i odvesti na deponiju privremenu deponiju.

Obra~un po 1 m1 demontirane op{ivke.

66.50h2 = 
	m1
	133,00
	
	

	5.
	Demonta`a spu{tenog aluminijumskog plafona u delu ulaza, na mestu gde se predvi|a izrada novog spu{tenog plafona („Armstronga“).

Demonta`u izvr{iti pa`qivo, radi postavqawa nove pregrade sa vratima na elektro pogon (senzorski).      Delove starog demontiranog aluminijumskog plafona zajedno sa podkonstrukcijom odlo`iti na privremenu deponiju.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 skinutog plafona sa potkonstrukcojom.

2.40h4.12 =
	m2
	9,88
	
	

	6.
	Demonta`a postoje}e aluminijumske ulazne pregrade sa vratima. 

Postoje}u pregradu sa vratima dim.410h270+80 pa`qivo demontirati.

Kod demonta`e pregrade voditi ra~una da se ne o{teti spu{teni plafon iznad ulaznog dela stepeni{ta (sa spoqne strane) ve} da se demontira na unutra{woj strani gde se predhodno skinuo spu{teni plafon i gde }e se raditi novi spu{teni plafon tipa „Armstrong“.

Predmetnu pregradu sa vratima odlo`iti na privremenu deponiju, tj. na mesto koje odredi Nadzorni organ.

Obra~un izvr{iti po 1 kom. demontirane pregrade sa vratima.
	kom.
	1,00
	
	

	7.
	Skidawe postoje}ih kerami~kih plo~ica sa terasa na 1. i 2. spratu.

Plo~ice zajedno sa malterom (lepkom) skinuti do zdrave podloge (betona ili teraca).

Nakon skidawa poda od kerami~kih plo~ica podlogu o~istiti i pripremiti je za izradu nove hidroizolacije.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 skinutih podnih kerami~kih plo~ica.
	m2
	20,00
	
	

	     SVEGA RADOVI: 
	

	

	     2) ZIDARSKI RADOVI

	1.
	Prezi|ivawe dela venca, kao i drugih delova i mesta nan fasadi na kojima je predhodno do{lo do ve}ih o{te}ewa.

Prezi|ivawe uraditi punom opekom u produ`nom malteru R.1:2:6.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 prezidanog zida.

Koli~ina uzeta po proceni.
	m2
	10,00
	
	

	2.
	Malterisawe delova fasade – gorweg venca, {embrana, {paletna, kao i mesta sa kojih je predhodno obijen fasadni malter.

Podlogu pre malterisawa pripremiti, a malterisawe izvr{iti u vi{e slojeva sa zavr{nim perda{ewem.

Predhodno sa~uvane vu~ene profile ispod venca uraditi u svemu prema postoje}im (prema sa~uvanom {ablonu). 

Obra~un izvr{iti po m2 omalterisane povr{ine fasade. 

Koli~ina uzeta iz u stavci 01.2.
	m2
	50,00
	
	

	3.
	Malterisawe delova fasade (ravnih povr{ina fasadnog zida kai i profilacije) na mestima sa kojih je predhodno obijen malter.

Malterisawe izvr{iti na ravnim delovima fasade i na delu gde su vu~eni profili (sa izvla~ewem nutni). 

Podlogu pre malterisawa pripremiti, malterisawe izvesti cementnim malterom R.1:3, u vi{e slojeva sa zavr{nim perda{ewem. 

Kod malterisawa koristiti „rabic“ mre`icu. 
Obra~un izvr{iti po 1m2 omalterisane povr{ine fasade. 

Koli~ina uzeta iz u stavci 01.3.
	m2
	93,10
	
	

	     SVEGA ZA ZIDARSKE RADOVE: 
	

	

	     3) FASADERSKI RADOVI

	1.
	^i{}ewe (skidawe) slojeva stare boje sa fasade, ravnih povr{ina, vu~enih profila i terasa sa “balusterima”.

Pa`qivo o~istiti slojeve stare boje sa fasade, sa pripremom za bojewe fasade novom akrilnom bojom.

^i{}ewe izvr{iti mehani~kim i hemiskim putem. 

Prilikom ~i{}ewa voditi ra~una da se neo{tete podloga i vu~eni profili.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 o~i{}ene povr{ine fasade.

66.50h14.00 =
	m2
	931,00
	
	


	2.
	Izrada ornamentne plastike konzolnog venca (trakastih zubaca i friza) na mestima sa kojih su predhodno skinuti kao o{te}eni. 

Delove na fasadi izraditi identi~ne kao predhodno skinute elememnte na vencu uz pomo} uzimawa otiska i pomo}u {ablona. 

Obra~un izvr{iti po 1 m1. 
	m1
	25,00
	
	

	3.
	Prawe fasade vodom pod pritiskom. Pritisak vode mora biti odgovaraju}i kako se nebi o{tetila fasada i profilacija. 

O~istiti sve fleke i patinu, pra{inu soli i sl.

Po potrebi dodati i hemijska sredstva koja ne o{te}uju fasadu.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 oprane fasade.

66.50h14.00 =
	m2
	931,00
	
	

	4.
	Gletovawe fasadnih povr{ina glet masom sa sanacijom pukotina.

Sanaciju izvr{iti otvarawem pukotina, kitovawem i lepqewem staklene mre`ice preko otvorenih pukotina.

Fasadu gletovati glet masom za spoqno gletovawe na istoj bazi kao i boja za fasadu.

Obra~un izvr{iti po 1 m2, ortogonalne projekcije, bez razvijawa, dok se otvori ne odbijaju.

66.50h14.00 = 
	m2
	931,00
	
	

	5.
	Bojewe fasade akrilnom bojom, akrilnom bojom “Fasakrilom”.

Pre bojewa povr{ine pre}i {mirglom i opajati. Fasakril za prvi premaz razrediti do 10% sa fasakril razre|iva~em i kao podlogu naneti ~etkom. Nakon su{ewa naneti drugi i tre}i premaz fasakrila, sa razmakom za su{ewe od najmawe 10-12 ~asova.

Nove malterisane povr{ine moraju biti potpuno suve pre bojewa.

Pre po~etka bojewa uraditi probne uzorke.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obojene povr{ine fasade.

66.50h14.00 =
	m2
	931,00
	
	

	6.
	Delimi~na popravka sokle izra|ewe od ve{ta~kog kamena.

Na mestima gde je otpao ili je uo~eno ve}e napuknu}e cementnog maltera na sokli. Izvr{iti obijawe maltera do podloge - zida koju nakon ~i{}ewa ponovo malterisati cementnim malterom i izvr{iti zavr{nu obradu sokle u svemu kao postoje}a. 

Obra~un izvr{iti po 1 m2.

Koli~ina uzeta je po proceni.
	m2
	5,00
	
	

	7.
	Peskirawe kompletne sokle fasade. Peskirawe vr{iti kvarcnim peskom odgovaraju}e granulacije i vode pod pritiskom.

Granulacija peska i pritisak vode mora biti odabran tako da se ne o{teti struktura fasade i profilacija.

O~istiti sve fleke sa pikovanog dela sokle.

Po potrebi dodati i hemijska sredstva koja ne o{te}uju fasadu.

Obra~un izvr{iti po 1 m2.

66.50h1.30 =
	m2
	86,45
	
	

	     SVEGA FASADERSKI RADOVI: 
	

	

	     4) LIMARSKI RADOVI

	1.
	Op{ivawe fasadnih venaca i krovnih ivica, bakarnim limom na mestrima gde je skinuta o{te}ena op{ivka.

Op{ivku izvesti bakarnim limom debqine 0.60 mm, u svemu prema postoje}im uzorcima koji su na objektu.

Zadwu stranu bakarnog lima venca podi}i za min.10cm, duplo previti i podvu}i pod malter, a spojnicu izvesti po pripisima. Lim sastaviti falcevima, a izme|u falceva lim pri~vrstiti “hafterima” a u ostalom delu plasti~nim tiplovima sa mesinganim hol{rafima.  

Ispod lima obavezno postaviti sloj ter-papira koji ulazi u cenu limene op{ivke. 

Predvi|ena R[ limene op{ivke iznosi 33cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m1.

66.50h2 = 
	m1
	133,00
	
	

	2.
	Popravka i izrada delova o{te}enih olu~nih vertikalnih od bakarnog lima debqine 0.60mm, pre~nika u svemu kao postoje}e vertikale ((120).

Na mestima gde su postoje}e vertikale vidno o{te}ene (kroz prodore vertikala kroz horizontalne vence) zameniti delove vertikala, novim olukom.

Predvi|ena R[ limene op{ivke iznosi 40cm.

Spojeve fino obraditi i za{tititi.

Obra~un izvr{iti po 1 m1 oluka.

Koli~ina data po proceni.
	m1
	10,00
	
	

	3.
	Izrada i ugradwa limenih okapnica na ogradnom zidu terasa. 

Okapnice uraditi od bakarnog lima d=0.60 mm, a R[ lima iznosi 40 cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m1 postavqene okapnice sa svim potrebnim materijalom i radwama za ovu vrstu radova. 

Ispod lima postaviti i sloj ter hartije.

Obra~un izvr{iti po 1 m1 postavqene okapnice na terasama.
	m1
	25,00
	
	

	     SVEGA LIMARSKI RADOVI: 
	

	

	     5) KERAMI^ARSKI RADOVI

	1.
	Oblagawe poda  podnim kerami~kim plo~ica na terasama 1 i 2 sprata, na mestima sa kojih je predhodno skunut pod.

Plo~ice za polagawe na podu terasa moraju biti za spoqnu upotrebu otporne na mraz, postavqene u malteru sa obaveznim padom prema slivniku (lulama), preko predhodno izvedene nove hidroizolacije terase.

Fugovawe izvr{iti vodootpornim fugomalom tipa “Ceresit” ili sl.

Soklu od istih plo~ica izvesti uz zid visine 10 cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqenog poda zajedno sa fugovawem  a sokla se posebno obra~unava.

(4.20+7.50)h0.95+1.80h3h0.85 =
	m2
	15,70
	
	

	2.
	Izrada nove sokle na podu terasa od kerami~kih podnih plo~ica (istih kao podne). 

Plo~ice za polagawe na podu terasa moraju biti za spoqnu upotrebu otporne na mraz. 

Fugovawe sokle izvr{iti tako|e vodootpornim fugomalom tipa “Ceresit” ili sl.

Soklu izvesti uz zid visine 10 cm.

Na spoju sokle i zida predvideti postavqawe pvc zavr{ne lajsne u celom obimu terase.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqene sokle zajedno sa fugovawem i pvc zavr{nom lajsnom. 

23.00+16.00 =
	m1
	39,70
	
	

	       СВЕГА РАДОВИ:
	

	

	       6) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Bojewe postoje}e stolarije, prozora i vrata, lazurnim bojama (sadolinom) sa zavr{nim lakirawem bezbojnim lakom.

Pre bojewa sve povr{ine pre}i finom {mirglom, da ostane glatka povr{ina.

Bojiti dva put sa razmakom su{ewa od 24 sata, zatim pre}i {mirglom i bojiti tre}i put i lakirati bezbojnim lakom za drvo.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 obojene stolarije.
	m2
	95,00
	
	

	     SVEGA RADOVI:
	

	

	     7) IZOLATERSKI RADOVI

	1.
	Izrada nove hidroizolacije terasa sa kojih su predhodno skinute kerami~ke plo~ice.

Hidroizolaciju izvesti savremenim materijalima, dvokomponentnim polimernim materijalom “Izolit Polifleks” Dramin (ili sl. kao {to su hidroizolacije proizvo|a~a “Sika”, “Ceresit” i dr. istih ili boqih teh. karakteristika).

Podlogu nakon skidawa plo~ica pripremiti da bude ~ista odma{}ena i bez pukotina. Masu za premazivawe tj.idroizolaciju pripremiti me{awem te~ne i pra{kaste komponente sa ugradwom u roku od 20-30 minuta.

^etkom naneti ravnomerno i utisnuti mre`icu. Nakon su{ewa od 6-8 sati naneti i drugi sloj tako|e ~etkom i utisnuti mre`icu. Zavr{ni tre}i sloj naneti ~etkom ponovo nakon su{ewa od 6-8 sati. 

Predmetna izolacija je otporna na visoke i niske temperature, UV zrake, termootporna je, tako da nije potrebna dodatna za{tita u toku leta.

Izolaciju podi}i uz obimne zidove i nazidke terasa po 10 cm.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 ura|ene hidroizolacije.
	m2
	20,00
	
	

	     SVEGA IZOLATERSKI RADOVI:
	

	

	     8) STOLARSKI RADOVI

	1.
	Popravka postoje}e drvene stolarije, prozora i vrata.

Postoje}u drvenu stolariju potrebno je popraviti na mestima gde je uo~eno o{te}ewe i gde ne funkcioni{e dobro. Postoje}e trokrilne prozore ampasovati, zameniti o{te}eni okov i brave kao i kompletne “dihtung” gume novim.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 popravqene postoje}e stolarije. 
	m2
	95,00
	
	

	2.
	U slu~aju ve}eg o{te}ewa stolarije, potrebno je da se izradi novi element prozora ili vrata, u svemu isti kao postoje}i, koji }e biti zamewen.

Obra~un izvr{iti po 1 m2. 
	m2
	5,00
	
	

	     SVEGA STOLARSKI RADOVI:
	

	

	     9) RAZNI RADOVI

	1.
	Nabavka i postavqawe novog spu{tenog plafona od ravnih gips-kartonskih plo~a (tipa “Armstrong” ili sl.) u ulaznom delu (vetrobranu) nakon ugradwe nove pregrade sa senzorskim vratima.

Spu{teni plafon postaviti na metalnu podkonstrukciju, na visinu koju odredi nadzorni organ (zadr`ati visinu kao i sp. plafon u hodniku) 

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqenog novog spu{tenog plafona.

2.40h4.12 =
	m2
	9.88
	
	

	2.
	Nabavka i ugradwa nove staklene pregrade od aluminijumskih profila (bez termoprekida) eloksiranih u tamno braon boji (prema ral karti)  sa dvostukim kliznim vratima na elekto pogon i automatskim otvarawem preko senzora. Vrata moraju imati mogu}nost zakqu~avawa fizi~kim putem kao i mehani~kog otvarawa istih u slu~aju kvara. Pregrada je od sigurnosnog stakla debqine 6 mm.

Aluminijumsku konstrukciju pregrade sa vratima pri~vrstiti za bo~ne zidove kao i za me|uspratnu konstrukciju (iznad spu{tenog plafona). Deo pregrade iznad sp. plafona (oko 80 cm) ispuniti duplim punim panelom sa termoizolacijom.

Obra~un izvr{iti po 1 m2 postavqene nove staklene pregrade sa kliznim vratima. 

Napomena: Ta~ne mere pre izrade pregrade obavezno uzeti na licu mesta.

4.15h3,50 = 
	m2
	14.50
	
	

	3.
	Demonta`a i ponovna monta`a spoqnih jedinica, “split” klima ure|aja, radi lak{eg izvo|ewa radova na sanaciji fasade. Spoqa{we jedinice klima ure|aja pa`qivo skinuti sa nosa~a tako da se instalacija ne odvaja, a nakon radova istu vratiti na postoje}e nosa~e.

Obra~un izvr{iti po kom. demontirane i ponovno montirane klime.
	kom
	5,00
	
	

	4.
	Odvoz {uta i drugog materijala sa privremene gradili{ne deponije na gradsku deponiju na udaqenosti ne ve}oj od 20 km.

Obra~un izvr{iti po 1 m3. 

Jedini~na cena data je sa utovarom, prevozom i istovarom na gradskoj deponiji, kamionima zapremine oko 5,00 m3.
	m3
	50,00
	
	

	5.
	Zavr{no ~i{}ewe oko objekta KN-97, nakon zavr{enih radova pred prijem.

Obra~un izvr{iti po 1 m2.
	m2
	500,00
	
	

	     SVEGA RADOVI: 
	


REKAPITULACIJA: 

	1.
	PREDHODNI RADOVI
	

	2.
	ZIDARSKI RADOVI
	

	3.
	FASADERSKI RADOVI
	

	4.
	LIMARSKI RADOVI
	

	5.
	KERAMI^ARSKI RADOVI
	

	6.
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
	

	7.
	IZOLATERSKI RADOVI
	

	8.
	STOLARSKI RADOVI
	

	9.
	RAZNI RADOVI
	

	

	      UKUPNO ZA RADOVE bez PDV-a =
	

	

	      + PDV 20%   =                               
	

	

	     UKUPNO GRA\EVINSKO-ZANATSKI RADOVI:
	


[image: image4.jpg]g5

&

2

412
1323

I
40

412

185

240

5

740
1260
4730

b

20

115

185

412
2995

410

I
412

NAPOMENA:
OBRADA DELA FASADE JE SAMD NA
DELU KOl JE KOTIRAN

a2

515 8
435



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА  Р.1:200

ОСНОВА ПРВИ СПРАТ  Р.1:200

ОСНОВА ДРУГИ СПРАТ  Р.1:200

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ  ИНСТАЛАЦИЈАМА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-97 (БР.7)
ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Елаборат за радове инвестиционог одржавања на објекту КН-7 за електроенергетске инсталације

Постојеће стање

Напајање свих потрошача у приземљу објекта КН-7 је обезбезбеђено из спратних разводних ормана који су лоцирани у ходнику. Разводни ормани у приземљу (RТ-1-A и RТ-2-A) опремељени су главним прекидачима, главним топљивим осигурачима (EZN 63 А по 3 ком.) и аутоматским осигурачима, и састоје се од мрежног и агрегатског дела. За потребе клизних врата није изведена ел. инсталација.

Потребни радови

Напајање клизних врата извести помоћу кабла тип N2XH 3х1,5 мм2 из разводног ормана RТ-2-A, из агрегатског дела ормана. Каблове водити кроз кабловски PVC канал по спуштеном плафону најпогоднијом трасом. У разводном орману уградити аутоматски осигурач ампераже димензионисане према уграђеној опреми. 
Демонтирати 2 светиљке и вентилациону решетку у делу ветробрана где се мења спуштени плафон и поново монтирати исте на постојећу ел. инсталацију. 

Све ел. инсталације урадити у свему према постојећим стандардима и важећим прописима.

По завршетку радова извршити испитивања електроенергетских инсталација на предметном делу објекта од стране акредитованог предузећа за ту врсту радова, уз издавање атеста.
Предмер и предрачун радова за електроенергетске инсталације
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	Количина
	Цена по ЈМ
	Износ (дин)

	1
	Набавка и уградња кабла тип N2XH 3х1,5 мм кроз PVC кабловске канале по спуштеном плафону
	м
	15
	
	

	2
	Набавка и уградња кабловског PVC канала дим 30х30 мм по спуштеном плафону, дужине 2 м
	ком
	5
	
	

	3
	Набавка и уградња аутоматског осигурача у разводни орман RТ-2-A
	ком
	1
	
	

	4
	Прешемирање и прилагођавање постојећег разводног ормана RТ-2-A за уградњу нове опреме (аутоматског осигарача)
	н/ч
	2
	
	

	5
	Демонтажа 2 светиљке и вентилационе решетке у делу ветробрана где се мења спуштени плафон, и поновна монтажа истих на постојећу ел. инсталацију
	н/ч
	3
	
	

	6
	Остали ситан и неспецифициран материјал
	кпл
	1
	
	

	7
	Испитивање ел. инсталације од стране акредитоване организације за ту врсту послова, уз издавање атеста
	кпл
	1
	
	

	Укупно:                                                                                                                                       дин            

	Укупно СА  ПДВ-ом (+20%):                                                                                                  дин                                                


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 26/2015
	                  52 од 
 NUMPAGES 
85



	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 26/2015
	                  1 од 
 NUMPAGES 
84




