В О Ј Н А   П О Ш Т А                                                 



         Бр.  2 9 7 7                                                          



         Бр. 378 - 8







   22.09.2015. године

      Б Е О Г Р А Д      






На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ((Службени гласник РС( бр.124/12), Војна пошта 2977 Београд, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Д О П У Н У 
Конкурсне документације 

за јавну набавку услуге

''Замена топловода од КН-27 до КН-3 (ШЦВ) у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''
ЈН бр. 263/2015

У конкурсној документацији објављеној 14.09.2015. године, под шифром: 840872, ''Замена топловода од КН-27 до КН-3 (ШЦВ) у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду'', ЈН бр. 263/2015,  у делу  
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,
ПРЕДМЕР ЗА:

''Замена топловода од КН-27 до КН-3 (ШЦВ) у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду'',

ЈН бр. 263/2015
Мења се према следећем:
____________________________________________________________________________
(назив понуђача)
	Р. бр.
	Опис позиције
	ЈМ
	Кол
	Јед. цена
	Укупно

	А
	МАШИНСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Демонтажа дотрајалих парних цеви комплет са изолацијом од минералне вуне у облози од тер папира и одвајање изолације од цеви ради одвоза на депонију и замене са новим цевима Ø 219,1 х 5,9 мм. Демонтиране цеви одложити на депонију коју одреди инвеститор (до 500 метара)
	м
	80
	 
	 

	2.
	Испорука и уградња нових парних цеви Ø 219,1 х 5,9 мм (Č1212, Č1214)
	м
	80
	 
	 

	3
	Демонтажа дотрајалих кондезних цеви комплет са изолацијом од минералне вуне у облози од тер папира и овајање изолације од цеви ради одвожења на депонију и замене са новим цевима Ø 133 х 4 мм. Демонтиране цеви одложити на депонију коју одреди инвеститор (до 500 метара)
	м
	80
	 
	 

	4
	Испорука и уградња хамбуршког лука  Ø 219,1 х 5,9 мм (Č1212, Č1214)
	ком.
	8
	 
	 

	5
	Испорука и уградња хамбуршког лука  Ø 133 х 4 мм (Č1212, Č1214)
	ком.
	8
	 
	 

	6
	Испорука и уградња нових кондезних цеви Ø 133 х 4 мм (Č1212, Č1214)
	м
	80
	 
	 

	7
	Санација постојећих клизних и чврстих ослонаца,поновно фиксирање олабављених или ишчупаних анкера,све очистити и минизирати.
	ком
	13
	 
	 

	8
	Демонтажа кондензне групе која се састоји од три парна запорна вентила, неповратног вентила и одвајача конденезата ДН 20 НП 16 са припадајућим цевима.
	кпл
	3
	 
	 

	9
	Испорука и монтажа кондензне групе која се састоји од три парна запорна вентила, неповратног вендила и одвајача кондендезата ДН 20 НП 16 са припадајућим цевима.
	кпл
	3
	 
	 

	10
	Испорука челичних профила одговарајућих димензија и замена дотрајалих делова клизних и чврстих ослонаца по потреби израдити нове клизне и чврсте ослонце.
	кг
	50
	 
	 

	11
	Чишћење и два пута минизирање цевовода.Фарбање цеви у два слоја темељном бојом.Обрачун по м² уграђеног цевовода и ослонаца.
	м²
	100
	 
	 

	12
	За додатни материјал, техничке гасове, брусне плоче узима се  30% од вредности од позицуја: 2,4,5 и 6.
	0,3
	 
	 
	 

	13
	Снимање 50% варова методом случајног узорка са давањем извештаја.
	кпл
	 
	 
	 

	14
	Израда термичке изолације од камене вуне дебљине 50 мм обложене тер папиром, увезано поцинкованом жицом.
	м²
	145
	 
	 

	15
	Испитивање на хидраулички притисак паровода и кондензног цевовода,ради откривања евентуалног пропуштања.Испитни притисак у временском трајању од 12 часова.
	кпл
	1
	 
	 

	16
	Припремно завршни радови и транспорт
	пашално
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	УКУПНО
	 

	
	
	
	
	
	 
	ПДВ
	20%
	 

	
	
	
	
	
	 
	СВЕГА
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 

	1.
	Ископ земље на траси пароводног канала просечне дубине 1,2 м и ширине 1,4 м.Обрачун по м³.
	м³
	135,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2.
	Подизање (демонтажа) плоча од армираног бетона димензија 1,2 х 0,50.х 0,15 м.Плоче пажљиво подизати (демонтирати) због поновног враћања истих.Обрачун по комаду демонтираних плоча.
	ком
	160
	 
	 

	3.
	Испорука и уградња плоча од армираног бетона димензија 1,2 х 0,50 х 0,15 м.Обрачун по комаду.
	ком
	50
	 
	 

	4.
	Чишћење дна канала од муља након демонтаже инсталација топловода..Обрачун по м³ очишћеног канала.
	м³
	8,00
	 
	 

	5.
	Заливање плоча цементним малтером 1: 3
	м1
	260,00
	 
	 

	6
	Подизање (демонтажа) плоче од армираног бетона димензија 5 х 5х 0,2 м. Плочу пажљиво подизати (демонтирати) због поновног враћања исте уз употебу ауто дизалице..
	ком 
	 1
	 
	 

	7
	Испорука и постављање ПВЦ фолије преко покривних бетонских плоча канала паровода ради заштите од продирања воде.Обрачун по м² уграђене фолије
	кпл
	130
	 
	 

	8
	Затрпавање канала паровода земљом из ископа у слојевима и набијање обрачун по м³.
	м³
	135,00
	 
	 

	9
	Утовар и транспорт шута на градску депонију
	кпл
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	УКУПНО
	 

	
	
	
	
	
	
	ПДВ
	20%
	 

	
	
	
	
	
	
	СВЕГА
	 

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	Без ПДВ
	ПДВ
	са ПДВ

	А
	МАШИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	Б
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	СВЕГА
	
	
	
	
	
	


Остали елементи Конкурсне докуметациоје остају непромењени.












РК/







ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ









потпуковник









Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у 1 (једном) примерку 

и достављено:

- уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs
	Допуна Конкурсна документација за ЈН бр. 263/2015

	     3 од 
 NUMPAGES 
3



	



