ИЗМЕНА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд", Београд, Немањина 15.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ДОДАТНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ СТРЕЛИШТА У КАСАРНИ ''РАСТКО НЕМАЊИЋ'' У ПАНЧЕВУ
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН. БР.  11/14

БЕОГРАД 

септембар 2014. године

САДРЖАЈ:

- ИСПРАВКА ПРЕДМЕРА РАДОВА    ..................................................................
3
- ИСПРАВЉЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  ....................................................................................................................
4

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012. године), РС-МО- ВГЦ ''Београд'', као Наручилац, је извршио измену конкурсне документације за јавну набавку додатних радова на реконструкцији и модернизацији стрелишта у касарни ''Растко Немањић'' у Панчеву, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 11/14. 
Измена конкурсне документације се састоји у следећем:

- ИСПРАВКА ПРЕДМЕРА РАДОВА 
Конкурсном документацијом Наручилац је грешком унео количину од 5,1м3 за позицију 1 предмера радова, уместо количине од 8,1м3.

Због тога Наручилац мења позицију 1. Предмера радова (Поглавље XIV) тако да уместо количине од 5,1м3 треба да стоји 8,1м3. Опис позиције са количином за уговарање сада гласи:

	Поз.
	Опис радова 
	Ј.М.
	Количина

	
	
	
	

	I
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	

	1.
	Машинско просецање АБ саобраћајница (д=12 цм) и дела АБ темеља са разбијањем исеченог дела АБ темеља пикамером, исецање постојеће арматуре 12Ø24мм (дим. 2,05х1,2х1,5).

Обрачун по м3.


	м3
	8,1


НАПОМЕНА: Обзиром да је изменом конкурсне документације извршена исправка грешке  која суштински не утиче на конкурсну документацију ни на који начин, Наручилац је заузео став да рок за подношење понуде остане непромењен.
X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова. 

Упутство за попуњавање обрасца: 

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;
– за сваку позицију предмера радова доставља се анализа јединичне цене која је састављена из три дела: део који садржи вредност радне снаге, део који садржи вредност материјала и део који садржи вредност механизације. Анализа цене по потреби, зависно од описа позиције, садржи један, два или сва три дела. Први део који се односи на вредност радне снаге, утврђује се на основу утрошка радног времена према ''Просечним нормативима у грађевинарству'' помноженог са вредношћу норма сата (бруто норма сат са фактором). Други део се односи на вредност материјала који се уграђује, а његова вредност се одређује на основу утрошка чија је количина по јединици мере предвиђена позицијом норматива и цене јединичне количине материјала са транспортним трошковима. У прилогу анализе цене даје се копија листа ''Просечних нормарива у грађевинарству'' која је примењена у конкретној анализи и доказ о цени материјала (ценовник произвођача-добављача, предрачун исл.). Трећи део анализе цене сардржи вредност механизације чије је ангажовање предвиђено позицијом ''Просечних нормарива у грађевинарству''. У прилогу анализе цене даје се прорачун вредности радног часа машине;
– понуђач коме је упућен позив за подношење понуде, не може анализом цене да нуди било који елемент цене који је већи од оног који је нудио, односно обухватио основном понудом ( нпр. вредност нето-бруто норма сата радне снаге и сл.) ;

– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 

Место и датум:                                                   


                                                       мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                         ______________________

	
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ДОДАТНИХ  РАДОВА  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  СТРЕЛИШТА У КАСАРНИ ''РАСТКО НЕМАЊИЋ'' ПАНЧЕВУ


	
	
	
	
	
	

	Поз.
	Опис радова 
	Ј.М.
	Количина
	Јединична цена
	Укупно                      (дин)

	
	
	
	
	
	

	I
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.
	Машинско просецање АБ саобраћајница (д=12 цм) и дела АБ темеља са разбијањем исеченог дела АБ темеља пикамером, исецање постојеће арматуре 12Ø24мм (дим. 2,05х1,2х1,5).

Обрачун по м3.
	м3
	8,1
	
	

	2.
	Наношење заштитног премаза на дрвене облоге које се поставља преко челичних плоча бленди. Заштиту од атмосферилија извршити премазивањем у два заштитна слоја пре монтаже бленди.

Обрачун по м2.
	м2
	338,80
	
	

	3.
	Рушење постојеће кућице димензија 2,53х3,05 и висине 3,3м израђене на АБ темељима са бетонском плочом и озидане опеком, зид д=25цм.Оштећена – трула дрвена кровна конструкција покривена је етернитом-салонитомса спуштеним плафоном на висини 2,50м од пода. Објекат поседује 3 прозора и једна улазна врата. Шут прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију, а демонтиране прозоре и врата предати кориснику.

Обрачун по комаду.
	ком.
	1,00


	
	

	4.
	Израда травњака на местима означеним у пројекту. Преко фрезираног и фино испланираног терена извршити сетву траве (мешавином семена отпорног на временске услове и гажење). Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интензивно поливање до 
	м2
	2.500,00
	
	


	
	до пуног ницања траве. Поливање наставити свакодневно до предаје радова.

Обрачун по м2 затрављене површине. 


	
	
	
	


СВЕГА ПО ПОНУДИ (БЕЗ ПДВ-а):




_____________________
Прилог: анализе цена
Место и датум:                                                   


                                                        мп 
         Потпис овлашћеног лица:







                    ______________________

PAGE  
2

