[image: image1.wmf] 


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Радионичка опрема и алат за испитивање каблова
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.221-336-7/2016
- измена број 1 -
Јун 2016. године
На основу чл. 61. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Радионичка опрема и алат за испитивање каблова
ЈН бр. 1.1.221-336-7/2016
- измена број 1 -
На страни број 4/45, у поглављу II ''ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА'' други пасус у тачки ''ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ'' мења се и гласи.
Уз испоручене уређаје и алате треба да буду достављени атести и потврда о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет уређаја или алата. Испоручени уређаји и алати морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација уређаја и алата. Уз опрему добављач доставља и калибрациони сертификат произвођача опреме за сваки уређај посебно, из кога се јасно и недвосмислено може доказати поузданост уређаја који је предмет набавке.
На страни број 4/45, у поглављу II ''ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА'' трећи пасус у тачки ''КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА'' мења се и гласи.
Понуђач приликом испоруке уређаја мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, калибрациони сертификат произвођача опреме, стандарде, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију (технички опис и документација за руковање и основно одржавање).
На страни број 5/45, у поглављу II ''ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА'' седми пасус у тачки ''Квалитативни пријем добара'' мења се и гласи.
Пре одпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да приложи и стави на увид представнику ВКК СМР МО атест о квалитету, декларацију, калибрациони сертификат произвођача опреме, потврду о усаглашености или еквивалентан документ из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра по свему израђена по приложеном атесту или напред наведеним документима. Такође доставља доказ о пореклу, ако је добро из увоза и царинску декларацију. Уколико приложени атести или други докази о испуњењу захтева, не задовољавају захтеве из техничке спецификације, сензорни пријем се неће вршити.
На страни број 7/45, у поглављу II ''ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА'' други пасус, ставка два у тачки ''СЕРВИСИРАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА'' мења се и гласи.
· калибрациони сертификат произвођача опреме.
На страни број 32/45, у поглављу VII ''МОДЕЛ УГОВОРА'' члан 2.3. ставка 5 мења се и гласи.
· калибрациони сертификат произвођача опреме.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.

	Измена број 1 конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 1.2.34-815-7/2016
	3/3



