	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	број
	СТАВКА
	количина
	Произвођач +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична
 цена 
без ПДВ-а
	ПДВ у %


	Јединична
 цена 
са ПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(3x5)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(3 x7)

	2.
	Додатни прибор уз Електрохируршки генератор

	2.1.
	Биполарна педала-папучица, мин. 4,5 м кабл 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Монополарна педала – папучица за сечење / коагулацију, мин. 4,5 м кабл, 
	комада 3
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Колица за електрохируршки генератор 
	комада 3
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Оловка са ручним прекидачем  сечење / коагулација - 
	комада 10
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Сунђер за чишћење врха електроде, стерилан, самолепљив - 
	комада 100
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	 OPTI 4 LAP ELECTRODE  
	комада 10
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Елекрода кугла 5,6mm  
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Elektrode needl 2.5cm  
	комада 5
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Електрода Омча од Тунгстен жице 9,5цм - 
	комада 2
	
	
	
	
	
	

	2.10.
	Елекрода сечиво глатка - 
	комада 10
	
	
	
	
	
	

	Измењена страна 26/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	За ставке 2.7.,2.8.,2.9., важи или одговарајуће по измени КД од 25.07.2014. г.
ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	број
	СТАВКА
	количина
	Произвођач +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична
 цена 
без ПДВ-а
	ПДВ у %

	Јединична
 цена 
са ПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(3x5)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(3 x7)

	2.11
	Екстензија за електроде 13 цм, права- 
	комада 5
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Електрода неутрална самолепљива са 4,5 м каблом - 
	комада 500
	
	
	
	
	
	

	2.13.
	Форцепс биполарни, 20цм  - 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	2.14.
	Форцепс биполарни, 17,8цм - 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	2.15.
	Кабл за форцепс биполарни, 4,5 м дужине - 
	комада 2
	
	
	
	
	
	

	3.
	Апарат за специјално биполарно лигирање са интегрисаним електрокаутером
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	4.
	Додатни прибор уз Апарат за специјално биполарно лигирање са интегрисаним електрокаутером

	4.1.
	Pedal footswitch cut-coagulation – 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Kolica za aparat za specijalno bipolarno ligiranje - 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Prednja maska za kolica za kombinovani elektrohirurški generator - 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Dodatak za ligiranje krvnih sudova 5mm blunt tip - 
	комада 6
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Dodatak za ligiranje krvnih sudova advance pistol 5mm – 44cm - 
	комада 6
	
	
	
	
	
	

	Измењена страна 27/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	За ставке 2.11. до 2.15. и 4.1. до 4.5., важи или одговарајуће по измени КД од 25.07.2014. г.
ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	број
	СТАВКА
	количина
	Произвођач +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична
 цена 
без ПДВ-а
	ПДВ у %

	Јединична
 цена 
са ПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(3x5)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(3 x7)

	4.6.
	Dodatak za ligiranje krvnih sudova small jaws instrument - 
	комада 6
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Dodatak za ligiranje krvnih sudova impact instrument - 
	комада 6
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Standard reusable handpiece, dužine 18 cm  
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Standard disposable electrode - 
	комада 12
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Reusable handpiece, 
dužne 27,9 cm - 
	комада 1
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Handswitching elektrode  - 
	комада 12
	
	
	
	
	
	

	4.12.
	 Instrument olovka sa tri dugmeta za tri moda sečenja i potenciometrom za regulaciju snage za sva tri moda, dužine 4,6 m kabla - 
	комада 25
	
	
	
	
	
	

	5.
	Електрохируршки генератор и Апарат за специјално биполарно лигирање са интегрисаним електрокаутером (ставке 1-4) тј. добро                                                                                     укупно:
	
	

	6.
	Сервисна обука за ставку 1 -Електрохируршки генератор и за ставку 3 -Апарат за специјално биполарно лигирање са интегрисаним електрокаутером за једно лице, у  овлашћеном тренажном центру  произвођача, са издавањем сертификата о обучености, у термину предвиђеном за  сервисну обуку произвођача, у трајању од 3 радна  дана (члан 4 тачка 4.4 модела уговора)

                                                                                                                                                       укупно:
	
	Напомена: 

ПДВ се не наплаћује за обуку у иностранству

	7.
	                                                                                                      добро + сервисна обука =  укупно:    
	
	

	Измењена страна 28/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	За ставке 4.6. до 4.12.  важи или одговарајуће по измени КД од 25.07.2014. г.
ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________(потпис)


6-А-4 СПЕЦИФИКАЦИЈА добра Електрохируршки генератор и Апарат за специјално биполарно лигирање са интегрисаним електрокаутером - коју један комплет мора да поседује: (табелу обавезно попунити) 
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

-и обележити маркером

	1. ЕЛЕКТРОХИРУРШКИ ГЕНЕРАТОР - комада 3

	ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	1. Моно и биполарни микропроцесорски контролисан генератор, аутоматски подесива количина одашиљања снаге - волтаже на ткиво употребом три различита алгоритма за ниску, средњу и високу отпорност ткива, 
по принципу затворене кривуље,
 уз повратну информацију о вишекратном мерењу отпорности ткива (по принципу технологије тренутног одговора) 
	
	

	2. Дигитални LED дисплеј за сетовање снаге, за све облике рада. 
	
	

	3. Минимум од два независна монополарна прикључка, оба са ручном  и ножном могућношћу активирања         ( да две монополарне ножне педале могу бити конектоване заједно)
	
	

	4. Могућност симултаног независног рада на два радна поља. 
Могућност монополарне коагулације, за два хирурга истовремено.
	
	

	5. Могућност подешавања снаге (прекидачем горе/доле) 
са варирајућим распоном: од 1W за распон од 40W, од 5W за распон од 40-100W, 
од 10W за распон од преко 100W.
	
	

	6. Могућност промене снаге за време активирања.
	
	

	7. Компатибилност са ултразвучним аспиратором је опциона али није неопходна тех. карактеристика 
	
	

	8. Тежина:  9 кг. +/- 1кг
	
	

	Измењена страна 32/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________(потпис)

	МОНОПОЛАРНИ МОДУЛ СЕЧЕЊА

	1. Могућност подешавања снаге од 1 – 300W.
	
	

	2. Најмање три модула сечења: ниски за лапароскопске процедуре, чисто сечење и бленд са одређеним степеном хемостазе. 
	
	

	3. Максимална основна фреквенција излазног таласа у свим модулима сечења од 400 kHz.
	
	

	4. Максимамум излазне снаге за бленд модул од минимум 200W.
	
	

	МОНОПОЛАРНА КОАГУЛАЦИЈА.

	1. Подешавање снаге распону од 1–120W за све модуле коагулације.  
	
	

	2. Четири модула монополарне коагулације.
	
	

	3. Базична фреквенција за излазне таласе за све монокоагулационе модуле је максимум 450 кХз.
	
	

	БИПОЛАРНА КОАГУЛАЦИЈА

	1. Минимално три биполарна модула, укључујући биполарно сечење.
	
	

	2. Биполарна активација, ножна и ручна. 
	
	

	3. Базична фреквенција за биполано излазне таласе, максимум 500 kHz.
	
	

	ЗАШТИТНЕ ( СИГУРНОСНЕ ) МЕРЕ

	1. Визуелна и акустична сигнализација за грешке у раду са показивањем на екрану ERROR кода–минимум 100 различитих ERROR кодова.
	
	

	2. Аутоматски прекид рада по активирању аларма.
	
	

	2. Додатни прибор уз Електрохируршки генератор 

	2.1. Биполарна педала-папучица, мин. 4,5 м кабл, - комада 1
	
	

	2.2. Монополарна педала – папучица за сечење / коагулацију, мин. 4,5 м кабл, - комада 3
	
	

	2.3. Колица за електрохируршки генератор -комада 3
	
	

	2.4. Оловка са ручним прекидачем  сечење / коагулација - комада 10
	
	

	2.5. Сунђер за чишћење врха електроде, стерилан, самолепљив - комада 100
	
	

	 2.6. OPTI 4 LAP ELECTRODE  - комада 10
	
	

	 2.7. Елекрода кугла 5,6mm - комада 1
	
	

	 2.8. Elektrode needl 2.5cm  - комада 5
	
	

	Измењена страна 33/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	За ставке 2.7. и 2.8. , важи или одговарајуће по измени КД 

од 25.07.2014. г.
                            ПОНУЂАЧ:

  ____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе
   __________________________                           (потпис)


	2.9. Електрода Омча од Тунгстен жице 9,5цм - комада 2
	
	

	2.10. Елекрода сечиво глатка - комада 10
	
	

	2.11. Екстензија за електроде 13 цм, права- комада 5
	
	

	2.12. Електрода неутрална  самолеплјива са 4,5 м каблом - комада 500
	
	

	2.13. Форцепс биполарни, 20цм  - комада 1
	
	

	2.14. Форцепс биполарни, 17,8цм - комада 1
	
	

	2.15. Кабл за форцепс биполарни, 4,5 м дужине - комада 2
	
	

	3. АПАРАТ ЗА СПЕЦИЈАЛНО БИПОЛАРНО ЛИГИРАЊЕ СА ИНТЕГРИСАНИМ ЕЛЕКТРОКАУТЕРОМ - комада 1

	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	1. Комбиновани електрохируршки генератор за монополарну и биполарну електрохирургију и фузију ткива, управљан помоћу 3 одвојена LCD "touch screen''  екрана,  различитих интензитета осветљења.
	
	

	2. 3 монополарна улаза (два 3-пин и један 1-пин) и 1 биполарни
	
	

	3. 2 улаза за инструменте за фузију ткива, 2 утичнице за педале за инструменте за фузију ткива
	
	

	4. Аутоматско препознавање инструмента и подешавање оптималне снаге као и аутоматско појављивање активног "touch screen''  екрана за тај инструмент.
	
	

	5. 5 зона снаге за монополарне модове, контрола "touch screen''  
	
	

	6. Меморија 1000 задњих активација; датум, време, снага, мод.
	
	

	7. Да се рез може по жељи искључити, а намештена снага остане меморисана.
	
	

	8. Демо мод за деактивацију аларма повратне електроде
	
	

	9. Потврда за "заваривања" крвних судова пречника до 7 мм, лимфних судова и снопова ткива.
	
	

	10. Могућност мењања и зона снаге и мода коагулације из стерилног поља (са електрохируршке оловке).
	
	

	11. Посебан мод истовремене хемостазе и дисекције којем се из стерилног поља (са електрохируршке оловке) може мењати снага и активирати га.
	
	

	Измењена страна 34/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	За ставке 2.9., 2.11 до 2.15. и 1 и 2, важи или одговарајуће 

по измени КД од 25.07.2014. г.
                                ПОНУЂАЧ:

      ____________________________________
   (штампано  име и презиме одговорне особе)

             __________________________

                                                            (потпис)  



	12. Могућност истовремене употребе лапароскопског инструмента за фузију, дисекцију и хемостазу, уз могућност промене подешавања снаге на инструменту 
	
	

	13. Могућност искључивања тона амперметра у биполару.
	
	

	14. USB , eternet и RS-232 прикључци за упдате, сервис и контролу доступни на кућишту апарата.
	
	

	15. Интерна меморија 256 KB и више, Li батерија 120 mAh.
	
	

	16. Монополарни модови функционишу искључиво с дводелним повратним електродама.
	
	

	17. Аутоматско препознавање ситуација неправилне фузије и исписивање различитих упозорења на екрану.
	
	

	18. Потпуно аутоматско индивидуално прилагођавање аларма повратне електроде пацијенту, регистровање и праћење отпора током целе операције, варијабилни распон границе аларма +/-  40% од иницијалног отпора, али не изван распона 5-135 ohma; функционише независно од смера постављања дводелне повратне електроде (REM).
	
	

	4. Додатни прибор уз Апарат за специјално биполарно лигирање са интегрисаним електрокаутером

	4.1.Pedal footswitch cut-coagulation – комада 1
	
	

	4.2. Kolica za aparat za specijalno bipolarno ligiranje - комада 1
	
	

	4.3. Prednja maska za kolica za kombinovani elektrohirurški generator - комада 1
	
	

	4.4. Dodatak za ligiranje krvnih sudova 5mm blunt tip - комада 6
	
	

	4.5. Dodatak za ligiranje krvnih sudova advance pistol 5mm - 44cm - комада 6
	
	

	4.6. Dodatak za ligiranje krvnih sudova small jaws instrument - комада 6
	
	

	4.7. Dodatak za ligiranje krvnih sudova impact instrument - комада 6
	
	

	4.8. Standard reusable handpiece, dužine 18 cm - комада 1
	
	

	4.9. Standard disposable electrode - комада 12
	
	

	4.10. Reusable handpiece, dužne 27,9 cm - комада 1
	
	

	4.11. Handswitching elektrode  - комада 12
	
	

	 4.12. Instrument olovka sa tri dugmeta za tri moda sečenja i potenciometrom za regulaciju snage za sva tri moda, dužine 4,6 m kabla - комада 25
	
	

	Измењена страна 35/56 од 25.07.2014. г.
              М.П.

 (читак отисак печата)
	За ставке 16. и 4.1. до 4.12. важи или одговарајуће по измени КД од 25.07.2014. г.
    ПОНУЂАЧ:                   ____________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

(потпис)


