	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
Инт. бр.  102 -  ______
________. године
	
	 


Додатна појашњења/измене
конкурсне документације,
    д о с т а в љ а.- 
                                          ______________________________________
Потенцијални понуђач je затражo додатно појашњење у вези са јавном набавке број 20/13 Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, по партијама  (92 партијe).
НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Београд, Немањина бр. 15, који по овлашћењу Наручиоца Министарства одбране, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, спроводи набавку на основу члана 29. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 116/08), у складу са Чланом 32 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 116/08), односно тачком 5. Упутства понуђачу како да сачини понуду Конкурсне документације, Наручилац врши измену Конкурсне документације по следећем:

1.Мења се ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у тачки 2. Предмет набавке по следећем:

Уместо: 
„Партија бр. 8: Flaster za fiksaciju kanile; 9cmx6cm
Партија бр. 31: Sterilni lepljivi nosač sa kompresom u sredini; 15cm x 9-10cm (5 cm x 11 cm)
Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 10
Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9“
треба да стоји:

„Партија бр. 8: Flaster za fiksaciju kanile; 8-9cmx6cm
Партија бр. 31: Sterilni lepljivi nosač sa kompresom u sredini; 15cm x 8-10cm (5 cm x 11 cm)
Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9-10
Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 7,5-8,5“
2. Мења се Упутсво понуђачу како да сачини понуду тачка 1. Предмет јавне набавке (прилог 1) по следећем:

 Уместо: 

„Партија бр. 8: Flaster za fiksaciju kanile; 9cmx6cm
Партија бр. 31: Sterilni lepljivi nosač sa kompresom u sredini; 15cm x 9-10cm (5 cm x 11 cm)
Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 10
Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9“
треба да стоји:

„Партија бр. 8: Flaster za fiksaciju kanile; 8-9cmx6cm
Партија бр. 31: Sterilni lepljivi nosač sa kompresom u sredini; 15cm x 8-10cm (5 cm x 11 cm)
Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9-10
Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 7,5-8,5“
3. У спецификацији 1 добара за јавну набавку мењају се  назив средства  и димензије за партије редни број  по следећем:

Уместо: 

„Партија бр. 8: Flaster za fiksaciju kanile; 9cmx6cm
Партија бр. 31: Sterilni lepljivi nosač sa kompresom u sredini; 15cm x 9-10cm (5 cm x 11 cm)
Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 10
Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9“
треба да стоји:

„Партија бр. 8: Flaster za fiksaciju kanile; 8-9cmx6cm
Партија бр. 31: Sterilni lepljivi nosač sa kompresom u sredini; 15cm x 8-10cm (5 cm x 11 cm)
Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9-10
Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 7,5-8,5“
4.У делу Упутство понуђачу како да сачини понуду, у тачки 2. Услови понуде (Прилог бр. 1.):
Мења се тачка 2.11.,

уместо:

„2.11. Каталози или проспекти (произвођачка спецификација) оригинал или фотокопију, на основу које се може утврдити да понуђено добро испуњава све тражене техничке карактеристике: обележено редним бројем партије на коју се односи (сложено по истом редоследу) односи се на све партије.“
треба да гласи:
„2.11. Оригинал или фотокопију каталога, проспекта, произвођачке спецификације, декларације о усаглашености произвођача или други несумњив доказ да понуђано добро испуњава све тражене карактеристике, обележено редним бројем партије на коју се односи, односи се на све партије“

Напучилац врши измене конкурсне документације и одговара на питања потенцијалних понуђача.
ПИТАЊЕ
1. „У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације у вези са јавном набавком бр. 20/13.

У делу 2. Конкурсне документације, у тачки 11. предвидели сте обавезу достављања каталога или проспекта (произвођачке спецификације), на основу којих се може утврдити да понуђено добро испуњава све тражене техничке карактеристике. Из наведене обавезе достављање каталога медицинских средстава несумњиво се може закључити да се ради о званичном каталогу намењеном општој и стручној јавности, путем којег се, у складу са одговарајућим одредбама Закона о лековима и медицинској средстава, врши оглашавање медицинских средтава који су у предметном каталогу садржана.

У прилог тврдњи да се доставом каталога за потребе поступака јавне набавке неспорно врши оглашавање тих средстава, цитирамо одредбу члана 164 став 1. закона о лековима и медицинским средствима којом је прописано да:

„Оглашавање лекова, у смислу овог Закона, јесте сваки облик давања истинитих информација о леку општој и стручној јавности ради подтицања прописивања лекова, снабдевања, продаје и потрошње.

Даље, одредбом члана 164. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима, прописано је да наведено оглашавање лекова (и медицинских средстава) обухвата рекламирање и промоцију на све дозвољене начине путем којих се општа и стручна јавност може информисати о леку и медицинском средству и путем којих информације о леку и медицинском средству постају доступне јавности. За потребе горе наведеног оглашавања (рекламирања, промоција и сл.) користе се разни промотивни материлаји (првенствено каталози) и друга слична документација. Из наведеног је неспорно да се свака употреба промотивног материјала, свака достава овог материјала одређеном кругу лица СМАТРА ОГЛАШАВАЊЕМ у смислу Закона о лековима и медицинским средствима.

Међутим, оно што је набитније, овај промотивни материјал не може бити у употреби без одговарајућег одобрења Агенције за лекове и медицинска средства. Ово све у складу са одредбом члана 164. став 4. Закона о лековима и медицинским средствима којим је прописано да Агенција даје одобрење за употребу промотивног мстеријала и друге документације која се односи на оглашавање лека у складу са ставом 2. тач. 1) и 2) овог члана (горе цитираним).

Ако Агенција не да одобрење за употребу промотивног материјала и друге документације из става 4. овог члана, носилац дозволе за лек дужан је да обустави припрему, односно употребу промотивног материјала и друге документације која се односи на оглашавање.“

С обзиром да из свега горе наведеног несумњиво проистиче да понуђачи немају право да вам достављају каталоге за чију употребу нује обезбеђено одобрење Агенције за лекове и мед. средства, молимо за одговор шта ћете сматрати валидним доказом да је за достављени каталог понуђача издато одговарајуће одобрење Агенције за лекове и медицинска средства: да ли је потребно доставити копију одобрења Агенције за лекове и медицинска средства или је довољно доставити Изјаву са бројем и датумом решења о одобрењу промотивног материјала. Питање се односи искључиво за партије: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55 и 56, с обзиром на специфичне техничке карактеристике које треба да испуњавају средства за инконтиненцију, а које би истовремено нужно требало да буду назначене на каталогу тих средстава ради опште и стручне јавности са тим карактеристикама.

Сходно одредби члана 204. закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), оглашавање медицинских средстабва врши се сходно одредбама чл. 164.-169. тог Закона које се односе на оглашавање лекова. Наведено значи, да се на оглашавање лекова и медицинских средстава примењују исте одредбе горе наведеног Закона. 
ОДГОВОР
Сматраће се валидним доказом ако је за достављени каталог издато одговарајуће одобрење Агенције за лекове и медицинска средства, али није потребно да понуђач доставља изјаве или решења АЛИМС-а. На наручиоцу је да утврди валидност достављеног каталога.

Како се на основу каталога не може увек утврдити да добро задовољава све тражене техничке карактеристике, понуђач их мора доказати достављањем и другог доказа  и из тог разлога, а у циљу потпунијег дефинисања овог услова наручилац мења конкурсну документацију у тачки 2.11., тачке 2. Услови понуде Упутство понуђачу како да сачини понуду.
ПИТАЊЕ
2. " Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 10
   Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9
Молимо Вас да исправите спецификацију за горе поменуте партије на следећи начин:

 Партија бр. 53: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 9-10
 Партија бр. 54: Rukavice pamučne bele, dermatološke; Nr 7,5-8,5
Објашњење: Ми смо једини увозници и дистрибутери поменутих производа произвођача Lohmann&Rauscher, Austrija. У њиховом програму памучне рукавице постоје само у горе поменутим величинама па Вас молимо да унесете спецификацију по постојећим величинама како бисмо избегли неспоразуме у припреми понуде.„
ПИТАЊЕ
3. "Молимо Вас да нам доставите појашњење у вези Јавне набавке Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, број 20/13.

Да ли се за  партију бр. 8-Flaster za fiksaciju kanile прихвата димензија 8cmx6cm, а за партију 31-стерилни лепљиви носач са компресом у средини, 15cmx8cm?

За партију 19- Hanzaplast strips à 10 kom цена треба да се изрази по комаду или паковању од 10 ком?“
ОДГОВОР
Наручилац одговара да за партију 19- Hanzaplast strips à 10 kom, јединичну цену треба исказати на најмање појединачно паковање.
У свему осталом Конкурсна документација Инт.бр. 102-12 од 04.12.2013. године за набавку број 20/13, Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, по партијама  (92 партије), остаје непромењена.
НП/ 
                                                                                      Д И Р Е К Т О Р

                                                                                      п у к о в н и к

                                                                                      др Александар Буквић, дипл. инж.

Прилог:
       -       страна конкурсне документације 3/41
· страна конкурсне документације 4/41
· страна конкурсне документације 7/41
· страна конкурсне документације 8/41

· страна конкурсне документације 12/41
· страна спецификације1 2/17

· страна спецификације1 5/17
· страна спецификације1 10/17
Достављено:

· у омот предмета

· потенцијани понуђачи






PAGE  
4

