	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
Инт. бр.  102 -  ______
________. године
	
	 


Додатна појашњења/измене
конкурсне документације,
    д о с т а в љ а.- 
                                          ______________________________________
Потенцијални понуђач je затражo додатно појашњење у вези са јавном набавке број 20/13 Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, по партијама  (92 партијe).
НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Београд, Немањина бр. 15, који по овлашћењу Наручиоца Министарства одбране, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, спроводи набавку на основу члана 29. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 116/08), у складу са Чланом 32 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 116/08), односно тачком 5. Упутства понуђачу како да сачини понуду Конкурсне документације, Наручилац врши измену Конкурсне документације по следећем:

1.У делу Упутство понуђачу како да сачини понуду, у тачки 2. Услови понуде (Прилог бр. 1.):
Мења се тачка 2.10.,
уместо:
„2.10. Понуђач мора да достави доказ (оригинал или фотокопију) да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији тј. добрo мора да испуњава све тражене техничке карактеристике:

1. Квалитет по PH JUG IV за партије под редним бројем: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 (сви параметри испитивања према назначеној фармакопеји морају бити обухваћени; обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу).

2. Потврде произвођача по ISO методи 11948-1 о капацитету апсорпције за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

3.Потврде  ISO 13485 произвођача медицинског средства за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79,  обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

4. За партије 29, 30, 31, 32 и 33 да су стерилни, водоотпорни, самолепљиви носачи са компресом (димензије компреса су дате у заградама у спецификацији), за прелепљивање централног венског катетера. 

За партије 34 и 35 да су стерилни, водоотпорни или од нетканог материјала, самолепљиви носачи са компресом (димензије компреса су дате у заградама у спецификацији), за прелепљивање централног венског катетера.

НАПОМЕНА: Обавезно је да понуђач сва документа којим доказују тражени „Стандард“ из спецификације добара: Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (Решења АЛИМС-а), квалитет по PH JUG IV и потврде произвођача по ISO методи 11948-1, потврде произвођача ISO 13485 обележи редним бројевима партије на коју се односе и сложена по истом редоследу као и партије на које се односе (од 1 до 56 и од 58 до 92).
За добра за која се тражи квалитет по PH JUG IV морају бити обухваћени сви параметри испитивања према назначеним фармакопејама. 

Ако су приложена документа на енглеском језику, неопхоно је доставити и оверени превод судског тумача.“
треба да гласи:
„2.10. Понуђач мора да достави доказ (оригинал или фотокопију) да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији тј. добрo мора да испуњава све тражене техничке карактеристике:

1. Квалитет по PH JUG IV за партије под редним бројем: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 (сви параметри испитивања према назначеној фармакопеји морају бити обухваћени; обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу).

2. Потврде произвођача по ISO методи 11948-1 о капацитету апсорпције за партије под редним бројем: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, обележено редним бројем партије на коју се односи, сложено по истом редоследу.

3. За партије 29, 30, 31, 32 и 33 да су стерилни, водоотпорни, самолепљиви носачи са компресом (димензије компреса су дате у заградама у спецификацији), за прелепљивање централног венског катетера. 

За партије 34 и 35 да су стерилни, водоотпорни или од нетканог материјала, самолепљиви носачи са компресом (димензије компреса су дате у заградама у спецификацији), за прелепљивање централног венског катетера.

НАПОМЕНА: Обавезно је да понуђач сва документа којим доказују тражени „Стандард“ из спецификације добара: Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (Решења АЛИМС-а), квалитет по PH JUG IV и потврде произвођача по ISO методи 11948-1 и сложена по истом редоследу као и партије на које се односе (од 1 до 56 и од 58 до 92).
За добра за која се тражи квалитет по PH JUG IV морају бити обухваћени сви параметри испитивања према назначеним фармакопејама. 

Ако су приложена документа на енглеском језику, неопхоно је доставити и оверени превод судског тумача.“
Наведене измене Конкурсне документације уједно су и одговори на питања потенцијалног понуђача:
ПИТАЊЕ
1. „Молимо Вас, да нам за јавну набавку број 20/13- Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА дате појашњење за партије: од 39 до 44 и од 55 до 56.

Наиме, као један од захтева конкурсне документације је достављање сертификата ISO 13485 произвођача медицинског средства за партије од 39 до 44 и партије 55 до 56. Обзиром да су производи које сте тражили класе I и да се по директиви EU која уређује област медицинских средстава 93/42/EEC не прописује обавеза да произвођач поседује стандард ISO 13485, као што ни АЛИМС не захтева исти стандард приликом регистрације, молим Вас да уважите наш захтев да није обавезно доставити ISO 13485 произвођача и у складу са Законом о јавним набавкама обезбедите што већу конкуренцију и да не онемогућите било ког понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских услова и критеријума.

У прилогу достављамо стручно мишљење АЛИМС из ког се недвосмислено може утврдити да произвођачи I класе медицинских средстава нису у обавези да уводе стандард ISO 13485.
Молимо да омогућите учешће и понуђачима чији произвођачи поседују ISO 9001 који је у складу са директивом EU, која одређује област медицинских средстава као и захтевима Агенције за лекове и медицинска средства Србије, такође желимо да напоменемо да је наша фимра већ у неколико наврета испручивала вашим установама тражене производе овим тендером.“
У свему осталом Конкурсна документација Инт.бр. 102-12 од 04.12.2013. године за набавку број 20/13, Завојни материјал за потребе ЦАпСк-а, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш и ВМА, по партијама  (92 партије), остаје непромењена.
НП/ 
                                                                                      Д И Р Е К Т О Р

                                                                                      п у к о в н и к

                                                                                      др Александар Буквић, дипл. инж.

Прилог:
· страна конкурсне документације 12/41
· спецификација 1
Достављено:

· у омот предмета

· потенцијани понуђачи






PAGE  
2

