ЈН 132/2015 
Партија бр.1-ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
Питање бр.1

На позицији бр. 3 дефинисали сте каналица 15х15 у количини од 1 кутија.

Молимо да прецизирате колико се каналица треба понудити. Сваки произвођач има различити број комада у паковању.
Одговор:
Треба понудити 20 комада каналица у паковању.

Питање бр.2

На позицији бр.8 дефинисали сте прекидач наизменични бакелитни у зид у количини од 10ком.
Молимо да дефинишете да ли је могуће да прекидач буде израђен од неког другог материјала ( поликарбонат или ПВЦ ) с обзиром да се бакелитни више не производе.
Одговор:

Треба понудити бакелитни прекидач како је наведенo у конкурсној документацији. 

