ЈН  183/2016 –Партија 1-ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Питање:

            Ставка 6, Осигурач ножасти – Који тип/величина?

Одговор:

            Осигурач ножасти, EL-HN1, 80A 500V, 100KA gl

Питање:

Ставка 16, Сијалица халогена – Које грло је у питању?
Одговор:


Сијалица халогена 50W, убадајућа (пин са две иглице), JCDR KL302, 230V


Питање:

Ставка 21, Сијалица штедљива 20W, 26W, и 28W – Која грла?

Одговор:

           Сијалица штедљива 20W, сијалично грло Е-27

           Сијалица штедљива 26W, убадајућа са ознаком Biax D 26W G24d-3, dva pina

           Сијалица штедљива 28W, убадајућа са ознаком Osram CSL SQUARE 28W, 4-pin 

           GR 10g

Питање:

            Ставка 24, Прекидач гребенасти 25А, 0-1 – Једнополни, двополни, или трополни?

Одговор:

             Прекидач је трополни (трофазни)

