ЈН  218/2016 – Лимарске услуге у ВТИ-у

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Казани вертикалних олука налазе се непосредно испод косних кровних равни и на више објеката.
ПИТАЊЕ:

За приступ и монтажу заштитних покривних капа могу ли се користити кровне равни или извођач мора предвидети и употребу потребне скеле?

ОДГОВОР:

За приступ и монтажу заштитних покривних капа могу се користити кровне равни, без употребе скеле.

