ЈН  267/2016 –
 Услуга калибрације ( баждарења) мерне опреме  15 ПАРТИЈА  
 ПАРТИЈА БР.12

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊЕ:

Hteli smo da damo ponudu za Partiju 12, koja se odnosi na opremu proizvođača National Instruments. Međutim, oznaka opreme navedena za tu partiju u konkursnoj dokumentaciji - NE POSTOJI u asortimanu National Instruments-a.

Molimo da nam razjasnite o kojem se uređaju, ili uređajima radi, odnosno pošaljete tačne tipove i serijske brojeve istih, kako bi dali adekvatnu ponudu za ovu partiju.

ОДГОВОР: 
[image: image1.emf] 


[image: image2.jpg]Radna frekvencija: do 5 GHz.
VSWR: tipi¢no <1.5 (maksimalno < 1.85)
Karakteristi¢na impendansa: 50 Q.
Ubaceni gubici: tipi¢no <2 dB (maksimalno <2.8 dB).
Multiplekser | Broj ulaza: 4.

4ul Broj izlaza: 1.
Maksimalni napon na ulazu: 30 V RMS.
Maksimalna snaga na ulazu: 10 W.
Vreme sviovanja releja: do 10.4 ms.
Tip releja: elektromehanicki, do 300.000 ciklusa.

3 komada

PXI-2595

Broj nezavisnih izlaza: 3.
Opseg jednosmernog napona: od 0 do 6, od 0 do 20 i od -
20do 0 V DC.

Maksimalna izlazna struja po kanalu: 1 A.

Maksimalna izlazna snaga do 46 W.

Rezolucija A/D konvertora: 16 bita.

Rezolucija intenziteta struje: 400 nA.

Pomo¢no napajanje: APS-4100.

Ostalo: moguénost kombinovanja dva kanala u cilju
dobijanja veceg intenziteta napona/struje (do 46V /2 A).

Programabilni

. e 1 komad
izvor napajanja

PXI-4110

Tip ulaza: RS 422/ 485.

Broj ulaza: 2.

Mod rada: puni (4 provodnika) ili polu (2 provodnika)
dupleks.

Pristup memoriji: DMA, sa vrlo malim uée§¢em CPU.
Raspolozive brzine: od 57 do 3.000.000 boda.

Veli¢ina predajnog bafera: 128 bita, FIFO.

Ostalo: memorijsko mapiranje za prevenciju I/O greSaka i
konflikata.

PXI1-8431/2 1 komad

Serijski interfejs





[image: image3.jpg]Radni opseg: + 300 VDC i+ 1 ADC.
Broj cifara na displeju: 6.5 (@100 S/s) ili 5.5 (@3kS/s).
Vrsta ulaza: izolovani.

Dodatne merne veli¢ine: otpornost, induktivnost,
kapacitivnost.

Brzina akvizicije: 1.8 MS/s.

Rezolucija: fleksibilna od 10 do 23 bita.

Broj ugradenih funkcija za merenje: 20.

Digitalni
multimetar

PXI-4072 1 komad

Broj ulaza: 4.
Vrsta ulaza: simultani, hardverski takt.
Kapling: programabilan AC ili DC.
Pojacanje: 0, 6 ili 12 dB.
Adapter za Rezolucija A/D konvertora: 16 bita.

FlexRIO Ulazni filtri: Eklipti¢ni, Beselov ili bez.
Broj I/O kanala: 12 bidirekcionih, generalno
programabilnih.
Ostalo: predstavlja adapter modul za FlexRIO karticu
PXI-7962R.

PXI1-5734 1 komad

FPGA kolo: Virtex-5 SX50T.
Broj FPGA slajsova: 8.160.
Broj DSP slajsova: 288.
FPGA memorija: 4.752 kb Block-RAM.

Memorija: 512 MB DDR2 DRAM.

Pristup 132 single-ended I/O linijama, konfigurabilne kao
66 razlicitih parova.

Broj DMA kanala: 16. a

Maksimalna brzina prenosa podataka: do 800 MB/s.
Ostalo: kompatibilna sa adapterom PXI-5734.

 PXI-7962R FlexRIO FPGA
modul

1 komad

Sinhronizacija PXI sistema pomoc¢u: GPS, IEEE 1588-

2008 ili IRIG-B.

Slot: PXIe.

Oscilator na ploci: 10 MHz TCXO (1 ppm). 1 Yool

PXI-6682H | Tajming modul

Rutiranje na plo¢i: automatsko.

Signali: interni/eksterni/triger.
Programabilni takt: DC — 1.5 MHz.

Ostalo: podrska za GPS antene aktivnog tipa.






[image: image4.jpg]PXIe-6363

PXI-5665

Multifunkcijska
kartica

RF vektorski
signal analizator

Broj analognih ulaza: 32.

Broj analognih izlaza: 4.

Rezolucija A/D konvertora: 16 bita.

Brzina A/D konvertora: analogni 2 MS/s (1 kanal) ili 1
MS/s (viSekanalno), digitalni 2.86 MS/s.

Opseg analognog napona: + 10 V.

Broj digitalnih I/O linija: 48 (32 sa hardverskim
tajmingom do 10 MHz).

Brojaci/tajmeri: 4 rezolucije 32 bita (za PWM, enkodere
frekvencije, dogadaje i sl.).

Ostalo: analogno i digitalno trigerovanje i napredni
tajming.

Sastavljen od modula: PXIe-5603 (down converter),
PXIe-5622 (IF digitajzer) i PXIe-5653 (sintetizator).
Radni opseg: 20 Hz — 3.6 GHz.

Rezolucija A/D konvertora: 16 bita.

Brzina A/D konvertora: 150 MS/s.

Memorija: 64 MB.

Trenutni opseg: 25 MHz.

Vremenska baza: visokostabilisani 10 MHz OCXO.
Maksimalni nivoi ulaznog signala: do +30 dBm.
DOWN konverzija: kvadraturna digitalna.

Fazni $um: <-129 dBc/Hz (@800 MHz sa ofsetom 10
kHz).

Prag Suma: prose¢no -165 dBm (@ 1 GHz).

Broj kanala: 1.

Tacénost o¢itavanja amplitude: tipi¢no = 0.1 dB.

>

1 komad

1 komad





[image: image5.jpg]Sastavljen od modula: PXI-5610 (up converter) i PXI-
5441 (signal generator).

Radni opseg: 250 kHz — 2.7 GHz.

Rezolucija: 355 nHz.

UP konverzija: kvadraturna digitalna.

Memorija: 32 MB.

Trenutni opseg: 20 MHz.

RF vektorski | Vremenska baza: visokostabilisani 10 MHz OCXO. |
signal generator | Maksimalni nivoi izlaznog signala: od -145 do +10 dBm. e
Broj kanala: 1.

VSWR: 1.7:1.

Maksimalna reverzna snaga na izlazu: 4 W.
Maksimalni naponski nivo na ulazu: + 50 VDC.
Podrzane ugradene modulacije: AM, FM, PM, ASK,
FSK, PSK, MSK, GMSK, PAM, QAM, OQPSK,

| DQPSK, n/4 DQPSK.

PXI-5671

Oklopljeni blok konektor za upotrebu sa
multifunkcijskom karticom PXIe-6363.
Oklopljeni blok | Zavrtnji za svaki konektor.

modul Ostalo: dva dela sa regletama za generalnu namenu,
senzor cold-junction kompenzaciju za merenja sa
termokaplerima.

SCB-68 1 komad





