КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 18/2016

БЕОГРАД

децембар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 11825-3 од 29.12.2016.год. о покретању поступка јавне набавке број 18/2016 и Решења бр. 11825-4 од 29.12.2016.год. о образовању комисије за јавну набавку брoј 18/2016, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ

ЈН БР. 18/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 9 |
| V | Образац за оцену испуњености услова | 19 |
| VI | Образац понуде | 24 |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 31 |
| VIII | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 110 |
| IX | Изјава о кључном техничком особљу | 111 |
| X | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 112 |
| XI | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 113 |
| XII | Образац трошкова припреме понуде | 114 |
| XIII | Образац изјаве о независној понуди | 115 |
| XIV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 116 |
| XV | Изјава о прибављању полисе осигурања | 117 |
| XVI | Изјава о понуђеној кључној опреми и материјалима | 118 |
| XVII | Модел уговора | 119 |

УКУПНО 132 СТРАНИЦE

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке бр. 18/2016 је извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 9 станова и то у:

- Сурдулици, стан бр. 4 у Ул. 5. септембар бр. 65,

- Бујановцу, стан бр. 6 у Ул. Пчињска бр. 96,

- Нишу, стан бр. 12 у Ул. Учитељ Тасина бр. 4,

- Нишу, стан бр. 2 у Ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4,

- Параћину, стан бр. 11 у Ул. Француска бр. 10,

- Прокупљу, стан бр. 1 у Ул. Југ Богданова бр. 14,

- Горњем Милановцу, стан бр. 5 у Ул. Војводе Милана бр. 8/1,

- Горњем Милановцу, стан бр. 7 у Ул. Кнеза Александра бр. 35А и

- Панчеву, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића (Милоша Обреновића) бр. 67,

ознака из општег речника набавки: 45453100 – .радови на реновирању.

4.  Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке бр. 18/16 су радови - извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 9 станова у Сурдулици, Бујановцу, Нишу, Параћину, Прокупљу, Горњем Милановцу и Панчеву – ознака из општег речника набавки: 45453100 – .радови на реновирању.

1.2. Радови се изводе према предмеру неопходних радова које треба извести у циљу довођења станова у исправно стање, а који је израдила стручна служба Војнограђевинског центра «Београд». Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка је обликована у три партије и то:

Партија 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 6 (шест) станова, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

- Сурдулица, стан бр. 4 у Ул. 5. септембар бр. 65,

- Бујановац, стан бр. 6 у Ул. Пчињска бр. 96,

- Ниш, стан бр. 12 у Ул. Учитељ Тасина бр.  4,

- Ниш, стан бр. 2 у Ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4,

- Параћин, стан бр. 11 у Ул. Француска бр. 10 и

- Прокупље, стан бр. 1 у Ул. Југ Богданова бр. 14.

Партија 2 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 2 (два) стана, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

.     - Горњи Милановац, стан бр. 5 у Ул. Војводе Милана бр. 8/1,

- Горњи Милановац, стан бр. 7 у Ул. Кнеза Александра бр. 35А

Партија 3 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 1 (једног) стана, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

- Панчево, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића (Милоша Обреновића) бр. 67.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да ће за испуњење уговорене обавезе и отклањање недостатака у гарантном року доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом и моделом уговора;

- да има:

- најмање 1 (једно) запослено лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за једну партију;

- најмање 2 (два) запослена лица од којих је бар једно са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства, а једно лице може бити грађевински или архитектонски техничар, уколико доставља понуду за две и више партија;

- да има најмање 1 (једно) запослено или ангажовано лице по неком другом основу, у складу са законом, са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача електро радова, са најмање 3 године радног искуства;

- - најмање просечан број од 5 запослених у претходној години уколико доставља понуду за једну партију, или 10 запослених, уколико доставља понуду за две партије или 15 запослених, уколико доставља понуду за три партије;

- - да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 3,500.000,00 динара, уколико доставља понуду за једну партију,  7.000.000,00 динара  уколико доставља понуду за две партије, односно 10.500.000,00 динара  уколико доставља понуду за три партије;

- да у претходној обрачунској години није пословао са губитком;

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 2. Закона -  оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

- потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице за добро извршење посла и  отклањање недостатака у гарантном року (Образац изјаве дат је у поглављу XI),

- фотокопије радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено лице са високом стручном спремом, дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера, односно лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена, са пуним радним временом, са лиценцом одговорног извођача, са најмање 3 године радног искуства, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину, односно фотокопије радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено лице са средњом стручном спремом. За лице које није запослено код понуђача, што је предвиђено као могућност за дипломираног електро инжењера, поред копије лиценце и потврде, доставља се основ за ангажовање (уговор о пословно-техничкој сарадњи, уговор о вршењу повремених и привремених послова итд),

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 3.500.000,00 динара, уколико доставља понуду за једну партију, 7.000.000,00 динара уколико доставља понуду за две партије, односно 10.500.000,00 динара  уколико доставља понуду за три партије, да је позитивно пословао и да има најмање просечан број од 5 запослених у претходној години уколико доставља понуду за једну партију, или 10 запослених, уколико доставља понуду за две партије или 15 запослених, уколико доставља понуду за три партије.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по     систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде.

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде, испуњење уговорних обавеза и отклањање недостатака у гарантном року) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 3.500.000,00 динара, уколико доставља понуду за једну партију, 7.000.000,00 динара  уколико доставља понуду за две партије, односно 10.500.000,00 динара уколико доставља понуду за три партије и да је имао просечан број запослених најмање 5 запослених у претходној години уколико доставља понуду за једну партију, или 10 запослених, уколико доставља понуду за две партије, или 15 запослених, уколико доставља понуду за три партије садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 1.700.000,00 динара  уколико подноси понуду за једну партију, односно најмање 3.500.000,00 динара уколико подноси понуду за две или три партије  и просечан број запослених најмање 5 (пет).

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016 - НЕ ОТВАРАТИ''.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2017. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 30.01.2017. године (понедељак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани тако да сви прилози уз образац V морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац V иду по редоследу према ознаци.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије и у једном омоту..

Понуђач може да понудом предвиди одређене попусте и то попуст за закључење уговора за једну партију или за више партија.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку радова – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку радова – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извођач је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке III 1.2.1.1. подтачка 2) у складу са конкурсном документацијом и закљученим уговором.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

Извршиоцу није дозвољено да тражи аванс.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу VI-Образац понуде.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет Извршиоца-Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од Извршиоца-Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, тако да ће се за стручну оцену понуде узимати у обзир цена радова без пореза на додату вредност.

Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова закључно са квалитативним и квантитативним прегледом и примопредајом радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за збиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, а на основу писаног захтева којим се наводи начин доставе или преузимања

II. Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла по закљученом уговору преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Менично овлашћење се оверава од стране Дужника, издаваоца менице, уз које се доставља примерак Захтева за регистрацију менице који оверава Банка меничног дужника.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, за сваку партију посебно, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје радова, уз окончану ситуацију, доставља за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова последње примљеног стана по партији, ''по виђењу'', на износ од 5% укупно уговорене вредности по партији без ПДВ-а, за отклањање грешака-недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 5% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање грешака-недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 5% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, до истека рока од 5 година од дана примопредаје радова последње примљеног стана по партији, или достављања менице за отклањање недостатака.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 18/2016''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде, посебно за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико су две или више понуда једнаке, у погледу цене, у смислу члана 126. став 2. ЗЈН, Наручилац може дати предност понуђачу са краћим роком завршетка радова по појединој партији. Под тим се подразумева просечан рок завршетка радова по појединиј партији. Уколико две или више понуда имају исту цену и рок завршетка радова, додела уговора по појединој партији ће се извршити жребом у присуству понуђача.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда, уколико су испуњени услови прописани Законом о јавним набавкама и прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У супротном, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1. (опционо за 1.1.-1.3.) | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV) Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке III. 1.2.1.1. подтачка 1)- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке III. 1.2.1.1. подтачка 2) - Средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорене обавезе и отклањање недостатака у гарантном року Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Доказ за испуњење услова из тачке III. 1.2.1.1. подтачка 3) да понуђач има: - најмање 1 (једно) запослено лице високе стручне спреме, односно са високим образовањем на академском студијама другог степена, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства, уколико доставља понуду за једну партију; - најмање 2 (два) запослена лица од којих је бар једно са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства, а једно лице може бити грађевински или архитектонски техничар, уколико доставља понуду за две и више партија; Доказ I : копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ II : Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за лица која су запослена код понуђача. Доказ за испуњење услова из тачке III. 1.2.1.1. подтачка 3) да понуђач има: - најмање 1 (једно) запослено лице високе стручне спреме, односно са високим образовањем на академском студијама другог степена, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача електро радова, са најмање 3 године радног искуства; Доказ I : копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ II : Фотокопије уговора као доказа о ангажовању код понуђача. Уколико је лице запослено код понуђача доставља се доказ I и II као из претходне алинеје овог прилога. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2.1.1 подтачка 4), 5) и 6): Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да: - има просечан број од најмање 5 запослених у претходној години уколико доставља понуду за једну партију, или 10 запослених, уколико доставља понуду за две партије или 15 запослених, уколико доставља понуду за три партије; - је у претходној години остварио пословне приходе у износу од минимум 3.500.000,00 динара, уколико доставља понуду за једну партију, 7.000.000,00 динара уколико доставља понуду за две партије, односно 10.500.000,00 динара уколико доставља понуду за три партије и - да је позитивно пословао. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5 | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца V са прилозима, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац V иду по редоследу према ознаци

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ  9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ,  ЈН бр. 18/2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ,  ЈН бр. 18/2016

5.1. ПАРТИЈА 1 – Извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању 6 (шест) станова у Сурдулици, Бујановцу, Нишу, Параћину и Прокупљу

5.1.1. ЦЕНА

| - Сурдулица, стан бр. 4 у Ул. 5. септембар бр. 65, |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Бујановац, стан бр. 6 у Ул. Пчињска бр. 96, |  | динара |
| - Ниш, стан бр. 12 у Ул. Учитељ Тасина бр. 4, |  | динара |
| - Ниш, стан бр. 2 у Ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4 |  | динара |
| - Параћин, стан бр. 11 у Ул. Француска бр. 10, |  | динара |
| - Прокупље, стан бр. 1 у Ул. Југ Богданова бр. 14. |  | динара |
| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 1, изражена у динарима без ПДВ-а: |  | динара |
| и словима ____________________________________________________________________ |  |  |

5.1.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)

- за стан 2 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                (словима)

- за стан 3 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

- за стан 4 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

- за стан 5 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао.                                 (словима)

- за стан 6 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао.                                 (словима)

5.1.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.1.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)

(словима)

5.1.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________

5.1.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)		(и словима)

5.2. ПАРТИЈА 2 – Извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању у 2 (два) стана у Горњем Милановцу

5.2.1. ЦЕНА

| - Горњи Милановац, стан бр. 5 у Ул. Војводе Милана бр. 8/1, |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Горњи Милановац, стан бр. 7 у Ул. Кнеза Александра бр. 35А, |  | динара |
| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 2, изражена у динарима без ПДВ-а: |  | динара |
| и словима ____________________________________________________________________ |  |  |

5.2.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)

- за стан 2 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                (словима)

5.2.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.2.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)

(словима)

5.2.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________

5.2.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)		(и словима)

5.3. ПАРТИЈА 3 – Извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању 1 (једног) стана у Панчеву

5.3.1. ЦЕНА

| - Панчево, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића (Милоша Обреновића) бр. 67, |  | динара |
| --- | --- | --- |
| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 3, изражена у динарима без ПДВ-а: |  | динара |
| и словима ____________________________________________________________________ |  |  |

5.3.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)

5.3.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.3.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)

(словима)

5.3.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________

5.3.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)		(и словима)

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| ПАРТИЈА 1 |  | динара |
| --- | --- | --- |
| ПАРТИЈА 2 |  | динара |
| ПАРТИЈА 3 |  | динара |
| УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: |  | динара |
| и словима ____________________________________________________________________ |  |  |

| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈЕ 1+2+3 (сувишно прецртати), изражена у динарима без ПДВ-а: |  | динара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| и словима ____________________________________________________________________ |  |  |  |
| ПОПУСТ :_______________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ (уколико се нуди попуст за доделу УГОВОРА за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ) | ____________ % |  |  |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни са унешеним подацима за најмање једну партију, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Попуст на укупну цену понуде без ПДВ-а није обавезан.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова.

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ,  ЈН бр. 18/2016

Упутство за попуњавање обрасца:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%,

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

Сав кључни материјал понуђач уноси у образац изјаве о кључном материјалу и опреми-ПОГЛАВЉЕ XVI.

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јединичне цене свих позиција радова у предрачуну су продајне цене извођача радова, а оне обухватају:

а) Све потребне припреме и завршне радове које обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао,

б) Све потребне издатке за извршавање санитарних радова и то за: рад, материјал, алат, скеле, оплату, режију, трошкове транспорта, издатке за друштвене доприносе, као и све друге издатке за по важећим прописима за структуру цена.

Сви радови морају бити готови како је предвиђено погодбеним елаборатом, са квалитетним материјалом и стручном радном снагом.

За сва материјале, полуфабрикате и готове делове, који ће се употребити на овим радовима извођач је дужан да поднесе надзорном органу узорке на одобрење, односно да изврши систематска испитивања и да о том поднесе меродавне доказе, а која падају на терет извођача радова.

Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве накнаде. Уколико је технички елаборат нетачан или непотпун, извођач је обавезан да благовремено тражи допуну истог, као и сва потребна тумачења. Евентуална непоходна рушења већ изведених делова објекта, која су последица непростудираног елабората падају на терет извођача, без права на накнаду трошкова и на продужење рока извођења радова. Извођач је дужан да све мере  из елабората контролише на лицу места.

Извођач је дужан  да стан преда очишћен од отпадака грађ. материјала, са чистим подовима, столаријом, прозорским стаклом и другим, и да у току рада све до предаје стана одржава ред и чистоћу у стану. Сви ови радови треба да су урачунати у цену одговорајуће позиције и посебно се неће плаћати.

Извођач је дужан да чува и сачува све изведене радове до примопредаје објекта и у ту сврху мора да изврши потребна обезбеђења по упутству надзорног органа, што је урачунато у јединичне цене и неће се посебно плаћати.

Пре извођења свих радова извођач је дужан  да се придржава свих важећих прописа за безбедност како својих радника тако и случајних пролазника.

Обрачун изведених радова извршиће се према погодбеним документима, а на основу мера унетих у грађ. књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико извођач без сагласности инвеститора приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених елаборатом, све последице у вези са тим падају на терет извођача.

ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

Сав демотирани материјал мора бити неоштећен и сачуван у демонтираном стању. Материјал добијен рушењем, пробијањем и демонтирањем класификовати и сложити по врстама и димензијама на привремену депонију  и том приликом извршити одвајање материјала који се предвиђа за поновно уграђивање од материјала који се предаје надлежном војном органу.

Приликом рушења водити рачуна да се руши само оно што је планом предвиђено. Оштећене или непотребно порушене делове објекта извођач је дужан да доведе у првобитно стање без икакаве одштете, односно посебног плаћања трошкова.

Уколико се у току радова појаве радови који нису поредвиђени извођац је дужан да пре извођења истих  тражи и добије писмено одобрење од надзорног органа.

Стан после рушења мора бити чист и оспособљен за извођење других радова.Сав шут добијен рушењем транспортовати ван градилишта на место које одреди надлежна СО, а што урачунати у јединичне цене радова и што се посебно неће наплаћивати.

После извршеног  рушења односно демонтажа извршити тачан попис материјала по димензијама и врстама. Неупотребљив материјал након пописа транспортовати до складишта надлежног војног органа у гарнизону и извршити записничку примопредају. Трошкове утовара, превоза и истовара и саму предају материјала СПЦ-у укалкулисати у јединичне цене за рушење, пошто се исте неће посебно плаћати.

Обрачун обијања подкорушеног малтера са спољних и унутрашњих зидних површина извршиће се на лицу места и према стварно извршеном обијању које ће се обрачунати према површини правоуганика описаног око места обијања малтера.

Све радове у овом предрачуну радови који се односе на рушења и демонтирање обрачунаће се на лицу места и према стварно извршеним количинама.

Све обавезе и трошкови који су предвићени овим општим описом за рушење и демонтирање као и описима уз позиције предрачуна падају на терет извођача радова и исти је дужан да све пратеће издатке укалкулише у јединицне цене наведених радова по позицијама за рушење и демонтирање и ти издаци му се неће посебно плаћати.

ПАРТИЈА 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 6 (шест) станова у Сурдулици, Бујановцу, Нишу, Параћину и Прокупљу

- 1.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР.4

У УЛ.5.СЕПТЕМБАР БР.65

У СУРДУЛИЦИ

- ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | количина | Јединична цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скидање пода од ливеног тераца, са изравнавањем подлоге. Обрачун по м2 ливеног тераца | м² | 8,00 |  |  |
| 2. | Скидање пода од виназа, са изравнавањем подлоге. Обрачун по м2 виназа: | м² | 4,00 |  |  |
| 3. | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обрачун по м2 керамичких плочица: | м² | 25,00 |  |  |
| 4. | Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова и плафона. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају: | м² | 40,00 |  |  |
| 5. | Рушење зидних и плафонских апликација од гипс картонских плоча постављених на алум.профилима. Сав шут извести на градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 15,00 |  |  |

# Свега:

II  МОНТАЖНИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | количина | Јединична цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда маске (надпрозорника) од гипс картон плоча, једнострука метална подконструкција, обложена гипс картон плочама дебљине 9,5 мм. Подконструкцију израдити од поцинкованих профила UD50 обложену гипс картон плочама у свему према упутству произвођача. Саставе обрадити бандаж траком и глет масом. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2. | м2 | 5.00 |  |  |

# Свега:

# III. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мер | количина | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда хидроизолације мокрог чвора или терасе, преко бетонске подлоге. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" - ПВЦ мембрана - два слоја полиетиленске фолије Обрачун по м2 изолације. | м2 | 10,00 |  |  |

# Свега:

# IV. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа старих понцикованих, набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви са фитингом. а) Ø 15мм(1/2") б) Ø 20мм(3/4") | м1 м1 | 20,00 10,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог равног пропусног вентила, пречника Ø ½", са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила: | ком | 10 |  |  |
| 3 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ЕК вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 4 |  |  |
| 4 | Демонтажа старих ливено-гвоздених, набавка и монтажа нових PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Ø 100 Ø 75 Ø 50 Обрачун по м1 цеви: | м1 м1 м1 | 8,00 10,00 12,00 |  |  |
| 5 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог подног сливника, пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника: | ком | 2 |  |  |
| 6 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове уградне каде. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде. - димензија 160 цм, Обрачун по комаду каде. | ком | 1 |  |  |
| 7 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ПВЦ WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. - Нискомонтажни Обрачун по комаду водокотлића. | ком | 1 |  |  |
| 8 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. - Тип Симплон Обрачун по комаду шоље, комплет: | ком | 1 |  |  |
| 9 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. - 60цм, Обрачун по комаду умиваоника, комплет: | ком | 2 |  |  |
| 10 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за умиваоник, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. - ТХ батерија зидна једноручна | ком | 1 |  |  |
| 11 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. - туш батерија једноручна | ком | 1 |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа хромираног прикључка за веш машину, пречника 1/2. Између зида и прикључка поставити розету. Прикључак пажљиво поставити, да се не оштети. Обрачун по комаду прикључка. | ком | 2 |  |  |
| 13 | Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм, са свим потребним материјалом Обрачун по комаду вратанаца: | ком | 1 |  |  |
| 14 | Набавка и уградња опреме: - стаклени етажер - огледало - никловани држач сапуна - никловани држач пешкира - држач роло папира са никлованим поклопцем. | ком ком ком ком ком | 2 2 2 2 1 |  |  |
| 15 | Набавка и уградња месинганог пропусног вентила Ø20 са точком за затварање и славином за испуст, на улазу у купатило. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 16 | Набавка и уградња нове хромиране зидне славине са покретном лулом изнад умиваоника за хладну воду. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 17 | Набавка и уградња хромиране решетке за подни сливник Ø 100мм. Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 18 | Набавка и монтажа новог елекричног бојлера. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. - 80 литара Обрачун по комаду бојлера. | ком | 1 |  |  |

# Свега:

V. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постављање зидних керамичких плочица на лепак. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м2 плочица: | м2 | 25,00 |  |  |
| 2 | Постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру. Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м2 пода: | м2 | 10,00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња ПВЦ угаоне лајсне за керамичке плочице. Обрачун по м1 | м1 | 30,00 |  |  |

# Свега:

VI. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, постављање, стругање и лакирање класичног паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 22 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој изравњавајуће масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м2 пода. - постављање храстовог паркета - хобловање и лакирање - постављање угаоних храстових паркет лајсни са лакирањем | м2 м2 м1 | 60,00 60,00 62,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња месинганих лајсни на споју два различита пода - постављање нове Обрачун по м1 лајсне. | м1 | 5,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа паркета заједно са слепим подом. Обрачун по м2 | м2 | 60,00 |  |  |

# Свега:

VII. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ |  | ј.ц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине: | м2 | 5,00 |  |  |
| 2 | Обрада шпалетни након замене столарије Обрачун по м1 шпалетне: | м1 | 50,00 |  |  |
| 3 | Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице: | м2 | 60,00 |  |  |
| 4 | Крпљење рупа у зидовима. Обрачун по комаду рупе. | ком | 4 |  |  |
| 5 | Обијање малтера са унутрашњих површина зидова. Обрачун по м2. | м2 | 2,00 |  |  |
| 6 | Малтерисање унутрашњих површина зидова цементним малтером размере Р=1:3. Обрачун по м2. | м2 | 25,00 |  |  |
| 7 | Набавка и постављање слоја стиропора као звучне изолације пливајућег пода прописане тврдоће (мин. 30 кг/м3). Стиропор мора бити уграђен "кнап", плоча до плоче без најмањег ваздушног простора између плоча. Преко стиропора поставити ПВЦ фолију. Исто само за Стиродур: - дебљине д=5 цм Обрачун по м2. | м2 | 60,00 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња димњачке штуцне. Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |

# Свега:

VIII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона глет масом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. -стругање -глетовање Обрачун по м2 | м2 м2 | 80,00 80,00 |  |  |
| 2 | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.Све површине брусити, импрегнирати. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 бојене површине: | м2 | 80,00 |  |  |
| 3 | Бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама преко постојеће подлоге.Све површине брусити, импрегнирати, исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут тако да боја буде потпуно уједначена. Обрачун по м2 бојене површине. | м2 | 160,00 |  |  |
| 4 | Скидање постојеће уљане боје са зидова , паљењем. Површине обојене уљаном, бојом помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављатии док се боја не скине. Обрачун по м2 остругане површине: | м2 | 45,00 |  |  |
| 5 | Бојење и емајлирање браварије бојом за метал, са претходним чишћењем. Металне браварију очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију-подлогу, обојити уљаном бојом 2х и емајлирати. Обрачун по м2 обрађене површине. | м2 | 15,00 |  |  |

# Свега:

IХ.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа столарије - унутрашња - спољна-фасадна Обрачун по м2 демонтиране столарије | м2 м2 | 16,00 22,00 |  |  |
| 2 | Набавка (израда), транспорт и монтажа улазних сигурносних врата. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 |  |  |
| 3 | Израда и постављање нових једнокрилних дуплошперованих унутрашњех врата. Довратник изградити од првокласне и суве чамовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Поставити оков од месинга, трукере и шилдове, браву укопавајућу обичну и цилиндар са цилиндром за улазна врата и три кључа, три усадне шарке по крилу. На поду поставити гумени одбојник. Унутрашња врата: - Димензија 80x200 цм - Димензија 90x200 цм Обрачун по комаду врата. | ком ком | 4 3 |  |  |
| 4 | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора и балконских врата. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. - Димензија 180x140 цм Обрачун по комаду прозора са оковом. Балконска врата-једнокрилна - Димензија 80x200 цм Обрачун по комаду врата са оковом | ком ком | 2 2 |  |  |
| 5 | Опшивање солбанка поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 2 мм. Подлога за покривање поцинкованим лимом мора бити равна и без таласа. Пре уградње олово развити на идеално равној површини и "испеглати" глатком даском. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис најмање 25 мм и причврстити. Оловни лим поставити преко тер папира и причврстити за подлогу поцинкованим холшрафовима са подлошкама и залетовати. Испод предње испуштене ивице солбанка поставити и причврстити траке од поцинкованог лима дебљине 0,7-0,8 мм са савијеном окапницом висине 3 цм и за њу копчати оловни лим. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1солбанка. | м1 | 6,00 |  |  |
| 6. | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора и балконских врата. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. - Димензија 80/140 цм - Димензија 200/180 цм - Димензија 270/180 цм Обрачун по комаду прозора са оковом. | ком ком ком | 2 1 1 |  |  |

# Свега:

X. ОСТАЛИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручни утовар и одвоз шута, са градилишне депоније. Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 шута, мерено у камиону: | м3 | 1,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња типских поштанских сандучића са бравицом и кључевима. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |

# Свега:

# ХI. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука и уградња трофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 2 |  |  |
| 2 | Испорука и уградња модуларне монофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 9 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња монофазне модуларне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима и заштитним поклопцем за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 1 |  |  |
| 4 | Испорука и уградња обичног модуларног прекидача 250V, 6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 8 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 1 |  |  |

# Свега:

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				____________

II     МОНТАЖНИ РАДОВИ				____________

III     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				____________

IV    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА     ____________

V     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				____________

VI      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			____________

VII    ЗИДАРСКИ РАДОВИ				____________

VIII    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		____________

IX   СТОЛАРСКИ РАДОВИ 				____________

X     ОСТАЛИ РАДОВИ					____________

XI    ЕЛЕКТРО РАДОВИ					____________

У К У П Н О без ПДВ-а:             _______________

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Стан број 4 у улици 5.Септембра бр. 65 у Сурдулици је двособан стан на првом спрату зидане вишеспратнице. Зграда датира с половине прошлог века.

Предметни стан преузет је од стамбеног органа СО Сурдулица. Исти је по записнику узет у виђеном стању, доста руиниран са великим оштећењима, испражњен од лица и ствари.

Санитарни чвор је ван функције, јер су батерије и вентили оштећени и ван функције. Санитарија је оштећена, бојлер недостаје , а када није ни повезана на канализацију. Подови су од ливеног тераца који је испуцао и оштећен на више места.

Паркет је у толикој мери дотрајао и оштећен да је за комплетну промену. Столарија је што због зуба времена што због оштећења у таквом стању да је њена оправка нерентабилна.

Стога су елаборатом предвиђени радови које би требало извести, да би се стан довео у исправно стање.

- 1.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР. 6

У УЛ. ПЧИЊСКОЈ БР. 96

У БУЈАНОВЦУ

I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скидање пода од ламелног паркета. Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. - Ламелни Обрачун по м2 паркета: | м² | 50,00 |  |  |

# Свега:

II. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламелног паркета I класе преко бетонске подлоге. Општи услови су као у позицији 1. Обрачун по м2 пода. - постављање паркета - хобловање и лакирање - постављање угаоних паркет лајсни са лакирањем | м2 м2 м1 | 50,00 50,00 52,00 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња месинганих лајсни на споју два различита пода - постављање нове Обрачун по м1 лајсне. | м1 | 2,00 |  |  |

# Свега:

III. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бојење столарије (врата и прозора) садолином у два премаза са свим потребним предрадњама. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 45,00 |  |  |
| 2.. | Бојење радијатора и канализационих цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м2 обојених цеви: | м2 | 3,00 |  |  |
| 3. | Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м1 обојених цеви: | м1 | 1,00 |  |  |
| 4. | Бојење металне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1,00 |  |  |

# Свега:

IV.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена цилиндар браве за улазна врата -без квака и шилдова Обрачун по комаду: | ком | 1 |  |  |

# Свега:

V. ОСТАЛИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завршно чишћење просторија у којима се радило. Обрачун по м2 очишћене просторије. | м2 | 55,00 |  |  |
| 1. | Замена платнених флос ролетни у боји по избору надзорногоргана на постојеће дрвене гарнишне за прозоре и балконска врата. Обрачун по комаду. а) 80/140цм б)100/140цм в)140/140цм | ком ком ком | 4 2 1 |  |  |

# Свега:

# VI. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 1 |  |  |

# Свега:

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				     __________ дин.

II     ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	                             __________ дин.

III    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		     __________ дин.

IV    СТОЛАРСКИ РАДОВИ 				     __________ дин.

V     ОСТАЛИ РАДОВИ					     __________ дин.

VI    ЕЛЕКТРО РАДОВИ					     __________ дин.

У К У П Н О без ПДВ-а:  _____________ дин

1.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР.12

У УЛ. УЧИТЕЉ ТАСИНОЈ БР.4

У НИШУ

I. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | количина | Јединична цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ПВЦ WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. - Високомонтажни Обрачун по комаду водокотлића. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. - 60цм, Обрачун по комаду умиваоника, комплет: | ком | 1 |  |  |
| 3 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. - туш батерија класична | ком | 1 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња хромиране решетке за подни сливник Ø 100мм. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |

# Свега:

II. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | количинас | Јединична цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена храстовог прага, стругање и лакирање Обрачун по комаду. - праг 0,70м - праг 0,90м | ком ком | 1 1 |  |  |
| 2 | Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине. -класични паркет | м2 | 18,00 |  |  |
| 3 | Лакирање старог паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м2 лакиране површине: | м2 | 18,00 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња месинганих лајсни на споју два различита пода - постављање нове Обрачун по м1 лајсне. | м1 | 2,00 |  |  |

# Свега:

III. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ |  |  | ј.ц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрада шпалетни након замене столарије Обрачун по м1 шпалетне: | м1 | 10,00 |  |  |

# Свега:

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акралита више пута. Обрачун по м2 лечене површине. | м2 | 3,00 |  |  |
| 2 | Бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама преко постојеће подлоге. Све површине брусити, импрегнирати, исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут тако да боја буде потпуно уједначена. Обрачун по м2 бојене површине. | м2 | 62,00 |  |  |
| 3 | Бојење и емајлирање старе унутрашње и спољашње столарије уљаним бојама преко постојеће подлоге. Извршити све предрадње, брушење и делимично надкитовање. Обрачун по м2 обојене површине: | м2 | 38,00 |  |  |
| 4 | Бојење радијатора и канализационих цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м2 обојених цеви: | м2 | 16,00 |  |  |
| 5 | Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м1 обојених цеви: | м1 | 20,00 |  |  |

# Свега:

V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа столарије - спољна-фасадна Обрачун по м2 демонтиране столарије | м2 | 2,00 |  |  |
| 2 | Набавка (израда), транспорт и монтажа улазних сигурносних врата. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 |  |  |
| 3 | Поправка фасадне столарије – ампасовање. Обрачун по комаду прозора: | ком | 4 |  |  |
| 4 | Гитовање прозорског стакла стакларским гитом -са скидањем старог Обрачун по м1 | м1 | 30,00 |  |  |
| 5 | Поправка гашпар затварача Обрачун по комаду: | ком | 3 |  |  |
| 6 | Демонтажа гарнишли за платнене завесе. Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |

# Свега:

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и уградња типских поштанских сандучића са бравицом и кључевима. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Замена платна на постојећим флос ролетнама. Обрачун по м2. | м2 | 7,50 |  |  |
| 3 | Замена дрвених ветер лајнси на прозорима свему према постојећем Обрачун по постојећем | м2 | 8,00 |  |  |
| 4 | Бојење дрвене ламперије на плафону садолином са свим потребним предрадњама,до потпуне уједначености. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња недостајућег стакленог сенила за плафоњеру у ходнику. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 6 | Замена сломљене браве на ормарићу струјомера новом. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |

# Свега:

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА	__________________

II      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			__________________

III    ЗИДАРСКИ РАДОВИ					__________________

IV    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		__________________

V   СТОЛАРСКИ РАДОВИ 				__________________

VI     ОСТАЛИ РАДОВИ					__________________

У К У П Н О без ПДВ-а:  _________________ дин

ТЕХНИЧКИ  ОПИС

Стан бр.12 у Учитељ Тасиној улици бр.4 је адаптирана вешерница, на четвртом спрату, чија је корисна висина  238цм. Стан је преузет од надлежног органа МО.

Потребно извршити радове инвестиционог и текућег одржавања како би исти довео у стање за несметано коришћење.

Потребно је зидове обојити, паркет хобловати и лакирати, оправити неисправну столарију и исту обојити. У купатилу заменити оштећену санитарију.

1.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР. 2

У УЛ. ДР. М.ИВКОВИЋА БР.4/2

У НИШУ

I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | КОЛИЧИНА | Јединична цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скидање пода од керамичких плочица, са изравнавањем подлоге. Обрачун по м2 керамичких плочица: | м² | 2,50 |  |  |
| 2. | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обрачун по м2 керамичких плочица: | м² | 9,00 |  |  |
| 3. | Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова и плафона. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају: | м² | 14,00 |  |  |

# Свега:

# II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа старих понцикованих, набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви са фитингом. а) Ø 15мм(1/2") б) Ø 20мм(3/4") | м1 м1 | 10,00 10,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог равног пропусног вентила, пречника Ø ½", са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила: | ком | 6 |  |  |
| 3. | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ЕК вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа старих ливено-гвоздених, набавка и монтажа нових PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Ø 100 Ø 75 Ø 50 Обрачун по м1 цеви: | м1 м1 м1 | 5,00 2,00 5,00 |  |  |
| 5. | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог подног сливника, пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника: | ком | 1 |  |  |
| 6. | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. - 80 литара Обрачун по комаду бојлера. | ком | 1 |  |  |
| 7. | Демонтажа старе каде, набавка и монтажа нове комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Обрачун по комаду туш каде комплет. | ком | 1 |  |  |
| 8. | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ПВЦ WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. - Високомонтажни Обрачун по комаду водокотлића. | ком | 1 |  |  |
| 9. | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. - Тип Симплон Обрачун по комаду шоље, комплет: | ком | 1 |  |  |
| 10. | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за умиваоник, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. - ТХ батерија зидна једноручна | ком | 1 |  |  |
| 11. | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. - туш батерија једноручна | ком | 1 |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа хромираног прикључка за веш машину, пречника 1/2. Између зида и прикључка поставити розету. Прикључак пажљиво поставити, да се не оштети. Обрачун по комаду прикључка. | ком | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и уградња опреме: - стаклени етажер - огледало - никловани држач сапуна - никловани држач пешкира - држач роло папира са никлованим поклопцем. | ком ком ком ком ком | 1 1 1 1 1 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња месинганог пропусног вентила Ø20 са точком за затварање и славином за испуст, на улазу у купатило. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 15. | Набавка и уградња хромиране решетке за подни сливник Ø 100мм. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 17. | Набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. - 40цм, Обрачун по комаду умиваоника, комплет: | ком | 1 |  |  |

# Свега:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м2 плочица: | м2 | 18,00 |  |  |
| 2. | Постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру. Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м2 пода: | м2 | 2,5 |  |  |
| 3. | Облагање каде зидним керамичким плочицама прве класе у цементном малтеру. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м2 плочица само у случају замене каде без скидања осталих плочица. | м2 | 1.0 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња ПВЦ угаоне лајсне за керамичке плочице. Обрачун по м1 | м1 | 25,00 |  |  |

# Свега:

IV. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ |  |  | ј.ц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрада шпалетни након замене столарије Обрачун по м1 шпалетне: | м1 | 10,00 |  |  |
| 2. | Израда хидроизолације у купатилу типа "Сика 152" у два премаза, у свему према упутству произвођача. Хидроизолацију подићи од пода 10 цм уз обавезну уградњу "Сика" траке. На делу зида око туш каде изолацију подићи до плафона. Обрачун по м2 развијене површине. . | м2 | 15,00 |  |  |
| 3. | Демонтажа столарије - спољна-фасадна Обрачун по м2 демонтиране столарије | м2 | 2.00 |  |  |
| 4. | Набавка (израда), транспорт и монтажа улазних сигурносних врата. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 |  |  |
| 5. | Поправка фасадне столарије – ампасовање. Обрачун по комаду прозора: | ком | 1 |  |  |

# Свега:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стругање и глетовање старих плафона глет масом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. -стругање -глетовање Обрачун по м2 | м2 м2 | 2.00 2.00 |  |  |
| 3. | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 бојене површине: | м2 | 2,00 |  |  |
| 4. | Скидање постојеће боје са старе столарије, паљењем. Површине обојене уљаном бојом и емајл лаком, помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављатии док се боја не скине. Обрачун по м2 површине: | м2 | 6,00 |  |  |
| 5. | Бојење старе унутрашње и спољашње столарије са којих је скинута стара уљана боја. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити a затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Обрачун по м2 обојене површине: | м2 | 6,00 |  |  |

# Свега:

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручни утовар и одвоз шута, са градилишне депоније. Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 шута, мерено у камиону: | м3 | 2,00 |  |  |

# Свега:

# VII. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере |  | Јединична цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. Обрачун по комаду: | ком | 1 |  |  |

# Свега:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА ......................................................                                ДИН.

2 - ВОДОВОД,КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА ...............                                     ДИН.

3 - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ..............................................                                        ДИН.

4 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ .............................................................                                    ДИН.

5 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ ......................................                                 ДИН

6 - ОСТАЛИ РАДОВИ ..................................................................                                   ДИН.

7 - ЕЛЕКТРОРАДОВИ ..............................................................                                      ДИН.

У К У П Н О без ПДВ-а:  _________________ДИН.

- 1.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР. 11

У УЛ.ФРАНЦУСКА БР. 10

У ПАРАЋИНУ

I. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.мере | кол. | Јединична цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скидање старог паркета са бетонске подлоге (кошуљица). -класични паркет Обрачун по м2 | м2 | 1,00 |  |  |
| 2. | Постављање старог паркета, хобловање и лакирање преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 22 мм у слогу по узору на постојећи, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој изравњавајуће масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице.. Обрачун по м2 пода. - постављање буковог паркета | м2 | 1,00 |  |  |
| 3. | Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине. -класични паркет | м2 | 20,00 |  |  |
| 4. | Лакирање старог паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м2 лакиране површине: | м2 | 20,00 |  |  |
| 5. | Демонтажа, лакирање и поновна монтажа паркет лајсне. Обрачун по 1 м извршене монтаже. | м | 15,00 |  |  |

Свега:

II.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

| 1. | Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање и скраћивање. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Бојење столарије (врата и прозора) садолином у два премаза са свим потребним предрадњама. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 20,00 |  |  |

Свега:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		____________ дин.

II.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ	___________  дин.

У К У П Н О без ПДВ-а:	           ____________  дин.

- 1.6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

# ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР. 1

# У УЛ. JУГ БОГДАНОВА БРОЈ 14

# У ПРОКУПЉУ

I.  СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

| 1. | Демонтажа столарије - унутрашња - спољна-фасадна Обрачун по м2 демонтиране столарије | м2 | 6,00 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање и скраћивање. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Израда и уградња нових дрвених крила врата са свим потребним оковом /елоксираним трукерима и шилдовима, укопавајућом бравом , са два кључа/, у свему према постојећим.Крила врата радити са филунгама каква су и постојећа. Мере које су дате проверити на лицу места. Обрачун по комаду уграђених крила врата. пуна: а) дим. 65/200цм .......................... б) дим. 81/196цм ........................... застакљена: ц) дим. 82/194цм ......................... | ком ком ком | 1 1 1 | х х х |  | = = = |  |
|  | Свега: |  |  |  |  |  |  |
| II. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обијање оштећеног бетонског тротоара око објекта д=10цм. Плаћа се по м2 обијеног тротоара. | м2 | 10,0 | х |  | = |  |
| 5. | Ископ земље - ровова за темеље, ширине д=80цн и дубине =80цм, у земљи III категорије. Обрацун по м3 искпане земље. у свему према просечним нормама у грађевинарству. | м3 | 10,0 | х |  | = |  |
| 6. | Обијање продужног малтера са спољашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине. | м2 | 10,0 | х |  | = |  |
| 7. | Малтерисање спољашњих површина зидова цементним малтером размере Р=1:3. Обрачун по м2. | м2 | 10,0 | х |  | = |  |
| 8. | Израда хидроизолације у на делу спољашњег зида типа "Сика 152" у два премаза, у свему према упутству произвођача. уз обавезну уградњу "Сика" траке. Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 10,0 | х |  | = |  |
| 9. | Набавка, пренос и насипање сљунка за подлогу - тампон слој дебљине д=10цм, са разастирањем и набијањем. Обрацун по м3 стварно изврсеног насипа. | м3 | 2,00 | х |  | = |  |
| 10. | Насипање и набијање земље између темеља објекта у слојевима д=20 цм (користити земљу из ископа - вишак отерати на градску депонију). Обрацун по м3 . | м3 | 8,00 | х |  | = |  |
| 11. | Израда тротоара испред објекта бетоном МБ 20, дебљине д=10цм, у једном слоју, са пердашењем поврсине уз додавање мешавине ситног песка и цемента. Тротоар радити са лажним дилетационим фугама од тер хартије на свака 2м2. Такође дати пад од објекта од 1-2% ради одвода воде. Обрачун по м2 израђеног тротоара у свему према просечним нормама у грађевинарству. | м2 | 10,0 | х |  | = |  |
| 12. | Набавка и уградња одводно олучних цеви РШ од 40цм од поц.лима д=0,55мм правоугаоног облика дим.11/9цм. Све спојеве цеви летовати. Олуке причврстити носачима од поц.траке 20.3мм на свака 2м1 на 2цм од зида.У цену зарачунати демонажу постојећег олука. Обрачун по м1 стварно уграђених одводних олучних цеви у свему према просечним нормама у грађевинарству. | м1 | 1,40 | х |  | = |  |
|  | Свега: |  |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ		____________ дин.

II. РАЗНИ РАДОВИ	___________  дин.

У К У П Н О без ПДВ-а:		____________ дин.

## Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

## ПАРТИЈА 1.

| - Сурдулица, стан бр. 4 у Ул. 5. септембар бр. 65, |  |  | динара |
| --- | --- | --- | --- |
| - Бујановац, стан бр. 6 у Ул. Пчињска бр. 96, |  |  | динара |
| - Ниш, стан бр. 12 у Ул. Учитељ Тасина бр. 4, |  |  | динара |
| - Ниш, стан бр. 2 у Ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4 |  |  | динара |
| - Параћин, стан бр. 11 у Ул. Француска бр. 10, |  |  |  |
| - Прокупље, стан бр. 1 у Ул. Југ Богданова бр. 14. |  |  | динара |
| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 1, изражена у динарима без ПДВ-а: |  |  | динара |

ПАРТИЈА 2 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 2 (два) стана у Горњем Милановцу

| 2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА БР.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У УЛ. ВОЈВОДЕ МИЛАНА БР.8/I, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова |  |  |  |  | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 | Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилу. |  |  |  |  | м² |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Кухиња |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купатило |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² плочица: |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обијање тераца у купатилу са подлогом. |  |  |  |  | м² |  |  |  | 4,50 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обијање сокле од тераца у купатилу. |  |  |  |  | м' |  |  |  | 9,00 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Обрачун по м': |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа и поновна монтажа сушача-грејача у купатилу. Обрачун по ком: |  |  |  |  | ком |  |  |  | 1,00 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Опис радова |  |  |  |  | Јед. Мере |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 | Израда хидроизолације купатила и . Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30 цм, а у делу каде до1,50м висине. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - Хладан премаз битулитом "А" - Koндор 4 варен 100%, 2× Два слоја полиетиленске фолије Обрачун по м²: |  |  |  |  | м² |  |  | 11,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | Опис радова | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 |  | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цеви за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2 |  | Замена равних пропусних вентила са капом Ø 20. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3 |  | Замена равних пропусних вентила са капом Ø 15. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4 |  | Замена угаоног Ек вентила. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5 |  | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне са водокотлићем, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6 |  | Набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са славином за топлу и хладну воду са новим комплетом, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетном, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7 |  | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розетне. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8 |  | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове каде , димензија 1,50 х 0,70м. Каду правилно подзидати и повезати на одвод.У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.Обрачун по комаду каде: | компл |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 9 |  | Набавка и монтажа нове једноделне судопере, дужине 90 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 10 |  | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 11 |  | Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви: | м' |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 12 |  | Демонтажа старих и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. | м' |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | Ø 100 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 75 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м' цеви: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Формирање новог подног сливника са набавком и уградњом новог подног сливника, пречника 75 мм са свим потребним материјалом за спајање. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 14 |  | Замена славине за веш машину. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 15 |  | Формирање одвода за веш машину. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 16 |  | Демонтажа старе галантерије набавка и уградња нове: емајлираног држача за тоалетни папир и сапун, огледала, етажера и држача пешкира. Обрачун по комплету | компл |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | Опис радова | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 |  | Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | Купатило |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м² пода: |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи, купатилу. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | Купатило |  |  |  |  | 17,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кухиња |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м² пода: |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | Опис радова | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  |  |  | Укупнпо |  |  |
| 1 |  | Малтерисање зидова на делу где се скидају зидне керамичке плочице продужним малтером. По потреби постављање рабиц плетива или бандаш трака. Обрачун по м²: | м² |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2 |  | Израда цементне кошуљице дебљине 5цм као подлоге у купатилу. Обрачун по м² пода: | м² |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3 |  | Лечење флека на плафону у купатилу. Обрачун по м² : | м² |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4 |  | Санација пукотина на плафонима и зидовима. Обрачун по м' : | м' |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5 |  | Санација пукотина и оштећења на фасадним зидовима на тераси дневног боравка. Обрачун по м² : | м² |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | Опис радова | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 |  | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² остругане површине: | м² |  |  |  | 42,50 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2 |  | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м² бојене површине: 2 х100% | м² |  |  |  | 42,50 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3 |  | Хигијенско бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Обрачун по м² бојене површине: 1 х100% | м² |  |  |  | 215,50 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4 |  | Бојење старе фасадне дрвене столарије. Двоструке прозоре и балконска врата претходно припремити, скинути стару боју, све површине брусити, нанети фирнајз, предкитовати уљаним китом, брусити и надкитовати. Фино брусити и бојити емајл лаком 2х. Обрачун по м²: | м² |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | двоструки двокрилни прозор у купатилу димензија 1,24 х 0,88 м |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двоструки трокрилни прозор у кухињи димензија 2,10 х 1,50 м |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двоструки једнокрилни прозор у остави димензија 0,90 х 0,90 м |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двоструки двокрилни прозор у собама- 2 ком димензија 1,40 х 1,50 м |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двострука балконска врата у собама- 2 ком димензија 0,75 х 2,30 м |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бојење старе унутрашње дрвене столарије са које је скинута стара боја. Пре бојења све површине брусити, нанети фирнајз, предкитовати уљаним китом, брусити и надкитовати. Фино брусити и бојити емајл лаком 2х. Обрачун по м²: | м² |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | пуна улазна врата димензија 1,00 х 2,08 м |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пуна купатилска врата димензија 0,74 х 2,08 м |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | остакљена кухињска врата димензија 0,94 х 2,08 м |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пуна врата оставе димензија 0,76 х 2,08 м |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пуна собна врата - 2 ком димензија 0,96 х 2,08 м |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Фарбање радијатора са претходном припремом. Скидање старе боје и бојење радијатора бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м² обојених цеви: | м² |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7 |  | Фарбање цеви са претходном припремом. Скидање старе боје и бојење цеви бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м' обојених цеви: | м' |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8 |  | Бојење канализационих цеви бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених цеви: | м² |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 9 |  | Бојење металне ограде тераса и окапнице бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м²: | м² |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | Опис радова | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 |  | Ампасовање коплетне фасадне столарије, са китовањем стакла и заменом дихтунг гума. Обрачун по комаду крила: | ком |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2 |  | Замена гашпар затврача на прозорима. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3 |  | Ампасовање унутрашњих врата. Обрачун по комаду: | ком |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | Опис радова |  | Јед. Мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | Јед. цена |  |  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| 1 |  | Набавка и уградња платнених завеса за прозоре или венецијанера. Обрачун по м² : |  | м² |  |  |  | 10,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |
| 2 |  | Завршно чишћење стана |  | м² |  |  |  | 56,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |
| 3 |  | Одвоз шута из стана |  | м³ |  |  |  | 4,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I X. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају делимичну набавку и испоруку потребног материјала и рад на изради електро инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Уграђени електроматеријал и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5 мм2 за израду инсталације сијаличног места. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по изводу. |  |  |  | м |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 5x2,5 мм2 за израду извода трофазне прикључнице у кухињи. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. |  |  |  | м |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду директног монофазног извода за напајање: ел. бојлера, ел. грејалице, вешмашине, клима, судомашина. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по изводу. |  |  |  | ком |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду извода за напајње монофазне прикључница опште потрошње. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по прикључном месту. |  |  |  | ком |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5 мм2 за израду инсталације сијаличног места. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по изводу. |  |  |  | ком |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и уградња трофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. |  |  |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. Кабл се полаже у зид под малтер. Позиција обухвата израду веза од кутије ПС-49 до свих металних маса у мокром чвору. |  |  |  | комп |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испитивање инсталације у складу са важећим прописима, израда одговарућег извештаја, атеста од стране овлашћене, акредитоване организације. |  |  |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' A '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРФОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. Рачуна се по дужном метру. |  |  |  | м |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и провлачење проводника IY(St)Y 3х(2x0,6) мм2 кроз већ уграђене ПVЦ цеви. Рачуна се по дужном метру. |  |  |  | м |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' Б '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. Рачуна се по дужном метру. |  |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња кабла тип RF 75-5-2 у већ уграђене ПVЦ цеви. |  |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња модуларне ТV прикључнице слична типу ''Алинг''. |  |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' Ц '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФ. И ИНТЕР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I X ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА бр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У УЛИЦИ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА бр. 35А, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  |  | Укупно |
| 1 | Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама са чишћењем подлоге. Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода: | м² | 52,00 |  | х |  |  |  | = |  |
| 2 | Обијање подних керамичких плочица у кухињи и купатилу. | м² |  |  | х |  |  |  | = |  |
|  | Кухиња |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купатило |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² плочица: |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилу. | м² |  |  | х |  |  |  | = |  |
|  | Кухиња |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купатило |  | 18,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² плочица: |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обијање пода од ливеног тераца у остави са чишћењем подлоге. | м² | 3,50 |  | х |  |  |  | = |  |
|  | Остава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² плочица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обијање сокла од ливеног тераца у остави и лођи са чишћењем подлоге. | м' |  |  | х |  |  |  | = |  |
|  | Остава |  | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лођа |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м': |  | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скидање слепог пода, штафни и слоја песка у собама, улазу, трепезарији и кухињи. Под скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода:: | м² | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа и изношење уградног плакара у улазу,1,27х0.60х2.775 Обрачун по ком: | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Израда хидроизолације купатила . Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30 цм, а у делу каде до1,50м висине. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - Хладан премаз битулитом "А" - Koндор 4 варен 100%, 2× Два слоја полиетиленске фолије Обрачун по м²: | м² |  | 17,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цеви за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2 | Набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л. Уз бојлер испоручити и поставити хромиране цеви за повезивање. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3 | Замена равних пропусних вентила са капом. Обрачун по комаду: | ком |  | 6,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4 | Замена пропусних вентила са точком. Обрачун по комаду: | ком |  | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 5 | Замена угаоног Ек вентила. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 6 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне са водокотлићем, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.Обрачун по комаду шоље, комплет: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 7 | Набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са славином за топлу и хладну воду са новим комплетом, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетном, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 8 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розетне. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 9 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове каде, димензија 1.60х0.7м. Каду правилно подзидати и повезати на одвод. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде: | компл |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 10 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 11 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 12 | Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви: | м' |  | 15,00 |  | х |  |  | = |  |
| 13 | Демонтажа старих, оловно и ливеногвозедних, и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање у купатилу и кухињи. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. | м' |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | Ø 110 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м' цеви: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена постојеће ливене канализационе вертикале Ø 100 мм, од плафона подрума до споја на хоризонтални развод постојеће канализационе мреже (испод пода подрума, од азбестноцементних цеви), са постављањем ревизије на 50цм од пода, новом ПВЦ вертикалом,. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 15 | Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 75 мм са свим потребним материјалом за спајање. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 16 | Замена славине за веш машину. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 17 | Формирање одвода за веш машину. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 18 | Демонтажа старе галантерије набавка и уградња нове: емајлираног држача за тоалетни папир и сапун, огледала, етажера и држача пешкира. Обрачун по комплету | компл |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Постављање подних керамичких плочица на лепку у купатилу, кухињи и остави. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | Купатило |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухиња |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Остава |  |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Постављање подних керамичких плочица на лепку на лођи. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  | 5,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | Лођа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постављање зидних керамичких плочица на лепку у кухињи и купатилу. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | Купатило |  |  | 18,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухиња |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  | 20,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда сокле од керамичких плочица у кухињи и остави. Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу. | м' |  | 18,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | Обрачун по м' плочица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда сокле од керамичких плочица на лођи. Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу. | м' |  | 9,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | Обрачун по м' плочица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета у собама преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Класични паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м² пода/ Обрачун по м' лајсне: | м² |  | 46,50 |  | х |  |  | = |  |
|  |  | м' |  | 39,50 |  | х |  |  | = |  |
| 2 | Демонтажа постојећег, израда и уградња храстовог прага, стругање и лакирање (мере узети на лицу места) - 1,00 х 0,12м, ком 1,00 - 0,95 х 0,20м, ком 1,00 - 0,80 х 0,45м, ком 1,00 - 0,55 х 0,30м, ком 1,00 | ком |  | 4,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Малтерисање зидова на делу где се скидају зидне керамичке плочице и где је обијен оштећени малтер продужним малтером. По потреби постављање рабиц плетива или бандаш трака. Обрачун по м² : | м² |  | 21,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2 | Израда цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Обрачун по м² пода: | м² |  | 62,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3 | Обрада шпалетни након замене столарије Обрачун по м' : | м' |  | 144,50 |  | х |  |  | = |  |
| 4 | Лечење флека на плафонима и зидовима након поплаве. Обрачун по м² : | м² |  | 5,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² остругане површине: | м² |  | 255,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2 | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м² бојене површине: 2 х100% | м² |  | 255,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3 | Бојење глетованих зидова и плафона, фасадним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити фасадном бојом први и други пут (тон најсличнији постојећој боји фасаде). Обрачун по м² бојене површине: 2 х100% | м² |  | 25,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4 | Фарбање радијатора са претходном припремом. Скидање старе боје и бојење радијатора бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м² обојених цеви: | м² |  | 22,50 |  | х |  |  | = |  |
| 5 | Фарбање цеви са претходном припремом. Скидање старе боје и бојење цеви бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м' обојених цеви: | м' |  | 25,50 |  | х |  |  | = |  |
| 6 | Бојење канализационих цеви бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених цеви: | м² |  | 0,50 |  | х |  |  | = |  |
| 7 | Бојење регистара бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених цеви: | м² |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 8 | Бојење профила браварске ограде бојом за метал, 4,00х0,95 м Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених профила: | м² |  | 4,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних врата,комплет са оковима (комплет са фарбањем), Довратник (осим код улазних врата) изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Све мере проверити на лицу места након демонтаже старих врата. | ком |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | улазна сигурносна ПВЦ врата димензија 0,98 х 2,06 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | пуна врата у соби димензија 1,05 х 2,10 м |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | пуна врата ка остави димензија 0,81 х 2,10 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | полузастакљена врата у кухињи димензија 1,02 х 2,10 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | полузастакљена врата у купатилу димензија 0,85 х 2,10 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата: |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа старих ("двоструки прозори са широком кутијом"), израда и постављање нових PVC прозора, комплет са оковима и термоизолационим стаклом. Све мере проверити на лицу места након демонтаже прозора. | ком |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | једнокрилни прозор (двоструки прозори са широком кутијом) димензија 0,85 х 1,71 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | једнокрилни прозор (двоструки прозори са широком кутијом) димензија 1,07 х 0,85 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | двокрилни прозор (двоструки прозори са широком кутијом) димензија 1,52 х 1,67 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | трокрилни прозор (двоструки прозори са широком кутијом) димензија 2,40 х 1,67 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | трокрилни прозор (двоструки прозори са широком кутијом) димензија 3,11 х 1,67 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | двокрилна балконска врата (двоструки прозори са широком кутијом) дим. 1,58 х 2,47 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата: |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4 | Набавка и уградња нових потпрозорних дасака-комплет са фарбањем и украјањем. Обрачун по ком : | ком |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | 0.90х0.15м, 1 ком, |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15х0.15м, 1 ком |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.60х0.15м, 1 ком |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.45х0.15м, 1 ком |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11х0.15м, 1 ком |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно, обрачун по ком: |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа постојећих дрвених ролетни, набавка и уградња нових алуминијумских ролетни, типа "Еслингер" . Обрачун по м² : | м² |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | 0.85х1.71м, 1 ком, |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.07х0.85м, 1 ком, |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.52х1.67м, 1 ком, |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.40х1.67м, 1 ком, |  |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11х1.67м, 1 ком, |  |  | 5,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.58х2.45м, 1 ком, |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно, обрачун по м²: |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  |  |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Набавка и постављање окапнице под прозорима од поцинкованог лима РШ 20цм. | м' |  |  |  | х |  |  | = |  |
|  | 0.90 м,1 ком |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 м,1 ком |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.60 м,1 ком |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.45 м,1 ком |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.20 м,1 ком |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно, обрачун по м': |  |  | 9,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање окапнице под прозорима од поцинкованог лима РШ 25цм. | м' |  | 4,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3 | Формирање отвора за одвод атмосферске воде са лође , кроз зидић ограде | ком |  | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4 | Завршно чишћење стана | м² |  | 62,00 |  | х |  |  | = |  |
| 5 | Одвоз шута из стана | м³ |  | 10,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електро инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Уграђени електроматеријал и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња типске станске табле РТ-2. која се уграђује на зид а опрема која се уграђује у РТ је следећег типа: - комплет аут.осигурач 10,16,20 А .......... ком. 17 - ФИД склопка 25/0,5 А ............................ ком. 1 - сигнална сијалица, ел. звоно, сабирнице, клеме, натписи и остали ситан материјал. Рачуна се комплет уграђено, повезано, испитано и пуштено под напон. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-1. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња кабла тип РР00-Y 5x1,5 мм2 од МРО до РТ-1. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа, испорука и уградња-замена комплет осигурача тип ЕЗН 25/25 А у мерно разводном орману. Рачуна се по комаду уграђено, повезано, испитано и пуштено под напон. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 5x2,5 мм2 за израду извода трофазне прикључнице. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду директног монофазног извода за напајање: ел. бојлера, ел. грејалице, вешмашине, клима, судомашина. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по изводу. | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду извода за напајње монофазне прикључница опште потрошње. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по прикључном месту. | ком | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5 мм2 за израду инсталације сијаличног места. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по изводу. | ком | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и уградња трофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и уградња модуларне монофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и уградња модуларне монофазне двоструке прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и уградња монофазне модуларне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима и заштитним поклопцем за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и уградња обичног модуларног прекидача 250V, 6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Испорука и уградња модуларног тастера за ел. звоно 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Испорука и уградња модуларног серијског прекидача 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Испорука и уградња плафоњере са два керамичка сијалична грла Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид, плафон. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Испорука и уградња зидне светиљке ЗА-15 са керамичким сијаличним грлом Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Испорука и уградња куке за лустер, сијаличног грла Е27 и одговарајуће сијалицама од 100 W. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Испорука и уградња типске купатилске грејалице за уградњу на зид. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Испорука и уградња кутије ПС-49 са одговарајућом сабирницом. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. Кабл се полаже од разводних табли до кутије ПС-49 у зид под малтер. | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. Кабл се полаже у зид под малтер. Позиција обухвата израду веза од кутије ПС-49 до свих металних маса у мокром чвору. | комп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Демонтажа постојеће електро опреме у стану (разводна табла, светиљке, прекидачи, прикључнице, ел.грејалице). Функционално испитивање и пуштање у правилан рад. | нч | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Трошкови ЕДБ за искључење напајања у МРО, прибављање техничких услова за реконструкцију места мерења, бломбирање бројила. | комп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Испитивање инсталације у складу са важећим прописима, израда одговарућег извештаја, атеста од стране овлашћене, акредитоване организације. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' A '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРФОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. Рачуна се по дужном метру. | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и провлачење проводника IY(St)Y 3х(2x0,6) мм2 кроз већ уграђене ПVЦ цеви. Рачуна се по дужном метру. | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња модуларне телефонске прикључнице слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и уградња интерфонског апарата, комплет са повезивањем, функционалним испитивањем и пуштањем у рад. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' Б '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. Рачуна се по дужном метру. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња кабла тип RF 75-5-2 у већ уграђене ПVЦ цеви. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња модуларне ТV прикључнице слична типу ''Алинг''. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' Ц '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФ. И ИНТЕР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |
| --- | --- |
| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |
| II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| III ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА |  |
| IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |
| VI ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| IX ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| X ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |

## Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

## ПАРТИЈА 2.

| - Горњи Милановац, стан бр. 5 у Ул. Војводе Милана бр. 8/1, |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Горњи Милановац, стан бр. 7 у Ул. Кнеза Александра бр. 35А, |  | динара |
| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 2, изражена у динарима без ПДВ-а: |  | динара |

ПАРТИЈА 3 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању 1 (једног) стана у Панчеву

| 3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАНА бр. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У УЛИЦИ ПАЈЕ МАРГАНОВИЋА (МИЛОША ОБРЕНОВИЋА) бр. 67, ПАНЧЕВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова |  | Јед. Мере | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Скидање пода од виназ плочица заједно са лајснама са чишћењем подлоге. Виназ плочице скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода: |  | м² | 20,50 | х |  | = |  |
| 2 | Обијање подних керамичких плочица у купатилу. |  | м² | 4,50 | х |  | = |  |
|  | Обрачун по м² плочица: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилу. |  | м² |  | х |  | = |  |
|  | Кухиња |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Купатило |  |  | 11,50 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² плочица: |  |  | 17,50 |  |  |  |  |
| 5 | Обијање сокла од керамичких плочица на поду од тераца на лођама са чишћењем. |  | м' | 15,50 | х |  | = |  |
|  | Обрачун по м': |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рушење, скидање цементне кошуљице улазу, кухињи и купатилу и остави. Обрачун по м² пода: |  | м² | 24,50 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа браварске преграде, испуњене стаклом, изнад ограде на тераси, дим. 4.45х1.42м Обрачун по м² пода: |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа и изношење уградног плакара у улазу, дим.0.90х2.55х0.55 Обрачун по ком: |  | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа и изношење уградне полице у остави дим.1,18х2.55х0.55 Обрачун по ком: |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа и изношење кухињских ормарићем 1 доњи и 1 горњи Обрачун по ком: |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Израда хидроизолације купатила . Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30 цм, а у делу каде до1,50м висине. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - Хладан премаз битулитом "А" - Koндор 4 варен 100%, 2× Два слоја полиетиленске фолије Обрачун по м²: | м² |  | 9,00 | х |  | = |  |
| 2 | Израда хидроизолације тераса . Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 15 цм. Обрачун по м²: | м² |  | 7,50 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цеви за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 2 | Демонтажа, набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л. Уз бојлер испоручити и поставити хромиране цеви за повезивање. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 3 | Замена равних пропусних вентила са капом. Обрачун по комаду: | ком |  | 6,00 | х |  | = |  |
| 4 | Замена пропусних вентила са точком. Обрачун по комаду: | ком |  | 2,00 | х |  | = |  |
| 5 | Замена угаоног Ек вентила. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 6 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне са водокотлићем, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 7 | Набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са славином за топлу и хладну воду са новим комплетом, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетном, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 8 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розетне. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 9 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове каде, димензија 1.20х0.7м. Каду правилно подзидати и повезати на одвод. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде: | компл |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 10 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове једноделне судопере, дужине 100 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 11 | Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 12 | Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви: | м' |  | 15,00 | х |  | = |  |
| 13 | Демонтажа старих, оловно и ливеногвозедних, и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање у купатилу и кухињи. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. | м' |  |  | х |  | = |  |
|  | Ø 110 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Ø 75 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Ø 50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м' цеви: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 75 мм са свим потребним материјалом за спајање. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 16 | Замена славине за веш машину. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 17 | Формирање одвода за веш машину. Обрачун по комаду: | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 18 | Демонтажа старе галантерије набавка и уградња нове: емајлираног држача за тоалетни папир и сапун, огледала, етажера и држача пешкира. Обрачун по комплету | компл |  | 1,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Постављање подних керамичких плочица на лепку у купатилу, кухињи, ходнику и остави. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  |  | х |  | = |  |
|  | Купатило |  |  | 4,50 |  |  |  |  |
|  | Ходник |  |  | 6,50 |  |  |  |  |
|  | Кухиња |  |  | 11,50 |  |  |  |  |
|  | Остава |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  | 24,50 |  |  |  |  |
| 2 | Постављање подних керамичких плочица на лепку на лођи. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  | 7,50 | х |  | = |  |
|  | Лођа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постављање зидних керамичких плочица на лепку у кухињи и купатилу. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | м² |  |  | х |  | = |  |
|  | Купатило |  |  | 14,00 |  |  |  |  |
|  | Кухиња |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода: |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 4 | Израда сокле од керамичких плочица у кухињи и остави. Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу. | м' |  | 24,00 | х |  | = |  |
|  | Обрачун по м' плочица: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда сокле од керамичких плочица на лођи. Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу. | м' |  | 15,50 | х |  | = |  |
|  | Обрачун по м' плочица: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Стругање и лакирање постојећег храстовог класичног паркета у собама, са постављањем нових паркет лајсни. Паркет стругати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последње финоће најмаље 120. Ваљак на паркет подесити да остругане површине буду потпуно равне, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута лаком по избору пројектанта. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м² пода/ Обрачун по м' лајсне: | м² |  | 33,50 | х |  | = |  |
|  |  | м' |  | 27,50 | х |  | = |  |
| 2 | Демонтажа постојећег, израда и уградња храстовог прага, стругање и лакирање (мере узети на лицу места) - 0,80 х 0,12м, ком 1,00 - 0,90 х 0,12м, ком 3,00 - 0,75 х 0,12м, ком 3,00 - 1,40 х 0,12м, ком 1,00 | ком |  | 8,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Малтерисање зидова на делу где се скидају зидне керамичке плочице и где је обијен оштећени малтер продужним малтером. По потреби постављање рабиц плетива или бандаш трака. Обрачун по м² : | м² |  | 17,50 | х |  | = |  |
| 2 | Израда цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Обрачун по м² пода: | м² |  | 24,50 | х |  | = |  |
| 3 | Обрада шпалетни након замене столарије Обрачун по м' : | м' |  | 122,00 | х |  | = |  |
| 4 | Лечење флека на плафонима и зидовима након цурења. Обрачун по м² : | м² |  | 5,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² остругане површине: | м² |  | 210,00 | х |  | = |  |
| 2 | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м² бојене површине: 2 х100% | м² |  | 210,00 | х |  | = |  |
| 3 | Бојење зидова и плафона, фасадним бојама са евентуалним запуњавањем пукотина и оштећења. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити фасадном бојом први и други пут (тон најсличнији постојећој боји фасаде). Обрачун по м² бојене површине: 2 х100% | м² |  | 25,00 | х |  | = |  |
| 4 | Фарбање радијатора са претходном припремом. Скидање старе боје и бојење радијатора бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м² обојених радијатора: | м² |  | 2,50 | х |  | = |  |
| 5 | Фарбање цеви са претходном припремом. Скидање старе боје и бојење цеви бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м' обојених цеви: | м' |  | 27,00 | х |  | = |  |
| 7 | Бојење регистара бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених цеви: | м² |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 8 | Бојење профила браварске ограде бојом за метал, 4,45х1,00 мПре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених профила: | м² |  | 9,00 | х |  | = |  |
| 9 | Бојење профила браварске преграде бојом за метал, дим- 2,32х1.15 (нова преграда) и 1,35х1,15 м Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м² обојених профила: | м² |  | 6,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Демонтажа постојећих, израда и постављање нових једнокрилних врата,комплет са оковима (комплет са фарбањем), Довратник (осим код улазних врата) изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Све мере проверити на лицу места након демонтаже старих врата. | ком |  |  | х |  | = |  |
|  | улазна сигурносна ПВЦ врата, дим. 0,88 х 2,06 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | пуна врата у соби, дим. 0,90 х 2,04 м |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | пуна врата ка остави и кухињи, дим. 0,72 х 2,04 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | полузастакљена врата ка днев. Борав., дим. 0,93 х 2,04м (п=90цм) |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | пуна врата у купатилу, дим. 0,83 х 2,10 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата: |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа старих ("двоструки прозори са уском кутијом"), израда и постављање нових ПВЦ прозора, комплет са оковима и уградњом. Нови ПВЦ прозори морају бити са одговарајућим окретно нагибним оковом, термопан стаклом у боји према осталој спољашњој столарији. Распоред елемената у свему према распореду на постојећој столарији. Све мере проверити на лицу места након демонтаже постојећих прозора. | ком |  |  | х |  | = |  |
|  | двокрилни прозор димензија 1,44 х 1,58 м |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | двокрилни прозор димензија 1,55 х 1,05 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | двокрилни прозор димензија 1,82 х 1,59 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | једнокрилна балконска врата дим. 0,75 х 2,35 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | двокрилна балконска врата дим. 1,40 х 2,35 м |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду прозора/балконских врата: |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 3 | Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 4 | Набавка и уградња нових потпрозорних дасака-комплет са фарбањем и украјањем. Обрачун по ком : | ком |  |  | х |  | = |  |
|  | 1.50х0.15м, 2 ком, |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 1.90х0.15м, 1 ком |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1.60х0.15м, 1 ком |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно, обрачун по ком: |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Опис радова | Јед. Мере |  | Кол. |  | Јед. цена |  | Укупно |
| 1 | Демонтажа постојећих, набавка и постављање ноих окапнице под прозорима од поцинкованог лима РШ 25цм. | м' |  |  | х |  | = |  |
|  | 1.50х0.25м, 2 ком, |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 1.90х0.25м, 1 ком |  |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 1.60х0.25м, 1 ком |  |  | 1,60 |  |  |  |  |
|  | Укупно, обрачун по м': |  |  | 6,50 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање окапнице на зидићима ограде од поцинкованог лима РШ 25цм. | м' |  | 6,00 | х |  | = |  |
| 3 | Демонтажа постојећих платнених ролетни, набавка и уградња нових венецијанера. | м² |  |  | х |  | = |  |
|  | 0.75х1.58м, 5 ком, |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 0.70х2.35м, 3 ком, |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 0.90х1.58м, 2 ком, |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
|  | Укупно, обрачун по м²: |  |  | 14,50 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и постављање разделне лајсне између дневне собе и кухиње. | м' |  | 2,50 | х |  | = |  |
| 5 | Замене постојеће браварске преграде на малој тераси, у свему према постојећој, дим. 1.15х2.35м | м² |  | 2,70 | х |  | = |  |
| 6 | Формирање отвора за одвод атмосферске воде са лође, кроз зидић ограде. | ком |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 7 | Замена вентилационих решетки. | ком |  | 3,00 | х |  | = |  |
| 8 | Завршно чишћење стана | м² |  | 59,00 | х |  | = |  |
| 9 | Одвоз шута из стана | м³ |  | 8,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електро инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Уграђени електроматеријал и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња типске станске табле РТ-2. која се уграђује на зид а опрема која се уграђује у РТ је следећег типа: - комплет аут.осигурач 10,16,20 А .......... ком. 16 - ФИД склопка 25/0,5 А ............................ ком. 1 - сигнална сијалица, ел. звоно, сабирнице, клеме, натписи и остали ситан материјал. Рачуна се комплет уграђено, повезано, испитано и пуштено под напон. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-1. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. | м |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња кабла тип РР00-Y 5x1,5 мм2 од МРО до РТ-1. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. | м |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа, испорука и уградња-замена комплет осигурача тип ЕЗН 25/25 А у мерно разводном орману. Рачуна се по комаду уграђено, повезано, испитано и пуштено под напон. | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 5x2,5 мм2 за израду извода трофазне прикључнице. Кабл се уграђује у зид под малтер. Рачуна се по дужном метру. | м |  | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду директног монофазног извода за напајање: ел. бојлера, ел. грејалице, вешмашине, клима, судомашина. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 3м. Рачуна се по изводу. | ком |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду извода за напајње монофазне прикључница опште потрошње. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по прикључном месту | ком |  | 13 |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5 мм2 за израду инсталације сијаличног места. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 5м. Рачуна се по изводу. | ком |  | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и уградња трофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и уградња модуларне монофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и уградња модуларне монофазне двоструке прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и уградња монофазне модуларне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима и заштитним поклопцем за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и уградња обичног модуларног прекидача 250V, 6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Испорука и уградња модуларног тастера за ел. звоно 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Испорука и уградња модуларног серијског прекидача 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Испорука и уградња плафоњере са два керамичка сијалична грла Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид, плафон. | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Испорука и уградња зидне светиљке ЗА-15 са керамичким сијаличним грлом Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид. | ком |  | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Испорука и уградња куке за лустер, сијаличног грла Е27 и одговарајуће сијалицама од 100 W. | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Испорука и уградња типске купатилске грејалице за уградњу на зид. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Испорука и уградња кутије ПС-49 са одговарајућом сабирницом. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. Кабл се полаже од разводних табли до кутије ПС-49 у зид под малтер. | м |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. Кабл се полаже у зид под малтер. Позиција обухвата израду веза од кутије ПС-49 до свих металних маса у мокром чвору. | комп |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Демонтажа постојеће електро опреме у стану (разводна табла, светиљке, прекидачи, прикључнице, ел.грејалице). Функционално испитивање и пуштање у правилан рад. | нч |  | 4 |  |  |  |  |
| 25 | Трошкови ЕДБ за искључење напајања у МРО, прибављање техничких услова за реконструкцију места мерења, бломбирање бројила. | комп |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Испитивање инсталације у складу са важећим прописима, израда одговарућег извештаја, атеста од стране овлашћене, акредитоване организације. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' A '' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРФОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мму зид под малтер за провлачење каблова. Рачуна се по дужном метру. | м |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и провлачење проводника IY(St)Y 3х(2x0,6) мм2 кроз већ уграђене ПVЦ цеви. Рачуна се по дужном метру. | м |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња модуларне телефонске прикључнице слична типу ''Алинг''. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и уградња интерфонског апарата, комплет са повезивањем, функционалним испитивањем и пуштањем у рад. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' Б '' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. Рачуна се по дужном метру. | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња кабла тип RF 75-5-2 у већ уграђене ПVЦ цеви. | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња модуларне ТV прикључнице. слична типу ''Алинг''. | ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОД '' Ц '' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФ. И ИНТЕР. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |  |  |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |
| --- | --- |
| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |
| II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| III ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА |  |
| IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |
| VI ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| IX ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| X ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |

## Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

## ПАРТИЈА 3.

| - Панчево, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића (Милоша Обреновића) бр. 67, |  | динара |
| --- | --- | --- |
| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 3, изражена у динарима без ПДВ-а: |  | динара |

НАПОМЕНА: Пре почетка извођења радова мере узети на лицу места и радове извести у складу са прописима и нормативима за ту врсту радова.

Сав демонтиран материјал извођач је дужан да складира и сачува до предаје надлежном органу.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Стално запослени |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за стално запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ РУКОВОДИОЦЕ РАДОВА

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора.

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X ИЗЈАВА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова.

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног.

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене.

У случају понуде са подизвођачем образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова– ЈН бр. 18/16 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом Уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XV ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке за ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 9 СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ, ПРОКУПЉУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ПАНЧЕВУ, ЈН БР. 18/2016, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ И МАТЕРИЈАЛИМА

| ПОНУЂАЧ: |  |
| --- | --- |

доставља листу предвиђеног материјала и опреме који су обухваћени понудом:

| Ред. бр. | Врста радова | Tип понуђене опреме и материјала | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала подразумева у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''.

У образац унети кључни материјал који је јединичним ценама позиција обухваћен. Образац по потреби умножити.

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, кога заступа начелник, потпуковник Предраг Лукић, (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.__________________________, кога заступа директор _________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул._________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул._________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул._________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул._________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул._________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул._________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

Ул._________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН бр. 18/2016

-  Одлука о избору најповољније понуде бр._______

-  понуда понуђача_______________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛА-ТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ:

«ПАРТИЈА 1» 6 (ШЕСТ) СТАНОВА У СУРДУЛИЦИ, БУЈАНОВАЦУ, НИШУ, ПАРАЋИНУ И ПРОКУПЉУ

«ПАРТИЈА 2» 2 (ДВА) СТАНА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

«ПАРТИЈА 3» 1 (ЈЕДАН) У ПАНЧЕВУ

(Напомена: предметом уговора се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе грађевинско-занатске и инсталатерске радове на инвестиционом одржавању станова:

Партија 1:

- Сурдулица, стан бр. 4 у Ул. 5. септембар бр. 65,

- Бујановац, стан бр. 6 у Ул. Пчињска бр. 96,

- Ниш, стан бр. 12 у Ул. Учитељ Тасина бр.  4,

- Ниш, стан бр. 2 у Ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4,

- Параћин, стан бр. 11 у Ул. Француска бр. 10 и

- Прокупље, стан бр. 1 у Ул. Југ Богданова бр. 14.

Партија 2:

.     - Горњи Милановац, стан бр. 5 у Ул. Војводе Милана бр. 8/1,

- Горњи Милановац, стан бр. 7 у Ул. Кнеза Александра бр. 35А

Партија 3:

- Панчево, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића (Милоша Обреновића) бр. 67.

у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), техничком прописима, конкурсном документацијом, елаборатом инвестиционог одржавања и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број ______ од __________ године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ______ од __________године, која је саставни део уговора.

(Напомена: предметним чланом се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 2. овог уговора на износ од :

Партија 1:

- Сурдулица, стан бр. 4 Ул. 5. септембар бр. 65.		______________ динара без ПДВ-а

- Бујановац, стан бр. 6 Ул. Пчињска бр. 96. 		______________ динара без ПДВ-а

- Ниш, стан бр. 12 Ул. Учитељ Тасина бр.  4.		______________ динара без ПДВ-а

- Ниш, стан бр. 2 у Ул. Др.Милутина Ивковића бр. 4.	______________ динара без ПДВ-а

- Параћин, стан бр. 11 Ул. Француска бр. 10.		______________ динара без ПДВ-а

- Прокупље, стан бр. 1 Ул. Југ Богданова бр. 14.	______________ динара без ПДВ-а

ПАРТИЈА 1 СВЕГА:					______________ динара без ПДВ-а

Партија 2:

- Горњи Милановац, стан бр. 5

Ул. Војводе Милана бр. 8/1 				______________ динара без ПДВ-а

- Горњи Милановац, стан бр. 7

Ул. Кнеза Александра бр. 35А				______________ динара без ПДВ-а

ПАРТИЈА 2 СВЕГА:					______________ динара без ПДВ-а

Партија 3:

- Панчево, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића

(Милоша Обреновића) бр. 67.				______________ динара без ПДВ-а

ПАРТИЈА 3 СВЕГА:					______________ динара без ПДВ-а

УКУПНО УГОВОРЕНО, ПАРТИЈА ___, ___, ___	______________ динара без ПДВ-а

словима: ____________________________________________________________динара.

Уговорена вредност радова утврђена је на основу Понуде извођача радова из члана 2. овог уговора којом

(опција 1): није нуђен попуст за више партија.

(опција 2): је нуђен попуст од _______ %  за _______________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(уколико се нуди попуст за доделу Уговора за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ).

Наведени попуст је урачунат у цену утврђену овим чланом.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова.

Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају стана у коме се изводе радови испражњеног од лица и ствари.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Инвеститор и Извођач су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора. Услов за увођење извођача у посао је поред осталих наведених услова и предаја бланко соло менице за добро извршење посла из члана 18. овог Уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ (Сл. гласник 93/2012).

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 6.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора, као ни да са извођачем уговара друге радове или уређује с њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то посебно овлашћен од наручиоца. Надзорни орган не може уговарати другачије рокове за извођење радова који су предмет овог уговора, непредвиђене радове, као ни вишкове радова без изричитог писаног овлашћења Инвеститора.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на објекту за време извођења радова.

РОК

Члан 7.

# Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је:

| -Сурдулица, стан бр. 4 у Ул. 5. септембар бр. 65, |  | календарских дана |
| --- | --- | --- |
| - Бујановац, стан бр. 6 у Ул. Пчињска бр. 96, |  | календарских дана |
| - Ниш, стан бр. 12 у Ул. Учитељ Тасина бр. 4, |  | календарских дана |
| - Ниш, стан бр. 2 у Ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4 |  | календарских дана |
| - Параћин, стан бр. 11 у Ул. Француска бр. 10, |  | календарских дана |
| - Прокупље, стан бр. 1 у Ул. Југ Богданова бр. 14. |  | календарских дана |

и/или

| - Горњи Милановац, стан бр. 5 у Ул. Војводе Милана бр. 8/1, |  | календарских дана |
| --- | --- | --- |
| - Горњи Милановац, стан бр. 7 у Ул. Кнеза Александра бр. 35А, |  | календарских дана |

и/или

| - Панчево, стан бр. 44 у Ул. Паје Маргановића (Милоша Обреновића) бр. 67, |  | календарских дана |
| --- | --- | --- |

од дана увођења у посао.

(Напомена: уговором се одређује рок за једну  или више партија у складу са Одлуком о

додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности сваког појединачног стана за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 8.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );

- мере државних органа и надлежних органа МО;

- увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;

- додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести;

- кашњење у исплати привремених ситуација;

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Захтев за продужетак рока поднет по истеку рокова одређених ставом 1. овог члана Уговора, неђе се узети у разматрање.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 11.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 12.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Инвеститора.

Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прхваћени, без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Члан 13.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 14.

Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 15.

Извођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књигу обилазака Инвеститора,

-    књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (одговорни извођач радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти стан и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони Извођач радова је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.

Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити место и време предаје демонтираног материјала (центар у Нишу или у Београду). До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове чувања и транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач. Изузетно, уговорне стране се могу сагласити да се од вредности окончане ситуације одбије вредност демонтираног материјала за који је Решењем Наручиоца утврђено да није за даљу употребу, по ценама из Оквирног уговора који надлежна Војна пошта закључује са купцима за купопродају отпадног материјала и секундарних сировина. Сагласност на утврђену вредност која се одбија окончаном ситуацијом Извођач радова даје у писаној форми за сваки појединачни стан.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 16.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 17.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према предмеру и предрачуну, техничком опису и општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговорној документацији, предмеру и предрачуну, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје радова.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 18.

Извођач се обавезује да Инвеститору у, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора, а пре увођења у посао и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Инвеститор – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Менично овлашћење се оверава од стране Дужника, издаваоца менице, уз које се доставља примерак Захтева за регистрацију менице који оверава Банка меничног дужника.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, за сваку партију посебно.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје радова, уз окончану ситуацију, доставља за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова последње примљеног стана по партији, ''по виђењу'', на износ од 5% укупно уговорене вредности по партији без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 5% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 5% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, до истека рока од 5 година од дана примопредаје радова последње примљеног стана по партији, или достављања менице за отклањање недостатака.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ

ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 19.

Све обавезе у погледу квалитативног и квантитавног прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писаним путем, затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 20.

Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова сваког појединачног стана.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима лицима и стварима са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвеститору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 23.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 24.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 26.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави меничну гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 18. овог уговора;

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики, да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Инвеститора;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 27.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 28.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 29.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 30.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пресек изведених радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 31.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 32.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и изградњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Инвеститора и овлашћеног лица Извођача.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.

Члан 34.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 					               Начелник

потпуковник

_____________________________			 ________________________________

Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.