ЈН 268/2015 – AЛАТИ-2 ПАРТИЈЕ
ПИТАЊЕ 1:

"'-:'·

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
ЈН бр 268/2015

 

Молим Вас за појашњење позиције број 4 у партији 2

Микрометар за спољашњи навој

Конкурсном документацијом тражен је сет а дата је шифра артикла који не  садржи ништа друго сем микрометра беѕ икаквих наставака те Вас стога молимо за разјашњење наведене ставке, односно да ли Вам је потребан само микрометар или микрометар  заједно са  сетом наставака за спољњи навој (метрички и/или цоловни и/или 55 или 60 степени итд...)

 
OДГОВОР

Partija 2, pozicija 4:

Mikrometri za spoljasnji navoj ATRON
kataloski broj 31579 od 0-25mm i 0-50mm

Set kontrolnika za navoj ATRON
kataloski broj 31581

(IZVOR PODATAKA KATALOG HAHN+KOLB 2006/07)
 
