ЈН  84/16 –Услуга ревизије трафо станице
ПИТАЊE:
 Молимо да за предметну набавку доставите назив произвођача и типове  6 и 35kV прекидача на којима ће се сагласно тендерској документацији обавити ревизија.

ОДГОВОР:
 Сви прекидачи који се испитују у старој ТS 35kV су малоуљни прекидачи произвођача MINEL  и то за 35kv TIP PU-3512-1000 и зa 6kv  TIP PVC 
 1012-750
Прекидачи у TS 110/35/6kv у TS BEOGRAD 21 су такође од произвођача
MINEL  и то:
-za 35kvMALOULJNI-TIP PU 3512-1000
-za 6kv MALOULJNI-TIP PUB 108-500 3kom
-za 6kv MALOULJNI-TIP PUC 1016-750 2kom
-za 6kv VAKUMSKI-TIP MS1-114-2 2kom
