[image: image1.emf]

32110.0
                   









Појашњење спецификације
тендерске документације

ЈН број 97/16
доставља.-






___________________
На основу примљеног дописа а у вези појашњења за поступак ЈН бр.97/16, достављамо вам појашњење спецификације за објављивање на портал:

ОБЈЕКАТ КН-166

Питање:
Позиција радова 4.

Да ли се мисли на забатни зид објекта у делу изнад двоводног крова?

Одговор:

Да, мислило се на фасадни забатни зид али се одустаје од те позиције што објављено на сајту ЈН у измењеном предмеру.
Питање:

Позиција радова 5.

На који зид се односи пробијање отвор и које су димензије отвора?

Одговор:

Мисли се на назидак на који належе стојећи олук чији су одводи на вишљем нивоу од дна олука. Димензије су по узору на постојеће за које сте извршили увид на лицу места

 (cca 15x10)
Питање:

Керамичарски радови

Позиција радова 1

Који је опис керамичких плочица (димензије и сл) и како се уграђују (у цем.малтеру или на гр.лепак преко претходно израђене цем.кошуљице са неопходним падовима?

Одговор:

Подне неглазиране керамичке плочице за спољну употребу по избору инвеститора димензија 20х20 или 25х25. Плочице поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести у паду и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити. 

Питање:

Лимарски радови

Позиција радова 1

Да ли се уграђују и луле за одвод воде, од ког материјала и којух димензија?
Одговор:

Да уграђују се Al штуцне, на местима новопробијених отвора.

Позиција радова 4.

Да ли се дрвене штафне монтирају по постојећем покривачу или се он претходно диже?
Одговор:

Не, врши се демонтажа постојећег покривача што објављено на сајту ЈН у измењеном предмеру.

Позиција радова 11.

Који Tr лим се монтира (поцинковани бојени, алуминијумски) и које су димензије трапеза?

Одговор:

Тр пластифицирани челични лим по узору на постојећи што је и прецизирано на сајту ЈН у измењеном предмеру.
ОБЈЕКАТ КН-52 
Питање:

Позиција 2. и 3. радова

Да ли се обијају сви постојећи слојеви изолација, укљућујући и термоизолацију и у зависности од тога проверити да ли наведена количина шута одговара стварном стању на објекту?
Одговор:

Да обијају се сви постојећи слојеви изолација и одвози шут на депонију што објављено на сајту ЈН у измењеном предмеру.
Питање:

Изолатерски радови.

Позиције 1. и 2. радова

Да ли се раде оба типа хидроизолације, коју су производи типа Сика и Кондор и које су њихове технолошке карактеристике и који је редослед извођења позиција радова?

Одговор:

Нераде се оба типа хидроизолације већ парна брана типа „Сарнавап – СИКА“ а редослед извођења позиција радова објављен је на сајту ЈН у измењеном предмеру.
ВИ/ЉЈ




            
                            ДИРЕКТОР








    пуковник
    доц.др Зоран Рајић, дипл.нж.                                                                                                                                                 



�


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ


УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


                       бр.08/ 1797-2


03.06.2016.


Б Е О Г Р А Д





























