У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012) године, Војнограђевински центар «Београд» као Наручилац, у поступку јавне набавке ЈН бр. 16/2013 - Извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу, објављује следећу информацију: 
Захтевом за појашњење конкурсне документације један од потенцијалних понуђача је затражио је следеће одговоре: 

«Питање за ЈН-16/2013, партија 1 чији је предмет извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу четири стана у Ваљеву. На основу члана 63 став 2 ЗЈН (Сл.гл. РС 124/13), упућујемо Вам захтев за појашњење конкурсне документације за јаведену јавну набавку и то: 

Питање бр. 1: Замена спуштеног плафона у купатилу 4 м2. Који тип и врста спуштеног плафона?

Питање бр. 2: Замена постојећих трулих кровних прозора са отвором димензија 70х110. Који тип прозора и од ког материјала?

Питање бр. 3: Равнање подлоге за ламелни паркет у свим становима у Ваљеву. Да ли треба предвидети делимичну поправку цементне кошуљице, или комплет нанети винфлекс масу преко целе површине или као у осталим просторијама? 

Питање бр. 4: Уградња ветар лајсне на прозорима са вањске стране 10 м. Појашњење ветар лајсне, да ли су то клупице или собарке?»

ОДГОВОРИ: 

Одговор на питање  бр.1:   Замена постојећег спуштеног плафона у купатилу и монтажа новог од водоотпорних гипс картонских плоча на постојећу подконструкцију по пројекту и упуствима произвођача. Саставе обложити глет масом и бандаж тракама по упуству произвођача.
Одговор на питање бр.2:  Замена постојећих трулих дрвених кровних прозора у дневној соби, димензија 70х110, са термо стаклом 4+12+4, свим потребним заштитним радовима, припремним, пратећим и радовима финализације и фарбањем. Новоурађени кровни прозори би требало да имају гаранцију произвођача минимум 5 година и да имају одговарајући опшив (дубина дрвеног штока са унутрашње стране до 50цм). Уградња се врши на кровном покривачу од бетонског црепа произвођача „Косјерић“. 

(мере се узимају на лицу места)
Одговор на питање бр.3:   После скидања паркета предвидети делимичну замену поправку цементне кошуљице  и равнање подлоге олмо масом

Одговор на питање бр.4:   Израда и уградња ветар лајсни на новопостављеним прозорима соба са вањске стране по обиму прозора, са фарбањем и претходним сечењем браварских лајсни.
