PAGE  

РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова у отвореном поступку 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Поправка дотрајалих клима комора у систему климатизације у објекту ВМА

[image: image2.jpg]-

Bouiailill mﬂmw
7 pHIEVEE [k ]lLllmrnn,,
R LR

[l T

/RN T ,.L

"'—_—"

WM !

g4

"i_’.'“ a—





ЈАВНА  НАБАВКА БРОЈ  301/2016
 (страна 1 – 63)
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12, бр.14/15, бр.68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

С А Д Р Ж А Ј:

страна

1.ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ .........................................................................................5
2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ.............................................................6
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА...................................................................................................................................................6
4. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ.....................................................................................7
5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ............................................................................................................................7
6. ИЗРАДА ПОНУДЕ.............................................................................................................................11

6.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА....................................................................................................12

6.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ.....................................................................................13
7. ГАРАНТНИ РОК................................................................................................................................13
8. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ...................................................................................................................13
9. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА..................................................................................................................14
10. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА.......................................................................................................14
11. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.............................14
12. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ.........................................................................................................................15
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ.........................................................15
14. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ...................................................................................15
15. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САМОСТАЛНО И У ГРУПИ ПОНУЂАЧА.....................................16
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ................................................................................16
17. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА...................................................................................................16
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ.............................................................................................................16
19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТИПКА...........................................................17
20. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ...........................17
21. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА..................17
22. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ  ПРИМЕДБИ 

      НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОД................................................................................18
23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА................................................................................................................18
24. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА...................................................................................................18
25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ..............................................................................................19
Прилог 1: Подаци о понуђачу................................................................................................................20
Прилог 1а: Подаци о учесницима у заједничкој понуди.....................................................................21
Прилог 1б: Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде......................................22
Прилог 1в: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на

                    извршење јавне набавке радова.........................................................................................23
Прилог 1г: Подаци о подизвођачу.........................................................................................................25
Прилог 2: Образац понуде .....................................................................................................................26
Прилог 3: Изјава понуђача да испуњава услове из члана 75. закона о јавним набавкама и 
                  конкурсне докумнетације………………………………………………………………….27    
Прилог 4: Референтна листа...................................................................................................................28
Прилог 4а: Изјава о техничком особљу ангажованом код понуђача и одговорног за квалитет

                    извршења радова.................................................................................................................29
Прилог 5: Предмер радова.....................................................................................................................30
Прилог 6: Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. закона ................................42
Прилог 6а: Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о насталој промени која је у вези са

                    испуњеношћу услова из јавне набавке..............................................................................43
Прилог 6б: Изјава понуђача да је измирио све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој има седиште....................................................................................................................44
Прилог 7: Изјава понуђача о независној понуди..................................................................................45
Прилог 8: Упитник за оцењивање извођача услуга.............................................................................46
Прилог 9: Менично овлашћење – озбиљност понуде..........................................................................47
Прилог 9а: Менично овлашћење – добро извршење посла.................................................................48
Прилог 9б: Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за неиспуњење обавеза

                    током реализације уговора.................................................................................................49
Прилог 9в: Менично писмо-овлашћење ..............................................................................................50
Прилог 9г: Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном периоду.........................................................................................................51
Прилог 10: Образац изјаве да понуђена услуга у свему одговара условима конкурсне 

                     Документације...................................................................................................................52 

Прилог 11: Модел уговора.....................................................................................................................53
Прилог 12: Образац трошкова припреме понуде.................................................................................63
	
	
	                      [image: image3.png]



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

    бр.   6881- 9
    од 22.07. 2016. године



1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1)    Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија,
                              ул. Црнотравска бр. 17,  11 050 Београд,
                              интернет страница     www.mod.gov.rs    и    www.vma.mod.gov.rs.
2)    Врста поступка: отворени поступак  у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама и 
                                      осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.
3)    Предмет јавне набавке радова: Поправка дотрајалих клима комора у систему 

       климатизације   у објекту ВМА,   ул.Црнотравска 17,
       Број набавке 301/16 ;  ознака из општег речника набавки  50712000 .
4)    Поступак се спроводи  ради закључења уговора о јавној набавци радова.
5)    Контакт:   :  в.с. Миодраг Вукмировић,дипл. инж.маш., Милка Шијан дипл..инж.маш, 
                              тел. 011-3608-284,   факс 2669-999
6)    Врста поступка :  Отворени поступак јавне набавке радова.
7)    Број партија :   јединствена набавка
8)    Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора:  Наручилац ће одлуку о додели
       уговора донети применом критеријума најнижа понуђена цена.

       Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама
      (Службени гласник Републике Србије 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
9)   Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт:  Конкурсна   

документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или интернет странице             МО Републике Србије www.mod.gov.rs.
Лицa за контакт:  в.с. Миодраг Вукмировић,дипл. инж.маш., Милка Шијан дипл..инж.маш, 
                              тел. 011-3608-284,   факс 2669-999
10) Рок за доношење одлуке наручиоца:  Одлука о додели уговора биће донета у року до 15    

      дана од дана јавног отварања понуда.
                                                                                                ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

                                                                                                пуковник

                                                                                                проф. др Драган Динчић     
2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И  МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
                                                    ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
Поправка дотрајалих клима комора у систему климатизације  у објекту ВМА  (ул.Црнотравска 17, у свему према предмеру радова (прилог број 5 конкурсне документације) 50712000 – инсталације грејних и вентилационих уређаја.
Понуђач је у обавези да достави понуду за све позиције из предмера радова, комплетно.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
Наручилац ће вршити стручни надзор над реализацијом радова у току извођења уговорених обавеза  и на тај начин ће контролисати квалитет  током реализације  и квалитет уграђене опреме. 

Квалитативни и квантитативни  пријем по завршетку  радова вршиће комисија Војномедицинске академије у присуству представника Понуђача.
Захтев понуђача/даваоца   за пријем извршених радова доставља се наручиоцу  најкасније пет календарских дана пре истицања уговореног рока за реализацију радова. 
МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА
Радови ће се реализовати на  локацијама унутар  комплекса Војномедицинске Академије, ул. Црнотравска 17 , Београд  ( техничка етажа, I, II,  VI, и VII етажа ).
	3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( из Члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 
    и УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 


Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке бр. 301/16, мора да испуни следеће обавезне и додатне услове:
Обавезни услови :
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он, или његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4) да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији;
       Додатни услови :

5) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом;
6) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачака 1 до 4. Осим наведених, подизвођач мора да испуни и услове из тачкака 5 до 7 за део набавке који је њему поверен.
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачака 1 до 4, а додатне услове испуњавају заједно. 
Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова из тачака  2 до 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да, у року од 5( пет ) календарских дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

	4.  УПУТСТВО ЗА  САЧИЊАВАЊЕ  ПОНУДЕ


ЈЕЗИК:
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда, и сва остала приложена документација која се односи на понуду, мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим „CE“ знака, каталога, фотокопија сертификата и атеста који  могу бити достављени и на енглеском  језику. Уколико су на неком другом језику, потребно их је превести на српски језик – превод оверен код судског тумача.
Потребно је  да понуђач у свом пословању поседује и користи важеће сертификате о саглашености са 
системом менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001, системом управљања заштитом животне средине
 SRPS  ISO 14001,  системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду SRPS 
 OHASAS 18001. У  супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Доказ о испуњености наведених стандарда  могу  бити фотокопије.. Доказ се прилаже уз понуду.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце, који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа. 
5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ – понуда мора да садржи:
5.1. Прилог бр.1 - Попуњен образац «ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписом.
5.2. Прилог бр.1а - Попуњен образац «ПОДАЦИ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ» (само у случају подношења заједничке понуде)
5.3. Прилог бр.1б - Попуњен образац «ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ» (само у случају подношења понуде са ангажовањем подизвођача)
5.4. Прилог бр.1в - Попуњен образац «СПОРАЗУМ» (само у случају подношења заједничке понуде)

5.5. Прилог бр.1г –Прилог бр.1д – Попуњен образац «ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ» (само у случају подношења понуде са подизвођачем)

5.6. Прилог бр.2 - Попуњен «ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписом.
5.7. Прилог бр.3 - Попуњену «ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА» 
· Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра надлежног Привредног суда - за правно лице  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извода из одговарајућег регистра - за предузетника  
» Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције. «

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице,
Извод из казнене евиденције да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;
· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од  2 (два) месеца пре отварања понуда;   
· Потврда јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старију од  2 (два) месеца пре отварања понуда;    
Напомена: Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи. 

· Доказ о неопходном финансијском капацитету: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР), за 2013., 2014. и 2015. годину, при чему је неопходно да је исказао позитиван биланс за све три обрачунске године (важи за сва правна лица);
За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2015.г.; 

За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013., 2014. и 2015. годину (важи за сва правна лица);
» Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за jавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2015.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2015.годину за привредне субјекте који подлежу ревизији. «
5.8. Прилог бр.4 - Доказ о неопходном пословном капацитету: «РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА» – списак најважнијих наручилаца којима су извршени радови:  испорука, уградња и одржавање клима комора (Прилог бр.5) у последњих 8 ( осам ) година са датумима и износима закључених уговора; 
Уз прилог број 4 неопходно је доставити фотокопије уговора.
5.9. Прилог бр.4a - « ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ АНГАЖОВАНОГ КОД ПОНУЂАЧА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА», попуњена, потписана и оверена. 
Уз изјаву приложити: 
· фотокопије личних лиценци,  
· потврде о важности лиценци,
· за машинске радове најмање једна од лиценци број 430

· за електро радове - најмање једна лиценца број 450 

· за заваривачке радове најмање два сертификата о стручној оспособљености за поступак 111

· за заваривачке радове најмање два сертификата о стручној оспособљености за поступак 311
» Личне лиценце и потврде о важности личних лиценци морају бити оверене печатом и потписом власника личне лиценце. «
· доказе о ангажовању,
· доказе о ангажовању(нпр. по основу радног односа,  уговора о привременим и повременим пословима....):
- најмање два дипломирана машинска инжењера

- најмање једног дипломираног електроинжењера 

- најмање четири  заваривача ,
- најмање пет бравара - монтерa  
Доказ о ангажовању може бити фотокопија: М обрасца, уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, фотокопија радне књижице.
· Важеће уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара најмање једног извршиоца ангажованог код понуђача, издато од овлашћене организације (фотокопија са фотокопијом доказа о ангажовању). Обавезно је присуство овог лица на градилишту сваки пут када се изводе ватроопасни радови – сечење брусилицом, заваривање  и слично.
· Докази за довољан технички и кадровски потенцијал:

Потребно је  да понуђач у свом пословању поседује и користи важеће сертификате: 

- о усаглашености са системом менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001, 

- системом управљања заштитом животне средине SRPS  ISO 14001,  
- системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду SRPS  OHASAS 18001 
- “СЕ“  .сертификат за вентилаторе
Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.
Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року на захтев наручиоца не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.10. Прилог бр.5 - «ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ » попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписом;
5.11. Прилог бр.6 – « ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДАТА ПОД КРИВИЧНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И МОРАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ »;
5.12. Прилог бр. 6а - «ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О БИЛО КОЈОЈ ПРОМЕНИ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ», која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци  и да је документује на прописани начин;

5.13. Прилог бр. 6б - «ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ДРЖАВЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ», дата под кривичном и материјалном одговорношћу;
5.14. Прилог бр.7 - Попуњена «ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ» којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН);
5.15. Прилог бр.8 - Попуњен «УПИТНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗВОЂАЧА  »;
5.16. Прилог бр.9 - Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - Менично писмо – овлашћење (два истоветна примерка) да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа;
· Једна бланко сопствена меница само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;
· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;
»НАПОМЕНА: Прилог бр. 9, меницу, менична овлашћења, потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа достављају сви понуђачи уз понуду.«
5.17. Прилог бр.9а - Инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Менично овлашћење (у два истоветна примерка) да се меница, без сагласности извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у реализацији  или  једностраног раскида уговора. 
· Сопствена регистрована бланко меница  - само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр.  139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;   
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

· Копија картона депонованих потписа код банке, овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);
5.18. Прилог бр.9б - «ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА», попуњена, потписан и оверена печатом;
» НАПОМЕНА: Изјава (Прилог бр.9б) се доставља уз понуду, а меница, картон депонованих потписа и менична овлашћења (Прилог бр.9а) приликом потписивања уговора. « 

5.19. Прилог бр.9в - Инструмент финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном периоду - Менично овлашћење (у два истоветна примерка) да се меница, без сагласности извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а за отклањање недостатака у гарантном периоду;
•
Сопствена регистрована бланко меница  - само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр.  139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;   

•
Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

•
Копија картона депонованих потписа код банке, овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);
5.20. Прилог бр.9г - «ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ, попуњена, потписан и оверена печатом;
» НАПОМЕНА: Изјава (Прилог бр.9г) се доставља уз понуду, а меница, картон депонованих потписа и менична овлашћења (Прилог бр.9в) приликом примопредаје радова. « 

5.21. Прилог бр.10 - «МОДЕЛ УГОВОРА» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и

  потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
» НАПОМЕНА: Када се подноси заједничка понуда, Модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач ће бити наведен и у Моделу уговора и у коначном тексту уговора. «
5.22. Прилог бр.11 - «ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и  потписан.
6. ИЗРАДА ПОНУДЕ:
Облик понуде:

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Образац понуде и сви прилози понуде (предмер радова, подаци о понуђачу, изјава о испуњењу обавезних услова утврђених ЗЈН и упитник) морају бити попуњени у целини, оверени потписом лица овлашћеног за заступање понуђача и печатом понуђача; 

Пожељно је да сва документа, поднета у понуди,  буду повезана јемствеником у целину и запечаћена, или сложена у ПВЦ фасциклу, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити наведено: 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  301/16 – ПОПРАВКА ДОТРАЈАЛИХ КЛИМА КОМОРА У СИСТЕМУ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ   У ОБЈЕКТУ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ - НЕ ОТВАРАТИ!
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. 

Понуђена цена у предмеру радова мора обухватити све трошкове за реализацију појединих позиција (ангажовање и превоз алата и радника, потрошни материјал).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Рок реализације радова:

Рок за реализацију  радова мора бити наведен у календарским данима и не може бити дужи од 45 дана од дана увођења извођача радова у посао. 

Активности везане за предмет  уговора могу  се изводити сваки дан ( укључујући суботу и недељу ) током целог дана и ноћи, а поједине активности искључиво ноћу и  у временским интервалима по налогу надзорног органа. Активности везане искључиво за ноћни рад и временске интервале биће посебно дефинисане код свакe ставкe понаособ  у прилогу бр. 5 КД,  а то практично значи да се на пример замена хладњака  мора комплетно обавити ( демонтажа старог, монтажа новог, повезивање на инсталацију ) за 6 ( шест ) сати, или краће,  и то од 22,00 до 04,00 часова укључујући и пуштање у погон. Сличан поступак се мора спровести и код замене вентилатора.

Исто тако потребно је нагласити да ће се поједине активности на клима коморама  одвијати са прекидима и у неколико наврата јер се мора водити рачуна   о намени простора који та клима комора снабдева ваздухом. Тако се код клима коморе С 12 једне ноћи може заменитихладњак, друге ноћи вентилатор, треће ноћи еластичне везе итд., а све водећи рачуна да прекиди у раду буду што краћи пошто та комора снабдева ваздухом  собе за интезивну негу – шок собе.  
Рок плаћања:

Рок плаћања је 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере ситуације од стране Наручиоца, који је дужан да оверу изврши у року од 5 дана од дана пријема ситуације.
Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.
6.1.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (Члан 81. став 1. ЗЈН ), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде , Прилог 2 к.д.  ) попуњен, потписан и оверен образац Прилог 1а, 1б и 1в к.д. 

У моделу уговора  у члану 2. обавезно морају да се наведу сви чланови групе понуђача.

Образац Прилог 1в К.Д.  је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати       групу понуђача пред наручиоцем;

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)  понуђачу који ће издати рачун;

5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1 до 4 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.)

6.2.    ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде  Прилог 2 к.д.) попуњен, потписан и оверен образац Подаци о подизвођачу (Прилог 1г к.д. ).

Уколико има више подизвођача, потребно је да се наведени образац (Прилог 1г к.д.) копира и попуни за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 2 модела уговора и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
У случају закључења уговора, добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.)
7. ГАРАНТНИ РОК:
Гарантни рок за комплетно извршене радове не може бити краћи од 60 (шездесет ) месеца од дана овере записника о квалитативном и квантитативном пријему радова (Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС, Службени војни лист 29/2011), а за уграђени материјал и опрему према декларацији произвођача.

Рок за решавање рекламација је: одмах по пријему рекламације, а најкасније у року од 8 часова.

8. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:

У циљу сагледавања свих битних детаља потребних за сачињавање понуде, пожељно је да се изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови. Обилазак је потребно обавити како би се потенцијални понуђач детаљно упознао са манипулативним простором око сваког објекта на коме се ради, услова за рад ( тех. етажа, висока температура, влага, .. ), транспортним путевима пошто је потребан искључиво ручни транспорт ( спуштање делова и материјала на ниво тех. етаже, подизање на ниво VII  етаже ), искључиво ноћни рад и у временским интервалима по налогу надзорног органа на појединим локацијама, итд. Обилазак се може извршити сваког дана у времену од 09:00 до 10:00 часова; обилазак најавити најкасније дан пре намераваног обиласка ВС Миодрагу Вукмировићу  или Милки Шијан на телефон 011/3608-284 или 011/2669-999.
Представници понуђача, који ће долазити у обилазак локација, обавезни су да имају писмено овлашћење за обилазак локације. 
9. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА:

Понуда са варијантама није дозвољена. 
10. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА:

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Комисија за јавне набавке ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу , поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво". 
Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

11. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему могу да укажу наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Војномедицинска академија ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници..
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 301/16.  
12. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да истекне рок важења понуде, наручилац ће поступити сходно члану 90 ст.1 и 2 ЗЈН.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

14. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде: 

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  301/16 
- НЕ ОТВАРАТИ-
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

15. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САМОСТАЛНО И У ГРУПИ ПОНУЂАЧА:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ:

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена ". Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми: 
1) краћи  рок завршетка; 
2) дужа опција понуде; 
3) жреб 
и то према наведеном редоследу.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.  
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.  
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. овог члана.  

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.  

17. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
У случају да понуђачу није додељен уговор, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА:

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. ЗЈН . 

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.
20. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ:

Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 
· Менично писмо – овлашћење (два истоветна примерка) да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа;
· Једна бланко сопствена меница само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;
· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;
21. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:

Инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

· Менично овлашћење (у два истоветна примерка) да се меница, без сагласности извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у реализацији  или једностраног раскида уговора. 

· Сопствена регистрована бланко меница  - само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;   

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

· Копија картона депонованих потписа код банке, овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

22. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕИСПРАВНОСТИ  У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ:

Инструмент финансијског обезбеђења за отклањање неисправности у гарантном периоду:

· Менично овлашћење (у два истоветна примерка) да се меница, без сагласности извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а за отклањање примедби и кварова у гарантном року;

•
Сопствена регистрована бланко меница  - само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр.  139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;   

•
Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

•
Копија картона депонованих потписа код банке, овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама.

Наручилац  је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач комо је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

24. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.    
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Прилог бр.16  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Прилог 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
                                                                 Податке уписати у празна поља
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
	


     Место и датум:                                                                                      Понуђач
   у  _______________                                                                        _______________________________

                                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)
дана _______ 2016. године                          М.П.                          ______________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  ( потпис)
 Прилог 1а

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

       Место и датум:


 

          













           ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

               (Назив Понуђача)
                                                                                              ____________________________________

                                                           М.П.    


      (Име и презиме одговорног лица)

                       ___________________________________ 
                   

 (Потпис одговорног лица) 


Прилог 1б

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке радова на поправци дотрајалих клима комора у систему        климатизације   у објекту ВМА,    у заједничкој понуди овлашћују понуђача ___________________________  ,  да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке.

Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА:

_____________________________          

  ________________________________

(пословно име)




  (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________                            ______________________________

(седиште)





(потпис овлашћеног лица)
матични број:   ____________                      М.П.

ПИБ:      _______________
_____________________________          

  ________________________________

(пословно име)




  (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________                            ______________________________

(седиште)





(потпис овлашћеног лица)
матични број:   ____________                      М.П.

ПИБ:      _______________
_____________________________          

  ________________________________

(пословно име)




  (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________                            ______________________________

(седиште)





(потпис овлашћеног лица)
матични број:   ____________                      М.П.

ПИБ:      _______________
	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)



Прилог 1в
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку радова број 301/16 – Поправка дотрајалих клима комора у систему климатизације   у објекту ВМА,    Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке радова према следећем:
	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:



	6.
	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Опис послова члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ______________, дана ____________ године, 

                                                             Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат 



члана групе понуђача:
1. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

                                         

Прилог 1г

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

                       У набавци предметних радова ће бити ангажовани подизвођачи:
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	РАДОВЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

       Место и датум:


 

          













           ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

               (Назив Понуђача)
                                                                                              ____________________________________

                                                           М.П.    


      (Име и презиме одговорног лица)

                       ___________________________________ 
                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
	Понуда бр:
	
	
	Понуђач:
	

	
	
	
	Адреса:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Место:
	

	
	
	
	Телефон/факс:
	


У складу са вашим позивом за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на
поправци дотрајалих клима комора у систему   климатизације   у објекту ВМА,  , дајемо понуду на Обрасцу понуде (Прилог 2) са попуњеним и овереним предмером  и предрачуном радова (Прилог 5), подацима о понуђачу (Прилог 1), изјавом о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Прилог 3) и упитником за оцењивање извођача понуде (Прилог 8).

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 

1. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:


__________________________   динара (без урачунатог ПДВ-а);

__________________________   динара (ПДВ _____ %);

__________________________   динара (са урачунатим ПДВ-ом);

2. Рок плаћања је 30 календарских дана од дана настанка ДПО.

3. Рок завршетка радова по позицијама из предмера радова је (најдуже 45 календарских дана) _________ календарских дана од дана увођења у посао. 
4. Гарантни рок за комплетно реализоване радове је (не краћи од 60 месеца) ________месеци од дана овере записника о квалитативном и квантитативном пријему, а за уграђени материјал и опрему према декларацији произвођача.

5. Рок за решавање рекламација је (најдуже 8 часова ) ________  по  пријему  захтева за отклањање рекламација од стране НАРУЧИОЦА.

6. Понуда важи (најмање 60 календарских дана) ________ календарских дана од дана отварања понуда.

У укупној вредности понуде подизвођач ___________________________ учествује у износу од __________________________ динара, односно ______% од вредности укупне понуде и извршиће ________________________________ (навести део предмета набавке које ће извршити подизвођач) – попуњава се у случају подношења понуде ангажовањем подизвођача.
	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


Прилог 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У вези са понудом, коју привредно друштво "___________________________________________" из ________________________, доставља по позиву Војномедицинске академије , за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке радова, број набавке 301/16, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Привредно  друштво " _________________________________________________________ " из _____________________, улица_____________________________________________, матични број __________________________, шифра делатности _______________________, ПИБ број ______________________________, ПДВ број ______________________________, рачун број ___________________________код ___________________________________, лице за контакт ______________________________________, контакт телефон__________________________,

ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. Закона о јавним набавкама и конкурсној документацији, за учешће  у отвореном поступку јавне набавке радова.

	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	                    ПОНУЂАЧ

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


Прилог 4
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

________________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

	Ред.

број
	Објекат
	Наручилац
	Број уговора      и   година
	Опис радова
	Вредност уговора

(у дин.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА ( са урачунатим ПДВ-ом )
	


НАПОМЕНА: 

Образац се попуњава за реализоване уговоре у последњих 8 ( осам )  година У случају већег броја референци, образац копирати. 

Уз прилог број 4 неопходно је доставити фотокопије уговора.
       Место и датум:


 

        











                         ПОНУЂАЧ :

_____________________             


            ____________________________

      (Назив Понуђача)
дана _______ 2016. године                                                                               

                                                 


            _____________________________

                                                             М.П.    
            (Име и презиме одговорног лица)

                                                                  читак отисак       
          




печата













                           ___________________________
               
       (Потпис одговорног лица) 
Прилог 4а

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ АНГАЖОВАНОГ КОД  ПОНУЂАЧА
 И ОДГОВОРНОГ  ЗА  КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА РАДОВА
ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном и материјалном одговорношћу да имамо кључно техничко особље које ће реализовати радове: Поправка дотрајалих клима комора у систему        климатизације   у објекту ВМА,  .
· за машинске радове најмање једна од лиценци број 430

· за електро радове - најмање једна лиценца број 450 

· за заваривачке радове најмање два сертификата о стручној оспособљености за поступак 111

· за заваривачке радове најмање два сертификата о стручној оспособљености за поступак 311
Уз изјаву прилажемо:

- фотокопије личних лиценци  и потврду о важности лиценци  ( издате од стране Инжењерске коморе Србије ), оверене печатом и потписом ималаца лиценци, за радове који су предмет набавке и доказе о ангажовању, 

- фотокопије доказа о ангажовању (нпр. по основу радног односа,  уговора о привременим и повременим пословима, М обрасца, радне књижице....), а за:
       Место и датум:


 

          













                ПОНУЂАЧ :

_____________________             


               ___________________________

       (   Назив Понуђача)
 дана _______ 2016. године                                                                              


                          _____________________________

М.П.              

   (Име и презиме одговорног лица)

                                                                  читак отисак         
                                                           печата



                  
                   
        (Потпис одговорног лица) 

Прилог 5
	ПРЕДМЕР РАДОВА

	За поправку дотрајалих клима комора у систему климатизације објекта  ВМА

	
	
	
	
	
	

	ред. Број
	ОПИС
	јединица мере
	кол.
	јединична цена
	укупна цена

	
	Демонтажа
	
	
	
	

	
	КЛИМА КОМОРА S-12 ХИГИЈЕНИК ИЗВЕДБА,  НИВО    1
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих компензатор NO100 NP16. И одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа запорних вентила NO100 NP16 и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа хватача нечистоћа димензије NO100 NP16 и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа вентилатора клима коморе,    L~ 26.000 m3/h и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа хладњака клима коморе L~ 26.000 m3/h и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА. 
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Демонтажа еластичних веза од једреног платна у клима комори и одлагање на место кооје предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Демонтажа бравица са панела за ослуживање клима коморе димензије 1800 x 900 mm и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Демонтажа демпера,  одвожење до сервисне радионице ван зграде ВМА,  сервисирање и довожење до места монтаже.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Демонтажа послужних панела клима коморе димензије 1800 x 900 mm и одвожење на сервис ван зграде ВМА, до локације коју одреди извођач.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	15
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Демонтажа цеви хладне воде димензије Ø114,3mm
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	m
	5
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА ЗА ЦТП, ПОДРУМ НИВО    -1 ( тех. етажа )
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа панела са клима коморе димензије 1300 x 700 mm и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
	ком.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа запорних вентила NO80NP 16 и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа цевне везе NO80 грејача и хладњака и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	m
	5
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА 6Б ПЕРИОНИЦА, ПОДРУМ НИВО – 1 ( тех. етажа )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа запорних вентила NO80 NP16 и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа цевовода 88,9 mm око хладњака и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
	м
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа панела клима коморе димензије 1350 x 700 mm и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
	ком.
	9
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа елиминатора капи и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа постојећих гумених амортизера са оплате вентилаторске секције и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
	ком.
	4
	
	

	
	                                                                
	
	
	
	

	6.
	Демонтажа бравица са послужних панела клима коморе.
	ком.
	36
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА ЗА ДЕМИ ВОДУ, ПОДРУМ НИВО – 1 ( тех. етажа )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа хладњака клима коморе L~ 8.000 m3/h и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА. 
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа елиминатора капи клима коморе и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа послужне стране – панела клима коморе димензије 900 x 550 mm и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа запорних вентила NO 50 NP 16 и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа елиминатора капи и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Демонтажа грејача клима коморе L~8.000 m3/h  и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Демонтажа постојећих дотрајалих гумених амортизера са оплате вентилаторске секције и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Демонтажа еластичне везе од једреног платна димензије  520 x 1100 mm, на клима комори и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА СИСТЕМ 28 ВИВАРИЈУМ ,   НИВО 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа измењивача топлоте – рекуператор клима коморе L~ 26.000 m3/h и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа измењивача топлоте – хладњак и грејача клима коморе сваки по L~ 13.000 m3/h и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа панела на клима комори димензије 2200 x 1100 mm и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА. 

 ( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	31
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа бравица са панела клима коморе и одлагање на место које предвиди инвеститор у опквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	124
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа постојећих дотрајалих гумених амортизера са оплате вентилаторске секције и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	

	6.      
	Демонтажа еластичне везе 2200 х 2200 mm од једреног платна ширине 200 mm  
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )      


	  ком.           
	1
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА СИСТЕМ  28 ОДСИС НИВО 6
	
	
	
	


	1.
	Демонтажа вентилатора за одсис и дела  клима коморе, пресек коморе 1860 x 1210 mm и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих дотрајалих гумених амортизера са оплате вентилаторске секције и одлагање на место које предвиди инвеститор у оквиру објекта ВМА.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	


	ред. Број
	ОПИС
	јединица мере
	кол.
	јединична цена
	укупна цена

	
	
	
	
	
	

	
	Монтажа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КЛИМА КОМОРА S-12 ХИГИЈЕНИК ИЗВЕДБА,  НИВО   1
	
	
	
	

	1.
	Испорука и уградња  нових гумених компензатора димензије NO100 NP16. са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука и уградња запорних вентила NO 100 NP 16. са контраприрубницама,, спојним и заптивним материјалом
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Испорука и уградња хватача нечистоће димензије NO 100 NP16  са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Испорука и уградња вентилатора   L~ 26.000 m3/h у клима комору.Н= 1200 ра.Максимална расположива снага мотора вентилатора је 18,5 kW.Предвидети полагање кабла 2 х N2XH  3 х 10мм2 од РТК 8 до мотора са повезивањем – дужине око 80 м 
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Центрирање вентилаторског склопа и балансирање радног кола.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука и уградња хладњака клима коморе L~ 26.000 m3/h тип TOP KW 3227-30-1500-24RL-9R-36K Ø3" производ Топиз Борча или одговарајући. Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем по основу увида на лицу места
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Израда, испорука и уградња каде за хладњак клима коморе усаглашено са испорученим хладњаком.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Израда испорука и уградња дренажног вода – сифона за одвод кондензата са  хладњака клима коморе.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Израда, испорука и уградња еластичних веза од једреног платна по узорку
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Израда, испорука и уградња елиминатора капи по узорку
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Испорука и уградња нових бравица за опслуживање клима коморе
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Уградња сервисираних демпера клима коморе
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Испорука и уградња демонтираних и сервисираних панела клима коморе
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )

	ком.
	15
	
	

	14.
	Испорука цевне мреже  Ø114,3 х 3,6 mm  за повезивање хладњака са постојећим цевоводом хладне воде, укључујући потребан број заварених спојева,  са цевним  луковима и осталим потребним  материјалом,  а усаглашено са прикључцима новог хладњака после монтаже – на основу увида на лицу места Ставка укључује и изолација цевовода.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )                                                                                      
	комплет
	1
	
	


     15.   Пластификација унутрашњости клима коморе
              ( ову ставку реализовати искључиво   по налогу
                надзорног органа – дан у недељи и време )  
             ( ноћни рад 22,00 до 04,00  викендом)     
                                                                                           комплет      1          
	
	КЛИМА КОМОРА ЗА ЦТП, ПОДРУМ НИВО –-1 ( тех. етажа )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда, испорука и уградња елиминатора капи у клима комору по узорку
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука и уградња хладњака L~ 15.000 m3/h у клима комору тип TOP KW 3227-30-1390-37RL-8R-44K Ø3" производ Топиз Борча или одговарајући, са славином за испуштање у најнижој тачки хладњака 

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем по основу увида на лицу места. 
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )                                               


	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Израда, испорука и уградња каде за хладњак клима коморе усаглашено са испорученим хладњаком
( ноћни рад 22,00 до 04,00 ).
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Израда, испорука и уградња дренажног вода – сифона за одвод кондензата са  хладњака клима коморе.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Израда, испорука и уградња нових панела за клима комору димензије 1300 x 700 mm
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука и уградња запорних вентила NO80 NP 16 са контраприрубницама,, спојним и заптивним материјалом
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Испорука цевне мреже  Ø88,9 х 3,2 mm  за везу хладњака са постојећим цевоводом хладне воде, укључујући потребан број заварених спојева,  са цевним  луковима и осталим потребним материјалом, а усаглашено са прикључцима новог хладњака после монтаже – на основу увида на лицу места Ставка укључује и изолација цевовода.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Монтажа гумених амортизера на вентилаторску секцију.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА 6Б ПЕРИОНИЦА, ПОДРУМ НИВО – 1 ( тех. етажа )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Испорука и уградња хладњака L~ 15.000 m3/h клима коморе тип tip TOP KW 3227-30-1420-37RL-8R-44K Ø3" производ Топиз Борча или одговарајући, са славином за испуштање у најнижој тачки хладњака.

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем по основу увида на лицу места
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда и испорука носача лежаје за стари тип вентилатора клима коморе производ FLAKT Шведска – по узорку  
	ком.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Израда, испорука и уградња каде за испоручени хладњак  и дренажног вода – сифона за одвод кондензата са хладњака клима коморе
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Испорука и уградња запорних вентила NO80 NP16  са контраприрубницама,, спојним и заптивним материјалом
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Испорука цевне мреже  Ø88,9 х 3,2 mm  за везу хладњака са постојећим цевоводом хладне воде, укључујући потребан број заварених спојева,  са цевним луковима и осталим потребним  материјалом, а усаглашено са прикључцима новог хладњака  после монтаже – на основу увида на лицу места. Ставка укључује и изолација цевовода.
                                                                                    
	· комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Израда, испорука и уградња нових панела за клима комору димензије 1350 x 700 mm
	ком.
	9
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Израда, испорука и монтажа елиминатора капи
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Монтажа гумених амортизера на вентилаторску секцију.
	ком.
	4
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА ЗА ДЕМИ ВОДУ, ПОДРУМ НИВО – 1 ( тех. етажа )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Испорука и уградња хладњака L~ 8.000 m3/h клима коморе тип TOP KW 3227-30-1000-27RL-8R-24K Ø2" производ Топиз Борча или одговарајући, са славином за испуштање у најнижој тачки хладњака.

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем по основу увида на лицу места
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда, испорука и уградња каде за хладњак клима коморе усаглашено са испорученим хладњаком
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Израда, испорука и уградња дренажног вода – сифона за одвод кондензата са хладњака клима коморе.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	4.
	Испорука цевне мреже  Ø60,3 х 3,2 mm  за везу хладњака са постојећим цевоводом  хладне воде, и 48,3 х 3,2 ммза везу грејача са постојећим цевоводом топле воде укључујући потребан број заварених спојева,  са цевним  луковима и осталим потребним материјалом, а усаглашено са прикључцима новог хладњака и новог грејача после монтаже– на основу увида на лицу места. Ставка укључује и изолација цевовода.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Израда, испорука и уградња елиминатора капи у клима комору по узорку
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Израда, испорука и уградња нових панела клима коморе димензије 900 x 550 mm
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Испорука и монтажа ручица на послужним панелима клима коморе
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	28
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Израда, испорука и монтажа еластичне везе од једреног  платна 520 х 1100 мм
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Испорука и монтажа запорних вентила NO50 NP16 са контраприрубницама,, спојним и заптивним материјалом
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и уградња грејача L~ 8.000 m3/h клима коморе тип TOP HW 3227-30-1000-27RL-3R-10K Ø 6/4" производ Топиз Борча или одговарајући, са славином за испуштање у најнижој тачки хладњака.

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем по основу увида на лицу места. 
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Монтажа гумених амортизера на вентилаторску секцију.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА СИСТЕМ 28 ВИВАРИЈУМ,  НИВО 7
	
	
	
	

	1.


	Израда, испорука и монтажа еластичне везе од једреног платна 2200 х 2200 mm ширине 200 mm са израдом, испоруком и мотажом клизне решетке која омогућава повремено чишћење са спољне стране
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
 
	комплет 
	1
	
	

	2.
	Испорука и уградња измењивача топлоте - грејач L~ 13.000 m3/h клима коморе тип TOP HW 3227-30-1920-31RL-2R-16K Ø 6/4" производ Топиз Борча или одговарајући, са славином за испуштање у најнижој тачки грејача.

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем до 7. Етаже  по основу увида на лицу места
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Испорука и уградња измењивача топлоте – хладњак клима коморе тип TOP KW 3227-30-1920-31RL-7R-41K Ø3"" производ Топиз Борча или одговарајући са славином за испуштање у најнижој тачки хладњака

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем до 7. Етаже  по основу увида на лицу места
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Испорука цевне мреже  Ø88,9 х 3,2 mm  за везу хладњака са постојећим цевоводом хладне воде, и цевне мреже 48,3 х 3,2 mm за везу грејача са постојећим цевоводом топле воде укључујући потребан број заварених спојева,  са цевним  луковима и осталим потребним материјалом, а усаглашено са прикључцима новог хладњака и новог грејача после монтаже – на основу увида на лицу места. Ставка укључује и изолација цевовода.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	Комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Израда, испорука и уградња каде за испоручени хладњак и дренажног вода за  одвод кондензата са  хладњака клима коморе
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Израда, испорука и уградња нових панела клима коморе димензије 2200 x 1100 mm
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	31
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Испорука и уградња бравица на панелима клима коморе
	ком.
	124
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Монтажа гумених амортизера на вентилаторску секцију.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	


	9.
	Испорука и уградња измењивача топлоте – рекуператор клима коморе тип TOP KW 3227-30-1920-60RL-10R-4K Ø3"" производ Топиз Борча или одговарајући, са славином за испуштање у најнижој тачки рекуператора.

Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт хладњака кроз објекат транспортним путем до 7. етаже по основу увида на лицу места. 
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	


	10.
	Испорука цевне мреже  Ø88,9 х 3,2 mm  за везу рекуператора са постојећим цевоводом за рекуперацију, укључујући потребан број заварених спојева,  са цевним луковима и осталим потребним  материјалом, а усаглашено са прикључцима новог рекуператора  после монтаже – на основу увида на лицу места. Ставка укључује и изолација цевовода.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет
	1
	
	


	
	КЛИМА КОМОРА СИСТЕМ 28 ОДСИС, НИВО 6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Испорука и уградња панела за рекуператор клима коморе
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука и уградња радијалног вентилатора у клима комору димензије 1860 x 1210 mm Q= 28000m3/h,H= 800pa максимална расположива снага за мотор вентилатора је 18,5 kW. Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт вентилатора кроз објекат транспортним путем до 7. Етаже по основу увида на лицу места
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Израда, испорука  и уградња нове вентилаторске секције ,са мешном секцијом , због уградње  већег вентилатора  заједно са флексибилним везама и фазонским комадима  у складу са новим вентилатором и увидом  на лицу места.
Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт секције или делова секције кроз објекат транспортним путем до 7. Етаже по основу увида на лицу места
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	комплет.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Монтажа гумених амортизера на вентилаторску секцију.
( ноћни рад 22,00 до 04,00 )
	ком.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ОСТАЛЕ ПОТРЕБНЕ АКТИВНОСТИ

	
	
	
	
	
	

	1.
	Испорука лепка ARMACELL или одговарајући за лепљење изолације од   Армафлекса 
	лит.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Центрирање вентилаторског склопа и балансирање радног кола система С 6 одсис на 15 етажи објекта
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Поправка челичних  ременица ( машинска обрада , балансирање )  

Ø 320 мм  3 канала  ком. 5

Ø 210 мм  3 канала  ком. 3

Ø 235 мм  2 канала  ком. 2
	ком.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	


 4.          Израда – просецање ревизионог отвора на каналу
              испред плафонског догрејача димензија 

              150 х 150 мм са израдом одговарајућег поклопца

              са завртњима и дихтунг траком                                    комплета       12        
5.           Испорука и уградња цевне изолације од Армафлекса
              или одговарајућа са парном браном дебљине 13 мм 
              самолепиве  у табли – ролни                                              м2            150    
 6.           Трака за изолацију INSULE Tape или                                        
               еквивалент 50x3 мм (15м)                                                 ком.           32
7.        Демонтажа старог, испорука и уградња хладњака за
       систем  С 46 tip   TOP KW 2522-25-780-22 RL -10R-30K

             производ Топиз Борча или одговарајући са славином
             за испуштање у најнижој тачки рекуператора.

              Ставка укључује и комплетан унутрашњи транспорт 
               хладњака кроз објекат транспортним путем до 1. етаже

             , повезивање на цевну мрежу са заваривањем и свим 

              потребним матријалом по основу увида на лицу места.
              Ставка укључује и изолација цевовода.
                                                                                                       комплета   1
УКУПНО                                                           
	ред. Број
	ОПИС
	јединица мере
	кол.
	јединична цена
	укупна цена

	
	Припремно завршне активности
	
	
	
	

	а)
	Припремне активности обухватају:
	
	
	
	

	
	- потребна размеравања и усаглашавања
	
	
	
	

	
	- вођење градилишне документације
	
	
	
	

	
	- довоз на градилиште и смештај материјала, опреме и алата за рад
- мерење параметара рада инсталације пре демонтаже ( брзина, количина ваздуха, напор ) од стране акредитоване организације и  евидентирање у грађевински дневник 
	
	
	
	

	
	У случају да има  неслагања или потешкоћа у реализацији посла извођач  је обавезан да  уписом у дневник обавести надзорног органа о насталим  проблемима у циљу њиховог превазилажења.
	
	
	
	

	б)
	Пуштање у пробни рад инсталације након њене монтаже
	
	
	
	

	в)
	Регулација рада и мерење параметара рада инсталација после монтаже (брзина, количина ваздуха, напор) од стране акредитоване организације са израдом елабората о добијеним резултатима мерења.
	
	
	
	

	г)
	Завршни активности обухватају:
	
	
	
	

	
	- Непредвиђене активности  које су установљене приликом демонтаже, монтаже и сервиса опреме, а нису могле да буду сагледане приликом обиласка објекта и давања понуде због немогућности приступа опреми пре скидања постојеће опреме, с обзиром да нема могућности за реализацију накнадних активности.
	
	
	
	

	
	- обележавање инсталација по намени и системима.
	
	
	
	

	
	- прикупљање и комплетирање целокупне атестно-техничке документације о опреми која је монтирана и предаја инвеститору у 3 примерка.
	
	
	
	

	
	- учепће у раду комисије за технички преглед  и отклањање евентуалних примедби комисије.
	
	
	
	

	
	- чишћење и одвоз шута и материјала са градилишта на локацију Раковица, коју је одредио инвеститор
	
	
	
	

	
	- израда окончаног обрачуна
	
	
	
	

	
	- записничка примопредаја извршених радова
	
	
	
	

	
	 
	паушално
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                                                    УКУПНО:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажa
	
	
	
	

	2.
	Монтажa
	
	
	
	

	3.
	Припремно завршнe активности
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	 
	

	
	СВЕ УКУПНО без ПДВ-а:
	 
	 
	 
	


НАПОМЕНА: 

Oбрачун извршених радова:

Количине изведених  радова из  предмера  Наручилац и Извођач ће извршити према јединицама мера датим уз описе појединачних активности.

У ПРЕДМЕРУ РАДОВА СУ ДАТЕ ПЛАНСКЕ КОЛИЧИНЕ, А ОБРАЧУНАВАЋЕ СЕ И ФАКТУРИСАТИ СТВАРНО ИСПОРУЧЕНЕ И УГРАЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ.

ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ОДГОВОРИ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА 

Пилог 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА
У вези са понудом, коју привредно друштво "________________________________________" из ______________________________________, доставља по позиву Војномедицинске академије , за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке радова, број набавке 301/16, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Привредно  друштво "___________________________________________________________" из ______________________, улица__________________________________________, матични број ______________________, шифра делатности __________________________, ПИБ број ________________________________, ПДВ број _________________________, рачун број ________________________________ код _________________________________, лице за контакт __________________________, контакт телефон _____________________,

је при састављању понуде поштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ:

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


Прилог 6а
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О НАСТАЛОЈ ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци радова, и да ћемо о томе доставити доказ. 

       Место и датум:


 

          













           ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

               (Назив Понуђача)
                                                 


          ____________________________________

                                                  М.П.    

                  (Име и презиме одговорног лица)

          


















                      ___________________________________ 

                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 6б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ДРЖАВЕ У КОЈОЈ  ИМА СЕДИШТЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој имамо седиште и да су достављена документа исправна и важећа.

Сагласан сам да Наручилац изврши проверу достављених докумената.

       Место и датум:


 

          













           ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

              (Назив Понуђача)
                                                                                              ____________________________________

                                                  М.П.    

                   (Име и презиме одговорног лица)

          



















          ___________________________________ 

                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са понудом, коју привредно друштво " _________________________________" из ______________________, доставља по позиву Војномедицинске академије , за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке радова, број набавке 301/16, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Привредно  друштво " ____________________________________________________" из _______________________, улица ______________________________________, матични број ________________________, шифра делатности___________________, ПИБ број ___________________________, ПДВ број ___________________________, рачун број _______________________ код ___________________________________, лице за контакт ___________________________, контакт телефон _______________,

потврђује да је поднело понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ:

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.

Прилог 8
УПИТНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	1. Подаци о извођачу / подизвођачу радова

	Име компаније

	Адреса

	Телефон

	Звање

	Датум

	Потврђујем да су детаљи дати у овом упитнику коректни и тачни
	

	
	(Потпис)


	2. Природа посла

Молимо Вас опишите врсту радова које пружате и које желите да буду разматране

	

	

	


	3. Испитивање акцидената и извештај о акциденту

 Молимо Вас приложите статистику о свим акцидентима и повредама радника које сте имали

	

	

	


	4. Осигурање

Молимо Вас одговорите на следећа питања о вашем осигурању укључујући и прикладне информације о    јавној и одговорности запослених.

	4.1. Име и адреса осигуравајуће компаније(а)

	

	

	4.2. Период важења Полисе(а)
	

	4.3. Ограничење обештећења
	

	4.4. Да ли је покривен ризик од пожара и експлозије?
	ДА (   НЕ (

	4.5. Да Ли Полиса укључује и осигурање од незгоде?
	ДА (   НЕ (

	4.6. Да ли Полиса садржи гаранције за послове паљења и варења?
	ДА (   НЕ (


(Молимо Вас приложите копије свих значајних Осигуравајућих Сертификата са овом завршеном формом)
ВМА.Ф271

Прилог 9
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' бр. 139/14)  и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција  у динарима (,,Сл. Гласник РС'' бр. 55/2015 и 78/2015),
ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________
ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице
Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:
Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом подношења понуде у два примерка

Прилог 9а
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' бр. 139/14)  и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција  у динарима (,,Сл. Гласник РС'' бр. 55/2015 и 78/2015),
ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________ 
ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________
ИЗДАЈЕ :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 







(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10                                                                                                             % вредности уговора без ПДВ-а  можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број __________________ од ___________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписиванја уговора у два примерка
Прилог 9б
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА НЕИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања записника о примопредаји радова издати Наручиоцу инструмент обезбеђења за неспуњење обавеза током реализације  уговора – сопствену меницу (само потписану и оверену) на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију испуњења уговорне обавезе.
Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РСн 56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији. 

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за неиспуњење обавеза током реализације уговора може поднети Банци код које се води рачун Извођача, и то у случају да Извођач једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Сагласни смо да  уз меницу приложимо и:

· копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун Извођача, на којем се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извођача, оверен оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понудa).

· менично овлашћење да се меница, без сагласности Извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза.
Након измирења свих обавеза по предметном уговору, односно истека гарантног периода за извршене радове и испоручену опрему Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења.

Место и датум:


 




ПОНУЂАЧ :

_____________________



                ____________________________________

                                                            М.П.               
       (штампано име и презиме одговорне особе)




(читак отисак печата)





















                 ____________________________________  

          (пун потпис)
НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду
Прилог 9в
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' бр. 139/14)  и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција  у динарима (,,Сл. Гласник РС'' бр. 55/2015 и 78/2015),
ДУЖНИК:___________________________________ из _______________________ ИЗДАЈЕ :
ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________
ИЗДАЈЕ :
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко сопствених меница

Корисник/Наручилац:

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда
Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _________________________________  и
(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду по уговору број ____________________ од __________ године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:  _____________________________________

______________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од _________________ динара по основу неиспуњења обавеза отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду по уговору број ___________________ од __________ године.

Дужник се одриче права:


1) на повлачење овог овлашћења;


2) на опозив овог овлашћења; 


3) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату,


4) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _____________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања гарантног периода дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:


 




ПОНУЂАЧ :

_____________________



                ____________________________________

                                                            М.П.               
       (штампано име и презиме одговорне особе)




(читак отисак печата)





















                 ____________________________________  

          (пун потпис)
НАПОМЕНА: Доставља се приликом примопредаје радова у два примерка

Прилог 9г
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРИМЕДБИ И НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања записника о примопредаји радова издати Наручиоцу инструмент обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном периоду – сопствену меницу (само потписану и оверену) на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију  за отклањање примедби и недостатака у гарантном року.

Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РСн 56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији. 

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном периоду може поднети Банци код које се води рачун Извођача, и то у случају да Извођач једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Сагласни смо да  уз меницу приложимо и:

· копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун Извођача, на којем се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извођача, оверен оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понудa).

· менично овлашћење да се меница, без сагласности Извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, по основу отклањања примедби и недостатака  у гарантном периоду.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, односно истека гарантног периода за извршене радове и испоручену опрему Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења.

Место и датум:


 




ПОНУЂАЧ :

_____________________



                ____________________________________

                                                            М.П.               
       (штампано име и презиме одговорне особе)




(читак отисак печата)





















                 ____________________________________  

          (пун потпис)
НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду
                                                                                                                                               Прилог 10
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНИ РАДОВИ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђени радови у отвореном поступку јавне набавке радова број  301 /2016 –  у свему одговарају према предмеру радова. 
Место и датум:


        Понуђач (назив)__________________________

       ______________
                                                   

                                                                                 __________________________________

                                                            М.П.  

                                                                                 __________________________________

                                                                                (Име, презиме и потпис одговорне особе) 


Прилог 11
МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА УЗ МОДЕЛ  УГОВОРА:

Понуђач треба да попуни прву страну модела уговора тако што унoси податке који се односе на Извођача, попуњава сва остављена празна места у уговору и сваку страну модела уговора оверава парафом лица овлашћеног за заступање понуђача и печатом, чиме потврђује да је сагласан са текстом модела уговора.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач ће бити наведен у коначном тексту уговора.

Када се подноси заједничка понуда, сваку страну модела оверавају парафом лица овлашћена за заступање сваког  од чланова групе понуђача.

13.                                       МОДЕЛ УГОВОРА
[image: image4.jpg]



МОДЕЛ УГОВОРА број  301 /2016
закључен  између:

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД, Црнотравска бр. 17, коју  заступа пуковник проф.др  Драган Динчић,   у даљем тексту Наручилац радова, 
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 

Телефон: 011/2665-899, 3609-861 и 3608-835
Телефакс: 011/2663-963

Текући  рачун број: 840-314849-70 МО средства обједињене наплате ВМА



	Привредног друштва   

Адреса:

Матични број: 
ПИБ: 

Телефон: 
Телефакс: 
Текући  рачун број: 



НАРУЧИЛАЦ РАДОВА и ИЗВОЂАЧ РАДОВА у даљем тексту заједнички се називају Стране, а свака појединачно Страна.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је:

Замена расхладне куле у систему расхладног постројења у објекту ВМА, у свему према Обрасцу понуде – Предмеру - радова садржаном у Прилогу 5 Конкурсне документације.
ОБИМ И ВРСТА РАДОВА
Члан 2.

Обим и врста радова утврђују се према  захтевима НАРУЧИОЦА у свему према усвојеној понуди и предмеру - радова. 

 ИЗВОЂАЧ се обавезује да са својом радном снагом или са подизвођачем _____________________________________________, својим алатом и материјалом, савесно и стручно изведе наведене радове из члана 1. овог Уговора, у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за реализацију  поверених радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ уговарају цене по јединици мере па се обавезују да коначну вредност утврде по завршетку свих активности путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора, с тим да укупна вредност  не пређе укупан  уговорени износ.

ЦЕНА

Члан 3.

Цене изражене у Предмеру – радова из члана 1. овог уговора су фиксне и непроменљиве.

Укупна цена предмета овог уговора износи __________________________ динара (словима: _________________________________________________________ ), без урачунатог ПДВ-а. 

Обрачунати ПДВ износи укупно _____________________________ динара (словима: _____________________________________________________________________________ ).

Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом  износи __________________________ динара (словима: _____________________________________________________________________________ ). 

Уговорене јединичне цене су фиксне и непроменљиве.

Члан 4.

Уколико се у току реализације радова појави потреба за додатним радовима, то ће се решавати применом одредба Закона о јавним набавкама. 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

НАРУЧИЛАЦ је дужан да ИЗВОЂАЧА уведе у посао, што подразумева:

· обезбеђење приступа ИЗВОЂАЧУ градилишту и у круг комплекса Војномедицинске академије.
· упознавање ИЗВОЂАЧА са локацијом на којој се изводe радови;

· обезбеђење услова за несметано извођење радова.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да увођење ИЗВОЂАЧА у посао буде одмах по обостраном  потписивању уговора.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА
Члан 6.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да рок реализације радова из члана 1. овог Уговора, буде ______ календарских дана од дана обострано потписаног уговора. 

Уколико  не може реализовати радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документовани захтев поднесе НАРУЧИОЦУ одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

НАРУЧИЛАЦ ће размотрити разлоге због којих ИЗВОЂАЧ тражи продужење рока и дужан је, да у року од 5 (пет) дана од пријема захтева за продужење рока, одговори ИЗВОЂАЧУ. Уколико НАРУЧИЛАЦ не одговори писменим путем у року, сматраће се да је дао сагласност.

Евентуални продужетак рока НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ ће уредити анексом уговора. 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да се плаћање врши по привременим и окончаној ситуацији према степену раелизације радова.

НАРУЧИЛАЦ је дужан да привремене ситуације исплати у року од 30 дана по настанку дужничко поверилачког односа (ДПО). ДПО настаје даном овере ситуације од стране НАРУЧИОЦА, који је дужан да оверу изврши у року од 5 дана, од дана пријема  ситуације. Окончана ситуација ће бити исплаћена у року од 30 дана, након завршеног коначног обрачуна изведених радова.  

Уколико НАРУЧИЛАЦ оспори део износа из привремене ситуације, неспорни део ће се исплатити у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени износ НАРУЧИЛАЦ ће у истом року обавестити ИЗВОЂАЧА о разлозима оспоравања.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 8.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да достави регистровану бланко сопствену меницу (са роком важења 5 дана дуже од дана завршетка реализације 
радова и истека гарантног периода) као средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање примедби и недостатака у гарантном периоду, у висини од 10 % од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а.

Наведена меницa се предаје приликом потписивања уговора, заједно са меничним овлашћењем и овереним картоном депонованих потписа  овлашћених лица.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да врати примљену меницу у року од пет (5) дана од дана истека гарантног рока.

 НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА

Члан 9.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да врши стручни надзор над реализацијом радова из члана 1. овог Уговора и да на тај начин контролише квалитет, као и динамику реализације. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Надзорни орган НАРУЧИОЦА врши координацију са ИЗВОЂАЧЕМ у току реализације, и надлежан је да ИЗВОЂАЧУ даје налоге за извршавање или одустајање од појединих радова. 
ИЗВОЂАЧ је дужан да поступи по примедбама и захтевима НАРУЧИОЦА, уколико су у складу са уговором и техничком документацијом.

Трошкови који настају поступањем по налазима надзорног органа падају на терет ИЗВОЂАЧА. Координацију са ИЗВОЂАЧЕМ у току реализације и надзор над реализацијом радова              односно  послове надзорног органа у име НАРУЧИОЦА врши ће: _______________________________ . 

ИЗВОЂАЧ се обавезује да пре почетка реализације радова писмено обавести НАРУЧИОЦА о именовању одговорног руководиоца на реализацији радова, као и да достави списак свих лица и моторних  возила који ће учествовати у реализацији радова из члана 1. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.

Обавеза ИЗВОЂАЧА је да током реализације радова из члана 1. овог Уговора уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу

· да обезбеди књигу обилазака
· да обезбеди књигу инспекције
У грађевински дневник се уписују све чињенице и околности које настају у току реализације радова, а нарочито датум увођења у посао, динамика реализације, чињенице које су довеле или могу довести до застоја у реализацији, датум завршетка радова и датум предаје  НАРУЧИОЦУ.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварној реализацији радова. Ова књига служи као документ за коначни обрачун. 
Надзорни орган, испред НАРУЧИОЦА, и Руководилац реализације радова, испред ИЗВОЂАЧА, потписују сваку страницу грађевинске књиге.

Члан 11.
ИЗВОЂАЧ се обавезује да, пре почетка реализације радова, сачини списак возила, механизације и лица који ће бити ангажовани на реализацији радова, у који уноси регистарске бројеве возила и личне податке за лица, и тај списак доставља НАРУЧИОЦУ на одобрење. 

ЗАШТИТА ОД ОШТЕЋЕЊА ОБЈЕКТА

Члан 12.

Обзиром на намену објекта Војномедицинске академије, ИЗВОЂАЧ се обавезује да пре почетка и током реализације радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите ентеријера према следећем:

· У договору са Надзорним органом, сместиће потребан материјал за реализацију радова у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).

· Приликом уношења потребног материјала и опреме у објекат Војномедицинске академије, као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се реализују радови унутар објекта, ИЗВОЂАЧ ће водити рачуна да радници не направе штету на подовима, зидовима, тапетама или другим ентеријерским целинама (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).

· На локацијама на којима се реализују радови, место привременог смештаја материјала и простор у коме се реализују радови додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине) тако да не дође до оштећења било које врсте.

· Током реализације радова водиће рачуна да својим радовима радници не проузрокују оштећења било које врсте.

За сва оштећења настала приликом реализације радова из члана 1. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ  се обавезује да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да, по завршетку радова, са локације реализованих радова  повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства  и да простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси ИЗВОЂАЧ.

КВАЛИТЕТ , МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 13.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да благовремено и детаљно проучи техничку документацију која се односи на предмет ове набавке.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да достави доказе - атесте о квалитету употребљеног материјала  пре реализације радова и да НАРУЧИОЦУ омогући контролу. 

Сви налази контроле НАРУЧИОЦА и контроле ИЗВОЂАЧА уписује се у грађевински дневник. 

Коначна оцена квалитета изведених радова и уграђене опреме врши се приликом примопредаје. 

ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 14.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да 5 (пет) дана пре завршетка реализације уговорених радова писменим путем затражи квалитативни и квантитативни пријем реализације радова.

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши комисија НАРУЧИОЦА, а коначни обрачун реализованих радова заједничка комисија ИЗВОЂАЧА  и НАРУЧИОЦА.

Рок за извршење примопредаје  износи 30 дана од дана када надзорни орган уписом у грађевински дневник констатује да су радови  завршени.
ИЗВОЂАЧ се обавезује да у року који одреди Комисија НАРУЧИОЦА отклони евентуално утврђене недостатке који се односе на његове радове и уграђени материјал.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 15.

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог уговора врши се на локацијама где су реализовани радови, ул.Црнотравска број 17, Београд, од стране комисије НАРУЧИОЦА, у присуству овлашћеног представника ИЗВОЂАЧА, о чему се сачињава записник. 

У случају записнички утврђених примедби и недостатака у квантитету и квалитету радова и уграђених материјала, обавеза ИЗВОЂАЧА  је да те примедбе и недостатке отклони.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да све примедбе и недостатке отклони у року одређеном од стране комисије, а о свом трошку.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да истог дана покрене поступак за отклањање примедби и недостатака утврђених у  записнику о примопредаји радова.

ГАРАНЦИЈА ЗА РАДОВЕ И УГРAЂЕНИ  МАТЕРИЈАЛ

Члан 16.

ИЗВОЂАЧ даје гаранцију за радове из члана 1. овог Уговора на временски период према следећем:

-
за изведене радове _______ месеци

- за уграђени материјал према декларацији произвођача

Гарантни рок тече од дана примопредаје на локацији реализације радова. ИЗВОЂАЧ је дужан да сву атестну документацију о уграђеном материјалу преда НАРУЧИОЦУ.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да у гарантном року на писмени позив НАРУЧИОЦА, о свом трошку одмах по  пријему позива, а најкасније у року од 8 часова, отклони све примедбе и недостатке, који се односе на квалитет реализованих радова или њених делова.     

Уколико ИЗВОЂАЧ не поступи на начин уговорен у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ може да ангажује другог извођача за отклањање недостатака, а да насталим трошковима терети ИЗВОЂАЧА.     

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Члан 17.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да изради Елаборат о безбедности на раду и да га достави НАРУЧИОЦУ пре почетка радова. За време реализације радова из члана 1. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да спроводи мере безбедности на раду у свему према Елаборату о безбедности на раду. ИЗВОЂАЧ  је обавезан да са мерама безбедности на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану заштитну опрему. Све трошкове примене мера безбедности на раду из Елабората о безбедности на раду сноси ИЗВОЂАЧ.
ИЗВОЂАЧ је у потпуности одговоран за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача или запослених групе извођача.  ИЗВОЂАЧ је одговоран за утицаје који поступцима његових запослених, запослених подизвођача или запослених групе извођача могу имати на животну средину, здравље и безбедност запослених у ВМА и трећих лица.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да предметним Елаборатом о безбедности на раду предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за све време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта ВМА. Све трошкове примене мера ПП заштите сноси ИЗВОЂАЧ.
ИЗВОЂАЧ је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника и суседних простора. 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 18.

Уговор, са пратећом документацијом мора да се чуви на месту које обезбеђује тајност података. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора сарадницима и непозваним лицима.

У случају да органи инспекције, при вршењу контроле пословања ИЗВОЂАЧА, траже контролу и овог уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да од НАРУЧИОЦА за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало увид у уговор. 

Обавештење из става 4. овог члана тражи се ради учешћа органа Војске Србије и Министарства одбране у раду инспекције.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да у току извршења уговорене набавке радова обезбеди потребне безбедоносне мере за заштиту тајности. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, за диспозиције и осталу преписку, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, ИЗВОЂАЧ се обавезује да обавести НАРУЧИОЦА.

Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица НАРУЧИОЦА и органи безбедности Министарства одбране и Војске Србије.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 19.

Овај уговор може бити измењен и допуњен сагласношћу уговорних страна закључивањем анекса уговора на начин на који је закључен овај уговор из разлога предвиђених Прилогом 1 овог Уговора. 

НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ИЗВОЂАЧ не изврши уговорене обавезе у уговореном року.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 20.

Овај уговор важи од дана обостраног потписивања и завођења у деловодству НАРУЧИОЦА , а примењује се почев од дана увођења ИЗВОЂАЧА  у посао. 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Уколико ИЗВОЂАЧ не изврши уговорене радове у уговореном року дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у висини од 2 ‰ ( два промила) дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може да изнесе највише 5% од уговорене вредности посла.

Наплату уговорне казне врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од ситуације при исплати цене уговорених радова изведених са закашњењем, и то без претходног обавештавања ИЗВОЂАЧА.

Члан 22.

Ако ИЗВОЂАЧ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем уговорених обавеза преко рока који је покривен уговорном казном из члана 21. став 1. овог уговора НАРУЧИЛАЦ има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које ИЗВОЂАЧ има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне цене неизвршених уговорених радова, без ПДВ-а, а без сагласности ИЗВОЂАЧА.  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану у извршавању овог уговора, првенствено решавају споразумно. 

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Саставне делове овог Уговора чини Прилог 1 Уговора и понуда број ___________ од _________ 2016. године са свим прилозима.

Саставни део овог Уговора чини и сва преписка која ће се водити у току реализације радова из чл. 1 овог Уговора, као и грађевински дневник и грађевинска књига.

На све што није уређено овим Уговором и актима који чине његове саставне делове, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 25.

Овај Уговор је сачињен  у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорену страну. 

	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:


	ЗА НАРУЧИОЦА:      

ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ

АКАДЕМИЈУ

п у к о в н и к

проф. др Драган Динчић



Прилог 1 Уговора

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Руководство Извођача радова је одговорно за безбедност и здравље својих запослених, подизвођача и добављача које ангажује Извођач. 

Извођач радова је такође одговоран за утицаје које поступци његових запослених  и подуговорних страна могу имати на животну средину,здравље и безбедност запослених ВМА.

Сви послови на реализацији радова обављаће се тако да ометање нормалног тока рада у ВМА буде минимално. Запослени  које ангажује Извођач остаће у зонама које су за њих одређене.

Сва лица која ангажује на месту реализације радова морају да носе идентификациони беџ са именом и презименом и називом Извођача радова.

Испуштања у животну средину укључујући изливања (нафте, бензина, опасног отпада, растварача боја) и испуштања гасова, експлозије итд., сматрају се озбиљним повредама уговора. Ако се изливање догоди, Извођач радова ће настојати  да задржи изливање и одмах обавести Службу заштите животне средине и Службу противпожарне заштите.

Одлагање безопасног отпада који произведе Извођач радова  (шут, метални и дрвени отпад итд) са локације и његово правилно одлагање на местима које прописује општина је обавеза Извођача радова.

Одлагање опасног отпада, као што су батерије,уље из мотора, течности из преноса, течности из хидраулике, филтери, течности из радијатора итд., све правилно упаковано, доставити Служби заштите животне средине ВМА.

У ВМА се строго забрањује:

· Крађа, злоупотреба или намерно уништавање имовине, алата или опреме запослених или ВМА.

· Поседовање или конзумирање било ког алкохолног пића или илегалне супстанце на локацији.

· Одбијање да се подвргну тесту на дрогу или алкохол када на одговарајући начин на тестирање упућује супервизор.

· Давање нетачних или злонамерних изјава у вези неког запосленог, ВМА или њених производа / радова.

· Злоупотреба или одношење  из ВМА, без дозволе за то, спискова запослених, нацрта, података, или поверљивих информација било које природе, у било ком облику.

· Било који поступак или понашање које се по локалном, државном или федералном  закону сматра незаконитим.

· Забрањено је било какво фотографисање без претходног одобрења начелника   одељења за оперативне послове и обуку.

· Забрањено је кретати се у подручјима која нису обухваћена локацијом реализације радова без одобрења Надзорног органа.

Одржавање локације на којој се раелизују радови
На градилишту треба истаћи таблу са ознакама: извођач, објекат, надзорни орган од стране ВМА и рок изградње.

Сви привремени објекти који су саграђени на захтев извођача радова морају бити редовно одржавани и доброг спољашњег изгледа.

Свакодневно чистити и не дозволити да се нагомилава отпад.

Радне дозволе

Радна дозвола је писани документ за који су потребни овлашћени потписи од стране ВМА и Извођач радова за извођење означених радова. 

Систем радних дозвола користи се за следеће радове:

· Заваривање, резање, лемљење,брушење и употреба отвореног пламена;

· Ископавање или копање;

· Приступ крову;

· Ограничени простор (рад у скученом затвореном простору: чишћење реактора, димњака и сл);

· Пражњење високог напона; 

· Уклањање азбеста.  

Надзорни орган, којег именује ВМА, обезбедиће Извођачу радова детаље у вези осталих радних дозвола које могу бити потребне за извођење послова у другим зонама високог ризика, као што су зоне високог ризика од пожара или експлозије и невисоког потенцијала за хемијске експлозије.

Извођач радова је у обавези да Надзорном органу достави Списак радника на меморандуму Извођач радова (у форми Извођача радова), Списак алата који уноси у ВМА и Списак возила на меморандуму Извођача радова  (у форми  Извођача радова).

Надзорни орган ове податке прослеђује Реферату за безбедност и начелнику Одељења за оперативне послове и обуку. Дужност извођача радова је да се приликом уласка у ВМА пријави, из које је фирме и у ком делу ВМА изводи радове.

Возилом можете ући у круг ВМА по одобрењу, али само за истовар материјала и алата и за враћање истог.

Персонал Извођача радова који вози грађевинска возила поштоваће сва ВМА ограничења брзине и знаке упозорења.

Радници Извођача радова носиће личну заштитну опрему примерену радовима које обављају. Са минимумом личне заштитне опреме коју користи Извођач радова мора бити сагласан референт заштите из ВМА. Опрема за личну заштиту одржаваће се чистом и у добром радном стању.

Заштита од пожара

Отворене ватре су забрањене.
Не складиштите запаљиве течности унутар зграда уколико то не одобри начелник Одељења за оперативне послове и обуку.

Идентификујте садржај резервоара читко написаним крупним штампаним словима са свих видљивих страна резервоара.

Пушење није дозвољено у кругу ВМА, осим у у близини улазних капија на контролисаним местима.

Боце за гас складиштити правилно на колицима, или причвршћене (са прстеном уз неки јачи ослонац).

Свако кршење или одступање од горе наведених услова од стране Извођача радова или  Подизвођача  може довести до удаљавања Извођача радова (подизвођача) или његовог запосленог са ВМА и до отказивања овог уговора од стране ВМА.

Уколико сте сагласни са овим документом, потребно је да то потврдите потписом одговорног лица и оверите печатом.

Место и датум:


 




























ПОНУЂАЧ :
______________________















___________________________________

        (Назив Понуђача)

                                                                                        ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                          
                          М.П.                         (Име и презиме одговорног лица)

                                                                                        ____________________________________



                                                                    (Потпис одговорног лица)

Прилог 12
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Ред.

бр.
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са ПДВ-ом

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	У К У П Н О:

	
	


Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                   ____________________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

PAGE  
	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 301/16  
	5/63



