КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У  БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 8/2016
јун 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 4459-48/15 од  10.06.2016. год. о покретању поступка јавне набавке број 8/2016 и Решења бр. 4459-49/15 од  10.06.2016. године о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ
ЈН БР. 8/2016
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
	4

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	7

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	10

	VI
	Образац за оцену испуњености услова
	19

	VII
	Образац понуде
	22

	VIII
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	28

	IX
	Образац изјаве о бруто сатницама радне снаге
	36

	X
	Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења
	37

	XI
	Образац трошкова припреме понуде
	38

	XII
	Образац изјаве о независној понуди
	39

	XIII
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	40

	XIV
	Модел уговора
	41

	XV
	Елаборат за радове на инвестиционом одржавању
	54


УКУПНО  68 СТРАНИЦA
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 8/2016 су радови– уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд“ , Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 8/2016 су радови - уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду.
Ознака из општег речника набавки 
- 45311100-радови на постављању електричних инсталација; 
- 45351000-машински инсталатерски радови
1.2. Радови се изводе према предмеру радова који је израдила стручна служба Војнограђевинског центра «Београд». Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11),  Правилника о начину коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда које користе СМО и ВЈ („Сл.војни лист“ бр.21/95) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.
1.3. Партије 

Јавна набавка је обликована у пет партија према градовима у којима се налазе Регионални центри у којима треба  извршити уградњу клима уређаја и то: 
Партијa 1 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центра МО у Београду, ознака из општег речника набавки:  45311100-радови на постављању електричних инсталација; 45351000- машински инсталатерски радови
Партија 2 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центра МО у Нишу, ознака из општег речника набавки: 45311100-радови на постављању електричних инсталација; 45351000- машински инсталатерски радови
Партија 3 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центра МО у Крагујевцу, ознака из општег речника набавки: 45311100-радови на постављању електричних инсталација; 45351000- машински инсталатерски радови
Партија 4 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центра МО у Ваљеву, ознака из општег речника набавки: 45311100-радови на постављању електричних инсталација; 45351000- машински инсталатерски радови
Партија 5: уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центра МО у Новом Саду, ознака из општег речника набавки: 45311100-радови на постављању електричних инсталација; 45351000- машински инсталатерски радови
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
1. Опис радова:
Регионални центар МО у Београду

Постојеће стање

У улици Тимочка бр. 15, на 5. спрату налазе се просторије Регионалног центра Министарства одбране. Просторија број 17. се користи као сервер сала. Димензије просторије су 4.70х5.55м и висине 2.80м. Плафон је од гипс картонтских плоча. Спољни зидови су од опеке дебљине око 35цм, што се тиче преградних зидова, са једне стране су лакомонтажне гипс картонске преграде дебљине око 12цм, а са друге стране је зид од опеке дебљине око 12цм. Такође у просторији постоје прозори (ПВЦ), димензија 1.35x1.61м. У просторији се налази 1 сервер, 2 персонална рачунара, 2 УПС-а, скенер и штампач. У просторији тренутно бораве две особе. Осветљење је неонско.
Напајање потрошача на петом спрату изведено је из разводног ормана RO-V лоцираног у ходнику и две разводне табле RT-V смештених у чајној кухињи. Орман је лимени, уграђен на зид, опремљен главним прекидачем 63А и аутоматским осигурачима од 10/16 А (53 ком.). У просторији бр. 17 изведене су ел. енергетске инсталације осветљења и прикључница опште намене (6 ком.). За потребе клима уређаја није изведена ел. енергатска инсталација. 
Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=3,52 kW

Qg=3,66 kW

Nel=1,095/1,014 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова. Искористити већ постојећи отвор који се налази на зиду терасе.

Како би се обезбедио сигуран и функционалан рад напајања клима уређаја „СПЛИТ“ у просторији бр. 17, потребно је израдити независан напојни вод.
У постојећи разводни орман RO-V потребно је доградити аутоматски осигурач за потребе клима уређаја. У РО предвидети нови аутоматски осигурач од 16 А (карактеристике „Ц“). Напајање клима уређаја у просторији бр. 17 извести каблом тип N2XH/J 3х2,5 мм2 који положити  делом по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу (око 3 m), делом по спуштеном плафону (око 12 м), од РО-V до просторије бр.17, односно прикључака за „СПЛИТ“. Прикључницу уградити непосредно испод унутрашње јединице. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима
Регионални центар МО у Нишу

Клима опрема која се уграђује је типа „сплит система“ BTU 9000. Унутрашња јединица се поставља непосредно изнад прозора у просторији бр. 14, а спљна јединица на истом зиду само са спољашње стране, испод бетонске надстрешнице.

Електрична инсталација једнополне прикључнице са заштитним контактом изводи се инсталационим проводницима стандардних пресека и потребног броја жила, који се полажу директно на зид испод малтера.

Инсталациони материјал и прибор су одабрани тако да одговарају техничким условима за ту врсту инсталације и месту уградње обзиром на степен заштите. У просторији бр. 14 је предвиђена утичница сходно њеној намени (прикључак клима уређаја).

Заштитна мера од индиректног напона додира је заштитно нуловање TN-C/S.
Неутрална сабирница N је спојена са сабирницом РЕ у ГРТ.

Комплетну електричну инсталацију извести према важећим техничким прописима за ел. инсталацију ниског напона.

Регионални центар МО у Крагујевцу

Постојеће стање

Потребно је климатизовати просторију број 13, у згради КН-4, у улици Кнеза Милоша 12, како би температура у просторији били око 22°С. Димензије просторије су 2.35х4.10м и висине 2.70м. Спољни зидови су од опеке дебљине око 35цм, што се тиче преградних зидова, са једне стране су лакомонтажне гипс картонске преграде дебљине око 10цм, а са друге стране је зид од опеке дебљине око 7цм. Врата су пуна дрвена са надсветлом, димензија 0.95x2.70м. Такође у просторији постоји прозор (дрвени) са двоструком кутијом (дупли двокрилни), димензија 1.75x1.80м. У просторији се налази 1 сервер и 1 RACK oрмар.
Напајање свих потрошача у приземљу зграде КН-4 изведено је из главног разводног ормана лоцираног у канцеларији бр. 3 (дежурана). ГРО је дрвени, опремљен главним склопком и ЕZ осигурачима. Опрема унутар ГРО је у функцији уз напомену да је застарела. У просторији број 13 изведене су инсталације осветљења и прикључница опште намене (1 ком.). Према речима корисника, у пар наврата је долазило до преоптерећења постојеће инсталације и избацивања осигурача преко којег је напојена ел. енергијом прикључница у сервер сали.
 Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=2,64 kW

Qg=2,79 kW

Nel=0,82/0,77 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17

Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова.
Како би се обезбедио сигуран и функционалан рад напајања клима уређаја „СПЛИТ“ у просторији бр. 13, потребно је израдити независан напојни вод.
У постојећи разводни орман у канцеларији бр.3 потребно је доградити аутоматски осигурач за потребе клима уређаја. У РО предвидети нови аутоматски осигурач од 16 А (карактеристике „Ц“). Напајање клима уређаја у просторији извести каблом тип N2XH/J 3х2,5 мм2 које положити по зиду у ПВЦ кабловску каналицу од РО у просторији бр. 3 до просторије бр.13 односно прикључака за „СПЛИТ“. Прикључницу уградити непосредно испод унутрашње јединице. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.
Регионални центар МО у Ваљеву

Постојеће стање

Просторија број 14 у којој се налази сервер сала димензија је 4.70х4.10м и висине 4.00м. На спољашњем зиду се налази прозор димензија 1.30х2.40м са светларником, дрвени двоструки. Спољни и унутрашњи зид је дебљине око 0.55м. У просторији бораве 2 лица, 1 сервер, 3 рачунара, и УПС уређај и 1 штампач.
Напајање свих потрошача на првом спрату изведено је из разводног ормана RO-2. Орман је лимени, уграђен у зид, опремљен главним прекидачем, ФИД склопком и аутоматским осигурачима (33 ком.). У просторији бр. 11 изведене су ел. енергетске инсталације осветљења и прикључница опште намене (4 ком.). 

Потребни радови

 За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је   дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=2,64 kW

Qg=2,79 kW

Nel=0,82/0,77 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17

Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова.
Напајање новог клима уређаја у просторији бр. 11 извести преко постојећег извода тј. прикључнице опште намене лоциране на десном бочном зиду у односу на улаз у просторију. Пре уградње климатизера, извршити испитивање постојеће инсталације (дијагностиковати  струјни круг са којег се напаја прикључница). Након испитивања, у разводном орману потребно је демонтирати осигурач који штити струјни круг преко којег ће бити напојен нови клима уређај и монтирати нови аутоматски осигурач 16 А (карактеристике „Ц“). Потребно је израдити нови напојни кабал од постојеће прикључнице до унутрашње јединице. Напојни вод извести каблом тип N2XH/J 3х2,5 мм2 кроз ПВЦ канале. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.
Регионални центар МО у Новом Саду
Постојеће стање

У улици Футошка бр. 26, на 2. спрату налазе се просторије Регионалног центра Министарства одбране. Просторија број 36 се користи као сервер сала. Димензије просторије су 3.40 х 5.50м и висине 3.05м. Спољни зид је од опеке дебљине око 35цм, што се тиче преградних зидова, обложени су дрвеним плочама, испод којих се налази  зид од опеке дебљине око 12цм. Такође у просторији постоје дупли дрвени прозори, димензија 1.10x1.75м – 2ком, 0.65х175м – 2ком и 0.90х1.75м . У просторији се налази 1 сервер, 1 персонални рачунар, 2 УПС-а, скенер и штампач. У просторији тренутно борави једна особа. Осветљење је неонско.
Напајање постојећег клима уређаја у просторији бр. 36 изведено је проводником тип PP-Y 3х4 мм2 из разводног ормана кухиње преко аутоматског осигурача од 20А. Орман је лимени, уграђен на зид, опремљен главним прекидачем, ЕЗ и аутоматским осигурачима. У просторији бр. 36 изведена је ОГ прикључница опште намене за потребе постојећег климатизера. 
5.2. Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=3,52 kW

Qg=3,66 kW

Nel=1,095/1,014 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова. Приликом монтаже унутрашње јединици, користити вијке одговарајуће дужине, како би се носач могао причврстити за зид од опеке, а не само на дрвену облогу зида.

Како би се обезбедио сигуран и функционалан рад напајања клима уређаја „СПЛИТ“ у просторији бр. 36, потребно је израдити нови напојни вод, од постојећег прикључка (преко којег је напојен стари клима уређај) до новоформираног  прикључка. Демонтирати постојећу прикључницу опште намене и на истом месту уградити разводну кутију, у којој остварити везу између новог и постојећег напојног кабла. 

Напајање клима уређаја извести проводником тип N2XH/J 3х2,5 мм2  (око 5 м) који положити по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу (око 4 m) од разводне кутије до прикључка за „СПЛИТ“. Прикључницу тип ОГ уградити непосредно испод унутрашње јединице. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.
2. Обилазак локације
Обилазак локације није предвиђен пре давања понуде.
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)   Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4)   Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
1.2. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:
1.2.1.   за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;
1.2.2.  за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року достави средство финансијског обезбеђења које се тражи  конкурсном документацијом;    
1.2.3.   да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 500.000 динара.
1.2.4.  да је у протеклих 5 (пет) година извео радове на климатизацији најмање једног објекта, чија је вредност већа од 100.000 динара.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

· бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа;
· потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року (Х Образац изјаве) ,
· доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 500.000 динара садржан је у извештају о бонитету за правна лица, а за предузетнике у Изворном финансијском извештају – статистички анекс, за 2014. годину;
· фотокопије уговора о изведеним радовима на климатизацији најмање једног објекта где је вредност радова већа од 100.000 динара. 
Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VI), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Доказ тражен тачком V 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке V 7. овог упутства).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ, ЈН БР. 8/2016 - НЕ ОТВАРАЈ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.07.2016. године (понедељак) до 10,00 часова.   
Отварање понуда је истог дана, 11.07.2016. године (понедељак) у 10,30 у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од поглавља VI-XIV. Сви прилози уз образац VI морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
Понуђач може да понудом предвиди одређене попусте и то:

- попуст за закључење уговора за једну партију и

- попуст за закључење уговора за више партија.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду, ЈН бр. 8/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду,  ЈН бр. 8/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу,Ваљеву и Новом Саду, ЈН бр. 8/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала Регионалних центара МО у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ваљеву и Новом Саду, ЈН бр.8/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извршилац радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са моделом уговора.
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.

8.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година, а за уграђену опрему према гаранцији произвођача.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет Извршиоца ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором и обавеза из гарантног рока:
11.2.1. Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

11.2.2. Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
11.2.3. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

11.2.4. Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

11.2.5. Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

11.2.6. Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

11.2.7. Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, за сваку партију посебно, како је предвиђено моделом уговора. 

11.2.8. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, до истека рока од 5 године од дана примопредаје радова.

11.2.9. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
            1)
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2)
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде. 

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 8/2016
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде, посебно за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, по партији, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. Под тим се подразумева просечан рок завршетка радова по појединој партији.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у Обрасцу XIII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 250.000.000 динара, 

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама, 

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и  

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у законском року са понуђачем којем је додељен уговор, по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПАРТИЈА 1.  2.  3.  4.  5. 

(заокружити број партије)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.
ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.
ПРИЛОГ 1.4.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII
	Да
Да

Да

Да

Да


	Не
Не

Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 
    1.1-1.3
(опционо)
	Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.


	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.1.

Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.


	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.2.
Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X).
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.3.
	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.3.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН). 
За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци):

- потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.   
	Да
Да

Да
	Не
Не

Не

	ПРИЛОГ 2.4.
	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.4. 
Доказ: копија уговора о изведеним радовима на климатизацији најмање једног објекта где је вредност радова већа од 100.000 динара
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке V.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VI са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VII- XIII и модел уговора XIX.

НАПОМЕНА: Образац одштампати у потребном броју за сваку појединачну партију и сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1.  2.  3.  4.  5. 

(заокружити број партије)
Понуда бр ________________ од __________________ за ЈН бр. 8/2016
- УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У  БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
2.2. обим радова по понуди 
	А) ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ПО СВИМ ПАРТИЈАМА

	Б) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ- ЈЕДНУ ПОЈЕДИНАЧНУ ПАРТИЈУ

	В) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ – ДВЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПАРТИЈЕ

	Г) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ- ТРИ И ВИШЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПАРТИЈА


Напомена: заокружити начин подношења понуде, да ли се понуда подноси за целокупну јавну набавку или поједине партије. 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ,  ЈН бр. 8/2016.
5.1. ПАРТИЈА 1 –   уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног                                   центра МО у Београду 
	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 1 изражена у динарима без ПДВ-а:
	_______________динара

	Рок завршетка радова                                          
	____ дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје     (не краћи од 5 година)
	__________година

	Број подизвођача:
	_____

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу:
	_____%

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана):
	__________


5.2. ПАРТИЈА 2 – 
уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                                    центра МО у Нишу 

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 2 изражена у динарима без ПДВ-а:
	_______________динара

	Рок завршетка радова                                          
	_____ дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје     (не краћи од 5 година)
	__________година

	Број подизвођача:
	_____

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу:
	_____%

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана):
	__________


5.3. ПАРТИЈА 3 – 
уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                                    центра МО у Крагујевцу
	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 3 изражена у динарима без ПДВ-а:
	_______________динара

	Рок завршетка радова                                          
	_____ дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје     (не краћи од 5 година)
	__________  година

	Број подизвођача:
	_____

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу:
	_____%

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана):
	__________


5.4. ПАРТИЈА 4 – 
уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                                    центра МО у Ваљеву 
	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 4 изражена у динарима без ПДВ-а:
	Динара

	Рок завршетка радова                                          
	_____ дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје     (не краћи од 5 година)
	__________  година

	Број подизвођача:
	_____

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу:
	_____%

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана):
	__________


5.5. ПАРТИЈА 5 – 
уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                                    центра МО у Новом Саду
	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 5 изражена у динарима без ПДВ-а:
	Динара

	Рок завршетка радова                                          
	_____ дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје     (не краћи од 5 година)
	__________  година

	Број подизвођача:
	_____

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу:
	_____%

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана):
	__________


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПАРТИЈА 1


	динара

	ПАРТИЈА 2
	динара

	ПАРТИЈА 3
	динара

	ПАРТИЈА 4
	динара

	ПАРТИЈА 5 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:
	динара

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈЕ 1+2+3+4+5 (сувишно прецртати), изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________

	ПОПУСТ :_______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

(уколико се нуди попуст за доделу УГОВОРА за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ)


	____________ %


Датум 




              
Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

ПАРТИЈА 1 –  уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                           центра МО у Београду 
	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ
	ИЗНОС



	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 3,52 kW

Грејни учинак=3,66 kW

Снага 1,095/1,014 kW
Проток ваздуха: 580/500/400 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) разводном орману RO-V са повезивањем
	ком
	1
	
	

	2.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабл положити  делом по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу (око 3 m), делом по спуштеном плафону (око 12 м), од РО-V до просторије бр.17 односно прикључака за „СПЛИТ“.
	м
	15
	
	

	3.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	3
	
	


	4.
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А
	ком
	1
	
	

	5.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „БЕОГРАД“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
	                                                                                    

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ
	

	СВЕГА (без ПДВ-а):
	


ПАРТИЈА 2 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 

                         центра МО у Нишу
	МАШИНСКИ РАДОВИ 

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, испорука и уградња комплет климе типа „сплит систем“ (спољна и унутрашња јединица, носачи, црева изолованог сунђерастом изолацијом, траком и сл.) карактеристика БТУ 9000
	комплет
	1
	
	

	2.
	Пробијање отвора у зиду за пролаз црева ради повезивања спољне и унутрашње јединице, обрада отвора и уградња пластичне розете
	ком.
	1
	
	

	3.
	Пробно пуштање у рад, са израдом записника о првом пуштању
	ком.
	пауш.
	
	

	УКУПНО ЗА МАШИНСКЕ РАДОВЕ:
	

	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	4.
	Штемовање шлица у зиду од опеке 5x5 цм који по полагању проводника закрпити продужним малтером и довести у првобитно стање.

Плаћа се материјал и радна снага.
	м
	8
	
	

	5.
	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места (за клима уређај) водом ПП-У 3x2,5 мм2, који положити у зид у већ припремљен шлиц.

Плаћа се материјал и радна снага.
	м
	8
	
	

	6.
	Испорука материјала и постављање двополне узидне прикључнице 250B, 16А са заштитним контактом.

Плаћа се материјал и радна снага.
	ком.
	1
	
	

	7.
	Доставити елаборат од овлашћене радне организације о мерењу-испитивању ново инсталиране прикључнице:

- отпор петље независних струјних кругова

- отпор изолације
	ком
	1
	
	

	УКУПНО ЗА  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА РЦ МО „НИШ“
	A. УКУПНО ЗА МАШИНСКЕ РАДОВЕ
	                                                                                    

	Б. УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ
	

	СВЕГА (без ПДВ-а):
	


ПАРТИЈА 3 – 
уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                                    центра МО у Крагујевцу
	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 2,64 kW

Грејни учинак=2,79 kW

Снага 0,82/0,77 kW
Проток ваздуха: 480/370/300 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Набавка и уградња бакарне цеви Ø6.35 mm и  Ø9.52 mm  са фазонским комадима, заптивним и материјалом за варење. Набавка и уградња PVC цеви зa одвод кондензата. Изолација бакарних цеви топлотном изолацијом. Урачунат материјал за лепљење и спајање. Пластична каналица за бакарне цеви, PVC цев, напојни и командни кабал. (за инсталације преко 3м)
	м1
	1
	
	

	4.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) у разводном орману у просорији бр.3, са повезивањем
	ком
	1
	
	

	2.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабл положити по зиду кроз ПВЦ кабловске каналице од постојеће разводне табле у просторији бр.3 до нове прикључнице лоциране у просторији бр. 13.
	м
	35
	
	

	3.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	30
	
	

	4.
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А у просторији бр. 13
	ком
	1
	
	

	5.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „KРАГУЈЕВАЦ“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
	                                                                                    

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ
	

	СВЕГА (без ПДВ-а):
	


	ПАРТИЈА 4 – уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                          центра МО у Ваљеву
А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 2,64 kW

Грејни учинак=2,79 kW

Снага 0,82/0,77 kW
Проток ваздуха: 480/370/300 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
	ком
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт
	1
	
	

	3.
	Набавка и уградња бакарне цеви Ø6.35 mm и  Ø9.52 mm  са фазонским комадима, заптивним и материјалом за варење. Набавка и уградња PVC цеви зa одвод кондензата. Изолација бакарних цеви топлотном изолацијом. Урачунат материјал за лепљење и спајање. Пластична каналица за бакарне цеви, PVC цев, напојни и командни кабал. (за инсталације преко 3м)
	м1
	3
	
	

	4.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Испитивање постојеће инсталације (дијагностификовање  струјног круга са којег се напаја прикључница са обележавањем)
	н/ч
	1
	
	

	2.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) разводној табли са повезивањем
	ком
	1
	
	

	3.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом N2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу од постојеће прикључнице до унутрашње  „СПЛИТ“јединице.
	м
	3
	
	

	4.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	2
	
	

	5.
	Демонтажа старе и испорука и уградња нове монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А
	ком
	1
	
	

	6.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	7.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „ВАЉЕВО“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
	                                                                                    

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ
	

	СВЕГА (без ПДВ-а):
	


ПАРТИЈА 5– уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног 
                          центра МО у Новом Саду 

	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 3,52 kW

Грејни учинак=3,66 kW

Снага 1,095/1,014 kW
Проток ваздуха: 580/500/400 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ


	ИЗНОС



	1
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити  по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу, од нове разводне кутије до новог прикључка за „СПЛИТ“.
	м
	5
	
	

	2
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	4
	
	

	3
	Демонтажа постојеће ОГ прикључнице намењене за напајање старог клима уређаја и испорука и уградња разводне кутије (ОГ) 
	кпл
	1
	
	

	4
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А
	ком
	1
	
	

	5
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	

	
	

	
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „НОВИ САД“

	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
	                                                                                    

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ
	

	СВЕГА (без ПДВ-а):
	


Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни са унешеним подацима за најмање једну партију, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Упутство за попуњавање обрасца: 

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција за најмање једну целокупну партију. – јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а; 
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију за најмање једну партију;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова. 

	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног. 

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене. 
У случају понуде са подизвођачем образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 8/2016–  „УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ,  ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ”на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, за сваку партију посебно, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 8/2016– „ УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ”, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ УГРАДЊУ КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У БЕОГРАДУ, НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ВАЉЕВУ И НОВОМ САДУ”, ЈН бр. 8/2016, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIV  МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА __, __, __, __, __.
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и
2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН бр. 8/2016 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки




-број и датум Одлуке о о додели уговора





-понуда изабраног понуђача
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА НЕСМЕТАН РАД СЕРВЕР САЛА  РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА МО У: 

(Напомена: предметом уговора се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)
-Београду, партија 1.–уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО

-Нишу, партија 2.– уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО

-Крагујевцу, партија 3.– уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО
-Ваљеву, партија 4.– уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО
-Новом Саду, партија 5.– уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО


Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на уградњи клима уређаја у:

__________________, по партији ___________ - уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО, 
__________________, по партији ___________ - уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО, 

__________________, по партији ___________ - уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО, 

__________________, по партији ___________ - уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО, 

__________________, по партији ___________ - уградња клима уређаја за несметан рад сервер сале Регионалног центара МО, 

у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према конкурсној документацији из спроведеног поступка јавне набавке бр. 1/2016 и понуди број _____ од __.__.2016. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2016. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од : 

(Напомена: уговором се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)
Партија 1-  Београд
	вредност радова за ПАРТИЈУ 1 изражена у динарима без ПДВ-а:
	динара

	 и словима ____________________________________________________________


 Партија 2 – Ниш
	вредност радова за ПАРТИЈУ 2 изражена у динарима без ПДВ-а:
	динара

	 и словима ____________________________________________________________


 Партија 3  – Крагујевац 
	вредност радова за ПАРТИЈУ 3 изражена у динарима без ПДВ-а:
	динара

	 и словима ____________________________________________________________


 Партија 4 – Ваљево 
	вредност радова за ПАРТИЈУ 4 изражена у динарима без ПДВ-а:
	динара

	 и словима ____________________________________________________________


Партија 5 –Нови Сад
	вредност радова за ПАРТИЈУ 5 изражена у динарима без ПДВ-а:
	динара

	 и словима ____________________________________________________________


СВЕГА:






__________________ динара

и словима ________________________________________________________________
Уговорена вредност радова утврђена је на основу Понуде извођача радова из члана 1. овог уговора којом 
(опција 1): није нуђен попуст за више партија.

(опција 2): је нуђен попуст од _______ %  за _______________________________________

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(уколико се нуди попуст за доделу Уговора за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ)

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна-понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.
Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:
- техничке документације по којој ће се радови изводити,

- објекта или део простора на коме се изводе радови,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве Инспекторату одбране.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.
Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора, као ни да са извођачем уговара друге радове или уређује с њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то посебно овлашћен од наручиоца. Надзорни орган не може уговарати другачије рокове за извођење радова који су предмет овог уговора, непредвиђене радове, као ни вишкове радова без изричитог писаног овлашћења Инвеститора.
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је:
- за Партију 1- Београд - рок завршетка радова је ________________________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 2- Ниш - рок завршетка радова је ________________________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 3- Крагујевац - рок завршетка радова је ________________________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 4- Ваљево - рок завршетка радова је ________________________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 5- Нови Сад  - рок завршетка радова је ________________________ дана од дана увођења у посао.
(Напомена: уговором се одређује рок за једну  или више партија у складу са Одлуком о

 додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)
Под роком завршетка сматра се дан спремности радова за квалитативни пријем и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење хидроизолатерских радова);
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· увећане количине радова које прелазе 10% количине уговорених радова;

· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.
Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.
Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.
Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.
Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Захтев за продужетак рока поднет по истеку рокова одређених ставом 1. овог члана Уговора, неђе се узети у разматрање.
Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до износа од 10% укупно уговорене вредности, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 11.
Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.
ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА
Члан 12.
Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са позитивним и негативним одступањима од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.
Члан 13.
У случају да Извођач радова поднесе захтев за измену цене предметних радова, евентуална промена цене извршиће се искључиво према члану 637. Закона о облигационим односима, применом индекса ''потрошачких цена'' и ''елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству''.
Уколико дође до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена за више од 10% према индексима раста потрошачких цена и елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству, Извођач има право на повећање уговорене цене исказано кроз разлику у цени, али само за износ који прелази 10% и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. Базни датум је дан закључења уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова.
Утврђене вредности разлике у цени ће се регулисти закључењем посебног Анекса уговора, на основу испостављеног захтева Извођача, а коначна вредност разлике у цени се утврђује уз коначни обрачун и приказује се у окончаној ситуацији.
Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 14.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби „Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије“ (''Службени војни лист'' бр. 29/11).
Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.
ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 15.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.
Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора.
Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.
Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.
КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 16.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема и примопредаје радова.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 17.
Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.
Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду.

Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.
Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.
Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.
Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору-имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.
У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.
Инвестотор задржава 10% вредности окончане ситуације док се не достави меница за отклањање недостатака у гарантном року.
Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 18.
Све обавезе у погледу квалитативног пријема, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи квалитативни пријем изведених радова. Квалитативни пријем изведених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији. 

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствују руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.
СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 20.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 21.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.
Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 22.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере. 
РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 24.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство   
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 17. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим вишкова и непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.
Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
Члан 25.

Извођач може раскинути уговор:

-
ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-
ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Члан 26.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

-
ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 27.
Извођач радова се обавезује да осигура предметне радове од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности и од одговорности према трећим лицима и ставарима за цео период до примопредаје радова Инвеститору и потписивања записника о примопредаји радова.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 28.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 29.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр. _________ од _________ 2016. године, која је код Инвеститора заведена под бр. _________ од _________ 2016. године.
Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 




           НАЧЕЛНИК 








 
 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






                   Предраг Лукић
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова по партијама које су предмет понуде треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.
XV Елаборат за радове на 
инвестиционом одржавању
ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

за радове на инвестиционом одржавању за уградњу клима

уређаја у РЦ МО ВАЉЕВО, РЦ МО КРАГУЈЕВАЦ, РЦ МО БЕОГРАД, РЦ МО НИШ и РЦ МО НОВИ САД
1. Опште

Планом набавки добара, услуга и радова МО за 2015. годину, поред осталих задатака је предвиђен и следећи задатак: на ред. бр. 1.3.31. под називом уградња клима уређаја за несметан рад сервер сала регионалних центара МО. Након обиласка предметних локација 29.05.2015. године, 12.06.2015. године и 21.09.2015. године, разговора са корисницима и прикупљања података приступило се изради Елабората инвестиционог одржавања за уградњу клима уређаја.
2. Регионални центар МО у Ваљеву
2.1. Постојеће стање

Просторија број 14 у којој се налази сервер сала димензија је 4.70х4.10м и висине 4.00м. На спољашњем зиду се налази прозор димензија 1.30х2.40м са светларником, дрвени двоструки. Спољни и унутрашњи зид је дебљине око 0.55м. У просторији бораве 2 лица, 1 сервер, 3 рачунара, и УПС уређај и 1 штампач.
Напајање свих потрошача на првом спрату изведено је из разводног ормана RO-2. Орман је лимени, уграђен у зид, опремљен главним прекидачем, ФИД склопком и аутоматским осигурачима (33 ком.). У просторији бр. 11 изведене су ел. енергетске инсталације осветљења и прикључница опште намене (4 ком.). 

2.2. Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=2,64 kW

Qg=2,79 kW

Nel=0,82/0,77 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова.
Напајање новог клима уређаја у просторији бр. 11 извести преко постојећег извода тј. прикључнице опште намене лоциране на десном бочном зиду у односу на улаз у просторију. Пре уградње климатизера, извршити испитивање постојеће инсталације (дијагностиковати  струјни круг са којег се напаја прикључница). Након испитивања, у разводном орману потребно је демонтирати осигурач који штити струјни круг преко којег ће бити напојен нови клима уређај и монтирати нови аутоматски осигурач 16 А (карактеристике „Ц“). Потребно је израдити нови напојни кабал од постојеће прикључнице до унутрашње јединице. Напојни вод извести каблом тип N2XH/J 3х2,5 мм2 кроз ПВЦ канале. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.
	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 2,64 kW

Грејни учинак=2,79 kW

Снага 0,82/0,77 kW
Проток ваздуха: 480/370/300 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Набавка и уградња бакарне цеви Ø6.35 mm и  Ø9.52 mm  са фазонским комадима, заптивним и материјалом за варење. Набавка и уградња PVC цеви зодвод кондензата. Изолација бакарних цеви топлотном изолацијом. Урачунат материјал за лепљење и спајање. Пластична каналица за бакарне цеви, PVC цев, напојни и командни кабал. (за инсталације преко 3м)
	м1
	3
	
	

	4.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Испитивање постојеће инсталације (дијагностиковање  струјни круг са којег се напаја прикључница са обележавањем)
	н/ч
	1
	
	

	2.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) разводној табли са повезивањем
	ком
	1
	
	

	3.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом N2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу од постојеће прикључнице до унутрашње  „СПЛИТ“јединице.
	м
	3
	
	

	4.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	2
	
	

	5.
	Демонтажа старе и испорука и уградња нове монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А
	ком
	1
	
	

	6.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	7.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „ВАЉЕВО“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом: 

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ са ПДВ-ом

	                                                                                      УКУПНО А+Б: 


3. Регионални центар МО у Крагујевцу
3.1. Постојеће стање

Потребно је климатизовати просторију број 13, у згради КН-4, у улици Кнеза Милоша 12, како би температура у просторији били око 22°С. Димензије просторије су 2.35х4.10м и висине 2.70м. Спољни зидови су од опеке дебљине око 35цм, што се тиче преградних зидова, са једне стране су лакомонтажне гипс картонске преграде дебљине око 10цм, а са друге стране је зид од опеке дебљине око 7цм. Врата су пуна дрвена са надсветолм, димензија 0.95x2.70м. Такође у просторији постоји прозор (дрвени) са двоструком кутијом (дупли двокрилни), димензија 1.75x1.80м. У просторији се налази 1 сервер и 1 RACK oрмар.
Напајање свих потрошача у приземљу зграде КН-4 изведено је из главног разводног ормана лоцираног у канцеларији бр. 3 (дежурана). ГРО је дрвени, опремљен главним склопком и ЕZ осигурачима. Опрема унутар ГРО је у функцији уз напомену да је застарела. У просторији број 13 изведене су инсталације осветљења и прикључница опште намене (1 ком.). Према речима корисника, у пар наврата је долазило до преоптерећења постојеће инсталације и избацивања осигурача преко којег је напојена ел. енергијом прикључница у сервер сали.
3.2. Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=2,64 kW

Qg=2,79 kW

Nel=0,82/0,77 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова.
Како би се обезбедио сигуран и функционалан рад напајања клима уређаја „СПЛИТ“ у просторији бр. 13, потребно је израдити независан напојни вод.
У постојећи разводни орман у канцеларији бр.3 потребно је доградити аутоматски осигурач за потребе клима уређаја. У РО предвидети нови аутоматски осигурач од 16 А (карактеристике „Ц“). Напајање клима уређаја у просторији извести каблом тип N2XH/J 3х2,5 мм2 које положити по зиду у ПВЦ кабловску каналицу од РО у просторији бр. 3 до просторије бр.13 односно прикључака за „СПЛИТ“. Прикључницу уградити непосредно испод унутрашње јединице. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.
	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 2,64 kW

Грејни учинак=2,79 kW

Снага 0,82/0,77 kW
Проток ваздуха: 480/370/300 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа МСР-09ХРН1 Р17
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Набавка и уградња бакарне цеви Ø6.35 mm и  Ø9.52 mm  са фазонским комадима, заптивним и материјалом за варење. Набавка и уградња PVC цеви зодвод кондензата. Изолација бакарних цеви топлотном изолацијом. Урачунат материјал за лепљење и спајање. Пластична каналица за бакарне цеви, PVC цев, напојни и командни кабал. (за инсталације преко 3м)
	м1
	1
	
	

	4.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) у разводном орману у просорији бр.3, са повезивањем
	ком
	1
	
	

	2.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити по зиду кроз ПВЦ кабловске каналице од постојеће разводне табле у просторији бр.3 до нове прикључнице лоциране у просторији бр. 13.
	м
	35
	
	

	3.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	30
	
	

	4.
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А у просорији бр. 13
	ком
	1
	
	

	5.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „KРАГУЈЕВАЦ“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом: 

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ са ПДВ-ом: 

	                                                                                   УКУПНО А+Б: 


4. Регионални центар МО у Београду
4.1. Постојеће стање

У улици Тимочка бр. 15, на 5. спрату налазе се просторије Регионалног центра Министарства одбране. Просторија број 17. се користи као сервер сала. Димензије просторије су 4.70х5.55м и висине 2.80м. Плафон је од гипс картонтских плоча. Спољни зидови су од опеке дебљине око 35цм, што се тиче преградних зидова, са једне стране су лакомонтажне гипс картонске преграде дебљине око 12цм, а са друге стране је зид од опеке дебљине око 12цм. Такође у просторији постоје прозори (ПВЦ), димензија 1.35x1.61м. У просторији се налази 1 сервер, 2 персонална рачунара, 2 УПС-а, скенер и штампач. У просторији тренутно бораве две особе. Осветљење је неонско.
Напајање потрошача на петом спрату изведено је из разводног ормана RO-V лоцираног у ходнику и две разводне табле RT-V смештених у чајној кухињи. Орман је лимени, уграђен на зид, опремљен главним прекидачем 63А и аутоматским осигурачима од 10/16 А (53 ком.), са . У просторији бр. 17 изведене су ел. енергетске инсталације осветљења и прикључница опште намене (6 ком.). За потребе клима уређаја није изведена ел. енергатска инсталација. 
4.2. Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=3,52 kW

Qg=3,66 kW

Nel=1,095/1,014 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова. Искористити већ постојећи отвор који се налази на зиду терасе.

Како би се обезбедио сигуран и функционалан рад напајања клима уређаја „СПЛИТ“ у просторији бр. 17, потребно је израдити независан напојни вод.
У постојећи разводни орман RO-V потребно је доградити аутоматски осигурач за потребе клима уређаја. У РО предвидети нови аутоматски осигурач од 16 А (карактеристике „Ц“). Напајање клима уређаја у просторији бр. 17 извести каблом тип N2XH/J 3х2,5 мм2 који положити  делом по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу (oko 3 m), делом по спуштеном плафону (око 12 м), од РО-V до просторије бр.17, односно прикључака за „СПЛИТ“. Прикључницу уградити непосредно испод унутрашње јединице. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.
	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 3,52 kW

Грејни учинак=3,66 kW

Снага 1,095/1,014 kW
Проток ваздуха: 580/500/400 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, испорука и уградња аутоматског осигурача 16 А (карактеристике Ц) разводном орману RO-V са повезивањем
	ком
	1
	
	

	2.
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити  делом по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу (oko 3 m), делом по спуштеном плафону (око 12 м), од РО-V до просторије бр.17 односно прикључака за „СПЛИТ“.
	м
	15
	
	

	3.
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	3
	
	

	4.
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А
	ком
	1
	
	

	5.
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6.
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „БЕОГРАД“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом: 

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ са ПДВ-ом: 

	                                                                                                    УКУПНО А+Б: 


5. Регионални центар МО у Нишу

Клима опрема која се уграђује је типа „сплит система“ BTU 9000. Унутрашња једнициа се поставља непосредно изнад прозора у просторији бр. 14., а спљна јединица на истом зиду само са спољашње стране, испод бетонске надстрешнице.

 Електрична инсталација једнополне прикључнице са заштитним контактом изводи се инсталационим проводницима стандардних пресека и потребног броја жила, који се полажу директно на зид испод малтера.

Инсталациони материјал и прибор су одабрани тако да одговарају техничким условима за ту врсту инсталације и месту уградње обзиром на степен заштите. У просторији бр. 14 је предвиђена утичница сходно њеној намени (прикључак клима уређаја).

Заштитна мера од индиректног напона додира је заштитно нуловање TN-C/S.

Неутрална сабирница N је спојена са сабирницом РЕ у ГРТ.

Комплетну електричну инсталацију извести према важећим техничким прописима за ел. инсталацију ниског напона.

	. МАШИНСКИ РАДОВИ 

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, испорука и уградња комплет климе типа „сплит систем“ (спољна и унутрашња јединица, носачи, црева изолованог сунђерастом изолацијом, траком и сл.) карактеристика БТУ 9000
	комплет
	1
	
	

	2.
	Пробијање отвора у зиду за пролаз црева ради повезивања спољне и унутрашње јединице, обрада отвора и уградња пластичне розете
	ком.
	1
	
	

	3.
	Пробно пуштање у рад, са израдом записника о првом пуштању
	ком.
	пауш.
	
	

	УКУПНО ЗА МАШИНСКЕ РАДОВЕ:
	


	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	4.
	Штемовање шлица у зиду од опеке 5x5 цм који по полагању проводника закрпити продужним малтером и довести у првобитно стање.

Плаћа се материјал и радна снага.
	м
	8
	
	

	5.
	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места (за клима уређај) водом ПП-У 3x2,5 мм2, који положити у зид у већ припремљен шлиц.

Плаћа се материјал и радна снага.
	м
	8
	
	

	6.
	Испорука материјала и постављање двополне узидне прикључнице 250B, 16А са заштитним контактом.

Плаћа се материјал и радна снага.
	ком.
	1
	
	

	7.
	Доставити елаборат од овлашћене радне организације о мерењу-испитивању ново инсталиране прикључнице:

- отпор петље независних струјних кругова

- отпор изолације
	ком
	1
	
	

	УКУПНО ЗА  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „НИШ“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом: 

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ са ПДВ-ом: 

	                                                                                                    УКУПНО А+Б: 


6. Регионални центар МО у Новом Саду
6.1. Постојеће стање

У улици Футошка бр. 26, на 2. спрату налазе се просторије Регионалног центра Министарства одбране. Просторија број 36. се користи као сервер сала. Димензије просторије су 3.40 х 5.50м и висине 3.05м. Спољни зид је од опеке дебљине око 35цм, што се тиче преградних зидова, обложени су дрвеним плочама, испод којих се налази  зид од опеке дебљине око 12цм. Такође у просторији постоје дупли дрвени прозори, димензија 1.10x1.75м – 2ком, 0.65х175м – 2ком и 0.90х1.75м . У просторији се налази 1 сервер, 1 персонални рачунар, 2 УПС-а, скенер и штампач. У просторији тренутно борави једна особа. Осветљење је неонско.

Напајање постојећег клима уређаја у просторији бр. 36 изведено је проводником тип PP-Y 3х4 мм2 из разводног ормана кухиње преко аутоматског осигурача од 20А. Орман је лимени, уграђен на зид, опремљен главним прекидачем, ЕЗ и аутоматским осигурачима. У просторији бр. 36 изведена је ОГ прикључница опште намене за потребе постојећег климатизера. 

5.2. Потребни радови

За потребе климатизације сервер сале, а према прорачуну расхладног оптерећења који је дат у прилогу, потребно је уградити  клима уређај следећих карактеристика:

Qh=3,52 kW

Qg=3,66 kW

Nel=1,095/1,014 kW

Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A

Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)

Скица постављања клима уређаја дата је прилогу. Приликом постављања клима уређаја поштовати све техничке прописе и стандарде који се односе на ову врсту радова. Приликом монтаже унутрашње јединици, користити вијке одговарајуће дужине, како би се носач могао причврстити за зид од опеке, а не само на дрвену облогу зида.

Како би се обезбедио сигуран и функционалан рад напајања клима уређаја „СПЛИТ“ у просторији бр. 36, потребно је израдити нови напојни вод, од постојећег прикључка (преко којег је напојен стари клима уређај) до новоформираног  прикључка. Демонтирати постојећу прикључницу опште намене и на истом месту уградити разводну кутију, у којој остварити везу између новог и постојећег напојног кабла. 

Напајање клима уређаја извести проводником тип N2XH/J 3х2,5 мм2  (око 5 м)који положити по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу (oko 4 m) од разводне кутије до прикључка за „СПЛИТ“. Прикључницу тип ОГ уградити непосредно испод унутрашње јединице. Све инсталације извести у свему према важећим стандардима и прописима.

	А. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1.
	Набавка, транспорт и уградња клима уређаја „сингл“ сплит система следећих карактеристика:

Расхладни учинак: 3,52 kW

Грејни учинак=3,66 kW

Снага 1,095/1,014 kW
Проток ваздуха: 580/500/400 m3/h
Tемпературни опсег рада: -7°С - 43°С

Расхладно средство: R410A
Слично типу Мидеа MS12F-12HRN1-QC2 (F6)
	ком.
	1
	
	

	2.
	Уградња сплит система са спајањем унутрашње јединице на спољашну јединицу, са свим пратећим потребним потрошним материјалом за уградњу (до 3м инсталације). Монтажа челичних носача на фасадни зид и монтажа спољашне јединице на носач. Бушење отвора за пролаз цевне мреже кроз зидове. 
	кпт.
	1
	
	

	3.
	Испитивање и пуштање у рад система 
	кпт.
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


	Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ

	Ред.

бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈМ
	КОЛ.
	ЦЕНА/ЈМ

РСД
	ИЗНОС

РСД

	1
	Испорука и уградња електро инсталације прикључницe за потребе климатизације, каблом Н2ХН/J 3х2,5 мм2. Кабал положити  по зиду кроз ПВЦ кабловску каналицу, од нове разводне кутије до новог прикључка за „СПЛИТ“.
	м
	5
	
	

	2
	Набавка и постављање „hallogen free“ каналица 16х16 мм
	м
	4
	
	

	3
	Демонтажа постојеће ОГ прикључнице намењене за напајање старог клима уређаја и испорука и уградња разводне кутије (ОГ) 
	кпл
	1
	
	

	4
	Испорука и уградња монофазне OG шуко прикључнице 250 V, 16 А
	ком
	1
	
	

	5
	Остали ситан и неспицифициран материјал
	кпл
	пауш
	
	

	6
	Испитивање нове ел. инсталације и пуштање у рад
	кпл
	1
	
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО  ИНСТАЛАЦИЈИ:
	

	20% ПДВ
	

	УКУПНО ЗА РАДОВЕ са ПДВ-ом:
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЦ МО „НОВИ САД“
	A. УКУПНО ЗА РАДОВЕ ИНСТАЛАЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом: РСД 

	Б. УКУПНО ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ са ПДВ-ом: РСД            

	УКУПНО А+Б:            


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА СВИМ РЦ МО
	1. УКУПНО ЗА РАДОВЕ У РЦ МО „ВАЉЕВО“ 

	2. УКУПНО ЗА РАДОВЕ У РЦ МО „КРАГУЈЕВАЦ

	3. УКУПНО ЗА РАДОВЕ У РЦ МО „БЕОГРАД“ 

	4. УКУПНО ЗА РАДОВЕ У РЦ МО „НИШ“ 

	5. УКУПНО ЗА РАДОВЕ У РЦ МО „НОВИ САД“

	УКУПНО: 


[image: image1.png]R _PRORACUN RASHLADNOG OPTERECENJA

PRI TR | |

2 13 2§ el ice{8,18 | i 1

i g Dl o SRR R T P

EaIHER: B g | flegiif sliElEE | |

—; EIR—ET) = T ;i W W
Pernonantu uextap MO "BEOTPAL" MPAMOr BP.5.

| URUPNG Gos¥a

TRANSHISION] DOBICI TOPLOTE

| Tl W

1 4,70:x:2,80 {-i4,35

! 51X X1

= BN

o e o

SUNC

EVO ZRACENJE KROZ PROZORE | VRATA

TLrlpsii | 1asixier iz 4380

:
iommms TOPLOTE 0D LIUDI
T 2 1 bojosbe 11

ODAVANJE TOPLOTE 0D OSVETLJENIA

qos=]

RECKH L

a1 i

o

b e

LJE TOPLOTE OD UREDAJA _
"Gl 350 W

ZA HLADENJE SVEZEG VAZDUHA





[image: image2.png]Peruonansu uestap MO "KPATYJEBALL"

g H g1t
EREIE] [ R BEL]
R HEE B
AR 2 l3]s 8¢
= E— 5 F

| £
: winr
TRANSHISION] DOBICI TOPLOTE,

| Trsixig0 4 grer
1 2,357x2,70 {-i3,15 11,7 0,65}
» a0ix270 X1 I 2,§n
g P

. IEEC 8 N

SUNCEVO ZRACENJE KROZ PROZORE | VRATA

2 Pt | 1710 bt EXCICT B S
iommms TOPLOTE 0D LIUDI
i 0 | brojosoba i} qos=| 70 (W}

ODAVANJE TOPLOTE OD OSVETLJENJA

§6 Imi T =15 i

LJE TOPLOTE OD UREBAJA

e
ZAHLADEIIE SVEZEG VAZDUA





[image: image3.png]ECENJA.

3 ; o — ‘
g H gt £ | | |
PR o | B EsE [ T—
&ilg| g [&] ] EE MR | 1
HIHEL AR AR it | |
RS i ma—— e —
Pervonanhu yentap MO BATLEBC| MPANOr BP_1.

UKUPNO Qos+Qi

DOBICITOPLOTE,
30240 £ ‘

S0RA00 {313 | 1558 i
TaToixago i1 L —
a76iiag0 K & :
4,10 %400 57 ]
SRR : A
SUNCEVO ZRACENJE KROZ PROZORE | VRATA .
Lo lpsii | 100240 ixit 053] 102 ;
: 7631 o
ODAVANJE TOPLOTE OD LJUDI ]
N- | 2 | brojosoba 1] @

ODAVANJE TOPLOTE 0D OSVETLIENJA

83t YT

TOPLOTE 0D U .
b uredais| 4} Qs 350 W
ZA HLADENIE SVEZEG VAZBUA





[image: image4.png]Pernonanuu nienrap MO "HOBU CAJT" - P.1:50

oes

%0

oes
7

H=3,05m
V=50,66m*
P=21,34m?

|

550

TNerexaa onpevie

340

CKI1  CroskHa kuma jeannua, Cruso Ty Midea MS12F-12HRN-QCZ (F)
VKS1 YhyTpaLuia Knuma jeaviALa - ana











	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 8/2016
	1 од 
 NUMPAGES 
68




