В О Ј Н А   П О Ш Т А                                                 



         Бр.  2 9 7 7                                                          



          Бр. 304-8







   10.08.2015. године

      Б Е О Г Р А Д      






На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ((Службени гласник РС( бр.124/12), Војна пошта 2977 Београд, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ

Конкурсне документације 

за јавну набавку услуге

''Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''
ЈН бр. 154/2015

По следећем:

У конкурсној документацији објављеној 16.07.2015. године, мењају се Позив за достављање понуда (шифра:787882) и Конкурсна докуметација (шифра: 787884), Позивом за достављање понуда бр. 304-6 од 13.07.2015. године и Конкурсна докуметација, према следећем:

Позив:
В О Ј Н А   П О Ш Т А 







Бр.   2 9 7 7 








Бр.  304 - 6








13.07.2015. године







Б Е О Г Р А Д


На основу одредаба члана 55.став 1. тачка 2, члана 57. став 1 и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012. године), РС МО-Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија–Министарство одбране–Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
 ''Јавне набавке у МО и ВС''

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка у отвореном поступку, из члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке услуге је: ''Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''.  

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
45000000 - Грађевински радови.  

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ''економски најповољнија понуда''. 

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs
.

8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – ''Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' У Београду'', ЈН бр. 154/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” и адресом: Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 09,00-14,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 26.08.2015. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације по захтеву заинтересованих понуђача у 10,00 сати, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања).
Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-371 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33.

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на горе описаном меморандуму. Пријаве морају стићи 2 (два) дана пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у касарну-објекат. Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, са собом понесу два примерка горе описане пријаве на мемеорандуму понуђача, на којима ће представник наручиоца својим потписом оверити оба примерка. 

9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 26.08.2015. године у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 (или друга прикладна просторија), у присуству овлашћених представника понуђача.
10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ



Лица за контакт су:




Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Кнежевић Бранислава, дипл.грађ.инж., тел. 011/3603-749; 066/8700-214.
Конкурсна докуметација:

ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД
Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 154/2015
БЕОГРАД
јули 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'', бр. 29/2013), Одлуке бр. 304-2 од 13.07.2015. године о покретању поступка јавне набавке број  и Решења бр. 304-3 од 13.07.2015. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 154/2015, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ

„Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду“
ЈН бр. 154/2015
Конкурсна документација садржи:
6II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


7III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЧЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


7III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ


8III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ


9Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ


9IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


9IV.1.- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ


10IV.2.- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ , ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО


10IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


10IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА


10IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


11IV 2.4. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА


11IV 2.5. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


11IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА


12IV.4.  - НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.


12IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ


12IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА


13IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА


14IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ


14IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА


14IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА


15IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


15IV.10. -  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА


15IV.10. 1.  - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА


16IV.10. 2. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ


16IV.11.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА


17IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


17IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА


18IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА


18IV.15. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА


18IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА (ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА)


19IV.16.1.  УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА


19IV.16.2.  ПРОСЕЧНА БРУТО САТНИЦА РАДНЕ СНАГЕ


19IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ


20IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА


20IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


21IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


21IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА


21IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА


21IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


22IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА


23П О Н У Д У


24ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ


53ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА


56РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА


57ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА


58ИЗЈАВА


58ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


59ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ


60ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА


61ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ


62УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА


63ПОДАТКЕ О БРУТО САТНИЦАМА


64КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ


65МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ


66У Г О В О Р


66- модел -




I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  

Назив: Република Србија - Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд,

Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд. 
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
ВРСТА ПОСТУПКА:
Отворени поступак јавне набавке.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Предмет јавне набавке услуге у отвореном поступку је: Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду.

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга одржавања и поправке на објекту високоградње.

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): 
Директан контакт достављањем писаних аката на 
деловодство, Војне поште 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 
Београд, сваког радног дана у времену 08,30-15,00 часова или факсом на број 
011/3603-371.

Лица за контакт:


Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и
Кнежевић Бранислава, дипл.грађ.инж., тел. 011/3603-749; 066/8700-214.
II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 



Предмет јавне набавке је услуга: Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду.

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

· 4500000 – грађевински радови
ОПИС УСЛУГЕ:

Објекат КН-15 изграђен је 1972. године. Скелетног је армирано-бетонског конструктивног система, са испуном од опеке. Објекат има намену ресторана са комплетном функцијом припреме и испоруке оброка. Због дотрајалости инсталација водовода, долази до процуривања и оштећивања пратеће опреме и угрожавања хигијене радног процеса. У појединим виталним просторујама отежан је доток воде због зачепљености инсталација.Проблем је градиран интензитетом коришћења капацитета ресторана и захтева замену главних траса инсталација, као и део развода у просторијама у сутерену објекта. Истовремено, у објекту је неопходно извести прикључке и трасу напојног вода топле воде и циркулационог вода за помијару како би радни процес био заокружен на адекватан начин. Уз радове на инсталацијама водовода, неопходно је извести и радове на замени дела трасе термотехничких инсталација као и замену циркулационих пумпи.

Истовремено са радовима на замени траса инсталација, били би изведени пратећи грађевински радови на зидним и плафонским површинама, као и делу оштећене браварије у сутерену објекта.

Радовима је неопходно обухватити и просторију за прање посуђа и део око казана у термичком блоку.

У просторији за прање посуђа неопходно је извести обимније радове ради утврђивања стања бетонске плоче и санирања напрслина. Радови би обухватили израду нове хидроизолације и керамичке облоге подних и дела зидних површина.

У термичком блоку, због пропадања подних површина обложених керамичким плочицама и неадекватним решеткама на каналима за одвод отежан је радни процес. Неопходно је извести радове на замени елемената одводног система и поправку постоља казана са израдом хидроизолационог слоја и заменом керамичке облоге у складу са наменом. 

У делу просторија сутерена и термичког блока предвиђена је замена расветних тела у складу са захтеваним степеном заштите.
Због слегања и урушавања бетонског платоа око канализационе шахте код сале бр.1, неопходно је извршити скидање асфалт-бетонског слоја и замену канализационе цеви са свим пратећим грађевинским радовима.
Радови, које је неопходно извести:
· замена дела вањске канализације са пратећим грађевинским радовима на замени асфалт-бетонског платоа и стабилизацијом тла,

· замена напојних траса водоводне инсталације,

· замена дела видне канализационе трасе,

· замена дела трасе термотехничких инсталација,

· хидроизолатерски радови у просторији за прање посуђа,

· керамичарски радови на замени подних и зидних керамичких облога,

· молерско-фарбарски радови зидних, плафонских и браварских површина,

· браварски радови на поправци дела црне браварије.
III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту ЗЈН) и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.
III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
· Обавезне услове морају да испуне понуђач ако наступа самостално.
· Обавезне услове морају да испуне и сви подизвођачи уколико понуђач наступа са подизвођачима.
· Обавезне услове мора да испуњава сваки понуђач из групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.
За испуњење обавезних услова у поступку јавне набавке понуђач, подизвођач или сваки понуђач из групе понуђача мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 
3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; 
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Да су испуњени обавезни услови доказује се достављањем у понуди следећих аката:

1) Фотокопију решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре oдносно из регистра надлежног Привредног суда. 
2) Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци.
3) Фотокопију уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).  
4) Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда).  
5) Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).  
Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.
III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ
За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке понуђач мора доказати да располаже неопходним финансијским и кадровским капацитетом и то:

1. Да је извршио обилазак објекта где се изводе радови;
2. Да је у претходном обрачунском периоду од 3 (три) године остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000 динара годишње и да нема ни један дан неликвидности.
3. Да има 1 (једног) запослене инжењера на неодређено време  и то: Инжењера  архитектонске или грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова;

4. Референц листа до сада изведених радова исте или сличне садржине и вредности преко 5.000.000 без ПДВ. За приложене референц листе доставити копије дела окончане ситуације из које се недевосмислено може утврдити вредност посла и потпис надзорног органа, као и записник о квалитативном пријему радова о квалитетном извршењу посла у периоду не дужем од 3 (три) година, пре објављивања позива. 
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем у понуди следећих аката:  

1) Потврда наручиоца да је извршен обилазак објекта. Као доказ да је извршен обилазак служи пријава на меморандуму понуђача која је прликом обиласка у 2 (два) примерка  дата представнику наручиоца на оверу, од којих један примерак остаје код наручиоца, а други примерак понуђач доставља уз конкурсну документацију или га предаје приликом отварања понуда. Доказ да је извршен обилазак објекта у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставаља понуђач.
2) Фотокопију  Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у овом периоду остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000 динара годишње и да у одређеном периоду (који даје БОН-ЈН, Шести део-Подаци о данима неликвидности) није био у блокади ни један дан
3) Фотокопију личнe лиценцe која ће обављати одговорну функцију у току реализације посла, са копијом потврде о продужењу за лице из тачке 3. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ). Фотокопије личне лиценце и потвреде о продужењу оверити оригиналним печатом који издаје ИКС и потписом носиоца лиценце.  
4) Фотокопију радне књижице заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за лица из тачке 3. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), којом се доказује да су иста у радном односу на неодређено време код понуђача.
5) Уз референц листу (Прилог 4) се доставља копија дела окончане ситуације из које се недевосмислено може утврдити вредност посла и потпис надзорног органа, као и записник о квалитативном пријему радова о квалитетном извршењу посла у периоду не дужем од 3 (три) година, пре објављивања позива. 
Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у понуди наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу (члан 79. ЗЈН).
IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
IV.1.- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.
Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.
IV.2.- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ , ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО
IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.
Понуда треба да буде повезана јемствеником у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Свака страна докуметације мора бити потписана и оверена печатом понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене било ког податка из понуде, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА
Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењим, и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз Прилог 3. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, сем у случају образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.
IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:
· опште податке о понуђачу,
· рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 30 дана,
· цену радова без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом изражену у динарима,
· рок завршетка радова изражен у календарским данима од дана увођења у посао,
· податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.
IV 2.4. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
IV 2.5. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком: 

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду 
ЈН БР. 154/2015 
''НЕ ОТВАРАЈ''
и адресом: Војна пошта 2977 Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 Београд. 
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 26.08.2015. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде. 
Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интарнет странице Наручиоца. 
Наручилац ће организовати обилазак локације по захтеву заинтересованих понуђача у 10,00 сати у 10,00 сати, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). 

Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-371 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33.

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на горе описаном меморандуму. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у касарну-објекат. Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, са собом понесу два примерка горе описане пријаве на мемеорандуму понуђача, на којима ће представник наручиоца својим потписом оверити оба примерка. 

IV.4.  - НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.
Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као ''ИЗМЕНА'', ''ЗАМЕНА'', или ''ОПОЗИВАЊЕ'' за јавну набавку услуге у отвореном поступку – Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду, ЈН БР. 154/2015, НЕ ОТВАРАЈ''.
Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.
Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.
IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.
IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона, наведен тачком III.2. конкурсне документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.
IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
7) који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;
8) да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ и наведен је као један од прилога понуђача (број 3.13) уз Прилог број 3 конкурсне документације.
IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Исплата изведених радова врши се суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган  је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.
Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извешилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.
Извршилац радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извршилац радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединачним ценама из усвојене понуде.
Извршилац је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.
IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.
У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.

а) 
Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера према следећем:
·  Јединачне цене свих позиција дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ). 
· Припадајући порез (ПДВ) приказати у рекапитулацији.
б) Укупне цене (без ПДВ) сатница радне снаге дати према обрасцу у прилогу бр. 11. 
в) Промена цене вршиће се Индексном методологијом, уз примену статистичких података Републичког завода за статистику, а према следећој формули:
Иц = ( Ум х М/Мо + Урс х Тж/Тжо)-1,10
где је:
Иц 
- Коефицијент измене цене;
Ум 
- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60 %);
М  - Индекс  цена произвођача индустријских  производа на дан утврђивања измене  цене (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);
Мо - Индекс цена произвођача индустријских производа на нивоу базног датума (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);
Урс - Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40%); 
Тж 
- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене; 
Тжо
- Индекс трошкова живота на нивоу базног датума.
Базни датум је датум отварања понуде увећан за рок важења понуде-опција понуде.
IV.10. -  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

IV.10. 1.  - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
За финансијско обезбеђење озбиљности понуде и закључивања уговора,  у понуди се доставља Инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то: 
· Једну бланко сопствену меницу која ће гласити на 10% (десет) вредности понуде, без ПДВ, потписану и оверену према картону депонованих потписа. 

По обостраном потписивању уговора, достављена бланко сопствене 
менице враћа се понуђачима који нису изабрани. 

Изабраном понуђачу се задржава као средсво обезбеђења реализације уговора, а након извршења пријема изведених радова задржава се као 
инструмент обезбеђења отклањања примедби у гарантном року. 

Враћа се понуђачу 5 (пет) дана након истека гарантног рока. 
· Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи, печат фирме понуђача, печат банке и датум овере.  
· Менично овлашћење да се за меницу из става 1. ове тачке у износу од  10% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор на начин и у року како је регулисано уговором. 
· Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'', бр. 56/11).

IV.10. 2. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
Као инструменти финансијског обезбеђења реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року, служи бланко сопствену меница из тачке IV.10. 1.  
IV.11.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да:

1)  чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.
Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.
По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.
IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војне поште 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 
Београд или путем факса на број 011/3603-371 и то обавезно са назнаком: '' Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду '', ЈН БР. 154/2015''.
Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од 08,00-15,00 часова.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.
Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда (члан 63. став 5. ЗЈН).
По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.
IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 26.08.2015. године са почетком у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 (или друга прикладна просторија), у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије. Уколико исто овлашћено лице, које је извршило обилазак локације, присуствује отварању понуда, може користити овалшћење за обилазак као овалшћење за отварање понуда.   
Отварање понуда извршиће се према редоследу приспећа понуда.
Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.
Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.
IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може у складу са чланом 93. ЗЈН тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.
Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.
IV.15. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна банкарска гаранција.
IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА (ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА)

Наручилац ће након оцене понуда одбити све неприхватљиве понуде.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума одређеног у позиву за подношење понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 
Пондерисаће се следећи елементи из понуде:

·  укупна цена радова: до 95 бодова,
·  просечна бруто сатница радне снаге : до 5 бодова.
Пондерисање понуда и доношење одлуке о додели уговора о предметној јавној набавци извршиће се, сагласно члану 107. и 108. ЗЈН. Пондери ће се обрачунавати на две децимале.
IV.16.1.  УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера (90). За сваку другу понуду, број бодова се обрачунава према следећој формули:


p1=Cmin/Cpon x 95
где је:
p1 = број бодова,

Cmin= минимална понуђена цена, 

Cpon= цена посматране понуде.
IV.16.2.  ПРОСЕЧНА БРУТО САТНИЦА РАДНЕ СНАГЕ 
Понуда са најнижом понуђеном просечном бруто сатницом добија максимални број пондера (10). Најнижа понуђена бруто сатница не сме бити нижа од законског минимума. За сваку другу понуду, број бодова се обрачунава према следећој формули:
p2= Bmin/Bpon x 5
где је:
p2 =  број бодова,

Bmin= најнижа понуђена просечна цена  бруто сатнице радне снаге, 
Bpon = понуђена просечна цена  бруто сатнице радне снаге,
Бодови се обрачунавају на тачност од две децимале.
IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене (члан 93. ЗЈН).
Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

· када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
· када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.
Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према ЗЈН као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.
Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуђач понудио рок за завршетак радова дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао;
6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. ЗЈН, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.
Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. ЗЈН, неће бити разматрана.
IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани ЗЈН и овом конкурсном документацијом.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.
Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.
Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.
IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. ЗЈН, донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као одговарајућа и прихватљива и којој је применом критеријума ''економски најповољнија понуда'' додељен највећи број пондера.
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, а уколико у том року не буде добијено позитивно мишљење на нацрт уговора, од стране Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране, уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од добијања позитивног мишљења на предметни нацрт уговора са најповољнијим понуђачем.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.
IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА
Уколико се након рангирања понуда утврди да два или више понуђача имају исти број пондера, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који је повољнији, тј. има већи број пондера, по основу понуђене цене радова.
IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца 2. конкурсне документације).
IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина бр. 22-26, 11000 Београд.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда (члан 149. ЗЈН), без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке (члан 149.ЗЈН).
Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:
Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број 01/13
Шифра плаћања: 153
Текући рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 50-016 Прималац: Буџет Републике Србије 
Износ: 80.000 динара
Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву сем ако Републичка комисије на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговора.
Прилог бр 1

Наручилац: Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд
На основу позива за достављање понуде за:

ДОДЕЛУ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН БР. 154/2015 ЗА 

 Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
у отвореном поступку,  ПОНУЂАЧ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(унети опште податке о понуђивачу)

који наступа на начин:
а) самостално           б) са подизвођачем           ц) заједничка понуда
доставља:
П О Н У Д У    
број _________________  од  ________________________ године
1. Да квалитетно извршимо све предметне радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на износ од:
Укупна вредност понуде изражена у 


      
                                                                     

динарима без ПДВ-а:                         _________________________________________ динара
ПДВ: 




                                                  _________________________________________ динара                                                                                                                             
УКУПНО СА ПДВ-ом :                ​​​​​​​______________________________________    динара                                                                                        
2. Рок завршетка радова је _______ ( _____________ ) календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 90 дана).                 (и словима)
3. Гарантни рок за отклањање недостатака је:  _______ ( ____________) године, од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe).
4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____________  ( _____________ ) подизвођача

                                                                                                              (уписати број подизвођача)           (и словима)
5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи  _______  %, а односи се на део предмета набавке: ________________________________________________________                                                                                                                     
6. Уз понуду прилажемо обрасце прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
7. Важност понуде је  ___________  (  ________________ ) дана од дана отварања понуда                  (не краћи од 30 дана).                              (и словима)
У   _______________ , 
                                                                ЗА ПОНУЂАЧА
____________________                                                    ________________________                                                                   
(датум)                                                                                       (име и презиме овлашћеног лица)
(мп)                      ___________________________                           
                                      (потпис овлашћеног лица)
Прилог бр 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

	
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРЕДМЕР РАДОВА
	
	

	
	ЗА
	
	

	
	УРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ БЛОКА И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Свим позицијама обухваћеним предмером предвидети набавку, транспорт и уградњу свог основног и помоћног материјала неопходног за квалитетно извођење радова
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	I.I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Ручни ископ хумусног слоја дебљине до д-20цм са одбацивањем од ивице канала до 1.00м1.
	м3
	9.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ручни ископ земље III категорије.
	м3
	20.00
	х
	
	=
	

	
	Позицијом обухватити ручни ископ канала ш-0.80м1 дубине 0.00-2.00м1 са одбацивањем од рова до 1.00м1 и поновним насипањем у слојевима по 0.30м1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ручни ископ земље III категорије за канализациони ров ширине до 2.00м1 дубине до 8.00м1 са разупирањем и заштитом зидова рова одговарајућом оплатом и одлагањем на удаљености до 50м1 од места ископа.
	
	
	
	
	
	

	
	Дубина:
	
	
	
	
	
	

	
	- 0.00 – 2.00 м1:
	м3
	60.00
	х
	
	=
	

	
	- 2.00 – 4.00м1:
	м3
	60.00
	х
	
	=
	

	
	- 4.00 – 6.00м1:
	м3
	60.00
	х
	
	=
	

	
	- 6.00 – 8.00м1:
	м3
	60.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Насипање земље из ископа без набијања  на удаљености до 50м1 од места ископа.
	м3
	240.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Насипање пробране земље из ископа са набијањем у слојевима по 0.30м1.
	м3
	3.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Набавка, транспорт и уградња-разастирање тампон слоја  шљунка д-10цм.
	м3
	30.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Набавка, транспорт и уградња-разастирање тампон слоја  шљунка у слојевима д-30цм са набијањем до потребне збијености.
	м3
	240.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Набавка, транспорт и уградња-разастирање тампон слоја песка  укупне дебљине 30цм.
	м3
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.II РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Уклањање бетонских плоча 80/70/5цм са топловодног канала са пажљивим одлагањем, поновним слагањем преко каналских зидова и заливањем цементним млеком.
	м1
	23.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Уклањање бетонских плоча 50/50/7.5 цм са пажљивим одлагањем ради поновне монтаже на истој позицији.
	м1
	30.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Уклањање бетонског тротоарског ивичњака са пажљивим одлагањем ради поновне монтаже на истој позицији.
	м1
	30.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Разбијање бетонских површина дебљине до д-20цм.
	м3
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Уклањање комплетног бетонског ивичњака са риголом (готов бетонски монтажни елемент дужине 1.00м1). Елемент пажљиво уклонити ради поновног враћања на исту позицију након завршетка електроинсталатерских радова.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Разбијање АБ платоа са завршном обрадом од асфалта укупне дебљине до 20цм (орјентациона дебљина АБ слоја до 15цм и асфалта до 5цм).
	м3
	90.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Разбијање бетонских површина дебљине до д-30цм.
	м3
	0.50
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Разбијање зида бетонског корита д-10цм обложеног керамичким плочицама 10/20.
	м3
	0.15
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Израда шлица за каблове у зиду од опеке рш до15цм.
	м1
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Обијање комплетне постојеће подне облоге од керамичких плочица на цементном малтеру кпл са цементном кошуљицом дебљине до 8цм.
	м2
	56.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Ручно обијање постојеће подне облоге од керамичких плочица на кошуљици у делу пода око сливних канала и постоља казана.
	м2
	45.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Обијање холкела постоља казана 10/10цм кпл са керамичким плочицама.
	м1
	60.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Ручно обијање зидних керамичких плочица исецањем спојних рубова на местима замене инсталација у зиду.
	м2
	45.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Обијање комплетне постојеће зидне облоге од керамичких плочица на цементном малтеру.
	м2
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Скидање зидних керамичких плочица 15/15цм на лепку. Плочице се одвајају од зида 30%. Скинути све слојеве до здравог малтера (лепак,боја,,,,).
	м2
	100.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Обијање зидних керамичких плочица 15/15цм на лепку (шпалетне браварије)..
	м1
	40.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Обијање сокле од подних керамичких плочица 10/20цм до здравог малтера.
	м1
	100.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Проширивање/просецање шлицева за клизна врата у поду од ливеног тераца д/ш-2.5цм.
	м1
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Пробијање и чишћење отвора барбакана Ф10цм, дубине до 1.50м1. Барбакане су делом запуњене бетоном а делом разним приручним материјалом и механичким нечистоћама.
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.III БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Бетонирање тротоара бетоном марке МБ 25 са мрежом Q188. Позицијом обухватити набавку, транспорт и уградњу материјала за израду тампон слоја од шљунка д-10цм, шаловање у челу пресека, армирање и изливање бетона д-15цм са формирањем поља по 2м1 и заливањем свих спојница елестичном водонепропусном масом.
	м2
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Крпљење разбијених тротоарских површина ширине до 1.00м1 дебљине до 30цм,  бетонирањем бетоном марке МБ 25 са ојачањем арматурном мрежом Q188.
	м3
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Постављање демонтираних бетонских плоча у посном малтеру са формирањем пада бетонским ивичњацима/зеленој површини.
	м1
	30.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Постављање демонтираног бетонског ивичњака са риголом (готов монтажни елемент дужине 1.00м1) у посном малтеру.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Постављање демонтираних бетонских тротоарских ивичњака у посном малтеру.
	м1
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Израда АБ платоа са завршном обрадом од асфалта.
Позицијом обухватити изливање бетонског платоа д-15цм МБ 25 са армирањем мрежом Q188., по пољима максималних димензија 2.00х2.00м1 и асфалтирањем у слоју д-4цмм и формирањем нагиба сливне површине ка зеленом појасу.
	м2
	450.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Израда отвореног бетонског одводног канала од готових монтажних елемената на цем.малтеру 1:3 са формирањем пада и заптивањем спојница.Канал се формира на постојећој бетонској подлози. .
	м1
	15.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	I.IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Крпљење/ репарација оштећених бетонских површина плафона репарационим малтером (типа СИКА и сл.) уз претходно чишћење површина и пробоја од свих нечистоћа. 
При изради репарационог слоја обезбедити  адекватно приањање на арматуру и везу на стари слој бетона додадвањем одговарајућег адитива.
	м2
	24.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Затварање вертикалних продора кроз бетонску плочу, након монтаже и изоловања хилзни и самосталних/појединачних продора траса инсталација, цементним малтером или одговарајућим цементним везивом (типа СИКА и сл.).
Монтажа хилзни предвиђена посебном позицијом. 
	ком
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Затварање/обрада продужним малтером 1:2:6  хоризонталних продора водоводних и канализационих инсталација кроз обострано малтерисани зид од опеке д-25цм, након монтаже и изоловања цеви, пречника појединачног отвора продора:
	
	
	
	
	
	

	
	- до 0,20м2
	ком
	40.00
	х
	
	=
	

	
	- преко 0,20м2 
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Затварање/обрада продужним малтером 1:2:6  хоризонталних продора водоводних и канализационих инсталација кроз обострано малтерисани зид од опеке д-38цм, након монтаже и изоловања цеви, пречника отвора  продора :
	
	
	
	
	
	

	
	- до 0,20м2
	ком
	40.00
	х
	
	=
	

	
	- преко 0,20м2 
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Обрада подних шлицева након монтаже клизача црне браварије цементним малтером 1:3  (под од ливеног тераца или бетона).
	м1
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Обрада шлицева у зиду од опеке рш до 25цм-малтерисање продужним малтером након монтаже водоводних инсталација, шпалетни штокова црне браварије, енергетских каблова и сл. Позицијом обухватити набавку, транспорт и уградњу материјала за малтерисање продужним малтером 1:2:6 са постављањем мрежице .
	м1
	90.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Малтерисање/крпљење  зидних површина у слоју дебљине до 1.5цм продужним малтером 1:2:6.
	м2
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Израда цементне кошуљице цементним малтером 1:3 дебљине д-8цм.
	м2
	56.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Израда холкела-обраде постоља казана 10/10цм у виду прстена цементним малтером 1:3.
	м1
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Крпљење бетонске каде д/х-10/10цм цементним малтером 1:3.
	м1
	6.50
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Крпљење цементне кошуљице/нагибног слоја цементним малтером 1:3.
	м2
	45.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.V ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Израда хоризонталне хидроизолације подних површина на бази битумен-полиуретанских мембрана/премаза типа AKWAGARD DRACOMERX, SIKA, ISOMAT и сл. која омогућава третирање преко бетонских површина као и површина оштећене постојеће хидроизолације на бази битуменских премаза или трака. 
Позицијом обухватити кпл израду хидоизолације: чишћење и изравнавање површина по упутству произвођача материјала,запуњавање пукотина и продора одговарајућом  полиуретанском масом и израдом мембране са препуштањем на вертикалну раван до 30цм одн. 20цм од готове коте пода од керамичких плочица. Пресеке равни обрадити одговарајућом еластичном траком.
Посебну пажњу обратити на пажљиву и детаљну обраду вертикалних продора инсталација односно препуштање изолације преко ободног прстена сливника или хилзни појединачних продора напојних инсталација, као и преклапања преко ХИ слоја на који се наставља. Обрачун према стварно изведеној површини.
	м2
	70.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Израда хоризонталне хидроизолације подних површина на бази полиуретанских мембрана/премаза типа AKWAGARD DRACOMERX, SIKA, ISOMAT и сл. у два слоја преко изведене цементне кошуљице. 

Позицијом предвидети израду изолације полиуретанским премазима компатибилним са свим компонентама лепка за плочице . Површину цементне кошуљице очистити/обрадити по упутству произвођача хидроизолације.

Посебну пажњу обратити на обраду вертикалних продора (као у претходној позицији).

Изолацију препустити на зидну раван у висини 20цм од готове коте пода са коришћење одговарајуће еластичне траке на прелому равни. Обрачун по стварној површини.
	м2
	70.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ХИДРОИЗПЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Све керамичке облоге изводе се фуга на фугу према тренутном узорку, уколико инвеститор другачије не наложи. 

Квалитет свих керамичких облога мора задовољавати критеријуме условљене свакодневним коришћењем абразивних хигијенских средстава условљених типом просторија које се обрађују.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Израда подне керамичке облоге од индустријских неклизајућих керамичких плочица 10х20цм 1. класе по избору инвеститора  на лепку.
	м2
	110.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Набавка, транспорт и уградња-израда сокле од подних керамичких плочица 10/20 цм 1. ктг на лепку.
	м1
	35.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Набавка, транспорт и уградња -израда зидне керамичке облоге од глазираних зидних керамичких плочица 20/20цм 1.категорије на лепку преко очишћене и изравнате подлоге.
	м2
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Набавка, транспорт и уградња -израда зидне керамичке облоге од глазираних зидних керамичких плочица 15/15цм 1.категорије на лепку преко очишћене и изравнате подлоге.
	м2
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Набавка, транспорт и уградња-облагање сокле постоља казана подним керамичким плочицама 1.категорије 10/20 на малтеру.
	м1
	40.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Набавка, транспорт и уградња керамичке подне облоге од неклизајућих подних плочица 10х20цм 1.ктг на лепку (одводни канали казана трапезног пресека (20+35)/8.
	м1
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Постављање зидних керамичких плочица 15/15 на лепку према постојећим (шпалетне браварије).
	м1
	40.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Појединачна замена зидних керамичких плочица 15х15цм на лепку(према постојећим).
	ком
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Појединачна замена подних керамичких плочица 10х20цм  на лепку.
	ком
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Све површине обрађивати високо квалитетним бојама у боји и тону по избору инвеститора. Зидне и плафонске површине бојити белом бојом са разбијањем рефлексије (са мало црног пигмента). Црну браварију бојити према постојећој нијанси-кестен браон.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 
	Бојење просторија полудисперзијом у два слоја са свим предрадњама. Позицијом обухватити припрему површина-стругање потклобучених површина 100%, глетовање и подлогу за кречење са заштитом уграђеног инвентара и опреме ПВЦ фолијом. Обраду подвлака урачунати у укупну површину . Затварање продора обухваћено посебном позицијом.
	м2
	400.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Бојење просторија полудисперзијом у два слоја са свим предрадњама на висини преко 4.00м1. Опис као претходна позиција
	м2
	100.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Фарбање унутрашње црне браварије. Позицијом обухватити комплетно чишћење свих површина (крила, штока и вођица) антикорозивну заштиту-фарбање темељном бојом за метал и фарбање бојом за метал у два слоја. Крила врата обрађивати компресорским фарбањем пре монтаже окова и стакла. Позиције врата на којима се стакло не мења, заштитити комплет са заменљивом лајсном.
	м2
	200.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Фарбање нове унутрашње црне браварије. Позицијом обухватити фарбање бојом за метал у два слоја. Крила врата обрађивати компресорским фарбањем пре монтаже окова и стакла. Позиције врата на којима се стакло не мења, заштитити комплет са заменљивом лајсном.
	м2
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 
	Фарбање радијатора и грејних цеви радијатор лаком 2х (компресором).Подне и зидне површине заштитити ПВЦ фолијом.
	м2
	15.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Фарбање браварских елемената покретних трака. Позицијом обухватити набавку, транспорт и уградњу свог материјала за заштитно бојење браварских елемената од челичног флаха полиуретанским заштитним премазом са предрадњама. Обрачун по стварној развијеној површини 
	м2
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.VIII  БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Позицијама замене црне браварије предвидети набавку, израду, транспорт и уградњу комплетног браварског отвора са свим припадајућим основним и помоћним материјалом према постојећем стању. Свим позицијама поправке црне браварије предвидети - набавку, транспорт и уградњу свог потребног материјала за предвиђене поправке за комплетан браварски отвор са свим припадајућим елементима (крила, рам-шток, клизач и вођица) са демонтажом и поновном монтажом крила, чишћењем и подмазивањем свих радних/ хабајућих делова (шарке, точкови клизача) и заменом до 50% (точкови, траке за фиксирање, доњи део рама крила,...).

На позицијама на којима је предвиђено скраћивање трулог дела штока предвидети одговарајуће анкерисање у зид једним фиксним местом са обрадом исеченог дела према постојећем стању (крпљење и облагање керамичким плочицама и постављање заштитне алуминијумске лајсне). 

Израда доње вођице са фиксирањем предвиђено посебном позицијом. Израду трна доњег клизача предвођено посебном позицијом-извести заваривањем профила ∟15х15/4мм на кутију доњег дела  рама.

Позицијама које обухватају уградњу нових комплетних браварских елемената (делови бесконачне траке, нова врата, ...) обухватити основну заштиту/премазе. Преостали део позиције обухваћен је молерско-фарбарским радовима.

У све позиције браварских радова урачунати транспорт металног отпада/демонтираног материјала на локацију коју одреди инвеститор на удаљеност до 1.00км.

Позиције браварије, уз опис рада, садрже позицију шеме у прилогу, као и називну позицију на објекту. Скице браварије са оквирним основним мерама отвора и крила врата дате су у прилогу. Димензије профила, саставних компоненти врата, штока и вођица дати су позицијама. При обради отвора, због мањих одступања код отвора истог типа, све мере узети на лицу места. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Демонтажа брава за метална врата кпл са оковом. 
	ком
	26.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Набавка, транспорт и уградња-замена браве за метална врата са буренцетом.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Набавка, транспорт и уградња браве -2 за метална врата
	ком
	25.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Набавка, транспорт и уградња браве -8 за цилиндар.
	ком
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Набавка, транспорт и уградња масивних квака и штитова за метална врата.
	ком
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Набавка, транспорт и уградња месиганог цилиндра са 3 кључа.
	ком
	25.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	70. 
	Набавка, транспорт и испорука месинганог катанца са 3 кључа (средње величине) масивни квалитетне израде.
	ком
	25.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Прерађивање кутије  крила врата за уградњу браве за метална врата -2 за цилиндар уместо постојеће.
	ком
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 
	Прерађивање кутије  крила врата за уградњу браве за метална врата -8 за цилиндар уместо постојеће.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	Набавка, транспорт и уградња металних ручки крила клизних врата л/ш/д-120/20/8мм.

Ручке морају бити јаке изведбе са 2х2 фиксна места због тежине врата и свакодневне вишекратне употребе.
	ком
	30.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Набавка, транспорт и уградња шине доњег клизача клизних врата 2∟20х20мм
	м1
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	Набавка, транспорт, сечење на меру и монтажа одбојних угаоних лајсни од алуминијумских профила L60х60/4 мм. Лајсне се фиксирају чврстом везом на зид обложен керамичким плочицама.
	м1
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 
	Демонтажа и поновна монтажа постојећих одбојних угаоних лајсни након обраде шпалетни керамичким плочицама.
	м1
	30.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	77. 
	Поправка једнокрилних клизних врата од црне браварије - набавка, транспорт и уградња свог потребног материјала за кпл браварски отвор са свим припадајућим елементима (крила, рам-шток, клизач и вођица) са демонтажом и поновном монтажом крила- (поз-ком, поз-комп, позиција бр.2 прилога) .

Димензије: отвора 95х210цм: крила 110 х 206/ од кутијастог профила 50/30 обложених челичним лимом д-1мм ; горња вођица од кутијастог профила50/40мм л-2150мм
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	78. 
	Замена једнокрилних клизних врата од црне браварије (опис као претходна позиција). Позицијом обухватити демонтажу комплетног постојећег браварског отвора, набавку материјала, израду, транспорт и монтажу новог кпл са заштитом и фарбањем.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Поправка двокрилних клизних врата од црне браварије отвора 135х210цм: крила 73х213цм/ од кутијастог профила 50/30 обложених челичним лимом д-1мм ; горња вођица од кутијастог профила50/35мм л-2900мм (поз-к, позиција бр.1 прилога).

Поправком предвидети замену горње и доње вођице са израдом фиксних места, замену тракастог клина и доњег дела рама крила, чишћење и подмазивање радних делова/точкова клизача са чишћењем, заштитом-фарбањем свих површина (опис претходне позиције).
	ком
	1.00
	х
	
	=
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	80. 
	Поправка двокрилних клизних врата од црне браварије отвора 135х210цм: крила 73х213цм/ од кутијастог профила 50/30 обложених челичним лимом д-1мм ; горња вођица од кутијастог профила50/35мм л-2900мм (поз-рк, позиција бр.1 прилога).

Поправком предвидети замену тракастог клина и доњег дела рама крила, чишћење и подмазивање радних делова/точкова клизача са чишћењем, заштитом-фарбањем свих површина (опис претходне позиције).
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Поправка двокрилних клизних врата од црне браварије (поз-х, позиција бр.1 прилога).

Поправком предвидети замену доње вођице л-2900мм, тракастог клизног клина, доњег дела рама крила 30/30мм, поправку точкова горњег клизача са заменом до 50%, чишћење и подмазивање радних делова са чишћењем, заштитом -фарбањем свих површина (опис претходне позиције).
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Поправка двокрилних клизних врата од црне браварије (позиција бр.1 прилога, поз-бојлери, коморе,).

Поправком предвидети замену доње вођице л-2900мм, тракастог клизног клина, доњег дела рама крила 50/35мм, поправку точкова горњег клизача са заменом до 50%, чишћење и подмазивање радних делова са чишћењем, заштитом -фарбањем свих површина (опис претходне позиције).
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 
	Замена двокрилних клизних врата од црне браварије (опис као претходна позиција). Позицијом обухватити демонтажу комплетног постојећег браварског отвора, набавку материјала, израду, транспорт и монтажу новог кпл са заштитом и фарбањем.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Поправка застакљених једнокрилних клизних врата од црне браварије отвора 95х210цм (поз-гоп, позиција бр.3 прилога).

Крило врата 111/210+ 10 је застакљено, израђено  од кутија 50х30мм са испуном у парапету трапезним алуминијумским лимом.

Позицијом предвидети демонтажу и поновну монтажу (уз померање за 3цм) рама врата сачињеног од носача горње вођице ∟35х35+25/25 и стуба 40/30, замену лимене облоге у доњој зони ш-20цм обостарно, замену доњег дела рама крила, израду доњег клизача у шлицу л-2100мм, замену тракастог клина у крилу врата,чишћење  и подмазивање радних делова са чишћењем, заштитом-фарбањем свих површина (опис претходне позиције).


	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Поправка застакљених једнокрилних клизних врата од црне браварије отвора 95х210цм (поз-мес1, позиција бр.3 прилога).

Позицијом предвидети израду доњег клизача у шлицу, израду клизног трна, замену трулог дела лима ш-20цм у доњој зони, замену доњег дела рама, сечење трулог дела штока у доњој зони са анкерисањем, чишћење и подмазивање радних делова, чишћење, заштиту-фарбање свих површина од црне браварије.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Поправка застакљених једнокрилних клизних врата од црне браварије отвора 95х210цм (поз-мес2, позиција бр.3 прилога).

Позицијом предвидети израду доњег клизача у шлицу, израду клизног трна, замену трулог дела лима ш-20цм у доњој зони, замену доњег дела рама, чишћење и подмазивање радних делова са чишћењем, заштитом-фарбањем свих површина (опис претходне позиције).
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Поправка застакљених једнокрилних клизних врата од црне браварије отвора 95х210цм (поз-мес3, позиција бр.3 прилога).

Позицијом предвидети израду доњег клизача у шлицу, израду клизног трна, замену доњег дела рама, чишћење и подмазивање радних делова са чишћењем, заштитом-фарбањем свих површина (опис претходне позиције).
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 
	Замена застакљених једнокрилних клизних врата од црне браварије (опис као претходна позиција). Позицијом обухватити демонтажу комплетног постојећег браварског отвора, набавку материјала, израду, транспорт и монтажу новог кпл са заштитом и фарбањем..
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	89. 
	Поправка четворокрилних врата од црне браварије отвора 270х210цм.

Поправком предвидети замену шарки унутрашњег крила са чишћењем и подмазивањем свих радних делова (поз-маг1, позиција бр.7 прилога).
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	Поправка двокрилних врата од црне браварије отбора 135х210цм (поз-маг3, позиција бр.4 прилога).

Поправком предвидети замену обложне траке штока са чишћењем и заштитом-фарбањем површина.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Поправка једнокрилних врата од црне браварије отвора 80х210цм (поз-о; позиција бр.5 прилога).

Позицијом обухватити замену трулог лима д-1мм на крилу врата ш-20цм обострано, сечење трулих делова штока и израда фиксних места, чишћење и подмазивање свих радних делова, чишћење, заштиту-фарбање свих браварских површина.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	92. 
	Замена једнокрилних врата од црне браварије отвора 80х210цм са ребрастом вентилационом перфорацијом (поз-омес; позиција бр.5 прилога) (опис као претходна позиција). Позицијом обухватити демонтажу комплетног постојећег браварског отвора, набавку материјала, израду, транспорт и монтажу новог кпл са заштитом и фарбањем.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	93. 
	Поправка браварског платна зидарског отвора 2400 х 2200мм сачињеног из фиксног дела и врата крила 800 х 2100мм. 

Позицијом обухватити замену трулих делова облоге крила х-20цм обострано, чишћење, подмазивање радних делова; чишћење, заштиту и фарбање свих браварских површина.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 
	Демонтажа постојећих решетки одводних канала од челичне траке кпл са рамом од L профила, утовар, транспорт и одлагање на локацију коју одреди инвестирор на удаљености до 1,00км:
	
	
	
	
	
	

	
	-ш-35цм;л-370цм
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	-ш-30цм; л-200цм 
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	-ш-30цм;л-210цм 
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	95. 
	Замена решетке одводних канала кпл са израдом и монтажом рама.

Позицијом обухватити набавку материјала, израду, транспорт и уградњу прохромске правоугаоне мрежасте одливне решетке каналских сливника казана и теретних лифтова (за индустријску намену мањих оптерећења-типа АСО 50 и сл.) максималног отвора окаца 2х2цм кпл са прохромским рамом димензија:
	
	
	
	
	
	

	
	-ш-35цм;л-370цм
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	-ш-30цм; л-200цм
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	-ш-30цм;л-210цм
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Замена трулих носача покретних трака од челичних профила и челичног лима д-4мм. Позицијом обухватити набавку, транспорт и уградњу свог основног и помоћног материјала на замени носача/ножица траке, носача/кућишта мотора и попречних укрућења од профила савијених од котловског лима ≠4мм и ≠6мм тако да је остављен отворен шлиц за подешавање висине/нивелисање траке, према следећој спецификацији: 
	ком
	21.00
	х
	
	
	

	
	≠4мм; []50/30 х 0.75м1:
	
	
	
	
	=
	

	
	≠4мм; []45/25 х 0.25м1: 
	ком
	14.00
	х
	
	=
	

	
	≠6мм:65Х30:
	ком
	14.00
	х
	
	=
	

	
	≠4мм; [30/3,5 х 0.70м1:
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	≠4мм; [30/3,5 х 0.20м1:
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	≠6мм:[] 65/40 х 0.75м1:
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	≠4мм; [10/3 х 0.75м1:
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	≠4мм; ∟20х30 х 0.75м1:
	ком
	6.00
	х
	
	=
	

	
	≠4мм; []45/35 х 0.75м1:
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.IX  СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	97. 
	Набавка, транспорт и уградња стакла д-4мм
	м2
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	98. 
	Демонтажа и поновна монтажа стакла д-4мм на браварским вратима. 
	м2
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.X РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	99. 
	Утовар, истовар и транспорт шута на градску депонију до 15км.
	м3
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	100. 
	Завршно чишћење објекта
	кпл
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I.I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.II
	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
	
	
	
	
	
	

	I.III
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.IV
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.V
	ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.VI
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.VII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.VIII
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.IX
	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	I.X
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (I):
	____________

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	
	
	
	

	
	ВОДОВОД
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сви водови водоводних инсталација предвиђени су од поцинкованих цеви. За извођење радова обезбедити материјал домаће производње са одговарајућим атестима који обухватају стандардизовану количину цинка при обради цеви. Трасе хоризонталног развода инсталације водовода извести видно, према постојећим трасама и прикључцима потрошача, осим ако је позицијом другачије посебно наглашено, са израдом фиксних места и комплетним фитингом. Фиксна места формирати одговарајућим обујмицама са конзолним фиксирањем у зид или плафон. на позицијама траса већег пресека користити постојеће конзоле. Зависно од места уградње, предвидети одговарајућу изолацију развода. Сваку напојну грану трасе предвидети са пропусним  вентилом одговарајућег пресека. Уз свако точеће место уградити одговарајући вентил на напојним водовима. При демонтажи траса водити рачуна о деловима траса које се задржавају. Након монтаже нових делова трасе, извести спајање са постојећом инсталацијом приземља која се задржава.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101. 
	Демонтажа, утовар, транспорт и истовар/одлагање на локацију коју одреди инвеститор на удаљености до 1км демонтираних поцинкованих цеви постојеће водоводне и хидрантске мреже кпл са фитингом.

Позицијом обухватити сва потребна штемовања око продора цеви кроз зид од опеке и пресецања цеви на местима наставка на постојећу инсталацију која се задржава.
	м1
	125.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 1/2“:
	
	
	
	
	
	

	
	- Ф 3/4" :
	м1
	250.00
	х
	
	
	

	
	- Ф1" :
	м1
	147.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 5/4" :
	м1
	85.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 6/4" :
	м1
	25.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 2" :
	м1
	235.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	102. 
	Демонтажа, набавка, транспорт и уградња хидрантског вентила Ф 2".
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Демонтажа, утовар, транспорт и истовар/одлагање, на локацију коју одреди инвеститор на удаљености до 1км, металног умиваоника.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	104. 
	Набавка, транспорт и уградња поцинкованих водоводних цеви видног развода хладне и топле воде и циркулације кпл са фитингом, изолацијом (армафлекс и сл.) и израдом фиксних места, са повезивањем на одговарајућу трасу инсталација која се задржава,   

- Ф 1/2" :                                                       
	м1
	85.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 3/4" :
	м1
	250.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф1" :
	м1
	195.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 5/4" :
	м1
	85.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 6/4" :
	м1
	25.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 2" :
	м1
	205.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	105. 
	Набавка, транспорт и уградња поцинкованих водоводних цеви развода у зиду хладне и топле воде  кпл са фитингом, изолацијом , повезивањем на одговарајућу трасу инсталација и прикључком на потрошаче                                                                - Ф 1/2":
	м1
	45.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф 3/4" (опис претходне позиције):
	м1
	36.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф "2(опис претходне позиције):
	м1
	25.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	Набавка, транспорт и уградња кугличних пропусних вентила                                                                     -Ф 1/2":
	ком
	13.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 3/4" :
	ком
	50.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф1":
	ком
	10.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 5/4":
	ком
	10.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 6/4":
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 2":
	ком
	6.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и уградња вентила са никлованом капицом                                                   - Ф1/2":
	ком
	42.00
	х
	
	=
	

	
	- Ф3/4":
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	107. 
	Блиндирање укинутих водоводних инсталација- израда чепова 1/2".
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	108. 
	Набавка, транспорт и уградња-израда топлотне изолације на вањским водовима топле воде (топла вода и циркулација)-минерална вуна д-5цм и облога од АЛ-лима
	м1
	22.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	109. 
	Набавка, транспорт и уградња-израда топлотне изолације на вањским водовима топле воде у бетонском каналу-минерална вуна д-5цмм и тер папир са увезивањем тер хартије паљеном жицом.
	м1
	50.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	110. 
	Набавка, транспорт и уградња комбиноване холендер славине 1/2" са армираним цревом дужине 10м1 и млазницом.
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111. 
	Набавка, транспорт и уградња холендер славине 3/4" са армираним цревом дужине 20м1 и млазницом.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	112. 
	Набавка, транспорт и уградња једноручне зидне батерије за т/х воду.
	ком
	15.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	113. 
	Набавка, транспорт и уградња потисне славине- фонтана 1/2".
	ком
	9.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	114. 
	Затварање напајања и пражњење инсталација.
	кпл
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	115. 
	Хидрауличко испитивање инсталације.
	кпл
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	116. 
	Прање и дезинфекција изведене инсталације
	псл
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	117. 
	Хемијско-бактериолшка анализа воде-узорка на најудаљенијој позији од улазне водоводне шахте. Према рачуну овлашћене установе са обрачуном манимулативних трошкова.
	псл
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ВОДОВОД :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трасе унутрашњег развода извести видно према постојећем распореду прикључака. Сва гранања  траса/ прикључке извести искључиво косим елементима. Ревизионе отворе са поклопцем предвидети иза сваке групе потрошача према постојећем распореду.
	
	
	
	
	
	

	
	Вањски развод у рову извести уз одговарајућу заштиту-разупирање рова на дренажном слоју шљунка и тампон слоју песка. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	118. 
	Демонтажа, транспорт и одлагање на локацију коју одреди инвеститор на удаљености до 1,00км ЛГ канализационе цеви Ф100. Позицијом предвидети штемовање у зиду од опеке и  сечење цеви. 
	м1
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	119. 
	Демонтажа, транспорт и одлагање на локацију коју одреди инвеститор канализационе цеви Ф200.
	м1
	15.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	120. 
	Демонтажа, транспорт и одлагање на локацију коју одреди инвеститор на удаљености до 1,00км, демонтираних ЛГ подних сливника Ф100 са прикључном цеви до 0.50м1.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	121. 
	Набавка, транспорт и монтажа у рову на тампон слоју  ПВЦ канализационих цеви Ф200 кпл са фазонским комадима и израдом прикључака на постојећим шахтовима.
	м1
	15.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	122. 
	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ канализационих цеви хоризонталног и прикључног развода кпл са припадајућим фитингом-одговарајућим фазонским комадима и израдом фиксних места перфорираном траком       
-Ф 50:
	м1
	5.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 70(опис претходне позиције):
	м1
	5.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 110(опис претходне позиције):
	м1
	25.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	123. 
	Набавка, транспорт и уградња у зиду од опеке ПВЦ канализационе вертикале Ф110 са одговарајућим фазонским комадима.
	м1
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	124. 
	Набавка, транспорт и уградња PVC фазонских комада Ф 110:                                                                         -једноструке косе рачве
	ком
	8.00
	х
	
	=
	

	
	-ревизионог отвора са поклопацем(опис претходне позиције)
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	125. 
	Набавка, транспорт и уградња прохромског решеткастог/перфорираног поклопца/кофице постојећег подног сливника уста цеви Ф-100
	ком
	8.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	126. 
	Набавка, транспорт и уградња кпл подног сливника проширеног рубног прстена (шешир сливник) за индустријску намену.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	127. 
	Набавка, транспорт и уградња хилзни са средишњим прирубним прстеном од челичних цеви за појединачне продоре напојних инсталација (обрада хидроизолацијом обухваћена позицијом израде хоризонталне хидроизолације). Дужина хилзни до 35цм;Фу-40мм.

Позицијом обухватити затварање отвора одговарајућим еластичним заптивним средством.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	128. 
	Блиндирање канализационих одвода на позицијама укинутих санитарних објеката Ф50
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:
	

	
	УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (II):
	____________

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	
	
	

	III.I
	ПРОСТОРИЈА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтажа, одлагање и поновна монтажа машине за прање суђа с повезивањем на прикључне напојне и одводне инсталације и пробним пуштањем у рад.
	кпл
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	129. 
	Демонтажа, одлагање и поновна монтажа казана с повезивањем на прикључне напојне и одводне инсталације и пробним пуштањем у рад.
	кпл
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	130. 
	Замена пода расхладних комора (у плусном режиму)-ком бр.11/12.
Позицијом обухватити демонтажу, набавку, трансопорт и уградњу материјала:
	кпл
	2.00
	х
	
	=
	

	
	- подни панел д-8цм, 12.00м2/комори
	
	
	
	
	
	

	
	-Ал лим д-1,7мм; 12.00м2/комори
	
	
	
	
	
	

	
	-санитарна угаона подна лајсна 40/40мм; 12.00м1/комори
	
	
	
	
	
	

	
	- санитарна подна лајсна 6.00м1/комори
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	131. 
	Замена пода расхладне коморе (у минусном режиму)-ком бр.2.
Позицијом обухватити демонтажу, набавку, трансопорт и уградњу материјала:
	кпл
	1.00
	х
	
	=
	

	
	- подни панел д-12цм, 12.00м2/комори
	
	
	
	
	
	

	
	-Ал лим д-1,7мм; 12.00м2/комори
	
	
	
	
	
	

	
	-санитарна угаона подна лајсна 40/40мм; 12.00м1/комори
	
	
	
	
	
	

	
	- санитарна подна лајсна 6.00м1/комори
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	132. 
	Демонтажа, одлагање и монтажа бесконачне траке са повезивањем на инсталације и пробним пуштањем у рад. Поправка/замена трулих делова постоља/носача траке обухваћена браварским радовима.
	кпл
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	133. 
	Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и монтажа гумиране транспортне бесконачне траке ш-0.65м1 за хоризонтални транспорт посуђа до машине за прање (тачну меру узети на лицу места).
	м1
	23.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ПРОСТОРИЈА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА (III.I):
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	III.II
	СУТЕРЕН КТБ
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	134. 
	Демонтажа челичних бешавних цеви
	
	
	
	
	
	

	
	-Ф 1/2":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф3/4":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 1":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 5/4":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 6/4":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 2":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	135. 
	Испорука и уградња челичних дебелозидних бешавних цеви Č1212 или Č1214;                                                          -Ф 1/2":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф3/4":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 1":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 5/4":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 6/4":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 2":
	м1
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	136. 
	Испорука и уградња челичних црних дебелозидних бешавних колена                                                           -Ф 3/4":
	ком
	8.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 1":
	ком
	8.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 5/4":
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 6/4":
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 2":
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	137. 
	Зависни трошкови (за техничке гасове, жицу за варење, брусне плоче,...). Узима се паушално 30% од суме претходних позиција.
	псл
	0.30
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	138. 
	Испорука и уградња кугличних вентила на навој за високе температуре. (Дозвољена и испорука вентила са прирубницама, контраприрубницама и прирубничким сетовима).                                                     
-Ф 1":
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 5/4":
	ком
	7.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 6/4":
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	139. 
	Демонтажа дотрајале неисправне пумпе СЕВЕР РС 40.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	140. 
	Демонтажа пумпе IMP CL 652.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	141. 
	Испорука и уградња пумпе СЕВЕР РС 40 или одговарајуће.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	142. 
	Испорука и уградња пумпе GRUNDFOS TP 65-410/2 или одговарајуће.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	143. 
	Демонтажа вентила сигурности NO50 NP16, испорука и уградња нових. Вентиле баждарити на притисак од 10bar и доставити извештаје о баждарењу.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СУТЕРЕН КТБ (III.II):
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПОМИЈАРА СА ПРИКЉУЧНИМ ВОДОМ
	
	
	
	
	
	

	144. 
	Демонтажа дотрајале изолације од минералне вуне и АЛ лима.
	м2
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	145. 
	Демонтажа дотрајале изолације од минералне вуне и тер папира.
	м2
	24.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	146. 
	Демонтажа црних челичних цеви Ф 1" (део цевовода се налази на висини од 4.00м1).
	м1
	82.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	147. 
	Демонтажа дотрајалих, испорука и уградња нових носача цеви (конзола) у каналу од челичних цеви или профила. Ширина канала је 0.60м1 а орјентациона тежина конзола око 3.00кг. Конзоле обојити антикорозивним премазом у два слоја.
	ком
	6.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	148. 
	Испорука и уградња клизача цеви. Клизаче обојити антикорозивним премазом у два слоја.
	ком
	12.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	149. 
	Демонтажа црних челичних цеви                              -Ф 3/4":
	м1
	18.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 1/2":
	м1
	3.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	150. 
	Демонтажа дотрајалих челичних ливених радијатора "ТЕРМИК" Зрењанин 600/4х14.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	151. 
	Испорука и уградња челичних бешавних дебелозидних цеви Č1212 или Č1214                                                                 -Ф 1":
	м1
	82.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 3/4":
	м1
	18.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 1/2":
	м1
	3.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	152. 
	Испорука и уградња челичних црних дебелозидних колена                                                 -Ф 1":
	ком
	6.00
	х
	
	=
	

	
	-Ф 5/4":
	ком
	4.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	153. 
	Зависни трошкови (за техничке гасове, жицу за варење, брусне плоче, ...). Узима се паушално 30% од суме претходних позиција.
	псл
	0.30
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	154. 
	Испорука и уградња радијатора "ТЕРМИК" Зрењанин 600/4х20 у комплету са радијаторским редукцијама, спојницама, дихтунзима и чеповима на постојеће конзоле.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	155. 
	Антикорозивна заштита цеви и  радијатора у два премаза.
	м2
	15.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	156. 
	Израда радијаторских веза
	кпл
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	157. 
	Испорука и уградња радијаторског ЕК вентила   Ф 1"2.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	158. 
	Испорука и уградња ЕК радијаторског навијка.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	159. 
	Испорука и уградња аутоматске одзрачне славине Ф 3/8".
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	160. 
	Испитивање инсталације на ХВП.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	161. 
	Топла проба и пуштање у рад.
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	162. 
	Испорука и уградња изолације од минералне вуне дебљине д-10цм и Ал лима д-0.5мм или веће.
	м2
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	163. 
	Израда изолације од нове минералне вуне д-10цм и постојећег АЛ лим. Ал лим исправити и пажљиво монтирати.
	м2
	10.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	164. 
	Испорука и уградња изолације од минералне вуне д-5.00цм или веће у облози од тер папира. Тер папир увезати паљеном жицом.
	м2
	24.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПОМИЈАРА СА ПРИКЉУЧНИМ ВОДОМ (III.III):
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	III.I
	ПРОСТОРИЈА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА:
	
	
	
	
	
	

	III.II
	СУТЕРЕН КТБ:
	
	
	
	
	
	

	III.III

	ПОМИЈАРА СА ПРИКЉУЧНИМ ВОДОМ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (III):
	____________

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	165. 
	Демонтажа неисправних флуо надградних светиљки ФЕП-236
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	166. 
	Демонтажа неисправних флуо надградних светиљки ФЕП-336
	ком
	27.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	167. 
	Испорука и постављање компензованих флуо надградних светиљки у кпл са стартерима и флуо цевима беле боје. Карактеристике светиљки су: 436, ИП54 са опал дифузором 
	ком
	27.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	168. 
	Испорука и постављање под малтер кабла ПП-3х1.5мм2. Позицијом обрачунати припрему жљеба за полагање кабла као и крпљење након полагања.
	м1
	20.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	169. 
	Замена редног прекидача 220V 16А за уградњу у зид
	ком
	5.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	170. 
	Замена серијског прекидача 220V 16А за уградњу у зид.
	ком
	2.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	171. 
	Провера уземљења металних маса машине за прање посуђа, са издавањем атеста. Комплет чини атест у два примерка.
	
	
	
	
	
	

	
	
	ком
	1.00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ(IV):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ………………………..................................................
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ……………….....………
	
	

	
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ……………………………………………….....
	
	

	
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ   …………………………………………………......
	
	

	
	______________________________________________________________________________________

	
	УКУПНО БЕЗ ПОРЕЗА:
	
	

	
	ПДВ 20%:
	
	

	
	______________________________________________________________________________________

	
	УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ШЕМА БРАВАРИЈЕ

[image: image1.emf]- зидарски отвор: Зо-ширина х висина/дебљина зида

Приказане су следеће димензије [ мм ]:

- крило врата: Кв - ширина х висина

- дужина вођице: Лв


[image: image2.emf]О О О О

Зо

(

х

)

Кв

(

х

)

│

│

Зо (ш)

Кв (ш)

Лв

Двокрилна клизна врата (обложена лимом по целој висини крила)

Зо: 1340 х 2080/160; Кв: 730 х 2140; Лв-2900

ПОЗ - 1:

Кв (ш)


[image: image3.emf]│

Зо (ш)

Кв (ш)



Лв

Кв(ш)

Зо 

(

х

)

ПОЗ - 2:

Једнокрилна клизна врата (обложена лимом по целој висини крила)

Зо: 950 х 2100/160; Кв: 1100 х 2060+130; Лв-2150

Кв

(

х

)


[image: image4.emf]│



Лв

Кв(ш) Зо(ш)

ПОЗ - 3:

Зо: 950 х 2100/160; Кв: 1100 х 2060+130; Лв-2150

Једнокрилна клизна врата (застакљена са испуном од Ал-ТР лима у парапету)

Кв

(

х

)

Зо

(

х

)


[image: image5.emf]Зо(ш)

Зо(ш)

Кв (ш)

Кв

(

х

)

Зо

(

х

)

ПОЗ-4: Двокрилна врата обложена лимом

Зо: 1380 х 2080; Кв: 660 х 2040


[image: image6.emf]Зо(ш)

Зо

(

х

)

ПОЗ - 5: Једнокрилна врата обложена лимом

Зо: 780 х 2100; Кв: 690/200

Кв

(

х

)

Кв(ш)


[image: image7.emf]Зо 

(

х

)

׀׀

Кв(ш)

Зо(ш)

Кв

(

х

)

Зо

(

х

)

ПОЗ - 6:

Четворокрилна врата обложена лимом

Зо: 2700 х 2060; Кв: 670 х 2020+130; Лв-2150


[image: image8.emf]Кв

(

х

)

I

Кв

(

х

)

ПОЗ - 7: 

у парапету)

Браварско платно (застакљено са испуном од Ал ТР лима 

Фиксна преграда из два поља са једнокрилним вратима

Зо: 24000 х 22000; Кв: 800 х 2100

Кв(ш)

Зо(ш)

Зо

(

х

)


Упутство за попуњавање обрасца: 
- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност услуге на тој позицији укључена у вредност других услуга, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 

Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Прилог бр. 3

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године, по којем подносимо своју понуду за:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду

изјављујемо да смо при састављању понуде обавезно поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:
	Број

прилога
	Назив прилога (доказа)
	Број и датум доказа
	Поседовање доказа (заокружити тврдњу)

	
	
	
	ДА
	НЕ

	3.
	Фотокопија решења о регистрацији понуђача (члан 78. ЗЈН)
	
	ДА
	НЕ

	3.1
	Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда.
	
	ДА
	НЕ

	3.2
	Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци.
	
	ДА
	НЕ

	3.3
	Фотокопија уверења надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).
	
	ДА
	НЕ

	3.4
	Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).
	
	ДА
	НЕ

	3.5
	Фотокопија потврде  Привредног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда).
	
	ДА
	НЕ

	3.6
	Фотокопија потврде  Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда).
	
	ДА
	НЕ

	3.7
	Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
	
	ДА
	НЕ

	3.8
	Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
	
	ДА
	НЕ

	3.9
	Потврда наручиоца да је извршен обилазак објекта (издaје се Понуђачу од стране Наручиоца приликом извршења обиласка објекта или се прилаже примерак овлашћења на меморандуму ).
	
	ДА
	НЕ

	3.10
	Фотокопију  Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај представља доказ којим понуђач доказује да је у посматраном периоду остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000 динара годишње.
	
	ДА
	НЕ

	3.11
	Фотокопија личних лиценци која ће обављати одговорне функције у току реализације посла (са копијом потврде о продужењу).
	
	ДА
	НЕ

	3.12
	Фотокопија радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) којом се доказује да су иста у радном односу на неодређено време код понуђача.
	
	ДА
	НЕ

	3.13
	Споразум из тачке IV.7 конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	
	ДА
	НЕ

	Прилог број 12 Наручиоца

са изјавама
	Референц листу са копијама дела окончане ситуације из које се недевосмислено може утврдити вредност посла и потпис надзорног органа, као и записник о квалитативном пријему радова о квалитетном извршењу посла у периоду не дужем од 3 (три) година, пре објављивања позива. 
	
	ДА
	НЕ


Наведене доказе сложити по редоследу, и видно их одвојити од Прилог број 3. до Прилог број 3.13.

Фотокопије прве и последње стране окончане ситуације изаписника о квалитативном прегледу изведених радова односно и других релевантни страна окончане ситуације се прилажу сложени иза Прилога број 12 по редоследу како су наведене референце у Прилогу. 

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они прилози-докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом

У ______________,
Дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)
Прилог бр. 4
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године, по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
изјављујемо да смо извели сличне или исте, следеће радове:

	
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ
	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 и број телефона
	Број уговора и датум закључења
	ВРЕДНОСТ ПОСЛА 

са ПДВ (дин)

	1 
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	


У ______________,
дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)
Напомена: 

У случају више референци образац треба копирати.

Уз листу понуђач прилаже:

· фотокопију прве и последње стране окончане ситуације за сваки уговор наведен у референц листи.
· Фотокопију записника о квалитативном прегледу изведених радова на коме се недвосмислено може утрдити да су радови квалитетно изведени и примљени без примедби
Прилог бр. 5
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове који су наведени у позиву Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године, по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

У ____________, дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена: Попуњену и оверену изјаву вратити.

Прилог бр. 6
ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке:

ЈН бр. 154/2015 
Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду, 
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У __________________, 
Дана _______________ 2015. године





ПОНУЂАЧ:


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


(потпис и печат понуђача и/или члана групе понуђача)

Напомена: Изјава се попуњава у складу са чланом  26. ЗЈН.

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем изјаву потписује понуђач. 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Прилог. бр. 7
У вези са позивом Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
________________________________________

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
________________________________________

ТЕЛЕФОН
________________________________________

ТЕЛ/ФАКС
________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
________________________________________

БРОЈ РАЧУНА
________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ
________________________________________

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
________________________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
________________________________________

У _____________________, 
дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Прилог бр.8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
изјављујемо да 
не наступамо са подизвођачима.

У _____________________,
дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена: 
Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

Прилог бр. 9
У вези са позивом Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
достављамо:
ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
________________________________________
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
________________________________________
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
________________________________________
ТЕЛЕФОН
________________________________________
ТЕЛ/ФАКС
________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
________________________________________
БРОЈ РАЧУНА
________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
________________________________________

У ______________,
дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена: 
Попуњава се сагласно члану 80. ЗЈН


Попуњава се у случају да се наступа са подизвођачем-има.




У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац само потписати и оверити печатом.
Прилог бр. 10
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
изјављујемо да наступамо са подизвођачем, те у наставку наводимо њихово учешће по вредностима:

1. у понуди подизвођача______________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  _____________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

2. у понуди подизвођача____________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  _____________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

3. у понуди подизвођача____________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  _____________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

У ________________, 
Дана ___________ .2015. године.








 






                                                                                                                 
П О Н У Ђ А Ч







                                                                                                          

_________________________







                                                                                                          

_________________________




                                                                                                                   




(потпис и печат)

Напомена:

Попуњава се у случају да се наступа са поизвођачем-има.
У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати.

У случају да се не наступа са подитзвођачем, образац само отписати и оверити печатом.



Прилог бр. 11
У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
достављамо:
ПОДАТКЕ О БРУТО САТНИЦАМА
(не мање од законског минимума)
ГРУПА 

ВРЕДНОСТ 
РАДНИКА

(без ПДВ)

(нето увећана за сва давања осим ПДВ)
1.  НК  (II)
____________________ 
дин/сат 
2. ПК (III и IV)
____________________ 
дин/сат 
3. КВ (V и VI)
____________________ 
дин/сат
4. ВК (VII и VIII)
____________________ 
дин/сат
ПРОСЕЧНА БРУТО САТНИЦА:  
___
____________________ дин/сат

(збир од 1. до 4. подељен са 4) 
ФАКТОР ПРЕДУЗЕЋА

 ____________________  (представља зараду предузећа по основу рада)
У ______________, 
Дана ______._________.2015. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)
Прилог бр. 12
У вези са позивом Војне поште 2977 Београд, бр. 304-6 од 13.07.2015. године, по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду
УТВРЂУЈЕМО

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. УКУПНА ЦЕНА РАДОВА
95 пондера

2. ПРОСЕЧНА БРУТО САТНИЦА 
РАДНЕ СНАГЕ (без ПДВ)  

5 пондера

Прилог бр. 13
На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11), 
ДУЖНИК:_____________________________________________, из _____________________


                                            
 
(назив)





                                                                       (место)

Кога заступа: 
___________________________________________

Матични број:
___________________________________________

ПИБ 


___________________________________________

Текући рачун:
_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло менице
КОРИСНИК

(Поверилац)
Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војне поште 2977 Београд)

Предајемо вам потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број ______________________________ може попунити на износе од по 10% (десет посто) вредности понуде, по основу вршења услуге: Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном, односно, уколико изабрани понуђач не изврши отклањање примедби у гарантном року као инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.
ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд), да у складу са одредбама достављене понуде и уговора, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд).

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 



                                   ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2015. год. 

                
            






















                                                                      ________________________________










                                                                                                                      (потпис и печат)


Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у 2 (два) оригинална примерка.
Прилог бр. 14
У Г О В О Р
- модел - 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Републике Србије – Mинистарства одбране – Војне поште 2977 Београд 

Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Број рачуна: 840-1620-21, Трезор Министарства финансија Републике Србије,

Телефон/факс: 011/2064-548;  011/3006-300

кога заступа начелник генерал-мајор Горан Зековић
(у даљем тексту: Наручилац)

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

2.2.(ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ_____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

2.3.(ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

_________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА: 
- ЈН број 154/2015


- број и датум Одлуке о додели уговора: 


- понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
''Уређење термичког блока и замена столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду''

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за рачун Наручиоца изврши услугу извођења радова на ''Уређењу термичког блока и замени столарије на објекту КН-15 у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду'', у  свему према понуди број ____ од _____ 2015. године, заведеној код Наручиоца под бр. __________ до_________. 2015. године, која је саставни део овог уговора. 

ЦЕНА И ИЗМЕНА ЦЕНЕ
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. овог уговора износи:

                   __________________________ динара

ПДВ

 (20%) __________________________ динара

Укупно уговорена вредност износи : 

                                                      

 __________________________ динара
и словима: ___________________________________________________________________

Евентуални додатни радови ће се обрачунавати на основу приложених бруто сатница са фактором предузећа, које су саставни део понуде, на нивоу __________ 2015. године (дан отврања понуда увећан за рок важења понуде), и применом Норматива и стандарда рада у грађевинарству, издање 2004. године и млађе.
Просечним јединачним ценама обухваћени су сви издаци за: материјал, порез (у зависности од позиције), првокласну израду, алат, транспорт - пренос материјала до градилишта и унутар градилишта, потребне радне скеле, све задатке на испитивању инсталација, као и чување и осигурање објекта до предаје Наручиоцу-кориснику.
Промена јединичних цена из понуде је могућа на основу члана 637. и 639. под 2. Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу и података из "Индекса" Републичког завода за статистику.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 3.
Наручиоц је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева предају:
· документације по којој ће се радови изводити,
· објекта (или дела објекта) који се уређује,
· локације за привремено депоновање материјала,
· примерак пријаве Инспекторату одбране, 
· претходно извршена провера за лица ради обезбеђења уласка у круг касарне где се изводе радови.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извршилац радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу динамички план извођења радова.
ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 4.
Као инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року служи достављена бланко сопствена меница која гласи на 10% (десет) вредности понуде, без ПДВ, потписану и оверену према картону депонованих потписа. 

Враћа се понуђачу 5 (пет) дана након истека гарантног рока.

РОКОВИ И ПРОДУЖЕТАК УГОВОРЕНИХ РОКОВА

Члан 5.
Извршилац се обавезује да радове изведе у року од ___________ календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 90 дана).

Наручилац има право на надокнаду штете у вредности 2%о (два промила) за сваки дан закашњења рачунајући на уговорену вредност из члана 2. овог уговора.
Члан 6.
Уколико Извршилац из објективних разлога не може, или сматра да неће моћи, да заврши радове у уговореном року, може тражити продужење уговореног рока, с тим да свој документовани захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу одмах по наступању измењених околности, због којих тражи продужење, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.
Наручилац је дужан да пре истека уговореног рока, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико Наручилац не да писани одговор у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.
Наручилац и Извршилац су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 5. овог Уговора, Извршилац плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, без обавезе Наручиоца да Извшиоцу посебно образлаже разлог свог права наплате уговорне казне, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручилац није у обавези да Извшиоцу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извршилац је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручилац наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

Уколико уговорна казна пређе вредност 5% (пет посто), а Извршилац не изведе уговорене радове, уговор се сматра раскинутим, а Наручилац има право наплате уговорне казне и надокнаду штете.

Уколико Извршилац не изврши уговорену обавезу у року од највише 25 (двадесетпет) календарских дана од дана истека уговореног рока, једнострано раскине уговор и не изврши уговорену обавезу, Наручилац има право да без сагласности Извршиоца депоновани инструмент обезбеђења плаћања Извшиоца (бланко соло меницу) у вредности од 10% (десет посто) укупно уговорене вредности без ПДВ, поднесе на плаћање банци која је издала меницу.

Обустава исплате због неквалитетно изведених радова може да се одбије највише 20% од вредности неквалитетно изведене позицијe, што се записником о коначном обрачуну констатује, како појединачно тако и кумулативно. Ова наплата није зависна од наплате пенала.
Уколико Извршилац, по захтеву Наручиоца, не изврши отклањање евентуалних недостатака на изведене радове у уговореном гарантном року, Наручилац има право да без сагласности Извшиоца депоновани инструмент финансијског обезбеђења (бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року) у износу од 10% (десет посто) од вредности изведених радова са ПДВ, поднесе на плаћање банци која је издала бланко соло меницу.

Након истека уговореног гарантног рока, Наручилац Извршиоцу враћа бланко соло меницу.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

НАДЗОРНИ ОРГАН, РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА И ИНСПЕКЦИЈА

Члан 9.
Овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца радова су надзорни органи и руководиоци радова и једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.
Наручилац за надзорне органе одређује:

за грађевинске радове:      

за електроинсталатерске радове: __________________________________

Извршилац радова ће својим решењем одредити одговорног руководиоца радова пре почетка извођења радова.
Контрола и надзор над извршењем закона, прописа, стандарда, норматива и примене техничких мера заштите на раду у грађевинарству, у искључивој је надлежности Инспекције одбране МО.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 10.
Извршилац се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).
Обавеза Извршиоца је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:
· грађевински дневник,
· грађевинску књигу,
· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Наручиоца (надзорни орган) и Извршиоца (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.
За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извршилац у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.
По завршетку радова, Извршилац је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извршилац.

Члан 11.
Грађевински дневник и грађевинску књигу води Извршилац услуге извођења радова, а надзорни орган и овлашћени представник Извшиоца услуге заједнички прикупљају податке за грађевинску књигу.
Сваки упис у грађевинску књигу и грађевински дневник оверава надзорни орган Наручиоца и овлашћени представник Извршиоца.
Књигу обилазака оверава Наручилац, а води је и на градилишту чува Извршилац.
Пре почетка радова Извршилац је дужан да грађевински дневник и књигу обилазака остраничи, прошије јемствеником и достави Наручиоцу на оверу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 12.
Исплата изведених радова врши се привременим ситуацијама и по окончаној ситуацији.
Наручилац је дужан да привремену ситуацију, оверену од надзорног органа, исплати у року од 30 дана од дана настанка дужничко-поверилачких односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном овере привремене ситуације од надзорног органа, који је дужан да оверу изврши у року од 3 (три) радна дана од дана пријема ситуације. Датумом пријема ситуације сматра се дан завођења у деловодник Наручиоца. Извршилац је обавезан да ситуацију испоставља искључиво на основу оверених количина из листова грађевинске књиге.
У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, Извршилац има право на наплату законске затезне камате по посебном захтеву који ће доставити Наручиоцу.
ОБРАЧУН КЛИЗНЕ СКАЛЕ (РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ)
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се уговорена "базна цена" може променити Допунским уговором по одредбама 637. Закона о облигационим односима (ЗОО). Измена уговорене базне цене ће се вршити признавањем стварног процента валоризације на базну вредност изведених радова. За привремене ситуације, Извршилац има право на разлику у цени за период од базног датума до датума завршетка приказаних количина радова, оверених од стране надзорног органа листом грађевинске књиге, а најкасније до датума испостављања привремене ситуације. За окончану ситуацију, Извршилац има право на измену цене најкасније до уговореног рока завршетка радова.
Право на обрачун разлике у цени (РуЦ), Извршилац стиче по званичном објављивању података за одговарајући период у билтену "Индекс" Републичког завода за статистику. Стварни  проценат валоризације  ће ce утврдити по клизној скали  према  подацима из билтена Индекс РЗС, према обрасцу:

Иц = (Ум х М/Мо+ Урс х Тж/Тжо) -1,10

где је:

Иц 
- Коефицијент измене цене,
Ум
- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60 %),
М
- Индекс цена произвођача индустријских производа на дан утврђивања измене цене

(елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству), 

Мо
- Индекс   цена   произвођача   индустријских   производа   на   нивоу   базног   датума 
(елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству),
Урс
- Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40 %), 

Тж
- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене, 

Тжо
- Индекс трошкова  живота на нивоу базног датума.
Базни датум за обрачун разлике у цени, за радове према овом уговору, је____.__.2015. године. (Дан отврања понуда увећан за рок важења понуде-опција понуде).

За евентуалне додатне радове, базни датум дефинисаће се допунским уговором у складу са чланом 2. став 3. овог уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
Извршилац је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова. Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова може вршити искључиво комисија Наручиоца.
Комисија ћe квалитативни и квантитативни пријем радова извршити у законском року.
Истовремено са квалитативним и квантитативним пријемом радова, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извршиоца и крајњег корисника о чему се може  сачинити посебан записник.
Уколико комисија не прими радове, Извршилац радова је дужан да предузме све радње ради организовања поновног квалитетног пријема према налогу комисије.
Извршилац се обавезује да недостатке и неправилности констатоване записником отклони у року који ће се одредити споразумно.
Уколико недостаци не буду отклоњени у датом року, Наручилац има право да их отклони путем другог Извршиоца, а на терет Извршиоца од кога није дужан да тражи и претходно        добије сагласност за понуђене цене за њихово отклањање.
Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија састављена од представника Наручиоца и Извршиоца у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова или од дана испостављања окончане ситуације.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Уговорене стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писане изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.
Члан 16.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

· Ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· Ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· Ако обим додатних радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Наручиоца;

· Ако Извршилац знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузме одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· Ако Извршилац не изведи радове у складу са документацијом за извођење радова;

· Ако Извршилац изводи радове неквалитетно;

· Ако Извршилац не поступа по налозима надзорног органа;

· Ако Извршилац из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

· Ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору;

У случају раскида уговора из става 1, кривицом Извршиоца, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извршиоца и ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извршилац у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извршилац изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извошеђења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Наручиоца, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за накнаду за накнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Наручиоца ангажоваће се други Извршилац, с тим да евентуалну разлику у увећањум трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извршилац. 

Члан 17.
Извршилац  може раскинути уговор:

· Ако Наручилац не изврши своје уговорне обавезе;

· Ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 18.
Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор:

· Ако дођу у ситуацију да не могу извршити своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључивањем споразума о обостраном раскиду уговора, који потписују обе уговорне стране;

Члан 19.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извршиоца.

Члан 20.
У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда техничку документацију и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Извршилац радова је сагласан да у току извођења радова одржава просторије чисто, и да о свом трошку врши заштиту инвентара од прљања и оштећивања, а сав неупотребљив материјал, отпатке, шут и сл., уз претходну сагласност надзорног органа, одвезе на градску депонију.
Употребљив материјал добијен демонтажом - рушењем или на други начин, Извршилац ће записнички предати надзорном органу Наручиоца.
У току извођења радова Извршилац је дужан да примењује прописане ПП и ХТЗ мере, обезбеди сигурност запосленог особља и особља у кругу где се радови изводе, у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник PC" бр.53/97).
Извршилац је дужан да штити тајну објеката и документације, те све примљене скице, пројекте и преписку чува од неовлашћеног коришћења, умножавања и располагања.
Пре почетка извођења радова Извршилац радова је дужан да достави списак људства и механизације који ће бити ангажовани на градилишту, а све промене у вези ангажовања људства и механизације достави најкасније 3 (три) дана пре наступања промена.
Руководилац радова је одговоран за укупну безбедност радника и механизације ангажованих за време извођења радова.
Све настале штете изазване непажњом Извршиоца, Извршилац је сагласан да отклони о свом трошку, a y року који одреди Наручилац.
Члан 22.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.
Све евентуалне спорове у току извођења радова, уговорне стране ће решавати споразумно, a y случају да спор не могу решити, исти ће решавати надлежни Привредни суд Београду.

Члан 23.
Саставни део овог уговора чине:

Понуда Извршиоца бр. _______________ од ______________ године, која је код Наручиоца заведена под бр. ______________ од ____________ године.

Члан 24.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извршиоца.

ЗА ИЗВРШИОЦА




ЗА НАРУЧИОЦА 
Директор








Начелник    


генерал-мајор








_______________



(име и презиме и печат)                                           Горан Зековић
Напомена:
 

Модел уговора попунити, парафирати све стране и оверити печатом, чиме потврђујете да сте сагласни са моделом уговора.

Измене које могу настати услед рачунских грешака, датих попуста или било који други разлог, биће усаглашене на лицу места, парафиране и тако уговорене након спроведеног поступка доделе уговора.  










ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ









потпуковник









Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у 1 (једном) примерку 

и достављено:

- уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs












	Допуна конкурсне документација за ЈН бр. 154/2015
	        1 од 
 NUMPAGES 
74




