КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 27/2015
август 2015. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 4407-10 од 25.08.2015. године о покретању поступка јавне набавке број 27/2015 и Решења бр. 4407-11 од 25.08.2015. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 27/2015, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД, ЈН бр. 27/2015
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	7

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	13

	VI
	Образац за оцену испуњености услова
	20

	VII
	Образац понуде
	24

	VIII 
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	28

	IX
	Референтна листа 
	41

	X
	Потврда наручиоца 
	42

	XI
	Изјава о достављању средстава фин. обезбеђења
	43

	XII
	Изјава о бруто сатницама радне снаге
	44

	XIII
	Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника
	45

	XIV
	Образац трошкова припреме понуде
	46

	XV
	Образац изјаве о независној понуди
	47

	XVI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
	48

	XVII
	Образац изјаве о кључном техничком особљу
	49

	XVIII
	Изјава о прибављању полисе осигурања 
	50

	XIX
	Модел уговора 
	51

	XX
	Потврда о обиласку локације 
	63

	XXI
	Елаборат
	64


УКУПНО 77 СТРАНИЦА                 
 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 27/2015 су радови на инвестиционом одржавању фасадне столарије на објекту КН-48 у касарни „Кумодраж“ у Београду, ознака из општег речника набавки 45421000 - столарски радови и уградња столарије.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 27/2015 су радови – инвестиционо одржавање фасаде и фасадне столарије на објекту КН-48 у касарни „Кумодраж“ у Београду, ознака из општег речника набавки:

 45421000 - столарски радови и уградња столарије.
1.2. Радови се изводе према израђеној техничкој документацији: Елаборат за радове на  инвестиционом одржавању. 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Опис услуге
Објекат КН-48 изграђен је 1966. године. Објекат се састоји од две целине, спојене топлом везом. Предмет јавне набавке је замена фасадне столарије на вишем делу објекта, спратности П+4. Овај део објекта, димензија 21,01х11,4 м, у основи, има два улаза, један на подужној фасади, са чеоне стране и један бочни, оба су из круга касарне.   

Фасадна столарија је због дотрајалости у веома лошем стању. Прозори су дрвени, једнокрилни (крило на крило) са отварањем око средње хоризонталне осовине, застакљени обичним провидним стаклом, дебљине д=3 мм. Механизми за отварање-затварање су у већини случајева неисправни, застарели и немогуће их је набавити на тржишту. 

Заменом столарије обезбедили би се минимални услови рада у објекту, за опрему и људство. 

2. Техничка документација

Радови се изводе према усвојеној техничкој документацији коју чини Елаборат инвестиционог одржавања за радове на поправци фасадне столарије објекта КН-48, у касарни „Кумодраж“ у Београду.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.
3. Техничке карактеристике

За замену  фасадне столарије предвиђени су следећи радови:

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 960х1910 мм, комплетно са солбанком (са спољне стране) и набавка и уградња нових ПВЦ дводелних једнокрилних прозора истих димензија,  комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји, у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 1
- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 820х850 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 2

- демонтажа дрвених двокрилних прозора, димензија ~ 1550х1550 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ двокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 3

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 1000х1040 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова

и шеми столарије, ознаке пос 4

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 980х1420 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова

и шеми столарије, ознаке пос 5

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 950х1360 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 6

- демонтажа дрвених једнокрилних балконских врата, димензија ~ 1000х3000 мм и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних балконских врата истих димензија, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 7

- демонтажа металних врата, са бочног улаза, димензија ~ 1520х3440 мм и набавка и уградња нових двокрилних асиметричних, делимично застакљених, алуминијумских врата истих димензија, у природној боји алуминијума, у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми браварије, ознаке пос 8

- демонтажа улазне петоделне металне преграде са вратима, димензија ~ 4370х2170 мм и набавка и уградња нове петоделне алуминијумске преграде са вратима истих димензија, у природној боји алуминијума, у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми браварије, ознаке пос 9

- поправка оштећених делова шпалетни, након демонтаже старих и уградње нових прозора, продужним малтером, са глетовањем и бојењем полудисперзијом

Напомена: 

- нова балконска врата се предвиђају, у свему, према већ уграђеним балконским вратима у канцеларији начелника, ради унифицирања изгледа-фасаде, а поделу (изглед) прозора предвидети у складу са поделом ових врата, у свему по приложеним шемама

- пре уградње нових прозора и врата неопходно је да извођач радова сними тачне димензије сваког отвора

2. Обилазак локације
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника тактичког носиоца или инвеститора. 

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 11.09.2015. године (петак), у 11:00 часова и дана 18.09.2015. године (петак), у 11:00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације (XX). Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3222-715 или директно, предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. 
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да, у заказано време, дођу на пријавницу војног комплекса ‘‘Кумодраж’’ у Београду, Војводе Степе 445.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:
1.2.1.1.
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

1) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

2) да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

3) да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 9.000.000 динара;

1.2.1.2
- да располаже минималним кадровским и техничким капацитетом и то:

4) У погледу кадровског капацитета мора да има:
· најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова,
· најмање 3 (три) запослена КВ или ВКВ радника грађевинске струке. 
5) У погледу техничког капацитета мора да поседује:
· најмање један камион или лако доставно возило, у власништву, закупу или лизингу.
6) да поседује стручне референце на замени фасадне столарије и то:

· да је у претходних 5 (пет) година извео радове на фасади са заменом/уградњом фасадне столарије у вредности од најмање 4.000.000 динара без ПДВ-а.
1.2.1.3
7) да је извршио обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
8) да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке IV 1.2.1.1 подтачка 1) и 2) утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:
5) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
6) потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице (XII Изјава),   
7) извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 9.000.000 динара.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

8) фотокопије радние књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослена лица (дипл. инжењера и КВ или ВКВ раднике) и копије личних лиценци ИКС са копијом потврде да је дипломирани инжењер носилац лиценце одговорног извођача радова члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;
9) доказ о изведеним радовима на фасади са заменом/уградњом фасадне столарије у вредности од најмање 4.000.000 динара без ПДВ-а , састоји се од: 

· списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље IX; 
· потврде Наручиоца-Образац-Поглавље X са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке.
Као референца ће се признавати уговорени, изведени и окончани радови за период од пет година пре објављивања позива за достављање понуда. 
10) финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са копијом електронски очитаног документа.
11)  потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље XX.
- За испуњење додатних услова из тачке IV 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:
12)  потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VI), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком V 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке V7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 9.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке V.7. упутства, мора имати најмање 5.000.000 динара (петмилиона динара).
Доказ да понуђач има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и 3 (три) запослена КВ или ВКВ радника грађевинске струке и да понуђач поседује стручну референцу за радове на замени фасадне столарије за период који је наведен конкурсном документацијом, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке V.7. упутства, мора имати доказ да поседује стручну референцу за радове у вредности од најмање 2.000.000 динара без ПДВ.
Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком IV 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке V.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.  
Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.
Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XIII и XVII.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД, ЈН бр. 27/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.09.2015. године до 12,00 часова. 
Отварање понуда је истог дана, 24.09.2015. године (четвртак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено
Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани одговарајућим тако да сви прилози уз образац VI морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VI иду по редуследу према ознаци.
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД, ЈН бр. 27/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД, ЈН бр. 27/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД, ЈН бр. 27/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД, ЈН бр. 27/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке IV 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.
8.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извршиоца ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са квалитативним пријемом и примопредајом радова. 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави: 
11.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће, на писани захтев, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
11.2. Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – поверилац (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а. Уколико оно не обухвата период за отклањање недостатака у гарантном року од 5 година од примопредаје,  изабрани понуђач по завршетку радова, приликом примопредаје, доставља ново менично овлашћење, односно ново средство обезбеђења са меничним овлашћењем.  

Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а до истека гарантног рока од 5 година од дана примопредаје радова.

Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
           1)
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2)
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде. 

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 27/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XVI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 250.000.000 динара, 

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама, 

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и  

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 


	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.

ПРИЛОГ 1.

(опционо за

 1.1.-1.3.)
ПРИЛОГ 1.4.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 

Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве XVI)
	Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

	Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.
	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа;

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.3.
	Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 9.000.000 динара.

Доказ: извештај о бонитету са подацима из 2014.год. (уколико не садржи доставити и биланс стања и успеха за 2014.)
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: потврда пословне банке
	Да

Да

Да
	Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.4.
	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2.1.2. подтачка 4)
Доказ I: Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за запосленог дипл.инжењера и запослене КВ или ВКВ грађевинске раднике Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;

	Да

Да

	Не

Не


	ПРИЛОГ 2.5.
	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2.1.2. подтачка 5)
Доказ: финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача,  односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са очитаним електронским подацима
	
	

	ПРИЛОГ 2.6.
	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2.1.2. подтачка 6)
Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље IX,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље X са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца.
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.7.
	Потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље  XX.
Доказ: Потврда потписана од стране представника Наручиоца
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.8.
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

Доказ: Потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке V7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.

	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.
Након Обрасца VI са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VII - XX.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/15
	Укупна цена без ПДВ-а :
	                                          динара


	ПДВ:
	                                           динара



	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        динара



	Рок завршетка  радова:

	_________ календарских дана од дана увођења у посао

	Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 5 година)
	                  ________      године

	Број подизвођача 


	

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	                                                 %


	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА РАДОВЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОM ОДРЖАВАЊУ –

ЗАМЕНИ ПРОЗОРА СА ПРАТЕЋИМ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА 

НА ОБЈЕКТУ КН-48, У КАСАРНИ „КУМОДРАЖ“ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
	број
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	јединица

мере
	количина
	цена по

jед. мере
	укупно

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.


	     а)  ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа дрвених прозора димензија ~960/1910 мм. 

Постојеће дрвене прозоре демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.
Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	103,00
	
	

	2.
	Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~820/850 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	10,00
	
	

	3.
	Демонтажа дрвених двокрилних прозора димензија ~1550/1550 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	9,00
	
	

	4.
	Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~1000/1040 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	6,00
	
	

	5.
	Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~980/1420 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране. 

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	13,00
	
	

	6.
	Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~950/1360 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране. 

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	7,00
	
	

	7.
	Демонтажа једнокрилних дрвених балконских врата  за зидарски отвор димензије ~1000/3000 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Демонтирани материјал – врата, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
	ком.
	2,00
	
	

	8.
	Демонтажа улазне преграде са вратима на улазу у зграду из приземља.

Димензија постојеће преграде, тј. зидарског отвора је ~4370/2170 мм. 

Постојећу металну преграду са вратаима пажљиво демонтирати да се што мање оштете шпалетне. 

Демонтирани материјал, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинуте преграде са вратима на главном улазу.
	ком.
	1,00
	
	

	9.
	Демонтажа улазних делимично застакљених врата са бочног улаза у приземље зграде.

Димензија постојећих врата, зидарског отвора је ~1520/3440 мм. 

Постојећа метална врата пажљиво демонтирати да се што мање оштете шпалетне. 

Демонтирани материјал, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутих врата на бочном улазу.
	ком.
	1,00
	
	

	     УКУПНО ЗА ПРЕДХОДНЕ РАДОВЕ: 
	

	

	     б)  СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка и уградња дводелног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~960/1910 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, доње крило се отвара око вертикалне и око хоризонталне осе (на „кип“), док је горње крило фиксно.

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 1.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	103,00
	
	

	2.
	Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~820/850 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 2.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	10,00
	
	

	3.
	Набавка и уградња двокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~1550/1550 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора а крило се отвара око вертикалне осе и једно крило кок хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 3.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	9,00
	
	

	4.
	Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~1000/1040 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 4.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	6,00
	
	

	5.
	Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~980/1420 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“). 

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 5.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	13,00
	
	

	6.
	Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~950/1360 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 6.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	7,00
	
	

	7.
	Набавка и уградња једнокрилних балконских врата израђених од високо- квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~1000/3000 мм.

Шток и рам крила балконских врата израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. 

Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима.  У доњем делу врата поставити пун панел са термоизолацијом, а горњи део застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип врата, крило врата се отвара око вертикалне осе.

Врата урадити према шеми столарије ознаке 7.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђених балконских врата.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	2,00
	
	

	8.
	Набавка и уградња двокрилних асиметричних улазних делимично застакљених врата, израђених од високо- квалитетних алуминијумских профила елоксираних у природној „сивој“  боји алуминијума, за зидарски отвор дим.~1520/3440 цм .

Шток и рам крила врата израдити од квалитетних анодизираних, вишекоморних алуминијумских профила са термопре-кидом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима.  Врата у горњем делу застаклити термоизолационим равним двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном. Доњи део испуном од равног панела са термоизолацијом.

Оков класичан за овај тип врата. 

Врата урадити према шеми ознаке 8.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђених врата.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	1,00
	
	

	9.
	Набавка и уградња петоделне улазне преграде са вратима. Преграда је  израђена од висококвалитетних алуминијумских профила елоксираних у природној „сивој“  боји алуминијума, за зидарски отвор дим.~4370/2170 цм. 

Шток и рам крила преграде са вратима израдити од анодизираних алуминијумских вишекоморних профила са термопрекидом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима.  Преграда са вратима у горњем делу је застакљена термоизолационим равним двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном. Доњи део испуном од равног панела са термоизолацијом.

Оков класичан за овај тип врата, оба крила се отварају око вертикалне осе. 
Уз преграду улазну са вратима предвидети и набавку и уградњу аутомата за пригушење наглог затварања врата.

Преграду са улазним вратима урадити према шеми столарије ознаке 9.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђене улазне преграде са врата.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.
	ком.
	1,00
	
	

	     УКУПНО ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ: 
	

	

	  в)  ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Израда и монтажа солбанка од алуминијумског  лима у белој боји. Алуминијумски лим развијене ширине је од ~33 цм. 

Испод солабанка поставити испод олука преко слоја "изолим" траке, "Грмеч" –Београд. 

Лим је поцинковани дебљине 0.70 мм.

Солбанк радити у благом паду, и причврстити га са три стране, а спојеве обрадити акрилним силиконом.

Обрачун извршити по 1 м1 постављеног солбанка на прозору.
	м1
	150,00
	
	

	     УКУПНО ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ: 
	


	  г)  РАЗНИ РАДОВИ

	1.
	Поправка оштећених  делова шпалетни након демонтаже старих и постављања нових прозора.

Површину која се јавила као разлика обрадити продужним малтером (може и стиродуром са пвц мрежицом и лепком).

Након обраде шпалетене површину оглетовати два пута и бојити

полудисперзивном бојом такође у две руке.

Обрачун извршити по 1 м1 са свим поменутим радовима. 

Цена обухвата рад и потребан материјал
	м1
	285,00
	
	

	2.
	Чишћење и прање просторија након завршетка радова пред завршну предају Инвеститору.

Обрачун извршити паушално за комплетну површину свих просторија. 
	ком.
	1,00
	
	

	     УКУПНО ЗА РАЗНЕ  РАДОВЕ: 
	


       РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ:
	     ПРЕДХОДНИ  РАДОВИ
	

	     СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	

	     ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	     РАЗНИ РАДОВИ
	


	     УКУПНО ЗА РАДОВЕ
	

	      ПДВ:
	

	      УКУПНО СА ПДВ-ом:
	


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност услуге на тој позицији укључена у вредност других услуга, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 

Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум  уговарања/
Година реализације

	Вредност без ПДВ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












СВЕГА:_______________
НАПОМЕНА: 
Доказ за радове на фасади са заменом/уградњом фасадне столарије, уговорене, изведене и окончане у периоду од пет година пре објављивања позива у вредности од најмање 4.000.000 динара без ПДВ-а.
Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца (фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова.
Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам
П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), радове на фасади са заменом/уградњом фасадне столарије на објекту ____________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.), чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.бр.27/15- „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност. 

XI ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОНУЂАЧ 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
ПОНУЂАЧ 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје
ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантујем да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје 
ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора. 

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVIII ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке радова - „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIX МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа заступник начелника потпуковник Срђан Станојевић, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
1.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).
1.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН бр. 27/2015 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки




-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде





-понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“.
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на инвестиционом одржавању 
фасадне столарије на објекту КН-48 у војном комплексу ‘‘Кумодраж’’ у Београду“, у свему према Елаборату, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број _____ од __.__.2015. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2015. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од 

вредност радова:










ПДВ:

                                   





УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ: 




 

словима: 












Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.
Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна-понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора, с тим да тако утврђена вредност не може премашити уговорени износ.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- техничке документације по којој ће се радови изводити,

- објекта или део простора на коме се изводе радови,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве Инспекторату одбране.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Извођач радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ______ (______________) календарских дана од дана увођења у посао.   
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење хидроизолатерских радова);
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· вишкови радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) ЗЈН, до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.
ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА
Члан 12. 

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Инвеститора.
Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.
Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 13. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. 

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 14.
Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

· из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

· из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

· из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби „Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије“ (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 16.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора. 
Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 17.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје свих делова објекта, који су предмет извођења радова, записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема и примопредаје.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 
Члан 18.
Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду.
Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору-имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи квалитативни пријем изведених радова. Квалитативни пријем изведених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији. 

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствују руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.
Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.   
Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 20.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и стварима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 23.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 24.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 26.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 18. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим вишкова и непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
Члан 27.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 28.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 29.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 30.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 31.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр. _________ од _________ 2015. године, која је код Инвеститора заведена под бр. _________ од _________ 2015. године.
Члан 33.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 




      Заступа начелника









 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






Срђан Станојевић, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XX ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2015. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за 

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ КН-48 У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ ''КУМОДРАЖ''-БЕОГРАД“, ЈН бр. 27/2015
по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2015. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








представник Наручиоца /Корисника







_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

	[image: image10.png]



	ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР “БЕОГРАД” - БЕОГРАД
	

	
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ




	XXI
    ТЕХНИЧКА                                 ЕЛАБОРАТ ЗА РАДОВЕ НА  

    ДОКУМЕНТАЦИЈА:                ИНВЕСТИЦИОНОМ  ОДРЖАВАЊУ   
    ОБЈЕКАТ:                                    КН-48  

    МЕСТО ГРАДЊЕ:                      ВОЈНИ КОМПЛЕКС

                                                            ''КУМОДРАЖ'' ТОЦ-БЕОГРАД
- БЕОГРАД 2015 -



	
	ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР “БЕОГРАД” - БЕОГРАД
	

	
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ




	САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ:

A) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

               1.   Техничко образложење 

               2.   Предмер и предрачун за грађевинско занатске радове

               3.   Прилози – шеме столарије – 9 листова 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Елаборат инвестиционог одржавања за замену 

фасадне столарије на згради КН-48, у касарни „Кумодраж“, у Београду

1. Опште

По налогу Управе за инфраструктуру, инт.бр.1082-3, од 21.04.2015. године, оформљена је радна група Војнограђевинског центра „Београд“, која је у присуству корисника, дана 15. 05. 2015. године, извршила обилазак објекта, са задатком да, у складу са Тактичко-техничким захтевом Техничког опитног центра, инт.бр. 07-845-1, од 13.03.2015. године, сачини Елаборат инвестиционог одржавања за радове на поправци фасадне столарије објекта КН-48, у касарни „Кумодраж“ у Београду. 

Потребна новчана средства за реализацију задатка обезбеђена су Планом набавки добара, за 2015. годину, по намени конта „5113“ - инвестиционо одржавање, под редним бројем 1.3.11, у износу од 4.500.000,00 динара. 
2. Постојеће стање 
Објекат КН-48 изграђен је 1966. године. Објекат се састоји од две целине, спојене топлом везом. Предмет овог елабората је замена фасадне столарије на вишем делу објекта, спратности П+4. Овај део објекта, димензија 21,01х11,4 м, у основи, има два улаза, један на подужној фасади, са чеоне стране и један бочни, оба су из круга касарне.   

Осим редовног одржавања, санације равног крова изведене 2011. године и замене балконских врата у канцеларији начелника (због прокишњавања), на објекту нису извођени грађевински радови.

Фасадна столарија је због дотрајалости у веома лошем стању. Прозори су дрвени, једнокрилни (крило на крило) са отварањем око средње хоризонталне осовине, застакљени обичним провидним стаклом, дебљине д=3 мм. Механизми за отварање-затварање су у већини случајева неисправни, застарели и немогуће их је набавити на тржишту. 

Заменом столарије обезбедили би се минимални услови рада у објекту, за опрему и људство. 

Објекат је, у грађевинском смислу, у солидном стању. У наредном периоду планира се наставак радова на одржавању објекта, по фазама, у зависности од одобрених новчаних средстава.

3. Потребни радови

За замену  фасадне столарије предвиђени су следећи радови:

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 960х1910 мм, комплетно са солбанком (са спољне стране) и набавка и уградња нових ПВЦ дводелних једнокрилних прозора истих димензија,  комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји, у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 1
- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 820х850 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 2

- демонтажа дрвених двокрилних прозора, димензија ~ 1550х1550 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ двокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 3

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 1000х1040 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова

и шеми столарије, ознаке пос 4

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 980х1420 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова

и шеми столарије, ознаке пос 5

- демонтажа дрвених једнокрилних прозора, димензија ~ 950х1360 мм, комплетно са солбанком са спољне стране и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних прозора истих димензија, комплетно са израдом и монтажом солбанка (са спољне стране) од алуминијумског лима, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 6

- демонтажа дрвених једнокрилних балконских врата, димензија ~ 1000х3000 мм и набавка и уградња нових ПВЦ једнокрилних балконских врата истих димензија, у белој боји , у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми столарије, ознаке пос 7

- демонтажа металних врата, са бочног улаза, димензија ~ 1520х3440 мм и набавка и уградња нових двокрилних асиметричних, делимично застакљених, алуминијумских врата истих димензија, у природној боји алуминијума, у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми браварије, ознаке пос 8

- демонтажа улазне петоделне металне преграде са вратима, димензија ~ 4370х2170 мм и набавка и уградња нове петоделне алуминијумске преграде са вратима истих димензија, у природној боји алуминијума, у свему по опису датом у предмеру и предрачуну радова и шеми браварије, ознаке пос 9

- поправка оштећених делова шпалетни, након демонтаже старих и уградње нових прозора, продужним малтером, са глетовањем и бојењем полудисперзијом

НАПОМЕНЕ: 

- нова балконска врата се предвиђају, у свему, према већ уграђеним балконским вратима у канцеларији начелника, ради унифицирања изгледа-фасаде, а поделу (изглед) прозора предвидети у складу са поделом ових врата, у свему по приложеним шемама

- пре уградње нових прозора и врата неопходно је да извођач радова сними тачне димензије сваког отвора

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА РАДОВЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОM ОДРЖАВАЊУ –

ЗАМЕНИ ПРОЗОРА СА ПРАТЕЋИМ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА 

НА ОБЈЕКТУ КН-48, У КАСАРНИ „КУМОДРАЖ“ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
број

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

јединица

мере

количина

цена по

jед. мере

укупно

1.

2.

3.

4.

5.

6.

     а)  ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

1.

Демонтажа дрвених прозора димензија ~960/1910 мм. 

Постојеће дрвене прозоре демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.
Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

103,00

2.

Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~820/850 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

10,00

3.

Демонтажа дрвених двокрилних прозора димензија ~1550/1550 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

9,00

4.

Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~1000/1040 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране.

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

6,00

5.

Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~980/1420 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране. 

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

13,00

6.

Демонтажа дрвених једнокрилних прозора димензија ~950/1360 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. Са дрвеним прозором скинути и солбанк са спољне стране. 

Демонтирани материјал – прозор, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

7,00

7.

Демонтажа једнокрилних дрвених балконских врата  за зидарски отвор димензије ~1000/3000 мм. 

Постојеће дрвене прозоре пажљиво демонтирати да се што мање оштети шпалетна. 

Демонтирани материјал – врата, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутог прозора.
ком.

2,00

8.

Демонтажа улазне преграде са вратима на улазу у зграду из приземља.

Димензија постојеће преграде, тј. зидарског отвора је ~4370/2170 мм. 

Постојећу металну преграду са вратаима пажљиво демонтирати да се што мање оштете шпалетне. 

Демонтирани материјал, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинуте преграде са вратима на главном улазу.
ком.

1,00

9.

Демонтажа улазних делимично застакљених врата са бочног улаза у приземље зграде.

Димензија постојећих врата, зидарског отвора је ~1520/3440 мм. 

Постојећа метална врата пажљиво демонтирати да се што мање оштете шпалетне. 

Демонтирани материјал, скинути са објекта и одложити на место које одреди Надзорни орган.

Обрачун извршити по 1 ком. комплетно скинутих врата на бочном улазу.
ком.

1,00

     УКУПНО ЗА ПРЕДХОДНЕ РАДОВЕ: 
     б)  СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка и уградња дводелног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~960/1910 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, доње крило се отвара око вертикалне и око хоризонталне осе (на „кип“), док је горње крило фиксно.

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 1.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

103,00

2.

Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~820/850 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 2.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

10,00

3.

Набавка и уградња двокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~1550/1550 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора а крило се отвара око вертикалне осе и једно крило кок хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 3.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

9,00

4.

Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~1000/1040 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 4.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

6,00

5.

Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~980/1420 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“). 

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 5.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

13,00

6.

Набавка и уградња једнокрилног прозора израђеног од високо квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~950/1360 мм.

Шток и рам крила прозора израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима. 

Прозор застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип прозора, а крило се отвара око вертикалне и хоризонталне осе (на „кип“).

Прозор урадити према шеми столарије ознаке 6.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђеног прозора.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

7,00

7.

Набавка и уградња једнокрилних балконских врата израђених од високо- квалитетних пвц профила у белој боји, за зидарски отвор димензија ~1000/3000 мм.

Шток и рам крила балконских врата израдити од петокоморног пвц профила са металним ојачањем и термопрекодом. 

Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима.  У доњем делу врата поставити пун панел са термоизолацијом, а горњи део застаклити термоизолационим равним  двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном.

Оков класичан за овај тип врата, крило врата се отвара око вертикалне осе.

Врата урадити према шеми столарије ознаке 7.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђених балконских врата.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

2,00

8.

Набавка и уградња двокрилних асиметричних улазних делимично застакљених врата, израђених од високо- квалитетних алуминијумских профила елоксираних у природној „сивој“  боји алуминијума, за зидарски отвор дим.~1520/3440 цм .

Шток и рам крила врата израдити од квалитетних анодизираних, вишекоморних алуминијумских профила са термопре-кидом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима.  Врата у горњем делу застаклити термоизолационим равним двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном. Доњи део испуном од равног панела са термоизолацијом.

Оков класичан за овај тип врата. 

Врата урадити према шеми ознаке 8.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђених врата.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

1,00

9.

Набавка и уградња петоделне улазне преграде са вратима. Преграда је  израђена од висококвалитетних алуминијумских профила елоксираних у природној „сивој“  боји алуминијума, за зидарски отвор дим.~4370/2170 цм. 

Шток и рам крила преграде са вратима израдити од анодизираних алуминијумских вишекоморних профила са термопрекидом. Све мекане делове заптити ЕПДМ профилима.  Преграда са вратима у горњем делу је застакљена термоизолационим равним двослојним стаклом 4+12+4 мм пуњеним аргоном. Доњи део испуном од равног панела са термоизолацијом.

Оков класичан за овај тип врата, оба крила се отварају око вертикалне осе. 
Уз преграду улазну са вратима предвидети и набавку и уградњу аутомата за пригушење наглог затварања врата.

Преграду са улазним вратима урадити према шеми столарије ознаке 9.

Обрачун извршити по 1 ком. уграђене улазне преграде са врата.

Напомена:

Пре израде самог прозора тачне мере отвора узети на лицу места након демонтаже постојеће столарије.

ком.

1,00

     УКУПНО ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ: 
  в)  ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1.

Израда и монтажа солбанка од алуминијумског  лима у белој боји. Алуминијумски лим развијене ширине је од ~33 цм. 

Испод солабанка поставити испод олука преко слоја "изолим" траке, "Грмеч" –Београд. 

Лим је поцинковани дебљине 0.70 мм.

Солбанк радити у благом паду, и причврстити га са три стране, а спојеве обрадити акрилним силиконом.

Обрачун извршити по 1 м1 постављеног солбанка на прозору.

м1
150,00

     УКУПНО ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ: 
  г)  РАЗНИ РАДОВИ
1.

Поправка оштећених  делова шпалетни након демонтаже старих и постављања нових прозора.

Површину која се јавила као разлика обрадити продужним малтером (може и стиродуром са пвц мрежицом и лепком).

Након обраде шпалетене површину оглетовати два пута и бојити

полудисперзивном бојом такође у две руке.

Обрачун извршити по 1 м1 са свим поменутим радовима. 

Цена обухвата рад и потребан материјал

м1
285,00

2.

Чишћење и прање просторија након завршетка радова пред завршну предају Инвеститору.

Обрачун извршити паушално за комплетну површину свих просторија. 

ком.

1,00

     УКУПНО ЗА РАЗНЕ  РАДОВЕ: 
       РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ:
     ПРЕДХОДНИ  РАДОВИ
     СТОЛАРСКИ РАДОВИ

     ЛИМАРСКИ РАДОВИ
     РАЗНИ РАДОВИ

     УКУПНО ЗА РАДОВЕ
     ПДВ:
     УКУПНО СА ПДВ-ом:
  Дана.__________________ год.                                                                 Саставио:

  у Београду                                                                                  

                                                                                                     __________________________  




[image: image1.jpg]KACAPHA "KYMOOPAX" - TOL,

OBJEKAT KH-48 nposop - 103 komaga MOCA1

TR
/O ®
oA
o
2y
96

Ha6aBka n yrpanma JBOJCITHOT IPO30pa N3paheHor 01 BUCOKO KBAMMTETHUX IIBI IIpodrina
y 6exnoj 60ju, 3a 3umapcku oTBOp AuMeH3rja ~960/1910 mm.

Llltok 1 pam Kpuiia mpo3opa H3pagnuTH OJf IETOKOMOPHOL IIBII TPpOodHiIa ca MeTATHIM
ojadameM u TepmornperooM. Ce Mekane jenose 3antutu EITJIM npodunuma.
[Ipo3zop 3acTarIMTH TEPMOHU3OIIAIINOHNM PABHUM JIBOCIOJHUM CTAKIOM 4+12+4 MM
IIYBEHNIM aproHOM.

OxoB KIIACHYaH 3a OBaj TUI IPO30Pa, JOHE KPIIIO C& OTBAPa OKO BEPTUKAIIHE U OKO
XOPH30HTAJIHE Oce (Ha ,,KUII), JIOK je TOPH-e KPHIIO (PUKCHO.

[Ipo3zop ypaauTy npema mieMu crojapuje o3Hake 1.

O6pauyH u3BpmuTy 10 1 KoM. yrpaheHor mpozopa.

Hanomena:

[Ipe n3pajge camor mpo3opa TadHe Mepe OTBOPA Y3ETH Ha JIHILY MECTa HAKOH JEMOHTaXe
nocrojehe cronapuje.





[image: image2.jpg]KACAPHA "KYMOOPAX" - TOL,

OBJEKAT KH-48 npo3sop - 10 komaga MocC.2

e

T

/N 0
/N ©
o

82

Ha6aBka n yrpanma jeIHOKPHIIHOT IIp030pa u3paheHor 071 BUCOKO KBAIUTETHHX IIBII
npoduna y 6enoj 60ju, 3a 3umapcku oTBOp AuMeHsnja ~820/850 mm.

Llltok 1 pam Kpuiia mpo3opa H3pajnuTH OJ] IETOKOMOPHOL IIBIL TPpOodHiIa ca MeTATHIM
ojadameM u Tepmornpexoom. Cee mekane jgenose 3amntuta EITAM npodunnma.
[Ipo3zop 3acTarIuTH TEPMOHU3OIIAIINOHNM PAaBHUM JIBOCIIOJHUM CTAKIIOM 4+12+4 mm
IIYEEHNIM aproHOM.

OxoB KJIaCHYaH 3a OBaj TUII IPO30pa a KPUJIO C& OTBapa OKO BEPTUKAIHE U XOPU3OHTAITHE
oce (Ha ,Kkuir').

[Ipo3zop ypaauTy npeMa LieMu CToJapyje O3HaKe 2.

OO6pauyH u3BpuTy 110 1 KoM. yrpaheHor mpozopa.

Hanomena:

[Ipe n3pajge camor mpo3opa TagHe Mepe OTBOPA Y3ETH Ha JIHILY MECTa HAKOH JEMOHTaXe
noctojehe cronapuje.





[image: image3.jpg]KACAPHA "KYMOAPAX" - TOL

OBJEKAT KH-48 npo3op - 9 komaaa MNocC.3

Ry S
N I X
N A
T 0
APy Lt
& 7
v N
A / \\
155

HabaBka u yrpajma ABOKPHIHOT IPo30pa u3pal)eHor 0/ BHCOKO KBAITUTETHHUX ITBI]
mpoduna y 0enoj 60ju, 3a 3umapcku oTBOp AuMeH3Hja ~1550/1550 Mm.

II'Tox u pam Kpuna Mpo3opa U3PaAUTH O NETOKOMOPHOT IIBIL IpodHna ca METATHAM
ojauameM U TepMonpekoaoM. Cse Mekane aenose antutu EITM npodumima.
[Tpo30p 3aCTaKIUTH TEPMOU3ZONAIMOHUM PABHUM JIBOCIIOJHUM CTAaKIOM 4+12+4 mm
IIyE-CHUM aprOHOM.

OKOB KJIacH4aH 3a 0Baj TUIT IPO30pa a KPHUJIO ¢€ OTBapa OKO BEPTUKAIHE OCE U JEAHO KPUIIO
KOK XOpH30HTaNHE oce (Ha ,,Kum').

[Tpo3op ypaautu npema IMeMHu CTONapHje O3HaKe 3.

OO0pauyn uzBpmuty 1o 1 koM. yrpalenor mposopa.

Hanomena:

IIpe u3paae camor Opo3opa Ta4HE MEpPE OTBOPA Y3€TH Ha JIUILYy MECTa HAKOH JIEMOHTAXKE
mocrojehe cromapuje.





[image: image4.jpg]KACAPHA "KYMOOPAX" - TOL,

OBJEKAT KH-48 npo3op - 6 komaga Mnoc.4

R

F T .
/ \ o
/ ~—
j & 3

P
— |

100

HabaBxa u yrpanma je AHOKPUTHOT IP030pa uspaleHor 0 BUCOKO KBAIUTETHUX IIBIL
npoduna y 6enoj 0oju, 3a 3unapcku otBop aumensuja ~1000/1040 mm.

IIITox 1 paM Kpuia 0po30pa U3PagUTU O/ NETOKOMOPHOT IBIL IPOQUIA Ca METATHUM
OjauyameM U TepmonpekoaoM. Cse Mekane nenose 3antutu EITJIM mpodunuma.
IIpo30p 3acTaKIUTU TEPMOU3ONALMOHUM PABHUM ABOCIOJHUM CTaKaOM 4+12+4 Mm
IIyE@HUM apPTOHOM.

OKOB KIacH4aH 3a 0Baj TUI IPO30Pa, a KPUIIO C& 0TBAPa OKO BEPTUKAIHE U XOPU3OHTANIHE
oce (Ha ,,xkum®).

IIpo3op ypaauTu npeMa ieMu cToIapuje o3Haxe 4.

O06pauyn u3BpiuTu 00 1 koM. yrpahenor nposopa.

Hanomena:

IIpe uspaae camMor Ipo30pa Ta4yHe MePe OTBOPA y3E€TH HA JIMILy MECTA HAKOH AEMOHTAXKE
noctojehe cronapuje.





[image: image5.jpg]KACAPHA "KYMOAPAX" - TOL

OBJEKAT KH-48 npo3op - 13 komaaa MNOC.5

N

N

AN

R

/ N

T g
/ X -
oA
.

#

98

HabaBxa u yrpanma je AHOKPUITHOT IP030pa uspaljeHor 0 BUCOKO KBATUTETHUX IIBIL
npoguna y 6emnoj 6oju, 3a 3uaapcKu 0TBOP numensuja ~980/1420 mm.

IIITox 1 paM Kpuia 0po3opa U3PagUTU O/ NeTOKOMOPHOT MBI IPOQUIA Ca METATHUM
OjayarmeM U TepmonpekoaoM. Cee mekane nenose 3antutu EITJIM npodunuma.
IIpo30op 3acTakIUTU TEPMOU3ONALMOHUM PABHUM ABOCIOJHUM CTaKaoM 4+12+4 Mm
IIyHEeHUM apPTOHOM.

OKoB KacH4aH 3a 0Baj TUIL IPO30Pa, a KPUIIO Ce OTBAPA OKO BEPTUKAIHE U XOPU3OHTAIIHE
oce (Ha ,,kum®).

IIpo3op ypaauTu npeMa ieMu CTOIApUje 03HaKe 5.

O0pauyn u3BpiuTU 00 1 KOM. yrpahenor nposopa.

Hanomena:

IIpe uspaae camMor mpo30pa Ta4yHe MePe OTBOPA y3E€TH HA JIUILy MECTA HAKOH AEMOHTAXKE
noctojehe cronapuje.





[image: image6.jpg]KACAPHA "KYMOOPAX" - TOL,

OBJEKAT KH-48 npo3op - 7 Komaga MOC.6

136

95

Ha6aBka n yrpanma jeIHOKPHIIHOT IIp030pa u3paheHor 071 BUCOKO KBAIUTETHHX IIBII
npoduna y 6enoj 60ju, 3a 3uzapcku oTBOp AuMenzuja ~950/1360 mm.

Lltok 1 pam Kpuiia Ipo3opa H3pajnuTH O] IETOKOMOPHOL IIBIL TPOdHiIa ca MeTAITHIM
ojadameM u repmorpexoom. Cee mekane jgenose 3amntuta EITJAM npodunnma.

[Ipo3zop 3acTarIUTH TEPMOHU3OIAIINOHNM PAaBHUM JIBOCIIOJHUM CTAKIioM 4+12+4 mm
IIYEBEHNIM aproHOM.

OxoB KJTaCHYaH 3a OBaj TUII IPO30pa, a KPUIIO CE OTBapa OKO BEPTUKAIHE 1 XOPU3OHTAIHE
oce (Ha ,Kkuir').

[Ipo3zop ypaauTy npeMa mieMu cToJiaprje o3Hake 6.

O6pauyH u3BpmTy 10 1 Kom. yrpaheHor mpozopa.

Hanomena:

[Ipe nzpajge camor mpo3opa TaduHe MEpe OTBOpA Y3ETH Ha JIHILY MECTa HAKOH JEMOHTaXe
noctojehe cronapuje.





[image: image7.jpg]KACAPHA "KYMOAPAX" - TOL

OBJEKAT KH-48 GankoH. BpaTa - 2 KoMaaa MocC.7

CTakKNo - (OMKCHO
%
CTaKIo Y
% o
N o
N (@]
o
NyHW NaHenu //
7
#
7
#
100

HabaBka u yrpanma jeMHOKPIIIHAX OalKOHCKUX BpaTa m3paljeHux 01 BUCOKO - KBaTHTETHHX
mBI mpodhuna y 6emoj 6ojH, 3a 3umapcku oTBop aumersnja ~1000/3000 .

Tok n pam kpmna OANKOHCKHX BpaTa M3PagnTH 0] METOKOMOPHOT TBIT Mpodma ca
METaTHAM 0ja9aibeM U TEPMOITPEKO/IOM.

Cee mekane nenose 3antuta EIIJIM npodumiMa. Y nomeM eny BpaTa MOCTABHTH IMyH
MmaHes ca TEPMON30AIN]OM, 4 TOPEH /1€0 3aCTAKIUTH TEPMOH30IAIMOHAM PAaBHHM
JTBOCIIOJHHM CTaKJIOM 4+12+4 MM MyEBEeHHM aproHOM.

OKoOB KITacHYaH 3a OBaj THIT BpaTa, KPHJIO BpaTa ce€ 0TBapa OKO BEPTHKAIHE OCE.

Bpata ypaanTtn npema memMu CTONApHje O3HAKE 7.

OO6pauyn u3BpiuTH Mo 1 koM. yrpaljeHux GamTKOHCKHX Bpata .

Hanomena:

[Ipe u3pazne camor npo3opa TauHE MEPE OTBOPA Y3E€TH HA JIMIY MECTA HAKOH JIEMOHTAXKE
moctojehe cTomapuje.





[image: image8.jpg]KACAPHA "KYMOAPAX" - TOL

OBJEKAT KH-48 ynasHa Bparta - 1 komaga MNocC.8

CTaKNo - (OMKCHO
% /
N\ /
* /
CTakno L /
NG =
ll ™
21N
7N
# \
NyHW NaHenm A \
#
7 \
/ \
152

HabaBka u yrpanma NTBOKPIIHAX aCHMETPHYHHX YIa3HUX JEMUMHYHO 3aCTaK/LEHHX BpaTa
n3pal)eHuX 071 BUCOKO- KBATUTETHUX ATyMHUHH]YMCKHUX MPO(HIIa eNOKCAPAHNX Y MPHPOITHO]
,.CABO]“ 00jW aXyMHHH]jyMa, 32 3umapcku oTBOp AuM.~1 520/3440 1 .

Tok u paM KpHia BpaTa H3paauTH O/l KBATUTETHHX aHOMU3APAHNUX , BUIIEKOMOPHHIX

Ay MUHH]YMCKHUX Tipoduna ca TepMonpe-kunom. Cee Mekane aenose 3antuta EITJIM
npodummma. BpaTa y ropmeM ey 3aCTaKINTH TEPMOH30IAIHOHNM PaBHUM JIBOCIIOjHAM
cTakinoM 4+12+4 MM nymeHUM aproHoM. JlomH €0 HCITYHOM O] paBHOT IaHENa ca
TEPMOHU30JIAIIH]OM.

OKOB KJIacHYaH 3a 0Baj THII BPaTa .

Bpara ypanuTu npema mieMH 03Hake §.

O6pauyn m3spiuT mo 1 koM. yrpalennx Bpara.

Hanomena:

[Ipe m3pane camor mpo30pa TauHE MEpe OTBOPA Y3€TH Ha JIMILY MECTa HAKOH JIEMOHTAKE
noctojehe cTomapuje.





[image: image9.jpg]KACAPHA "KYMOAPAX" - TOL

ynasHa rnperpaga ca spatma

OBJEKAT KH-48 it noc.9

X /
\ 4
\ /
\ /
\ /
M~
N
/N
¥ %
/ 5
/ \
/ \
= =
437

HabaBka u yrpanma meto/ienHe yiaszHe mperpane ca Bpatnma. llperpana je m3palhena on
BHCOKOKBAJHTETHHX aTyMHHH]JYMCKAX MPO(hUIa eMOKCHPaHNX Y MPHPOIHO] ,,CHBO]* 0oju
AIyMUHHA]YMa, 32 3HAapCKA 0TBOp auM.~ 4370/2170 M.

LTok u paM KpHia mperpaje ca BpaTuMa U3PaJuTH 0/ AHOAM3HPAHHUX aITyMIHH)YMCKHX
BHIIEKOMOPHHUX mpoguna ca TepMonpekunoM. Cee Mekane nemose 3antuta E1IJIM
mpodummma. [lperpana ca BpaTiMa y TOpEHBEM A€My j€ 3acTak/beHa TEPMOM30IAIINOHIM
PABHHM JBOCIIOJHHM CTAKIOM 4+12+4 MM mymeHnM aproHoM. J[omH /160 UCITyHOM 01
PAaBHOT MaHeNa ca TEPMON30IIAIIH]OM.

OKoB KITacHYaH 3a OBaj THII BpaTa, 00a KpUIla ce 0TBapajy OKO BEPTHKAIHE OCE.

VY3 npeaMeTHa Bparta HAOABUTH U YIpallkby MeXaHH3Ma 3a MPHUTYNICHkE HATTIOT 3aTBapama
Bpara.

[Iperpany ca yna3HHUM BpaTHMa ypaJuTH IpeMa MIEMH CTONApHje 03HaKe 9.

OO6pauyn u3BpiuTH Mo 1 koM. yrpaleHe ynasHe nperpase ca Bpara.

Hanomena:

[Ipe m3pane camor mpo30pa Ta4HE MEpe OTBOPA Y3€TH Ha JIMILY MECTa HAKOH JIEMOHTAKE
mocrojehe cTonapuje.





	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 26/2015
	                  52 од 
 NUMPAGES 
84



	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 27/2015
	                  21 од 
 NUMPAGES 
77




